附件1

水中氟化物的测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

水中氟化物的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省产品质量监督检验研究院为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具有下述任一检测方法和能力的检验检测机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为HJ 84-2016《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO4-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》、GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》6.2 离子色谱法、GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》36.4 离子色谱法。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于7月19日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证向每个参加检验检测机构随机发放2个不同浓度样品，参加机构需提交两个样品结果。

五、检验结果判定原则

能力验证测定结果采用稳健中位值进行统计、Z比分数进行判断，|Z|≤2表明满意，结果可接受；2＜|Z|＜3表明有问题，产生警戒信号；说明|Z|≥3表明不满意，产生措施信号，说明检验检测机构目前的检测能力状况不理想，存在问题，需查找问题，进行整改。能力评定结果分为“合格”和“不合格”，合格是指参加者结果统计结果为“满意”的；不合格是指参加者结果统计结果为“不满意”或者“有问题”的。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》填写信息、签字盖章后扫描上传，保留原件，报名截止时间为 2024年7月19日。

2．样品发放。2024年9月1日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写水中氟化物的测定能力验证《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个自然日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录、谱图、涉及设备的计量证书）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录、谱图、涉及设备的计量证书）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月27日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：江苏省南京市光华东街5号

邮编：210007

联系人：孙姗姗、吴同

联系电话：025-84470311，传真：025-84470350

电子邮箱：guojiahzp@163.com

附件2

食品添加剂中砷的测定能力验证

工作计划

一、能力验证项目

食品添加剂中砷的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省产品质量监督检验研究院为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有下述任一检测方法和能力的资质认定获证机构中确定参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB5009.11-2014注《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》、GB 5009.76-2014《食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月16日前报省市场监管局。

注：GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》已于2024年2月8日发布，将于2024年8月8日实施替代GB 5009.11-2014，在新旧标准过渡期内，机构根据CMA资质情况选择相应的标准。

四、样品准备

本次能力验证向每个参加机构随机发放2个样品。

五、检测结果判定原则

能力验证测定结果采用稳健中位值进行统计、Z比分数进行判断。Ζ比分数按下式计算：

Ζ=(X—M)／Q

式中：Ζ——Ζ比分数；

x——实验室的测定结果；

M——中位值；

Q——标准四分位距。

│Z│＜3为合格，│Z│≥3为不合格，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在问题，需查找问题并进行整改。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年8月16日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写食品添加剂中砷的测定能力验证《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录、谱图、涉及设备的计量证书）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录、谱图、涉及设备的计量证书）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月27日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：江苏省南京市光华东街5号

邮编：210007

联系人：汪洪涛、余倩

联系电话：025-84470324，传真：025-84470325

电子邮箱：18013956779@189.cn

附件3

柴油车排气污染物NOX体积分数检测

能力验证工作计划

一、能力验证项目

柴油车排气污染物NOX体积分数检测。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有柴油车排气污染物NOX检测能力的资质认证获证机构中确认参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB3847-2018 《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊原因不能参加本次能力验证活动的应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月19日前报省市场监管局。

四、样品准备

因项目特性，本次能力验证活动选用有证标准物质作为实物样品。技术支持单位根据GB 3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》规定的测量范围定制盲样气体用于本次能力验证活动。

五、检测结果判定原则

本次能力验证采用测量误差Di和Di%作为能力验证结果的评定值：

和

式中：是由参加者i报告的能力验证样品特性的测量结果（重复测量的均值）；

是样品特性指定值，采用有证标准物质的相关特性证书值作为特性指定值。

判定准则：

按照GB 3847-2018标准中B.3.4中要求确定氮氧化物检测能力的最大允许误差值δE：

Di或Di%在最大允许误差范围之内，认为能力验证结果“可接受”，合格；

Di和Di%在最大允许误差范围之外，认为能力验证结果“不可接受”，不合格。

六、组织工作

1．报名要求。本次能力验证在验证现场填写能力验证项目登记表及相关报名所需信息，签字盖章后扫描上传，保留原件。

2．样品发放。样品由技术支持单位现场送达检验检测机构。

3．样品确认。参加检验检测机构收到样品后，现场填写能力验证项目物品（样品）确认表，参加检验检测机构盖章确认后，由技术支持单位保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构收到样品当日完成检测活动，填写能力验证项目检测结果报送单，报送单由参加检验检测机构盖章确认后，技术支持单位留存备查。同时，技术支持单位填写能力验证项目检测结果有效性确认表、能力验证项目检测结果判定表，参加检验检测机构盖章确认。技术支持单位将检测结果判定表扫描上传。

5．结果通知。技术支持单位于2024年10月9日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

地址：南京市栖霞区文澜路95号

联系人：蔡铖尧 潘康

联系电话：025-86435655

电子邮箱：505284144@qq.com

附件4

纺织品马丁代尔起毛起球的测定

能力验证工作计划

一、能力验证项目

纺织品马丁代尔起毛起球的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省纺织产品质量监督检验研究院/国家服饰及布艺产品质量检验检测中心（江苏）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书的制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

凡全省范围内资质认定获证机构中具有纺织品马丁代尔起毛起球检测能力的检验检测机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为：GB/T 4802.2-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法》。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月19日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用一块纺织品面料，各组测试样品随机编号后，向每个参加机构随机发放样品。

五、检测结果判定原则

采用能力验证项目提供者实验室的检测结果作为指定值。将能力验证项目参加者实验室的检测结果与指定值进行比较，按下列原则进行评判，即：与指定值的差值不超过±0.5级，为合格结果；与指定值结果偏差超过±0.5级，为不合格结果。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年8月10日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写纺织品马丁代尔起毛起球的测定能力验证《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月10日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院

地址：南京市秦淮区光华东街3号     邮编：210007

联系人：赵越、戴有刚

联系电话：025-84631780 ，传真：025-85770678

电子邮箱：nixmas@live.cn

附件5

家用燃气用橡胶和塑料软管拉断试验

能力验证工作计划

一、能力验证项目

家用燃气用橡胶和塑料软管拉断试验。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省特种设备安全监督检验研究院/国家压力管道元件质量检验检测中心为技术支持单位，负责能力验证作业指导书的制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

凡全省范围内资质认定获证机构中具有家用燃气用橡胶和塑料软管拉断试验检测能力的检验检测机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为：GB29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月19日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用2根橡胶软管试样，各组测试样品随机编号后，向每个参加机构随机发放样品。

五、检测结果判定原则

本次能力验证的结果统计与分析按照 GB/T28043-2019《利用机构间比对进行能力验证的统计方法》以各参试实验室的检测结果的z比分数作为评价其结果满意度的依据。z比分数按下列公式计算：

Z=(Xi—Xpt)／σpt

式中：Z——Z比分数：

Xi——实验室的测定结果：

Xpt——指定值，由参加者的公议值确定：

σpt——能力评定标准差。

｜Z｜＜3     为合格；

｜Z｜≥3     为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年7月31日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品（样品）确认表》，扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证项目结果报送单》（含原始记录），扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《能力验证项目物品（样品）确认表》、《能力验证项目结果报送单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月25日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院/国家压力管道元件质量检验检测中心

地址：南京市江宁区滨江开发区喜燕路18号

邮编：211178

联系人：嵇杉、袁雅慧

联系电话：18118993539、18262631833，

电子邮箱：jstj_gy@163.com

附件6

保温材料的导热系数测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

保温材料的导热系数测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有保温材料的导热系数检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证的应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月17日前报省市场监管局。

四、样品准备

1、本次能力验证给每个参加者发放1组保温材料。

2、样品做好包装防护后装入纸箱中，样品存放于干燥、通风的室内。

五、检测结果判定原则

本次能力验证的结果统计与分析按照CNAS-GL002：2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》进行。采用稳健中位值进行统计、Z比分数进行判断。其中Z比分数按式(1)计算：

Z=(X-med)／NIQR ------------------(1)

式中：Z——Z比分数;

X——实验室的测定结果;

med——中位值;

NIQR——标准化四分位距。

Z比分数的大小代表实验室的测定结果与中位值的偏离程度，而符号“＋”和“－”代表与中位值的偏离方向。

｜Z｜＜3    能力验证结果评定为“合格”；

｜Z｜≥3     能力验证结果评定为“不合格”。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证项目报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年9月10日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加机构应于收到样品3个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证项目结果报送单》（含原始记录）扫描后上传。同时，各检验检测机构检测完毕后，请将样品妥善包装，随相关材料一同邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。邮寄清单包括：（1）检测样品、（2）《能力验证项目报名表》纸质原件、（3）《能力验证项目物品确认表》纸质原件、（4）《能力验证项目结果报送单》（含原始记录）纸质原件。

5．结果通知。技术支持单位于2024年10月9日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：南京市产品质量监督检验院

（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

地址：南京市江宁区诚信大道1828号

邮编：211102

联系人：袁慧雯、吕超

联系电话：025-87120111、025-84502246

移动电话：13851576631、18094236080

电子邮箱：392840428@qq.com、751925312@qq.com

附件7

婴儿配方乳粉中克罗诺菌属（阪崎肠杆菌）的定性测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

婴儿配方乳粉中克罗诺菌属（阪崎肠杆菌）的定性测定

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托南京市食品药品监督检验院为技术支持单位，负责能力验证计划方案制定、作业指导书等文件编制、样品制备及发放、结果汇总、统计分析、能力评价等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中，具有下述任一检测方法资质和能力的检验检测机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为：

1．GB 4789.40-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验》（第一法）

2．GB 4789.40-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验》（第一法）。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后，于2024年7月16日前报省市场监管局。

注：GB 4789.40-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验克罗诺杆菌检验》已于2024年2月8日发布，将于2024年8月8日实施并替代GB 4789.40-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验》。在新旧标准过渡期内，机构根据CMA资质情况选择相应的标准；新标准实施后，应使用新标准。

四、样品准备

本次能力验证样品基质为婴儿配方乳粉，向每个参加单位发放3份样品。

五、检测结果判定原则

本次能力验证，依据《检验检测机构能力验证管理办法》，并结合GB/T 27043-2012《合格评定 能力验证的通用要求》、CNAS-CL03-A001:2019《能力验证提供者认可准则在微生物领域的应用说明》、CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》等相关要求进行数据统计、分析及结果评价。

本能力验证为定性检测，指定值由提供者在样品准备时确定。将参加者检测结果与指定值进行一致性比较，结果评价方式如下：

1．如参加者检测结果均与指定值一致，则该实验室此项目能力评价为“满意”，判为合格；

2．至少有一个样品检测结果与指定值不一致，则该实验室此项目能力评价为“不满意”，判为不合格；

3．未按规定报送结果或结果报送错误，视为不满意，判为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证项目报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年9月2前，技术支持单位向各参加机构发放（邮寄）能力验证测试样品。

3．样品确认。参加机构应在收到样品当日（以快递送达机构时间为准）及时检查样品，并登录“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目样品确认表》，扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加机构应于收到样品后5个工作日内（不含收样当日）完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并将填写完整的《能力验证项目检测结果报送单》（含原始记录及谱图照片等）扫描后上传。同时，将《能力验证项目报名表》、《能力验证项目样品确认表》、《能力验证项目检测结果报送单》（含原始记录及谱图照片等）纸质原件等材料，一并邮寄至技术支持单位（以平台填报、邮件收件时间为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年10月15日前，完成检测结果的收集汇总、统计分析及结果评价，通知结果。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前，完成本次能力验证结果分析、技术报告撰写等工作。

七、联系方式

技术支持单位：南京市食品药品监督检验院

地址：江苏省南京市江宁区文芳路199号3号楼

邮编：211198

联系人：谢勤  高孟朝

联系电话：025-89636116、025-86822007、18951782960

电子邮箱：njsyy2015@163.com

附件8

电线电缆导体电阻的测定

能力验证工作计划

一、能力验证项目

电线电缆导体电阻的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托无锡市检验检测认证研究院为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式进行，在全省范围内具有电线电缆导体电阻检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊原因不能参加本次能力验证活动的应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月19日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用长度为1.5米，标称截面积为1.5mm2和2.5mm2的电线，两种样品数量一致，对样品进行唯一性编号后，向每个参加机构随机发放一种样品。

五、检测结果判定原则

检测结果按照CNAS-GL002：2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》中稳健（Robust）统计技术和Z比分数进行判断，|Z|≤2为满意值，说明机构目前的检测能力状况良好；2＜|Z|＜3为可疑值或有问题值，说明机构目前的检测能力状况存在一定问题；|Z|≥3为不满意值或离群值，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。

最终结果判断原则为：|Z|≤2为合格；2＜|Z|＜3、|Z|≥3均为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留原件，报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年8月20日前向各参加机构发放(邮寄)能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品3个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》(含原始记录)扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月31日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：无锡市检验检测认证研究院

地址：无锡市锡山区东亭春新东路8号

邮编：214201

联系人：陈国玲、季建明

联系电话：18961779287、18261577921，传真：0510-88204261

电子邮箱：wxjzs123@163.com

附件9

发动机润滑油中运动粘度的测定

能力验证工作计划

一、能力验证项目

发动机润滑油中运动粘度的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具有发动机润滑油中运动粘度检测方法和能力的检验检测机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月15日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用发动机润滑油样品，测试样品编号后，向每个参加检验检测机构随机发放2份样品（其中1份是干扰样）。

五、检测结果判定原则

本次能力验证测定结果采用CNAS-GL002：2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》的稳健（Robust）中位值进行统计，Z比分数进行判断。Z比分数按下式计算：

式中：z——z比分数；

x——检验检测机构测试结果；

X——指定值；

——能力评定标准差。

其中，|Z|≤2为满意，说明机构目前的检测能力状况良好；2<|Z|<3为可疑，说明机构目前的检测能力状况存在一定问题；|Z|≥3为不满意，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。最终结果判断原则为：|Z|≤2为合格；2<|Z|<3、|Z|≥3均为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留原件，报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年8月5日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月25日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：盐城市质量技术监督综合检验检测中心

地址：盐城市高新区纬七路2号

邮编：224056

联系人：顾加佳、朱爱忠

联系电话：18351286523、15905100208

电子邮箱：717709562@qq.com

附件10

船舶海工装备用金属材料冲击试验

能力验证工作计划

一、能力验证项目

船舶海工装备用金属材料冲击试验。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托南通市产品质量监督检验所为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有船舶海工装备用金属材料检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 229-2020（或ISO 148-1:2016）《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月10日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用V型缺口夏比冲击（缺口深度2mm）样品，样品规格为10×10×55（mm）其冲击吸收能量介于100J～200J。

测试样品随机编号后,向每个参加检验检测机构随机发放一组（3个）样品。样品用试样袋包装，实验室在收到样品时，应首先对样品是否完好进行确认，确认接收样品是否完好，并完成确认样品；若发现样品出现问题，请及时与技术支持单位联系。

五、检测结果判定原则

检测结果采用稳健平均值和Z比分数进行判断。|Z|≤2为满意值，说明机构目前的检测能力状况良好；2<|Z|<3为可疑值或有问题值，说明机构目前的检测能力状况存在一定问题；|Z|≥3为不满意值或离群值，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。最终结果判断原则为：|Z|≤2为合格；2<|Z|<3、|Z|≥3均为不合格。

六、组织工作

1．报名要求：参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件，截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放：2024年8月10日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认：参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《测试样品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《测试结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《测试样品接收状态确认表》和《测试结果报告单》（含原始记录），纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月10日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式:

单位：南通市产品质量监督检验所

地址：南通市崇川区国强路119号

邮编：226011

联系人：杨金艳   电话：（0513）51008629/15962841850

技术咨询：凌晨   电话：（0513）51008633

E-mail：yangjinyan001@163.com

附件11

- 球压试验能力验证工作计划

一、能力验证项目

- 球压试验。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托威凯检测技术有限公司为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品制备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次球压试验能力验证工作，分两组实施。

省级组采取随机抽取的方式，从全省范围内具有下述任一检测方法和能力的资质认定获证机构中确定参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其它检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB/T 3883.1-2014《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》、GB/T 10963.1-2020《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器》、GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》。

- 国际组采取随机抽取的方式，从全省范围内具有下述检测方法和能力的资质认定的获证机构及获得CNAS认可的机构中确定参加者，并邀请埃及、沙特阿拉伯、土耳其等“一带一路”沿线国家具备该检测能力的实验室参加本次能力验证，其它检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》、IEC 60695-10-2:2014 Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test method。

- 随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月16日前报省市场监管局。

四、样品准备

1. 省级组样品为特制的塑料样品1#，对每个样品进行唯一性编号。向每家参加机构随机发放一片“球压试验塑料片1#”。

- 2. 国际组样品为特制的塑料样品2#，对每个样品进行唯一性编号。向每家参加机构随机发放一片“球压试验塑料片2#”。

五、检测结果判定原则

- 本次能力验证对省级组和国际组检测结果分别评价。依据GB/T 28043-2019《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》中的算法A对参加机构测试结果进行统计分析，以参加机构测试结果的稳健平均值x*作为指定值，参加机构结果的稳健标准差s*作为能力评定标准差。

- 按照Z比分数的判定原则进行判定，

式中—参加机构的结果；—指定值；pt—能力评定标准差。

根据参加机构结果计算的Z比分数评价结果如下：

∣Z∣<3能力验证评定为“合格”；∣Z∣≥3能力验证评定为“不合格”。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证项目报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年8月9日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。江苏省参加机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报送单》（含测试照片、计量证书、原始记录）。同时，将《能力验证项目报名表》、《能力验证项目物品确认表》、《能力验证结果报送单》（含测试照片、原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年10月15日前完成检测结果的收集、

统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：威凯检测技术有限公司

地址：广州市黄埔区开泰大道天泰一路3号

邮编：510663

联系人： 李凯、陈宇军

联系电话：020-32051442，传真：020-32293889-3838

电子邮箱：likai@cvc.org.cn

附件12

酱油中铅含量测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

酱油中铅含量测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏食品药品职业技术学院为技术支持单位，负责能力验证计划方案制定、作业指导书等文件编制、样品制备及发放、结果汇总、统计分析、能力评价等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中，具有“酱油中铅”检测能力的检验检测机构，均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为：

1．GB 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定

2．SN/T 4888-2017 出口高盐食品中铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后，于2024年7月19日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证样品基质为酱油，每家参加单位发放2瓶不同浓度样品。

五、检测结果判定原则

本次能力验证，依据GB/T 27043-2012《合格评定能力验证的通用要求》、CNAS-CL03:2010《能力验证提供者认可准则》等标准开展。依据CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》、GB/T 28043-2019《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》等相关要求进行数据统计、分析及结果评价。

本次能力验证采用稳健统计技术处理数据，确定能力验证指定值和能力评定标准差。结果采用z比分数进行评价。z比分数按下式计算:

z=x−Xσ

式中：z－z比分数

x－实验室测试结果；

X－指定值；

σ－能力评定标准差。

z比分数数值的大小代表实验室的测定结果与指定值的偏离程度，而符号“+”和“-”代表与指定值的偏离方向。

本次能力验证，最终结果判定原则为：z＜3.0，为“满意”结果，z≥3.0，为“不满意”结果；机构测试的两瓶样品，其中一瓶为统计样，另外一瓶为干扰样，统计样结果“满意”，则能力评价结果为“满意”，判定为合格；另外一瓶样品仅作干扰使用，结果不参与考核。对于专业判断出明显错误结果或无效结果，直接评价为“不满意”，判定为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加的检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证项目报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留原件，报名截止时间2024年为7月19日。

2．样品发放。2024年8月10前，技术支持单位向各参加机构发放（邮寄）能力验证测试样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登录“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品确认表》，扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品7个工作日内（不含收样当日）完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录及谱图等）扫描后上传。同时，将《能力验证项目报名表》、《能力验证项目物品确认表》《能力验证结果报告单》（含原始记录及谱图等）纸质原件等材料，一并邮寄至技术支持单位（以平台填报、寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2024年9月20日前，完成检测结果的收集汇总、统计分析及结果评价，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前，完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式

单位：江苏食品药品职业技术学院

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘路4号 邮编：223003

联系人：贝红霞、何健

联系电话：0517-87088265、18252574309（贝）、13511511616（何）

电子邮箱：563161041@qq.com、13298913@qq.com

附件13

玉石的鉴定能力验证工作计划

一、能力验证项目

玉石的鉴定：珠宝玉石名称。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省黄金珠宝检测中心有限公司为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具有珠宝玉石检测能力的机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T16552-2017《珠宝玉石名称》、GB/T16553-2017《珠宝玉石 鉴定》。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2024年7月15日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证计划采用玉石样品，进行稳定性、均匀性考核筛选后用于本次能力验证活动。按照工作进度安排向各参加机构发放一组样品进行测试。

五、检测结果判定原则

检测结果的判定依据CNAS-GL002《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，专家实验室公议值作为指定值，实验室结果与指定值一致的，判定为合格；实验室结果与指定值不一致，判定为不合格。

全部样品检测结果均合格的，判定为合格；有一件样品检测结果不合格的，判定为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证项目报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传，保留好原件。报名截止时间为2024年7月19日。

2．样品发放。2024年9月22日前向各参加机构发放能力验证样品。

3．样品确认。参加机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品（样品）确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品1个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证项目检测结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证项目报名表》、《能力验证项目物品（样品）确认表》、《能力验证项目检测结果报告单》纸质原件提交至技术支持单位。

5．结果通知。技术支持单位于2024年10月10日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2024年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省黄金珠宝检测中心有限公司

地址：南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦B座327室

邮编：210002

联系人：王玲、乔蕾

联系电话：025-84609708、15094309300，传真：025-84706278

电子邮箱：jsgtc@aliyun.com

附件14

参加食品添加剂中砷的测定能力验证

项目的检验检测机构名单（随机抽取）

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省理化测试中心（江苏省理化测试技术研究所） | 231020341416 | 南京 |
| 2 | 江苏省共创质量安全检验有限公司 | 221000340518 | 南京 |
| 3 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 211000142317 | 南京 |
| 4 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 231020341334 | 南京 |
| 5 | 江苏芮研检测科技有限公司 | 231000341439 | 南京 |
| 6 | 南京市食品药品监督检验院 | 211000142247 | 南京 |
| 7 | 南京市高淳区综合检验检测中心 | 211000112331 | 南京 |
| 8 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 231020341199 | 南京 |
| 9 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 231020340892 | 南京 |
| 10 | 金陵海关技术中心 | 231020341506 | 南京 |
| 11 | 南京天嘉检测服务有限公司 | 211000342305 | 南京 |
| 12 | 钛和中谱检测技术（江苏）有限公司 | 221000340153 | 南京 |
| 13 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 231000341569 | 无锡 |
| 14 | 无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院、无锡市纤维检验中心） | 231000341271 | 无锡 |
| 15 | 江苏省菩德食品安全检测技术有限公司 | 231000341322 | 无锡 |
| 16 | 无锡市食品安全检验检测中心 | 201000340111 | 无锡 |
| 17 | 宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心（宜兴市计量检定测试所） | 231000111646 | 无锡 |
| 18 | 徐州市检验检测中心 | 221000110627 | 徐州 |
| 19 | 徐州市贾汪区检验检测中心 | 221000140158 | 徐州 |
| 20 | 徐州市疾病预防控制中心 | 211000102426 | 徐州 |
| 21 | 江苏康成检验检测有限公司 | 211000110066 | 徐州 |
| 22 | 新沂市检验检测中心 | 231000111503 | 徐州 |
| 23 | 常州常检一诺食品检测中心有限公司 | 241000340264 | 常州 |
| 24 | 常州市疾病预防控制中心 | 231003101337 | 常州 |
| 25 | 常州市食品药品纤维质量监督检验中心（常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所） | 211021142371 | 常州 |
| 26 | 常州检验检测标准认证研究院 | 231020341319 | 常州 |
| 27 | 常州市武进区疾病预防控制中心 | 241000340114 | 常州 |
| 28 | 常州市金坛区检验检测中心 | 211000112159 | 常州 |
| 29 | 常州市金坛区疾病预防控制中心 | 221003100359 | 常州 |
| 30 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 231020111608 | 常州 |
| 31 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | 211020342268 | 苏州 |
| 32 | 苏州市产品质量监督检验院 | 231020110962 | 苏州 |
| 33 | 苏州众认实验室科技有限公司 | 221020340541 | 苏州 |
| 34 | 苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所、苏州市吴江区产品质量检验检测所、苏州市吴江区农产品检测中心） | 241000340133 | 苏州 |
| 35 | 常熟市产品质量监督检验所 | 231020341552 | 苏州 |
| 36 | 常熟市疾病预防控制中心 | 211003102420 | 苏州 |
| 37 | 张家港市疾病预防控制中心 | 211003102347 | 苏州 |
| 38 | 张家港市检验检测中心 | 221020340673 | 苏州 |
| 39 | 昆山市食品质量检测有限公司 | 221000110220 | 苏州 |
| 40 | 江苏安舜技术服务有限公司 | 231000341384 | 苏州 |
| 41 | 昆山市疾病预防控制中心 | 221003100177 | 苏州 |
| 42 | 昆山市产品质量监督检验所 | 221000110433 | 苏州 |
| 43 | 江苏国测检测技术有限公司 | 221020340643 | 苏州 |
| 44 | 苏州申测检验检测中心有限公司 | 241000340199 | 苏州 |
| 45 | 江苏德普检测技术有限公司 | 231000341650 | 苏州 |
| 46 | 苏州世谱检测技术有限公司 | 221020340150 | 苏州 |
| 47 | 苏州工业园区疾病防治中心有限公司 | 211003102290 | 苏州 |
| 48 | 苏州市苏测检测技术有限公司 | 221000340710 | 苏州 |
| 49 | 南通市疾病预防控制中心 | 211003102111 | 南通 |
| 50 | 南通市产品质量监督检验所，江苏省电机产品质量监督检验中心，江苏省电动工具产品质量监督检验中心，江苏省海洋工程装备质量监督检验中心 | 221020110293 | 南通 |
| 51 | 江苏权正检验检测有限公司 | 231000111120 | 南通 |
| 52 | 江苏广海检验检测有限公司 | 221000340037 | 南通 |
| 53 | 连云港市疾病预防控制中心 | 231003101386 | 连云港 |
| 54 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 231020341664 | 连云港 |
| 55 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 241020340057 | 连云港 |
| 56 | 灌云县综合检验检测中心 | 241020110134 | 连云港 |
| 57 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 211000112186 | 连云港 |
| 58 | 淮安市淮安区综合检验检测中心 | 231000110853 | 淮安 |
| 59 | 淮安市食品药品检验所 | 231000141189 | 淮安 |
| 60 | 南京优农检测科技有限公司 | 221020340556 | 南京 |
| 61 | 南京市秦淮区疾病预防控制中心 | 231003101126 | 南京 |
| 62 | 南京市建邺区疾病预防控制中心 | 231003101528 | 南京 |
| 63 | 无锡雄图食品安全检测有限公司 | 191000340165 | 无锡 |
| 64 | 江苏中宜金大分析检测有限公司 | 231020341180 | 无锡 |
| 65 | 江阴粮源粮油质量检测有限公司 | 211000172246 | 无锡 |
| 66 | 丰县综合检验检测中心 | 181000110421 | 徐州 |
| 67 | 新沂市疾病预防控制中心 | 231003101407 | 徐州 |
| 68 | 常州市农畜水产品质量监督检验测试中心(常州市农(渔)业生态环境保护监测站) | 231004091379 | 常州 |
| 69 | 常州江南粮油质量检测有限公司 | 211000170118 | 常州 |
| 70 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 221020340516 | 苏州 |
| 71 | 苏州市吴江区粮食质量监测所 | 221004340439 | 苏州 |
| 72 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 231000341205 | 南通 |
| 73 | 如东县综合检验检测中心（如东县产商品质量监督检验所、如东县计量检定测试所、如东县药品检验所、如东县农产品质量检测中心、如东县粮油质量检测中心、如东县水产品质量检测中心、如东县食品检验检测中心） | 211020110070 | 南通 |
| 74 | 如皋市综合检验检测中心 | 221020110182 | 南通 |
| 75 | 江苏雨松环境修复研究中心有限公司 | 191012340106 | 南通 |
| 76 | 灌云县疾病预防控制中心 | 181000100420 | 连云港 |
| 77 | 灌南县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 241000110120 | 连云港 |
| 78 | 江苏苏北粮油食品质量检测有限公司 | 191000340093 | 淮安 |
| 79 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 211020112252 | 淮安 |
| 80 | 淮安市清江浦区疾病预防控制中心 | 221003100292 | 淮安 |
| 81 | 淮安市粮油质量监测所 | 211004342312 | 淮安 |
| 82 | 盱眙县综合检验检测中心 | 231000110833 | 淮安 |
| 83 | 金湖县综合检验检测中心 | 211000140034 | 淮安 |
| 84 | 响水县综合检验检测中心 | 231020341535 | 盐城 |
| 85 | 滨海县疾病预防控制中心 | 231003101399 | 盐城 |
| 86 | 滨海县综合检验检测中心 | 221000110257 | 盐城 |
| 87 | 盐城市大丰区综合检验检测中心 | 221020110147 | 盐城 |
| 88 | 盐城市疾病预防控制中心 | 211003102174 | 盐城 |
| 89 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 231020111086 | 盐城 |
| 90 | 宝应县有机食品质量监督检验中心 | 221000140277 | 扬州 |
| 91 | 宝应县疾病预防控制中心 | 221003100169 | 扬州 |
| 92 | 扬州市农产品质量监督检测中心 | 241004090007 | 扬州 |
| 93 | 扬州市食品药品检验检测中心(扬州市药品不良反应监测中心) | 211020142099 | 扬州 |
| 94 | 高邮市产品质量综合检验检测中心（江苏省道路照明灯具产品质量检验检测中心） | 211020112368 | 扬州 |
| 95 | 中储粮镇江质检中心有限公司 | 211000342350 | 镇江 |
| 96 | 丹阳市疾病预防控制中心 | 211003102417 | 镇江 |
| 97 | 句容市粮油质量监测站 | 211000172378 | 镇江 |
| 98 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 211020112281 | 镇江 |
| 99 | 镇江市丹徒区疾病预防控制中心 | 231018101202 | 镇江 |
| 100 | 镇江市疾病预防控制中心 | 221003100134 | 镇江 |
| 101 | 中科泰检测（江苏）有限公司 | 191020340201 | 泰州 |
| 102 | 兴化市食品质量检验检测中心 | 211020142299 | 泰州 |
| 103 | 江苏华穗粮油检测有限公司 | 231021171121 | 泰州 |
| 104 | 泰州市产品质量监督检验院 | 211020110141 | 泰州 |
| 105 | 泰州市粮油质量监测所 | 211004172270 | 泰州 |
| 106 | 泰州市食品检验院 | 211000110011 | 泰州 |
| 107 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 211020112311 | 宿迁 |
| 108 | 宿迁市粮油质量监测站 | 221000170207 | 宿迁 |
| 109 | 江苏泰斯特专业检测有限公司 | 231012341013 | 宿迁 |
| 110 | 泗洪县综合检验检测中心 | 211020112379 | 宿迁 |

附件15

参加柴油车排气污染物NOx体积分数检测

能力验证项目的检验检测机构名单（随机抽取）

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京火火车辆检测服务有限公司浦口分公司 | 191005020075 | 南京 |
| 2 | 南京浦江汽车检测有限公司 | 191005020081 | 南京 |
| 3 | 南京弘义机动车检测有限公司 | 201005020059 | 南京 |
| 4 | 南京蓝盾汽车检测有限公司 | 221005340437 | 南京 |
| 5 | 南京旺江机动车检测有限公司 | 241005340076 | 南京 |
| 6 | 南京交运汽车综合性能检测有限公司 | 231005341138 | 南京 |
| 7 | 南京晟宇达机动车检测有限公司 | 231005341191 | 南京 |
| 8 | 南京盛扬机动车检测有限公司 | 231005341435 | 南京 |
| 9 | 南京聚昌机动车检测有限公司 | 231005341573 | 南京 |
| 10 | 徐州润通机动车检测有限公司 | 231005341075 | 徐州 |
| 11 | 徐州东来环保科技有限公司 | 221005020101 | 徐州 |
| 12 | 徐州市贾汪区通润机动车检测有限公司 | 221005020072 | 徐州 |
| 13 | 徐州汇泉机动车检测有限公司 | 231005341472 | 徐州 |
| 14 | 丰县鹏源机动车检测有限公司 | 231005341465 | 徐州 |
| 15 | 丰县交通汽车检测有限公司 | 241005340021 | 徐州 |
| 16 | 丰县润华机动车检测有限公司 | 231005341259 | 徐州 |
| 17 | 苏州苏新机动车服务有限公司 | 221005020028 | 苏州 |
| 18 | 苏州中标机动车检测有限公司 | 221005020024 | 苏州 |
| 19 | 常熟市虞山机动车检测综合服务有限公司 | 211005020139 | 苏州 |
| 20 | 常熟市交通机动车综合性能检测有限公司 | 221005020059 | 苏州 |
| 21 | 张家港市金塘桥机动车检测有限公司 | 231005341359 | 苏州 |
| 22 | 昆山市汽车检测服务有限公司 | 241005340178 | 苏州 |
| 23 | 太仓市安邦车辆检测服务有限公司 | 221005020049 | 苏州 |
| 24 | 太仓市恒景机动车检测有限公司 | 231005340999 | 苏州 |
| 25 | 太仓鸿泰机动车检测服务有限公司 | 221005020023 | 苏州 |
| 26 | 苏州工业园区唯星机动车检测有限公司 | 191005020003 | 苏州 |
| 27 | 张家港越港机动车检测有限公司 | 201005020039 | 苏州 |
| 28 | 海安市万瑞机动车检测有限公司 | 211005020022 | 南通 |
| 29 | 江苏大上机动车检测有限公司 | 181005020080 | 南通 |
| 30 | 如皋市冠达机动车检测有限公司 | 211005020190 | 南通 |
| 31 | 江阴宇乾机动车检测有限公司 | 211005020126 | 无锡 |
| 32 | 江阴市常安机动车检测服务有限公司 | 211005020092 | 无锡 |
| 33 | 江阴市澄安机动车检测有限公司 | 221005340110 | 无锡 |
| 34 | 宜兴市官林机动车检测有限公司 | 221005340156 | 无锡 |
| 35 | 常州市苏龙汽车检测有限公司 | 241005340195 | 常州 |
| 36 | 常州市东方恒安汽车性能检测有限公司 | 211005020164 | 常州 |
| 37 | 连云港市苏港汽车综合性能检测中心有限公司 | 211005020208 | 连云港 |
| 38 | 连云港路达机动车检测有限公司 | 241005110040 | 连云港 |
| 39 | 连云港赣榆伟达机动车检测有限公司 | 241005340250 | 连云港 |
| 40 | 连云港赣榆润德机动车检测有限公司 | 231005340969 | 连云港 |
| 41 | 灌云恒达汽车检测有限公司 | 211005020201 | 连云港 |
| 42 | 淮安润驰车辆检测有限公司 | 211005020187 | 淮安 |
| 43 | 淮安市淮阴区通达车辆综合性能检测站 | 231005071097 | 淮安 |
| 44 | 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | 221005020113 | 淮安 |
| 45 | 淮安市银盾机动车检测有限公司 | 221005020106 | 淮安 |
| 46 | 涟水县车辆综合性能检测站 | 211005020140 | 淮安 |
| 47 | 盱眙福如汽车检测有限公司 | 231005340884 | 淮安 |
| 48 | 响水县华顺交通设备科技有限公司 | 221005020003 | 盐城 |
| 49 | 阜宁凯慕源机动车检测有限公司 | 221005020079 | 盐城 |
| 50 | 阜宁县协力机动车环保检测有限公司 | 211005020131 | 盐城 |
| 51 | 东台市格美汽车检测有限公司 | 211005020223 | 盐城 |
| 52 | 东台市安捷机动车检测有限公司 | 151005020044 | 盐城 |
| 53 | 扬州市北洲机动车辆检测有限公司 | 201005020196 | 扬州 |
| 54 | 扬州市鑫亚机动车性能检测有限公司 | 191005020117 | 扬州 |
| 55 | 扬州繁华机动车检测有限公司 | 191005020021 | 扬州 |
| 56 | 扬州市南区机动车检测有限公司 | 231005341693 | 扬州 |
| 57 | 扬州市车辆综合性能检测中心有限公司 | 221005020051 | 扬州 |
| 58 | 丹阳市顺通汽车检测服务有公司 | 201005020280 | 镇江 |
| 59 | 丹阳市后巷机动车检测有限公司 | 201005020141 | 镇江 |
| 60 | 丹阳市建一汽车检测有限公司 | 201005020114 | 镇江 |
| 61 | 丹阳车之缘汽车检测有限公司 | 211005020114 | 镇江 |
| 62 | 泰州市泰宇机动车检测有限公司 | 201005020347 | 泰州 |
| 63 | 泰州市华泰机动车检测服务有限公司 | 221005020030 | 泰州 |
| 64 | 泰州市同城机动车检测有限公司 | 191005020054 | 泰州 |
| 65 | 泰兴市知源机动车检测有限公司 | 221005020065 | 泰州 |
| 66 | 泗阳县金诺机动车检测有限公司 | 221005020089 | 宿迁 |
| 67 | 泗阳县荣盛车辆检测服务有限公司 | 221005020054 | 宿迁 |
| 68 | 泗洪县新佰机动车辆检测有限公司 | 191005020118 | 宿迁 |

附件16

参加保温材料的导热系数测定能力验证

项目的检验检测机构名单（随机抽取）

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市六合区建筑工程质量监督站(南京市六合区建设工程质量检测中心) | 211001062327 | 南京 |
| 2 | 南京市房建工程检测有限公司 | 211001342172 | 南京 |
| 3 | 南京方正建设工程质量检测有限公司 | 211001342224 | 南京 |
| 4 | 南京江北新区建设和交通工程质量安全监督站（南京江北新区建设和交通工程安装管理站、南京江北新区建设和交通工程质量检测中心） | 211002342045 | 南京 |
| 5 | 南京高职校工程检测有限公司 | 241001340102 | 南京 |
| 6 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | 231001061584 | 南京 |
| 7 | 江苏建研建设工程质量安全鉴定有限公司 | 231001340838 | 南京 |
| 8 | 江苏省建工建材质量检测中心有限公司 | 231001340850 | 南京 |
| 9 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001341493 | 南京 |
| 10 | 宜兴市土木建设工程质量检测有限公司 | 221001340332 | 无锡 |
| 11 | 无锡市林卓工程质量检测有限公司 | 221001340512 | 无锡 |
| 12 | 无锡恒科工程质量检测有限公司 | 221001340522 | 无锡 |
| 13 | 无锡江炟建设工程质量检测有限公司 | 211001342253 | 无锡 |
| 14 | 江苏建协工程质量检测有限公司 | 231001341197 | 无锡 |
| 15 | 江苏泓元检测认证有限公司 | 211001342097 | 无锡 |
| 16 | 江苏衡天建设工程检测有限公司 | 241002340256 | 无锡 |
| 17 | 江苏鑫科工程质量检测有限公司 | 221001340768 | 无锡 |
| 18 | 江苏锡信工程检测有限公司 | 221001340140 | 无锡 |
| 19 | 江阴市中建工程质量检测有限公司 | 211001342070 | 无锡 |
| 20 | 徐州市建设工程检测中心有限公司 | 221002340375 | 徐州 |
| 21 | 徐州市检验检测中心 | 221000110627 | 徐州 |
| 22 | 徐州市贾汪建设工程检测中心 | 221001060157 | 徐州 |
| 23 | 徐州淮海建设工程试验研究所有限公司 | 221001060031 | 徐州 |
| 24 | 新沂市盛丰建设工程质量检测有限公司 | 231001061349 | 徐州 |
| 25 | 江苏地质矿产设计研究院（中国煤炭地质总局检测中心） | 221020340292 | 徐州 |
| 26 | 江苏顺达工程检测有限公司 | 211001342288 | 徐州 |
| 27 | 常州尚达建设工程检测有限公司 | 211001342055 | 常州 |
| 28 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 211001062364 | 常州 |
| 29 | 常州正信建设工程检测有限公司 | 211001342171 | 常州 |
| 30 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 | 211001342425 | 常州 |
| 31 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 231020111608 | 常州 |
| 32 | 溧阳市江南工程检测有限公司 | 221002060459 | 常州 |
| 33 | 安谱检测技术（江苏）有限公司 | 211001110064 | 苏州 |
| 34 | 张家港市建设工程质量检测中心有限公司 | 221001060644 | 苏州 |
| 35 | 昆山开发区建设工程检测有限公司 | 211001342193 | 苏州 |
| 36 | 苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司 | 221001340718 | 苏州 |
| 37 | 苏州市产品质量监督检验院 | 231020110962 | 苏州 |
| 38 | 苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所、苏州市吴江区产品质量检验检测所、苏州市吴江区农产品检测中心） | 241000340133 | 苏州 |
| 39 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 211001342261 | 苏州 |
| 40 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 211020342058 | 苏州 |
| 41 | 南通中城建设工程检测有限公司 | 221001340457 | 南通 |
| 42 | 南通恒源建设工程质量检测有限公司 | 211001062386 | 南通 |
| 43 | 南通科信工程检测有限公司 | 191001340244 | 南通 |
| 44 | 南通诚峰建设工程质量检测有限公司 | 201001060083 | 南通 |
| 45 | 南通诚恒工程检测有限公司 | 221001060737 | 南通 |
| 46 | 启东市长城建设工程质量检测有限公司 | 181001060361 | 南通 |
| 47 | 如东恒正建设工程质量检测有限公司 | 231001340909 | 南通 |
| 48 | 如皋市工程质量检测中心有限公司 | 221001340477 | 南通 |
| 49 | 如皋市综合检验检测中心 | 221020110182 | 南通 |
| 50 | 海安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 221001060192 | 南通 |
| 51 | 东海县建设工程质量检测中心 | 231001061397 | 连云港 |
| 52 | 灌云县建科建设工程质量检测中心 | 241001060253 | 连云港 |
| 53 | 连云港信达工程检测有限公司 | 211001060068 | 连云港 |
| 54 | 连云港市先至建筑工程检测有限公司 | 221002340120 | 连云港 |
| 55 | 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 | 221001340677 | 连云港 |
| 56 | 连云港市建院工程勘察检测有限公司 | 221001340132 | 连云港 |
| 57 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 231020341664 | 连云港 |
| 58 | 连云港科建工程质量检测有限公司 | 221001060210 | 连云港 |
| 59 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 221001340234 | 淮安 |
| 60 | 江苏方正工程检测有限公司 | 241001110005 | 淮安 |
| 61 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 231001341428 | 淮安 |
| 62 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 221001340679 | 淮安 |
| 63 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心有限公司 | 241001060029 | 淮安 |
| 64 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 241002060300 | 淮安 |
| 65 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 211001342110 | 淮安 |
| 66 | 东台市金铭建设工程质量检测有限公司 | 231001110910 | 盐城 |
| 67 | 江苏乾正建设工程质量检测有限公司 | 221001060086 | 盐城 |
| 68 | 江苏恒祥建设工程质量检测有限公司 | 211001062302 | 盐城 |
| 69 | 江苏盐工百信工程技术研究院有限公司 | 241001110225 | 盐城 |
| 70 | 盐城国建工程质量检测有限公司 | 211001342300 | 盐城 |
| 71 | 盐城市天恒建设工程质量检测有限公司 | 211001062192 | 盐城 |
| 72 | 盐城市志远建设工程质量检测有限公司 | 211001062180 | 盐城 |
| 73 | 盐城市泓威建筑工程质量检测有限公司 | 191001060109 | 盐城 |
| 74 | 盐城明阳建设工程检测有限责任公司 | 211001342286 | 盐城 |
| 75 | 盐城科盛工程检测有限公司 | 221001340115 | 盐城 |
| 76 | 仪征市四方建设工程检测有限公司 | 221001060272 | 扬州 |
| 77 | 仪征建华建设工程质量检测有限公司 | 221002340561 | 扬州 |
| 78 | 扬州公诚检测有限公司 | 221001340271 | 扬州 |
| 79 | 扬州华正建筑工程质量检测有限公司 | 231001341621 | 扬州 |
| 80 | 扬州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 221001340258 | 扬州 |
| 81 | 扬州市开元岩土工程检测有限公司 | 211001342403 | 扬州 |
| 82 | 扬州市润泰工程质量检测有限公司 | 231001340872 | 扬州 |
| 83 | 江苏海通工程技术有限公司 | 221001340485 | 扬州 |
| 84 | 江苏润广工程技术咨询服务有限公司 | 211001342269 | 扬州 |
| 85 | 江苏筑宇工程技术有限公司 | 231001061298 | 扬州 |
| 86 | 江苏鹏骏全过程技术服务有限公司 | 211001342254 | 扬州 |
| 87 | 句容市建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001060852 | 镇江 |
| 88 | 扬中市展拓建设工程检测有限公司 | 221001060741 | 镇江 |
| 89 | 镇江四方建设工程质量检测有限公司 | 231001061179 | 镇江 |
| 90 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 211001342239 | 镇江 |
| 91 | 镇江市精业工程检测有限公司 | 181001060360 | 镇江 |
| 92 | 镇江新华电工程质量检测有限责任公司 | 221002250772 | 镇江 |
| 93 | 镇江经济技术开发区建设工程质量中心试验室 | 231001060975 | 镇江 |
| 94 | 兴化市建设工程质量检测有限公司 | 241001340234 | 泰州 |
| 95 | 华慧（江苏）检测技术有限公司 | 191002340209 | 泰州 |
| 96 | 江苏恒达工程检测有限公司 | 211001342277 | 泰州 |
| 97 | 江苏房城建设工程质量检测有限公司 | 221001340488 | 泰州 |
| 98 | 泰州市同一建设工程质量检测有限公司 | 211001342142 | 泰州 |
| 99 | 泰州市城建建设工程质量检测有限公司 | 241001340092 | 泰州 |
| 100 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 211001342297 | 泰州 |
| 101 | 泰州市建科工程检测有限公司 | 221001340503 | 泰州 |
| 102 | 国联检测（江苏）有限公司 | 211001060002 | 宿迁 |
| 103 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 221001060180 | 宿迁 |
| 104 | 宿迁市新建工程质量检测有限公司 | 221001060443 | 宿迁 |
| 105 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 211001062264 | 宿迁 |
| 106 | 江苏众信工程勘测有限公司 | 211001342033 | 宿迁 |
| 107 | 江苏同成工程技术有限公司 | 201001340027 | 宿迁 |
| 108 | 江苏建学工程技术有限公司 | 201001340119 | 宿迁 |
| 109 | 江苏港恒检测有限公司 | 211001110025 | 宿迁 |
| 110 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 221001340450 | 宿迁 |

附件17

参加电线电缆导体电阻的测定能力验证

项目的检验检测机构名单（随机抽取）

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京新华泰工程质量检测有限公司 | 221020340480 | 南京 |
| 2 | 江苏方天电力技术有限公司咨询服务分公司 | 241020340050 | 南京 |
| 3 | 江苏江南检测有限公司 | 221021340397 | 南京 |
| 4 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 241020340277 | 南京 |
| 5 | 金陵海关能效检测中心 | 221020340034 | 南京 |
| 6 | 宜兴市宏信建设工程质量检测有限公司 | 211002342214 | 无锡 |
| 7 | 无锡太湖明珠工程质量检测有限公司 | 231002070966 | 无锡 |
| 8 | 江苏华东智能线缆检测有限公司 | 221020340249 | 无锡 |
| 9 | 江苏澄信检验检测认证股份有限公司 | 231020341458 | 无锡 |
| 10 | 江苏瀚骋检验检测有限公司 | 221020340761 | 无锡 |
| 11 | 江苏衡天建设工程检测有限公司 | 241002340256 | 无锡 |
| 12 | 徐州华电电力勘察设计有限公司 | 241020250274 | 徐州 |
| 13 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 221002340036 | 徐州 |
| 14 | 徐州市建设工程检测中心有限公司 | 221002340375 | 徐州 |
| 15 | 徐州市检验检测中心 | 221000110627 | 徐州 |
| 16 | 徐州市正源水利建筑工程检测有限公司 | 211002082357 | 徐州 |
| 17 | 江苏地质矿产设计研究院（中国煤炭地质总局检测中心） | 221020340292 | 徐州 |
| 18 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 221001340331 | 常州 |
| 19 | 常州检验检测标准认证研究院 | 231020341319 | 常州 |
| 20 | 江苏城工建设科技有限公司 | 231002001353 | 常州 |
| 21 | 江苏申达检验股份有限公司 | 211020342287 | 常州 |
| 22 | 溧阳市江南工程检测有限公司 | 221002060459 | 常州 |
| 23 | 常熟市苏常工程质量检测有限公司 | 221002340077 | 苏州 |
| 24 | 张家港市检验检测中心 | 221020340673 | 苏州 |
| 25 | 昆山市质量检测中心 | 181020340443 | 苏州 |
| 26 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 211020342058 | 苏州 |
| 27 | 苏州德晟检测技术有限公司 | 241017340321 | 苏州 |
| 28 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 | 221002340367 | 苏州 |
| 29 | 苏州热工研究院有限公司检验检测中心 | 231020341708 | 苏州 |
| 30 | 苏州高新检测有限公司 | 211001342026 | 苏州 |
| 31 | 南通永和工程技术咨询有限公司 | 221001340353 | 南通 |
| 32 | 南通法瑞工程检测有限公司 | 221002340196 | 南通 |
| 33 | 南通海洋水利工程检测有限公司 | 221021340438 | 南通 |
| 34 | 启东方正建设工程质量检测有限公司 | 221002340385 | 南通 |
| 35 | 如皋市综合检验检测中心 | 221020110182 | 南通 |
| 36 | 海安市综合检验检测中心 | 231021110794 | 南通 |
| 37 | 连云港市先至建筑工程检测有限公司 | 221002340120 | 连云港 |
| 38 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 231020341664 | 连云港 |
| 39 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 231002341468 | 淮安 |
| 40 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 211020112252 | 淮安 |
| 41 | 江苏宏金检测科技有限公司 | 201021340146 | 盐城 |
| 42 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 231020111086 | 盐城 |
| 43 | 扬州市建伟建设工程检测中心有限公司 | 241002340229 | 扬州 |
| 44 | 扬州市检验检测中心 | 231020111706 | 扬州 |
| 45 | 江苏中标检测技术有限公司 | 191021340051 | 扬州 |
| 46 | 高邮市产品质量综合检验检测中心（江苏省道路照明灯具产品质量检验检测中心） | 211020112368 | 扬州 |
| 47 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 211020112281 | 镇江 |
| 48 | 兴化金桥检测有限公司 | 221001060434 | 泰州 |
| 49 | 江苏辉通检测有限公司 | 241020340303 | 泰州 |
| 51 | 泰州市产品质量监督检验院 | 211020110141 | 泰州 |
| 52 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 231020340808 | 泰州 |
| 53 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 211020112311 | 宿迁 |
| 54 | 宿迁市新建工程质量检测有限公司 | 221001060443 | 宿迁 |
| 54 | 沭阳县阳光建设工程质量检测有限公司 | 231001061137 | 宿迁 |

附件18

参加船舶海工装备用金属材料冲击试验

能力验证项目的检验检测机构名单（随机抽取）

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学工业设备质量监督检验中心 | 181008130423 | 南京 |
| 2 | 华设检测科技有限公司 | 221021340248 | 南京 |
| 3 | 南京华中检测有限公司 | 231021341080 | 南京 |
| 4 | 南京华宝工程检测有限公司 | 231020341218 | 南京 |
| 5 | 南京华建检测技术有限公司 | 221001340285 | 南京 |
| 6 | 南京华聪工程技术有限公司 | 241020340239 | 南京 |
| 7 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 221001340241 | 南京 |
| 8 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 231020341334 | 南京 |
| 9 | 南京市特种设备安全监督检验研究院 | 231020111701 | 南京 |
| 10 | 南京方正建设工程质量检测有限公司 | 211001342224 | 南京 |
| 11 | 南京裕扬工程检测有限责任公司 | 231001061377 | 南京 |
| 12 | 南京金创有色金属科技发展有限公司 | 221008340474 | 南京 |
| 13 | 南京金建无损检测有限公司 | 221021340635 | 南京 |
| 14 | 南京金鑫检测工程有限责任公司 | 231020111123 | 南京 |
| 15 | 南京金陵检测工程有限公司 | 231001341227 | 南京 |
| 16 | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | 241020340205 | 南京 |
| 17 | 江苏中联晨钛测试研究院有限公司 | 231008340957 | 南京 |
| 18 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 241002340376 | 南京 |
| 19 | 江苏杰盟特种设备科技有限公司 | 211021342109 | 南京 |
| 20 | 江苏江南检测有限公司 | 221021340397 | 南京 |
| 21 | 江苏现代工程检测有限公司 | 241001070248 | 南京 |
| 22 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 241020340277 | 南京 |
| 23 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001341493 | 南京 |
| 24 | 江苏省机械研究设计院有限责任公司机械检测中心、江苏省质量技术监督液压件/齿轮传动产品质量检验站 | 181021110366 | 南京 |
| 25 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 241020110048 | 南京 |
| 26 | 江苏科迪建设工程质量检测有限公司 | 231001341518 | 南京 |
| 27 | 江苏隐石检验检测有限公司 | 221016340006 | 南京 |
| 28 | 通标标准技术服务有限公司南京分公司 | 231020341653 | 南京 |
| 29 | 宜兴市土木建设工程质量检测有限公司 | 221001340332 | 无锡 |
| 30 | 希格玛检测（江苏）有限公司 | 211016342306 | 无锡 |
| 31 | 无锡中凯检测有限公司 | 191008130031 | 无锡 |
| 32 | 无锡卓德检测技术服务有限公司 | 241008340269 | 无锡 |
| 33 | 无锡商测检测技术有限公司 | 191016340234 | 无锡 |
| 34 | 无锡市建筑工程质量检测中心(无锡市建筑科学研究所) | 211001062402 | 无锡 |
| 35 | 无锡市弘泰检测科技有限公司 | 221021340542 | 无锡 |
| 36 | 无锡市毅恒工程检测有限公司 | 221008340498 | 无锡 |
| 37 | 无锡市金义博检测技术有限公司 | 231020341053 | 无锡 |
| 38 | 无锡映瑞检测有限公司 | 201008340217 | 无锡 |
| 39 | 无锡科睿检测服务有限公司 | 231020341474 | 无锡 |
| 40 | 无锡金诚工程技术服务有限公司 | 221001110162 | 无锡 |
| 41 | 江苏容大材料腐蚀检验有限公司 | 221008340666 | 无锡 |
| 42 | 江苏弈博检测科技有限公司 | 221020340735 | 无锡 |
| 43 | 江苏正盛特种设备材料技术检验有限公司 | 231008341546 | 无锡 |
| 44 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 231021340001 | 无锡 |
| 45 | 江苏澄信检验检测认证股份有限公司 | 231020341458 | 无锡 |
| 46 | 江苏环化检测技术服务有限公司 | 241002340302 | 无锡 |
| 47 | 江苏至上检测科技有限公司 | 221021340273 | 无锡 |
| 48 | 江阴新东南航天检测服务有限公司 | 191020340210 | 无锡 |
| 49 | 联信检测（江苏）有限公司 | 231020340842 | 无锡 |
| 50 | 航联检测科技（无锡）有限公司 | 221016340154 | 无锡 |
| 51 | 中国国检测试控股集团徐州有限公司 | 211001342194 | 徐州 |
| 52 | 徐州华安检测技术有限公司 | 231008221560 | 徐州 |
| 53 | 徐州华电电力勘察设计有限公司 | 241020250274 | 徐州 |
| 54 | 徐州华顺测控技术有限公司 | 211020342023 | 徐州 |
| 55 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 221002340036 | 徐州 |
| 56 | 徐州市建设工程检测中心有限公司 | 221002340375 | 徐州 |
| 57 | 徐州市检验检测中心 | 221000110627 | 徐州 |
| 58 | 江苏汉元工程检测有限公司 | 201001340016 | 徐州 |
| 59 | 江苏省汉哲金属材料产品质量检验有限公司 | 221021340583 | 徐州 |
| 60 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 231001341616 | 常州 |
| 61 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 211001062364 | 常州 |
| 62 | 常州标检产品质量检测有限公司 | 221020340269 | 常州 |
| 63 | 常州检验检测标准认证研究院 | 231020341319 | 常州 |
| 64 | 常州视正钢结构检测有限公司 | 211021342084 | 常州 |
| 65 | 江苏华能检测科技有限公司 | 241020340038 | 常州 |
| 66 | 江苏天源检测有限公司 | 211021340035 | 常州 |
| 67 | 江苏恒百检测科技有限公司 | 231008341598 | 常州 |
| 68 | 江苏道特检测有限公司 | 221021340142 | 常州 |
| 69 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 231020111608 | 常州 |
| 70 | 中国建材检验认证集团江苏有限公司 | 241001340059 | 苏州 |
| 71 | 中核苏阀检测技术（苏州）有限公司 | 201008340232 | 苏州 |
| 72 | 亿科检测认证有限公司 | 221010340519 | 苏州 |
| 73 | 太仓市检验检测中心 | 231000111622 | 苏州 |
| 74 | 常熟市产品质量监督检验所 | 231020341552 | 苏州 |
| 75 | 张家港市检验检测中心 | 221020340673 | 苏州 |
| 76 | 张家港市海宇金属材料测试有限公司 | 221008340683 | 苏州 |
| 77 | 昆山市质量检测中心 | 181020340443 | 苏州 |
| 78 | 江苏天鼎检测科技有限公司 | 181008130448 | 苏州 |
| 79 | 江苏奥晖检测科技有限公司 | 241008340289 | 苏州 |
| 80 | 江苏正辉检测有限公司 | 241008340369 | 苏州 |
| 81 | 江苏沙源检测校准技术有限公司 | 211008342158 | 苏州 |
| 82 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 241012340111 | 苏州 |
| 83 | 江苏科泰检测技术服务有限公司 | 221008340497 | 苏州 |
| 84 | 江苏精川材料检测研究有限公司 | 201021340077 | 苏州 |
| 85 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 | 231020341096 | 苏州 |
| 86 | 苏州市产品质量监督检验院 | 231020110962 | 苏州 |
| 87 | 苏州市信测标准技术服务有限公司 | 231020341459 | 苏州 |
| 88 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 221020340516 | 苏州 |
| 89 | 苏州市天平建筑工程检测有限公司 | 241001340326 | 苏州 |
| 90 | 苏州市远景检验检测有限公司 | 221020340042 | 苏州 |
| 91 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 | 221002340367 | 苏州 |
| 92 | 苏州新苏理化测试服务有限公司 | 241008340211 | 苏州 |
| 93 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 | 221002340326 | 苏州 |
| 94 | 苏州热工研究院有限公司检验检测中心 | 231020341708 | 苏州 |
| 95 | 苏州申测检验检测中心有限公司 | 241000340199 | 苏州 |
| 96 | 苏州研测理化检测有限公司 | 191021340062 | 苏州 |
| 97 | 苏州质控检测科技有限公司 | 181008130476 | 苏州 |
| 98 | 苏州迈拓金属检测服务有限公司 | 231016301207 | 苏州 |
| 99 | 苏州高新城市轨道交通检验认证有限公司 | 221021340771 | 苏州 |
| 100 | 西北工业大学太仓长三角研究院公共测试中心 | 221020340509 | 苏州 |
| 101 | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 221016340098 | 苏州 |
| 102 | 华滋检测科技（南通）有限公司 | 201008340132 | 南通 |
| 103 | 南通南越检测技术有限公司 | 221020340715 | 南通 |
| 104 | 南通大瑞建设工程质量检测有限公司 | 221021340114 | 南通 |
| 105 | 南通市建筑工程质量检测中心 | 231002061184 | 南通 |
| 106 | 南通市建筑科学研究院有限公司 | 231001341250 | 南通 |
| 107 | 南通市建设工程质量检测站有限公司 | 221001060198 | 南通 |
| 108 | 南通福斯麟检测技术服务有限公司 | 211021342040 | 南通 |
| 109 | 南通贝斯特检测技术有限公司 | 231021341247 | 南通 |
| 110 | 南通金探检测技术服务有限公司 | 201021340096 | 南通 |
| 111 | 如东县综合检验检测中心（如东县产商品质量监督检验所、如东县计量检定测试所、如东县药品检验所、如东县农产品质量检测中心、如东县粮油质量检测中心、如东县水产品质量检测中心、如东县食品检验检测中心） | 211020110070 | 南通 |
| 112 | 如皋市工程质量检测中心有限公司 | 221001340477 | 南通 |
| 113 | 江苏东源阀门检测技术有限公司 | 231016341599 | 南通 |
| 114 | 江苏南测质量检测有限公司 | 201021340112 | 南通 |
| 115 | 江苏海太检验检测有限公司 | 221020340739 | 南通 |
| 116 | 江苏科特检测服务有限公司 | 231021341170 | 南通 |
| 117 | 海安市综合检验检测中心 | 231021110794 | 南通 |
| 118 | 帕博检测技术服务有限公司华东分公司 | 221008340376 | 连云港 |
| 119 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 231020341664 | 连云港 |
| 120 | 江苏茂华检验检测有限公司 | 221020340216 | 淮安 |
| 121 | 江苏融城检验检测有限公司 | 201001340149 | 淮安 |
| 122 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 211020112252 | 淮安 |
| 123 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001340821 | 淮安 |
| 124 | 苏源检测有限公司 | 231001341426 | 淮安 |
| 125 | 射阳县综合检验检测中心 | 221000110785 | 盐城 |
| 126 | 江苏恒达机械检测有限公司 | 231008111078 | 盐城 |
| 127 | 滨海县综合检验检测中心 | 221000110257 | 盐城 |
| 128 | 盐城市大丰区综合检验检测中心 | 221020110147 | 盐城 |
| 129 | 盐城市天恒建设工程质量检测有限公司 | 211001062192 | 盐城 |
| 130 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 231020111086 | 盐城 |
| 131 | 盐城智超检测技术有限公司 | 231008341589 | 盐城 |
| 132 | 仪征市四方建设工程检测有限公司 | 221001060272 | 扬州 |
| 133 | 扬州市伟业工程检测有限公司 | 231001061297 | 扬州 |
| 134 | 扬州市建伟建设工程检测中心有限公司 | 241002340229 | 扬州 |
| 135 | 扬州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 221001340258 | 扬州 |
| 136 | 扬州市开元岩土工程检测有限公司 | 211001342403 | 扬州 |
| 137 | 扬州市检验检测中心 | 231020111706 | 扬州 |
| 138 | 浙江国检检测技术股份有限公司扬州分公司 | 211008340089 | 扬州 |
| 139 | 高邮市产品质量综合检验检测中心（江苏省道路照明灯具产品质量检验检测中心） | 211020112368 | 扬州 |
| 140 | 扬中市检验检测中心 | 231020110979 | 镇江 |
| 141 | 江苏华标检测研究院有限公司 | 201020340130 | 镇江 |
| 142 | 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 | 241001340002 | 镇江 |
| 143 | 镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 221001060266 | 镇江 |
| 144 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 211020112281 | 镇江 |
| 145 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 211001342239 | 镇江 |
| 146 | 镇江新华电工程质量检测有限责任公司 | 221002250772 | 镇江 |
| 147 | 镇江解理材料检测有限公司 | 211008302242 | 镇江 |
| 148 | 江苏中钢检测有限公司 | 231001111410 | 泰州 |
| 149 | 江苏恒意检测有限公司 | 231008341283 | 泰州 |
| 150 | 江苏恩帝特检测技术有限公司 | 231001340822 | 泰州 |
| 151 | 江苏正创检测认证有限公司 | 231020341699 | 泰州 |
| 152 | 江苏江阴-靖江工业园区亚泰检测有限公司 | 221001340638 | 泰州 |
| 153 | 泰州市产品质量监督检验院 | 211020110141 | 泰州 |
| 154 | 泰州市金衡建筑材料检测有限公司 | 231001341683 | 泰州 |
| 155 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 231020340808 | 泰州 |

附件19

参加球压试验能力验证项目的

检验检测机构名单（随机抽取）

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 |  | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001341493 |  | 南京 |
| 2 | 南京市建筑工程质量安全检测中心 | 221001340291 |  | 南京 |
| 3 | 金陵海关能效检测中心 | 221020340034 |  | 南京 |
| 4 | 无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院、无锡市纤维检验中心） | 231000341271 |  | 无锡 |
| 5 | 无锡优建工程咨询检测有限公司 | 221001340464 |  | 无锡 |
| 6 | 中国国检测试控股集团徐州有限公司 | 211001342194 |  | 徐州 |
| 7 | 徐州市检验检测中心 | 221000110627 |  | 徐州 |
| 8 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 211001062364 |  | 常州 |
| 9 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 | 211001342425 |  | 常州 |
| 10 | 常州检验检测标准认证研究院 | 231020341319 |  | 常州 |
| 11 | 苏州市计量测试院 | 211020112360 |  | 苏州 |
| 12 | 苏州市乐测检测技术服务有限公司 | 231009111052 |  | 苏州 |
| 13 | 苏州全通检测技术服务有限公司 | 241020340331 |  | 苏州 |
| 14 | 江苏科信工程检测有限公司 | 221001340420 |  | 苏州 |
| 15 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 | 221002340326 |  | 苏州 |
| 16 | 苏州远通检测有限公司 | 231001341585 |  | 苏州 |
| 17 | 昆山正信检测有限公司 | 211001062233 |  | 苏州 |
| 18 | 常熟市产品质量监督检验所 | 231020341552 |  | 苏州 |
| 19 | 苏州润科检测技术有限公司 | 231009341139 |  | 苏州 |
| 20 | 苏州中启检测有限公司 | 231009340941 |  | 苏州 |
| 21 | 苏州市产品质量监督检验院 | 231020110962 |  | 苏州 |
| 22 | 苏州亚诺欧检测认证有限公司 | 231009341574 |  | 苏州 |
| 23 | 苏州UL美华认证有限公司 | 231009341008 |  | 苏州 |
| 24 | 海安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 221001060192 |  | 南通 |
| 25 | 海安市综合检验检测中心 | 231021110794 |  | 南通 |
| 26 | 如皋市工程质量检测中心有限公司 | 221001340477 |  | 南通 |
| 27 | 如皋市综合检验检测中心 | 221020110182 |  | 南通 |
| 28 | 南京市政公用工程质量检测中心有限公司 | 221001060740 |  | 南京 |
| 29 | 启东市综合检验检测中心 | 221020110675 |  | 南通 |
| 30 | 连云港信达工程检测有限公司 | 211001060068 |  | 连云港 |
| 31 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 231020341664 |  | 连云港 |
| 32 | 淮安国宇检测有限公司 | 201001340205 |  | 淮安 |
| 33 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 231002341468 |  | 淮安 |
| 34 | 淮安天地工程检测有限公司 | 231001340869 |  | 淮安 |
| 35 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 211001342422 |  | 淮安 |
| 36 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001340821 |  | 淮安 |
| 37 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 211020112252 |  | 淮安 |
| 38 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 241001340017 |  | 淮安 |
| 39 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 231020111086 |  | 盐城 |
| 40 | 扬州光电产品检测中心 | 221017340187 |  | 扬州 |
| 41 | 扬中市检验检测中心 | 231020110979 |  | 镇江 |
| 42 | 泰州市产品质量监督检验院 | 211020110141 |  | 泰州 |
| 表上的检验检测机构参加省级组能力验证↑ 表下的检验检测机构参加国际组能力验证↓ |  |  |  |  |
| 序号 | 机构名称 | 证书编号 |  | 所属 地市 |
| 1 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 231020341334 |  | 南京 |
| 2 | 中认南信（江苏）检测技术有限公司 | 211020342345 |  | 南京 |
| 3 | 江苏华爵检测技术股份有限公司 | 231009341035 |  | 南京 |
| 4 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院（江苏省信息安全测评中心） | 231009011323 |  | 无锡 |
| 5 | 中认国创检测技术（江苏）有限公司 | 211017342354 |  | 常州 |
| 6 | 麦可罗泰克（常州）产品服务有限公司 | 221009340023 |  | 常州 |
| 7 | 常州标检产品质量检测有限公司 | 221020340269 |  | 常州 |
| 8 | 苏州创驰检测技术有限公司 | 201009340062 |  | 苏州 |
| 9 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 221020340160 |  | 苏州 |
| 10 | 通标标准技术服务有限公司苏州分公司 | 231020341305 |  | 苏州 |
| 11 | 南通市产品质量监督检验所，江苏省电机产品质量监督检验中心，江苏省电动工具产品质量监督检验中心，江苏省海洋工程装备质量监督检验中心 | 221020110293 |  | 南通 |
| 12 | 扬州市检验检测中心 | 231020111706 |  | 扬州 |
| 13 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 211020112281 |  | 镇江 |
| 14 | 江苏运泰检验认证有限公司 | 241008340319 |  | 泰州 |
| 15 | 江苏威诺检测技术有限公司 | 181021340488 |  | 宿迁 |
| “一带一路”沿线国家参加本项目实验室名单 |  |  |  |  |
| 16 | Electrical losting laboralory-Egyptian organization for standardization and quality |  | 埃及 |  |
| 17 | Elaraby PHOTON X - Safety testing Lab |  | 埃及 |  |
| 18 | Fresh Electric for Home Appliances Company,Egypt |  | 埃及 |  |
| 19 | GeneraL organization For Export SImport Con |  | 埃及 |  |
| 20 | SAUDI INSPECTION & TESTING Co.(SAITCO) |  | 沙特 阿拉伯 |  |
| 21 | Vestel Beyaz Esya Sanayive Ticaret A.S |  | 土耳其 |  |