温室气体（CO2）排放计量监测技术要求

- 编	制	说	明

目	次

1 目的意义	1

2 任务来源	1

3 编制过程	1

4 主要内容	1

5 技术指标确定的依据	3

6 重大分歧意见的处理过程和依据	3

7 与相关法律法规和标准的关系	3

8 推广实施建议	3

9 起草单位和起草人员信息及分工	3

- 目的意义

在工业过程中，化石燃料燃烧产生温室气体通过固定源直接向大气中排放，是温室气体排放的主要形式。针对固定源碳排放量计量，国际上通常采用连续烟气监测系统（CEMS，Continuous Emission Monitoring System），有完善的法律和标准体系，而我国目前尚无统一技术标准。江苏省现有CEMS相关标准主要关注气态污染物和颗粒物，较少涉及二氧化碳（CO2）计量要求。本标准在借鉴CEMS有关技术标准基础上，针对性增加了CO2排放计量监测技术要求，使其能够满足固定源CO2排放计量监测应用，填补了江苏省CO2排放计量监测技术标准空白，为工业企业的CO2排放计量监测提供指导和依据，提高工业企业CO2排放计量监测准确性和实时性，对促进全社会能源结构、产业结构、经济结构转型升级具有重要意义。

任务来源

2022年3月，国网江苏省电力有限公司营销服务中心申请地方标准立项，根据江苏省地方监督管理局下达的2022年标准计划，批准《温室气体排放计量设备技术规范》地方标准的制定，后经专家建议，更名为《温室气体（CO2）排放计量监测技术要求》。

- 编制过程

2022年5月，开展温室气体排放计量监测调研工作，启动《温室气体排放计量设备技术规范》标准研究工作。

2022年6月，申请江苏省地方标准并获批立项。

2022年9月，完成《温室气体排放计量设备技术规范》初稿编写，组织南瑞集团、东南大学等专家对标准初稿进行评审，根据评审意见完善标准内容。

2023年3月，在苏州昆山开展碳排放计量监测设备试点应用，验证标准中的功能和技术指标。

2023年6月，根据碳排放计量监测试点应用结果对标准中的部分条款进行了修改完善，组织专家进行评审，根据专家意见对标准文本进行了修改。

2023年8月，向江苏擎天工业互联网有限公司、东南大学、国网江苏综合能源服务有限公司、南京钢铁集团有限公司等十余家单位征求意见，共收到11家单位的回函，共收到48条修改意见，采纳32条，部分采纳10条，不采纳6条。

2023年9月，江苏省电力标准化专业技术委员会组织标准审查会议，与会专家建议将标准题目更改为《温室气体（CO2）排放计量监测技术要求》。

2023年12月，根据专家意见，标准编写组对标准内容进行删减，重点突出温室气体排放计量监测所用二氧化碳计量监测系统的功能和技术要求。

2024年3月，第二次完成征集意见，根据回函意见完善标准文本。

2024年4月，江苏省电力标准化专业技术委员组织标准审查会议，与会专家一致同意通过审查，形成《温室气体（CO2）排放计量监测技术要求》标准送审稿。

- 主要内容

本标准共11章和4个附录，其中，标准的1-3章对标准的适用范围、规范性引用文件以及相关术语进行了说明；4-11章是标准的主体部分，包括系统组成及功能、技术要求、计量监测站房、安装要求、调试检测、技术验收、运行管理以及数据审核和处理；4个附录均为资料性附录，为标准应用过程中数据记录格式提供参考。具体条文说明如下。

（1）范围

本文件规定了温室气体排放计量监测中的二氧化碳计量监测系统（以下简称系统）组成及功能、技术要求、计量监测站房、安装、调试检测、技术验收、运行管理以及数据审核和处理的有关要求。

（2）规范性引用文件

列出了与本技术规范内容相关的标准。引用的原则为：逐条列出与本标准内容有关的主要GB、DL标准，当没有对应的GB、DL标准时。

（3）术语和定义

指明HJ 75-2017、HJ 76-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件，另外本标准对新增了四个术语定义，包括温室气体、固定源、烟气排放连续监测系统、二氧化碳排放计量监测系统。

（4）系统组成及功能

系统由二氧化碳浓度测量单元、烟气参数测量单元、数据采集与计算单元以及数据处理与通讯单元组成（见图1），通过测量二氧化碳浓度以及烟气流速、压力、温度、湿度，计算得到一定时间段内二氧化碳排放量，数据可通过远程通讯上传至数据管理平台。

（5）系统技术要求

本章具体从3个方面规定了温室气体（CO2）排放计量监测的技术要求，包括二氧化碳测量、烟气参数测量和数据采集处理。

（6）监测站房要求

本章对温室气体（CO2）排放计量监测所需要的监测站房提出要求。包括新建站房的要求和对原有CEMS站房进行改造的要求。

（7）安装要求

本章主要是对温室气体（CO2）排放计量监测系统从采样位置、采样平台、采样孔和采样点等安装要求做了相关要求，并对安装过程中的施工要求做了进一步规定。

（8）调试检测

本章计对量监测系统在现场安装运行以后，对进行现场调试检测的技术性能指标做了相关规定。

（9）技术验收

本章对计量监测系统在完成安装和调试检测后，对计量监测系统进行技术验收的条件、方法、指标要求做了相关规定。

（10）运行管理

本章对计量监测系统日常使用过程中的运行管理做了相关规定，包括日常巡检、维护保养、定期校验、定期校准以及对应的技术指标要求和数据失控时段的判别和修约。

（11）数据审核与处理

本章对计量监测系统日常使用过程中的数据审核、数据无效时间段数据处理要求以及数据报表做了相关规定。

技术指标确定的依据

在本标准中的技术指标主要参考行业标准HJ 75-2017、HJ 76-2017、DL/T 2376-2021等3项行业标准，其中，部分指标根据标准编写成员在实际工作中获得的实践数据，并广泛征求同行业专家意见确定。

重大分歧意见的处理过程和依据

本标准在编写过程中，对适用范围和标准题目存在分歧，经多次组织专家评审，根据专家的一致建议，将适用范围界定为固定源CO2排放计量监测，同时将标准题目改为《温室气体（CO2）排放计量监测技术要求》，使标准更加聚焦和具有可操作性。

- 与相关法律法规和标准的关系

本本标准与相关技术领域的国家现行法律法规和标准保持一致。

- 推广实施建议

本标准由江苏省电力标准化专业技术委员会联合起草单位对标准文件适用范围相关主体进行标准解读，对标准文件适用场景进行宣贯并推广应用。

起草单位和起草人员信息及分工

本标准起草单位包括国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司营销服务中心、江苏方天电力技术有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、中国环境科学研究院、华电电力科学研究院有限公司、天津维尔佰德科技有限公司、苏州市产品质量监督检验院，主要起草人员有庄重、陈霄、王忠东、段梅梅、程含渺、朱洁雯、周浩、许金宇、周春蕾、杨意妹、况悦、宋明光、熊剑、单永梅、韩周、魏兵兵。在标准编写过程中，各单位和编写人员分工明确，优势互补，共同完成标准编制。其中，庄重、陈霄负责总体协调，王忠东、段梅梅、程含渺和魏兵兵负责编写第1章至第4章以及文本的规范性，朱洁雯、周浩、许金宇、杨意妹、况悦、宋明光共同负责编写第5章至第9章，周春蕾、熊剑、单永梅、韩周负责编写第10章、11章以及附录整理。