10kV（20kV）配电网工程电缆线路预制构件技术规范

编制说明

目 次

1标准编制目的	1

2 编制背景及任务来源	1

3 编制过程	1

4 主要内容	2

5 技术指标确定的依据	2

6 重大意见分歧处理	3

7 与相关法律法规和标准的关系	3

8 推广实施建议	3

9起草单位和起草人员信息及分工	3

# 1标准编制目的

本文件编制目的：本文件规定了10（20）千伏配电网工程电缆线路预制构件材料、设计、生产、施工安装、检验与验收的技术要求，为规范10（20）千伏配电网工程电缆线路预制构件的材料、设计、生产、施工安装、检验与验收的工作提供技术标准和依据。

# 2 编制背景及任务来源

为贯彻落实《国家标准化发展纲要》，深入实施标准化战略，进一步健全我省高质量发展标准体系，本文件是根据江苏省市场督管理局公布的《关于2022年度江苏省地方标准立项的公示》的要求，文件编制组经广泛调查研究，认证总结实践检验和研究成果，参考有关国际标准和国内先进标准，结合我省的区域特点，并在广泛征求意见的基础上编制而成。

本文件编制承担单位为国网江苏省电力有限公司，具体由国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、国网江苏电力设计咨询有限公司、东南大学等单位共同开展。

# 3 编制过程

2021年6月，成立文件编制组；

接到文件编制任务后，国网江苏省电力有限公司联合江苏省电力有限公司经济技术研究院等单位成立了文件编制组，并就文件编制工作进行了分解部署。

2021年12月申报江苏省地方标准；

进行了江苏省地方标准立项申报工作。

2022年5月，江苏省市场监督管理局下达本标准立项通知；

江苏省市场督管理局于2022年5月20日公布的《关于2022年度江苏省地方标准立项的公示》公布

2022年6月，项目启动，资料收集和行业问题梳理；

标志组首先对文件内容进行调研，开展了国内外相关标准、文献资料的收集与调研工作，同时对行业相关的标准进行了系统性梳理，在此基础上总结出目前存在的主要问题。部署标准制定工作计划，确定标准体系架构，明确了标准编制的目的、思路、任务、分工及进度要求，形成标准草案；

2022年10月，组织召开大纲研讨会；

在前期工作的基础上，研究提出了标准的编制思路和编制原则，确定了标准的框架结构和主要技术内容，并编制完成标准开题论证报告和标准草案初稿。

2023年1月，组织召开标准专题论证会；

组织参编单位及行业专家召开标准专题论证会，对行业现状进行讨论，针对开题报告和标准草案初稿进行研讨，并最终形成统一意见，文件编制组形成修改材料；

2023年4-7月，形成标准征求意见稿；

编制组根据标准专题论证会的专家意见，对标准进行了补充调研，并完成修改和调整，开展了标准适用范围分和标准体系协调性分析，在此基础上编制完成标准征求意见稿及征求意见稿编制说明初稿，在电力系统和建筑行业内广泛征求意见。

2024年1月，组织召开征求意见稿内部研讨会，编制完成标准征求意见稿及征求意见稿编制说明。

标准编制组多次组织召开内部研讨会，就标准的作用定位，主要技术内容等关键问题进行研讨，并形成完善标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，并向标准委员会申请审查。

2024年4月组织召开标准征求意见稿技术审查会；

2024年4月18日，国网江苏省电力技术委员会组织召开标准征求意见稿技术审查会，专家委员会听取了标准编制单位关于征求意见稿主要技术内容的汇报，一直同意通过该标准征求意见稿的审查。

2024年5月10日，标准编制组根据征求意见稿技术审查会的专家意见，编制完成标准公开征求意见稿及编制说明。

2024年5月21日-6月21日，标准征求相关单位意见，根据征求意见完善标准，并形成征求意见回函表。

# 4 主要内容

本文件按照GB/T 1.1—2020和GB/T 20001.5《标准编写规则 第5部分：规范标准》的规定起草，本标准的主要内容如下：

1.目次；

2.前言；

3.正文共设9章：适用范围，规范性引用文件，术语和定义，基本要求，材料，设计，构件生产，施工安装，检验与验收。

# 5 技术指标确定的依据

按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》（GB/T 1.1-2000）的有关要求，开展本文件制定工作。

本文件主要对现有10（20）千伏配电网工程电缆线路预制构件提出基本的技术要求，不对新出现技术做过多限制。

GB/T 18173.3  高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶

GB/T 21873    橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

GB/T 3274     碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB 50010	  混凝土结构设计规范

GB/T 50046	  工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50068	  建筑结构可靠性设计统一标准

GB 50204      混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205      钢结构工程施工质量验收标准

GB/T 50476	  混凝土结构耐久性设计标准

GB 50666 	  混凝土结构工程施工规范

GB/T 51231	  装配式混凝土建筑技术标准

DL/T 802	  电力电缆用导管技术条件

JGJ 18        钢筋焊接及验收规程

JGJ 107       钢筋机械连接技术规程

JGJ 476	      建筑工程抗浮技术标准

# 6 重大意见分歧处理

本文件无三名以上专家或单位提出异议。

# 7 与相关法律法规和标准的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

# 8 推广实施建议

10/20kV配电网工程电缆线路预制构件具有技术先进、安全适用、质量可控等优点，并已在江苏省电力有限公司等多个电力企业有较广泛应用，且表现出良好的应用前景。然而，由于缺乏相应标准规范，技术应用效果参差不齐，限制了该创新技术的大范围推广应用，鉴于此，为规范10（20）千伏配电网工程电缆线路预制构件设计、制作与运输、存放吊运及防护、施工安装工作，做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好，制定本文件。

# 9起草单位和起草人员信息及分工

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、国网江苏电力设计咨询有限公司、东南大学、同济大学国家土建结构预制装配化工程技术研究中心、江苏智聚智慧建筑科技有限公司、江苏东尚住宅工业有限公司。

本文件主要起草人：胡亚山、黄峥、刘利国、刘浩、李妍、张群、吴倩、魏星琦、宫海、储海军、丁静鹄、王俊、吴静云、姚丽娟、储方舟、李国强、冯若强、徐海洋、朱海清、朱扬军。

# 表2 起草单位和起草人员信息及分工

| 序号 | 起草单位 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网江苏省电力有限公司 | 刘利国 | 配电网专业技术指导 |
|  |  | 魏星琦 | 配电网建设技术指导 |
| 2 | 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 | 胡亚山 | 标准框架指导 |
|  |  | 黄峥 | 土建专业技术指导 |
|  |  | 张群 | 术语和定义章节编写 |
|  |  | 刘浩 | 组织协调，编写校核设计、施工章节 |
|  |  | 王俊 | 编写第6章设计 |
|  |  | 吴静云 | 相关规范、技术资料要点收集整理、格式编写 |
|  |  | 姚丽娟 | 标准编写规范性指导 |
| 3 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 吴倩 | 电气专业技术指导 |
|  |  | 李妍 | 配电网专业技术指导 |
|  |  | 丁静鹄 | 绘制图纸 |
|  |  | 储方舟 | 编写、指导第6章设计 |
| 4 | 东南大学 | 冯若强 | 材料、设计章节指导 |
| 5 | 同济大学国家土建结构预制装配化工程技术研究中心 | 李国强 | 技术指导 |
| 6 | 江苏智聚智慧建筑科技有限公司 | 宫海 | 设计章节指导 |
|  |  | 储海军 | 编写第6章设计 |
|  |  | 徐海洋 | 编写第9章验收 |
| 7 | 江苏东尚住宅工业有限公司 | 朱海清 | 施工、生产章节技术指导 |
|  |  | 朱扬军 | 施工、生产章节编写 |