| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 50 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

体外膜氧合技术规范

Technical specifications for extracorporeal membrane oxygenation

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  临床规范化管理	3

6  质量改进和质量控制指标	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：东南大学附属中大医院、江苏省人民医院、苏北人民医院、无锡市人民医院、苏州大学附属第一医院。

本文件主要起草人：邱海波、杨毅、刘松桥、黄英姿、郭凤梅、刘玲、谢剑锋、郭兰骐、杨从山、李卿、刘艾然、徐静媛、吴昌德、曹海龙、何伟、陈旭锋、於江泉、许红阳、王俊。

体外膜氧合技术规范

范围

本文件规定了体外膜氧合技术临床应用的基本要求、临床规范化管理与质量改进和质量控制指标。

本文件适用于事ECMO临床应用和相关管理机构进行临床技术规范化应用和监督管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YY/T 0730 心血管外科植入物和人工器官 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包的要求

YY 1412 心肺转流系统 离心泵

YY/T 1739 心肺转流系统 离心泵泵头

术语和定义

WS 293、DB32/T 4688.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

体外膜氧合  extracorporeal membrane oxygenation， ECMO

利用外科切开或者经皮插管途径，通过膜式氧合器在体外将血液氧合，再泵入体内，对患者进行心/肺功能支持的技术。

重症医学科 intensive care unit， ICU

重症医学的临床基地，它对因各种原因导致一个或多个器官与系统功能障碍、危及生命或具有潜在高危因素的患者，及时提供系统的、高质量的医学监护和救治技术，是医院集中监护和救治重症患者的专业科室。

基本要求

医疗机构

医疗机构开展ECMO技术应与其功能、任务和技术能力相适应。技术水平达到三级医院要求，开展包括重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）（重度）、急性心肌炎、心肌梗死等原因导致的呼吸循环衰竭的常规救治工作。

具备卫生健康行政部门核准登记的、与开展ECMO技术相适应的诊疗科目，开展重症医学科、胸心外科、麻醉科和血管外科等临床诊疗工作。

至少有3名通过ECMO技术培训并考核合格，与开展ECMO技术相适应临床应用能力的本医疗机构注册专业技术人员，其中至少2名执业医师，其中至少1名具有副主任医师或以上专业技术职务任职资格。

具有开展心脏功能检测、心排量监测、呼吸功能监测、CT血管造影（CTA）、多普勒超声诊断、连续性肾脏替代治疗（CRRT）、呼吸机治疗的设备设施和能力。

人员

医师

开展ECMO技术的医师，应取得《医师执业证书》，执业范围为内科、外科、重症医学、急救医学、麻醉科、儿科或其他与开展ECMO技术相适应的临床专业。

具有5年以上相关临床工作经验，有主治医师及以上专业技术职务任职资格，ECMO技术负责人还应当具有副主任医师以上专业技术职务任职资格。

经过ECMO技术相关系统培训并考核合格，具备ECMO技术临床应用能力和相关并发症诊断处理能力。

护理人员

ECMO技术护理人员应取得《护士执业证书》，有5年以上重症医学、麻醉科、急诊科、呼吸科、胸心外科或儿科护理工作经验，经过ECMO相关专业系统培训并考核合格，具备ECMO技术临床应用能力和相关并发症诊断处理能力。

其他人员

经过ECMO技术相关专业系统培训，满足开展ECMO技术临床应用所需的相关条件。

培训管理

医师培训

拟开展ECMO技术的医师应符合以下要求：

具有主治医师及以上专业技术职务任职资格；

在上级医师指导下，接受不少于3个月培训并参与5例以上ECMO技术临床应用的全过程管理，包括上机前诊断、插管、ECMO上机、上机后全程管理、撤机和随访等，并考核合格。

在境外接受ECMO技术培训3个月以上，有境外培训机构的培训证明，并经具备承担ECMO技术培训工作条件的医疗机构考核合格后，可以视为达到规定的培训要求。

从事临床工作满10年，具有主治医师以上专业技术职务任职资格，近3年独立开展ECMO技术临床应用不少于20例，未发生严重医疗差错和医疗事故的，可免于培训。

培训机构

机构条件

三级甲等医院，符合ECMO技术管理规范要求，具有ECMO技术模拟培训的设备设施。

心血管内科、心脏大血管外科、呼吸内科、儿科、胸外科、急诊科开放床位数合计不少于200张，重症医学科或重症监护病房合计床位数不少于20张。

近3年每年完成ECMO技术临床应用不少于20例，ECMO技术成功撤离率达到40%以上。

有与开展ECMO技术培训工作相适应的人员、技术、设备和设施等条件。有至少5名具有ECMO技术临床应用能力的指导医师，其中至少2名具有副主任医师职称。

培训工作

医疗机构应于首次发布招生公告之日起3个工作日内，向省级卫生健康行政部门报告并提供相关材料。

培训教材和培训大纲满足培训要求，课程设置包括理论学习、模拟训练和临床实践。

保证接受培训的医师在规定时间内完成培训。

培训结束后，对接受培训的医师进行考试、考核，并出具考核结论。

为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。

设备和耗材

具有ECMO技术所需要的设备器械和耗材，如离心泵（YY 1412、YY/T 1739）、空氧混合器、变温水箱、膜肺/套包（YY/T 0730）、导管等。

具有床旁X线检查、床旁超声、呼吸机、连续性肾脏替代治疗（CRRT）、血流动力学监测等设备。

临床规范化管理

技术资格和授权

医疗机构应成立ECMO技术临床应用专家组，对ECMO技术临床应用实施统筹管理。专家组至少包含3名具有副高以上专业技术职务任职资格，且临床工作8年以上、具有相关临床经验的专业技术人员。

ECMO患者医疗应由副主任医师及以上专业技术职务任职资格的医师负责。具体管理者应当由本医疗机构内具有ECMO技术临床能力的注册医师担任。

医疗机构应将ECMO技术临床应用纳入医师授权管理，根据医师的专业能力和培训情况，授予或者取消ECMO技术权限。

知情同意

落实知情同意制度，应向患者和/或家属告知ECMO支持的目的、相关风险、注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署ECMO知情同意书。

规范临床流程

遵守ECMO相关技术操作规范和诊疗指南，根据患者病情、可选择的治疗方案等因素综合选择治疗措施。

严格掌握ECMO技术的适应证和禁忌证，建立上机、撤离等多学科病例讨论制度和标准化ECMO技术临床应用操作流程，由经医疗机构授权的医师按照标准化操作流程实施ECMO技术临床应用，并将相关情况记入病历。

非紧急情况下，应当由3名以上医师共同制定上机、撤机治疗与管理方案，其中至少1名医师为患者经治医师，2名为ECMO技术临床应用专家组成员。

紧急情况下，上机由1名ECMO技术临床应用专家组具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的医师决定，并在上机后12小时内按照非紧急情况补充制定后续治疗与管理方案。

相关耗材及药品管理

使用经国家药品监督管理局批准的ECMO技术相关器械，不得重复使用一次性医用器械。

建立ECMO器械耗材登记制度，并建立档案，保证ECMO耗材来源可追溯。

在患者住院病历中留存ECMO技术相关器械条形码或者其他合格证明文件。

技术应用评估制度

建立健全ECMO技术应用监测和评估制度，定期就ECMO技术临床应用的适应证、并发症、死亡病例、医疗不良事件、术后患者管理、患者生存质量、随访等情况和病历质量开展评估。

数据管理

建立病例信息数据库，在完成每例次ECMO后，应当按要求收集相关病例数据信息。

向卫生健康行政部门、质控中心提供相关病例数据信息，接受相关质控中心对ECMO技术临床应用的质量控制。

不得向任何单位和个人私自出卖或泄露相关信息。

质量改进和质量控制指标

结构指标

ECMO团队：具有3名及以上经过ECMO技术系统培训并考核合格，与开展ECMO技术相适应临床应用能力的医师，有相关专业相应技术专业人员。

ECMO规范流程：具有ECMO穿刺、撤离、管理流程文件和应急预案。

继续教育和培训：每年进行ECMO培训并有相应记录和持续改进措施。

过程指标

大出血发生率：ECMO期间发生大出血并发症例数占同期ECMO总例数的比例（大出血定义为血红蛋白下降≥2 g/dL/天或输血≥2个红细胞/24小时，或腹膜后出血、脑出血或肺出血）。

溶血发生率：ECMO期间发生溶血的例数占同期ECMO总例数的比例。

血源性感染发生率：ECMO期间发生血源性感染的例数占同期ECMO总例数的比例。

下肢缺血坏死发生率：ECMO期间发生下肢缺血坏死的例数占同期ECMO总例数的比例。

神经系统并发症发生率：ECMO期间发生神经系统并发症的例数占同期ECMO总例数的比例。

氧合器并发症发生率：ECMO期间发生氧合器并发症的例数占同期ECMO总例数的比例，氧合器并发症包括氧合器凝血或氧合器功能障碍或更换氧合器。

离心泵并发症发生率：ECMO期间发生离心泵内血栓或离心泵/管路破裂的例数占同期ECMO总例数的比例。

结局指标

ECMO撤离率：有效撤离ECMO例数占同期ECMO总例数的比例。ECMO撤离后48小时后患者存活定义为有效撤离。

30天全因死亡率：ECMO应用后30天内患者死亡数占同期ECMO总例数的比例。

一年生存率：ECMO应用后1年随访（失访者按未存活患者统计）存活的患者数占同期ECMO总例数的比例。

参考文献

[1] 国家卫生健康委办公厅关于印发国家限制类技术目录和临床应用管理规范（2022年版）的通知[国卫办医发〔2022〕6号]

[2] Tisminetzky M, Nepomuceno R, Kung JY, et al. Key performance indicators in extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): protocol for a systematic review. BMJ Open 2023;13:e076233. doi:10.1136/ bmjopen-2023-076233.

[3] Hodgson CL, Fulcher B, Mariajoseph FP, et al. A Core Outcome Set for Research in Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation.Crit Care Med. 2021 Dec 1;49(12):e1252-e1254. doi: 10.1097/CCM.0000000000005110.