| ICS | 11.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 45 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

成人危重症临床护理技术规范

第1部分：目标温度管理

Technical specifications for clinical nursing of adult critical illness

Part 1: Target temperature management technique

（本草案完成时间：2023年11月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  技术要点	2

6  并发症预防与处理	2

附录A（资料性）  目标温度管理	1

附录B（资料性）  寒战评估量表(bedside shiver assessment scale, BSAS)	3

参考文献	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T  XXXX- XXXX《成人危重症临床护理技术规范》的第1部分。DB32/T XXXX-XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：目标温度管理；

——第2部分：无创腹内压监测；

——第3部分：有创动脉血压监测；

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测；

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化；

——第6部分：患者身体约束。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省医疗管理服务指导中心、南京市第一医院、江苏省人民医院、东南大学附属中大医院、南京鼓楼医院、镇江市第一人民医院、江苏大学附属医院、苏北人民医院、徐州市中心医院、南通大学附属医院、淮安市第二人民医院、苏州大学附属第一医院、连云港市第一人民医院、泰州市人民医院、泰兴市人民医院、江苏省中医院、南京医科大学附属第二医院、南京市第二医院。

本文件主要起草人：冯萍、陆敏、陈玉红、王宁、唐燕、吕红、顾则娟、嵇曼斐、朱艳萍、赵青、冯波、童孜蓉、宣思宇、高燕、吴彬、朱庆捷、吴樱、许惠芬、赵志坤、王玉宇、陆璇、韩银风、李爱萍、朱琳、卢道珍、王婷、宋艳、刁庆庆、阚小华、张浩、俞瑾、张艳、邢星敏、张淑芬。

引言

建立基于循证及临床需求的《成人危重症临床护理技术规范》能够指导护士工作，保证成人危重症患者相关指标监测的准确性、发现异常的及时性，以及护理的有效性，实现成人危重症患者相关指标监测和护理的同质化，由以下六个部分构成。

——第1部分：目标温度管理。目的在于规定基本要求、技术要点、并发症预防与处理等内容，保证目标温度管理的有效性和安全性。

——第2部分：无创腹内压监测。目的在于规定监测时机、监测频次、监测方法、监测要点及并发症的识别与处理等内容，保证无创腹内压监测的准确性。

——第3部分：有创动脉血压监测。目的在于规定基本要求、技术规范以及监测中常见问题与处理等内容，保证动脉导管留置的有效性与有创动脉血压监测的准确性。

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测。目的在于规定置管护理的基本要求、配合、维护、数据监测等内容，保证导管留置的有效性与数据监测的可靠性。

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化。目的在于规定基本要求、评估、湿化方式、湿化要点等内容，保证气道湿化效果及气道管理质量。

——第6部分：患者身体约束。目的在于规定基本要求、约束评估、约束预防、约束替代、约束实施等内容，保证患者安全，保障患者的尊严和权益。

成人危重症临床护理技术规范

第1部分：目标温度管理

范围

本文件规定了成人危重症患者目标温度管理的基本要求、技术要点、并发症预防与处理。

本文件适用于各级各类医疗机构为成人危重症患者开展目标温度管理的注册护士，其他医务人员可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7706.1  医用电气设备 第一部分：安全通用要求

WS/T 313  医务人员手卫生规范

WS/T 433  静脉治疗护理技术操作规范

WS/T 367  医疗机构消毒技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

目标温度管理  targeted temperature management；TTM

应用物理和化学（药物）方法把核心体温快速降到目标温度，维持目标温度一定时间后缓慢恢复至正常生理体温，并且避免体温反跳的过程。

新型体表降温技术   novel body surface cooling technique

用包裹式冰毯、冰垫包裹患者身体，根据温度自动反馈调控系统，通过循环冷水或冷空气而达到降温目的的一种技术。

传统体表降温技术  traditional body surface cooling technique

一种包括冰袋、酒精擦浴、普通冰毯等降温方法的技术统称。

血管内热交换技术  intravascular heat exchange technique

采用有创方法将温度控制导管插入人体上腔或下腔静脉，经过导管的球囊与腔静脉内的血液进行热交换，达到温度调控的一种技术（将闭合的冷盐水循环管路置入静脉系统内进行降温）。

核心体温  core body temperature

人体内部胸腔、腹腔和中枢神经的温度，可以通过大脑、血液、膀胱、食管等部位测得。经肺动脉导管测定的血温是核心体温的“金标准 ”。

基本要求

应正确评估目标温度管理的适应证和禁忌证。

应持续监测患者核心体温，并尽早尽快启动目标温度管理。

应快速降温，缓慢复温。

应按照诱导期、维持期、复温期、正常体温控制期进行护理和监测。

目标温度管理过程中使用的电气设备，应遵循 GB/T 7706.1 规范。

技术要点

诱导期

对于心脏骤停的患者，宜在自主循环恢复后 8 h 内启动 TTM。

对于急性颅脑损伤、缺血性脑卒中、出血性脑卒中的患者宜在 6 h～72 h 内启动 TTM。

5.1.3应根据不同疾病选择不同的降温方式、目标温度及降温速度（参见附录A.1）。使用血管内热交换技术时，应遵循 WS/T 433 和 WS/T 367 规范。

应遵医嘱使用解热剂、镇痛剂、镇静剂等药物预防、治疗寒战。

维持期

应根据疾病类型选择目标温度及维持时间（参见附录A.2）。

宜维持核心体温稳定，波动范围控制在 0.2 ℃～0.5 ℃ 。

复温期

可在患者清醒、病情稳定后遵医嘱开始复温。

应根据患者的降温方式选择复温方式。

宜根据疾病类型选择目标温度及复温速度（参见附录A.3）。

复温时，应遵医嘱调整镇痛、镇静药物，维持 Richmond 躁动-镇静评分(Richmond Agitation and Sedation Scale，RASS) -2分～0 分。

复温后，应控制核心体温在 37.5 ℃ 以下，至少持续 72 h，同时观察有无反跳性高热。

正常体温控制期

应维持核心温度为36.0 ℃～37.5 ℃，持续 3 d ～5 d。

目标温度管理中病情监测

宜首选血温进行核心温度监测，如无监测条件宜依次选用食管温度、膀胱温度（尿量少于 0.5 ml/kg.h时，不宜选择）或直肠温度。

应遵医嘱30 min～60 min 监测生理学指标（心率、心律、血压、脉搏、血氧饱和度、颅内压瞳孔等），1 h 监测尿量；2 h～4 h 监测实验室指标（血常规、血气分析、肝肾功能、电解质、心肌酶、脂肪酶、淀粉酶、 凝血功能等），同时关注辅助检查指标（心电图、胸片、四肢血管超声等）。

目标温度管理过程中应观察和识别并发症并立即处理。

并发症预防与处理

寒战

宜使用床旁寒战评估量表（见附录B）作为寒战评定的工具。

采用血管内热交换技术的患者，宜使用皮肤保暖控制寒战。

采用体表降温技术的患者或皮肤保暖控制寒战不理想的患者，可遵医嘱使用药物治疗控制寒战。

血流动力学紊乱与心律失常

血流动力学不稳定时，应遵医嘱加强血流动力学监测和调整 TTM 目标温度。

血流动力学不稳定且治疗无效时，应遵医嘱中断TTM。

应谨慎使用延长 QT 间期的药物。

TTM 期间出现恶性或严重影响患者血流动力学的心律失常时，应遵医嘱使用抗心律失常药。

胃肠功能障碍

实施 TTM 前应置入鼻胃管或鼻肠管，遵医嘱予胃肠动力药，宜48 h 内实施肠内营养。

可给予滋养型喂养，并根据患者胃肠功能状况调整肠内营养策略。

诱导期和维持期应保持能量摄入达到正常体温下目标值的75%。

电解质紊乱和血糖异常

诱导期和维持期应监测并控制血钾水平在 3.5 mmol/L～5.3 mmol/L，复温期应观察有无反跳性高钾血症。

应警惕低钠血症、低镁血症和低磷血症。

诱导期和维持期应监测血糖并强化胰岛素治疗，维持血糖在 6.0 mmol/L～10.0 mmol/L，复温期应避免低血糖。

凝血功能障碍

应遵医嘱定期监测凝血功能或血栓弹力图。

宜予弹力袜、双下肢气压治疗、早期床边康复或遵医嘱使用药物预防血栓形成。

感染

应遵循WS/T 313、 WS/T 433 规范，落实护理措施，预防感染。

应观察患者的临床表现，监测感染相关指标。

应遵医嘱使用抗生素。

（资料性）
各期目标温度管理方法

诱导期温度管理详见表A.1。

诱导期温度管理

| 疾病 | 分类 | 降温方式 |  | 目标温度 | 达标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推荐 | 可选 |  |  |
| 心肺复苏术后 | 深昏迷、有脑水肿证据或脑电图恶性波形 | 血管内热交换技术或新型体表降温技术 | 传统体表降温 技术 | 32.0 ℃～34.0 ℃ | 2 h～4 h内达到目标温度 |
|  | 无并发症、无脑电图不良波形、无脑水肿证据且无深昏迷 |  |  | 32.0 ℃～36.0 ℃ |  |
| 神经系统疾病 | GCS≤8分的重型颅脑损伤 |  |  | 32.0 ℃～35.0 ℃ |  |
|  | 自发性脑出血昏迷 |  |  | 35.0 ℃～37.0 ℃ |  |
|  | 颅脑外伤在治疗后仍存在顽固性颅高压 |  |  | 32.0 ℃～35.0 ℃ |  |
|  | 顽固性或超顽固性癫痫持续状态 |  |  | 32.0 ℃～35.0 ℃ |  |
|  | 细菌性脑膜炎和颅内高压昏迷 |  |  | 34.0 ℃～36 .0℃ |  |
|  | 伴中枢性发热的急性缺血性卒中、脑出血和蛛网膜下腔出血 |  |  | 36.5 ℃～37.5 ℃ |  |
| 热射病 | 核心体温＜37.0℃，仍昏迷 | 血管内热交换 技术 | 体表降温技术或4 ℃生理盐水血管内输注、胃肠灌洗 | 32.0℃～34.0℃ | 40 min内迅速降至37.0 ℃ 以下，2 h内降至38.5 ℃ 以下 |
|  | 核心体温＜37.0℃，意识好转 |  |  | 正常生理体温 |  |

维持期温度管理详见表A.2。

维持期温度管理

| 疾病类型 |  | 维持时间 |
| --- | --- | --- |
| 心肺复苏术后 | 自主循环恢复患者 | ≥24 h |
|  | 昏迷患者预防发热(＞37.7 ℃) | ≥72 h |
| 神经系统疾病 | 昏迷患者预防发热(＞37.7 ℃) | 24 h～72 h |
|  | 急性缺血性脑卒中 | 24 h～72 h |
|  | 大面积脑梗死 | 8 d～10 d |
|  | 脑出血 | ≥48 h |
|  | 重型颅脑外伤 | >5 d |
|  | 重型颅脑损伤伴颅内压≥30 mmHg | 3 d～5 d |
| 热射病 | 难治性癫痫持续状态 | 24 h～72 h |

复温期温度管理详见表A.3。

复温期温度管理

| 疾病类型 | 目标核心温度 | 复温速度 | 复温过程持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏术后 | 37.0 ℃ | 0.05 ℃/ h～0.10 ℃/ h | 24 h～48 h |
| 神经重症患者 | 36.0 ℃～37.5 ℃ | 0.10 ℃/ h～0.25 ℃/ h | 24 h～48 h |
| 热射病 | 36 .0℃～37.0 ℃ | 1℃/ 4 h～6 h | 至少72 h |

（资料性）
寒战评估量表(bedside shiver assessment scale, BSAS)

寒战评估量表详见表B.1。

寒战评估量表

| 评分 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0分 | 无 | 无寒战 |
| 1分 | 轻度 | 仅颈部及胸部见寒战 |
| 2分 | 中度 | 除颈胸部外，上肢也出现寒战 |
| 3分 | 重度 | 躯干及四肢均见寒战 |

参考文献

[1] 中国医师协会神经外科分会神经重症专家委员会,北京医学会神经外科分会神经外科危重症学组,中国神经外科重症管理协作组.神经重症目标温度管理中国专家共识(2022版)[J].中华神经医学杂志,2022,21(07):649-656.

[2] 中国医师协会急诊医师分会,中国医药教育协会急诊医学专业委员会,成人急危重症脑损伤患者目标温度管理临床实践专家共识组.成人急危重症脑损伤患者目标温度管理临床实践专家共识[J].中华急诊医学杂志,2019(03):282-291.

[3] 张玉曼,宋春霞,郑晓丽等.心搏骤停患者目标体温管理的最佳证据总结[J].中华护理杂志,2020,55(4):621-627.

[4] 郑康，杜兰芳，李姝等.北京大学第三医院心脏骤停后目标温度管理实施规范[J].中国急救医学,2021，41(7):588-592.

[5] 2017法国专家组指南:ICU内目标温度管理.Ann Intensive Care.2017 Dec,7(1):70.

[6] 2021 ASPEN指南:成人危重症患者的营养支持治疗.JPEN J Parenter Enteral Nutr.2021 Nov 6.

[7] 中国研究型医院学会神经再生与修复专业委员会心脏重症脑保护学组,中国研究型医院学会神经再生与修复专业委员会神经重症护理与康复学组.亚低温脑保护中国专家共识[J].中华危重病急救医学,2020,32(4):385-391.