| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

居家医疗服务技术规范
第2部分：糖尿病患者毛细血管血糖监测

Technical specifications for home healthcare services—

Part 2: Capillary blood glucose monitoring techniques for diabetes patients

（本草案完成时间：2024.04.18）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  综合评估	2

6  操作要点	2

7  应急处理	3

8  教育与随访	3

9  文档记录	3

附录A（资料性）  不同检测原理的血糖仪易受干扰物质	4

附录B（资料性）  血糖监测频率	5

附录C（资料性）  血糖控制目标	6

附录D（资料性）  访视记录表	7

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《居家医疗服务技术规范》的第2部分。目前已发布以下部分：

——第1部分：糖尿病患者皮下胰岛素注射

——第2部分：糖尿病患者毛细血管血糖监测

——第3部分：糖尿病患者高危足评估

本标准实施后，国家或江苏省发布的相关标准严于本标准时，应执行其相关标准。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省省级机关医院、江苏省人民医院、南京鼓楼医院、苏州大学附属第一医院、徐州市中心医院、常州市第二人民医院、江苏省中西医结合医院。

本文件主要起草人：莫永珍、徐晶晶、巫海娣、张宁、周惠娟、王平、何文霞、张丹毓、胡艳。

引言

《居家医疗服务技术规范》参考《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》、《关于加强老年护理服务工作的通知》、《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》、《江苏省加强老年人居家医疗服务工作实施方案》等文件，为完善居家医疗服务体系，提高居家医疗服务的科学性和安全性而制定，包括以下部分：

——第1部分：糖尿病患者皮下胰岛素注射

——第2部分：糖尿病患者毛细血管血糖监测

——第3部分：糖尿病患者高危足评估

本文件的制定主要依据《中国血糖监测临床应用指南（2021年版）》《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件GB/T19634—2021 》，为指导居家医疗服务中毛细血管血糖监测与管理，提升医护人员的专业能力，保障服务对象安全。

居家医疗服务技术规范

第2部分：糖尿病患者毛细血管血糖监测

范围

本文件规定了居家毛细血管血糖监测的基本要求、综合评估、操作要点、应急处理、教育与随访、文档记录。

本文件适用于各级各类医疗机构开展居家毛细血管血糖监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 39707 医疗废物处理处置污染控制标准

GB/T 19634  体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件

GBZ/T 213 血源性病原体职业接触防护导则

WS/T 313  医务人员手卫生规范

WS/T 781 便携式血糖仪临床操作和质量管理指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

居家医疗服务 Service for home medical care

指医疗机构医务人员按照有关要求为特定人群，重点是老年患者提供诊疗服务、医疗护理、康复治疗、药学服务、安宁疗护、中医服务等上门医疗服务。

居家医疗服务机构 Service organization for home medical care

取得《医疗机构执业许可证》，具有开展居家医疗护理服务相应的诊疗科目，具备家庭病床、巡诊等服务方式的医疗机构。

便携式血糖仪 Portable blood glucose meters

可随身携带的快速测定患者末梢血中葡萄糖浓度的设备。

基本要求

机构要求

机构应取得《医疗机构执业许可证》，具有开展居家医疗护理服务相应的诊疗科目。

应建立居家医疗服务管理制度和应急预案。

宜建立信息化居家医疗服务咨询和预订服务平台。

人员要求

应符合《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》有关要求，并具有医疗机构末梢毛细血管血糖监测工作经验，经培训、考核合格。

应着装规范，佩戴胸牌，与服务对象签订服务协议，宜佩戴上门记录仪。

其他要求

应建立服务对象专门记录及随访档案

应配备便携式血糖仪、一次性采血针头、75%酒精、棉签、血糖试纸、便携式血氧饱和度仪、50％葡萄糖注射液、锐器盒、免洗手消毒液等。

应遵循医务人员手卫生规范（WS/T 313—2019）。

用物处置应按照医疗废物处理处置污染控制标准(GB 39707-2020)处理。

综合评估

服务对象及照顾者评估

健康状况：既往史、家族史、过敏史、治疗用药情况等。

服务对象、照护者照护能力。

血糖监测时间,判断与进餐时间的关系。

测量部位皮肤、末梢循环、血氧浓度、进食情况、有无特殊用药。

血糖值并记录，出现异常血糖应及时处理，参见附录A。

服务环境评估

在清洁、安全、光线、温度、湿度适宜的居家环境下执行操作。

服务团队服务过程中可能面临的风险。

血糖监测装置评估

应评估服务对象使用的便携式血糖仪的保存环境、血糖试纸型号、有效期、开启时间及贮存方法；采血针的规格、有效期；75%酒精的有效期。

操作要点

监测前

应针对疾病特点及用药情况，选择合适的血糖仪，参见附录A。

采血部位首选指腹两侧，可选择耳垂、足跟等末梢，避开疤痕、炎症、水肿、溃疡、感染的部位。

监测中

应将匹配的血糖试纸，插入血糖仪测试孔，试纸瓶上号码与血糖仪所显示号码一致（免调码血糖仪除外）。

应使用75%酒精消毒采血部位，待干后采血，用干棉签拭去第1滴血，以第2滴血监测血糖。

应一次性吸取足量的血样量，避免过度挤压采血部位。

应动作轻柔放平血糖仪，静待数据读取。

监测后

应记录数值，异常数值及时处理。

应将用过的血糖试纸条、棉签等弃在医疗垃圾袋，采血针弃在锐器盒（安全型采血针除外）。

应用75%酒精擦拭血糖仪表面，使用蘸取清水的棉签或软布擦拭测试孔。

应急处理

血糖值低于3.9 mmol/L，立即按照低血糖处理流程处理。

血糖仪显示“LO”，应复测血糖，仍显示“LO”，立即按照低血糖流程处理，并指导服务对象到医院就诊，采集静脉血检测血糖，同时结合临床症状及时处理。

血糖仪显示“HI”，应复测血糖，并指导服务对象立即到医院就诊，采集静脉血检测血糖，同时结合临床症状及时处理。

教育与随访

血糖监测教育

血糖监测教育应包含血糖监测方法、频率、血糖控制目标等教育内容包括但不限于：

血糖监测方法及监测频率，参见附录B。

血糖控制目标，参见附录C。

识别高血糖、低血糖的症状及处理方法。

记录血糖日志，包括血糖、饮食、运动、药物等信息。

掌握血糖仪、试纸的存储管理方法及血糖仪质控方法。

血糖仪故障处理方法。

血糖监测后废弃物处理方式。

服务对象随访

应与服务对象、照护者以及相关医生共同讨论，确定后续随访时间。

文档记录

应记录服务及随访内容，参见附录D。

应请服务对象或监护人对服务完成情况进行确认签字。

（资料性）
不同检测原理的血糖仪易受干扰物质

不同检测原理的血糖仪易受干扰物质，见表A.1。

不同检测原理的血糖仪易受干扰物质

| 检测原理分类 | 氧气 | 维生素C、对乙酰氨基酚、尿酸等 | 糖类物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 麦芽糖 | 木糖 | 半乳糖 |
| GOD | ＋ | ＋ | - | - | - |
| NAD-GDH | - | ＋ | - | ＋ | - |
| FAD-GDH | - | ＋ | - | ＋ | - |
| PQQ-GDH | - | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 改良GOD | - | - | - | - | - |
| Mut.Q-GDH | - | ＋ | - | - | ＋ |
| “＋”表示有干扰，“－”表示无干扰。GOD：葡萄糖氧化酶；NAD-GDH：烟酰胺腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶；FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶；PQQ-GDH：吡咯喹啉醌葡萄糖脱氢酶；Mut.Q-GDH：经改良的无麦芽糖干扰的吡咯喹啉醌葡萄糖脱氢酶。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
血糖监测频率

居家糖尿病管理中血糖监测频率及方案见表B.1。

血糖监测频率及方案

| 方案 | 血糖监测 |  | 空腹 | 早餐后 | 午餐前 | 午餐后 | 晚餐前 | 晚餐后 | 睡前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活方式干预 | 每周3天 |  | 配对监测早餐、午餐和晚餐前后的血糖水平 |  |  |  |  |  |  |
| 口服降糖药物治疗 | 每周2~4次 |  | 空腹或餐后2h血糖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复诊前1周 |  | 连续监测3天，每天监测7点 |  |  |  |  |  |  |
| 基础胰岛素治疗 | 未达标 | 每周3天 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复诊前1天 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |
|  | 已达标 | 每周3次 | √ | √ |  |  |  | √ |  |
|  |  | 复诊前1天 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |
| 每日2次预混胰岛素治疗 | 未达标 | 每周3天 | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  |  | 复诊前1天 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |
|  | 已达标 | 每周3次 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  |  | 复诊前1天 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |
| 每日多次胰岛素治疗 | 未达标 | √ | √ | △ | √ | △ | √ | √ | 未达标 |
|  | 已达标 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 已达标 |
| - √：需测血糖的时间；△：可以省去测血糖的时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
血糖控制目标

成人血糖控制目标见表C.1，妊娠期高血糖患者血糖控制目标见表C.2。

成人糖尿病血糖控制目标

| 分层目标 | 适用人群 | 控制目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空腹或餐前血糖 (mmol/L) | 餐后2h或随机血糖 (mmol/L) |
| 严格控制 | 新诊断、非老年、无并发症及伴发疾病，降糖治疗无低血糖风险 | 4.4～6.1 | 6.1～7.8 |
| 一般控制 | 心脑血管疾病高危人群a，伴稳定心脑血管疾病、糖皮质激素治疗 | 6.1～7.8 | 7.8～10.0 |
| 宽松控制 | 低血糖高危人群b、心脑血管疾病、中重度肝肾功能不全、≥75岁，预期寿命＜5年（如癌症等），精神或智力障碍 | 7.8～10.0 | 7.8～13.9 |
| 心脑血管疾病高危人群为年龄＞50岁的男性或年龄＞60岁的女性合并1项危险因素者（心血管疾病家族史、高血压、吸烟、血脂紊乱或蛋白尿） 低血糖高危人群为糖尿病病程＞15年、存在无感知性低血糖病史和严重合并症（肝肾功能不全、全天血糖波动大并反复出现低血糖）的服务对象。 |  |  |  |

妊娠期高血糖血糖控制目标

| 人群 | 血糖控制目标 |
| --- | --- |
| 计划妊娠 | 在不出现低血糖的前提下，空腹和餐后血糖尽可能接近正常 |
|  | 应用胰岛素治疗者，餐前血糖3.9～6.5 mmol/L，餐后血糖＜8.5mmol/L |
| 妊娠期高血糖 | 空腹血糖＜5.3mmol/L，餐后1h＜7.8mmol/L，餐后2h＜6.7mmol/L |
| - 孕期血糖＜3.3mmol/L，需调整治疗方案，给予即刻处理。 |  |

（资料性）
访视记录表

居家血糖监测访视表见表D.1。

访视记录表

| 记录人 访视日期：_____年____月____日 |  |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 姓名： 性别： 出生日期： 民族： |  |
| 联系电话： 家庭住址： |  |
| 紧急联系人： 与服务对象关系： 紧急联系人电话： |  |
| 一般情况 |  |
| 身高： cm 体重： kg 体重指数： kg/m2 |  |
| 血压： mmHg 心率： 次/分 |  |
| 糖尿病类型： 诊断时间： |  |
| 治疗 （可多选） | □生活方式干预 □口服药物 □胰岛素 □GLP-1 □其他： |
| 血糖监测评估 |  |
| 居家监测用物 | □齐全 □不全，缺少 |
| 监测部位局部状况(可多选) | □正常 □疼痛 □脱皮 □硬结 □青紫 □感染 □水肿 |
| 采血针处置 | □放入医用利器盒 □放入加盖的硬壳容器 口直接放入垃圾桶 |
| 血糖仪及试纸管理 |  |
| 血糖仪保存 | □常温保存，表面清洁 □常温保存，表面不清洁 □其他： |
| 血糖仪质控 | □从未质控 □偶尔质控，方法正确 □偶尔质控，方法不正确 □经常质控，方法正确 质控频次： |
| 血糖试纸保存 | □干燥密闭且避光保存 □未密闭保存 □未避光保存 □未干燥保存 |
| 血糖试纸有效期 | □在有效期内 □超出有效期 □开启后未标记开瓶日期 |
| 血糖仪与试纸条码是否匹配 | □匹配 □不匹配 □免调码 |
| 疾病管理情况 |  |
| 是否知晓血糖 控制目标 | 口是 □否 目标血糖范围： |
| 能否识别异常血糖 | 口能 □不能 |
| 血糖监测频率 | 口经常监测，且满足治疗需要 口经常监测，不能满足治疗需要 口偶尔监测 口从未监测 |

表D.1  访视记录表（续）

| 血糖水平（近一周） | 空腹血糖： mmol/L 餐后2h血糖： mmol/L |
| --- | --- |
| 有无发生低血糖事件 | □无 □有，血糖值： mmol/L 发生时间： |
| 低血糖发作时有无自觉症状(可多选) | □无 □心慌 □手抖 □出冷汗 □疲乏无力 □头晕 □视物模糊 □其他 |
| 低血糖处理能力 | □掌握 □部分掌握 □不掌握 存在问题： |
| 应急处理 |  |
| □血糖值 mmol/L □按低血糖处置 |  |
| □血糖仪显示“LOW” 复测血糖值 mmol/L |  |
| □血糖仪显示“HI” 复测血糖值 mmol/L |  |
| 健康宣教 |  |
| 宣教内容 （可多选） | □血糖监测技术 □血糖监测频率 □血糖仪及试纸管理 □血糖控制目标 □异常血糖识别 □低血糖处置 □饮食指导 □运动指导 □药物指导 |
| 本次血糖结果 | 时间： 血糖值： mmol/L |
| 服务对象/照护者 签字确认 |  |

参考文献

[1]GB/T 19634—2021 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件

[2]GBZ/T 213 血源性病原体职业接触防护导则

[3]GB 39707-2020 医疗废物处理处置污染控制标准

[4]WS/T 781—2021 便携式血糖仪临床操作和质量管理指南

[5]WS/T 313—2019  医务人员手卫生规范

[6]中华医学会糖尿病学分会.中国血糖监测临床应用指南(2021年版).中华糖尿病杂志,2021,13(10):936-948.

[7]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J].中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409.

[8]卫生部办公厅关于印发《医疗机构便携式血糖检测仪管理和临床操作规范(试行)》的通知[J].中华人民共和国卫生部公报,2011,(01):54-58.

[9]莫永珍,赵芳,袁丽,等.住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识[J].中华护理杂志,2019,54(08):1142-1147.