| ICS 35.240.80 |  |
| --- | --- |
| C 07 |  |

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

32

重大慢性病智能健康管理平台技术要求

Technical requirements for intelligent health management

platform of major chronic diseases

（本草案完成时间：2024-04-01）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.2 缩略语	2

4 概述	2

5 基本技术框架	3

6 设备要求	3

6.1 基础设施设备要求	3

6.2 智能化健康管理设备要求	5

7 数据要求	7

7.1 数据管理要求	7

7.2 数据模型要求	8

8 服务要求	9

8.1 健康档案	9

8.2 健康风险评估	9

8.3 健康管理方案	9

8.4 智能管理	10

8.5 智能评价	10

9 接口要求	11

10 安全要求	11

11 运维要求	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省人民医院、江苏亚寰软件股份有限公司、南京医科大学。

本文件主要起草人：刘云、景慎旗、凡豪志、卢姗、单涛、张小亮、陈亚、王水、孔祥清、陈彦、张群、徐佳妮、罗雨宁。

重大慢性病智能健康管理平台技术要求

范围

本文件规定了重大慢性病智能健康管理平台的设备要求、数据要求、服务要求、接口要求、安全要求和运维要求。

本文件适用于具有健康管理资质的各级卫生医疗机构进行重大慢性病智能健康管理平台的开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20986 信息安全技术 网络安全事件分类分级指南

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28827.1 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求

GB/T 36344 信息技术 数据质量评价指标

GB/T 39725 信息安全技术 健康医疗数据安全指南

GB/T 40028.2 智慧城市 智慧医疗 第2部分：移动健康

WS/T 448 基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范

WS/T 790.16 区域卫生信息平台交互标准

术语和定义、缩略语

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1.1

- 重大慢性病 Major chronic diseases

心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病四类疾病。

- 3.1.2

- 慢性病智能健康管理 intelligent health management for chronic diseases

基于人工智能、大数据等新一代信息技术，对个体或群体的慢性病及其危险因素进行全面监测、分析、评估，提供健康咨询、指导及干预的全过程。

- 3.1.3

      - 终端设备 terminal device

经由通信设施向计算机输入程序和数据或接收计算机输出处理结果的设备。

- 3.1.4

      - 网络设备 network devices

用来将各类服务器、PC、应用终端等节点相互连接，构成信息通信网络的专用硬件设备。

- 3.1.5

可穿戴设备 wearable devices

可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。

- 3.1.6

数据生命周期管理data life cycle management

一种基于策略的方法，用于管理信息系统的数据在整个生命周期内的流动，从创建和初始存储，到它过时被删除。

- 3.1.7

    - 健康档案 Health records

健康档案，是记录每个人从出生到死亡的所有生命体征的变化，以及自身所从事过的与健康相关的一切行为与事件的档案。

- 3.1.8

健康风险评估 health risk appraisal

一种方法或工具，用于描述和评估某一个体未来发生某种特定疾病或因为某种特定疾病导致死亡的可能性。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PC：个人电脑（Personal Computer）

SSL/TLS：传输层安全协议（Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)

HTTPS：以安全为目标的 HTTP 通道（Hypertext Transfer Protocol Secure）

MQTT：消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）

RPO：恢复点目标（Recovery Point Object）

RTO：恢复时间目标（Recovery Time Object）

概述

重大慢性病智能健康管理平台（以下简称“智能健康管理平台”）是为了对个体开展心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、慢性呼吸系统疾病等重大慢性病进行智能健康管理的一种综合信息系统。提供重大慢性病智能健康管理的医疗服务机构（以下简称“医疗服务机构”）在开展健康管理时，应充分考虑国家及行业的相关要求，结合自身的基础设施现状，根据智能化健康管理的性质，规范建立智慧化的健康管理平台。

本文件描述的基本要求反映了医疗服务机构提供重大慢性病智能健康管理所需的基本技术要求，构成智能化管理的不同模块具体技术配置取决于各机构的需求。

基本技术框架

重大慢性病智能健康管理平台基本技术框架详细图1。

图1.重大慢性病智能健康管理基本技术框架

注：政府及专业机构相关系统技术要求(虚线框部分)不在本文件规定的范围内。

图1中“重大慢性病智能健康管理基本平台技术框架”的模块包括设备、数据、服务、接口、安全、运维等六个部分：

设备：提供重大慢性病智能健康管理所需的设施设备；

数据：面向重大慢性病智能健康管理各个过程产生的数据及数据模型；

服务：针对建立健康档案、健康风险评估、健康管理方案、效果评价等服务过程的技术要求；

接口：通过政府及专业机构相关系统的接口，实现数据的跨部门流转和业务的协同管理；

安全：包括支撑平台和相关数据安全的要求；

运维：包括支撑平台自身运行所需的要求。

设备要求

基础设施设备要求

基础软件

基础软件包括应用服务器软件、企业服务总线软件、数据库管理系统软件、虚拟化软件等，应满足以下基本技术要求：

——稳定性：应保证平台的稳定运行，具备故障恢复和自动备份机制，确保服务的连续性；

——高性能：应用服务器软件应具备高性能处理能力，能够支持高并发访问，确保快速响应和高效的数据处理；数据库管理系统应具备高效的读写性能，支持快速的数据检索和查询操作；

——安全性：应具备严格的安全机制，包括数据加密、访问控制、防火墙等，确保用户数据和隐私的安全；

——可扩展性：应具有良好的可扩展性，支持平台业务的不断增长和新功能的快速接入；

——兼容性：应支持多种操作系统和数据库环境，确保与不同开发环境和系统的顺利集成；

——可维护性：应提供完善的文档和技术支持，方便管理员进行系统的维护和升级。

硬件服务器

智能健康管理平台采用传统技术架构或云计算技术架构搭建，硬件服务器应满足如下技术要求：

——配置合理：资源配置应尽量与业务需求相匹配，实现资源的均衡使用；

——可扩展性要求：应具有横向和纵向可扩展性，满足业务系统的处理能力需求；

——管理自动化：应提供标准化的接口以支持监控和管理功能，包括对状态、故障、能耗、温度的监控，远程启动、访问和维护等；

——高能效：应具有较高的性能/功耗比，具有良好的散热设计，具有良好的环境适应能力(较宽的温度、湿度范围等)，应遵循HJ2507-2011的要求。

存储系统

存储系统应满足智能健康管理平台目前建设需求及未来发展需求。在满足平台建设需求的前提下，尽量采用优化设计，使数据存储系统能够满足用户需求的高可稳定性、高扩展性、异构性、兼容性、易维护性等需求。

存储系统应具备以下特点：

——高可靠性：在系统整体设计中应选用高可靠性存储产品，设备充分考虑冗余、容错能力和备份，同时合理设计存储网络架构，最大限度保障系统正常运行；

——可扩展性：存储网络应支持平滑扩充和升级，避免在系统扩展时对存储网络架构的大幅度调整；

——易管理性：支持集中监控、分权管理，以便统一分配网络存储资源；支持故障自动报警；

——高性能：应保障存储设备的高吞吐能力，保证数据的高质量传输，满足性能要求，避免存储瓶颈影响整体的系统应用：

——先进性和成熟性：存储设备应采用先进的技术和制造工艺；在容量扩展支持、数据空间分配、高性能方面应保持技术领先：网络结构和协议应采用成熟的、普遍应用的并被证明是可靠的结构模型和技术；

——标准开放性：应支持国际上通用标准的存储协议、国际标准的应用的开放协议，保证与其他主流服务器之间的平滑连接互通和兼容性，以及将来网络的扩展性；

——环保节能：应满足环保与节能的要求，噪声低、耗电低、无污染。

网络系统

智能健康管理平台网络系统的基本要求涵盖了网络架构与拓扑、网络通信与传输、系统性能与可扩展性以及特殊技术要求等多个方面。这些要求将确保平台的稳定性、安全性、高效性和可扩展性，为智能健康管理提供强有力的技术支持，具体要求如下：

——网络架构与拓扑：网络架构应具有开放性和标准化，支持主流的行业标准和通信协议，确保与不同设备和系统的互操作性；为了支持大规模用户和数据，网络建议采用分布式架构，实现负载均衡和高可用性；

——网络通信与传输：网络通信必须保证安全性，采用加密技术（如SSL/TLS）保护数据在传输过程中的机密性和完整性；网络应具备高可靠性，采用冗余设计、故障恢复机制等技术手段，确保服务的连续性和稳定性；网络通信应高效，采用优化的传输协议（如HTTPS、MQTT）确保数据的快速传输和处理；

——系统性能与可扩展性：网络基础设施应支持高性能的数据处理和传输，满足智能健康管理平台对实时性和响应速度的要求；网络架构应具有良好的可扩展性，能够随着业务的发展和新功能的增加进行灵活扩展；

——特殊技术要求：网络应支持物联网设备的接入和管理，包括智能手环、智能血压计等健康监测设备；网络应支持多种终端设备的接入，包括PC、手机、平板等，满足用户在不同场景下的使用需求；对于涉及用户隐私的健康数据，网络应采取严格的安全措施和隐私保护策略，确保用户数据的安全性和隐私性。

灾备要求

应在生产系统外创建生产系统数据的副本，以满足灾难备份的要求。应通过技术手段实现生产系统和灾备系统之间的数据镜像或复制。灾备系统的建设应遵循GB/T20988-2007的要求。灾备建设的指标主要为 RPO和RTO两种：

——RPO：指一个过去的时间点,当灾难或紧急事件发生时数据可以恢复到的时间点。

——RTO：是指灾难发生后，从IT系统当机导致业务停顿之刻开始，到IT系统恢复至可以支持各部门运作，业务恢复运营之时，此两点之间的时间段。

对于智能健康管理平台灾难备份系统的建设目标是RPO为数小时至1d，RTO为数小时至2d。

机房建设

智能健康管理平台机房建设应遵循国内标准和规范,并参考国际上现有的标准和规范。

智能化健康管理设备要求

便携式健康监测设备

常见的便携式健康监测设备包括血压计、血氧仪、血氧饱和仪、体温计、体重/体脂称等，具体要求如下：

——应能够测量并记录包括但不限于血压、血氧、血糖、心率、身高、体重、体温、腰臀比、人体成分等健康指标，相关监测指标要求符合国家行业相关标准；

——应搭载高精度、高灵敏度的传感器，能够准确感知和测量个人的生理参数，确保测量结果的准确性和可靠性；

——应具备独立的设备标识码，具备标准化传输模式，例如无线蜂窝通信、短距离无线通信、低功耗广域网等模式，推荐使用低功耗广域网，应采用加密传输和通讯方式；

——应具备数据实时传输能力；

——应具备与大数据平台接服务的能力；

——数据系统应符合相关信息安全标准；

——应符合电气安全等相关国家标准。

穿戴式健康监测设备

常见的穿戴式健康监测设备包括手环（腕带）、腰带、胸带类、手表类和服饰内置类，具体要求如下：

——包括且不限于在户外、移动场景下检测体温、血压、心率、睡眠、运动等健康指标的常规检测设备，相关监测指标要求符合国家行业相关标准；

——穿戴式健康监测设备应具备良好的舒适性，能够适应不同体型和皮肤敏感度的个体；

——电池寿命应满足临床需求，至少应能够满足一天的使用时间，以确保设备的持续工作能力；充电方式应方便快捷，能够在较短时间内完成充电，以提高设备的使用效率；

——传感器是智能可穿戴医疗设备的核心部件，应具有高精准度和稳定性，确保测量结果的准确性和可靠性；

——数据传输需要具备高效的传输速度和稳定的连接，以确保数据的实时性和及时性；

——具备独立的设备标识码，具备标准化传输模式，例如无线蜂窝通信、短距离无线通信、低功耗广域网等模式，推荐使用低功耗广域网，应采用加密传输和通讯方式；

——具备数据实时传输能力；

——具备与大数据平台对接服务的能力；

——数据系统应符合相关信息安全标准；

——符合电气安全等相关国家标准。

自助式健康监测设备

自助式健康监测设备包括社区自助健康体检设备、智能健康筛查设备、全自动红外测温产品、毫米波健康监测设备等，具体要求如下：

——功能具有多样性，设备需能够测量多项生理指标，包括但不限于身高、体重、BMI、人体成分、血压、血氧、血糖、血尿酸、总胆固醇、血脂四项、体温、十二导心电、腰臀比等，相关监测指标要求符合国家行业相关标准；

——设备应提供实时语音、动画视频等引导功能，帮助检测人员自主完成测量，并支持与之前测量数据的实时对比；

——传感器应具有高精准度和稳定性，确保测量结果的准确性和可靠性；

——具备独立的设备标识码，具备标准化传输模式，例如无线蜂窝通信、短距离无线通信、低功耗广域网等模式，推荐使用低功耗广域网，应采用加密传输和通讯方式；

——具备数据实时传输能力；

——具备与大数据平台对接服务的能力；

——数据系统应符合相关信息安全标准；

——符合电气安全等相关国家标准。

长期健康监测设备

自助式健康监测设备包括社区心电图监护仪、呼吸监护仪、多参数健康监测设备和基层诊疗随访设备等，具体要求如下：

——应能够测量并记录包括但不限于心电、心率、呼吸频率、血氧、血压、血糖、心率、身高、体重、体温、腰臀比、人体成分等健康指标，相关监测指标要求符合国家行业相关标准；

——设备应支持长时间不间断的连续监测，以捕捉用户的长期健康趋势和潜在风险；

——传感器应具有高灵敏度和稳定性，确保长期监测数据的准确性和可靠性；

——具备独立的设备标识码，具备标准化传输模式，例如无线蜂窝通信、短距离无线通信、低功耗广域网等模式，推荐使用低功耗广域网，应采用加密传输和通讯方式；

——具备数据实时传输能力；

——具备与大数据平台对接服务的能力；

——数据系统应符合相关信息安全标准；

——符合电气安全等相关国家标准。

数据要求

数据管理要求

数据采集

智能健康管理平台数据采集要求如下：

——应支持多种数据资源的统一汇聚和接入，包括但不限于医疗机构健康检测数据、居家场景下健康采集数据、移动及户外场景下可穿戴设备的健康采集数据，实现多源异构数据资源的整合应用；

——应支持多种数据接入方式，包括但不限于数据库接入、接口调用接入、文件接入、人工填报等，满足跨网络、跨地域、跨平台的不同数据接入条件和需求；

——应支持结构化、半结构化、非结构化重大慢性病智能健康管理数据的汇聚，包括但不限于文本、数值、图像、视频等；

——在数据收集前，应进行数据校验和数据源的身份审核，确保数据质量和来源的可信度，避免接入来自不可信数据源的数据；

——应支持大规模数据收集、增量数据迁移以及不同数据源间的批量数据迁移，确保数据迁移过程中的数据完整性和一致性，减少数据丢失和重复；

——应采用通用的数据交换标准和协议支持数据的互操作，如HL7、FHIR等，保障多系统间的数据交换与共享；

——应对数据传输交换和分析挖掘进行合规性评估，确保数据传输符合相关法律法规和业务主管部门的管理规定，确保数据使用的合法性和正当性；

——应进行数据存证，记录数据的来源、加工过程、传输路径等信息，实现数据的可追溯性；

——应采用数字签名、时间戳等技术手段，确保数据在传输过程中不被篡改，保障数据的完整性和真实性。

数据加工传输

智能健康管理平台数据加工传输包含数据的预处理、传输交换等过程,数据加工传输要求如下：

——应支持数据校验，包括数据目录、数据时态、数据格式等的检查以及脏数据检测、空值检测、重复数据检测和异常数据检测等,保证数据质量及可信性；

——应支持数据清洗、比对、脱敏等预处理,如编码、特征选择、缺失值处理、字段转换、格式转换、脱敏等，保障数据的唯一性、规范性、一致性；

——应支持按照统一的数据模型,将各类结构化数据和非结构化数据进行数据标准化处理；

——应对数据传输交换和分析挖掘进行合规性评估，确保数据传输符合相关法律法规和业务主管部门的管理规定，确保数据使用的合法性和正当性；

——应进行数据存证，记录数据的来源、加工过程、传输路径等信息，实现数据的可追溯性；

——应采用数字签名、时间戳等技术手段，确保数据在传输过程中不被篡改，保障数据的完整性和真实性。

数据分析

智能健康管理平台数据分析包含数据统计、预测分析等过程，数据分析要求如下：

——应支持数据统计分析、回归分析、趋势分析等，实现对数据的统计、标签、画像、推理、关联等。

——应支持大数据处理技术，能够处理和分析海量的慢性病数据，提供高效的数据分析和挖掘能力。

——应提供多维数据分析功能，支持从不同角度和维度对数据进行切片、切块、旋转等操作，以获取更全面的数据洞察。

——应支持深度学习等先进技术，通过构建复杂的模型，对慢性病数据进行深入分析和预测。

——应支持基于事件模型的数据分析预测，通过识别和分析历史数据中的事件模式，构建预测模型。

数据存储

重大慢性病智能健康管理数据使用包含数据共享、开放、展示、处置等过程，数据使用要求如下：

——应提供基于重大慢性病健康管理业务流程的详细数据服务目录，涵盖不同维度的数据查询和交换能力，目录应清晰列出数据的来源、格式、更新频率等关键信息，以便用户能够快速定位并获取所需数据。

——应明确数据的使用目的和范围，确保数据在符合数据使用声明的目的和范围内被使用。

——应支持各机构开展重大慢性病健康管理相关数据的共享与业务协同，为跨部门的应用提供有力支撑。

——应支持可视化数据任务调度功能，允许用户通过图形化界面创建、配置、监控和管理数据任务。

——应遵循可审计原则，记录和管理数据使用操作，确保数据的合规使用。

——应对相关数据进行归档操作，确保数据的长期保存和备份。

——应建立数据分级分类管理制度和销毁策略。

——应支持基于Web的可视化组件服务，提供丰富的可视化组件供用户选择和使用，实现数据展示的多样化。

数据模型要求

风险预测模型

——采用高准确性的算法，如机器学习中的逻辑回归、随机森林、神经网络等，确保预测结果的可靠性；

——包含精心选择和构建模型的输入特征，包括用户的生理指标、生活习惯、家族病史等，以充分反映健康风险；

——模型需要能够随着新数据的积累进行实时更新，以适应个体健康状况的动态变化。

疾病预测模型

——应基于经过医学验证的预测算法和模型，如Framingham心脏病风险评分、Gail乳腺癌风险模型等；

——模型需要综合考虑用户的遗传信息、生活习惯、环境因素等多方面的因素，以提高预测的准确性；

——模型应能够为用户提供个性化的疾病预测，根据用户的具体情况给出针对性的建议。

智能问答模型

——需要具备强大的自然语言处理能力，能够准确理解用户的问题并给出相应的回答；

——需要构建全面、准确的健康知识库，包括疾病信息、治疗方案、健康建议等，为智能问答提供数据支持；

——能够根据用户的问题和兴趣，智能推荐相关的健康资讯和科普知识，帮助用户更全面地了解健康知识。

营养匹配模型

——需要具备全面、准确的营养数据库，包括各种食物的营养成分、热量等信息；

——能够根据用户的身体状况、个人喜好和营养需求，为用户提供个性化的营养建议和食谱推荐；

——支持用户设定减肥、增肌或保持体重等目标，并根据目标为用户提供相应的饮食计划和营养建议。

运动指导模型

——需要具备包含各种运动类型、运动效果等信息的运动数据库；

——能够根据用户的身体状况、运动习惯和目标，为用户提供个性化的运动指导和建议；

——支持用户设定运动目标，并自动生成符合用户需求的运动计划。

智能管理模型

——能够整合用户的健康数据、生活习惯、运动数据等，为用户提供全面的健康管理服务；

——具备强大的数据分析能力，能够对用户的数据进行综合分析，为用户提供个性化的健康建议和改善方案；

——需要能够持续跟踪用户的健康状况，并根据新的数据对管理策略进行优化，确保管理效果的持续性和有效性。

服务要求

健康档案

——支持自动生成重大慢性病健康档案。建立科学管理健康数据的基础数据库，包括个人基本信息、问卷调查信息、就医就诊信息等，实现社区、医院诊疗信息实时同步，通过电话、网络等技术实现居民与社区、医院的互联互通。慢性病健康档案可辅助医生对某些症状、并发症、危险因素等进行早期预警、中期控制和后期治疗。

健康风险评估

——需具备智能化疾病风险评估功能，利用慢性病风险预测相关方法对管理对象发生心脑血管病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病和癌症等主要慢性病的可能性进行风险评估，生成专病疾病标签或多病共患疾病标签，智能决策疾病风险，并提供报告。包括疾病早期风险预警、疾病风险因素筛查、疾病风险等级标签等。疾病风险评估有利于降低慢性病并发症风险，最终减轻慢性疾病负担。

健康管理方案

——根据管理对象的健康档案和健康风险评估，自动匹配个性化的健康管理方案。健康管理方案的内容包括：健康监测方案、营养干预方案、运动指导方案、睡眠管理方案等。

智能健康管理

——智能健康管理包括：按照健康管理方案主动干预提醒、危机指标预警提醒、精准健康宣教推送、就医用药远程指导、定期随访等。

智能评价

随访计划

——依据被管理者的疾病状况及健康管理进度和成效，智能生成个性化随访方案，随访频率为：对于一般个体，每年随访≥1次；对于高危个体至少每3个月随访1次；对于已经罹患慢性病的患者，根据临床规范开展随访工作。科学完善的随访计划可全面掌握跟踪被管理者的情况，及时更新健康管理方案。系统，实现自动提醒、在线随访、跟踪个人情况、评估个人健康改善效果等服务，并与下一循环的服务相衔接。

服务评价

      - 8.5.2.1评价内容

——服务响应：管理对象健康数据出现异常时，对应急响应时间的评价，比如系统响应时间、专业人员响应时间、远程指导自救互救时间等。

——服务效率：包括指导健康服务的准确性、可执行性。

      - 8.5.2.2评价方法

——基于智能化手段，通过系统调取、数据统计、对比分析等方法进行评价。

效果评价

      - 8.5.3.1评价内容

——健康管理改善度：包括管理对象健康及生活质量、管理对象健康知识和技能掌握情况、患病风险干预效果、管理对象医疗成本等。

——健康管理普及率：包括突发重大慢性病健康管理包含的人群分类、数量、疾病分类等。

——健康管理满意度：包括医疗设备使用满意度、软件及平台应用满意度、专业人员服务满意度、培训课程建设满意度、实操和培训流程满意度、应急响应效率满意度、宣传方式满意度、健康管理流程优化满意度等。

      - 8.5.3.2评价方法

——基于智能化手段，通过统计、问卷调查、访谈等方法进行评价。

调整优化

——依据评价结果，自动调整优化重大慢性病智能健康管理过程中的问题。

接口要求

平台接口用于实现平台与政府及专业机构相关系统和用户终端设备间的接入互联、数据互通以及互操作，平台接口通用要求如下：

——应提供平台接口目录，明确接口功能、协议及参数，并提供接口规范，在实际使用中可拓展和裁剪其内容。

——应确保接口内容与开发技术无关，技术变更不应导致服务接口变化。

——应支持平台内部组件(或子系统)接口和外部系统接口的分类管理。

——应支持各接口之间相互调用，同时可供外部应用服务调用，以满足具体业务场景需求。

——应支持常规接口和自定义接口以及第三方的插件实现各组件间(或子系统)以及第三方系统间的数据交换。

——应采用安全的接口协议，保证接口之间交互数据的完整性、机密性等。

——应具备接口身份验证、访问限制和安全审计能力；应支持不同类型的接口服务，接口服务类型包括但不限于基础服务、数据服务、订阅服务和指令服务等。

安全要求

智能健康管理平台应按照信息系统等级保护三级(或以上)的要求进行安全建设，安全设计应遵循已颁布的相关国家标准，具体如下：

——应支持网络安全事件的分类分级处理,网络安全事件分类分级见GB/T20986-2023；

——应提供多种安全防护手段,包括但不限于访问控制、人侵检测、口令认证、安全审计、加密、脱敏、防(毒)恶意代码等；

——应支持数据加密、脱敏、访问权限控制等技术，必要情况下采用可信执行环境；

——应支持安全应急响应、漏洞扫描等主动式风控功能；

——应依据实际应用需求按照GB/T22239-2019进行相应的安全等级保护；

——密码技术的使用应符合GB/T39786-2021及国家密码管理相关规定；

——个人信息保护应符合GB/T35273-2020以及GB/T41479-2022附录A中的相关规定，个人信息去标识化处理见GB/T37964-2019；

——平台的信息安全风险管理应符合GB/T31722-2015的相关规定；

——健康医疗数据安全处理见GB/T39725-2020。

运维要求

运维工作及管理机制应满足GB/T28827.1-2022中对人员、资源、技术、过程等方面要求。技术要求如下：

——日常运行维护，主要包含软件系统及硬件设备的操作指导，各种BUG修复，系统数据缺失、不准等问题查找修复。

——智能预警，突发事件的诊断、排除。

——咨询服务，帮助解答用户提出的相关的业务和技术问题。

——自动升级，对系统及数据库进行优化和改进，以提高系统的效率和用户体验。

  - 参考文献

GB/T 39509-2020 健康管理保健服务规范

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

GB/T 41479-2022 信息安全技术 网络数据处理安全要求

GB/T 37733.1 传感器网络 个人健康状态远程监测

DB32／T 4383 2022 基层医疗卫生机构慢性病管理中心服务规范

DB32／T 4737.1 2024 社区慢性病患者自我管理工作规范 第1部分：总则

DB3205/T 1083-2023 医疗机构数据安全管理规范

DB37/T 3583-2019 智慧居家养老服务信息平台管理与服务规范

DB4110/T 59-2023 居家和社区养老服务智慧信息平台建设与服务规范

DB3205/T 1083-2023 医疗机构数据安全管理规范