| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | F 01 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

公共机构绿色办公区管理规范

Standardization of green office for public institutions

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 机构管理	2

5 运行管理	4

6 绿色文化	6

7 监督与改进	6

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由常州市机关事务管理局提出并归口。

本文件起草单位：常州市机关事务管理局、常州市水资源服务中心。

本文件主要起草人：凌洁、刁菊霞、曹渊、黄沛、张磊。

公共机构绿色办公区管理规范

范围

本文件规定了公共机构绿色办公区术语和定义、组织管理与制度建设、绿色建筑与设施设备、绿色环境、运行管理、绿色文化、监督与改进等方面的内容。

本文件适用于江苏省各级公共机构绿色办公区管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19095  生活垃圾分类标志

GB/T 24915  合同能源管理技术通则

GB/T 29118  节约型机关评价导则

GB/T 29149  公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T 32019  公共机构能源管理体系实施指南

GB/T 36710  公共机构办公区节能运行管理规范

GB/T 37813  公共机构节水管理规范

GB/T 41568  机关事务管理 术语

GB/T 42967  机关食堂反食品浪费工作指南

GB 50033    建筑采光设计标准

GB/T 50034  建筑照明设计标准

GB 50118    民用建筑隔声设计规范

GB 50189    公共建筑节能设计标准

GB/T 50356  剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

GB/T 51141  既有建筑绿色改造评价标准

DB32/T 4001 公共机构能耗定额及计算方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

公共机构  public institution

全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

[来源:GB/T 41568-2022]

  - 3.2

绿色办公区  green office area

贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，合理利用各种资源，提高能源资源利用效率，为工作人员创造更加健康、安全、舒适、高效工作环境的办公区域。

机构管理

4.1  组织管理

4.1.1  应成立绿色办公区管理机构，并有相应经费保障。

4.1.2  应设置对应的管理岗位，明确专人负责，做到权责清晰、分工明确。

4.1.3  应建立绿色办公区志愿者队伍，定期开展志愿服务活动。

4.1.4  应建立公共机构能源管理体系，能源管理体系建设应符合 GB/T 32019的要求。

4.2  制度建设

4.2.1  应建立绿色办公区建设规划和实施方案。

4.2.2  应建立绿色办公目标任务、责任制度和考核办法，实施奖惩措施，或纳入绩效考核。

4.2.3  应建立能源资源消费统计、定额管理、节电、节气、节油、节水、垃圾分类、资源循环利用、反食品浪费、 绿色消费、公务用车管理、用能设备设施节能操作规程等节约能源资源的管理制度，或针对重点用能区域制定实施专门的用能管理措施。

4.2.4  应建立能源资源消费统计台账，定期报送、分析、公示能源资源消费情况，并将数据接入江苏省公共机构节能管理平台。

4.2.5  应建设能源资源节约监管平台，建立水、电、气等能源资源消费的计量、监测、存储、报送、分析、预警等制度。

4.2.6  应按照 GB/T 29149 的要求，根据用能种类、用能系统合理实行能源分单位、分类、分项计量，并建立能源资源计量器具台账。

4.2.7  应定期组织开展能源审计，形成完整的能源审计报告，根据报告制定整改方案并组织实施。

4.3  绿色建筑

4.3.1  宜根据 GB/T 50378的要求开展绿色建筑创建。新建建筑执行绿色建筑一星级及以上标准，大型公共机构建筑达到绿色建筑二星级及以上标准，既有建筑宜申报星级绿色建筑标识认定，强化绿色建筑运行管理，定期开展运行指标与申报绿色建筑星级指标比对。

4.3.2  宜根据GB/T 51141的要求推进既有建筑绿色化改造。改造优先采用绿色建材和绿色设备产品，合理采用可再利用材料和可再循环材料。

4.3.3  在基本建设和更新改造过程中，应采用节能、节水、节材以及资源综合利用等方面的先进技术，宜使用可再生能源、非常规水资源，合理规划雨水径流途径，降低地表径流。

4.4  绿色设施设备

4.4.1  围护结构

4.4.1.1  建筑围护结构热工性能应符合GB 50189的要求，并采用一定的节能措施。

4.4.1.2  建筑外墙、屋面应采取保温隔热措施。

4.4.1.3  外窗应采用气密性良好的节能门窗。

4.4.1.4  建筑主要功能房间外窗应采取合理外遮阳设施。

4.4.2  暖通空调系统

4.4.2.1  应采用合理的热源方式，配备必要的计量和室内温度调控装置，并符合下列条件：

——采用燃油、燃气锅炉的，名义工况下热效率应达到国家和地区发布的最新标准，采用电热锅炉、电热水器的，应符合 GB 50189 规定的条件；

——自备热源配备节能调控和燃料计量装置；

——供暖末端设置温度控制装置控制房间温度。

4.4.2.2  应采用合理的冷源方式，配备必要的计量和末端调控装置，并符合下列条件：

——空调冷源能效等级应符合 GB 50189 要求；

——冷源及输配系统配备负荷自动调控装置；

——主要功能房间设置温控装置控制房间温度。

4.4.2.3  具备实施条件的场所宜采用排风热回收装置。

4.4.3  给水排水

4.4.3.1  给水排水系统的节水设计应符合 GB 50189的要求。

4.4.3.2  应使用节水型卫生器具。

4.4.3.3  宜采用信息化系统24小时实时监控用水量，定期对用水器具进行检修维护。

4.4.3.4  卫生器具和地漏应设置水封。

4.4.3.5  应采用喷灌、滴灌、微灌等节水灌溉方式。

4.4.3.6  停车场、道路和室外活动场地等应采用透水铺装。

4.4.3.7  宜按照实际情况建设及利用再生水利用系统、雨水集蓄设施等。

4.4.4  照明与电气

4.4.4.1  应采用高效节能照明光源产品，能效等级达到2级及以上。

4.4.4.2  按使用条件和天然采光状况可采取下列节能措施：

——主要功能空间、地下车库照明应采用分区、分组控制；

——公共走道、楼梯间等公共区域应采用分时分区控制、声光感应控制等节能控制措施；

——夜景照明应采用定时、感光等照明控制措施。

4.4.4.3  电梯应采用下列节能措施：

——当2台及以上的电梯集中布置时，系统应具备按程序群控或集中调控功能；

——应使用具备空载时暂停或低速运转功能的节能型扶梯。

4.4.4.4  办公电器、电热水器、水泵、风机、变压器等主要设备能效等级应达到2级及以上。

4.4.4.5  应采用节能炉灶、节水型洗菜机、高效油烟净化设备等节能环保餐饮设备。

4.4.5  数据中心

4.4.5.1  数据中心信息技术系统、制冷、照明和电气等应采用节能设备。

4.4.5.2  数据中心应实现IT设备、空调、照明等电量分项计量，对信息设备、冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应定期进行分项统计分析。

4.4.5.3  数据中心平均电能使用效率（PUE值）应达到1.8以下。

4.4.6 新能源利用

- 4.4.6.1  应开发应用太阳能、风能、地热能、生物质能、潮汐能等新能源和可再生能源，以清洁用能替代燃煤、燃油、燃气等传统化石能源。

- 4.4.6.2  符合条件的绿色办公区应建设屋顶分布式光伏。

- 4.4.6.3  应建设新能源充电桩，宜建设结合光、储、充、放功能的一体化新能源充电站。

# 4.5  绿色环境

4.5.1  采光

4.5.1.1  主要功能空间室内照度、照度均匀度、光源显色性能、统一眩光值等指标应满足GB 50034的相关要求。

4.5.1.2  应采用合理措施改善地下空间天然采光效果。

4.5.1.3  应充分利用自然采光保障室内照度，结合办公使用需求和自然采光状况调控照明时间。

4.5.2  空气

4.5.2.1  采用的装饰装修材料应有绿色建材认定证书。

4.5.2.2  建筑主要功能房间宜设置空气质量监控系统，有新风需求的房间宜设置新风系统。

4.5.2.3  应采取控烟措施，创建无烟单位。

4.5.3  噪音

4.5.3.1  办公建筑外墙、隔板、楼板、门窗等结构隔音性能应符合GB 50118的低限标准。

4.5.3.2  建筑内部功能空间应布局合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响，并采取合理措施控制设备的噪声和振动。

4.5.3.3  大型会议室、多功能厅、接待大厅和其他有声学要求的重要房间的各项声学设计指标应满足

GB/T 50356的相关要求。

  - 5 运行管理

- 5.1  目标要求

绿色办公区节能运行管理应符合GB/T 36710的规定，绿色办公区内单位建筑面积能耗、人均建筑能耗，不应大于DB32/T 4001 约束值的要求，人均水资源消费等量化指标，不应大于《江苏省服务业和生活用水定额》标准要求。

- 5.2  采购

- 5.2.1  应执行节能环保产品强制采购制度，优先采购列入节能产品、设备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备。

- 5.2.2  应淘汰高能耗办公设施设备，推广使用高效节能型新产品、新技术。

- 5.3  固定资产

5.3.1  用房

- 5.3.1.1  办公用房使用应符合《江苏省党政机关办公用房管理办法》的规定。

- 5.3.2.1  应规范集约使用办公用房和土地，合理利用地上、地下空间资源，统筹调剂余缺。

    - 5.3.3.1  宜建立公物仓，通过资产调剂平台提高资产使用效率。

- 5.3.2  用车

- 5.3.2.1  应推广使用新能源公务用车，推进新能源汽车以租代购、分时租赁等项目。

5.3.2.2  公务用车应实行单车能耗核算管理。

5.3.2.3  宜利用信息化手段，实现车辆调度、定位监控、轨迹记录等功能。

- 5.4  节能

5.4.1  用电

- 5.4.1.1  使用空调时，夏季室内温度设定应不低于26℃、冬季室内温度设定应不高于20℃；公共区域应采用分时段供热、制冷模式自动调节，室内温度适宜时宜不开空调或电扇。

- 5.4.1.2  下班或长时间离开办公室时应及时关灯，做到人走灯灭。

- 5.4.1.3  应加强夜间照明管控，夜间公共区域应减少照明灯数量，关闭不必要的夜间照明；除重要节假日和重大庆祝活动外，应关闭景观照明，路灯实行间隔开放。

- 5.4.1.4  计算机、打印机、复印机等办公设备不使用时应设置节能模式，节假日和非工作时间应关闭电源。

- 5.4.2  用水

- 5.4.2.1  节水管理应符合GB/T 37813的要求。

- 5.4.2.2  应定期开展水平衡测试。

5.4.2.3  给水水池、水箱等储水设施应定期清洗消毒。

- 5.4.3  办公

- 5.4.3.1  应推行使用再生纸、再生铅笔等再生办公用品。

- 5.4.3.2  应推行双面复印、打印，控制公文、资料印制数量。

- 5.4.3.3  应推行使用瓷杯或玻璃杯，禁止使用不可降解一次性塑料杯、饮料杯、超薄塑料购物袋和含塑料微粒的日化产品。

- 5.4.3.4  应推行无纸化办公，使用线上办公平台、办公自动化等系统。

- 5.4.4  会议

- 5.4.4.1  应推广使用远程网络视频技术，减少会议数量，压缩会议会期，控制会议规模。

- 5.4.4.2  应控制并减少发放纸质资料，运用多媒体等现代化办公手段开展会议研讨交流。

- 5.4.4.3  会议结束后应及时关闭电灯、空调、投影仪等设备。

5.4.5  环境

5.4.5.1  绿色办公区应布局合理，空间适当。

5.4.5.2  有条件的公共场所宜设置休憩交流空间。

5.4.5.3  办公室内宜适度摆放绿植或采用其他措施美化环境。

5.4.5.4  物品摆放应有序，及时清理废旧物品、文件报刊。

5.4.6  绿化

5.4.6.1  不应随意侵占绿地，绿化区应做好日常养护，及时栽种、补种乡土植物。

5.4.6.2  露天停车场和室外活动场地宜种植有遮荫效果树木。

5.4.6.3  宜采用无公害病虫害防治技术，应规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品使用。

5.4.6.4  具备条件的场所宜采用屋顶绿化、建筑垂直绿化等方式增绿吸碳。

- 5.4.7  出行

5.4.7.1  应推动绿色出行，倡导干部职工践行“135”绿色出行方式。

注：“135”绿色出行方式：即1km以内步行，3km以内骑自行车，5km以内乘坐公共交通工具。

5.4.7.2  宜开展活动鼓励上下班和公务活动出行乘坐公共交通工具，集体活动合乘用车。

- 5.4.8  垃圾处理

5.4.8.1  应按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾对生活垃圾进行分类。

5.4.8.2  应遵循因地制宜、科学合理的原则，根据单位实际情况合理布局和设置分类设施设备。

5.4.8.3  分类收集容器应有与收集类别相匹配的生活垃圾分类标志，标志的类别构成、设计和设置应

符合GB/T 19095的规定。

5.4.8.4  应将生活垃圾交由具备收运资质的企业收集运输，并与企业签订分类收运合同。

5.4.8.5  厨余垃圾和其他垃圾应每天及时清运。

5.4.8.6  应分别建立可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的收运台账以及非涉密废弃电器电

子产品收运台账，每次收运应做好记录。

- 5.4.9  反食品浪费

- 5.4.9.1  食堂反食品浪费总体应符合GB/T 42967的要求，在食品采购、储存、加工、消费以及餐厨垃圾处理等环节做到节约减损。

- 5.4.9.2  应开展“光盘行动”等节约粮食活动，推广“小份菜”、“按需取餐”、“按重量计费”等节约粮食措施。

- 5.4.9.3  应在食堂明显位置张贴“合理取餐”、“文明就餐”等标识标语。

5.4.9.4  应实施反食品浪费工作成效评估和通报制度。

# 6  绿色文化

- 6.1  应培养干部职工的绿色观念，推动形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

- 6.2  应开展全国节能宣传周、全国低碳日、世界水日、中国水周、世界粮食日、世界地球日、六五环境日等主题宣传活动。

- 6.3  应举办节能业务培训，节能低碳知识培训。

- 6.4  应张贴节约用品、节约用电、节约用水等标识标语。

- 7 监督与改进

7.1 监督

7.1.1 监督的形式包括但不限于：上级部门监督、社会监督、自我监督等。

7.1.2 监督内容包括但不限于：

——绿色办公规章制度的建立；

——年度目标和实施方案的制定、落实；

——设施设备节能、节水等运行情况；

——能源资源消耗定额的执行；

——能源审计的开展情况；

——绿色办公宣传教育情况。

7.2 改进

7.2.1 建立公共机构绿色办公区持续改进机制，根据监督检查或自我总结发现的问题，认真分析原因， 制定整改措施，并跟踪落实。

7.2.2 研究绿色办公区管理新模式、新方法和新技术，固化形成绿色管理制度和长效化机制，打造公共机构绿色办公新常态。

参 考 文 献

- 《机关事务管理条例》 中华人民共和国国务院令第621号

- 《公共机构节能条例》 中华人民共和国国务院令第531号

- 《党政机关例行反对浪费条例》 中发【2013】13号

- 《党政机关办公用房建设标准》 发改投资【2014】2674号

- 《绿色生活创建行动总体方案》 发改环资【2019】1696号

- 《关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知》 国管办发【2021】4号

- 《关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》  国管节能【2021】195号

- 《节约型公共机构示范单位及公共机构能效领跑者评价标准》 国管节能【2023】282号

- 《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》  国管局 国家发展改革委 财政部 生态环境部印发

- 《江苏省公共机构节能管理办法》  江苏省人民政府令第58号

- 《江苏省公共机构节约能源资源“十四五”规划》  苏事管【2021】53号

_________________________________