| ICS | 23.040 |
| --- | --- |
| CCS | J 74 |

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

压力管道注册登记编码规则

Coding rule of registration for pressure pipe

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  编码原则	1

5  编码对象	1

6  代码结构和组成	2

附录A（资料性）  压力管道编码示例	3

附录B（资料性）  行政区划代码	4

附录C（资料性）  管道级别代码	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并组织实施。

本文件由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京市锅炉压力容器检验研究院、江苏省特种设备安全监督检验研究院、南京市市场监督管理局、无锡市市场监督管理局、连云港市市场监督管理局、中国石油化工股份有限公司金陵分公司、中国石化扬子石油化工有限公司、江苏斯尔邦石化有限公司、连云港石化有限公司。

本文件主要起草人：业成、崔强、徐进、丁鑫、王雯雯、梁斌、浦江、丁小平、韩磊、朱明、杨智、刘建国、马晶晶、蒋良雄、王莉、张晓龙。

压力管道注册登记编码规则

范围

本文件确定了压力管道注册登记编码的原则，规定了编码对象、代码结构和组成等。

本文件适用于《特种设备目录》范围内工业管道和长输管道站场内工艺管道的编码。本文件不适用于公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体(不包括液化气体、蒸汽和氧气)的管道和设备本体所属管道的编码。公用管道和长输管道可参照执行。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

装置  process plant

一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。

[来源：GB 50160-2008，2.0.12]

装置内单元  process unit

按生产流程完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。

[来源：GB 50160-2008，2.0.13]

车间（生产线）  workshop (production line)

单位内部组织生产的基本单元，按产品生产各个阶段或产品各组成部分而设置的单元。

编码原则

唯一性

压力管道使用管理的最小单元只对应一个编码。

可扩展性

留有充分的扩展空间。

稳定性

压力管道注册登记代码一旦分配，在管道使用、检验、修理、改造、停用过程中保持不变。即使该管道报废和注销，其代码也延续保留，不会再次使用。

编码对象

编码以使用单位实际管理的最小单元为编码对象。

代码结构和组成

代码结构

压力管道代码采用五层十九位层次码结构，由使用单位属行政区划代码、使用单位代码、装置（或装置内单元，或车间，或生产线）代码、管道顺序代码、管道级别代码构成。代码结构如表1所示。

压力管道编码示例见本文件附录A。

压力管道代码结构

| 代码 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 使用单位所属行政区划代码6位 |  |  |  |  |  | 使用单位代码4位 |  |  |  | 装置（或装置内单元，或车间，或生产线）代码3位 |  |  | 管道顺序代码4位 |  |  |  | 管道级别代码2位 |  |

代码组成

使用单位所属市区行政区划代码

使用单位所属市区行政区划代码采用GB/T 2260中6位数字表示，扩充南京市江北新区“0119”、南京市经济开发区“0120”和连云港市徐圩新区“0725”三个行政区划代码。行政区划代码见附录B。

使用单位代码

使用单位代码采用4位数字表示，由属地压力管道使用登记管理部门结合辖区实际情况从0001开始顺序编码，不得重复。

装置（或装置内单元，或车间，或生产线）代码

装置（或装置内单元，或车间，或生产线）代码采用3位数字表示，按装置（或装置内单元，或车间，或生产线）从001开始顺序编码，不得重复。

没有装置（或装置内单元，或车间，或生产线）用“000”表示。

管道顺序代码

管道顺序代码采用4位数字表示，从0001开始顺序编码，不得重复。

管道级别代码

管道级别代码采用由两位英文大写字母、数字0~9组合表示。管道级别代码见附录C。

（资料性）
压力管道编码示例

下面给出了压力管道编码的示例。

在南京市栖霞区登记的一条压力管道，属地压力管道使用登记管理部门对该使用单位的编号为101，管道所属加氢装置氢气单元的编号为109，此条管道在使用单位内编号为1919，管道级别为GC1级。

- 压力管道代码：320113 0101 109 1919 C1

在连云港市连云区登记的一条压力管道，属地压力管道使用登记管理部门对该使用单位的编号为8188，氨制冷车间编号1，此条管道在使用单位内编号为19，管道级别为GC2级。

- 压力管道代码：320703 8188 001 0019 C2

（资料性）
行政区划代码

行政区划代码表

| 所属行政区域名称 | 行政区划代码 | 所属行政区域名称 | 行政区划代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 320100 | 常州市天宁区 | 320402 |
| 南京市玄武区 | 320102 | 常州市钟楼区 | 320404 |
| 南京市秦淮区 | 320104 | 常州市新北区 | 320411 |
| 南京市建邺区 | 320105 | 常州市武进区 | 320412 |
| 南京市鼓楼区 | 320106 | 溧阳市 | 320481 |
| 南京市浦口区 | 320111 | 常州市金坛区 | 320482 |
| 南京市栖霞区 | 320113 | 苏州市 | 320500 |
| 南京市雨花台区 | 320114 | 苏州市虎丘区 | 320505 |
| 南京市江宁区 | 320115 | 苏州市吴中区 | 320506 |
| 南京市六合区 | 320116 | 苏州市相城区 | 320507 |
| 南京市溧水区 | 320117 | 苏州市姑苏区 | 320508 |
| 南京市高淳区 | 320118 | 常熟市 | 320581 |
| 南京市江北新区 | 320119 | 张家港市 | 320582 |
| 南京市经济技术开发区 | 320120 | 昆山市 | 320583 |
| 无锡市 | 320200 | 苏州市吴江区 | 320584 |
| 无锡市锡山区 | 320205 | 太仓市 | 320585 |
| 无锡市惠山区 | 320206 | 南通市 | 320600 |
| 无锡市滨湖区 | 320211 | 南通市崇川区 | 320602 |
| 无锡市梁溪区 | 320213 | 南通市海门区 | 320604 |
| 无锡市新吴区 | 320214 | 南通市如东县 | 320623 |
| 江阴市 | 320281 | 启东市 | 320681 |
| 宜兴市 | 320282 | 如皋市 | 320682 |
| 徐州市 | 320300 | 南通市通州区 | 320683 |
| 徐州市鼓楼区 | 320302 | 海门市 | 320684 |
| 徐州市云龙区 | 320303 | 连云港市 | 320700 |
| 徐州市贾汪区 | 320305 | 连云港市连云区 | 320703 |
| 徐州市泉山区 | 320311 | 连云港市海州区 | 320706 |
| 徐州市铜山区 | 320312 | 连云港市赣榆区 | 320721 |
| 徐州市丰县 | 320321 | 连云港市东海县 | 320722 |
| 徐州市沛县 | 320322 | 连云港市灌云县 | 320723 |
| 徐州市睢宁县 | 320324 | 连云港市灌南县 | 320724 |
| 新沂市 | 320381 | 连云港徐圩新区 | 320725 |
| 邳州市 | 320382 | 淮安市 | 320800 |
| 常州市 | 320400 | 淮安市淮阴区 | 320804 |
| 淮安市淮安区 | 320805 | 扬州市江都区 | 321088 |
| 淮安市清江浦区 | 320811 | 镇江市 | 321100 |
| 淮安市涟水县 | 320826 | 镇江市京口区 | 321102 |
| 淮安市洪泽区 | 320829 | 镇江市润州区 | 321111 |
| 淮安市盱眙县 | 320830 | 镇江市丹徒区 | 321112 |
| 淮安市金湖县 | 320831 | 丹阳市 | 321181 |
| 盐城市 | 320900 | 扬中市 | 321182 |
| 盐城市亭湖区 | 320902 | 句容市 | 321183 |
| 盐城市盐都区 | 320903 | 泰州市 | 321200 |
| 盐城市响水县 | 320921 | 泰州市海陵区 | 321202 |
| 盐城市滨海县 | 320922 | 泰州市高港区 | 321203 |
| 盐城市阜宁县 | 320923 | 兴化市 | 321281 |
| 盐城市射阳县 | 320924 | 靖江市 | 321282 |
| 盐城市建湖县 | 320925 | 泰兴市 | 321283 |
| 东台市 | 320981 | 泰州市姜堰区 | 321284 |
| 盐城市大丰区 | 320982 | 宿迁市 | 321300 |
| 扬州市 | 321000 | 宿迁市宿城区 | 321302 |
| 扬州市广陵区 | 321002 | 宿迁市宿豫区 | 321311 |
| 扬州市邗江区 | 321003 | 宿迁市沭阳县 | 321322 |
| 扬州市宝应县 | 321023 | 宿迁市泗阳县 | 321323 |
| 仪征市 | 321081 | 宿迁市泗洪县 | 321324 |
| 高邮市 | 321084 |  |  |

（资料性）
管道级别代码

管道级别代码表

| 管道级别 | 代码标识 |
| --- | --- |
| GA1 | A1 |
| GA2 | A2 |
| GB1-I | B1 |
| GB1-Ⅱ | B2 |
| GB1-Ⅲ | B3 |
| GB1-Ⅳ | B4 |
| GB1-Ⅴ | B5 |
| GB1-Ⅵ | B6 |
| GB2 | B0 |
| GC1 | C1 |
| GC2 | C2 |
| GC3 | C3 |
| GCD | C0 |

参考文献

[1] GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

[2] GB 50160-2008 石油化工企业设计防火标准

[3] TSG 08-2017 特种设备使用管理规则

[4] 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）

[5] 市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告（2021年第41号）

[6] 市场监管总局办公厅对长输管道站场内压力管道有关问题的复函(市监特设函[2022]1334号)