编制说明-《建筑太阳能热水系统工程检测与评定规程》（修订）

- 编制目的和意义

- 为完成我国2030年达到碳排放高峰，2060年达到碳中和的目标，必须强化太阳能等清洁可再生能源在建筑中的推广应用力度。国内太阳能热水系统的应用较晚，尚处于起步阶段。虽然拥有世界上最大的太阳能集热器安装量和制造能力，但技术含量普遍较低，产品质量良莠不齐，集热效率和使用寿命远低于欧洲国家产品。而且，由于缺乏应有的准入制度，太阳能集热器的规格、尺寸和安装位置等因不同生产厂家而不同，与建筑的结合情况较差。再加上大多数的太阳能热水工程由生产厂家自行设计、安装，在系统优化、参数设定、运行控制、现场施工等诸多方面均不尽人意。为了提高太阳能热水系统运行效率，检验太阳能热水系统在工程中应用的实际性能，对建筑太阳能热水系统工程进行检测与评定，有着重要的工作指导作用。

- 任务来源（立项通知）、编制背景及修订信息（原标准名称、编号，编制单位等信息）

- 根据《省住房城乡建设厅关于开展2022年度省建设系统科技项目、工程建设地方标准编制修订计划申报等事项的通知》（苏建函科〔2022〕177号）文件要求，江苏方建质量鉴定检测有限公司组织专家对《建筑太阳能热水系统工程检测与评定规程》（DGJ32/TJ90-2017）进行标准复审，专家认为该规程已经实施 5 年之久，相关的国家和行业标准也有变化，专家组建议进行修订。根据专家自审意见，江苏方建质量鉴定检测有限公司向省建设工程标准站提交了标准修订立项申报表。

- 根据《省住房城乡建设厅关于2022年度省建设系统科技项目和工程建设标准编制修订计划评审结果的公示》要求，江苏方建质量鉴定检测有限公司积极组织专家开展前期准备工作，并根据《省住房城乡建设厅关于下达2022年度江苏省建设系统科技项目和工程建设地方标准编制修订项目的通知》（苏建科〔2022〕145号），参加了2022年 8月24日的标准编制指导会议。

- 原标准名称为《建筑太阳能热水系统工程检测与评定规程》（DGJ32/TJ90-2017），主编单位为：江苏方建质量鉴定检测有限公司、扬州市建伟建设工程检测中心有限公司；参编单位为：泰州市同一建设工程质量检测有限公司、苏州方正工程技术开发检测有限公司、苏州中正工程检测有限公司、张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司、江苏三阳建设工程检测有限公司、南通耀华建设工程质量检测有限公司、中建三局集团有限公司。

- 修订原则

- （1）修编过程中要突出标准的可操作性。根据现场实际情况与现行国家标准的要求，在修编过程中可适当对热性能检测的内容进行修改或删减，以增强标准的可操作性，更好的指导检测人员工作。

- （2）进一步结合设计要求与相关标准规范的要求，对系统安全性能进行合格判定。

4、修订工作过程

根据省建设工程标准站召开的准编制指导会议要求，主编单位在2023年1月12日组织召开了初稿启动会。启动会议成立了规程修订编制组，确定了标准修订基本原则、标准修订内容和新增内容范围、修订专家人员以及具体任务分工、修订工作时间节点安排等具体内容。

根据启动会议安排，编制组于2023年2月中旬完成了标准修订初稿，经编制组讨论，于2023年3月上旬提交了初稿并申请审查。省标准站于2023年3月27日召开初稿审查会，评审专家、参会人员逐条对初稿内容进行讨论，提出了修改意见。2023年4月3日，主编单位在苏州组织编制组召开初稿（终稿）研讨会。会议结束后，由主要负责人进行统稿并向省标准站提交了征求意见稿。2023年5月6日征求意见公示结束，结合征求到的具体意见对意见稿进行了修改。省标准站于2023年7月10日召开送审稿审查会，评审专家、参会人员逐条对送审查稿进行讨论，最终形成了审查意见，并提出了相关修改意见。编制组及时对修改意见进行总结，由主要负责人进行统稿并进行报批申请。

- 5、适用范围及解决的重点问题

本规程适用于新建、改建、扩建的民用建筑和工业建筑太阳能热水系统的工程检测与评定。现场检测照片见图1。

图1 现场检测照片

- 修订的主要技术内容以及技术指标确定的依据

- 修订的主要技术内容为：细化了系统性能检测的条件，对我省太阳能辐照量进行了分区划定；调整了检测仪器的精度；修订了日有用得热量的计算公式；增加了集热系统效率、太阳能保证率的检测与评定内容。

- 主要技术指标确定的依据为：《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《民用建筑太阳能热水系统评价标准》GB/T 50604、《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《太阳能集热器性能试验方法》GB/T 4271、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1、《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480、《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《太阳能热利用术语》GB/T 12936、《全玻璃真空太阳集热管》GB/T 17049、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581、《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T 18708、《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713、《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141、《总辐射表》GB/T 19565、《太阳热水系统性能评定规范》GB/T 20095、《热量表》GB/T 32224、《墙体、阳台壁挂型家用太阳能热水系统技术要求》GB/T 33295、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145、《建筑太阳能热水系统应用技术规范》DGJ32/J 08、《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》DGJ32/TJ 159、《太阳能热水系统建筑应用能效测评技术规程》DGJ32/TJ 170。

- 7、先进性和创新点

- 章节架构在满足建筑太阳能热水系统检测重点参数的要求下，根据不同容积的贮热水箱进行系统划分，将检测方法、计算过程、评定标准编入标准，使检测过程流程化，提高检测效率；

- 总结多年经验，提升标准的可操作性，继续细化系统检测的条件及方法，与不断出现的先进检测设备进一步配套融合，提高检测结果的精确度；

- 随着国家“30·60”碳达峰碳中和政策的制定，系统效率已经是衡量太阳能集热系统将太阳能转化为热能的重要指标。本规程增加了集热效率、太阳能保证率的检测与评定，可以更好地促进能源资源的节约利用。

- 重大分歧意见的处理过程和依据

- 本规程在修编过程中未出现重大分歧意见的情况。

9、与相关标准（国标、行标、地标）的关系

- 本规程符合国家现行的法律法规的要求，满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015中对太阳能热水系统的条款要求，同时也满足江苏省建设工程标准《绿色建筑工程施工质量验收规范》相关内容，能够覆盖绿色建筑工程施工质量验收规范的要求。

- 10、推广实施建议

- 加强标准信息的公开和获取‌，确保使用单位与个人能够及时获取标准信息；继续推行宣贯培训，提高使用单位对标准的认识与理解。

- 11、起草单位和起草人员信息及分工

- 本规程的主要编制单位为：江苏方建质量鉴定检测有限公司、昆山市建设工程质量检测中心、江苏衡通勘测技术有限公司、苏州中正工程检测有限公司、苏州力慷低碳科技有限公司、江苏泓元建设工程质量检测有限公司。

- 主要起草人员为：吴尧、赵雪磊、唐笋翀、杨建平、荆杰、徐飞、陈哲、吴玉龙、钱骏、许小磊、陈育中、李欣、宋二玮、吕君。

吴尧作为主要负责人，全面负责本规程的修订工作；赵雪磊、唐笋翀、杨建平、徐飞、吴玉龙、许小磊、吕君作为主要技术人员，负责本规程第一章至第七章的内容编写与条文说明工作；荆杰、陈哲、钱骏、陈育中、李欣、宋二玮作为一般技术人员，负责本规程附录部分的编写工作。