编制说明-《人工湿地工程技术标准》

- 一、编制目的及意义

- 1 编制目的

以工程实践和科学研究成果为基础，结合江苏省实际情况，紧扣影响人工湿地功能、净化效率和长效运行的重要因素，细化施工与验收及运行维护的技术要求，为江苏省人工湿地设计、施工与验收、运行维护提供全流程指导。

- 2 编制意义

- （1）落实党中央决策部署，践行习近平生态文明思想

习近平总书记高度重视湿地保护工作，多次作出重要指示批示。党中央把湿地保护和修复纳入生态文明建设的战略部署。党的十八大和十九大分别提出“扩大湿地面积，保护生物多样性，增强生态系统稳定性”以及“强化湿地保护和恢复”。《标准》的编制是践行习近平生态文明思想，落实深入实施山水林田湖草一体化生态保护和修复，扩大环境容量和生态空间，筑牢生态屏障的重要举措，是推进水生态环境保护修复，促进区域再生水循环利用，实现“美丽河湖”和“人水和谐”的重要举措。

- （2）落实“十四五”重点流域水生态环境保护污染减排、生态增容的要求

“十四五”期间的水生态环境保护，基于水环境质量改善，更注重水生态保护修复。人工湿地是水生态保护修复的重要措施之一，能发挥生态拦截和深度处理功能，减少进入水体的污染物量，促进区域再生水循环利用。人工湿地可对污水处理厂出水、微污染河水、农田退水等进行净化，是实现“减排、增容”的手段，能促进水生态环境质量改善。

- （3）实现“实施区域再生水循环利用”的重要途径

《标准》为重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处等关键节点人工湿地水质净化工程建设任务提供技术参考和依据。同时，《标准》明确提出，人工湿地出水应达到受纳水体水生态环境保护目标要求或满足再生水回用要求。通过人工湿地强化净化低污染水，提升出水品质，可将湿地出水用于区域内生态补水、工业生产或市政杂用等，提高区域水资源回用水平。另外，人工湿地具有调蓄和净化水资源的功能，能缓解缺水地区供水不足的问题。

- （4）满足人工湿地科学设计、施工与运行管理的需求

湿地工程要发挥良好的净化效果，设计、施工与验收、运行维护各环节缺一不可且需统一，而现行的生态环境标准对施工与质量验收、竣工环境保护验收及运行维护等环节言之较少。《标准》结合江苏省实际情况，通过大量的工程实践和现场调研，详细阐述了人工湿地设计、施工与验收和运行维护的技术要求。

- 二、任务来源、编制背景及制定信息

- 1 任务来源

根据《省住房城乡建设厅关于下达2022年度江苏省建设系统科技项目和工程建设地方标准编制修订项目的通知》（苏建科〔2022〕145号）要求，编制省工程建设标准《人工湿地工程技术标准》，主要编制单位为南京市市政设计研究院有限责任公司、东南大学。

- 2 编制背景

2015年，国务院印发的《水污染防治行动计划》提出力争在2030年全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复的建设目标；2017年，十九大报告提出了保障绿水青山、加大环境整治力度的要求；2020年，国家发布的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》中提出，“十四五”期间将持续改善环境质量，继续开展污染防治行动，基本消除城市黑臭水体。水体生态环境的治理在“十四五”期间将继续作为环境整治工作的重中之重。

人工湿地是水质净化的重要技术之一，是水生态修复、污染削减、增加生态空间、改善生物多样性的重要手段，对于提升河流生态基流保障率、恢复流域水生态系统、促进区域再生水循环利用和推进生态文明建设具有重要意义。《中华人民共和国水污染防治法》明确提出因地制宜建设人工湿地，《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》将湿地恢复(建设)列为考核指标，《关于推进污水资源化利用的指导意见》将人工湿地作为实现污水资源化利用的重要途径。“十四五”期间，我国水生态环境管理由水环境质量管理向水生态健康管理转变，人工湿地作为落实污染减排、生态增容重要技术手段之一，对落实《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》和《关于推进污水资源化利用的指导意见》中相关任务具有重要支撑作用。

2009年以来，国家部委和省内相继发布了人工湿地相关技术规范或指南。从人工湿地的设计、运行与管理方面积累了一定的经验，但人工湿地建设仍处于粗放阶段，标准化程度较低、标准体系结构不合理、系统性不完善、标准体系总体发展不平衡。为解决当前人工湿地重建设、轻维护，设计、施工与验收和运行维护各环节不统一等问题，亟需建立江苏省人工湿地工程建设标准。

- 3 制定信息

南京市市政设计研究院有限责任公司成立于1985年，是江苏省市政设计行业领军企业。具备多项甲级资质，业务覆盖城乡建设各领域，专业涵盖广泛。公司以人才和技术创新为核心，员工中高工级人才占比60%，博士、硕士学历人员达50%。累计获600余项设计奖项，40余项科研成果奖，成立30余个创新平台，与多所高校合作。拥有近百项知识产权，主编、参编20余项国家级、省级标准，授权80余项专利。荣获多项荣誉称号，包括江苏省勘察设计企业综合实力前十强等。

东南大学是教育部直属的全国重点大学，国家“双一流”A类建设高校。学校历史悠久，学科体系完善，科研实力雄厚，尤其在工程技术领域享有盛誉。学校拥有一支高水平的科研团队，在建筑设计、土木工程、交通规划、环境科学等多个领域取得了显著成就。东南大学积极参与国家和行业标准的编制工作，展现出强大的参编标准能力，已成功主编或参编多项国家级、行业级标准，为推动我国标准化建设作出了重要贡献。学校注重产学研结合，其研究成果和标准提案得到了广泛认可，充分体现了其在标准制定领域的专业性和权威性。

- 三、制定原则

- 1 全面协调原则

统筹湿地建设全流程，实现全面协调。人工湿地水质净化设计用于指导施工与验收和运行维护，施工与验收和运行维护应遵循和满足水质净化设计要求。通过质量验收的人工湿地水质净化工程 是出水稳定达标的系统，同时运行维护中总结的技术参数可优化设计和施工与验收。

- 2 因地制宜原则

针对江苏省实际情况，充分调研苏北、苏中和苏南湿地建设差异及存在主要问题，构建适宜本省人工湿地特点，且具有较强重要性和代表性的技术标准。

- 3 准确定位原则

针对城乡面源污染水体、城镇污水厂尾水、微污染地表水等低污染水及经预处理后的生活污水和受损湿地系统，准确定位湿地类型，分别确定设计参数，增强可操作性。

- 4 政策相符原则

本标准的编制依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》，严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行国家标准、环境行业标准、水利行业标准等，与同体系标准及相关的各种基础标准相衔接。

- 四、制定工作过程

- 1 预研立项阶段

- （1）资料调研

编制组首先对国内外、省内外现行标准进行了调查研究。

20世纪90年代，美国编制了适用于美国的人工湿地污水处理工程规范，主要规定了人工湿地管道设计标准、场址选择要求、运行管理及设施维护管理等内容；德国首部人工湿地标准于2006年3月发布，并基于德国和欧洲种植和未种植植物滤池的经验，于2017年发布了人工湿地标准修订版，规定了用于污水生物处理的种植式和非种植式湿地设计、建造和运行依据。

国家标准：《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005）、《人工湿地污水处理技术导则》（RISN-TG006）、《污水自然处理工程技术规程》 （CJ/ T54）、《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号）。

省级标准：江苏《人工湿地污水处理技术规程》、《有机填料型人工湿地生活污水处理技术规程》；山东《人工湿地水质净化工程技术指南》；北京《农村生活污水人工湿地处理工程技术规范》；上海《人工湿地污水处理技术规程》；天津《天津市人工湿地污水处理技术规程》；安徽《安徽省污水处理厂尾水湿地处理技术导则》；河南《污水处理厂外排尾水人工湿地工程技术规范》；浙江《浙江省生活污水人工湿地工程技术规程》；广东《水解酸化-人工湿地无动力污水处理工程技术规范》；云南《高原湖泊区域人工湿地技术规范》；宁夏《农村生活污水处理技术规范》；青海《河湟谷地人工湿地污水处理技术规范》等。

- （2）项目申报及立项

2022年4月，编制组根据《省住房城乡建设厅关于开展2022年度省建设系统科技项目、工程建设地方标准编制修订计划申报等事项的通知》递交《人工湿地工程技术标准》工程建设标准项目申报书，并于2022年7月通过专家评审，工程建设标准编制计划正式立项。

- 2 成立标准编制组并形成草案

- （1）成立标准编制组

南京市市政设计研究院有限责任公司、东南大学作为项目承担单位，与南大（常熟）研究院有限公司、江苏和合水环境有限公司、安徽普氏生态环境有限公司、江苏河马井股份有限公司共同成立标准编制组。

- （2）标准草案框架及大纲确定

2022年4月25日，编制组召开编制启动会，讨论并明确了标准编制的工作目标和具体任务分工，同时开展相关工作，确定标准草案框架。同时，确定了标准编写大纲及工作进度安排。

- （3）标准起草

基于相关资料调查和湿地实地调研等工作，经过与各地方行政管理部门、科研单位、工程设计单位、建设单位和维护管理单位等相关人员进行深入交流和研讨，在充分消化吸收资料数据的基础上，于2022年7月形成了《人工湿地工程技术标准》初稿。

- 3 形成标准讨论稿

2023年7月24日在省工程建设标准站召开《人工湿地工程技术标准》（初稿）审查会议，邀请领域内专家和相关技术人员，对已经起草的《人工湿地工程技术标准》（初稿）多次进行深入研讨。编制组在吸纳初稿审查会议意见的基础上，对标准的格式和内容进行了改进并进一步完善了标准框架、技术内容，完成对初稿的修改，于2023年8月形成了《人工湿地工程技术标准》（讨论稿）。

- 4 形成征求意见稿

经过编制组在《人工湿地工程技术标准》（讨论稿）基础上反复修改和完善，于2023年10月形成了《人工湿地工程技术标准》（征求意见稿）。2023年10月17日正式公开征求意见，受到广泛关注，收到多项修改意见。

- 5 形成送审稿

根据反馈的征求意见，编制组对《人工湿地工程技术标准》（征求意见稿）进行了进一步修改完善，与2023年12月形成《人工湿地工程技术标准》（送审稿）。

2024年3月21日，江苏省工程建设标准站在南京组织召开了江苏省工程建设标准人工湿地工程技术标准》（送审稿）审查会。会议邀请5位专家进行送审稿审查并形成意见。

- 五、适用范围及解决的重点问题

- 1 适用范围

本标准适用于人工湿地工程的建设与运行维护。

- 2 解决的重点问题

本标准解决了当前人工湿地重建设、轻维护，设计、施工与验收和运行维护各环节不统一等问题，结合江苏省实际情况，通过大量的工程实践和现场调研，详细规定了人工湿地工程的现状调查、设计（总体设计、工艺设计、生态构建设计、辅助工程设计）、施工（基本要求、防渗层、填料充填、植物栽种）、验收（质量验收、竣工环境保护验收）、运行维护（试运行期、日常运行维护、湿地防堵、低温运行、运行监测与记录、运行安全）等技术内容。

- 六、主要技术内容以及技术指标确定的依据

- 1 总则

本部分规定了标准制定的目的、内容，以及标准的适用范围。本标准所述人工湿地的主要处理和修复对象，包括城乡面源污染水体、城镇污水厂尾水、微污染地表水等低污染水，经预处理后的生活污水和受损湿地系统等。同时，规定人工湿地涉及到的预处理及后处理的相关工艺，应参考相应的设计规范。设计、施工、验收和运行维护过程中，有关景观、建筑、电气、自动控制、智慧水务等方面的要求，应符合相关的标准和规定要求。

- 2 术语及定义

本部分给出了为理解标准内容所必要的术语和定义。为了避免与其它标准相同的术语和定义相混淆，规定本标准的术语与定义仅适用于本标准。

- 3 现状调查

本部分给出了设计前应收集的相关资料，包括人工湿地规模、进水水质、国土性质、项目地土地利用情况等基础资料和根据人工湿地类型收集的专项资料。并对现场调研的内容做了规定。

- 4 总体设计

本部分主要规定了人工湿地工程设计水量与水质要求、选址与总体布置要求及工艺流程。

- 4.1 设计水量与水质

本部分规定了不同类型人工湿地的接纳污水水量设计、工程接纳污水水质要求以及工程出水水质要求。用地面积、投资预算等条件允许的情况下，人工湿地出水水质宜达到受纳水体水生态环境保护目标要求；当用地紧张、投资不足时，在满足受纳水体的水环境容量的基础上，人工湿地出水水质可适当放宽，但不应低于国家和当地的水污染物排放标准。

- 4.2 选址与总体布置

本部分规定了场址选择时应满足的管理要求和技术条件，以及需要考虑的因素，包括规划文件要求、对周围区域的影响、对分期建设的影响、对地质条件的要求等。同时，本标准总体布置原则是根据各建（构）筑物的功能和工艺流程要求，结合地形、气象和地质条件，综合考虑进出水位置、成本、施工、运维和已有构筑物的衔接等因素，经技术经济比较后综合确定。在满足水质净化功能的前提下，人工湿地建设应适当考虑景观效果，各处理设施形状可以在保证配水的前提下，与周边环境相协调，植物配置可以选择具有景观效果的水生植物，呈现自然的湿地风貌。

- 4.3 工艺流程

本部分根据人工湿地类型不同，给出了推荐选用的工艺流程。并规定人工湿地处理工艺流程的确定应综合考虑多方因素

当用地面积充裕、资金不足时，宜采用表面流湿地为主的工艺流程；当用地面积紧张、污染负荷较高时，宜采用潜流湿地为主的工艺流程；当冬季温度较低且时间较长时，宜采用潜流湿地为主的工艺流程。

- 5 工艺设计

本部分规定包括预处理、组合型人工湿地、潜流湿地、表面流湿地、水生生物塘、植物选择、工程强化措施、防渗设计、消毒及回用等。

人工湿地处理单元主要包括：表面流人工湿地、潜流湿地、水生生物塘、曝气塘等。人工湿地处理系统可由单个处理单元构成，也可由多个处理单元形成并联式、串联式、混合式等组合方式。应根据湿地功能定位和分类，综合确定人工湿地工艺流程和设计参数。

- 5.1 预处理

本部分给出了不同类型人工湿地预处理设施设计建议。

本部分要求预处理的设施的设计应符合《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。预处理设施出水水质必须满足人工湿地接纳水质要求，对于特征污染物应设置专门预处理设施。

- 5.2 潜流人工湿地

本部分给出潜流人工湿地的几何尺寸设计、集配水设计、填料选择。

规则的水平潜流人工湿地单元的长度宜为20m~50m。对于不规则水平潜流人工湿地单元，应考虑均匀布水和集水的问题。湿地不仅需要满足净化水质的功能，同时需考虑地形、集布水和景观设计等因素，充分利用现状条件，合理布置形状，减少投资，使景观效果最佳。

水平潜流人工湿地宜采用多点布水，可采用穿孔管或穿孔墙方式布水；垂直潜流人工湿地布水和集水均应采用穿孔管。管材符合相关标准包括《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB∕T 20221和《给水用聚乙烯（PE）管材》GB/T 13663。

填料既为水生植物生长提供载体，又为微生物的生长提供稳定的附着场所，部分填料还通过物理、化学途径净化污水中的氮、磷等营养物质。本部分提出了填料选择的依据，并列出一些常见填料共选择，对填料组合、级配、布置做了规定。

- 5.3 表面流人工湿地

本部分对表面流人工湿地的几何尺寸设计、集配水设计做了相应规定。

- 5.4 水生生物塘

本部分对水生生物塘的几何尺寸设计、集配水设计做了相应规定。

- 5.5 植物选择

《江苏省海绵城市建设适生植物应用指南》中推荐适合江苏省的30种水生植物，人工湿地系统中植物配置除了参照《生态修复型人工湿地中植物配置技术规程》外，可结合指南中的植物推荐综合选择。

点源处理型人工湿地、尾水提升型人工湿地的进水水质含氮磷较高、污染物浓度较差，建议选择耐污、高氮磷去除能力的水生植物。面源控制型人工湿地的处理对象包含初期雨水等，存在季节性雨旱交替，建议选择耐干旱，重金属富集能力强的植物。

为达到全面的去除效果，应进行多种优势植物搭配，如深根系植物与浅根系植物搭配，丛生型植物与散生型植物搭配，吸收氮多的植物与吸收磷多的植物搭配，以及常绿植物与季节性植物的季相搭配等。

水生植物的种植密度应根据湿地设计和植物特性进行调整，并根据实际情况进行试验和监测，以评估和优化水质净化效果。本标准给出了一些水生植物种植密度的建议参考值。

- 5.6 工程强化措施

本部分介绍了人工湿地可采取的工程强化措施，包括：潜流人工湿地可采取辅助充氧、优化填料种类与级配、增加填料厚度和补充缓释碳源；表面流人工湿地可采取辅助充氧、优化植物配置。

- 5.7 防渗设计

本部分规定了人工湿地采取防渗措施的情况和要求，并给出黏土碾压法、三合土碾压法、土工膜法、塑料薄膜法和混凝土法等方法的实施要求。

- 5.8 消毒及回用

本部分规定了人工湿地出水需要消毒时，消毒设施和有关建筑物设计应符合《室外排水设计标准》GB 50014中的有关规定。出水宜回用于农田、绿化地的浇灌和自然湿地的补充水，并应满足相应的再生水回用要求。

- 6 生态构建设计

本部分包括一般规定、湿地水文水系设计、动植物生境设计和健康水生态系统构建。

- 6.1 一般规定

本部分对不同类型湿地生态构建设计进行了规定：点源处理型、面源控制型、尾水提升型人工湿地宜根据实际情况，选取末端环节进行生态构建。河湖净化型、生态修复型人工湿地多以表面流湿地、多塘湿地或植物净化塘为主，应通过生态构建设计，改善区域生物生境，丰富区域生物多样性。本部分还提出生态构建应遵循的原则，强调生态构建设计应使用本土物种，严禁引入外来入侵物种。

- 6.2 湿地水文水系设计

本部分对湿地水系联通、水位调控、生态需水量进行了规定。

- 6.3 动植物生境设计

本部分对湿地岸坡、浅滩、开阔水面、深水区、生境岛进行了规定。

- 6.4 湿地动植物设计

本部分对湿地岸带植物设计、岸坡植物设计、浅滩植物设计、水下植物设计和生境岛植物设计进行了规定；对底栖类、鱼类、两栖类、鸟类等动物修复手段进行了规定。

- 7 辅助工程设计

本部分的内容包括景观工程、道路工程、电气工程、建筑与结构、给排水和消防以及其他辅助工程。

- 7.1 景观工程

本部分对人工湿地景观营造、科普游憩、柔性绿化等内容进行了规定。

- 7.2 道路工程

本部分对人工湿地道路的布置进行了规定，其应考虑交通因素、环境因素、景观因素、安全因素。

- 7.3 电气工程

本标准引用了国家和行业现行标准的规定，并对有特殊要求的做出了明确规定。

- 7.4 建筑与结构

本标准引用了国家和行业现行标准的规定，并对有特殊要求的做出了明确规定。

- 7.5 给水、排水和消防

本标准引用了国家和行业现行标准的规定，并对有特殊要求的做出了明确规定。

- 7.6 其他辅助工程

本部分对管理用房、提升泵站、水质在线监测系统、水量计量装置等辅助工程进行了规定。

- 8 工程施工

本部分的内容包括一般规定、防渗层、填料充填、植物栽种。

- 8.1 一般规定

本部分对施工单位的资质、管理体系、施工中使用的设备、材料、器件进行了规定。引用了国家和行业现行标准，对地基与基础处理、管道、混凝土结构、砌体结构、构筑物等工程、设备安装工程的施工进行了规定。对人工湿地的施工工序进行了规定。

- 8.2 防渗层

本部分引用了国家和行业现行标准，对几种防渗方式如混凝土防渗、防渗膜防渗、三合土防渗做出明确规定。

- 8.3 填料充填

本部分对填料配置、填料分区、填料装卸、填料充填过程做出明确规定。

- 8.4 植物栽种

植物是人工湿地重要组成部分，且植物栽种具有较强专业性。本部分规定工程施工单位应单独编制植物栽种施工方案，具体内容宜包括现场施工状况分析、施工工艺方法选择、施工技术准备、物资设备准备、施工现场准备、种植位置和密度安排、水位控制调节、病虫害防治预案、初期管理等。同时本部分对水生植物和非水生植物的种植过程做出了明确规定。

- 9 工程验收

本部分的内容包括一般规定、质量验收、竣工环境保护验收、竣工验收。

- 9.1 一般规定

本部分规定人工湿地工程验收分为质量验收和竣工环境保护验收。竣工验收合格后，建设单位应在规定期限内，将项目前期、勘察、设计、竣工验收报告和有关技术资料文件立卷归档，向建设行政主管部门备案，同时向运行管理单位提

供运行维护说明书。

- 9.2 质量验收

本部分规定人工湿地质量验收顺序，即按建筑工程质量验收、设备安装工程单机及联动试运转验收、植物栽种验收、竣工验收的程序进行。引用国家和行业现行标准，对质量验收内容进行了规定。

- 9.3 竣工环境保护验收

本部分根据《建设项目环境保护竣工验收管理办法》对人工湿地工程的环境保护验收做出规定。同时还规定验收调查的时段、范围和主要内容。

- 9.4 竣工验收

本部分为人工湿地各单项验收完成之后的竣工验收作出规定。规定了竣工验收的参与方，规定了竣工验收完成后各种资料的保存与移交，并建议施工方宜向运行管理单位提供运行维护说明书。

- 10 运行维护

本部分的内容包括一般规定、调试期与试运行期、日常运行维护、人工湿地防堵、低温运行、运行监测与记录和运行安全。

- 10.1 一般规定

本部分规定了人工湿地工程的实施周期、运维模式，规定人工湿地运行维护单位应制定相应的管理制度、运营维护手册、事故应急预案、岗位操作规程、技术操作规程、安全操作规程及设施、设备维护保养手册等，并定期修订；规定运行人员、技术人员及管理人员必须掌握处理工艺和设施、设备的运行、维护要求及技术指标，应接受相关法律法规、专业技术、安全防护、应急处理等理论知识和操作技能的培训。

- 10.2 调试期和试运行期

本部分规定了人工湿地工程调试期和试运行期的运行时长与运维要点，包括水位调控、菌剂投加等。

- 10.3 日常运行维护

本部分规定了人工湿地工程日常运行维护的主要内容：

1 日常养护的内容主要包括植物收割、湿地池内杂物清理、湿地植物除虫、填料表面壅水痕迹清洗、湿地进出水管反冲洗、池体内和出水液位高度测量等；

2 巡查的内容主要包括湿地进出水检测评价设施运行状态、湿地堵塞问题排查、进水管道布水孔和布水堰槽堰口检查、湿地相关辅助设施检查；

3 维修是对日常养护、巡查中发现的问题进行修复，主要包括池体附属井口盖板、附属井防坠网、水管（渠）、阀件、湿地内设备的维修、更换等。

- 10.4 湿地防堵

本部分规定了人工湿地运行中防止堵塞的措施，并介绍了人工湿地淤积堵塞时的应对措施。

- 10.5 低温运行

本部分规定了人工湿地在低温运行时的运行措施，如：调节水位、植物保温、人工曝气、多点进水、降低表面水力负荷、延长水力停留时间等。

- 10.6 运行监测与记录

本部分规定了人工湿地的进出水水量与水质应定期监测和分析，试运行期和运行工况发生较大变化时，应加大监测频次，并给出了人工监测时的建议频次。同时引用国家和行业现行标准，对在线监测以及水样的采集、运输、检测做了规定。

- 10.7 运行安全

本部分规定了人工湿地运行管理中需要注意的安全措施。

- 七、先进性和创新点

本标准编制组广泛开展文献调研及现场调研工作，广泛吸收设计单位、施工单位、运营单位多年经验，解决了当前人工湿地重建设、轻维护，设计、施工与验收和运行维护各环节不统一等问题，主要包括现状调查、总体设计、工艺设计、生态构建设计、辅助工程设计、工程施工、工程验收、运行维护等内容。编制工作从实际问题出发，内容详实，可操作性强。主要创新点如下：

（1）提出人工湿地功能类型，分别为点源处理型、面源控制型、尾水提升型、河湖净化型和生态修复型。针对城乡面源污染水体、城镇污水厂尾水、微污染地表水等低污染水及经预处理后的生活污水和受损湿地系统，综合功能要求等特征精准确定湿地类型，分别确定设计参数，增强可操作性。

（2）强调生态构建设计，遵循自然性原则、多样性原则、可行性原则、系统性原则，对不同类型湿地生态构建提出要求。从水文水系设计、生境构建、生态系统构建等方面对生态构建进行规定。

- 八、重大分歧意见的处理过程和依据

在本标准编制过程中，遇到各方对于某些技术内容或条款存在重大分歧意见。以下是部分重大分歧意见处理的过程与相关依据。

- 1 人工湿地类型如何区分

本重大分歧的核心在于如何定义点源处理型和面源控制型两类人工湿地。为了解决这一分歧，编制组采取了以下步骤：

首先，编制组广泛收集了国内外相关标准和研究成果，深入查阅了有关人工湿地的学术论文和试验数据。在此基础上，结合江苏省特定的气候、水文和土壤条件，编制组进行了实地考察，以针对性地优化点源处理型和面源控制型人工湿地的定义。

随后，编制组邀请了各方专家参与深入讨论，就人工湿地类型的区分进行了充分的交流。在综合实地考察结果和专家意见后，编制组对两类人工湿地的定义进行了重新界定。

经过多轮严谨的论证，编制组最终达成共识：点源处理型人工湿地定义为针对经过预处理的小规模点状排放生活污水或类似低污染水体的进一步水质净化系统，同时考虑生态构建，其处理规模通常不超过200m3/d。而面源控制型人工湿地则定义为针对面源污染水体进行水质净化的系统，同样兼顾生态构建。

这一处理过程的依据包括国家法律法规、行业标准、科学研究成果、实地调研数据以及国际经验，确保了定义的科学性、实用性和地区适应性。通过这些努力，编制组成功解决了重大分歧，为标准的制定提供了明确的技术指导。

- 九、与相关标准（国标、行标、地标）的关系

目前关于人工湿地的标准如下，国家标准、行业标准和地方标准均有涉及，具体标准如下所示。

国家标准：《湿地分类》GB/T 24708、《农村生活污水处理工程技术标准》GB/T 51347、《室外排水设计标准》GB 50014。

行业标准：《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ 2005、《污水自然处理工程技术规程》CJJ/T 54、《公路服务区污水处理设施技术要求 第2部分：人工湿地处理系统》JT/T 1147.2、《人工湿地水质净化技术指南》环办水体函〔2021〕173号。

江苏省地方标准：《人工湿地污水处理技术规程》DGJ32/TJ 112、《生态修复型人工湿地中植物配置技术规程 》DB32/T 3405

现有相关标准均属于综合性标准规范，引导和加快了人工湿地技术发展，使其在大量工程中得到应用。其中，《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ 2005与《人工湿地污水处理技术规程》DGJ32/TJ 112规定了人工湿地污水处理工程的总体要求和工艺设计、施工与验收、运行与维护等技术要求，主要适用于城镇生活污水、城镇污水处理厂出水及与生活污水性质相近的其它污水处理工程，可作为人工湿地污水处理工程设计、施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与维护的技术依据；《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号）为首部全国性针对低污染水的人工湿地水质净化技术指南，以最低月温度为核心指标对全国进行气候分区并按气候分区给出了主要湿地类型的设计参数推荐值，细化施工与验收及运行维护的技术要求，为人工湿地设计、施工与验收、运行维护提供全流程指导。

可以看到，现有大部分标准偏向于人工湿地的污水水质净化功能，忽略了人工湿地的生态功能；偏重于人工湿地的设计，湿地运行和维护部分内容虽有涉及，但略显单薄。环办《指南》虽然增强了对受氮、磷污染的地表水的关注，针对低污染水提出了设计参数推荐值，但相应规定只落实在气候分区层面。

本标准充分考虑江苏省特点和水源特征，在对本省人工湿地现场调研的基础上，广泛吸纳设计单位、施工单位、运营单位经验，创新性根据人工湿地类型规定设计参数，强调人工湿地生态构建，规范了人工湿地工程的设计、施工、验收和运行维护，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，符合低碳生态的建设要求，可有效提升城镇与农村水生态环境质量。

- 十、推广实施意见

- 1 推广实施目标

1.1 明确质量提升目标：通过推广《江苏省人工湿地工程技术标准》，确保新建设的人工湿地工程项目在设计、施工、运维等各个环节均能达到标准要求，实现工程质量的显著提升，使人工湿地在污水处理和生态修复方面的效能最大化。

1.2 促进技术应用目标：推动人工湿地技术在全省范围内的广泛应用，特别是在污水厂尾水、海绵城市建设、农业面源污染控制等领域，提高人工湿地技术的市场认可度和行业影响力。

1.3 强化标准引领目标：使《江苏省人工湿地工程技术标准》成为行业内公认的技术规范，引导企业和从业者遵循标准，提升行业整体管理水平，为人工湿地工程的长远发展奠定坚实基础。

- 2 推广实施措施

- 2.1 宣传教育与培训

（1）举办多层次、多形式的宣贯活动，包括专题讲座、研讨会、实操培训等，确保从业人员全面了解和掌握标准内容。

（2）利用网络平台、专业杂志等渠道，发布标准解读、案例分析等资料，提高从业人员的技术水平。

- 2.2 政策激励与支持

（1）出台相关政策，将遵循《江苏省人工湿地工程技术标准》作为项目审批、资金支持、优惠政策享受的重要依据。

（2）对按照标准要求建设的优质工程给予表彰和奖励，激发企业执行标准的积极性。

- 2.3 技术指导与服务

（1）组建由专家学者、行业精英组成的技术指导团队，为人工湿地工程建设提供专业咨询和技术支持。

（2）建立标准实施交流平台，促进信息共享，帮助解决标准实施过程中遇到的问题。

- 2.4 监督管理与评估

（1）加强对人工湿地工程项目的监督检查，确保标准得到严格执行。

（2）定期对标准实施情况进行评估，收集反馈意见，为标准的修订和完善提供依据。

- 3 推广实施要求

- 3.1 政府层面

（1）各级政府要充分认识《江苏省人工湿地工程技术标准》的重要性，将其纳入政府工作计划，确保推广工作落到实处。

（2）加强部门间的沟通协作，形成合力，共同推动标准的实施。

- 3.2 企业层面

（1）企业要严格执行《江苏省人工湿地工程技术标准》，将标准内化为企业的生产规范。

（2）加强企业内部培训，提高员工对标准理解和应用能力。

- 3.3 行业协会与科研机构

（1）行业协会要发挥桥梁纽带作用，组织行业交流，推广标准实施经验。

（2）科研机构要结合实际，开展标准相关的研究工作，为标准实施提供技术支持。

通过以上措施和要求，我们旨在确保《江苏省人工湿地工程技术标准》得到有效推广和实施，为全省乃至全国的人工湿地工程建设提供有力保障。

- 十一、起草单位和起草人员信息及分工

本标准主要编制单位为南京市市政设计研究院有限责任公司、东南大学，参编单位为南大（常熟）研究院有限公司、江苏和合水环境有限公司、安徽普氏生态环境有限公司、江苏河马井股份有限公司。

本标准的主要起草人为：孔宇、杨小丽、聂泽宇、汪丽、成昌艮、陈浩、陈小峰、杨棠武、张宁迁、周敏伟、高广灿、岳志轩、梁文伯、顾澄。

本标准的分工：（1）主编单位负责整个标准的规划，包括确定标准的目的、总则、范围、大纲等内容；负责组织编制标准的工作，制定编制计划和具体的工作安排；负责协调项目所需的各种资源，包括人力、财力、技术资料等；建立并管理起草团队，确保团队成员具备必要的专业知识和技能;负责召集和组织编制标准的技术委员会或专家组；统筹整个编制过程，协调各参编单位的工作；确保标准编制的质量和进度；最终对标准的质量和发布承担责任，并承担后续的更新和维护工作。（2）参编单位根据主编单位的工作安排，按照任务书和大纲的要求参与标准的编制；参编单位基于其专业领域内的知识和实践经验，为标准的制定提供相关领域的专业知识和技术支持；参编单位提供研究数据、案例分析等资源，作为标准制定的依据；审查并提出标准草案的修改意见；参加技术委员会或专家组的讨论和决策；同意标准的最终版本并签署相关文件。