| ICS | 65.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

高粱属品种鉴定 InDel分子标记法

Identification of Sorghum Moench using InDel marker method

2024 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 原理	2

6 主要仪器设备及试剂	2

7 溶液配制	2

8 引物相关信息	2

9 参照品种	2

10  操作程序	2

11  结果统计	6

12  结果判定	6

附 录 A	7

附 录 B	9

附 录 C	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业科学院提出并归口。

本文件起草单位：江苏省农业科学院、中国农业科学院生物技术研究所、贵州省旱粮研究所。

本文件主要起草人：钟小仙、薛文韬、朱莉、高杰、刘智微、陈晓强。

高粱属品种鉴定InDel分子标记法

范围

本文件规定了利用核苷酸插入和缺失序列（InDel：Insert-delete）分子标记进行高粱属(Sorghum Moench)品种DNA指纹鉴定的试验方法、数据采集、结果记录及判断标准。

本文件适用于高粱属酒用、粮用和饲用高粱、甜高粱、苏丹草、高丹草、拟高粱中的DNA分子数据采集和品种鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2  农作物种子检验规程  扦样

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 2594  植物品种鉴定  DNA分子标记法  总则

术语和定义

NY/T 2594界定的术语和定义适用于本文件。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

bp：base pair，碱基对。

- CTAB：cetyltrimethylammonium bromide，十六烷基三甲基溴化铵。

- DNA：deoxyribonucleic acid，脱氧核糖核酸。

dNTPs：deoxyribonucleoside triphosphate，脱氧核糖核苷三磷酸。

EDTA：ethylene diamine tetraacetic acid，乙二胺四乙酸。

PCR：polymerase chain reaction，聚合酶链式反应。

InDel：insert and delete，插入和缺失序列。

SDS：sodium dodecyl sulfate，十二烷基硫酸钠。

Taq 酶：Taq-DNA polymerase，耐热DNA聚合酶。

TAE：Tris-acetate-EDTA，三羟甲基氨基甲烷-乙酸-乙二胺四乙酸。

Tris：Tris(hydroxymethyl)methyl aminomethane THAM，三羟甲基氨基甲烷。

TE：Tris-EDTA，三羟甲基氨基甲烷-乙二胺四乙酸。

TD-PCR：Touch-down PCR，降落PCR。

原理

不同高粱属品种由于遗传组成不同，在基因组DNA中某InDel位点存在大片段序列差异，这种差异可通过琼脂糖凝胶电泳或荧光毛细管电泳检测，从而对不同品种进行区分鉴定。

主要仪器设备及试剂

主要仪器设备及试剂见附录A。

溶液配制

溶液配制方法见附录B。

引物相关信息

引物序列及相关信息见附录C。利用琼脂糖凝胶电泳检测时选择普通引物；利用荧光毛细管电泳检测时选择荧光标记引物，荧光标记位于正向引物5'端，荧光标记推荐使用6-FAM，允许配合HEX、TAMRA、ROX其他三色荧光标记多重电泳。采集指纹、构建数据库时，一般使用全部引物；品种鉴定时，允许利用附录C中的引物序贯检测，当检测到的差异位点数能判定送检样品与参照样品不同时，即可停止检测。

参照品种

- 参照品种用于辅助确定送检样品在某个位点的等位变异，宜与送检样品同时检测。参照品种包括BTx623、Rio、Tx430、红缨子、江苏甜高粱地方种（编号：SS2015）、苏丹草2098和苏牧3号（拟高粱×苏丹草杂交种），参照品种在以上引物的扩增片段中至少有一个品种与其他不同。参照品种及相关信息见附录C。

- 10  操作程序

- 10.1  样品准备

送检样品可为种子、幼苗及其叶片等新鲜组织或器官。种子样品需扦样时，应符合GB/T 3543.2的规定。每份样品不少于30个个体植株或种子，等量混合分析，必要时进行个体检测。

- 10.2  DNA提取

称取500 mg四叶期幼苗新鲜叶片，用液氮冷冻后迅速磨成粉末；或称取500 mg种子，常温下研磨成粉末后60目过筛。将幼苗叶片粉末转入2.0 mL 离心管中，加入700 μL 65 ℃预热的CTAB提取液后混匀；或称取100 mg过筛种子粉末，加入700 μL 65 ℃预热的SDS提取液后混匀；二者均再加入10 μL RNase A酶溶液（10 mg/mL）。水浴或金属浴65 ℃加热45 min，每隔15分钟颠倒混匀一次。加热取出离心管，冷却至室温（20-25 ℃）。室温通风橱内加入700 μL 的三氯甲烷:异戊醇混合液（24:1），剧烈混匀。室温10000 rpm离心10 min，取上清液至1.5 ml 离心管中。加入-20 ℃预冷的异丙醇（1倍体积）或无水乙醇（2倍体积）于1.5 ml 离心管中，轻轻混匀。-20 ℃静置1h以上后，室温12000 rpm离心10 min，弃上清。75%乙醇漂洗两次、100%乙醇漂洗一次后，室温晾干DNA，再加入适量的TE缓冲液溶解于试管中，4 ℃下保存备用。将DNA原液于0.8%琼脂糖凝胶电泳检测质量。-20 ℃下保存备用。

注：以上为推荐的DNA提取方法，DNA质量能够满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用。DNA溶液的紫外吸光度OD260与OD280的比值宜介于1.7~2.0。

  - 10.3  PCR扩增

  - 10.3.1  反应体系

PCR扩增反应体系的总体积和各组分的终浓度参照表1配制，可以依据试验条件调整。表1中的缓冲液若含有Mg2+，不再加MgCl2溶液，加等体积双蒸水替代。

表1  PCR扩增反应体系

| 反应组分 | 原浓度 | 终浓度 | 推荐体积：µL |
| --- | --- | --- | --- |
| 10×缓冲液(含MgCl2) | 10× | 1× | 2.0 |
| dNTP | 2.5 mmol/La | 0.2 mmol/La | 1.6 |
| Taq酶 | 5 U/µL | 0.05 U/µL | 0.2 |
| 上游引物 | 10 µmol/L | 0.25 mol/L | 1.0 |
| 下游引物 | 10 µmol/L | 0.25 mol/L | 1.0 |
| DNA | 25 ng/µL | 2.5 ng/µL | 2.0 |
| 双蒸水 | - | - | 12.2 |
| 总体积 |  |  | 20.0 |
| a 每一种类的浓度。 |  |  |  |

- 10.3.2  反应程序

10.3.2.1  TD-PCR反应程序1

95 ℃ 5 min

95 ℃ 15 s

12 cycles

63 ℃ 15 s，ΔT=-0.5℃/cycle        12 cycles

72 ℃ 20 s

95 ℃ 15 s

57 ℃ 15 s                        30 cycles

72 ℃ 20 s

72 ℃ 5 min

10.3.2.1  TD-PCR反应程序2

95 ℃ 5 min

95 ℃ 15 s

60 ℃ 15 s，ΔT=-0.5℃/cycle        12 cycles

72 ℃ 20 s

95 ℃ 15 s

54 ℃ 15 s                        30 cycles

72 ℃ 20 s

72 ℃ 5 min

12 cycles

注1：反应程序中各反应参数可根据PCR扩增仪型号、酶、引物等不同而做适当的调整。

12 cycles

注2：依据附录C中的标注对不同引物使用相应的反应程序。

- 10.4  PCR产物检测

- 10.4.1  琼脂糖凝胶电泳

- 10.4.1.1  制胶

称取4 g琼脂糖于三角瓶中并加入100 mL的1×TAE缓冲液，微波炉加热至沸腾后取出，稍冷却后加入一定量核酸染料（具体用量视核酸染料类型而定），摇匀后倒入水平制胶框，插上制样梳。

  - 10.4.1.2 电泳

将胶板安装于电泳槽上，在电泳正极槽和负极槽各加入适量1×TAE缓冲液，使其没过点样孔。移液器吸取6-8 μL PCR产物和DL2000 DNA分子量标准物。除送检样品外，还应同时加入参照品种扩增产物。80 V恒压电泳，电泳时间参考柠檬黄指示带移动的位置。柠檬黄指示带在质量分数为4%琼脂糖胶电泳的移动位置与50 bp扩增产物泳动的位置大致相当。通常黄色指示带到达胶板底部，电泳结束。电泳参考时间分别为1.0 h。电泳结束后关闭电源，取出胶板。

注： PCR体系中其他预混指示带均适用。

  - 10.4.1.4  凝胶成像

从胶板中取出琼脂糖凝胶，放置于凝胶成像系统的显影板上，依据对应仪器的显影操作软件进行影像分析，获得扩增产物的条带图谱及条带大小。

  - 10.4.2  荧光毛细管电泳

  - 10.4.2.1  PCR产物样品准备

吸取带有6-FAM荧光标记引物的扩增产物1 µL，加入基因分析仪配套电泳板中。板中各孔分别加入0.1 µL分子量内标LIZ1200和8.9 µL去离子甲酰胺，在PCR仪上95 ℃变性3 min，取出后立即置于冰上，冷却10 min以上，瞬时离心10 s后备用。

注：采用6-FAM、GEX、TAMRA、ROX四色荧光标记进行多重电泳时，引物分组和稀释倍数通过荧光毛细管电泳预实验确定。

  - 10.4.2.2  等位变异检测

打开基因分析仪，检查仪器工作状态和试剂状态。将装有样品的配套电泳板放置于样品架基座上，打开数据收集软件，按照基因分析仪使用手册进行操作。基因分析仪自动运行参数，并保存电泳原始数据文件。

- 10.5  数据分析

- 10.5.1  数据读取

每个InDel位点的等位变异参照扩增片段大小命名，见附录C。对于琼脂糖电泳，将送检样品在某一位点扩增片段的迁移位置与对应的参照品种进行比较，确定送检样品在该位点的等位变异。对于荧光毛细管电泳，通过参照品种消除不同批次间或者不同型号基因分析仪间可能存在的系统误差，使用片段分析软件读取送检样品在该位点的等位变异。

纯合位点的等位变异数据记为X/X，杂合位点的等位变异数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的两个等位变异，小片段数据在前，大片段数据在后。缺失位点的等位变异数据记录为0/0。

示例1：样品在某个位点上仅出现一个等位变异，为246 bp，则该位点的等位变异数据记录为246/246。

示例2：样品在某个位点上有两个等位变异，分别为246 bp、429 bp，则该位点的等位变异数据记录为246/429。

  - 10.5.2  数据比对

将送检样品与参照样品每个位点的等位变异数据逐一比对，按照位点相同、差异、数据缺失、无法判定等情形，记录每个位点的结果。

  - 11  结果统计

统计比对结果为位点差异的情况，计算差异位点数。

  - 12  结果判定

  - 12.1  判定规则

当品种间差异位点数＞2，判定为“不同”；当品种间差异位点数≤2，判定为“疑同”；当品种间差异位点数≤2，但存在位点数据缺失或无法判定情形时，不作判定。

  - 12.2  结果表述

送检样品      与参照样品    （或数据库中      品种）采用    检测平台，检测位点数为     ，差异位点数为     ，判定为    。当存在位点数据缺失或无法判定情形时，表述具体情况。

示例1：送检样品A与对照样品B采用琼脂糖凝胶电泳检测平台，检测位点数为60，差异位点数为1，判定为疑同。

示例2：送检样品A与对照样品B采用荧光毛细管电泳检测平台，检测位点数为60，差异位点数为1，送检样品在WS12位点数据缺失。

附 录 A

（规范性）

主要仪器设备及试剂

A.1  主要仪器设备

A.1.1  PCR扩增仪。

A.1.2  恒压电泳仪：最高电压不低于200 V，具有恒电压和恒电流功能。

A.1.3  水平电泳槽及配套的制胶附件。

A.1.4  离心机。

A.1.5  水平摇床。

A.1.6  电子天平：感量为0.1 g和0.001 g。

A.1.7  微量移液器：规格分别为10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1000 µL，连续可调。

A.1.8  磁力搅拌器。

A.1.9  核酸浓度测定仪或超微量紫外分光光度计。

A.1.10  微波炉。

A.1.11  高压灭菌锅。

A.1.12  酸度计。

A.1.13  水浴锅。

A.1.14  低温冰箱。

A.1.15  制冰机。

A.1.16  凝胶成像系统。

A.1.17  基因分析仪：基于毛细管电泳，有片段分析功能和数据分析软件，最低区分力1 bp。

A.1.18  其他相关仪器和设备。

A.2 主要试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂。

A.2.1  十六烷基三甲基溴化铵（CTAB，C19H42BrN，CAS号：57-09-0）。

A.2.2  十二烷基硫酸钠（SDS，C12H25SO4Na，CAS号：151-21-3）。

A.2.3  NP-40：TERGITOL表面活性剂。

A.2.4  吐温20（Tween-20，C58H114O26，CAS号：9005-64-5）。

A.2.5  三氯甲烷（CHCl3，CAS号：67-66-3）。

A.2.6  异戊醇（C5H12O，CAS号：123-51-3）。

A.2.7  异丙醇（C3H8O，CAS号：67-63-0）。

A.2.8  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA·2H2O，C10H14N2Na2O8，CAS号：139-33-3）。

A.2.9  三羟甲基氨基甲烷（Tris，C4H11NO3，CAS号：77-86-1）。

A.2.10  浓盐酸（HCl，CAS号：7647-01-0）。

A.2.11  氢氧化钠（NaOH，CAS号：1310-73-2）。

A.2.12  10×PCR缓冲液：含Mg2+ 25 mmol/L。

A.2.13  4种脱氧核糖核苷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP。

A.2.14  氯化钠（NaCl，CAS号：7647-14-5）。

A.2.15  Taq DNA聚合酶（Taq酶，CAS号：9012-90-2）。

A.2.16  DL2000 DNA分子量标准物：DNA片段分布范围至少在50 bp ~ 2000 bp。

A.2.17  甲酰胺（CH3NO，CAS号：75-12-7）。

A.2.18  RNase A酶（核糖核酸酶，CAS号：9001-99-4）。

A.2.19  核酸染料：SYBR Green、SYBR Safe、SYBR Gold、GelGreen、GelRed任一种均可。

A.2.20 乙酸（C2H4O2，CAS号：16676-96-3）。

A.2.21  无水乙醇（C2H6O，CAS号：64-17-5）。

A.2.22  基因分析仪用丙烯酰胺胶液。

A.2.23  基因分析仪用分子量内标Liz1200。

A.2.23  基因分析仪用电泳缓冲液。

A.2.24  基因分析仪用光谱校准基质。

附 录 B

（规范性）

溶液配制

试剂配制用水需符合标准GB/T 6682的要求。

B.1  DNA提取

B.1.1  0.5 mol/L EDTA溶液

186.1 g Na2EDTA·2H2O溶于800 mL水中，加NaOH溶液调pH至8.0，加水定容至1 000 mL，121 ℃高压灭菌20 min。

B.1.2  0.5 mol/L HCl溶液

25 mL质量分数为36% ~ 38%浓盐酸，加水定容至500 mL。

B.1.3  1 mol/L NaOH溶液

40.0 g NaOH溶于800 mL水中，加水定容至1 000 mL。

B.1.4  1 mol/L Tris-HCl溶液

121.1 g Tris碱溶于800 mL水中，加HCl调pH至8.0，加水定容至1 000 mL，121 ℃高压灭菌20 min。

B.1.5  CTAB提取液

20.0 g CTAB、81.7 g NaCl、100 mL 1 mol/L Tris-HCl溶液和40 mL 0.5 mol/L EDTA溶液，加水定容至1 000 mL，121 ℃高压灭菌20 min，4 ℃保存。

B.1.6  SDS提取液

5.0 g SDS、5 ml NP-40、5 ml Tween-20、10 mL 1 mol/L Tris-HCl溶液和10 mL 0.5 mol/L EDTA溶液，加水定容至1 000 mL，4 ℃保存。

B.1.7  TE缓冲液

5 mL 1 mol/L Tris-HCl溶液和1 mL 0.5 mol/L EDTA溶液，加HCl调pH至8.0，加水定容至500 mL，121 ℃高压灭菌20 min，4 ℃保存。

B.2  PCR扩增试剂的配制

B.2.1  dNTP溶液

用TE缓冲液分别配制dATP、dTTP、dCTP、dGTP终浓度为100 mmol/L的储存液。各取20 µL混合，加120 µL TE缓冲液定容，配制成每种脱氧核糖核苷酸终浓度为10 mmol/L的工作液，121 ℃高压灭菌20 min，-20 ℃保存。

B.2.2  InDel引物溶液

开盖前瞬时离心10 s，按照说明书加TE缓冲液，分别配制正向引物和反向引物终浓度为100 µmol/L的储存液。取10 µL储存液，加90 µLTE缓冲液配制成终浓度10 µmol/L的工作液。

B.3  电泳

B.3.1  10×TAE 缓冲液

Tris 242 g、乙酸57.1 mL、Na2EDTA·2H2O 37.2 g，加水定容至1 000 mL。

B.3.2  1×TAE缓冲液

50 mL 10 ×TAE缓冲液，加水定容至500 mL。

附 录 C

# （资料性）

# 引物序列及相关信息

引物名单及序列见表C.1。

# 表C.1  引物序列及相关信息

| 引物编号 | 引物 名称 | 染色体位置 | 引物序列（5'→3'） | 参照品种InDel位点多态性（bp） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BTx623 | Rio | Tx430 | 红缨子 | 甜高粱 地方种 | a苏丹草 b苏牧3号 |
| 1 | 1WS01 | 1 | F: CTCTTGAACACAATTATTGCGTCTTAGTGC R: GCATGGCTGTCTGACTCGACTAAT | 1150 | 123 | 123 | 1150 | 1150 | a1150 |
| 2 | 1WS02 | 1 | F: CGCAGCAAAGCCAAACGATACTT R: GTGTGGTGGTGTGAGGTTACTCTC | 241 | 428 | 428 | 428 | 428 | a428 |
| 3 | 1WS03 | 1 | F: CTCCGGGTTGTGGTAGCTTT R: CACTGCGGAGGATGACCATT | 778 | 778 | 529 | 529 | 529 | a778 |
| 4 | 1WS04 | 1 | F: GCTGTGTCCACTCAACGGCTAG R: CACTAATCTATCCATCTAACCACCATTGAC CACTAATCTATCCATCTAACCACCATTGAC | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | b328 |
| 5 | 1WS05 | 1 | F: CATCCTCCTGTGTTCCGTCC R: CTGCTTCGTTTCGGAGGCTA | 477 | 1153 | 477 | 1153 | 477 | a1153 |
| 6 | 2WS06 | 1 | F: TCAAGACATATTGCAGGTTCCTGTT R: TGAGGTCTTCTTTGTTCAAGTTCCA | 301 | 301 | 259 | 301 | 301 | a301 |
| 7 | 1WS07 | 2 | F: CGTGAGCGATCATCGGATCAACAA R: ACCTTGGCGTGCCGTGAGAT | 351 | 296 | 296 | 296 | 296 | a296 |
| 8 | 1WS08 | 2 | F: TAGTCAGGTGAACAACAGATGGGAAC R: CACAAGAAGAGAAATGAATGGACCAAGAAC | 283 | 496 | 283 | 496 | 496 | a496 |
| 9 | 1WS09 | 2 | F: AGCATTTGTTCAGCACCTGTCACTAA R: TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC TCTGCTCATGTTCCGGCTAATAACTATAC | 132 | 180 | 180 | 132 | 180 | a132 |
| 10 | 1WS10 | 2 | F: CTCCATTGTTGCTCTTCTTCCCTCAA R: AACCCACGGTGGTAAACCTTTGC | 243 | 243 | 243 | 590 | 590 | a243 |
| 11 | 1WS11 | 2 | F: GAGTCAAAGGGACACACTTGTTGGT R: CTCCTCTCTTCTTTCCTCCACCTCAA | 277 | 501 | 277 | 501 | / | a277 |
| 12 | 1WS12 | 2 | F: ACTCCAACTCCGACACCGGCAA R: CATGCAAGTCATTGGACAGGAAGC | 814 | 814 | 814 | 515 | 515 | a814 |
| 13 | 1WS13 | 3 | F: AGGATGAGGCGGATTCTTGG R: TCCATAGGCATTCATCGGTC | 278 | 278 | 355 | 355 | 355 | a355 |
| 14 | 1WS14 | 3 | F: GAGATGTTAGTTTCTTCCTTGTCCATTGTG R: ATGACTGCTATACAGCCACCCTTCT | 689 | 418 | 689 | 418 | 689 | ac418/689 |
| 15 | 1WS15 | 3 | F: CAATATCGTGTCCGTGAACTAGGC R: AGCTCAAAGTGGCTCGTAAGC | 257 | 529 | 529 | 257 | 529 | a257 |
| 16 | 1WS16 | 3 | F: TCAACTAACTTGGACGCTTCACCTG R: CGACAGAGCCATGACCACAACC | 195 | 195 | 567 | 195 | 195 | a195 |

# 表C.1  引物序列及相关信息 (续1)

| 引物编号 | 引物 名称 | 染色体定位 | 引物序列（5'→3'） | 参照品种InDel位点多态性（bp） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BTx623 | Rio | Tx430 | 红缨子 | 甜高粱 地方种 | a苏丹草 b苏牧3号 |
| 17 | 2WS17 | 3 | F: CCTCAACTGTGAATTGGTGACGGATAT R: TCTACGGTCTTCGTGTCTAGCCTTC | 1141 | 1141 | 1141 | 426 | 1141 | a1141 |
| 18 | 2WS18 | 3 | F: TAAGCGGGCTCATTTGTACGAGTCTA R: GGAGAAGAAGAAGCGGTGGAGGT | 959 | 959 | 644 | 959 | 959 | a959 |
| 19 | 2WS19 | 4 | F: GCTCAATCATGGGCTAACTAGACTCAA R: ATTTGCCTCTAATTTGCGAGACGAATC | 161 | 161 | 161 | 209 | 161 | a209 |
| 20 | 1WS20 | 4 | F: GGAAGTCCAACAGCCCACCTCT R: ACCTATCGCCTCCCATGACCTTG | 158 | 107 | 158 | 107 | 107 | a158 |
| 21 | 1WS21 | 4 | F: CTTCCATACTCCATACCACGCTTGT R: CTGTTGGGCATTCTTAACGTCATTACC | 302 | 302 | 302 | 219 | 219 | a302 |
| 22 | 1WS22 | 4 | F: TCTCGGTCAGAAGCAAGCCTAACT R: CAGTAGGAAGTCATGTCATCAAGTATGTCT | 539 | 310 | 310 | 310 | 310 | a539 |
| 23 | 1WS23 | 4 | F: TTGGTCGGAATTGATGAGACGAATCTT R: CCTCCTCCCTACGAGCAGTAGTAAA | 187 | 187 | 187 | 435 | 435 | a435 |
| 24 | 1WS24 | 4 | F: AGAATGAAGGTATGCGCTGTGT R: GAGGAGGAGAAGACGACGACAG | 263 | 486 | 486 | 486 | 486 | a486 |
| 25 | 2WS25 | 5 | F: AAGCATCTTGATTAAGGACGGAATGGA R: TACATGCCTTGACAACGAACCTAGC | 406 | 190 | 190 | 190 | 190 | a190 |
| 26 | 1WS26 | 5 | F: CATGATTGATTGACACGGCACATCTC R: GTTCCGCTTGCCATTCAGCATTATG | 123 | 123 | 150 | 123 | 123 | a123 |
| 27 | 1WS27 | 5 | F: TGGTGCAACTCCTCGCATTTCAA R: GACAACTCGCCATAATAATGTGCTGAG | 264 | 362 | 362 | 264 | 362 | a264 |
| 28 | 2WS28 | 5 | F: ATTTCGGAAAGCTTACTCAGAGGGATA R: CTAATCATAGAGTAACTAGGTGAAAGGTCC | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | a879 |
| 29 | 1WS29 | 5 | F: CTTGTGGTGACACGGTATCATACTCTT R: GCCTTCCCTCATCCTAACCTCAAC | 531 | 531 | 531 | 170 | 170 | a170 |
| 30 | 1WS30 | 5 | F: TCCTCCCGAATTAGAAGACGAAACAAAG R: CAGTGAGATACCACATTGGAACTTGAGT | 211 | 247 | 211 | 247 | 247 | a211 |
| 31 | 1WS31 | 6 | F: TTCTCTAAGCAACTCAGCAAGTCTCT R: CCGTTCCTTTCCATCCATCCATCA | 500 | 149 | 500 | 500 | 500 | a149 |
| 32 | 1WS32 | 6 | F: TCCTGTCTATGTGGTTGAAGCCTATAAG R: AATGACTGAAAGGCAACACAGAGAAAC | 491 | 658 | 658 | 658 | 658 | a658 |

表C.1  引物序列及相关信息 (续2)

| 引物编号 | 引物 名称 | 染色体定位 | 引物序列（5'→3'） | 参照品种InDel位点多态性（bp） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BTx623 | Rio | Tx430 | 红缨子 | 甜高粱 地方种 | a苏丹草 b苏牧3号 |
| 33 | 1WS33 | 6 | F: AACACAAGTGGTTGCCTGATGAAG R: CGGATGAGCGATGGAACGAGTT | 257 | 257 | 257 | 502 | 502 | a257 |
| 34 | 1WS34 | 6 | F: CGCACCAGTGTCAGCATGTG R: ACGGGCAAGCAAATCTCAATCC | 597 | 362 | 362 | 362 | 362 | a362 |
| 35 | 1WS35 | 6 | F: GAGATGGCAATGCAAGAGTCGG R: CCAGGTCAGCAGTGAAGCAAAC | 128 | 168 | 128 | 128 | 128 | a128 |
| 36 | 1WS36 | 6 | F: AGAGGCTGACAACCAGGCAGAC R: ATACGTAGACAGCACCGCCATCC | 498 | 153 | 153 | 153 | 153 | a153 |
| 37 | 1WS37 | 7 | F: GGTGATTGTGCAATGTGCATGATATAGAC R: ACCACCGCTACACTCGCCAAA | 156 | 156 | 885 | 885 | 885 | a156 |
| 38 | 1WS38 | 7 | F: AATCAAGCTGCAAATGCTATTGGTTCC R: CCGTGGATAACATAAGAATGGTAAGAGTGA | 298 | 298 | 485 | 298 | 298 | a298 |
| 39 | 1WS39 | 7 | F: TCCACTGATGACACCATGCCTTC R: TTCATAATGCAGTTCCGCTCACAAG | 1005 | 156 | 156 | 156 | 156 | a156 |
| 40 | 1WS40 | 7 | F: GGTGCTCCAGAGTTTCCTCAACA R: CCGACTGGTACGGGTACGAGTA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | a348 |
| 41 | 1WS41 | 7 | F: GTGACACTTTAGCACTTTCGTTTGT R: CGGCAGAAGGAGATCACGATACT | 396 | 396 | 396 | 335 | 335 | a335 |
| 42 | 1WS42 | 7 | F: ACGCCCATAGCCTTGTTCTCTCA R: ACAGTTTGGTCGAAATTGACGAGACA | 225 | 225 | 458 | 225 | 225 | a225 |
| 43 | 1WS43 | 8 | F: ATTCAGGAGAAATATGTGGGCATGTCA R: TTCTGTCGTTTCTACATCTTGGCTTGA | 184 | 184 | 184 | 422 | 422 | a184 |
| 44 | 2WS44 | 8 | F: GCCTCCTCGTGAGTTGAGCACTT R: GGACAACAACGGAATCGGTGGTG | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | a256 |
| 45 | 1WS45 | 8 | F: GCATGGAATCTTAACTCTTAGCTTCTCAC R: CAATGGACTGGTTCTCGCTTCGT | 373 | 136 | 136 | 373 | 373 | a373 |
| 46 | 1WS46 | 8 | F: GTTCCTGTGGGATGCTTCCTGAC R: GCTCCAATATCTGTACTATTTCCTGACCAA | 172 | 172 | 418 | 418 | 418 | a172 |
| 47 | 1WS47 | 8 | F: TTGAGCAGGCGCAGGAACAA R: CCATCTCGGAGACGCATCATCAG | 416 | 179 | 179 | 179 | 416 | a416 |
| 48 | 1WS48 | 8 | F: AGGGCTCGATGGAGACCAGAAAG R: ATTTGTTTGACTGGTGCCGAATGG | 833 | 833 | 599 | 599 | 599 | a599 |

表C.1  引物序列及相关信息 (续3)

| 引物编号 | 引物名称 | 染色体定位 | 引物序列（5'→3'） | 参照品种InDel位点多态性（bp） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BTx623 | Rio | Tx430 | 红缨子 | 甜高粱 地方种 | a苏丹草 b苏牧3号 |
| 49 | 1WS49 | 9 | F: GATCTGATCCGATGGACGGTATGG R: AAGAATGGCAGTGACTTGGCAATT | 353 | 353 | 353 | 146 | 146 | a353 |
| 50 | 1WS50 | 9 | F: GGAGAAGGAAGAGTTGGATGAGGAATC R: CTCTACATACCGTTCGCCACTGAC | 183 | 123 | 123 | 123 | 123 | a183 |
| 51 | 1WS51 | 9 | F: CACGAGTGGCTGACAATGTTGGA R: GGGAAGGTATTCCTGTTGTTTATCTCAATG | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | a198 |
| 52 | 1WS52 | 9 | F: CCTATGGTGGCGTCAATGTGTCAA R: GCGTCAGAATCAGAACTCGGAAGG | 428 | 660 | 428 | 428 | 660 | a428 |
| 53 | 2WS53 | 9 | F: CTTACAGCCAGTTTAGACACAAGAATCAAG R: CAGCTTTCTTCCAACTCACTCATACAATAG | 162 | 107 | 162 | 162 | 107 | a162 |
| 54 | 1WS54 | 9 | F: CTACCTACGAAGCAGCAGCACAC R: CGAGCAGCACAACCTCACAATGA | 207 | 553 | 207 | 207 | 207 | a553 |
| 55 | 1WS55 | 10 | F: TAGAGAGGAGAGGAGGGACAGAGAG R: GGACGCATGAAAGACCTGGA | 1036 | 1036 | 373 | 373 | 373 | a1036 |
| 56 | 1WS56 | 10 | F: TGTTCTTTGTACTCCGCTGTCTATGC R: GAAACTCCTCTCTTATCTGATGAAACTCCT | 235 | 235 | 235 | 481 | 235 | a235 |
| 57 | 1WS57 | 10 | F: CATGCTTCAAGTGTCACATCTTCCTT R: ACAAGATGACTGTTGCCTATGACCAA | 644 | 644 | 644 | 976 | 976 | a644 |
| 58 | 1WS58 | 10 | F: ATACATGCTTAGGATCGTATAGCGT R: AACTCTGACTTGAGATAAGCCATCACT | 68 | 1176 | 1176 | 68 | 68 | a1176 |
| 59 | 1WS59 | 10 | F: GATCCTGACGGTGGGTCTCA R: TGCTGTCTATTGAAGTGACGAGTTG | 332 | 332 | 332 | 332 | 565 | a332 |
| 60 | 1WS60 | 10 | F: ACCTGCGGAAGAACCTCTGTCA R: GTCACCTGGCTACGAGATTCTCATC | 423 | 423 | 423 | 304 | 423 | a423 |
| 注1：附录C中未包括的等位变异，应按本文件方法，确定其大小和相应参照品种。 注2：附录C中所列参照品种仅为示例，与参照品种具有相同等位变异的其他品种也可用作该等位变异的参照品种。 注3：同一名称不同来源的参照品种，在某些位点上的等位变异可能不相同，使用前需确认其等位变异。 注4：附录C中1和2分别表示TD-PCR反应程序1和2，a表示苏丹草2098的InDel位点，b表示‘苏牧3号’（拟高粱×苏丹草杂交种）的InDel位点，c表示杂合InDel位点，“/”表示位点缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |