| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2024

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第3部分：智慧急救中心

County-Level (Regional) Medical Resource Centralization Operation Standards——

Part 5：Smart emergency center

（本草案完成时间：2024年）

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4建设要求	1

5运行管理	6

- 前言

本文件由江苏省卫生健康委员会归口。本文件是DB32/TXXX《县级（区域）医疗资源集中化规范》第5部分。DB32/TXXX已经发布了以下部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：东台市人民医院、盐城市第一人民医院、盐城市第三人民医院

本文件主要起草人：陆志远、陈宝春、纪强、许俊华、林凤芹、许香香、何志华

- 引言

县域紧密型医共体作为推进分级诊疗体系的重要抓手，普遍面临着多层级医疗资源配置不平衡、医疗服务能力不强、就医信息化程度滞后等问题。如何把县域内各医疗机构变为一个价值同向的共同体为目标。本文件为提升江苏省县级（区域）医疗资源集中化运行规范，推动县域内各医疗机构成为一个价值同向的共同体的目标而制定。

DB32/TXXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》分为以下8个部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

DB32/TXXX的制定是通过建设县级（区域）医疗资源集中化运行规范，依托于“互联网+”和智能化技术的信息系统，能够打破信息壁垒，提升县级（区域）医疗服务的协同性和一体化水平，以更好优化资源配置、改善患者就医体验。

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第3部分：智慧急救中心

范围

本文件规定了县级（区域）医疗资源整合中心第5部分：智慧急救中心的建设要求、运行和管理。

适用于县级（区域）急救医疗站及其分站。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第3号）

- 《国家突发公共卫生事件应急指挥中心与决策系统建设需求书》（卫生部）

- 《江苏省院前医疗急救条例》

- 《突发公共卫生事件应急指挥条例》

- 《医疗事故处理条例》（举证倒置）

- 《院前医疗急救管理办法》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.智慧急救（Smartfirstaid）

智慧急救，是指在传统急救的基础上,利用物联网、移动互联网、人工智能等先进技术,实现急教资源的高效调度和智能化管理。

3.2.高级生命支持(AdwancedLifeSupport)

高级生命支持，简称ALS是指针对危重患者在医疗现场或途中实施的一系列高级医疗措施和技术，以维持生命和稳定患者的生理功能。

3.3.上车即入院（Admissionuponboardingthevehicle）

上车即入院，是指在救护车上可将患者信息传送到院内,在救护车上对患者进行预检分诊，登记挂号，进而实现病情提前预警、院内人员提前准备并获得院内专家团队支持，开绿色通道。

建设要求

4.1急救中心配置

(1)急救中心应至少包括急救科、通讯调度科、质量管理科和车管科。

(2)根据人口密度，每5万人口应配备至少一辆急救车，且至少要有5辆能正常运转的急救车。

(3)急救车应配备警灯、警报器，并在车身两侧后门标记医疗急救标志。

(4)急救车单元应配备一系列急救设备和药品。

(5)每辆急救车至少有1名医生、1名护士、1名驾驶员、1名担架员。

(6)建立急救专线电话，确保通信畅通。

(7)急救中心用地面积6000平方米以上，建筑面积4000平方米以上。

4.2网络建设

作为收集、处理、传递全市120受理情报信息的枢纽，对计算机网络综合信息系统的信息处理、共享、安全等性能提出了很高的要求。其实现技术和构成方法不仅能充分满足当前应用系统的需要，而且至少应能满足网络今后至少五年发展需要。

4.2.1.组网方案

计算机网络建设中心和各急救分站、相关医院急诊科的网络建设可通过政务网的拓展实现。

急救中心采用专线方式接入运营商，各急救分站采用政务网或租用专线接入急救中心局域网。救护车车载终端通过运营商无线网络，接入急救中心。

4.2.2.急救中心局域网络

急救中心网络主要由以下几部分组成：数据库服务器、应用服务器、GPS通讯服务器、120受理调度台、数字录音服务器、交换机、VPN网关、防火墙等。

4.2.3.救护车车载无线通讯网

救护车车载终端通过移动通讯网与急救中心组网，实现急救车辆与急救指挥中心实时信息交互。

急救中心租用运营商专线，实现与救护车终端、移动计算机终端或部分分站的无线组网。

4.2.4.急救分站/医院VPN广域网

需要联入急救中心的相关单位包括：网络医院、急救分站以及卫生局的计算机局域网或终端等，组成急救系统计算机广域网络，通过租用运营商专线，并配置相关的VPN设备，组建VPN网络实现。

4.3.硬件建设

4.3.1.模块化机房

微模块是一种先进的数据中心建设方式，通过工厂预制的形式，采用简单的现场拼装，形成标准化的模块，从而实现快速搭建、按需部署及性能的可预测性。微模块可将一定数量的机柜通过底座和顶板组合在一起，每个模块内部组成一个空间，可提供多个标准机柜，高度集成底座、机柜、冷通道、空调、电源、电池、配电、照明、视频、门禁、消防等于一体，通过冷、热通道隔离，形成有效气流组织，以满足IT设备运行环境要求。

微模块数据中心建设基本配置如下：

1)服务器机柜系统；

2)封闭冷通道系统：微模块设备底座、地板高度为250mm。冷通道宽度为1200mm，内部铺设防静电地板，天窗支持消防联动，天窗翻转后最高点低于上方障碍物。通道门采用双开旋转门。

3)制冷系统：微模块采用风冷列间空调，回风温度37℃，冷凝温度45℃，采用N+1配置，保证有效的制冷效果。结合项目地点气候特征，预留空调冷凝排水等接口；

4)配电系统：微模块采用一体化UPS，高度集成UPS配电、UPS功率模块、IT机柜配电、空调配电、照明配电、管控配电等功能。一体化UPS的最大功率为150kVA，同时具备功率模块N+1冗余。电池备电时间支持30分钟。

5)综合布线系统：包括微模块强电、弱电的上走线；

6)防雷接地系统：微模块机柜、电源、空调、配电柜、底座等金属导体接地；

7)照明系统：微模块内部照明系统；

8)管控系统：包括微模块动力监控、环境监控、门禁监控和视频监控。

4.4.软件建设

4.4.1.易呼救子系统

实现一键呼救或为亲友进行报警，同时可以提供微信等小程序服务，支持听障人士报警进行文本呼救，并精准定位。

4.4.2.呼叫位置服务子系统

通过在急救中心建立全市的手机定位服务平台，充分利用已有的急救专网，为全市所有的急救中心、急救分站提供手机定位服务。

4.4.3.录音录时子系统

数字录音子系统支持单套、双套热备运行。热备方式运行可两套录音同时工作，同时记录，但提供用户的查询界面同一条录音只显示为一条记录。录音文件在线保存5年以上。

4.4.4.受理调度子系统

120受理调度系统通过GIS地理信息、GPS/北斗全球定位、视频监控和移动医疗监护等手段提供的语音、数据、图像资源，实现集呼救受理、调配、急救于一体的移动救护平台；并对急救情况、处理结果进行监督；对重大灾害事故处理实施协调指挥和后方支持。

4.4.5.地理信息(GIS)子系统

地理信息子系统是急救中心显示呼救电话地点，确定发病地点，显示移动目标GPS信息，进行呼救处理工作的辅助决策系统。可向调度员推荐离急救病人最近的急救车辆、急救医院/医疗机构等信息。

4.4.6.在线高级生命支持子系统

在线高级生命支持子系统是急救指挥调度中进行现场评估和电话指导以及分级医疗处治的知识体系。充分利用急救车达到现场前的这一黄金急救时间，针对每一症状形成标准化的电话问诊流程以及电话指导现场进行急救处置。

4.4.7.120线路自动拨测子系统

120语音电话线路的通畅是120受理呼救的基础，急救中心需要随时关注120语音线路是否正常通畅，智能拨测服务系统主要通过对120特服号码进行自动呼叫，并通过CTI服务对呼叫过程的跟踪监测，以达到实时检测120语音链路通畅情况及在出现系统故障时发出警告的目的。

4.4.8.AED管理子系统

AED管理子系统根据AED的设备状态汇总，显示AED设备状态统计(可用、借出、损坏)，并且用颜色区分。系统界面显示区域地图，地图上根据所有AED的地理位置进行标注，不同颜色区别AED的状态。便于工作人员直观地查看AED安装的情况，并且可以便捷地查看AED设备信息。

4.4.9.急救分站联网子系统

急救分站联网子系统通过广域网络实现与急救中心指挥调度系统的数据的联网，用于接收中心下达的出车指令，并通过分站应用终端向中心反馈出车动态、患者信息、救治情况等。

4.4.10.车载信息子系统

车载信息子系统将急救车辆状态及医生、护士、司机人员管理，药品、器械、出车费用管理等自动管理纳入该系统中，不仅能很好地应用于急救车辆的指挥调度，而且还能够将车辆的状态信息如待命、出车、到达现场、病人上车、送达医院、任务完成、故障、返站以及人员管理费用管理等，通过现代化的无线通讯手段传送到急救中心，加强对急救车辆、人员、费用及急救现场的指挥工作。

4.4.11.车载视频监控子系统

车载视频监控子系统通过布置在急救车辆上的监控摄像头以及分站的监控摄像头，实时了解车内外的实时画面、分站的出车情况。系统在急救车辆上布置监控摄像头，部署在驾驶舱可以实时了解驾驶员驾驶情况，部署在驾驶前舱可以监控车辆前方的路况，部署在急救舱可以实时监控急救舱中的急救过程和病患状况，部署在急救车后面的摄像头可以监控车辆后方实时状况。

4.4.12.院前急救病历信息子系统

院前急救病历信息子系统是随车医生将病患送往医院的途中或者送达医院之后，随车医生通过急救电子病历的终端系统，选择本次急救事件填写病患的急救电子病历（系统提供智能关联），随车医生可以录入补充病患的基础信息，填写病患的救治信息、填写病患医疗费用信息以及急救车辆行驶信息等等。

4.4.13.收费管理及发票管理子系统

收费管理及发票管理子系统是每台车辆配置一台便携打印机，机器配有蓝牙通信模块，可和移动终端进行连接，支持打印三联发票。移动端发票打印APP支持获取任务信息，录入车辆费用、医疗费用，生成费用收据或回执，可通过蓝牙连接针式打印机，打印纸质收据或回执。同时，收费管理子系统提供费票管理、收费模块维护、收费情况查询、收费明细统计等功能模块。

4.4.14.心电监护及心电传输子系统

心电监护及心电传输子系统是急救车到达现场接到病人后，可利用车载监护仪实时采集监护病患的生命体征数据，监护仪通过WIFI模块连接上车载无线路由器，通过运营商的4G/5G网络将采集到的病患生命体征数据实时传输到急救中心监护业务服务软件中，通过监护业务服务软件对接收的数据进行解析、存储，并将病患生命体征数据路由到目标医院，并在目标医院的预告知终端上以合理化的方式进行展示。

4.4.15.上车即入院子系统

上车即入院子系统融合5G、物联网、人工智能等技术，通过120统一调度、患者定位、车载会诊、院前电子病历等，实现了患者转运“上车即分诊”等功能，打通了院前急救和医院诊疗的互通互联，打破了急救医生“单兵作战”困局，实现了“急救现场—救护车—医院”连续、实时、多方协作的闭环救治。医院可根据患者情况，提前建卡和做好各种接诊准备工作（如准备病床、救治团队、药品等），待患者抵达医院时立即展开救治。

4.4.16.联网医院预告知子系统

联网医院预告知子系统是在医院急诊室内显示当前救治任务的基本信息及病人的初步诊断信息，动态显示正在送达的车辆所执行任务的实时节点状态，实时显示当前车辆离本医院的距离，以及预计达到的时间，显示救护病人的实时生命体征信息。

4.4.17.数据统计分析子系统

数据统计分析子系统是对急救任务中所产生的数据进行综合统计分析，其中包括急救中心整体工作量统计，驾驶员工作效率统计，调度员工作效率统计，调度员受理用时统计，受理调度综合分析，接处警流程总体分析（从接警到完成的全流程分析），重大突发事件伤亡情况统计，呼叫话务情况统计，来电类型情况统计，呼叫时间分布统计，出车情况统计，特殊事件统计，放空原因统计，3秒内接通率统计等等，统计结果能够以数字、表格、直方图、饼图、曲线等多种形式显示并打印或输出文件。

4.4.18.大数据可视化展示子系统

大数据可视化展示子系统是结合可视化展示仪表盘、饼状图、柱状图、环形图、时间器、标准条形图及地图密度图、热力图等，实时展示急救大数据统计及分析数据，包括急救工作量（呼叫量、受理量、出车量）、急救响应时间（摘机响应时间、受理用时、出车用时、到达现场用时等）、呼救热力图、救治结果（病人分流、急救病谱、病情等级、收费情况）等，用于监测预警突发事件等功能；展示全部急救资源统计及分析数据，包括人员（岗位、学历、职称等）、站点（站点类型、站点分布等）、车辆（车辆类型、品牌、年检到期、保险到期、维修费用等）、医院（医院等级、专长等）、物资（设备、耗材、药品等使用情况）、公共资源分析（志愿者、社区医生、AED等数量和服务情况），方便资源的调配和布局；展示特殊事件的统计及分析数据，包含事件类型、事件等级、事件列表、事件分布等。

4.4.19.综合显示子系统

综合显示子系统主要实现对突发公共事件卫生应急相关资源的有效管理，突发公共卫生事件的动态监测，并提供专业预警信息。面对各级各类突发公共事件，能够快速采集数据，为领导提供决策依据和命令指挥工具。通过网络与省和市应急指挥与决策系统连接，实现信息报送、指令传递与信息资源共享。

4.4.20.满意度回访子系统

满意度回访子系统主要用于在对手机用户拨打“120”并享受院前急救服务后向用户发送手机短信等方式进行回访，调查用户对服务的满意度情况，并对调查结果进行统计分析，以便及时反映急救中心工作的效果，及时发现日常工作中不规范的地方，改善服务质量，更好的为居民服务。系统包括自动回访、回访结果统计功能等。

4.4.21.突发事件应急指挥子系统

突发事件应急指挥子系统依托院前急救平台的基础数据上，系统根据预先设置的预警条件（比如一个事件多次派车，一个事件伤亡人数达X人，敏感词（地震、海啸、火灾等等）等），自动预警突发事件，抓取到的信息会自动展示在突发事件预警事件队列中，待审核人员核实和发布。系统自动感知到突发预警消息后，除了在突发事件预警模块中展示外，还将预警信息通过短信平台以短信方式告知突发事件预警信息初审人员。

运行管理

5.1.运行流程

5.2.制度建设管理

5.2.1.加强组织领导和机构建设

领导重视和支持是信息化建设成败的关键。要继续加强组织领导，根据实际情况建立分工合理、责任明确的智慧急救信息化服务工作的推进协调机制，促进信息化建设健康发展。建立信息化工作领导小组，组织贯彻落实信息化工作的方针、政策和任务，统一领导本项目的信息化建设；研究、审批信息化建设规划、重大工程项目计划以及信息化建设步骤；组织协调信息化建设中的重大问题；检查监督本项目的信息化工作细节。

5.2.2.加强制度建设

内容完备、切实可行的信息化制度是决定智慧急救信息化建设能否顺利开展的基础。要继续健全、完善和落实各项信息化工作制度，充分发挥制度在规范操作、明确责任、保证质量、提高效率等方面的重要作用。建立健全系统运行维护与系统管理保障制度，建立信息资源共享与交换、业务协同等管理制度；建立对业务需求的沟通、获取、跟踪和管理机制，加强信息化与业务的融合。

5.2.3.加强队伍建设和人才培养

建设一支政治过硬、技术过硬、作风过硬、严谨务实的信息化干部队伍是智慧急救信息化建设的根本。要进一步加强信息化队伍建设，注重信息化人才培养。

1、采取措施，培养、引进信息化人才，稳定技术队伍，改善和提高信息技术人员待遇，创造适合技术人员发挥技术特长的环境，培养一批政治过硬、业务娴熟、技术精湛又具有一定组织管理能力的复合型技术人才，为智慧急救信息化建设工作提供中坚力量。

2、加强领导干部的信息化知识培训，提高信息化管理水平。加强信息管理机构技术人员的专业技术培训，提高信息化队伍的整体技术水平。加强智慧急救信息化服务全员的技术应用培训，提高信息化整体应用水平。加强信息化培训，开展形式多样的信息化知识普及、教育活动和技术竞赛，提升工作队伍对信息化的认知水平。

3、联合承建单位即高校、企业，采用借调、兼职等柔性人才引进机制，在引进人才上，充分利用高校和高新技术企业的人力资源，打破人才引进中的条条框框，转变观念，开拓创新，树立“只求为我所用，不求为我所有”的“候鸟式”人才引进观念，采用一种柔性人才引进机制——借调、兼职。

5.2.4.加强经费保障

信息化建设和运行维护经费是项目服务工作的重要保障。依托相关部门做好资金的预算保障工作，加大对本项目信息化资金的投入。

5.2.5.加强质量管理

        - 5.2.5.1智慧急救中心成立以急救中心科主任为组长的医疗质量管理小组，在区域卫健委医疗质量管理委员会领导下开展工作，并对其负责；

        - 5.2.5.2根据《江苏省院前医疗急救条例》和江苏省院前急救质控中心的要求，结合实际情况，制定智慧急救中心质量管理目标及实施细则。

        - 5.2.5.3建立规范的操作规程、医疗质量质控标准及措施；建立健全医疗工作制度，制定切实可行的质量管理目标和工作计划并组织实施；

        - 5.2.5.4制定防止医疗差错事故的措施。

        - 5.2.5.5定期开展活动，每季度对急救质量进行监督检查，发现问题及时解决，完善质控报告，并将检查结果进行通报及上报医疗质量管理委员会。

        - 5.2.5.6制定培训计划，定期组织医疗、护理、调度员、驾驶员、担架员进行培训，不断提高工作人员的职业素质和业务水平。

5.2.6.智慧急救中心建设考核标准

# 5.2.6.1行政管理100分

| 标准 | 基本要求 | 标准 分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.领导体制健全管理队伍建设规范(30分) | 1-1实行主任(站长)负责制；落实任期目标责任制；坚持民主集中制；领导班子团结；分工合理、职责明确并能落实 | 15 | 查阅文件资料、随访、座谈或问卷调查(不记名，下同) | 1项做不到扣2分(扣完本条基本要求标准分为止，不倒扣。下同) |
|  | 1-2领导干部具有本科及其以上学历、中层干部大专及其以上学历；所有中层(含副职)及其以上干部上岗前后经过省、市卫生管理培训并经考核合格 | 10 | 查阅证件、资料，随机抽考管理知识 | 有1人学历不符合扣1分；有1人未经过培训或抽考不合格扣1分 |
|  | 1-3认真落实省卫生厅“六个必须执行”,有措施、有奖惩；无媒体负面报道 | 5 | 查阅资料、实地考察与了解 | 1项未执行扣2分；有1次负面报道扣5分 |
| 2.组织机构健全，管理科学规范(60分) | 2-1科室设置科学合理、职责明确，与其功能和任务相适应；至少急救、调度、车辆、办公室独立设置 | 5 | 查阅资料、随访 | 应独立设置的每少1个或有1个职责不明确(或说不清)扣2分 |
|  | 2-2有建设发展规划、年度计划和总结 | 5 | 查阅资料、随访 | 缺1项扣2分；内涵不符要求1项扣1.5分 |
|  | 2-3各项日常工作制度、岗位职责和工作流程健全、落实 | 25 | 查阅资料、实地考察与随机抽问 | 制度、职责、流程(3项)有1 项不健全扣5分；抽问5人，1人不熟悉扣3分 |
|  | 2-4固定资产管理、招投标工作符合规范要求，安全保卫工作责任制落实 | 15 | 查阅资料、实地察看与随访 | 有1项不规范或不落实扣5分 |
|  | 2-5无医疗事故和车辆责任事故；有防范和处理预案并能落实 | 10 | 查阅资料、随访与抽问 | 发现1起扣2分；每隐瞒1起扣10分；有1项无预案或有预案而未落实扣5分，落实不全扣2～3分(上述所有要求以扣完本条标准分50分为止) |
| 3.建筑要求符合建设标准(10分) | 3-1建筑面积不低于8000平方米 | 5 | 结合建筑图纸现场查验 | 不符合标准不得分 |
|  | 3-2建筑质量合格、功能布局合理、科学、实用 | 5 | 现场查验 | 不符合标准不得分 |

# 5.2.6.2医疗技术150分

| 标准 | 基本要求 | 标准 分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.开展技术项目符合标准(60分) | 1-1能开展各项必备现场急救和途中救护医疗技术项目 | 60 | 查阅资料、装备，随访及抽问 | 每少1项扣3分 |
| 2.急救技组操作熟振(50分) | 2-1止血、包扎、固定、搬运；静脉穿刺、环甲膜穿刺、吸痰；心电图、监护仪、除颤器、呼吸机应用；常见心电图识别、心肺复苏、气管插管、体表起搏、面罩给氧等技术操作热练 | 50 | 多种形式随机抽考(不少于10名，每名每类不少于1项) | 1人1项不会做或做不对扣5分；不熟练扣2.5分 |
| 3.技术管理规范(40分) | 3-1急救病历格式统一、规范(见《急救医疗中心(站)建设管理规范》),合格率在90%以上 | 20 | 查阅病历50份 | 90%以下有1份不合格扣3分 |
|  | 3-2现场和转运途中急救处理率(不含转院、送回家)80%以上、处理正确率100% | 10 | 查阅病历、问卷函调与家庭随访 | 每下降1%扣2分；发现1例病历与函调或家访不符合扣5分 |
|  | 3-3医护人员具备执业资质 | 10 | 查阅资料、随访或问卷调查 | 发现违规不得分 |

# 5.2.6.3队伍建设160分

| 标准 | 基本要求 | 标准 分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.人员结构合理，适应功能求(50分) | 1-1医生45周岁以下具有本科及其以上学历的占85%以上；护士40周岁以下具有大专及其以上学历的占30%以上 | 20 | 查阅资料、学历证书，结合随访 | 85%以下有1人学历不达标扣5分 |
|  | 1-2驾驶员全部具有高中以上学历；参加相关急救培训；经考核合格 | 10 | 查阅资料、学历证书，结合随访 | 3项，缺任何1项属不达标，发现1名不达标扣2分 |
|  | 1-3调度员大专以上学历占85%以上；有初级英语会话能力 | 10 | 查阅资料、学历证书及实地考察 | 学历每下降1个百分点扣2分；英语会话能力1人不合格扣0.5分 |
|  | 1-4一线医、护、驾、调人员占总人数65%以上(按每4万人口一辆车，每车1医、1护、1驾、1担配备) | 10 | 查阅资料，结合实地随访抽查复核 | 每下降1个百分点扣1分；复核有1人与资料不符扣10分 |
| 2.继续教育规范、整体素质良好(85分) | 2-1有各类人员继续教育规划(或大纲)和年度计划并能组织实施和落实 | 20 | 查阅资料，结合随访、座谈或问卷调查 | 缺1类人员规划(大纲)或计划扣4分；有而未实施，1类扣4分；实施不全，1类扣2分 |
|  | 2-2继续教育内容全面，涵盖：(1)相关法律、法规、规章、规范、伦理道德等；(2)各种管理与业务预案、方案、常规等；(3)基本理论、基本知识与基本技能 | 15 | 查阅资料，结合随访、座谈或问卷调查 | 缺1类扣5分；每类不全扣2.5分 |
|  | 2-3每年2次考核与操作演练，相关制度健全落实 | 10 | 查阅资料，结合随访、座谈或问卷调查 | 无制度或有制度未落实不得分；落实不全扣5分 |
|  | 2-4各类人员接受继续教育率100%。考核合格率>95% | 10 | 查阅资料、抽查考核 | 1项不达标扣5分 |
|  | 2-5急救医、护人员“三基”训练考试合格率100% | 20 | 查阅资料，随机抽考10名 | 80分为合格，1人不合格扣 5分 |
|  | 2-6建立健全继续教育档案，建档率达100%,内容全面，记录完整 | 10 | 查阅资料，抽查复核 | 建档率不达标不得分；不全面或记录不完整扣5分；复核有1人记录不真实扣10分 |
| 3.开展学术活动，促进科技进步(20分) | 3-1省级或以上学术会议收集论文数≥10篇/3年；省、市或以上刊物发表论文数≥6篇/3年 | 10 | 查阅、审核资料 | 每少1篇扣2分；省以上刊 物(核心期刊)每超一篇加2分 |
|  | 3-2市级或以上专项科研项目或课题≥1项/3年且完成率100% | 10 | 查阅、审核资料 | 前两项1项做不到扣5分；承办市级以上学术会议加2分；获得市级科技进步二等奖以上每项加5分 |
| 4.做好科普工作(5分) | 4-1每年采用各种形式开展急救知识等科普宣传不少于3次 |  | 查阅资料、随访抽查复核 | 每少1次扣2分；复核1次 不真实不得分 |
|  |  | 5 |  |  |

# 5.2.6.4调度指挥180分

| 标准 | 基本要求 | 标准分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.指挥调度信息系统健全(110分) | 1-1建有120急救指挥调度系统，系统运行稳定 (1)应急电源子系统，建有与系统运行相匹配的不间断电源 (2)120语音通信子系统 (3)录音录时子系统 (4)计算机辅助120受理调派子系统 (5)地理信息(GIS)子系统 (6)卫星定位(GPS)及车载子系统，每车必配 (7)视频监控及大屏幕子系统 (8)数据管理子系统，定期统计各种数据 (9)院前一院内通讯(平台)子系统 (10)领导决策子系统 | 80 | 查看现场、测试设备 | 未建立不得分；缺少1个子系统扣8分；1个子系统运行不稳定扣4分 |
|  | 1-2系统运行管理有序，相关规章制度、职责与操作程序或规程健全落实 | 20 | 查阅资料、现场演示与考核 | 1项不健全或不落实扣7分 |
|  | 1-3建有无线调度指挥系统 (1)系统运行稳定 (2)系统覆盖服务区域、无盲区且具有一定的抗干扰能力 (3)音质清晰，满足急救需要 | 10 | 现场演示 | 未建立不得分；1项不符合要求扣3分 |
| 2.调度指挥管理规范(30分) | 2-1岗位设置规范，排班科学合理，备班充分并能落实 | 10 | 查阅资料、实地考察复核 | 1项不符扣5分 |
|  | 2-2规章制度、岗位职贵健全落实；熟恐调度要求与程序 | 10 | 查阅资料、实地考察与抽查考核 | 1项不符合要求或不落实、不熟悉扣10分，做不全扣5分 |
|  | 2-3与调度指挥相关的管理及技术人员计算机技术培训率及计算机应用能力(初级)考试合格率>95% | 10 | 查阅资料、抽查复核 | 95%以下1人不合格扣5分 |
| 3.调度质量控制达标(40分) | 3-1急救回车率小于3% | 40 | 调阅资料，审核统计数据 | 每上升1个百分点扣1分 |
|  | 3-2呼救受理率100% |  |  | 每下降1个百分点扣1分 |
|  | 3-3平均摘机时间<6秒 |  |  | 每上升1秒扣3分 |
|  | 3-4120电话平均受理时间<60秒 |  |  | 每上升1秒扣2分 |
|  | 3-53分钟出车率达100% |  |  | 每下降1个百分点扣1分 |

# 5.2.6.5医疗装备170分

| 标准 | 基本要求 | 标准 分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.医疗装备适应功能需要(110分) | 1-1急救车数量能满足服务区域内急救医疗任务的基本需求，达到1辆/4万人；全部配备监护型救护车 | 60 | 查阅资料、现场查看 | 按城区人口每少1辆扣4分 |
|  | 1-2负压车≥1辆。 | 5 | 实地查看 |  |
|  | 1-3有急救指挥车，性能、设施符合指挥需求，管理到位，专车专用 | 15 | 实地查看，结合随访或问卷调查 | 无或性能、设施不符合要求，不得分；管理制度不健全或不公开扣10分、不落实或发现1次非急救指挥用车扣15分 |
|  | 1-4救护车配置药品及医疗器械符合标准[参见《急救医疗中心(站)建设管理规范》] | 30 | 查阅资料，现场查看急救车总数的30%,查看每辆急救车装备 | 发现1辆不达标扣5分 |
| 2.装备管理规范，运行状态良好(60分) | 2-1车辆、设备、药械及防护用品等装备，购置、使用、维修、保养、更新、报废等规章制度和管理人员岗位职贵健全落实 | 20 | 查阅资料、实地随访、抽查考核 | 缺1项制度、职责或1项不落实扣5分，落实不全1项扣3分 |
|  | 2-2急救车辆与各种医疗设备能保持性能良好正常运行，运行良好率≥95%;车载急救药品器材品种、数量、质量始终保持备用常态，无假劣、过期或缺失 | 30 | 查阅资料，现场查看急救车总数的30%,查看每辆急救车装备 | 良好率95%以下，有1辆车或 1种设备运行不正常扣5分； 1辆车药品器械有假劣、过期 或缺失扣3分 |
|  | 2-3库存(含卫生应急储备)药械无假劣 | 10 | 实地检查 | 发现1种假劣不得分 |

# 5.2.6.6医疗服务190分

| 标准 | 基本要求 | 标准 分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.急救网络健全满足服务需求(115分) | 1-1分站按每10万～15万人口一个，经卫生行政部门批准设置，布局合理，装备齐全，管理规范，服从统一调度，服务良好 | 85 | 查阅资料、现场查看(随机抽查3～4个) | 分站数量每少1%扣1分；有1个分站设置审批、布局、装备、管理、调度、服务不达标1项扣2分 |
|  | 1-2在卫生行政部门统一领导下，与分站及辖区医院做到区域、职能、分工明确，相互联络与协调机制健全，形成高效率的院前医疗急救服务网络 | 20 | 查阅资料，随机抽查、随访与复核 | 区域、职能、分工不明确扣10分；1项机制不健全扣5分 |
|  | 1-3与辖区110、119等联动服务机制健全落实 | 5 | 查阅资料、随访 | 1项不达标扣2.5分 |
|  | 1-4与机场、车站、码头等重要公共场所建立联系，保持通讯畅通 | 5 | 查阅资料、电话随访 | 1个场所未建立联系扣3分、不能持续保持通讯畅通扣1分 |
| 2.以病人为中心，服务热情周到(60分) | 2-1应急反应迅速，接到派车指令，3分钟内出车，到达现场及时施救与转送救护 | 20 | 查阅资料，随访或随机电话抽查复核 | 出车原始资料记载1次不达标扣1分；抽查复核施救与转送救护1项/1人不达标扣5分 |
|  | 2-2坚持以抢救生命为宗旨，实行就近、就急、满足专业需要和符合患者意愿的转运原则合理转运病人；切实做好转运救护、联络和交接工作 | 20 | 查阅资料、随访或电话抽查了解 | 未按原则转运，1例扣10分；造成医疗纠纷或不良后果的，1例扣15分；转送救护、联络、交接不达标，发现1例扣5分 |
|  | 2-3抵达救护现场的救护车标志规范、醒目，警报声洪亮、清晰；参与救护、转运的人员着装规范整洁，举止端庄，语言文明，态度和蔼，服务热情、周到、细致，无徇私行为，病人及其家属对急救医疗服务的满意度≥90% | 10 | 查阅资料、电话抽查或问卷函调 | 1项1次不达标扣2分(查实有徇私行为的扣5分);满意度每下降1%扣2分 |
|  | 2-4救护车在显要位置公示收费价格 | 5 | 现场查看 | 价格公示，醒目易见。一辆车没有扣2分 |
|  | 2-5辖区指令性大型活动的急救医疗保障与日常长途转运服务，任务落实，管理制度健全，服务周到 | 5 | 查阅资料、电话抽查 | 1项不达标扣5分、做不全扣2.5分 |
| 3.正确对待投诉，不断改进服务(15分) | 3-1对来信来访、媒体负面报道等各种形式的投诉与批评意见有专人负贵登记、调查、汇报与处理，并有翔实记录 | 5 | 查阅资料、随访 | 基本未做到不得分，做不全扣2分 |
|  | 3-2对每一件投诉或批评意见，主要领导或分管领导有处理与改进意见 | 5 | 查阅资料、随访 | 基本未做到不得分，做不全扣2分 |
|  | 3-3经办部门或经办人要将调查结论与领导处理和改进意见及时通报本单位相关部门与当事人，并向投诉、批评者或媒体反馈调查处理意见与改进情况 | 5 | 查阅资料、随访、电话抽查或函调复核 | 基本未做到或复核发现1例不真实(与记录不符)不得分；做不全扣2分 |

# 5.2.6.7卫生应急50分

| 标准 | 基本要求 | 标准 分 | 考评方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应急准备充分(20分) | 1-1应急组织、队伍健全，对各类突发事件应急预案、工作流程与岗位职责熟悉并巴通过培训和演练落实 | 10 | 查阅资料，实地查看、抽查考核 | 1项不健全扣2分；未培训演练扣5分；抽考5人，1人不及格扣2分 |
|  | 1-2装备与物资储备符合《全国医疗机构卫生应急工作规范(试行)》(简称《规范》)或江苏省医疗机构卫生应急物资储备目录规定 | 5 | 查阅资料、实地查看 | 1项不符合扣2分 |
|  | 1-3发生重大突发公共卫生事件，有车辆洗消的条件并能达到相关质量要求 | 5 | 实地查看 | 不符合不得分 |
| 2.应急管理规范(10分) | 2-1管理制度健全并能落实(至少有：卫生应急的组织、队伍、通讯与调度、报告与信息、现场急救、转送分流、车辆与装备、物资储备等管理制度) | 10 | 查阅资料、随访与抽查考核 | 缺1项制度扣2分；1人对制度不熟悉扣2分 |
| 3.应急处置及时正确(20分) | 3-1突发事件应急调度、指挥与报告符合预案及《规范》要求 | 10 | 查阅资料，随访或随机考核 | 1人不熟悉要求或考核不合格扣5分 |
|  | 3-2突发事件应急现场急救和分流转送伤病员符合预案及《规范》要求 | 10 | 查阅资料，现场考核或演练 | 1人不熟悉要求或考核不合格扣5分 |

5.3.应急预案管理

针对项目制定了详尽的设计、应急处理预案，整个流程严谨而有序。但是，在服务维护过程中，意外情况将难以完全避免。

下面，我们将对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计了相应的预防与解决措施，同时提供了完整的应急处理流程。

5.3.1.设备发生被盗或人为损害事件应急预案

(1)发生设备被盗或人为损害设备情况时，使用者或管理者应立即报告应急处理小组，同时保护好现场。

(2)应急处理小组接报后，通知安保等相关部门，一同核实审定现场情况，清点被盗物资或盘查人为损害情况，做好必要的影像记录和文字记录。

(3)事发部门和当事人应当积极配合相关部门进行调查，并将有关情况向应急处理小组汇报。

(4)应急处理小组及时恢复设备正常运行，并对事件进行调查。必要时，应急处理小组及时上报市局应急办公室和相关部门。

5.3.2.通信网络故障应急预案

(1)发生通信线路中断、路由故障、流量异常、域名系统故障后，操作员应及时通知应急处理小组。

(2)应急处理小组接报告后，应及时查清通信网络故障位置，隔离故障区域，并通知相关部门查清原因；同时及时组织相关技术人员检测故障区域，逐步恢复故障区与服务器的网络联接，恢复通信网络，保证正常运转。

(3)事态或后果严重的，应急处理小组应及时报告用户领导部门。

(4)应急处置结束后，应急处理小组应将故障分析报告，在调查结束后一日内书面报告用户领导部门。

5.3.3.网络病毒事件应急预案

(1)发现网络病毒时，信息系统管理员应立即断开网线，终止网络病毒传播，并报告应急处理小组。

(2)相关应急保障小组应根据应急处理小组指令，采取隔离网络等措施，及时杀毒。

(3)事态或后果严重的，应急处理小组应及时报告用户领导。

(4)处置结束后，应急处理小组应将事发经过、造成影响、处置结果在调查工作结束后一日内书面报告用户领导部门。

5.3.4.软件系统故障应急预案

(1)发生软件系统故障后，应急处理小组应立即组织人员检查出现故障的原因并尽快排除。

(2)如遇重大故障不能解决时，应立即联系软件开发部门或设备供应单位共同查找原因，了解故障程度，着手抢修。

(3)如果超过2个小时还未修复完毕，严重影响了业务工作的正常进行，将通知相关业务单位采用其他方式尽力完成业务工作，待系统修复后输入业务系统。

(4)如遇数据库损坏等重大事故时，应将备份文件还原，避免重要数据的丢失。

(5)事态或后果严重的，及时报告用户领导小组。

(6)处置结束后，应急处理小组应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内报告用户领导小组。

5.3.5.黑客攻击事件应急预案

(1)当发现网络被非法入侵、内容被篡改，应用服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，或通过立即入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时，使用者或管理者应断开网络，并报告应急处理小组。

(2)接报告后，应急处理小组应立即指令相关应急保障小组核实情况，关闭服务器或系统，修改防火墙和路由器的过滤规则，封锁或删除被攻破的登陆帐号，阻断可疑用户进入网络的通道。

(3)及时清理系统，恢复数据、程序，恢复系统和网络正常；情况严重的，应上报用户领导和公司领导小组，并请求支援。

(4)处置结束后，应急处理小组应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内书面报告用户领导。

5.3.6.核心设备硬件故障应急预案

(1)发生核心设备硬件故障后，应及时报告应急处理小组，并组织查找、确定故障设备及故障原因，进行先期处置。

(2)若故障设备在短时间内无法修复，应急保障小组应启动备份设备，保持系统正常运行；将故障设备脱离网络，进行故障排除工作。

(3)应急保障应在故障排除后，在网络空闲时期，替换备用设备；若故障仍然存在，立即联系相关厂商，认真填写设备故障报告单备查。

(4)事态后果严重的，应急处理小组及时报告用户领导小组。