《温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法》

编制说明

《温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法》编制组

2024年9月

编制说明

一、目的意义

二氧化碳（CO2）等温室气体在大气中的浓度逐年攀升，导致全球范围内的气候变暖，对人类的生产和生活造成了巨大大影响。为应对气候变暖，包括我国在内的多国政府制定了温室气体减排政策和目标。2020年9月，中国在第75届联合国大会作出“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大宣示，在积极应对气候变化、履行《巴黎协定》控制温室气体排放方面付出极大的努力。应对气候变化是全人类的共同事业，习近平总书记强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头。如期完成2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体等重大战略目标。

对大气中主要温室气体的背景浓度进行长期的规范化观测，准确地把握我省温室气体排放的变化状况，是我省应对构建碳达峰、碳中和政策体系的基础性工作，可以为有关部门制定响应政策提供科学依据，保证社会在经济发展的同时采取相应的减排措施避免对生态环境的破坏。温室气体观测业务涉及的精密技术装备种类多、技术复杂程度高、质量控制/质量保障要求较高，因而建设具有指导性的温室气体观测业务规范标准，对于保证整个观测站网的稳定、连续、高质量的运行是必不可少的。

气象部门1992年首次在我国开展温室气体本底浓度采样观测。2010年10月 1日开始在5个国家级大气本底站 （北京上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山、青海瓦里关和云南香格里拉）运行基于光腔衰荡光谱法（CRDS）的大气CO2在线观测系统，进行高精度连续观测。

2021年6月，中国气象局观测司、科技司联合发布“关于推动温室气体观测能力建设的通知”，要求统筹谋划温室气体观测能力发展、加快推进温室气体观测站网建设、提升温室气体观测业务运行质量、加强数据分析应用。要求各省（区、市）气象局坚持立足当前、着眼长远、及时快速的原则，依据国家级温室气体观测能力发展顶层设计及相关指导意见，并充分考虑当地碳达峰、碳中和行动的需要，认真谋划推动本省高精度温室气体观测能力发展，加快推进在区域观测代表性好的山地、海洋及省会城市和部分重点城市建设高精度温室气体观测能力，实现以二氧化碳为主的高精度温室气体在线观测和通量观测，建立完善温室气体观测的日常维护、故障维修、检定标校和质量控制等业务流程，健全相应管理规章制度，确保温室气体观测业务稳定可靠运行。

目前江苏气象和环保部门分别建成温室气体监测站16个和7个，基于光腔衰荡光谱法（CRDS）的站点在80%以上，因此，建立符合江苏实际的温室气体观测规范十分必要：

1. 科学研究和了解气候变化：温室气体是导致气候变化的主要原因之一。通过规范的温室气体观测，研究人员可以收集准确、可比较的数据，有助于更深入地了解气候系统的变化趋势和机制。

2. 政策制定和环境管理：温室气体观测数据是政府和国际组织在制定环境政策和管理措施时的基础。准确的观测数据可以帮助政策制定者了解温室气体排放的来源、趋势和地域差异，从而采取更有效的政策来减缓气候变化、提高空气质量等。

3. 响应国家号召和履行国际承诺：许多国家根据国际协议和承诺，需要进行温室气体排放的监测和报告。建立规范的观测流程和标准可以确保数据的一致性和可比性，有助于国际社会更好地了解不同国家的贡献，推动全球合作应对气候变化。

4. 提高数据的准确性和可信度：规范的观测方法可以确保温室气体浓度和排放量的准确测量。这对于科学研究、政策决策和环境管理至关重要，尤其是在评估不同源头的温室气体排放以及监测减排措施的效果时。

二、任务来源

本标准由江苏省市场监督管理局《省市场监管局关于下达 2022 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号）文批准立项，计划序号为第178号。

三、编制过程

（一）前期基础工作

江苏省气象局温室气体观测站网建设始于2014年，目前已经在全省9个城市建成16个温室气体观测站点，开展高精度、连续的大气CO2和CH4浓度观测。编制组成员一直从事江苏省温室气体观测站点选址、设备选型、观测网建设、设备维护、年度巡检、温室气体数据收集、质量控制、数据分析等工作，有丰富的工作和实践经验。

（二）编制阶段

2022年1月，江苏省气象探测中心成立标准编制技术组，并完成标准草稿和申报书编制。

2022年6月江苏省市场监督管理局《省市场监管局关于下达 2022 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号）文批准立项，计划序号为第178号，江苏省气象探测中心随即成立了《温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法》编制组。参考前期的研究工作基础，对各位起草人的工作进行了明确的分工，在原有的标准草稿基础上进行认真修改。

2023年1月完成了标准《温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法》初稿的编制。

2023年5月编写组根据最新发布的温室气体观测相关规范，对初稿进行了修改，形成了征求意见稿和编制说明。

（三）征求意见阶段

2023年5月9-13日，分别向探测、信息等专家对标准《温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法》进行咨询指导。

2023年7月，编制组把标准征求意见稿发送至部分全国大气本底站、气象探测中心、气科院、相关院校、企业等方面的专家，征求意见，并根据专家意见进行修改。

截止2023年8月本次意见征求收到15位专家共计125条意见。编制组经过逐条梳理、理解，逐一讨论研究，共采纳或部分采纳其中95条意见，并做出相应修改。

（四）送审阶段

2024年9月25日省市场监管局标准化管理处组织对本标准进行审查，审查会专家提出意见59条。编制组根据审查会意见就标准文本、编制说明进行修改订正。

四、主要内容及技术指标确立

（一）编制原则

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》规定起草，并结合《高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设指南》、《光腔衰荡光谱法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪功能规格需求书》等其他相关标准规范和技术指南的内容进行编制，编制过程中同时对我省部分站点进行实际测试，符合实际站点运行情况。

（二）主要指标的确定

本标准规定了利用光腔衰荡光谱法观测大气中二氧化碳和甲烷浓度的测量方法和观测系统、安装要求、检漏和测试要求、日常运行和维护要求、溯源要求等。

本标准主要指标包括观测系统性能指标、安装要求等方面，一下阐述一些关键指标的确定依据。

1、观测系统主要性能指标：

标准4.2.6观测系统性能指标“精度（5min平均）”项规定二氧化碳标准偏差应≤0.025×10-6mol/mol，甲烷标准偏差应≤0.22×10-9mol/mol，精度指标参考国际先进的主流光腔衰荡光谱法测量仪Picarro G2301的相关参数，G2301主机普遍用在气象、环保和科研院校的温室气体高精度观测工作中，其性能指标用按顺序制造的36台 G2301 分析仪的测试结果的中位数确定，指标数据通过试验获得，满足先进性要求，编制组对现有站点进行了测试，实际运行达标，见图1。

a

b

图1 金坛观象台站CO2和CH4精度测试

标准4.2.6观测系统性能指标 “24小时漂移（1h平均）”项规定二氧化碳漂移应≤0.1×10-6mol/mol，甲烷漂移应≤1×10-9mol/mol，指标参考《光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪功能规格需求书》的要求，具有合理性。编制组也对现有运行站点进行了测试，测试结果显示该指标符合现有站点运行实际，见图2。

图2 金坛观象台站CO2和CH4漂移

标准4.2.6观测系统性能指标“测量浓度范围”项规定二氧化碳和甲烷测量范围要满足(300~700)×10-6mol/mol（有效精度范围）和(1000~3000)×10-9mol/mol（有效精度范围），指标参考《光腔衰荡光谱法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪功能规格需求书》的相关要求，具有合理性。

标准4.2.6观测系统性能指标“除湿性能”项规定水汽浓度应低于0.004%，指标参考了《高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设指南》，建站指南要求样气除湿后水汽浓度应低于40ppm，经测试，本省气象部门已建成的温室气体监测站均满足此项指标要求，见图3。

图3 金坛观象台站样气除水后浓度（0.001%）

- 安装要求

标准5.1“站址选择”项推荐符合《大气成分选址要求》（QX/T 174-2012）要求，《大气成分选址要求》对各类型大气成分站选址时的生态与环境条件、土地规划条件、气象条件、污染源条件、基础设施条件均分级、分类做了明确规定，且分类和要求合理，符合建站实际。

标准5.3规定了“空气采样口的高度”应高于下垫面冠层30m以上，参考《大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统》（GB/T34415-2017）3.2和《大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统》（GB/T33672-2017）6.1。上述两项国标规定了进样口应高于地面植被冠层以上15m和至少10m，考虑江苏人口和经济活动的实际影响，本标准规定空气采样口的高度应高于下垫面冠层30m以上，也符合已建站点实际。

- 根据征求意见确定

《地方标准管理办法》第十三条规定，起草单位应当征求有关行政主管部门以及企业事业组织、社会团体、消费者组织和教育、科研机构等方面意见。本标准征求意见稿于2023年7月发送至国内部分大气本底站、气象探测中心、气科院、相关院校、企业等方面的专家征求意见，并根据专家意见对一些内容进行修改，此处不详细列举，详见《征求意见汇总处理表》。

六、与相关法律法规和标准的关系

《中华人民共和国标准化法》第二十一条、《地方标准管理办法》第五条规定，地方标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求，并做到与有关标准之间的协调配套。

《温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法》暂无现行有效的国家标准、行业标准、本省、市地方标准及立项计划，本标准的制定符合相关法律法规及强制性标准。本标准参考文件主要如下：

[1] GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范

[2] GB/T 33672-2017 大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统

[3] GB/T 34415-2017 大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统

[4] GB/T 5832.3—2011 气体中微量水分的测定 第3部分：光腔衰荡光谱法

[5] GB/T 34286-2017 温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法

[6] QX/T 125-2011 温室气体本底观测术语QX/T 174-2012 大气成分选址要求

[7] QX/T 429-2018 温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 离轴积分腔输出光谱法

[8] 大气成分观测业务规范(试行)

[9] 大气成分观测业务技术手册(第一分册：温室气体及相关微量成分)

[10] 新型 CO2 和 CH4 混合标气标校流程及方法

[11] GAW Report No. 242 19th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases and Related Measurement Techniques (GGMT-2017)

[12] 高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设指南

[13] 光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪功能规格需求书

《中华人民共和国标准化法》第二十二条规定禁止利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。本标准无上述阻碍市场限制竞争技术要求，符合法律法规要求。

七、重大分歧意见的处理

无重大分歧和意见。

八、推广实施建议

标准制定者强调相关单位应遵守国家和地方有关温室气体观测的法律法规和标准，确保数据的准确性和可比性。本标准提供适用于江苏省的温室气体光腔衰荡光谱法观测技术和方法的指南，并建议建立监测设施和观测网络，以确保观测的全面性和连续性。

适合地域：

本标准适用于江苏省全境，包括城市、乡镇和农村地区。本地方标准的制定与江苏省的气候条件、经济发展和环境保护需求紧密相关，江苏省以其多样化的经济结构和密集的人口分布为特点，主要温室气体的监测对本省碳排放和碳中和的决策和管理具有重要意义。

适合领域：

本标准适用于江苏省内的二氧化碳和甲烷等主要温室气体观测与报告工作，对于评估气候变化、制定政策措施和监测环境影响具有重要意义。本地方标准填补了相关国家标准和行业标准在江苏省温室气体观测方面的一些细节和操作要求。

推广建议：

1、建议相关单位特别是气象和环保等具有大规模观测网络的单位参与国家和地方的温室气体数据共享平台，促进信息交流和数据共享；

2、建议加强对从业人员的培训和技术支持，提高他们在温室气体观测和数据处理方面的专业能力；

3、建议与其他地方标准制定单位、科研机构和环境保护部门加强合作，共同开展技术研发和经验分享，提升温室气体观测工作的水平和质量。

九、起草单位与起草人员信息及分工

本标准由江苏省气象探测中心负责起草，江苏省气候中心参与共同起草。编制组成员一直从事江苏省温室气体观测站点选址、设备选型、观测网建设、设备维护、年度巡检、温室气体数据收集、质量控制、数据分析等工作，有丰富的工作和实践经验。本标准起草人员主要工作见表1。

表1 标准主要起草人员及工作

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈瑱 | 江苏省气象探测中心 | 高工 | 项目主持 |
| 2 | 乔贺 | 江苏省气象探测中心 | 高工 | 副主持 |
| 4 | 尹立 | 江苏省气象探测中心 | 工程师 | 标准编写 |
| 3 | 徐进 | 江苏省气象探测中心 | 高工 | 指标研究 |
| 5 | 陈燕 | 江苏省气候中心 | 正高 | 指标研究 |
| 6 | 王冰梅 | 江苏省气象探测中心 | 正高 | 业务指导 |
| 7 | 周晨 | 江苏省气象局 | 工程师 | 业务指导 |
| 8 | 张军 | 南京市气象局 | 高工 | 内容指导 |
| 9 | 徐家平 | 江苏省气候中心 | 高工 | 内容指导 |

编制组

2024年9月28日