- 江苏省地方标准《工业园区节水管理技术规范》编 制 说 明

2024年10月

# 一、目的意义

水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源，是生态环境的控制性要素。水资源短缺已经成为生态文明建设和经济社会可持续发展的瓶颈制约，节约用水是破解我国复杂水问题的关键举措。工业是我国第二大用水行业，随着节水工作逐步推进，对工业节水的要求也逐步提高。我省是工业大省，工业用水占比较大（40%），远超全国平均工业用水占比（16%）。工业园区的工业增加值高，用水量大，节水潜力巨大，推进工业园区节水工作，有利于进一步带动各类产业园区、农业园区的节水工作，不断提高水资源利用效率和效益，逐步实现园区发展与水资源、水环境承载能力相协调。为系统总结我省工业园区节水工作已有成果，提升全省工业园区节水管理水平，进一步规范工业园区节约用水各项工作，编制《工业园区节水管理技术规范》是必要的。

目前，各省市对工业园区的节水管理手段各有不同，有些城市依据节水条例等开展专项执法，有些城市以发布加强管理的文件为手段规范工业园区用水行为。从成效上看，单纯依靠出台行政性文件，难以全面有效地调动工业园区的节水积极性。为贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》《国家节水行动方案》《节约用水条例》《江苏省节约用水条例》等有关要求，拓展我省节水型社会建设成果，推动长江经济带绿色发展，编制《工业园区节水管理技术规范》地方标准，能够更好地指导工业园区统筹节约用水各项工作，在工业园区建设过程中规范节水管理，提高用水效率，更好地支撑全省经济社会高质量发展。

# 二、任务来源

2023年1月省市场监管局下发《关于组织申报2023年度江苏省地方标准项目的通知》（苏市监标函〔2023）24号），向本省公开征集2023年度省地方标准制（修）订项目。2023年2月省节约用水办公室牵头申报了《节水型工业园区建设规范》地方标准制订项目。2023年8月省市场监管局《关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）准予标准立项。

2023年1月省水利厅下发《关于组织申报2023年省水利科技项目的通知》（苏水科〔2023〕1号），向本省公开征集2023年省水利科技项目。2023年2月省节约用水办公室牵头申报了《节水型工业园区建设规范》省水利科技项目。2023年8月省财政厅省水利厅《关于下达2023年省级农业（水利）科技创新与推广资金的通知》（苏财农〔2023〕57号）准予列入2023年“2130106科技转化与推广服务”预算支出科目，并配套下达省级农业（水利）科技创新与推广资金。

# 三、编制过程

## （一）预研阶段

省节约用水办公室于2021年组织制定了《江苏省节水型工业园区建设标准（试行）》（苏水节〔2021〕6号），并在省内得到有效应用，截止目前全省已建成20个省级节水型工业园区，为本标准的制定奠定了良好的基础。

2023年2月，省节约用水办公室牵头开展前期准备工作，组建标准编写团队。由省节约用水办公室、省水资源中心、省水利科技咨询公司，组成编制组，开展《节水型工业园区建设规范》研究与编制工作。

2023年3月-7月，为更好地开展《节水型工业园区建设规范》起草，编制组经过多次交流讨论，初步确定了编制目标、范围、内容以及编制计划和任务分工。经过多次讨论修改确定了《节水型工业园区建设规范》总体结构，并按照任务分工进行编写。

## （二）立项阶段

2023年8月，省市场监管局准予标准立项，立项名称为《节水型工业园区建设规范》。

## （三）起草阶段

2023年8月，编制组对标准文本和编制说明进行补充、修改和完善，形成《节水型工业园区建设规范（初稿）》，发函至13个设区市水行政主管部门组织行业内部意见交流和讨论。

2023年10月，根据征求来的各单位意见，进行认真逐条疏理、分析比较，形成《节水型工业园区建设规范（厅内部讨论稿I）》。

2023年11月，组织第一次专家意见咨询会，根据专家意见咨询会咨询意见，将规范名称修改为《节水型工业园区评价规范》，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成《节水型工业园区评价规范（征求意见稿）》。

## （四）征求意见阶段

2023年12月-2024年3月，发函至13个设区市及所辖县（市、区）水行政主管部门、工业和信息化主管部门、6个工业园区管理机构、2个高校、2个科研机构、2个水利咨询服务单位进行广泛的征求意见，根据征求来的各单位意见，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成《节水型工业园区评价规范（厅内部讨论稿II）》。

2024年3月，组织第二次专家意见咨询会，并根据专家意见咨询会咨询意见，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成《节水型工业园区评价规范（审查稿I）》。

## （五）送审阶段

2024年4月，《节水型工业园区评价规范（审查稿I）》报送省水利厅，组织厅内部审查会。根据厅内部审查会专家意见，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成《节水型工业园区评价规范（审查稿II）》。

2024年5月-7月，鉴于省里减负的政策新情况，涉及创建类的标准文件均已暂停，为落实《中华人民共和国长江保护法》《国家节水行动方案》等关于园区节水的相关要求，在原规范基础上保留了节水管理、节水设施相关要求，删除了原规范中涉及评价、评估的内容，将规范名称修改为《工业园区节水管理技术规范》，形成《工业园区节水管理技术规范（厅内部讨论稿）》。

2024年8月，组织专家意见咨询会，对《工业园区节水管理技术规范（厅内部讨论稿）》进行意见咨询，并根据专家咨询意见，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成《工业园区节水管理技术规范（公示稿）》。

2024年8月，省市场监督管理局组织对《工业园区节水管理技术规范（公示稿）》公开征求社会意见。在此期间，编制组对历次咨询会、评审会、征求意见获得的意见反馈情况进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成《工业园区节水管理技术规范（审查稿II）》。

2024年9月-10月，省市场监督管理局、省水利厅联合组织对《工业园区节水管理技术规范（审查稿II）》进行技术审查。编制组对专家评审意见，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理（详见审查会专家意见汇总表），形成《工业园区节水管理技术规范（报批稿）》。

# 四、主要内容

## （一）编制原则

科学先进原则。本标准汲取国内外先进的技术和科学研究方法，确保各项评价指标设置的科学性和先进性。

普适易落地原则。本标准具有普遍适用性，易于推广，能够较好适应节水型工业园区建设和评价。

经济易操作原则。本标准具有经济性，易于操作，能够更加规范地指导省内工业园区节水管理技术工作。

## （二）主要内容

《规范》主要包含了前言、正文、附录共三部分内容，规定了工业园区节水管理的总体要求和目标及节水管理、节水设施、节水监管的要求。

具体内容如下：

### 1 总体要求和目标

本节明确了工业园区节水管理的总体要求和目标，分为总体要求和总体目标两个部分。

### 2 节水管理要求

本节明确了工业园区的节水管理要求，分为组织管理、节水制度、节水统计、节水宣传四个部分。

### 3 节水设施要求

本节明确了工业园区的节水设施要求，分为供水供热设施、非常规水源利用设施、用水设施、排水设施、计量设施、节水三同时六个部分。

### 4 节水监管要求

本节明确了工业园区的节水监管要求，包括对工业园区的监管、对企业的监管以及企业内部的节水考核要求

### 5 附录A

本节为规范性附录A，明确了工业园区主要用水效率指标的计算方法。

# 五、技术指标确定的依据

## （一）总体要求和目标

### （1）总体要求

工业园区节水管理总体要求有6条，是对工业园区供水、用水、排水及节水管理等总体要求的概括性总结。其中：

1）“工业园区规划、设计、建设、运行与管理各阶段应坚持节水优先，优化产业布局，引导企业按照布局合理、产业协同、资源节约、生态环保的原则集聚发展，推进科学配水、优水优用”，是工业园区规划、设计、建设、运行与管理各阶段节水工作的总纲领，来源于《中华人民共和国长江保护法》《节约用水条例》《江苏省节约用水条例》以及《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号）等。

2）“工业园区应坚持以水定产，综合考虑区域水资源条件、工业发展水平、经济和人口规模及发展需求等因素，开展规划水资源论证或开发区水资源论证，设置行业和产品水效准入标准清单”，是工业园区强化水资源刚性约束，促进工业园区科学发展与水资源承载能力相协调的重要举措，来源于《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《省商务厅 省水利厅 省自然资源厅等七部门关于印发江苏省开发区水资源论证区域评估工作方案（试行）和实施细则的函》（苏商开发〔2020〕384号）等。

3）“工业园区应加强水资源优化配置，统筹考虑区域水资源禀赋、承载能力与发展需求，将非常规水源纳入水资源统一配置”，是对工业园区水资源优化配置的总体要求，主要来源于《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T  36575-2018）。

4）“工业园区应配套建设相应的供水设施，实施污水集中收集和处理，采用先进适用的节水技术和管理措施”，是工业园区供水、排水、用水等设施建设的总体要求，来源于《江苏省节约用水条例》。

5）“工业园区应严格落实取水许可和排水（污）许可制度，取排水（污）行为规范，依法申领取水许可证和排水（污）许可证”，是工业园区取水和排水合规性的总体要求，来源于《取水许可和水资源费征收管理条例》《排污许可管理办法》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等。

6）“工业园区应严格落实水资源有偿使用制度，自备水源取用水单位应按时足额缴纳水资源费（税），超计划取用水的应及时缴纳超计划加价水资源费（水费）”，是工业园区水资源有偿使用的总体要求，来源于《取水许可和水资源费征收管理条例》《水资源费征收使用管理办法》等。

### （2）总体目标

工业园区节水管理总体目标，是对工业园区主要用水效率指标的量化，包括万元工业增加值用水量、工业用水重复利用率、万元工业增加值污水排放量、再生水利用率、供水管网漏损率、计划用水管理率、用水效率达标率共7个，其中：

1）万元工业增加值用水量是工业园区首要的综合用水效率指标，万元工业增加值用水量应优于设区市整体水平，是基于国家和省高质量发展考核评价体系、最严格水资源管理制度考核评价体系综合确定的。

2）工业用水重复利用率要求主要来源于《工业水效提升行动计划》（工信部联节〔2022〕72号）和《工业废水循环利用实施方案》（工信部联节〔2021〕213号）提出的规模以上工业用水重复利用率目标。

3）万元工业增加值污水排放量要求依据《绿色园区评价要求》（工信厅节函〔2016〕586号）和《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）综合提出。

4）再生水利用率主要依据《江苏省节水行动实施方案》（苏水节〔2019〕7号）提出。

5）供水管网漏损率主要依据《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于加强公共供水管网漏损控制的通知》（建办城〔2022〕2号）提出。

6）计划用水管理率主要依据《节约用水条例》《江苏省节约用水条例》《计划用水管理办法》《江苏省计划用水管理办法》等提出。

7）用水效率达标率主要参考《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）提出。

## （二）节水管理要求

明确了节水型工业园区节水管理的相关要求，主要包括组织管理、节水制度、节水统计、节水宣传等。

### （1）组织管理

1）工业园区的组织管理要求来源于《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）。

2）企业的组织管理要求来源于《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018），水务经理的要求来源于《江苏省用水单位水务经理管理制度（试行）》（苏水节〔2021〕3号）。

### （2）节水制度

1）工业园区的节水制度建立和落实要求来源于《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）；企业的节水制度建立和落实要求来源于《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）。

2）计划用水管理的要求来源于《节约用水条例》《江苏省节约用水条例》《计划用水管理办法》《江苏省计划用水管理办法》。

3）用水定额的管理要求来源于《节约用水条例》、《江苏省节约用水条例》、《水利部关于严格用水定额管理的通知》（水资源〔2013〕268号）、《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）等。

4）水平衡测试的要求来源于《江苏省水平衡测试管理办法》（苏水规〔2020〕5号）和《江苏省水平衡测试报告表（试行）》（苏水办节〔2021〕10号）。

5）用水审计的要求来源于《江苏省节约用水条例》《江苏省用水审计实施办法》。

6）其他管理要求中，合同节水管理的要求来源于《水利部 国家发展改革委 财政部 科技部 工业和信息化部 住房城乡建设部 中国人民银行 市场监管总局 国管局联合印发〈关于推广合同节水管理的若干措施〉的通知》（水节约〔2023〕242号）等。

7）其他管理要求中，水权交易的要求来源于《水权交易管理暂行办法》（水政法〔2016〕156号）等。

8）其他管理要求中，“节水贷”“水权贷”的要求来源于《省水利厅省财政厅关于在全省范围内开展“节水贷”业务的通知》（苏水节〔2019〕11号）、《省水利厅省财政厅人民银行江苏分行关于推进“水权贷”绿色金融服务工作的通知》（苏水资〔2024〕2号）等。

### （3）节水统计

1）工业园区的供排水设施基础档案管理要求来源于《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）、《节水型工业园区评价导则》（TCIECCPA 004-2020）；企业的供排水设施基础档案管理要求来源于《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）。

2）工业园区管理机构和企业的取用水管理台账要求来源于《取用水管理技术规范》（TJSSL 0005-2022）、《江苏省用水单位水务经理管理制度（试行）》（苏水节〔2021〕3号）。

3）工业园区管理机构的节水统计要求来源于《节约用水条例》、《江苏省节约用水条例》、《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）、《节水型工业园区评价导则》（TCIECCPA 004-2020）等。

4）企业的节水统计要求来源于《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）、《用水统计调查制度》、《江苏省计划用水管理办法》（苏水规〔2016〕4号）等。

### （4）节水宣传

节水宣传要求来源于《节约用水条例》、《江苏省节约用水条例》、《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）、《江苏省用水单位水务经理管理制度（试行）》（苏水节〔2021〕3号）等。

## （三）节水设施要求

### （1）供水供热设施

供水供热设施中主要对工业园区的公共供水、自备水源、集中供热等供水设施的建设要求进行了明确，其中：

1）公共供水对工业园区公共供水工程建设的主要要求进行了明确，主要来源于《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）。

2）自备水源对用水户自建取水工程的主要要求进行了明确，主要来源于《取用水管理技术规范》（TJSSL 0005-2022）。

3）集中供热对有供热需求的工业园区集中供热工程建设的主要要求进行了明确，主要来源于《供热工程项目规范》（GB 55010-2021）。

### （2）非常规水源利用设施

非常规水源利用设施中主要对工业园区再生水利用和雨水集蓄利用等供水设施的建设要求进行了明确，其中：

1）再生水利用对工业园区再生水利用工程建设的主要要求进行了明确，主要来源于《工业园区水回用指南》（GB/T 43742-2024）、《江苏省推进污水资源化利用的实施方案》（苏发改资环发〔2021〕1047号）。

2）雨水集蓄利用对工业园区内规划用地面积2万平方米以上的新建建筑物，雨水集蓄利用工程建设进行了明确，主要来源于《江苏省绿色建筑发展条例》。

### （3）用水设施

用水设施中主要对生产用水设施、生活用水设施、公共区域用水设施进行了明确，其中：

1）生产用水设施中，“工业园区不得进口、转移、生产、销售、使用和采用国家明令淘汰的用水工艺、技术和装备”来源于《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》（国发〔2005〕40号）和《产业结构调整指导目录》系列本。

2）生产用水设施中，“企业间用水系统集成优化”来源于《江苏省推进污水资源化利用的实施方案》（苏发改资环发〔2021〕1047号）。

3）生产用水设施中，“应优先采用国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备”来源于《节约用水条例》。

4）生活用水设施中，“给水排水与节水工程选用的工艺、设备、器具和产品应为节水和节能型”以及“建筑中央空调冷却水、游泳池水、洗车场洗车用水、水源热泵用水应循环使用”来源于《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）。

5）生活用水设施中，生活用水器具的要求来源于《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）、《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）。

6）公共区域用水设施中，“公共区域绿化灌溉应采用喷灌、滴灌、微灌等高效节水灌溉方式”、“非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下水”来源于《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）。

### （4）排水设施

排水设施中主要对工业园区污水集中收集处理以及企业内部污水预处理进行了明确，其中：

1）“工业园区应统筹规划建设集中式污水收集和处理设施”来源于《江苏省推进污水资源化利用的实施方案》（苏发改资环发〔2021〕1047号）。

2）“工业园区宜根据污水的水质、污染程度和用户要求，按照不同的工艺或组合工艺进行处理，确定合理的回用方式和去向”主要来源于《工业园区水回用指南》（GB/T 43742-2024）。

3）“企业宜采取有效措施，收集和处理产生的全部污水，经自处理达标后排入污水管网”主要来源于《工业园区水回用指南》（GB/T 43742-2024）。

4）“企业应加强节水技术创新应用，对自处理后的中水进行循环利用”来源于《江苏省推进污水资源化利用的实施方案》（苏发改资环发〔2021〕1047号）。

### （5）计量设施

计量设施主要对工业园区和企业的计量设施配备和管理要求进行了明确，其中：

1）工业园区应实施用水计量“一户一表”，来源于《国家节水行动方案》《江苏省城乡供水管理条例》等。

2）工业园区取水、供水、用水、节水智能信息系统建设要求，来源于《国家节水行动方案》、《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于加强公共供水管网漏损控制的通知》（建办城〔2022〕2号）。

3）企业各级用水计量设施配备要求来源于《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789-2022）。

4）自备水源取用水单位计量设施配备和管理要求来源于《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2023）。

### （6）节水三同时

节水三同时管理要求来源于《节水用水条例》《江苏省节约用水条例》和《关于加强建设项目节水设施“三同时”工作的通知》（苏发改环资发〔2009〕1855号）。

## （四）节水监管要求

节水监管要求包括对工业园区的监管、对企业的监管以及企业内部的节水考核要求，主要来源于《节水用水条例》、《江苏省节约用水条例》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）等。

# 六、重大分歧意见的处理过程和依据

## （1）2023年8月  《节水型工业园区建设规范》

省市场监管局明确标准立项名称为《节水型工业园区建设规范》。

## （2）2023年10月  《节水型工业园区评价规范》。

近年来，我省根据《国家节水行动方案》、《江苏省节水行动实施方案》、《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）等有关文件精神，细化目标任务，突出工作重点，高质量推进节水型社会建设，围绕各类节水型载体制定和修订多项评价标准，包括《节水型学校评价规范》（DB32/T 2946-2016）、《节水型民用机场评价标准》（T/JSSL 0006-2022）、《节水教育基地评价规范》（T/JSSL 0009-202340）、《节水型高速公路服务区评价规范》（T/JSSL 0007—2022）等。

为加强与已有标准体系的衔接，2023年10月，经专家咨询讨论，建议将《节水型工业园区建设规范》更名为《节水型工业园区评价规范》。更名后的标准内容从评价角度出发，对节水型工业园区的节水设施配套、节水管理措施以及节水成效要求进行了明确，最终实现“以评促建”目的，即通过评价倒逼促进节水型工业园区的建设。

## （3）2024年7月  《工业园区节水管理技术规范》

为深入贯彻习近平总书记关于整治形式主义为基层减负重要讲话重要指示精神，对照考核评估、示范创建等最新规定要求，省水利厅对现行文件进行了全面梳理。根据《省水利厅关于暂停部分文件执行的通知》（苏水办〔2024〕17号），经研究决定，多个创建类、评价类地方标准暂停执行。

《中华人民共和国长江保护法》提出“长江流域县级以上地方人民政府应当加强节水型城市和节水型园区建设，促进节水型行业产业和企业发展。”《国家节水行动》提出要打造节水标杆园区，“推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。”

为贯彻落实国家和省关于推进园区节水工作的要求，关于园区节水的相关要求，在原规范基础上保留了节水管理、节水设施相关要求，删除了原规范中涉及评价、评估的内容，将规范名称修改为《工业园区节水管理技术规范》。

# 七、与相关法律法规和标准的关系

本标准以《水法》等法律法规为依据，共检索到与本标准相关的现行标准主要有4项，名称及相关内容如下：

## （一）《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477-2023）

该标准规定了节水型工业园区的基本要求、评价指标及评分细则。该标准主要从评价角度对工业园区的节水各项工作要求和指标要求进行了明确。

该标准基本要求有3条，本标准对其中“不应使用国家明令淘汰的用水工艺和设备”予以吸收，并进行了适当修改。

该标准评价指标包括管理指标和技术指标，其中管理指标包括制度建设、职责落实、规划计划、日常管理、节水投入、宣传培训、检查考核等方面；技术指标包括用水总量﹑用水效率、漏失控制、非常规水源利用、节水载体等方面。本标准对管理指标中的7项21条全部予以吸收，并进行了适当修改，其中：

1）制度建设、规划计划、检查考核主要对应本标准的“节水制度”。

2）职责落实主要对应本标准的“组织管理”。

3）日常管理、节水投入主要对应本标准的“计量设施”、“节水制度”、“节水统计”等。

4）宣传培训主要对应本标准的“节水宣传”。

本标准对技术指标5项7条中的6条予以吸收，并进行了适当修改，其中：

1）计划用水覆盖率对应本标准“总体目标”中的“计划用水管理率”。

2）单位产品取水量对应本标准“总体目标”中的“用水效率达标率”。

3）工业用水重复利用率对应本标准“总体目标”中的“工业用水重复利用率”。

4）污水处理率对应本标准的“排水设施”。

5）非常规水源利用对应本标准的“再生水利用率”“雨水集蓄利用”。

6）供水管网漏损率对应本标准“总体目标”中的“供水管网漏损率”。

该标准从评价角度对工业园区的节水各项工作要求和指标要求进行了明确。与该标准相比本标准是从管理角度对工业园区节水管理的总体要求和目标、节水管理要求、节水设施要求、节水监管要求进行了明确，适用于工业园区的规划、设计、建设、运行与管理各阶段的节水工作，本标准是对国家标准的补充和完善。

## （二）《节水型企业评价导则》（GB/T  7119-2018）

该标准规定了节水型企业的评价原则、评价指标体系及评价要求，适用于工业企业的节水评价工作，是一部针对企业的节水管理评价标准。该标准提出了节水型企业评价指标包括基本要求、管理指标和技术指标。节水型企业管理指标包括节水管理制度、管理机构、供排水设施和用水设备管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造及投入、节水宣传。节水型企业技术指标包括企业取水、重复利用、用水漏损、计量、排水以及非常规水源利用等方面。

## （三）《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T  36575-2018）

该标准规定了工业园区节水管理基本要求以及园区管理机构与企业节水管理、设备设施、检查评价的具体要求。适用于各类工业园区，经济技术开发区、高新技术开发区以及其他工业集聚区、科技园区可参照执行。该标准旨在加强工业园区节水管理，对规章制度等基本要求，园区管理机构与企业节水管理方面的职责要求、设备设施与检查评价方面的要求予以明确，提出创新措施，并对单位产品取水量、水计量器具配备率等园区用水节水评价指标予以明确。

本标准与上述中的相关内容是相协调的。本标准的部分内容吸收了上述标准中关于工业园区的相关要求，并在此基础上提出了更高的管理要求，更加符合江苏实际情况，便于江苏省内推广适用。

# 八、推广实施建议

《工业园区节水管理技术规范》发布后6个月开始实施，将在工业园区节水相关规划、设计、建设、运行与管理各阶段推广运用。

编制组将按照规定程序和要求报审，并做好发布和实施准备工作。

# 九、起草单位、人员及分工

本规范起草单位包括江苏省节约用水办公室、江苏省水资源服务中心、江苏省水利工程科技咨询股份有限公司。

本规范主要起草人包括何菡丹、贡丽娟、陈松峰、孙伯明、孙振利、夏超凡、孙晓文、吴鑫、朱世云、范博文、赵敏、莫李娟、陈双、冒云、张坤、王梓滔、华萍、孙雪纯、王举国。

各单位主要分工如下，江苏省节约用水办公室负责整体把关与进度控制，开展各项审查工作，开展标准的贯宣和相关培训。江苏省水资源服务中心负责开展标准大纲拟定，意见征询及汇总、文字统筹把关。江苏省水利工程科技咨询股份有限公司负责相关资料收集与分析、技术指标遴选、各稿次规范文本及编制说明的编制、征求意见对比表梳理，配合做好审查、报批等工作。