江苏省地方标准

《医疗器械追溯体系标识设计及应用规范》

（征求意见稿）编制说明

一、目的意义

医疗器械追溯体系建设是创新监管方式、提高监管效能以及推动企业落实主体责任的重要手段，也是保障医疗器械质量安全和有效性的有力支撑。与国外相比，我国国内医疗器械监管方面的信息化工作起步较晚，基础较为薄弱，早期在部分省市试点开展了医疗器械追溯监管工作，但尚未在全国范围内建立可全面推广的追溯体系。医疗器械在临床诊断及治疗疾病的过程中发挥着越来越重要的作用，医疗器械的产品质量及安全使用与患者的生命健康密切相关，江苏作为医疗器械生产大省，实现医疗器械规范化、数字化、信息化管理，更有助于提升江苏省医疗器械质量安全监管效能，加强对医疗器械的监管。

近年来，我国也陆续发布了一系列政策文件，对加强医疗器械上市后监管和建设可追溯体系提出了具体要求。为使UDI在各环节充分应用，国家药品监督管理局联合国家卫生健康委员会和国家医疗保障局共同推动UDI制度实施。新修订的《医疗器械监督管理条例》明确“分步实施医疗器械唯一标识制度，实现医疗器械可追溯”，《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》提出“逐步实施医疗器械唯一标识，加强与医疗管理、医保管理等衔接”。目前，我国医疗器械追溯监管工作还面临着一些难题，部分生产企业为实现产品追溯，对本企业产品实行编码管理。流通企业为管控产品流向，对未编码产品进行贴码。医疗机构为实现耗材精细化管理，则采用自编码的方式，由供应商协助（或自行）编码贴码; 由于各医疗机构的编码规则和要求不一致，出现供应商针对相同产品在不同医疗机构编码贴码有十几种的现象，增加了供应商负担。各个环节编码不同表达，导致相关产品信息无法联通。统一使用UDI，可以实现精准识别医疗器械，让医疗器械产品UDI成为串联各个环节的关联“线索”，进而让全流程追溯成为可能。

医疗器械安全关乎公众健康和生命安全，必须实行最严格的监管。随着信息化建设水平的不断提高，医疗器械行业精细化管理要求不断提升。在信息时代，医疗器械唯一标识（Unique Device Identification，UDI）是国际医疗器械监管的先进手段，是医疗器械实现全球可追溯的“通用语言”。利用UDI医疗器械产品电子身份证标识，可实现医疗器械全生命周期追溯，可实现医疗器械与患者信息的关联，有利于进一步从源头建立医疗器械全生命周期的监管链条，有利于实现产品监管数据的共享和整合，有利于提升公众用械安全保障水平。

医疗器械追溯体系标识的目标是为医疗器械建立一个通用的标识方案，优化医疗业务流程，保障患者安全。通过建立医疗器械追溯体系标识，加强医疗器械追溯体系建设成为目前创新监管、智慧监管、提高监管效能以及推动医疗器械产品全生命周期管理的重要手段，也是医疗器械产品安全性和有效性的强有力支撑，对医疗器械追溯监管发挥着重大作用。目前，我省存在医疗器械生产企业对医疗器械唯一标识的申请、编码、上传等实施工作有诸多困惑，需要专业技术人员进行指导，但由于企业数量较多，培训场地人数受限，亟需制定标准来实施规范更高效地指导企业推进UDI相关工作。

本标准的制定，可以明确医疗器械追溯体系标识的设计要求，规范医疗器械追溯体系标识，推进医疗器械追溯体系标识的应用，促进江苏省医疗器械生产企业建设UDI系统，实现医疗器械规范化、数字化、信息化管理，提升江苏省医疗器械质量安全监管效能。具有以下作用：

1、对于政府，有利于解决政府在医疗器械追溯工作中面临的追溯方式单一和追溯时间过长等难题，有利于政府利用信息化手段实现对医疗器械的监管数据整合，实现了智慧监管，提高器械监管的有效性以及针对性。有利于政府搭建起企业和产品监管的数据链条，能够通过数据准确查找到需要召回的产品，快速切断可能存在质量风险的医疗器械的供应链，有利于及时预防并控制问题的蔓延。

2、对于企业，医疗器械追溯体系标识紧密契合医疗器械体系，贯穿注册、生产、流通、使用全环节。有助于进一步将追溯体系建设和企业内部管理进行有机结合，激发企业内生动力，实现高质量发展，起到了重要的经济效益。

3、对于公众，将从该标准所支持的监管中间接受益，直观的反应就是政府监管水平和医疗器械质量水平将进一步提升，医疗器械价格将进一步趋于稳定，通过信息公开和数据共享，让消费者放心使用、明白消费，有效维护消费者合法权益。

二、任务来源

2023年8月4日，江苏省市场监督管理局发布《关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）。江苏省地方标准《医疗器械追溯体系标识设计及应用规范》正式立项。

本项目由江苏省药品监督管理局提出、归口并组织实施，江苏省质量和标准化研究院、江苏省药监局审核查验中心、江苏省医疗器械检验所多家单位联合研制，项目来源明确。

三、编制原则

1、规范性原则。按新版GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，用标准的语言和格式，对医疗器械生产过程中，与生产、检验过程电子化记录相关的业务要求和技术要求进行了规范性阐述。

2、适用性原则。文本简洁扼要，具体操作实用易行，充分考虑不同企业类型和规模，又充分考虑医疗器械生产过程的差异性。

3、协调性原则。在标准结构、标准条款、标准要求等方面应与国家相关法律法规和规章制度以及国家标准、行业标准、地方标准相一致，充分体现标准协调性。

四、编制过程

1、标准立项后，成立标准编制工作组，研究制定标准起草工作方案，明确责任分工。

2、起草小组广泛调研，掌握资料，多次走访医疗器械生产企业、医疗器械流通企业、医疗器械销售企业、医疗机构和医疗器械监管相关部门综合各方意见，对立项报批的标准草案进行修改，于2024年5月形成第二版标准草案。

3、2024年5月10日，江苏省药品监督管理局组织来自中国药品监督管理研究会、国家药品监督管理局、江苏省工业和信息化厅、中国药科大学、南京边缘智能研究院和鱼跃医疗设备股份有限公司等单位的专家，对标准草案进行论证和研讨，形成了工作组讨论稿。

4、2024年5月17日，江苏省药品监督管理局组织编制工作组成员单位、苏州微创骨科医疗器械生产企业、南京工业大学、南京邮电大学等单位对标准草案进行研讨，进一步形成了第二版工作组讨论稿。

5、2024年6月，编制工作组对各方意见进行汇总处理，对标准文本进行修改完善，形成标准征求意见稿。

五、主要技术内容及确定依据

本标准依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》，结合医疗器械唯一标识及产品追溯实际实施情况，制定本文件内容。主要包括医疗器械追溯体系不同环节的编码标识设计及应用。其中，第6章为重点章节。

标准的总体结构如下：

本标准共7章：

第一章、范围

本文件规定了基于GS1标准的医疗器械追溯体系的不同环节的编码标识设计要求及应用。

本文件适用于基于GS1标准的医疗器械追溯体系的建立和实施。

第二章、规范性引用文件

给出了本文件应用所引用的标准或规范。

第三章、术语与定义

本文件给出了5个定义。

第四章、缩略语

本文件给出了4个缩略语说明。

第五章、基于GS1标准的医疗器械追溯体系标识设计要求

在基于GS 标准的医疗器械追溯体系下，对标识设计的总体要求进行说明。

第六章、基于GS1标准的医疗器械追溯体系标识

按照生产环节UDI码、仓储环节GLN码和物流环节赋SSCC码分别对追溯体系不同环节的编码结构进行说明。

第七章、基于GS1标准的医疗器械追溯应用

对编码标准和数据载体在应用中提出建议。

附录

对医疗器械追溯体系标识进行示例说明。

六、与现行法律、法规、标准的协调性

本标准符合我国相关法律法规及《中华人民共和国标准化法》要求，在满足相关国家标准要求基础上研制本标准，并与相应的国标、行标、地标相协调，与有关文件要求相一致。

七、对标准贯彻的建议

本标准是由江苏省药品监督管理局提出并归口，建议江苏省药品监督管理局首先联合有关起草单位在全省医疗器械生产企业开展宣贯，加强宣传，营造氛围，统筹规划，扎实推进，认真开展该标准的实施应用工作。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作，确保以标准化促进医疗器械行业健康发展取得成效。