江苏省地方标准

《有源医疗器械生产检验电子化记录技术指南》

（征求意见稿）编制说明

一、目的意义

江苏省有源医疗器械生产企业有700余家，随着各大医疗器械企业生产规模的扩大和对研发、生产数据追溯性要求的增加，越来越多的企业对电子记录提出了更高的要求，如何做好电子记录的控制，保证企业满足医疗器械合规的要求，成为行业最近关注的热点。企业应保持记录以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，记录应保持清晰、易于识别和检索，记录的变更应保持可识别。ISO 13485有明确的提出要求“用于质量管理体系的计算机软件的应用确认的程序形成文件。这类软件应在初次使用前进行确认”，这就是说用于电子记录承载的软件系统必须完成相应的软件确认活动。在这样的背景下，医疗器械行业生产企业均非常重视生产检验电子化记录，并均采购了ERP/MES/SAP等系统来保存生产检验电子化记录，但在企业运行实施过程中存在以下问题：

1、有源医疗器械生产企业缺乏统一的电子化记录的技术要求，采购的第三方信息化系统参差不齐，在满足监管要求方面，往往难以拿出完整的符合要求的数据，而实际上企业并不缺少这样的数据，只是缺少这样的标准，数据散落在各个系统中，难以有效的提取出来。

2、有源医疗器械在全民疫情防控中发挥越来越重要的作用，但有源医疗器械的质量参差不齐，在注册拿证时的产品质量和实际生产过程中的产品质量存在不一致，某些非法生产厂家的额温枪、血氧仪、呼吸机等有源医疗器械的批次性误差很大，准确率很差，严重危害着人民群众的生命安全。

3、有源医疗器械的生产过程复杂，电子元器件种类繁多，影响产品质量的电路板、中间品类型较多，医疗器械生产企业往往只做最后的加工，如不加以管控，其最终产品质量很难控制好，这成为有源医疗器械行业的监管重点。

《有源医疗器械生产检验电子化记录技术指南》标准的制定和实施有望解决有源医疗器械生产企业的监管难题，提升有源医疗器械生产企业的质量管理水平，节约有源医疗器械行业的信息化资金投入，引导行业良性发展。

1、通过数字化监管，提升企业的合规水平；为了行业的有序发展需要，行业内迫切需要针对有源医疗器械制定相应的数字化监管的标准规范，通过数字化监管提升企业的合规水平，减少企业重复投资，为企业建设数字化生产信息系统提供技术指导。

2、为企业建设数字化生产信息系统提供了技术规范；本标准重点解决了江苏省医疗器械生产企业在生产过程信息化要求、检验过程信息化要求、质量管理信息化要求、质量审计管理、关键数据项和参考数据集的相关要求，企业按照该规范进行数字化生产信息系统建设即可满足国家和省两级政府关于医疗器械生产的监管要求，为企业实现高质量发展提供技术保障。

3、有利于政府进一步掌握企业的生产动态和质量控制水平，在发生重大疫情、重大群体卫生事件的时候，以前政府主要靠纸质台账掌握企业的库存和生产信息，政府需要进行库存统一调拨和管控时，无法掌握准确数据，有了数字化抓手，政府可以通过数字化监管，直接掌握和控制企业库存，这对于稳定有源医疗器械的价格、确保市场供应，起到至关重要的作用。

该地方标准在实施后，有望解决有源医疗器械生产企业的监管难题，提升有源医疗器械生产企业的质量管理水平，节约有源医疗器械行业的信息化资金投入，引导行业良性发展。

二、任务来源

2023年8月4日，江苏省市场监督管理局发布《关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）。江苏省地方标准《有源医疗器械生产检验电子化记录技术指南》正式立项。

本项目由江苏省药品监督管理局提出、归口并组织实施，江苏省质量和标准化研究院、江苏省药监局审核查验中心、江苏省医疗器械检验所和南京麦澜德医疗科技有限公司多家单位联合研制，项目来源明确。

三、编制原则

1、规范性原则。按新版GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，用标准的语言和格式，对医疗器械生产过程中，与生产、检验过程电子化记录相关的业务要求和技术要求进行了规范性阐述。

2、适用性原则。文本简洁扼要，具体操作实用易行，充分考虑不同企业类型和规模，又充分考虑医疗器械生产过程的差异性。

3、协调性原则。在标准结构、标准条款、标准要求等方面应与国家相关法律法规和规章制度以及国家标准、行业标准、地方标准相一致，充分体现标准协调性。

四、编制过程

1、标准立项后，成立标准编制工作组，研究制定标准起草工作方案，明确责任分工。

2、起草小组广泛调研，掌握资料，多次走访有源医疗器械生产企业和医疗器械相关软件开发服务企业，综合各方意见，对立项报批的标准草案进行修改，于2024年5月形成第二版标准草案。

3、2024年5月10日，江苏省药品监督管理局组织来自中国药品监督管理研究会、国家药品监督管理局、江苏省工业和信息化厅、中国药科大学、南京边缘智能研究院和鱼跃医疗设备股份有限公司等单位的专家，对标准草案进行论证和研讨，形成了工作组讨论稿。

4、2024年5月17日，江苏省药品监督管理局组织编制工作组成员单位、苏州微创骨科医疗器械生产企业、南京工业大学、南京邮电大学等单位对标准草案进行研讨，进一步形成了第二版工作组讨论稿。

5、2024年6月，编制工作组对各方意见进行汇总处理，对标准文本进行修改完善，形成标准征求意见稿。

五、主要技术内容及确定依据

本标准依据《医疗器械生产质量管理规范》，结合医疗器械生产企业实际实施情况，制定本文件内容。主要包括医疗器械生产过程中，与生产、检验过程电子化记录相关的业务要求和技术要求。其中，第6章到第9章为重点章节。

标准的总体结构如下：

本标准共10章：

第一章、范围

本文件制定了在有源医疗器械生产过程中，与有源医疗器械生产、检验过程电子化记录相关的业务要求和技术要求，本文件适用于有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业。

本文件同样适用于有源医疗器械生产和检验过程质量管理信息化相关系统的设计原则和评审依据。

对于本文件未列举的信息化相关业务数据，有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业可参考本文件的相关内容，基于风险并按照同等原则执行电子记录。

第二章、规范性引用文件

给出了本文件应用所引用的标准或规范。

第三章、术语与定义

本文件给出了22个定义。

第四章、基本原则

医疗器械注册人、备案人作为质量安全的责任主体，采用信息化手段记录生产、检验过程中形成数据时遵照的基本原则。

第五章、信息化通则

用信息化手段记录生产、检验过程中形成数据时的基本要求，包括数据完整性、电子签名、变更管理、备份与恢复、数据安全和计算机化系统确认。

第六章、生产过程信息化

生产过程中涉及物料管理、生产操作和生产环境信息化应包含的内容。

第七章、检验过程信息化

检验过程中涉及质量标准、检验记录和留样管理信息化应包含的内容。

第八章、质量管理信息化

生产、检验过程中涉及的质量管理信息化内容要求，包含放行管理、质量文件管理、培训管理和质量流程管理。

第九章、质量审计信息化

生产、检验过程中质量管理执行符合度的信息化内容要求。

第十章、关键数据项参考示例

以生产工序为例，对生产记录的关键数据项示例说明。

附录A （规范性）参考数据集

对有源医疗器械生产、检验过程信息化涉及内容的数据集进行定义，包括字段类型、字段定义、字段描述和补充说明。

六、与现行法律、法规、标准的协调性

本标准符合我国相关法律法规及《中华人民共和国标准化法》要求，在满足相关国家标准要求基础上研制本标准，并与相应的国标、行标、地标相协调，与有关文件要求相一致。

七、对标准贯彻的建议

本标准是由江苏省药品监督管理局提出并归口，建议江苏省药品监督管理局首先联合有关起草单位在全省医疗器械生产企业开展宣贯，加强宣传，营造氛围，统筹规划，扎实推进，认真开展该标准的实施应用工作。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作，确保以标准化促进医疗器械行业健康发展取得成效。

附件：

企业试评价报告

- 江苏海福特海洋科技股份有限公司

- 连云港市渔乐春海苔有限公司