《公共机构能耗定额及计算方法》

编制说明

一、标准编制背景及任务来源

公共机构节能工作在近十多年来取得了显著成效，在提高全社会节能环保理念，营造良好的节能工作氛围上起到了积极的引导作用。为进一步推动公共机构节能工作，需要寻求更优的、可持续的管理模式，而能耗定额管理正是这样一种模式。

2019年1月，国家机关事务管理局发布了《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》，要求各省机关事务主管部门负责组织编制本地区公共机构能耗定额标准，标准适用范围原则上应覆盖本地区所有公共机构。在此要求下，江苏省机关事务管理局编制了《公共机构集中办公区能耗定额和计算方法》（DB32/T 3827-2020）和《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T 4001-2021）。

自2021年《公共机构集中办公区能耗定额和计算方法》（DB32/T 3827-2020）和《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T 4001-2021）两个省级地方标准发布实施以来，总能耗、单位建筑面积能耗、人均综合能耗分别下降13.78%、24.86%、39.87%，我省公共机构节能工作取得明显成效。特别是能耗定额标准嵌入省公共机构节能管理平台后，仅2022年度超约束值公共机构数量就从5447家下降到1932家，下降率达到64.53%，这一举措促进了节能管理向治理转变。

但是在执行标准的过程中，也发现了分类较粗、定额区间值较大、修正调整系数较少，以及部分特殊用能单位偏差较大等问题。两个标准发布至今已经有3年时间，根据地方标准5年内应该修订的要求，可以对《公共机构集中办公区能耗定额和计算方法》和《公共机构能耗定额及计算方法》进行修编。

二、主要工作过程

在编制《公共机构能耗定额及计算方法》的过程中，我们采取了以下步骤来确保标准的科学性和实用性：

1、启动会议： 2023年12月，召开了《公共机构能耗定额及计算方法》（修编）工作座谈会。工作座谈会明确了修编的原则和内容，确保标准与江苏省的节能政策和实际情况相符合。

2、数据收集： 2024年2月至5月，开展公共机构建筑基本信息、能耗数据收集与分析研究工作。收集了6085家公共机构的能耗数据，为标准的制定提供了坚实的数据基础。具体而言共收集6085家相关公共机构数据，其中小学2166家，中学1928家，三级医院124家，二级医院169家，一级医院1089家，其他医院（血液站、疾控中心等）109家，场馆500家。

3、调研工作： 2024年5月至6月，开展能耗定额修编的调研工作。项目组调研了宿迁、盐城、南通、无锡、南京五个城市。全程开展了5次座谈，涉及重点调研单位20个。了解了各地市公共机构能耗定额的实施情况，听取了针对定额修编过程中的建议和意见。

4、初稿编制：在2024年8月，完成了标准的初稿

5、征求意见：在2024年10月，征求意见，并根据反馈对标准进行了完善和修改。

6、标准评审稿：在2024年11月，完成评审稿，准备验收。

三、标准编制的主要技术内容

1、范围

本标准规定了公共机构能耗定额指标、统计范围和计算方法。本标准适用于公共机构在日常办公过程中建筑能耗定额的计算。

2、规范性引用文件

共10项标准。

3、术语和定义

明确了公共机构、建筑能耗、单位建筑面积能耗等术语的定义，给出了术语的英文翻译。

4、能耗定额指标

删除了电力折算标准煤系数为0.30kgce/kWh所对应的指标；结合近三年的能耗数据修订了定额指标；统一了集中办公区和独立办公区的能耗定额，取消了省级、市级和县级机关的分类；增加了公安类机构的能耗定额；教育类机构中“中学”按照初中、高中、中等职业技术学校进行分类；卫生医疗类机构增加了血站和疾控中心的能耗定额；场馆类机构修改了博物馆、图书馆、档案馆的定额数据。重新规定了各类机构能耗定额的修正系数及计算方法。

5、统计范围

对建筑能耗、电力消耗、建筑面积、用能人数的统计范围进行了具体规定。

6、计算方法

给出了建筑能耗、单位建筑面积能耗、人均综合能耗的计算方法。

7、管理措施

提出了公共机构节能管理的基本要求和相关措施。

8、附录A 各类能源折算标准煤参考系数

明确了各类能源折算标准煤的参考系数。

四、采用国际、国内标准情况

本标准制定中未采用国际标准，引用国家标准如下：

《公共机构能源资源消费统计调查制度》（国管节能〔2022〕301号）

GB/T 17986.1房产测量规范

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 24915合同能源管理技术通则

GB/T 31342公共机构能源审计技术导则

GB 50189公共建筑节能设计标准

GB 55015建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 50801 可再生能源建筑应用工程评价标准

GB/T 51161 民用建筑能耗标准

JGJ/T 391绿色建筑运行维护技术规范

五、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准的制定是基于以下法律法规和强制性标准：

1、《中华人民共和国节约能源法》规定：国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构会同同级有关部门按照管理权限，制定本级公共机构的能源消耗定额，财政部门根据该定额制定能源消耗支出标准。

2、《公共机构节能条例》规定：公共机构应当在能源消耗定额范围内使用能源，加强能源消耗支出管理；超过能源消耗定额使用能源的，应当向本级人民政府管理机关事务工作的机构做出说明。

3、《江苏省绿色建筑发展条例》第三十条第一款规定：设区的市建设主管部门应当会同相关部门制定机关办公建筑和大型公共建筑能耗限额，并定期公布超限额的用能建筑名单。

六、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准是推荐性地方标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规定了各类公共机构能耗定额指标，相关公共机构应贯彻执行本标准，落实好各项相关条文。

为保障标准贯彻执行，具体要求如下：

1、宣传教育：通过适当的渠道对本标准进行广泛宣传，提高公共机构工作人员对节能重要性的认识和对标准内容的了解。

2、经验反馈：在标准执行过程中，应定期收集实施效果，分析数据，总结经验，以便不断优化和提升能耗管理效率。

八、其他应予以说明的事项

无