- 江苏省地方标准

- 《中小学校节水管理技术规范》编制说明

2024年11月

- 一、目的与意义

为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，推动江苏节水工作向纵深发展，江苏省水利厅根据国家节水行动方案要求，对全省节约用水工作作出了系统部署，明确提出各级水行政主管部门要以学校、政府机关、企事业单位、医院、社区、灌区等为重点，全面推进节水载体创建，不断提高各类节水型载体覆盖率，以节水载体为抓手，保证规划和建设项目科学合理取用水，促进形成与水资源条件相适应的空间布局和产业结构，同时也倒逼节约集约利用水资源，提升全社会用水效率。

节水型学校作为节水型载体的一部分，开展节水型校园建设不仅可以提高学校的用水效率，降低办学成本，更重要的是培养学生的节水意识，倡导节约用水的文明消费方式，形成惜水、节水的风尚，为全社会做出表率。

江苏省高度重视节水型学校的创建，在全国率先启动节水型学校的创建工作，并于2016年出台了《节水型学校评价规范》（DB32/T 2946-2016）（以下简称《评价规范》）。《评价规范》的提出，为节水型学校的评价工作提供了参考依据，推动了节水型校园建设，提高了师生的节水意识，营造了良好的节水氛围。然而，随着社会节水技术和节水管理水平的快速发展，《评价规范》已经不能较好适应节水学校评价要求，省水利科学研究院联合省节约用水办公室于2023年2月申报了《评价规范》地方标准修订任务，并于2023年8月，获得了江苏省市场监督管理局的立项。

党的二十届三中全会对持续深化拓展整治形式主义为基层减负作出部署,明确提出要健全为基层减负长效机制。省水利厅为贯彻落实党中央决策部署，对照考核评估、示范创建等要求，于2024年5月下发了《省水利厅关于暂停部分文件执行的通知》（苏水办〔2024〕17号），要求对学校等载体创建、评价等工作文件暂停执行，待修改完善后另行印发。目前，我省已不再开展学校等载体创建和评价工作。然而，中小学校作为存量较大的公共机构，是节水宣传的主要阵地、节水技改的重要实施对象。《节约用水条例》（中华人民共和国国务院令第776号）第三十二条明确提出“公共机构应当发挥节水表率作用，建立健全节水管理制度，率先采用先进的节水技术、工艺、设备和产品，开展节水改造，积极建设节水型单位。”《江苏省节约用水条例》（2016年1月15日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）。第六条也明确提出“县级以上地方人民政府应当开展节约用水的宣传教育活动，将节约用水教育纳入国民素质教育体系和中小学教育教学内容，普及节约用水知识，增强全民节约用水意识。”

为落实国家和江苏省《节约用水条例》的要求，经专家咨询，并征求省教育厅意见，拟将标准名称调整为《中小学校节水管理技术规范》（以下简称《技术规范》），以期可以更精准地指导中小学校开展节水管理。

- 二、任务来源

2023年1月省市场监督管理局公布了《省市场监管局关于组织申报2023年度江苏省地方标准项目的通知》，向本省公开征集2023年度的江苏省地方标准制（修）订项目。省水利科学研究院联合省节约用水办公室于2023年2月申报了地方标准修订任务。2023年8月，江苏省市场监督管理局《关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）准予立项。

- 编制过程

项目编制组依据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1―2020）、《服务业节水型单位评价导则》（GB/T 26922）、《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）等文件开展修订工作。项目组多次开展内部工作会议，讨论了修订内容，理清了写作思路，明确了工作方向，有效保证了《技术规范》修订的编制质量。

- 1、预研阶段

省水利科学研究院从2019年开始从事省级节水型学校的技术审核工作，为该地标的编制积累了大量基础资料。

2023年1月，开展前期准备工作，组建编写团队。由省水利科学研究院联合省节约用水办公室，组成编制组，开展该地标研究与编制工作。

为更好地开展标准起草工作，编写人员经过多次交流讨论，初步确定了编制目标、范围和内容、实施计划和任务分工，确定了标准的总体结构，并按照任务分工进行编写。

2023年8月，省市场监督管理局对该地标准予立项。

- 2、起草阶段

- 2023年8月5日-2023年8月12日，编制组对该地标文本和编制说明进行补充、修改和完善，并形成初稿。

- 3、征求意见阶段

2023年8月13日-2023年8月20日，编制组形成标准征求意见稿，发函至13个设区市进行广泛的征求意见。详见《征求意见汇总处理表》。

2023年8月21日-2023年8月31日，根据征求来的各单位意见，进行认真逐条疏理、分析比较，确定采纳、部分采纳和不采纳等方式进行处理，形成专家咨询稿。

- 4、预审阶段

2023年9月1日，省水利厅在南京组织召开专家咨询会，进一步明确了标准的内容，包括适用范围、节水成效指标等。

2024年3月14日，省水利厅在南京组织召开专家咨询会，进一步明确了标准节水管理、节水设施、节水宣传、创新工作、节水成效等要求。

2024年11月7日，省节约用水办公室在南京组织召开专家咨询会，将原计划修订的《节水型学校评价规范》（DB32/T 2946-2016）改名为《中小学校节水管理技术规范》，进一步明确了管理组织、计划用水、节约用水、节水宣传、管理创新等内容。

2024年11月14日，省水利厅在南京组织召开专家审查会，进一步明确了管理组织、计划用水、节水设施、节水宣传、管理创新等内容。

2024年11月22日，省市场监督管理局在南京组织召开专家审查会，进一步明确了管理制度、计划用水、节水设施、节水教育、管理创新的内容和要求。评审专家一致同意《技术规范》通过审查。

- 四、主要内容

（一）编制原则

科学先进原则。《技术规范》汲取国内外先进的技术和科学研究方法，确保在《技术规范》指导下中小学校节水管理工作成果的客观性和准确性，确保《技术规范》的科学性和先进性。

普适易落地原则。《技术规范》具有普遍适用性，易于推广，能较好适应不同类型的学校节水管理工作。

经济易操作原则。《技术规范》具有经济性，易于操作，更加规范地指导省内不同类型的学校节水管理工作。

（二）正文内容

《技术规范》主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、管理制度、计划用水、节水设施、节水教育、管理创新等9章和1个附录。

- 五、主要技术指标确立

1 范围

本节明确了《技术规范》的适用范围。主要修订内容如下：

（1）将“本标准适用于江苏省行政区域内各级各类学校申报节水型学校的评价和管理。”修改为“本文件适用于中小学校的节水管理工作。”根据《省水利厅关于暂停部分文件执行的通知》（苏水办〔2024〕17号）规定，要求对学校载体创建、评价等工作暂停执行，《评价规范》中的适用范围已不符合相关要求。本条修订对适用范围进行了修改完善。

2 规范性引用

本节明确了《技术规范》主要的引用文件。主要修订内容如下：

（1）更新了引用文件，并调整了文件顺序。删除了《技术规范》中的《GB/T 12452企业水平衡测试通则》《GB/T 18870节水型产品通用技术条件》《CJ/T 164节水型生活用水器具》等文件，增加了《GB/T 31436 节水型卫生洁具》等文件。

3 术语和定义

本节明确了《技术规范》中所用的专业名词进行规范定义和引用。主要修订内容如下：

（1）删除了《评价规范》3.2 总供水量、3.4 用水设施综合漏损率、3.7 生均用水量等内容。

（2）增加了3.1 标准人数、3.2 标准人数年均用水量等内容。《评价规范》用水定额管理采用生均用水量限额不符合最新文件要求，本条修订根据最新文件要求，用水定额管理采用标准人数年均用水量来体现。

（3）将3.3 节水型器具普及率定义修改为“用水器具中节水型器具的数量与用水器具总数的比率。”将3.4 水计量器具配备率定义修改为“实际安装配备的水计量器具数量占应配备的水计量器具数量的百分比。”

4 总体要求

本节明确了中小学校节水管理的总体思路和基本要求。主要修订内容如下：

（1）删除了《评价规范》中的4.1 一般规定，增加了4 总体要求的内容，明确了中小学校在节水管理中应坚持的总体思路，包括应坚持的方针政策、应落实的制度规定等；规定了节水管理的基本要求，包括定期进行用水水平分析等。

（2）提出了节水管理的成效目标，包括节水型器具普及率、一级水效卫生洁具配备率、水计量器具配备率、用水设施综合漏损率等方面的目标要求。具体如下：

①节水型器具普及率。《节水型学校评价规范》（DB32/T2946-2016）设备效率规定，节水型器具安装率应在95%以上；《节水型高校评价标准》（T/CHES 32-2019、T/JYHQ 0004-2019）中节水型器具安装率达到95%，得2分，每提高1%，加2分；根据《水利部办公厅、国家机关事务管理局办公室关于开展公共机构节水器具普及更新工作的通知》（办节约〔2024〕196号）要求，公共机构应发挥节水表率作用，使用符合国家标准的节水产品，《技术规范》中节水型器具普及率设定为100%。

②一级水效卫生洁具配备率。《公共机构节水管理规范》（GB/T 37813-2019）中一级水效卫生洁具配备率为100%。学校作为公共机构的一员，应符合《公共机构节水管理规范》的规定，《技术规范》中一级水效卫生洁具配备率设定为100%。

③水计量器具配备率。《节水型高校评价标准》（T/CHES 32-2019、T/JYHQ 0004-2019）中用水单位水计量率应达到100%，次级用水单位水计量率应达到100%；根据近五年江苏省节水型学校水计量率统计数据，《技术规范》中一级水计量器具配备率设定为100%，二级水计量器具配备率设定为95%。

④用水设施综合漏损率。《节水型高校评价标准》（T/CHES 32-2019、T/JYHQ 0004-2019）中管网漏损率≤10%，得6分；管网漏损率≤8%，得10分；管网漏损率>10%，不得分。《公共机构节水管理规范》（GB/T 37813-2019）中维护和保养规定，公共机构管道设备漏损率小于2%。《技术规范》用水设施综合漏损率设定为应低于2%。

5 管理制度

本节从管理制度方面对中小学校提出管理要求，主要修订内容如下：

（1）合并了《评价规范》中组织领导和制度建设的规定。

（2）删除了《评价规范》中组织领导的部分规定，包括规划保障、检查考核等方面的内容。

6 计划用水

本节增加了计划用水的管理要求，明确了计划用水申请和调整过程中的相关内容，规定了超计划后应落实的措施要求。

7 节水设施

本节从节水设施方面对中小学校提出管理要求，明确了节水改造、设施配备、非常规水利用等内容。主要修订内容如下：

（1）删除了《评价规范》节水设施章节中涉及高校的内容。高校已不在适用范围里，本次修订删除了有关高校的内容。

（2）在7.2 设施配备中增加了食堂、学生宿舍和公共浴室、游泳池等用水环节中的节水管理要求。

（3）在7.3 非常规水利用中进一步细化了非常规水利用的相关规定。

8 节水教育

本节从节水教育方面对中小学校提出管理要求，明确了课程教育、宣传教育、实践教育等内容。主要修订内容如下：

（1）将《评价规范》4.6.2 宣教成果调整至《技术规范》8 节水教育中的8.2实践教育章节。宣教成果也属于节水教育的一部分，本条修订对章节顺序进行了调整。

（2）删除了《评价规范》4.3.3 节水标识中4.3.3.3与校园网有关的内容。《评价规范》涉及校园网，已不符合地方政府要求。

（3）将8.1 课程教育中的第三条内容修改为“应有学生节水兴趣小组或节水课外活动。”，高校已不在适用范围里，本次修订删除了有关高校的内容。

（4）将8.2 宣传教育中的第一条内容修改为“结合自身特色，每年应在‘世界水日’‘中国水周’‘全国城市节水宣传周’‘全国科普日’‘全国节能宣传周’等重要节点开展主题宣传教育活动，全年不少于2次。” 根据设区市反馈意见，《评价规范》要求学校有节水宣传月活动计划不符合实际情况。本条修订采纳了设区市反馈意见，对节水宣传时间节点进行了更改。

（5）将8.2 宣传教育中的第二条内容修改为“应通过校园广播、显示屏、展板、短视频、网站、公众号等多种宣传载体开展节水宣传活动。”《评价规范》要求主题宣传与日常宣传相结合，相结合方式表达不明确，本条修订对节水宣传方式进行了更改。

（6）将8.3 实践教育中的第二条内容修改为“节水管理相关人员应参加节水知识学习或培训。”根据设区市反馈意见，《评价规范》要求学校领导参加节水知识学习和培训，不符合实际。本条修订采纳了设区市反馈意见，对学习或培训人员进行了更改。

9 管理创新

本节从管理创新方面对中小学校提出管理要求，从精准管控、合同节水、宣传特色、首创首试、其他创新等方面进一步细化内容。

10 附录

附录A为资料性附录，明确了中小学校主要用水效率指标计算方法。主要修订内容如下：

（1）删除了《评价规范》附录A 节水型学校评价指标体系内容，目前暂停了节水型学校的创建与评价，因此删除了与评价指标相关的内容。

（2）增加了附录A 中小学校主要用水效率指标计算方法内容，规定了标准人数、标准人数年均用水量、节水型器具普及率、一级水效卫生洁具配备率、水计量器具配备率、用水设施综合漏损率等内容，进一步明确了用水效率相关指标的计算方法。

- 六、重大分歧意见的处理过程和依据

- 无。

- 七、与相关法律法规和国家标准、行业标准的关系

《技术规范》参考了《地表水环境质量标准》（GB3838）、《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）等文件，结合江苏省13个设区市在使用过程中提出的建议，充分考虑地方水资源禀赋和学校教育特色，不违反相关法律法规及强制性标准，相关要求和技术参数都严于相关法律法规及标准。让高效的顶层设计先行，进一步提升学校的用水效率和节水管理水平，奋力探索丰水地区“节水优先”之路。

- 八、实施推广建议

起草组将按照规定程序和要求报审，并做好发布和实施准备工作。《技术规范》发布实施后，省水利厅将联合省教育厅在江苏省中小学校节水管理工作中推广运用。

- 九、起草单位和人员分工

《技术规范》起草单位：江苏省水利科学研究院、江苏省节约用水办公室。

《技术规范》起草人员信息及分工详见下表。

《技术规范》起草人员及分工

| 序号 | 姓 名 | 单位名称 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡晓东 | 江苏省水利科学研究院 | 所长/正高 | 项目负责人 |
| 2 | 王文辉 | 江苏省水利科学研究院 | 副院长/高工 | 项目策划/技术路线制定 |
| 3 | 郭刘超 | 江苏省水利科学研究院 | 副所长/高工 | 技术负责人 |
| 4 | 贡丽娟 | 江苏省节约用水办公室 | 四级调研员 | 项目统筹/校核 |
| 5 | 苏律文 | 江苏省水利科学研究院 | 高工 | 项目统筹/标准起草 |
| 6 | 何菡丹 | 江苏省节约用水办公室 | 高工 | 标准起草/校核 |
| 7 | 费丽丽 | 江苏省水利科学研究院 | 工程师 | 资料收集/标准起草 |
| 8 | 徐丹丹 | 江苏省水利科学研究院 | 工程师 | 资料收集/标准起草 |
| 9 | 杨 航 | 江苏省水利科学研究院 | 工程师 | 标准起草/校核 |
| 10 | 苏雨艳 | 江苏省水利科学研究院 | 高工 | 标准起草/校核 |
| 11 | 郭红丽 | 江苏省水利科学研究院 | 正高 | 标准起草/校核 |
| 12 | 滕 翔 | 江苏省水利科学研究院 | 工程师 | 资料收集/标准起草 |
| 13 | 郑丽虹 | 江苏省水利科学研究院 | 助理工程师 | 资料收集/标准起草 |
| 14 | 张煜成 | 江苏省水利科学研究院 | 工程师 | 标准起草 |
| 15 | 张 华 | 江苏省水利科学研究院 | 高工 | 标准起草 |
| 16 | 杨 印 | 江苏省水利科学研究院 | 高工 | 标准起草 |
| 17 | 肖 鹏 | 江苏省水利科学研究院 | 助理工程师 | 标准起草 |