江苏省教育领域较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （31XX） 教育 （3101学前教育，3102初等教育，3103中等教育，3104高等教育，3105特殊教育） | 31XX01 | 建筑消防系统或设施设备失效 | 火灾、踩踏、其他伤害 | 教学楼、办公楼、图书馆、礼堂、体育馆、宿舍等建筑，设备用房、消防控制室，消防车通道、消防车登高作业场地，疏散通道、安全出口，消防应急照明、疏散指示标示 |
| 2 |  | 31XX02 | 建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌 | 火灾、其他伤害 | 人员密集场所用于逃生和灭火救援的外窗 |
| 3 |  | 31XX03 | 既有建筑结构（含大跨度建筑顶部构件）变形、外饰面脱落、外悬挂物松动等 | 坍塌、物体打击 | 老旧建筑、文保建筑、大跨度建筑以及多次改造或改变使用性质的建筑等既有建筑，安装在建筑物上的广告牌、灯箱等物体 |
| 4 |  | 31XX04 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电 | 火灾、其他爆炸、触电 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电场所 |
| 5 |  | 31XX05 | 燃气储存、使用 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 使用燃气的食堂、餐饮服务场所、锅炉房以及食堂油烟管道污垢 |
| 6 |  | 31XX06 | 危险化学品储存、使用 | 中毒和窒息、灼烫、火灾、其他爆炸 | 实验室、危化品库 |
| 7 | （31XX） 教育 （3101学前教育，3102初等教育，3103中等教育，3104高等教育，3105特殊教育） | 31XX07 | 实验实训 | 中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、容器爆炸、其他爆炸 | 实验室、实训场所 |
| 8 |  | 31XX08 | 危险作业（包括但不限于高处作业、动火作业、电气作业、起重作业、有限空间作业等） | 火灾、中毒和窒息、高处坠落、物体打击、触电、淹溺、灼烫、起重伤害、其他爆炸 | 建筑施工、装饰装修等场所，配电室、配电箱（柜）及各类电器设备及其他用电场所，化粪池、窨井、污水处理池等 |
| 9 |  | 31XX09 | 锅炉、压力容器系统使用、运行 | 火灾、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒和窒息 | 参照《特种设备目录》的锅炉、压力容器、压力管道 |
| 10 |  | 31XX10 | 电梯运行 | 电梯事故、机械伤害 | 厢式电梯、自动扶梯 |
| 11 |  | 31XX11 | 过期、变质食物或被污染的饮用水 | 食物中毒 | 食堂、厨房、生活水箱等场所 |
| 12 |  | 31XX12 | 集体活动组织管理 | 踩踏、物体打击、机械伤害、淹溺、高处坠落、食物中毒 | 学校组织集体活动的场地、环境、设施等 |
| 13 |  | 31XX13 | 校园交通和校车运行 | 车辆伤害 | 校门口、校园道路；校车运行车辆、驾驶员、线路等 |
| 14 |  | 31XX99 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |