江苏省技工院校较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （3201） 技工院校 | 320101 | 建筑消防系统或设施设备失效 | 火灾、踩踏、其他伤害 | 教学楼、办公楼、图书馆、礼堂、宿舍等建筑，设备用房、消防控制室，消防车通道、消防车登高作业场地，疏散通道、安全出口，消防应急照明、疏散指示标示 |
| 2 |  | 320102 | 装修、装饰物使用易燃、可燃物 | 火灾、中毒和窒息 | 办公场所、教室、实训室、图书馆、食堂、仓库、宿舍 |
| 3 |  | 320103 | 既有建筑结构（含大跨度建筑顶部构件）变形、外饰面脱落、外悬挂物松动等 | 坍塌、物体打击 | 教室、宿舍、体育馆、实训室、食堂、仓库等 |
| 4 |  | 320104 | 燃气存储、使用 | 火灾、中毒和窒息、其他爆炸 | 中餐、面点、烹饪类实训室、食堂 |
| 5 |  | 320105 | 机械操作实训 | 火灾、物体打击、机械伤害、其他爆炸 | 车工、钳工、焊工、车辆维修等机械操作类实训室 |
| 6 |  | 320106 | 疏散、逃生 | 踩踏 | 教室、宿舍、实训室的疏散逃生通道、安全出口（防护栏、铁栅栏） |
| 7 | （3201） 技工院校 | 320107 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电 | 火灾、其他爆炸、触电 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电场所 |
| 8 |  | 320108 | 电气线路及设备、电气作业 | 火灾、触电 | 宿舍、教室、图书馆、变（配）电房、配电箱、供配电线路、电缆井 |
| 9 |  | 320109 | 锅炉、压力容器系统使用、运行 | 火灾、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒和窒息 | 参照《特种设备目录》的锅炉、压力容器、压力管道 |
| 10 |  | 320110 | 电梯运行 | 电梯事故、机械伤害 | 厢式电梯、自动扶梯 |
| 11 |  | 320111 | 校园交通和校车运行 | 车辆伤害 | 校园道路；校车运行车辆、驾驶员、线路等 |
| 12 |  | 320199 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |