- 江苏省国防动员领域较大以上安全生产风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类别 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （3501）防护设备 生产 | 350101 | 电气作业 | 触电、火灾 | 配电室、其他用电场所 |
| 2 |  | 350102 | 动火作业 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 焊接、切割等动火作业 |
| 3 |  | 350103 | 机械加工 | 机械伤害 | 切削设备、冲压设备等 |
| 4 |  | 350104 | 涂装作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 喷漆除锈设施设备等 |
| 5 |  | 350105 | 起重吊装及装卸 | 物体打击、机械伤害、起重伤害 | 起重吊装设备、装卸设备等 |
| 6 |  | 350199 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |
| 7 | （3502）人防设施 使用管理 | 350201 | 建筑消防系统或消防设施设备失效 | 火灾、其他伤害、踩踏 | 设备用房、消防控制室，疏散通道、安全出口，消防应急照明、疏散指示标示 |
| 8 |  | 350202 | 结构安全 | 坍塌、物体打击 | 老旧人防工程、防空警报器 |
| 9 |  | 350203 | 动火作业 | 灼烫、触电、火灾、其他爆炸 | 焊接、切割等动火作业 |
| 10 |  | 350204 | 电气线路及设备、电气作业 | 触电、火灾、其他爆炸 | 配电室、自备发电机房及其他用电场所 |
| 11 | （3502）人防设施 使用管理 | 350205 | 疏散、逃生 | 踩踏 | 平战结合利用的人防工程用作商场、超市、宣教馆等疏散通道、疏散楼梯间、安全出口 |
| 12 |  | 350206 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电 | 火灾、其他爆炸、触电 | 电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电场所 |
| 13 |  | 350207 | 暴雨、洪水 | 淹溺 | 人防工程口部、泵房 |
| 14 |  | 350299 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |