| ICS | 91.140.90 |
| --- | --- |
| CCS | Q 78 |

3213

宿迁市地方标准

DB 3213/T XXXX—XXXX

电梯维护保养工作安全管理规范

Security management specification for elevator maintenance work

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宿迁市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由宿迁市特种设备安全协会提出。

本文件由宿迁市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：宿迁市特种设备安全协会、宿迁市市场监督管理局、江苏省特种设备安全监督检验研究院、宿迁市电梯协会、江苏省特检科技有限公司宿迁分公司。

本文件主要起草人：苏静农、彭鹏、刘之阳、蔡大鹏、金云跃、乔海涛、戴扬、邱硕、刘子康、唐达、王亮、邬宇、盛阳。

本文件为首次发布。

电梯维护保养工作安全管理规范

范围

本文件规定了电梯维护保养所涉及的术语与定义、基本要求、施工组织、工作要求和监督管理。

本文件适用于《中华人民共和国特种设备安全法》所调整范围电梯维护保养工作的安全管理。

本文件不适用于非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 18775  电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

术语和定义

GB/T 7024、GB/T 18775界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电梯使用单位elevator user unit

实际行使电梯使用管理权力的单位。符合下列情形之一的为电梯使用单位；

新安装未移交所有权人的，项目建设单位是使用单位；

单一产权且自行管理的，电梯所有权人是使用单位；

委托物业服务企业等市场主体管理的，受委托方是使用单位；

出租房屋内安装的电梯或者出租电梯的，出租单位是使用单位，法律另有规定或者当事人另有约定的，从其规定或者约定；

属于共有产权的，共有人须委托物业服务企业、维护保养单位或者专业公司等市场主体管理电梯，受托方是使用单位。

- 除上述情形之外无法确定使用单位的，由电梯所在地乡镇人民政府、街道办事处协调确定使用单位，或者由电梯所在地乡镇人民政府、街道办事处承担使用单位责任。

电梯维护保养单位

法人机构 juridical person

具有独立的法人资格，持有法人营业执照，并依照法律法规取得相应许可资质，对电梯进行维护保养的单位。

工作站 elevator maintenance workstation

电梯维护保养单位（法人机构）在许可范围内自主设立的，具有相应的人员、仪器设备等条件，纳入其质量保证体系管理，并以法人机构的名义对电梯进行维护保养的工作机构。

许可证要求

法人机构

法人机构应当依法取得相应的特种设备生产许可证，具有与许可范围相适应的资源条件，建立并有效实施与许可范围相适应的质量保证体系、安全管理制度等，具备保障电梯安全的技术能力。

工作站

工作站应在电梯维护保养单位（法人机构）授权范围内从事维护保养工作，工作站不具备许可主体资格，无须取得相应的许可资质。

电梯维护保养单位的设立

法人机构注册地不在宿迁市辖区的电梯维护保养单位，在宿迁市辖区开展电梯维护保养业务的，应当在维护保养业务主要开展地区设立工作站。

在宿迁地区从事电梯维护保养业务的电梯维护保养单位（包含法人机构、工作站，下同），在首次开展业务前，应当向市市场监督管理部门报备，并提供以下资料：

- 法人机构的许可资质和法人机构授权文件；

- 宿迁市电梯维护保养单位报备表（参见附录A）；

- 与许可范围相适应，并且满足电梯维护保养需要的人员、工作场所、设备设施等资源条件的资料。

电梯维护保养单位的人员、工作场所、设备设施、质量保证体系等资源条件应持续满足特种设备安全技术规范的相关规定。

电梯维护保养单位应满足以下基本要求：

- 具有固定的办公场所，办公场所应有仓库、仪器室、档案室、办公室等功能分区，办公场所如为租赁的，租赁合同不应低于1年；

从事电梯维护保养工作的持特种设备作业证人员（以下简称“持证作业人员”）数量应满足所承担维护保养电梯的要求，持证作业人员人均维护保养电梯数量不应多于40台/月；

持证作业人员及许可范围要求的资源条件中人员应依法签订劳动合同、缴纳社保且不应同时在两家及两家以上单位从事电梯维护保养工作；

配备满足许可资源条件的施工设备、检测仪器、备品备件和劳动安全防护用具，按照规定需要进行检定、校准的检测仪器，应当检定、校准合格；

与开展业务相适应的质量保证体系文件且有效运行；

设置24小时应急救援电话，配备能够及时赶到现场完成救援解困的应急救援机动车辆。

工作站应同时满足5.4及以下基本要求：

- 具有法人机构的授权文件，授权文件应明确工作站的负责人和维护保养的权限，权限内容至少包括工作站维护保养电梯的设备类别、施工类别、技术参数、区域范围、有效期等；

- 应有工作站负责人、至少1名质量安全员或质量检验人员和至少3名持证作业人员，质量安全员或质量检验人员与持证作业人员不可兼任；

- 工作站负责人和持证作业人员应是常驻人员，人员应依法签订劳动合同，缴纳社保；

- 与开展业务相适应的质量保证体系文件，该文件应纳入法人机构质量保证体系且有效运行。

维护保养施工组织

电梯维护保养单位对其维保电梯的维护保养质量负责。电梯维护保养单位应当对新承担维护保养的电梯是否符合特种设备安全技术规范要求进行确认，并将检查确认结果书面告知使用单位，维护保养后的电梯应当符合特种设备安全技术规范要求，并且处于正常运行状态。

电梯维护保养作业人员进行安全教育培训，建立安全教育培训记录档案，电梯维护保养人员应取得相应的《特种设备作业人员证》后方可从事电梯维护保养工作。

电梯维护保养单位对电梯进行维护保养时应符合特种设备安全技术规范、标准和电梯产品安装使用维护说明书的要求。在维护保养现场应落实安全防护措施，确保维护保养工作的安全。

法人机构应依法取得特种设备生产许可证后方可在相应许可项目（子项目）、许可参数、有效期内从事电梯维护保养工作；工作站应在法人机构授权范围内从事电梯维护保养工作。

电梯维护保养单位（法人机构）应当建立检查考评制度，质量检验人员或者管理人员应当对电梯维护保养质量进行不定期检查。电梯维护保养单位（法人机构）应加强对工作站质量体系运行情况和电梯维护保养质量的检查，每年至少一次开展检查考评工作，检查考评工作及整改结果应有记录。

电梯维护保养单位应当做好电梯故障记录、统计、分析等工作。

对使用年限超过15年（含15年）的电梯以及车站、医疗机构、学校、商场等公共聚集场所使用的电梯，电梯维护保养单位应当根据电梯日常使用和安全状况适当增加维护保养频次和维护保养项目。

电梯维护保养的工作应使用无纸化维保平台，维保记录应当由使用单位安全管理人员及时签字确认，维保信息应及时上传至江苏省特种设备安全智慧服务平台。

维护保养工作要求

履行职责

电梯维护保养单位应履行下列职责：

- 规范内部管理。对维护保养的电梯建立档案，落实对工作站的管理，明确维保责任人和联系电话，并妥善保存有关技术资料、维护保养合同和工作记录等；

- 制定实施电梯维护保养计划。对电梯的易损部件、运动部件，安全保护装置进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的部件或者装置，使电梯符合特种设备安全技术规范要求；

- 建立电梯维护保养工作内容公示制度。在电梯轿厢和自动扶梯或者自动人行道的显著位置公示电梯维护保养信息，信息应至少包括维护保养作业人员、维护保养时间和项目等；

- 持续满足大型活动的电梯安全运行保障能力；

- 设立24小时维护保养值班电话，全天候有人负责呼应；接到电梯困人故障报告后，维保人员能够及时抵达现场实施救援，城区抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时；

- 制定电梯事故应急救援预案，针对本单位维护保养的不同类别（类型）的电梯每半年至少进行1次应急救援演练。协助电梯使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，配合电梯使用单位开展应急救援演练；

- 督促电梯使用单位按规定悬挂或者张贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志和层门门锁安全提示；

- 提醒电梯使用单位按照法律法规和相关技术规范的要求及时申请办理使用登记手续、领取电梯使用标志。提醒电梯使用单位及时申报定期检验和进行自行检测；

- 组织本单位有关管理、作业人员进行安全教育与培训，建立并保存安全教育与培训记录档案；

- 每台电梯维护保养时间不应少于30分钟。

- 在维护保养过程中发现安全隐患应及时告知电梯使用单位；发现电梯存在严重事故隐患还应及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

- 每年度至少一次对所维护保养电梯开展自检，自检的项目及内容根据使用状况确定，但是不少于《电梯维护保养规则》规定的年度维保、电梯定期检验及电梯自行检测规定的项目及内容，应在每年到达定期检验或自行检测周期前向使用单位提供年度自行检查报告，

维护保养合同

电梯维护保养单位应与电梯使用单位书面签订电梯维护保养合同且不应将电梯维护保养业务转包、分包，合同至少包括以下内容：

- 维护保养的内容和要求；

- 维护保养的频次和期限，合同的有效期不应少于1年；

- 电梯部件、配件的供应方式；

- 在应急救援、重大活动配合等方面的约定；

- 双方的其他权利、义务与责任；特殊要求应通过合同书面约定。

电梯购销合同中电梯制造单位提供的产品质量保证服务条款不能替代电梯维护保养合同，产品质量保证期内免费维保的电梯，也应当书面签订电梯维护保养合同，电梯制造单位及其分支机构为保证维护保养服务和质量，与电梯使用单位、其他电梯维护保养单位签订三方合同的除外。

工作台账与档案

电梯维护保养单位应当建立电梯维保工作台账和档案，维保档案应一梯一档，保存期限不应少于4年。工作台账和档案可以采用电子文档形式保存，采用电子文档形式应有可靠的备份。

电梯维护保养工作台账应该至少包括：

- 所有维护保养电梯合同的目录；

- 维护保养电梯汇总表，至少包括：电梯使用单位名称、使用地点、联系人、联系电话、制造单位、电梯品种、电梯型号、唯一性编号、下次检验或检测时间、维护保养计划时间、维护保养责任人等内容。

电梯维护保养档案至少应当包括：

- 电梯技术资料以及维护保养合同；

- 维护保养记录，记录应如实记录发现的问题和采取的措施，并由使用单位安全管理人员签字确认；

- 电梯报修和修理记录；

- 故障、安全隐患、事故与应急处置记录；

- 年度自行检查报告。

管理技术服务

电梯维护保养单位向使用单位提供符合国家相应法律法规、特种设备安全技术规范和标准要求的技术支持。

不应设置影响电梯正常使用、安全运行的电梯故障或者技术障碍。

监督管理

电梯维护保养单位应定期对电梯维护保养单位的人员、仪器设备等许可资源条件进行检查，确保电梯维护保养单位资质条件合法、人员设备合规，并接受市场监督管理部门核查。

电梯维护保养单位名称、特种设备生产许可证、办公地址、联系方式、工作站负责人以及授权范围和授权有效期发生变化时应及时告知市市场监督管理部门。不能持续符合相关特种设备安全技术规范以及本文件要求的电梯维护保养单位，应当主动停止相应电梯维护保养业务并及时告知市市场监管部门。

电梯维护保养单位应配合市场监督管理部门组织开展的电梯维护保养单位监督检查，及时消除监督检查过程中发现的事故隐患和改正违法违规行为。

电梯行业协会应当加强行业自律，推进电梯行业诚信体系建设，引导行业健康有序发展。组织开展电梯安全宣传，普及电梯安全常识，增强群众安全意识，提升电梯安全乘用水平。

（资料性附录）
宿迁市电梯维护保养单位报备表

宿迁市电梯维护保养单位报备表见A.1。

宿迁市电梯维护保养单位报备表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证编号 |  |  |  |  | 许可证发证日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 许可证有效日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报备类型（单选） |  |  | □法人机构报备 □工作站报备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作站地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保负责人姓名 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援联络员 |  |  |  |  | 应急救援联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公场所面积 |  |  |  |  | 维保电梯数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员详细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 岗位 |  | 作业人员证件编号 |  | 聘用日期至 | 手机号码 |  |  |  |  | 备注 |
| 检测仪器、施工设备详细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 |  | 数量 |  | 生产日期 | 检定（校准）日期 |  |  |  |  | 备注 |
| 维保电梯明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 使用单位名称 | 电梯所在单位（小区）名称 |  | 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 | 维保数量（台） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 客梯 | 货梯 | 自动扶梯/自动人行道 | 其他 电梯 | 总数 |  |

表A.1  宿迁市电梯维护保养单位报备表（续）

申请人声明与签署 我单位对所提供资料的真实性负责，在报备的维保县、区开展电梯维护保养工作，严格执行法律法规、特种设备安全技术规范等有关规定，保障电梯维护保养质量，主动接受监督管理。 申请单位法定代表人签名： 工作站负责人签名： （单位公章） 年 月 日

报备地特种设备安全监察机构意见 （监察机构签章） 年 月 日

报备类型为法人机构报备时，“工作站名称”和“工作站地址”内容填写“/”，“工作站地址”所在行以后的内容填写法人机构信息；

报备类型为工作站报备时，“工作站名称”和“工作站地址”内容按实际填写，“工作站地址”所在行以后的内容填写工作站信息。

参考文献

[1]  TSG 07  特种设备生产和充装单位许可规则

[2]  TSG T5002  电梯维护保养规则

[3]  TSG T7001  电梯监督检验和定期检验规则

[4]  TSG T7008  电梯自行检测规则

[5]  TSG Z6001  特种设备作业人员考核规则

[6]  国家市场监管总局令（第73号）.特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定.2023年

[7]  国家市场监管总局令（第57号）.特种设备安全监督检查办法.2022年

[8]  中华人民共和国劳动合同法

[9]  中华人民共和国民法典