附件4

首批找矿装备替换清单

序号	装备名称	装备型号	替换主要原因
一、地面地球物理装备
1	大地层析电磁仪	GL-68EH	性能落后，产品迭代，建议替换。
2	无线电波坑道透视仪	WKT-6	已停产，性能落后，建议替换。
二、实验测试装备
1	碳硫分析仪	HIR	设备老旧，性能不能满足要求，建议替换。
2	原子荧光光度计	AF-640A/AFS-230E

/AFS-3100	设备老旧，性能不能满足要求，建议替换。
3	原子吸收分光光度计	WFX-200	设备老旧，性能不能满足要求，建议替换。
三、钻探装备
1	立轴钻机	XY-1/XY-2

/XY-3/XY-4	设备笨重，自动化程度低，工人劳动强度高，安全隐患大，建议替换。