## 耐火材料行业标准材料清单
耐火材料行业绿色工厂评价指标评价表
企业名称：
项目 |  |  | 序号 | 基本要求 |  |  |  | 分值 | 得分
基础合规性与相关方要求(5.1.1) |  |  | 1 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。 |  |  |  | 一票否决
|  |  | 2 | 从评价日期向前追溯三年内，企业应未发生以下事故、事件及处罚： a)《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故； b)发生环境违法违规行为并受到行政处罚； c)在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题或被列入整改名单； d)被列为失信被执行人。
|  |  | 3 | 工厂应通过公示文件、评审报告等材料证明其生产线符合《耐火材料行业规范条件》。
基础管理职责要求(5.1.2) |  | 最高管理者职责(5.1.2.1) | 4 | 最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺： a)对绿色工厂的有效性负责： b)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c)确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程； d)确保可获得工厂建设、运维所需的资源； e)就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通； f)确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果； g)指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
|  |  | 5 | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项： a)确保工厂建设、运维符合本文件的要求； b)收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据； c)向最高管理者报告绿色工厂的绩效。
|  | 工厂管理职责(5.1.2.2) | 6 | 工厂应设置具体的绿色工厂管理机构负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
|  |  | 7 | 工厂应制定可量化的绿色工厂创建中长期规划及年度目标、指标， 并形成文件化的实施方案。
|  |  | 8 | 工厂应定期为员工提供绿色制造 相关知识的教育、培训，不同职责 或岗位的员工所接受的教育、培训内容包括但不限于节能、减排、节材、节水、气候变化等方面。工厂应对教育和培训的结果进行考评。
一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 评价要求 |  | 序号 | 判定准则 | 分值 | 得分
基础设施(5.2) | 20% | 建筑(5.2.1) | 30% | 厂房建筑由具备资质的专业机构进行设计，布局合理。原燃材料储存、运输等设施以及生产车间应采取适宜的封闭、通风、降噪、除尘和排水等措施。[5.2.1.1 a)] |  | 1 | 工厂应通过可行性研究报告、生产线规划设计文件、验收文件等材料证明其评价边界内的各类新改扩建建设设施满足相应设计规范要求。 | 20
[6 empty] | 2 | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能审查办法”“建设项目环境保护管理条例”“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 10
[6 empty] | 3 | 工厂评价边界内无露天堆放的物料，原材料均存放于封闭场所．内部进行防尘处理。 | 10
[6 empty] | 4 | 工厂设计满足雨污分流要求。 | 5
|  |  |  | 用于储存生产过程使用或产生的危险品、危险废物的建筑设施符合相关标准要求。[5.2.1.1 b)] |  | 5 | 依据GB13690、《国家危险废物名录》等文件对所使用危险品以及产生的危险废物进行识别及管理。需单独放置、处置的固废和危险化学品包括硫酸、盐酸、氨水等；需单独放置、管理的危险废物包括但不限于废酸、废碱、废机油、煤焦油、废油桶。 | 5
|  |  |  | 从规划设计、场地布局、建筑结构、建筑材料等方面考虑建筑及场地的节材、节能、节水、节地等要求。[5.2.1.2 a)] |  | 6 | 按根据厂区景观和自然条件进行绿化，无大面积积尘。非硬化地面绿化率应高于95%。 | 10
[6 empty] | 7 | 已硬化地面养护良好，无大面积损坏，雨雪天气排水功能完善．雨污分流。 | 5
[6 empty] | 8 | 工厂设置有单独的物流通道和运输车辆出入口。 | 5
[6 empty] | 9 | 厂内有规范的机动车与非机动车停车设施，位置合理、方便出入。 | 10
|  |  |  | 建筑设施配备节水、节电设备设施并制定相应的制度。[5.2.1.2 b)] |  | 10 | 建立节水、节电的相应制度，并有效实施。 | 5
[6 empty] | 11 | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水等充分利用非传统水源，除生产用水外的非传统水源利用率高干10%。 | 5
[6 empty] | 12 | 清洗、冲洗器具及卫生器具等采用节水或免水技术，卫生器具用水效率达到3级或以上。 | 5
[6 empty] | 13 | 利用可再生能源及余热供应生活热水，利用可再生能源及余热供暖、制冷。 | 5
|  | 照明(5.2.2) | 10% | 工厂厂区及各房间或场所的照明、采光应符合GB50033和GB50034-2013的有关规定。(5.2.2.1) |  | 14 | 工厂应通过生产线规划设计文件、验收文件等材料证明其照明、采光符合有关设计要求，生产车间、辅助建筑的一般照明不使用卤钨灯、高压汞灯。 | 25
[6 empty] | 15 | 工厂应通过照明测量、核算记录等材料证明其照度满足GB50034-2013中照明节能所规定的标准值，照明功率密度不高于目标值，其中办公建筑按GB50034-2013表6.3.3规定，公共和工业建筑按GB50034-2013表6.3.13规定。 | 25
|  |  |  | 工厂厂区和办公区宜充分利用自然光采光，提高节能型照明设施以及新能源照明设施的配备比例。公共区域宜采用分区、定时及自动控制照明措施。(5.2.2.2) |  | 16 | 工厂节能灯具使用比例不低于照明设施总数的60%，按公式（C.1）计算。 | 30
[6 empty] | 17 | 在公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等无人长时间逗留场所采用自动感应控制照明。只进行检查，巡视和短时间操作的工作场所配用发光二极管（LED）灯。 | 10
[6 empty] | 18 | 具备条件时，充分利用自然光采光。室外公共区域照明采用太阳能等可再生照明能源，比例高于60%。 | 10
|  | 设备设施(5.2.3) | 60% | 专用设备(5.2.3.1) | 工厂的专用设备应符合《耐火材料行业规范提件》要求，建立相应的验收、淘汰等管理制度。(5.2.3.1.1) | 19 | 技术装备不应采用《产业结构调整指导目录》中提出的淘汰类设备。 | 5
[5 empty] | 工厂应建设满足耐火材料产品性能检测要求的实验室，并配有与产品相关的检测设备。(5.2.3.1.2) | 20 | 工厂建设耐火材料产品性能检测实验室，配有与产品相关的检测设备、人员，能够对相应标准要求的产品质量性能指标进行检测。 | 5
[5 empty] | 工厂的专用设备宜采用节能、节水、高效、智能化、低物耗、低排放的先进工艺装备。(5.2.3.1.3) | 21 | 在生产过程中采用了对比同类型装备具有明显节能、节水、高效等特征的先进工艺装备，如《产业结构调整指导目录》中提出的鼓励类设备，以及《国家工业节能结束装备推荐目录》、《国家重点节能技术推广目录》等文件土建的工艺技术。 | 5
[6 empty] | 22 | 采用自动配料、在线检测、自动包装、码垛等自动技术，有效提高生产控制过程自动化水平。 | 10
[6 empty] | 23 | 通过生产流程全系统智能化控制，实现资源能源利用效率的提升。 | 5
|  |  |  | 通用设备(5.2.3.2) | 工厂的通用设备应符合国家用能设备（产品)能效限定要求或同等水平。(5.2.3.2.1) | 24 | 工厂制定高耗能落后设备的淘汰计划，并有效执行。不使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件中明令淘汰的设备。 | 5
[6 empty] | 25 | 工厂应通过变压器、电动机运行档案等材料证明其满足经济运行要求，其中使用的电力变压器和三相异步电动机的经济运行满足GB/T13462和GB/T12497的要求。 | 5
[5 empty] | 工厂宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的通用设备。(5.2.3.2.2) | 26 | 采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备，对有调速要求和节电潜力的设备采用变频调速装置，如风机、空压机、水泵等。 | 5
[6 empty] | 27 | 工厂通过设备能效检测报告等材料证明其使用的电动机、风机、水泵等主要动力设备能效达到GB18613-2016、GB19761-2020、GB19762-2007等标准规定的2级及以上能效等级；变压器等达到GB20052-2010规定的2级及以上能效等级。 | 10
|  |  |  | 计量设备(5.2.3.3) | 依据GB17167、GB24789、GB/T24851等要求配备、使用和管理能源及资源的计量器具和装置，并进行分类计量(5.2.3.3.1) | 28 | 工厂应通过能源网络图、统计台账、生产报表等材料证明其对电力、天然气、热力或其他载能工质进行分类计量，并按GB/T24851的要求对主要用能设备加装能源计量器具。 | 5
[6 empty] | 29 | 工厂应通过能源网络图、统计台账等材料证明其对公共供水及自建设施供水分别进行计量，对生活用水及生产用水分别进行计量。 | 5
[5 empty] | 工厂应具有环境排放测量设施。(5.2.3.3.2) | 30 | 工厂配备有大气污染物排放测量设备。 | 5
[5 empty] | 工厂宜采用信息化手段对大气污染物等排放进行动态监测。(5.2.3.3.3) | 31 | 对炉窑的主要排放口进行动态监测，并建立污染物统计、记录等管理制度。 | 10
|  |  |  | 环保设备设施(5.2.3.4) | 采取封闭措施控制无组织颗粒物排放。配备大气污染物、废水、噪声等污染物治理设备设施，其处理能力应满足工厂达标排放要求。[5.2.3.4.1 a)] | 32 | 工厂应按要求设置废气净化设施、污水处理设施（纳入城市污水管网的说明去向）、消声降噪及减震措施等。各类设施的维护应保存有相应记录 | 5
[5 empty] | 采取封闭措施控制无组织颗粒物排放。配备大气污染物、废水、噪声等污染物治理设备设施，其处理能力应满足工厂达标排放要求。[5.2.3.4.1 b)] | 33 | 建立清洁清扫制度，并有效执行。 | 5
[6 empty] | 34 | 在原料仓、粉料破碎、成型工段以及货运通道等易扬尘区域配备降尘、清扫设施，避免粉料遗撒、扬尘等 | 5
[5 empty] | 工厂宜采用清洁生产技术和高效污染治理设施，以满足更严格的排放要求。(5.2.3.4.2) | 35 | 采用先进清洁生产技术和高效污染治理技术，热处理炉窑针对所产生的大气污染物类型配备专门的废气治理设施．含粉干物料的输送设备全封闭，无粉尘外溢。 | 5
管理体系(5.3) | 10% | 质量管理体系(5.3.1) | 20% | 工厂应建立、实施并保持质量管理体系。质量管理体系应满足GB/T19001的要求。 |  | 36 | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的质量管理体系。 | 60
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证并有效实施。 |  | 37 | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的质量管理体系认证，并保持有效。 | 40
|  | 职业健康安全管理体系(5.3.2) | 20% | 工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系。工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T45001的要求。(5.3.2.1) |  | 38 | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的职业健康安全管理体系 | 35
|  |  |  | 生产安全应满足AQ2023的规定。(5.3.2.2) |  | 39 | 工厂应通过评价报告、制度文件、记录等材料证明其按AQ2023进行安全生产管理有效运行 | 35
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证并有效实施。(5.3.2.1) |  | 40 | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的职业健康安全管理体系认证，并保持有效。 | 15
|  |  |  | 根据GB/T33000等标准开展安全生产标准化评价。(5.3.2.3) |  | 41 | 根据GB/T33000等标准开展安全生产标准化评价。 | 15
|  | 环境管理体系(5.3.3) | 20% | 工厂应建立、实施并保持环境管理体系。工厂的环境管理体系应满足GB/T24001的要求。 |  | 42 | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的环境管理体系。 | 60
|  |  |  | 通过环境管理体系宜通过有资质的第三方认证并有效实施。 |  | 43 | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的环境管理体系认证，并保持有效 | 40
|  | 能源管理体系(5.3.4) | 20% | 工厂应建立、实施并保持能源管理体系，工厂的能源管理体系应满足GB/T23331的要求 |  | 44 | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的能源管理体系。 | 60
|  |  |  | 通过能源管理体系宜通过有资质的第三方认证并有效实施。 |  | 45 | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的能源管理体系认证，并保持有效。 | 40
|  | 社会 责任(5.3.5) | 10% | 工厂宜依据GB/T36000、GB/T36001定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。 |  | 46 | 工厂定期向公众披露其社会责任报告。 | 60
[6 empty] | 47 | 社会责任报告中体现环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。 | 40
|  | 信息化和工业化融合管理体系(5.3.6) | 10% | 工厂宜建立、实施并不断完善信息化和工业化融合管理体系，满足GB/T23001的要求。 |  | 48 | 工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的信息化和工业化融合管理体系。 | 60
[6 empty] | 49 | 工厂通过了有资质的第三方机构实施的信息化和工业化融合管理体系评定，并保持有效。 | 40
能源资 源投入(5.4) | 15% | 能源投入(5.4.1) | 45% | 工厂应依据相关标准开展节能管理，提高能源利用效率。(5.4.1.1) |  | 50 | 工厂建立完善的节能管理制度．建立节能目标并对结果进行评估 | 50
|  |  |  | 不断优化用能结构，制定可行的节能方案与推进措施，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源的投入，同时提高清洁能源、可再生能源的使用率。(5.4.1.2) |  | 51 | 回收利用工业炉窑余热。 | 20
[6 empty] | 52 | 采用清洁能源、可再生能源等代替传统化石能源，替代原有能源使用比例不低于50%，按公式（C.4）计算。 | 30
|  | 资源投入(5.4.2) | 35% | 提高资源综合利用水平，回收利用废旧耐火材料。[5.4.2.1 a)] |  | 53 | 建立产品资源综合利用管理制度。在保证产品质量符合要去的前促下，回收利用废旧耐火材料。 | 30
|  |  |  | 按照GB/T29115的要求对其节约原材料进行评价。[5.4.2.1 b)] |  | 54 | 工厂通过自查报告、评价报告等材料证明其定期开展节约原材料评价工作。 | 20
|  |  |  | 合理利用共生矿、伴生矿、尾矿等原料。[5.4.2.2 a)] |  | 55 | 合理利用共生矿、伴生矿、尾矿原料，提高产品的原料替代率。 | 15
|  |  |  | 采用节水工艺、技术和装备，提高用水效率。[5.4.2.2 b)] |  | 56 | 工厂应通过管理文件、用水记录等材料证明其建立了节水管理制度，并有效实施水计量、节水技术，工厂定期自行开展或委托第三方开展节水评价工作。 | 10
[6 empty] | 57 | 采用《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》等政策文件鼓励的技术，或通过国家或地方认定的节水型企业评估。 | 5
|  |  |  | 减少有毒有害辅料的使用。[5.4.2.2 c)] |  | 58 | 采取措施减少生产过程中所必须的有毒有害辅助材料的使用，实现对原有工艺中有毒有害辅助材料的替代。 | 20
|  | 采购(5.4.3) | 20% | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则，确保采购的产品满足规定的采购要求。[5.4.3.1 a)] |  | 59 | 工厂建立文件化的供应商评价准则，包含对供应商环境表现的评价内容。 | 25
|  |  |  | 对采购的原材料、设备及其配件实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。[5.4.3.1 b)] |  | 60 | 工厂建立原材料质量文件，建立合格的供应商名录，确保供方提供的原材料符合国家、地方相关标准的有关规定及工厂的采购要求。 | 15
[6 empty] | 61 | 工厂按批次对采购的原材料进行入厂检验，并留存记录。对设备等及时进行维护、校准。 | 10
|  |  |  | 工厂向供方提供的采购信息包括环保、可回收材料使用、能效等要求。(5.4.3.2) |  | 62 | 工厂原材料、设备等采购控制文件、采购协议中明确规定了对于所采购物资涉及到的环保特性、能效、水效等要求。 | 20
[6 empty] | 63 | 原材料采用散装或大包装进厂，包装材料循环使用。 | 15
|  |  |  | 工厂宜推进供应链、相关方的绿色管理。(5.4.3.3) |  | 64 | 工厂应通过供应商评价记录、采购与供货协议等材料证明其对相关方的节能、减排、节水、降碳等工作有效施加影响 | 15
产品(5.5) | 10% | 产品特性(5.5.1) | 70% | 所生产的耐火材料产品应符合相应标准的要求。(5.5.1.1) |  | 65 | 工厂应建立质量控制制度，按要求对所生产的产品进行检验，证明产品质量符合相应要求。 | 50
|  |  |  | 工厂宜生产环境友好产品，耐火材料制品实现使用过程的减量化、长寿命、易施工。(5.5.1.2) |  | 66 | 耐火原料生产工厂应提高矿石综合利用率； 耐火材料制品生产工厂生产的产品对比同类产品实现减量化、长寿命、易施工等特性。 | 50
|  | 绿色设计(5.5.2) | 20% | 工厂宜按适用的标准对生产的产品进行绿色设计和评价。 |  | 67 | 工厂对所生产的耐火材料进行绿色设计，形成绿色设计报告。 | 50
[6 empty] | 68 | 工厂对所生产的耐火材料产品开展绿色设计评价，并形成评价报告。 | 30
[6 empty] | 69 | 工厂根据生态设计评价结果，制定资源、能源、环境、品质等属性的改进方案，并有效实施。 | 20
|  | 减碳(5.5.3) | 10% | 工厂宜采用适用的标准或规范对所生产的耐火材料产品进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核查结果对其产品的碳足迹进行改善。 |  | 70 | 开展碳足迹核算或核查，并公布。 | 60
[6 empty] | 71 | 通过分析分工序碳足迹比例，制定改善方案，并有效实施。 | 40
环境排放(5.6) | 15% | 大气污染物(5.6.1) | 40% | 主要大气污染物排放口应采取收集处置措施。大气污染物的有组织排放和无组织排放符合相应标准及环境影响评价批复要求。(5.6.1.1) |  | 72 | 厂内的工业炉窑、锅炉取得排污许可证，大气污染物有组织排放浓度值符合国家标准及地方标准的规定。 | 10
[6 empty] | 73 | 工厂应有完善的防尘设计及相应措施，无组织颗粒物排放浓度符合相应标准、环评批复及环境主管部门的要求。 | 10
|  |  |  | 工厂宜采用高效污染治理设施降低有组织排放浓度，通过封闭、隔离、喷淋降尘等措施有效降低无组织排放浓度。宜满足更严格的排放标准。(5.6.1.2) |  | 74 | 厂内的工业炉窑排气筒排放的大气污染物经处理后颗粒物排放全年平均浓度不高于10mg/m3，基准氧含量按18%。 | 20
[6 empty] | 75 | 厂内的工业炉窑排气筒排放的大气污染物经处理后二氧化硫排放全年平均浓度不高于50mg/m3，基准氧含量按18%。 | 20
[6 empty] | 76 | 烧成温度不高于1400℃时，工厂的工业炉窑排气筒排放的大气污染物经处理后氮氧化物排放全年平均浓度不高于100mg/m3；烧成温度不高于1600℃时，工厂的工业炉窑排气筒排放的大气污染物经处理后氮氧化物排放全年平均浓度不高于200mg/m3；烧成温度不高于1800℃时，工厂的工业炉窑排气筒排放的大气污染物经处理后氮氧化物排放全年平均浓度不高于300mg/m3；基准氧含量按18%。 | 20
|  |  |  | 主要大气污染物有组织排放口宜进行实时监测。(5.6.1.3) |  | 77 | 对工业炉窑有组织排放口污染物排放浓度进行实时监测。 | 20
|  | 水体污染物(5.6.2) | 20% | 工厂水体污染物排放应符合GB8978及环境影响评价批复的要求，生产过程中产生的废水应进行处理并有限利用。 |  | 78 | 工厂应通过处置说明、检测报告、处理记录等材料证明其按要求对生产废水及生活污水进行管理与处置，满足达标排放要求。 | 100
|  | 固体 废物(5.6.3) | 20% | 工厂应按相关标准及要求管理和处置其生产过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。(5.6.3.1) |  | 79 | 工厂应按GB18597、GB18599等标准管理贮存危险废物和一般工业固体废物。一般工业固体废物包括但不限于废耐火砖、废试块、用于收尘的废滤袋等。 | 40
|  |  |  | 工厂无法自行处理的一般工业固体废物应转交给具备相应能力的处理厂进行处理。危险废物应转交给具备相应资质的处理厂进行处理，并建立转移和处置的追溯机制。(5.6.3.2) |  | 80 | 工厂通过委托处理合同、处置记录等文件证明其合理处置无法自行处理的一般工业固体废物。 | 30
[6 empty] | 81 | 工厂按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法识别生产过程以及原料和辅助工序中产生的危险废物，如废油、废油桶等。建立处置和转移程序，委托具备相应能力和资质的机构处理危险废物。 | 30
|  | 噪声(5.6.4) | 10% | 工厂的厂界噪声应符合GB12348及环境影响评价批复的要求。 |  | 82 | 通过检测报告证明厂界噪声满足GB12348的要求 | 60
|  |  |  | 宜对噪声污染采取适当的防治措施。 |  | 83 | 磨机、压力机等高噪声设备采取消声、降噪措施，单独布置的高噪声设备隔音措施。 | 40
|  | 温室 气体(5.6.5) | 10% | 工厂应依据GB/T32150或其他相关要求对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 |  | 84 | 工厂定期开展温室气体核算，并形成温室气体排放报告。 | 60
|  |  |  | 工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果对外公布。 |  | 85 | 工厂委托有资质的第三方对厂界范围内的温室气体排放进行核查，并形成核查报告。 | 20
[6 empty] | 86 | 定期对外公布温室气体排放情况。 | 20
综合绩效(5.7) | 30% | 用地集约化(5.7.1) | 20% | 工厂容积率不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 |  | 87 | 工厂容积率不低于0.7，按公式(C.5)计算。 | 15
|  |  |  | 工厂容积率达到《工业项目建设用地控制指标》要求的2倍以上。 |  | 88 | 工.厂容积率不低于1.4，按公式(C.5)计算。 | 15
|  |  |  | 工厂的建筑密度不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 |  | 89 | 工厂的建筑密度不低于30%，按公式(C.6)计算。 | 15
|  |  |  | 工厂的建筑密度达到《工业项目建设用地控制指标》要求的 1.5倍以上。 |  | 90 | 工厂的建筑密度不低于40%，按公式(C.6)计算。 | 15
|  |  |  | 工厂的单位用地面积产能或产值不低于行业平均水平。 |  | 91 | 工厂的单位用地面积产能不低于4500吨每公顷每年(t/hm2·a)，或单位用地面积产值不低于2000万元每公顷每年(万元/hm2·a)。按公式(C.7)或公式(C.8)计算。 | 20
|  |  |  | 工厂的单位用地面积产能或产值达到行业领先水平。 |  | 92 | 工厂的单位用地面积产能不低于10000吨每公顷每年(t/hm2·a)，或单位用地面积产值不低于6000万元每公顷每年(万元/hm2·a)。按公式(C.7)或公式(C.8)计算。 | 20
|  | 原料无害化(5.7.2) | 5% | 产品的绿色物料使用率不低于行业平均水平。 |  | 93 | 生产过程中使用了绿色物料。 | 50
|  |  |  | 产品的绿色物料使用率达到行业领先水平。 |  | 94 | 生产过程中绿色物料使用率不低于 20%，按公式(C.9)计算。 | 50
|  | 生产洁净化(5.7.3) | 35% | 单位产品主要大气污染物排放量量不高于行业平均水平。 |  | 95 | 单位产品主要大气污染物经末端治理后的排放量满足排污许可证、环境影响评价批复或地方主管部门规定的年允许排放量要求，按公式(C.10)计算。 | 50
|  |  |  | 单位产品主要大气污染物排放量达到行业领先水平。 |  | 96 | 单位产品主要大气污染物经末端治理后的排放量不高于排污许可证满足排污许可证、环境影响评价批复或地方主管部门规定的年允许排放量要求的70%，按公式(C.10)计算。 | 50
|  | 废物资源化(5.7.4) | 20% | 评价边界内生产过程中各类设施产生的废物回收利用率高于行业平均值。 |  | 97 | 对耐火材料生产过程中各类设施产生的工业固体废物及危险废物进行有效识别，并分类统计，综合回收利用率不低于80%。按公式(C.11)计算。 | 25
|  |  |  | 评价边界内生产过程中产生的工业固体废物全部回收利用。 |  | 98 | 对耐火材料生产过程中各类设施产生的工业固体废物及危险废物进行有效识别，并分类统计，综合回收利用率达到100%,按公式(C.11)计算。 | 25
|  |  |  | 评价边界内生产过程中各类设施产生废水回用率高于行业平均值。 |  | 99 | 对耐火材料生产过程废水、生活废水进行分类计量、回收、处理。生产、生活废水经处理后的回用率不低于80%。按公式(C.12)计算。 | 25
|  |  |  | 评价边界内生产过程中各类设施产生废水处理后全部回用。 |  | 100 | 对耐火材料生产过程废水、生活废水进行分类计量、回收、处理。生产、生活废水经处理后的回用率达到100%，按公式(C.12)计算。 | 25
|  | 能源低碳化(5.7.5) | 20% | 单位产品的综合能耗不高于行业平均水平。 |  | 101 | 耐火材料单位产品综合能耗满足所执行的能源消耗限额标准的准入值或同等水平要求 。按公式(C.13)计算。 | 50
|  |  |  | 单位产品的综合能耗达到行业领先水平。 |  | 102 | 耐火材料单位产品综合能耗满足所执行的能源消耗限额标准规定的先进值或同等水平要求；未制定能源消耗限额标准的产品能耗同比上一评价周期降低5%或满足同领域前5%能耗水平。按公式(C.13)计算。 | 50
加分项 （权重：100%） |  |  | “零碳”工厂创建方面开展的工作情况 |  |  |  |  | 3
总分

## Sheet2
2025年度江苏省耐火材料行业绿色工厂专家审核打分表
企业名称：
项目 |  | 序号 | 基本要求
基础合规性与相关方要求 |  | 1 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。
|  | 2 | 从评价日期向前追溯三年内，企业应未发生以下事故、事件及处罚： a)《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故； b)发生环境违法违规行为并受到行政处罚； c)在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题或被列入整改名单； d)被列为失信被执行人。
|  | 3 | 工厂应通过公示文件、评审报告等材料证明其生产线符合《耐火材料行业规范条件》。
基础管理职责要求 | 最高管理者职责 | 4 | 最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺： a)对绿色工厂的有效性负责： b)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c)确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程； d)确保可获得工厂建设、运维所需的资源； e)就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通； f)确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果； g)指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
|  | 5 | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项： a)确保工厂建设、运维符合本文件的要求； b)收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据； c)向最高管理者报告绿色工厂的绩效。
| 工厂管理职责 | 6 | 工厂应设置具体的绿色工厂管理机构负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
|  | 7 | 工厂应制定可量化的绿色工厂创建中长期规划及年度目标、指标， 并形成文件化的实施方案。
|  | 8 | 工厂应定期为员工提供绿色制造 相关知识的教育、培训，不同职责 或岗位的员工所接受的教育、培训内容包括但不限于节能、减排、节材、节水、气候变化等方面。工厂应对教育和培训的结果进行考评。

## Sheet1 (hidden)
绿色工厂创建材料准备清单（体系，拍照，内部文件，外部文件 ）
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 要求条款 |  | 要求类型 | 证据材料清单 | 责任部门 | 责任人 | 备注
1 | 基本要求 | 基础合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。 |  |  | 附件0-1公司营业执照
2 | [5 empty] | 附件0-2工厂建设项目各期备案、批复文件 |  |  | 主要项目和最新项目
3 | [5 empty] | 附件0-3 房产证、土地证
4 | [5 empty] | 附件0-4 环保局出具的环评报告批复
5 | [5 empty] | 附件0-5项目环保竣工验收
6 | [5 empty] | 附件0-6消防验收
7 | [5 empty] | 附件0-7建筑工程竣工验收
8 | [5 empty] | 附件0-8安全标准化证书
9 | [5 empty] | 排污许可证
10 | [5 empty] | 规划许可证
11 | [5 empty] | 安评报告/验收
12 | [5 empty] | 防雷检测验收
13 | [5 empty] | 附件0-9法人公共信用信息一体化查询报告 |  |  | 前一个月发改委打印，信用中国
14 | [5 empty] | 附件0-10企业收到的政府嘉奖证明 |  |  | 优先今年绿色节能低碳荣誉
15 | [5 empty] | 附件0-11发明专利
16 | [5 empty] | 附件0-12来自客户的奖励荣誉 |  |  | 供应商以及客户的嘉奖
17 |  |  | 从评价日期向前追溯三年内，企业应未发生以下事故、事件及处罚： a)《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故； b)发生环境违法违规行为并受到行政处罚； c)在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题或被列入整改名单； d)被列为失信被执行人。 |  |  | 附件0-9法人公共信用信息一体化查询报告
18 |  |  | 工厂应通过公示文件、评审报告等材料证明其生产线符合《耐火材料行业规范条件》。 |  |  | 附件0-13 供应商管理制度 |  |  | 是否符合绿色工厂要求
19 | [5 empty] | 附件0-14 年度供应商评定表等
20 | [5 empty] | 附件0-15供应商签署的绿色工厂建设承诺书 |  |  | 模板
21 | [5 empty] | 工厂绿色工厂创建自承诺表 |  |  | 模板
22 | [5 empty] | 附件0-16供应商提供的绿色管理相关体系第三方认证证书 |  |  | 3-4家著名、主要供应商
23 | [5 empty] | 附件0-17最高管理者关于绿色工厂的承诺 |  |  | 模板，0-23内包含
24 | [5 empty] | 附件0-18质量管理体系证书
25 | [5 empty] | 附件0-19环境管理体系证书
26 | [5 empty] | 附件0-20职业健康安全管理体系证书
27 | [5 empty] | 附件0-21能源管理体系证书
28 | [5 empty] | 附件0-22温室气体第三方核查证书
29 | [5 empty] | 附件0-12来自客户的奖励荣誉
30 |  | 最高管理者职责 | 最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺： a)对绿色工厂的有效性负责： b)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c)确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程； d)确保可获得工厂建设、运维所需的资源； e)就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通； f)确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果； g)指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 |  |  | 附件0-23绿色工厂管理手册 |  |  | 模板
31
32 | [5 empty] | 企业绿色工厂企业创建会纪要
33 |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项： a)确保工厂建设、运维符合本文件的要求； b)收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据； c)向最高管理者报告绿色工厂的绩效。 |  |  | 关于成立绿色工厂领导工作小组的通知
34 | [5 empty] | 考核制度
35 |  | 工厂管理职责 | 工厂应设置具体的绿色工厂管理机构负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
36 |  |  | 工厂应制定可量化的绿色工厂创建中长期规划及年度目标、指标， 并形成文件化的实施方案。 |  |  | 附件0-24 公司中长期规划及年度量化目标和实施方案 |  |  | 绿色工厂相关绩效持续优化。双碳规划、绿色工厂规划（绩效、参数）、绿色制造等，3-5年计划
37 |  |  | 工厂应定期为员工提供绿色制造 相关知识的教育、培训，不同职责 或岗位的员工所接受的教育、培训内容包括但不限于节能、减排、节材、节水、气候变化等方面。工厂应对教育和培训的结果进行考评。 |  |  | 附件0-25绿色工厂培训计划、EHS培训方案及计划、绿色工厂培训方案、培训总结、考评记录 |  |  | 模板-相关2023，2024培训计划
38 | [5 empty] | 附件0-26绿色工厂培训照片
39 | 基础设施 | 建筑 | *厂房建筑由具备资 质的专业机构进行 设计，布局合理。原 燃材料储存、运输等 设 施 以 及 生 产 车间 应采取适宜的封闭、 通风、降噪、除尘和 排水等措施。 [5.2.1. 1a] | 工厂应通过可行性研究报告、生产线规划设计文件、验收文件等材料证明 其评价边界内的各类新改扩建建设 设施满足相应设计规范要求。 | 必选
40
41
42
43 |  |  |  | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵 守国家“固定资产投资项目节能审查 办 法 ”“ 建 设 项 目 环 境 保 护管 理 条 例”“工业项目建设用地控制指标”等 产业政策和有关要求。 |  | 附件1-5 建设项目节能评估报告
44
45
46
47 | [5 empty] | 附件1-8 职业健康安全竣工验收 |  |  | 职业病检测
48 |  |  |  | 工厂评价边界内无露天堆放的物料， 原材料均存放于封闭场所．内部进行 防尘处理。 |  | 附件1-9《装饰装修材料有毒有害物质控制要求》； |  |  | 模板-职业健康是否有此类似制度，没有需要补充
49 | [5 empty] | 附件1-10乳胶漆/面漆/防火涂料等装饰装修材料的检测报告（包含甲醛检测）；
50 | [5 empty] | 附件1-11 家具类供应商出具环保产品认证证书及检测报告（包含放射性检测）；
51
52 | [5 empty] | 附件1-13 工程施工外包协议合同模板（覆盖装饰装修类）；
53 |  |  |  | 工厂设计满足雨污分流要求。 |  | 附件1-14安全四色图，厂区逃生路线图； |  |  | 需体现危废，危化仓库单独设立
54 | [5 empty] | 危废危化仓库出库进库管理记录
55 | [5 empty] | 附件1-15危险废弃物、危险化学品仓库现场照片； |  |  | 照片危废仓库间需单独标注
56 | [5 empty] | 附件1-16《危废/危险化学品仓库EHS管理规定》；
57 |  |  | *用于储存生产过程 使 用或 产生 的 危 险 品、危险废物的建筑 设施符合相关标准 要求。[5.2.1. 1b] | 依据 GB13690、《国家危险废物名录》 等文件对所使用危险品以及产生的 危险废物进行识别及管理。需单独放 置、处置的固废和危险化学品包括硫 酸、盐酸、氨水等；需单独放置、管 理的危险废物包括但不限于废酸、废 碱、废机油、煤焦油、废油桶。 | 可选 | 建筑材料放射性核素限量检测报告
58 | [5 empty] | 附件1-17水泥/钢筋/混凝土/水泥砂浆等材料的检测报告； |  |  | 大理石、石板砖放射性检测报告
59 |  |  | 从规划设计、场地布 局、建筑结构、建筑 材料等方面考虑建 筑及场地的节材、节 能、节水、节地等要 求。[5.2.1.2 a] | 按根据厂区景观和 自然条件进行绿 化，无大面积积尘。非硬化地面绿化 率应高于 95%。 |  | 附件1-18厂房结构的现场照片；
60 | [5 empty] | 附件1-19设计图纸； |  |  | 无责不提供
61 |  |  |  | 已硬化地面养护良好， 无大面积损 坏， 雨雪天气排水功能完善．雨污 分流。 |  | 附件1-20步行连廊的现场照片 |  |  | 两栋建筑或厂房之间的连接走廊，可通过人、货物
62 | [5 empty] | 附件1-21厂区绿化植物种类清单
63 |  |  |  | 工厂设置有单独的物流通道和运输 车辆出入 口。 |  | 附件1-22工厂绿化的现场照片
64
65 |  |  |  | 厂 内有规范的机动车与非机动车停 车设施，位置合理、方便出入。 |  | 附件1-24光伏发电项目合同及现场照片； |  |  | 太阳能路灯、热水器、导光灯、太阳能光伏电站的现场照片
66 | [5 empty] | 沼气回收利用合同，实际数据和照片
67 | [5 empty] | 绿电交易凭证（今年）
68 |  |  | 建筑设施配备节水、 节电设备设施并制 定 相 应 的 制 度 ； [5.2.1.2 b] | 建立节水、节电的相应制度，并有效 实施。 |  | 绿证（去年）
69
70 |  |  |  | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、 洗车用水等充分利用非传统水源， 除生产用水外的非传统水源利用率 高干 10% |  | 附件1-26可再生能源占建筑总能耗比例的计算表； |  |  | 模板
71 | [5 empty] | 附件1-27工艺冷却循环水回用的现场照片/车间循环水； |  |  | 包含设备内循环水、污水处理池等
72 | [5 empty] | 附件1-28雨污分流现场照片；
73 |  |  |  | 清洗、冲洗器具及卫生器具等采用节 水或免水技术，卫生器具用水效率达 到 3 级或以上 |  | 附件1-29雨污分流设计图纸；
74 | [5 empty] | 附件1-30雨水回用现场照片；
75 | [5 empty] | 附件1-31节水洁具的现场照片 |  |  | 感应水龙头，小便池，马桶等
76 |  |  |  | 利用可再生能源及余热供应生活热 水，利用可再生能源及余热供暖、制冷。 |  | 附件1-32节水洁具的检测报告；
77 | [5 empty] | 附件1-33年度节水率的计算表； |  |  | 模板
78 | [5 empty] | 附件1-34多层建筑的现场照片； |  |  | 三层及以上
79 | [5 empty] | 附件1-35工厂厂房的设计图纸； |  |  | 无责不提供
80 |  | 照明 |  | 人工照明应符合GB 50034规定。 | 必选 | 附件1-36照明功率密度的计算表 |  |  | 单位车间 总功率/面积
81 |  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  | 附件1-36照明功率密度的计算表 |  |  | 模板
82 | [5 empty] | 附件1-38办公/生产/仓库/道路等不同场所照明的现场照片
83 | [5 empty] | 附件1-39 办公室照明分级设计图纸
84 | [5 empty] | 附件1-40生产车间不同工作岗位照明分级设计的现场照片 |  |  | 一般作业、精细作业；不同场所照明要求不同
85 |  |  |  | 工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光。 | 可选 | 附件1-41窗户采光照明照片；
86 | [5 empty] | 附件1-42厂房边窗；
87 |  |  |  | 工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。 |  | 附件1-43办公楼/厂区道路照明用LED灯具的现场照片；
88 | [5 empty] | 节能灯现场照片
89 | [5 empty] | 节能灯购买记录
90 | [5 empty] | 附件1-44LED节能灯使用比例计算表；
91 |  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 |  | 工厂分区、分组照明的现场照片；
92 | [5 empty] | 附件1-45定时自动调光灯等智能照明的现场照片；
93 |  | 设备设施 |  | 工厂使用的专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 必选
94 | [5 empty] | 附件1-47主要生产设备的现场照片； |  |  | 标注设备
95 | [5 empty] | 专用生产用能设备台账
96 | [5 empty] | 专用设备的先进性材料，比如宣传资料，设备的厂商是行业领先的，
97 | [5 empty] | 附件1-48能评机构出具的《建设项目节能评估报告表》 |  |  | 节能承诺表（已经有），确认是否有能评报告和能评批复
98 | [5 empty] | 附件1-49关于生产设备符合产业政策以及无淘汰设备使用情况的说明 |  |  | 模板，节能监察
99 | [5 empty] | 附件1-50主要用能设备台账
100 |  |  |  | 适用时，工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 |  | 近三年新增投入使用的主要用能产品设备应达到适用国家强制性能效标准2级水平（清单或者购买记录） |  |  | 模板，节能监察
101 | [5 empty] | 附件1-51 通用用能设备清单
102 | [5 empty] | 附件1-51节能型通用用能设备清单、现场照片 |  |  | 电机、空压机、泵、空调、冰箱、打印机。二级及以上能效标识的设备、“节”字标设备、“Energy Star”设备（国外）
103 | [5 empty] | 附件1-52节能设备的第三方认证证书、检测报告
104 |  |  |  | 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求 |  | 附件1-53设备能效检测报告 |  |  | 无第三方检测可企业自己测算，生产设备为主/高能效空压机、电机的说明书或技术协议，只要包含设备用能参数等信息就可以
105 | [5 empty] | 附件1-54变压器负荷的现场照片 |  |  | 照片需要包含数据，或者在监测端拍照（负载率）
106 |  |  |  | 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 |  | 附件1-55电表、水表的配备率表； |  |  | 至少二级计量，有相关设备需要三级计量
107 | [5 empty] | 附件1-55电表、水表台账
108 | [5 empty] | 附件1-56电表、水表计量网络图；
109 |  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 |  | 附件1-56电表、水表计量网络图；
110 | [5 empty] | 附件1-57计量器具分类计量的现场照片；
111 | [5 empty] | 附件1-58月度抄表数据台账； |  |  | 至少二级计量，有相关设备需要三级计量
112 |  |  |  | 必要时，工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。 |  | 附件1-59环境保护竣工验收批复
113 | [5 empty] | 污染物处理设备台账，设备说明，现场照片
114 | [5 empty] | 附件1-60环境检测年度报告 |  |  | 废水废气噪声
115 |  |  |  | 工厂使用的通用用能设备采用了节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 可选 | 附件1-51节能型通用用能设备清单、现场照片；
116 | [5 empty] | 附件1-52节能设备的第三方认证证书、检测报告；
117 | 管理体系 | 一般要求 |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 必选 | 附件2-1 《质量手册Quality Manual》
118 | [5 empty] | 附件2-2 《质量体系二级文件清单》
119 |  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 | 质量管理体认监委截图
120 | [5 empty] | 附件2-3 质量管理体系第三方认证证书
121 |  |  |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 | 附件2-4 职业健康安全手册
122 | [5 empty] | 附件2-5 职业健康体系二级文件清单
123 |  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 | 职业健康安全管理体系认监委截图
124 | [5 empty] | 附件2-6 职业健康安全管理体系第三方认证证书
125 |  | 环境管理体系 |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 必选 | 附件2-7 环境手册
126 | [5 empty] | 附件2-8 环境管理体系二级文件清单
127 |  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 | 环境管理体系认监委截图
128 | [5 empty] | 附件2-9 环境管理体系第三方认证证书
129 |  | 能源管理体系 |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 必选 | 附件2-10 能源管理手册
130 | [5 empty] | 附件2-11能源管理程序文件清单
131 | [5 empty] | 附件2-12 能源评审报告
132 |  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证。 | 可选 | 能源管理体系认监委截图
133 | [5 empty] | 附件2-13 能源管理体系第三方认证证书
134 |  | 社会责任 |  | 每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。 | 可选 | 附件2-14 可持续发展报告 |  |  | 模板-包含绿色低碳内容
135 | [5 empty] | 附件2-15 官方公开社会责任书的截图 |  |  | 官网，公众号或布告栏皆可
136 | [5 empty] | 附件3-3电动叉车照片
137 | [5 empty] | 附件3-4 工厂开展的节能技改类项目 |  |  | 补充验收材料
138 | [5 empty] | 附件3-7变频电机照片
139 |  |  |  | 建有能源管理中心。 | 可选 | 附件3-8电能在线监测平台/光伏发电在线检测 |  |  | 建成运行并根据系统平台对于能耗查询、能源消费量和强度计算、能源消费分析与用能策略推荐、能效对标、能流分析、能效平衡与优化、用能与碳排放预算管理、碳排放、碳足迹核算、供应链碳管理、碳核查支撑、碳资产管理等12项业务功能的符合比例赋分-提供照片及简单说明介绍
140 | [5 empty] | 附件3-9压缩空气系统在线监测平台 |  |  | 提供照片及说明介绍
141 | [5 empty] | 附件3-10 SAP系统界面及介绍 |  |  | 提供照片及说明介绍
142 |  |  |  | 建有厂区光伏电站、智能微电网。 |  |  |  |  | 有光伏可同时满足三项
143 |  |  |  | 使用了低碳清洁的新能源。 |  | 附件3-2光伏发电项目合同及现场照片
144 | [5 empty] | 附件3-5 太阳能热水器照片
145 |  |  |  | 使用可再生能源替代不可再生能源。 |  | 附件3-2光伏发电项目合同及现场照片
146 | [5 empty] | 附件3-5太阳能热水器照片
147 |  |  |  | 充分利用余热余压。 |  | 附件3-11冷却塔余热回收 |  |  | 锅炉、副产蒸汽、蒸汽冷凝水余热回收均可
148 | [5 empty] | 附件3-12空压机余热回收利用
149 |  | 资源投入 |  | 工厂应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T18916（所有部分）中对应本行业的取水定额要求。 | 必选 | 附件3-13建立公司关于节水相关的制度 |  |  | 模板，加公司抬头
150 | [5 empty] | 附件3-14 节约用水自评价报告 |  |  | 水平衡测试报告，没有需要编写
151 |  |  |  | 工厂应减少原材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 |  | 附件3-15 产品轻量化设计 |  |  | 废料回用、可回收材料、环保材料
152 | [5 empty] | 附件3-16节约原材料及有毒有害物质减量化、替代化方面的工艺优化项目
153 | [5 empty] | 附件3-17材料回用/包装回用
154 | [5 empty] | 附件3-18环保材料使用的研发或者证明材料/水性漆替代使用
155 | [5 empty] | 附件3-19其他工艺材料提升
156 |  |  |  | 工厂应按照GB/T29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 |  | 附件3-20 原材料节约化使用的制度 |  |  | 提供考核指标及制度
157 | [5 empty] | 附件3-21 工业企业节约原材料评价体系表 |  |  | GB/T29115
158 |  |  |  | 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 | 可选 | 附件3-22材料回用的现场情况说明 |  |  | 提供照片及简单说明介绍
159 |  |  |  | 替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 |  | 附件3-2光伏发电项目合同及现场照片 |  |  | 合同或照片其一即可
160 | [5 empty] | 附件3-3电动牵引车照片
161 | [5 empty] | 减少RR2制冷剂等增温潜势较高温室气体使用说明
162 | [5 empty] | 附件3-4太阳能热水器照片
163 | [5 empty] | 附件3-23ISO14064证书
164 |  | 采购 |  | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 必选 | 附件0-13 供应商管理作业指导书（包好环保要求）
165 | [5 empty] | 附件0-14 供应商评定表（包含环保要求） |  |  | 有采购和评估审核制度
166 |  |  |  | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 |  | 附件3-24 进料检验作业指导
167 | [5 empty] | 附件3-25 进料检验记录
168 | [5 empty] | 附件3-26 实验室情况说明
169 | [5 empty] | 附件3-27 实验室计量器具台账
170 |  |  |  | 工厂向供方提供的采购信息包含有毒有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 可选 | 附件3-28原材料供应商签订的限入物质的承诺书 |  |  | 模板-2/3家
171 |  |  |  | 满足绿色供应链评价要求。 |  | 供应商选择制度
172 | [5 empty] | 供应商风险分级制度与记录
173 | [5 empty] | 供应商审核监督制度与记录
174 | [5 empty] | 供应商绩效评价与应急管理机制与记录
175 | [5 empty] | 附件0-13 供应商管理作业指导书
176 | [5 empty] | 附件3-29 设备等采购合同模板 |  |  | 优先采购节能、节水、节材等有利于环境保护的产品和服务;
177 | [5 empty] | 附件3-30 《绿色供应链管理制度》 |  |  | 模板
178 | [5 empty] | 附件3-31 《绿色供应链的自评价表》 |  |  | 模板-根据实际情况现场讨论
179 | [5 empty] | 附件3-32 供应商签订的《EHS协议书》 |  |  | 模板
180 | 产品 | 生态设计 |  | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念。 | 必选 | 附件4-1 公司《xx产品生态设计产品评价技术规范》企业标准 |  |  | 产品原材料选用、生产制造、包装运输、使用维护、废弃处置等阶段环保/绿色做的工作，将环境因素引入产品设计和开发，以减少能源资源消耗和不利环境影响
181
182 | [5 empty] | 附件4-3 《小组成员项目开发责任》等产品设计文件
183 |  |  |  | 按照GB/T24256对生产的产品进行生态设计。 | 可选 | 附件4-4 内部文件检查证据 |  |  | 针对上述设计，进行实际记录
184 |  |  |  | 按照GB/T32161对生产的产品进行生态设计产品评价，满足绿色产品（生态设计产品）评价要求。
185
186 |  | 有害物质使用 |  | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 | 必选 | 附件4-7 有毒有害物质控制管理办法
187 | [5 empty] | 附件4-8 原材料供应商签订的控制有毒有害物质含量的承诺书 |  |  | 模板
188 | [5 empty] | 附件4-9 原材料的检测报告 |  |  | RoHS/REACH
189 | [5 empty] | 附件4-10 环保材料使用的研发或者证明材料
190 | [5 empty] | 附件3-19其他工艺材料提升
191 |  |  |  | 实现有害物质替代。 | 可选 | 附件4-10 环保材料使用的研发或者证明材料
192 | [5 empty] | 附件3-19其他工艺材料提升
193 |  | 节能 |  | 工厂生产的产品若为用能产品，应满足相关产品的国家、行业或地方发布的产品能效标准中的限定值要求，未制定产品能效标准的，产品能效应不低于行业平均值。 | 必选（适用时） | 附件4-11产品检测报告
194 | [5 empty] | 附件4-12节能产品证书 |  |  | 不适用
195 |  |  |  | 达到国家、行业发布的产品能效标准中的先进值要求，未制定产品能效标准的，产品能效达到行业前20%的水平，前5%为满分。 | 可选（适用时） | 附件4-11产品检测报告
196 | [5 empty] | 附件4-12节能产品证书 |  |  | 不适用
197 |  | 减碳 |  | 采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 可选 | 附件4-13 产品全生命周期碳足迹分析 |  |  | 省级评审尽量提供，若无则不提供
198 |  |  |  | 利用盘查或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果对外公布。 |  | 产品全生命周期节能/减碳措施
199 | [5 empty] | 附件4-13 产品全生命周期碳足迹分析
200 |  |  |  | 适用时，产品满足相关低碳产品要求。 |  | 附件4-12 产品轻量化设计
201 |  | 可回收利用率 |  | 按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率。 | 可选 | 附件4-14关于产品可回收利用率情况的说明. |  |  | 零部件是否可回收，模板
202 |  |  |  | 利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 |  | 产品全生命周期改善可回收项目措施说明
203 | [5 empty] | 附件4-15 产品分解回收循环再利用指南
204 | 环境排放 | 大气污染物 |  | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求。 | 必选 | 附件5-1环评报告
205 | [5 empty] | 排污许可证副本
206 | [5 empty] | 2024年度排污许可执行报告
207 | [5 empty] | 附件5-2环评批复
208 | [5 empty] | 附件5-3环保竣工验收报告
209 | [5 empty] | 附件5-4环境检测报告 |  |  | 废水废气噪声
210 |  |  |  | 工厂的主要大气污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 可选 | 附件5-4环境检测报告
211 |  | 水体污染物 |  | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。 | 必选 | 附件5-1环评报告
212 | [5 empty] | 附件5-2环评批复
213 | [5 empty] | 附件5-3环保竣工验收报告
214
215 |  |  |  | 工厂的主要水体污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 可选
216 |  | 固体废物排放 |  | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 必选 | 附件5-5 垃圾清运协议
217 | [5 empty] | 附件5-6 废品合同
218 | [5 empty] | 附件5-7 废品回收记录
219 | [5 empty] | 附件5-8 废品回收企业资质证书
220 | [5 empty] | 危废运输单位合同与资质
221 | [5 empty] | 附件5-9危险废弃物管理平台截图
222 | [5 empty] | 附件5-10危险废弃物处理合同、资质（运输单位、处置单位）、转运联单
223 |  | 噪声 |  | 工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准及地方标准要求。 | 必选 | 附件5-4环境检测报告
224 |  | 温室气体排放 |  | 工厂应采用GB/T32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 必选 | 附件5-11 温室气体管理程序
225 | [5 empty] | 附件5-12 温室气体清单
226 | [5 empty] | 附件5-13 温室气体排放报告
227 |  |  |  | 获得温室气体排放量第三方核查声明。 | 可选 | 附件5-14 GHG核查申请表
228 | [5 empty] | 附件5-15 ISO14064证书
229 |  |  |  | 核查结果对外公布。 | 可选 | 附件5-16宣传栏及微信公众号公布的照片
230 |  |  |  | 可行时，利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 可选 | 全厂层面减碳措施
231 | 绩效 | 用地集约化 |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 必选
232
233 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍以上，2倍以上为满分。 | 可选
234
235 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不低于30%。 | 必选
236 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度达到40%。 | 可选
237 |  |  |  | 工厂的单位用地面积产值应不低于行业平均水平；或：工厂的单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 必选
238
239
240 |  |  |  | 工厂的单位用地面积产值优于行业前20%，前5%为满分；或：单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 可选
241 |  | 原料无害化 |  | 按照GB/T 36132附录A识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。 | 必选
242 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂主要物料的绿色物料使用率达30%及以上。 | 可选
243 |  | 生产洁净化 |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选
244 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标优于行业前20%水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选
245 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品废气产生量，指标应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选
246 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品废气产生量，指标优于行业前20%水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选
247 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品废水产生量，指标应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选
248 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品废水产生量，指标优于行业前20%水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选
249 |  | 废物资源化 |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要原材料消耗量，指标应不高于行业平均水平。 | 必选
250 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要原材料消耗量，指标优于行业前20%水平，前5%为满分。 | 可选
251 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工业固体废物综合利用率，指标应大于65%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取）。 | 必选
252 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工业固体废物综合利用率，指标达到73%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取），90%为满分。 | 可选
253 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算废水处理回用率，指标高于行业平均值。 | 必选
254 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算废水处理回用率，指标优于行业前20%水平，前5%为满分。 | 可选
255 |  | 能源低碳化 |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品综合能耗，指标应符合相关国家、行业标准中的限额要求。未制定相关标准的，应达到行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选
256 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品综合能耗，指标达到相关国家、行业标准中的先进值要求。未制定相关标准的，应优于行业前20%水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选
257 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量，指标应优于行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选
258 |  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量，指标优于行业前20%水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选
Note on J29: China: 泰利可以提供、通华可以，在寻找一家

## Sheet3 (hidden)
基本要求 | 证明材料清单
工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。
从评价日期向前追溯三年内，企业应未发生以下事故、事件及处罚： a)《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故； b)发生环境违法违规行为并受到行政处罚； c)在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题或被列入整改名单； d)被列为失信被执行人。
工厂应通过公示文件、评审报告等材料证明其生产线符合《耐火材料行业规范条件》。
最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺： a)对绿色工厂的有效性负责： b)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c)确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程； d)确保可获得工厂建设、运维所需的资源； e)就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通； f)确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果； g)指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项： a)确保工厂建设、运维符合本文件的要求； b)收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据； c)向最高管理者报告绿色工厂的绩效。
工厂应设置具体的绿色工厂管理机构负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
工厂应制定可量化的绿色工厂创建中长期规划及年度目标、指标， 并形成文件化的实施方案。
工厂应定期为员工提供绿色制造 相关知识的教育、培训，不同职责 或岗位的员工所接受的教育、培训内容包括但不限于节能、减排、节材、节水、气候变化等方面。工厂应对教育和培训的结果进行考评。