连云港市110、35千伏公用变压器电源可开放容量信息

截至2025年7月31日，连云港市110、35千伏公用变压器共有252台，发生倒送的有160台，占比63.49%。其中，110、35千伏公用变压器电源容量具备可开放条件的共有126台，占比50.00%；110、35千伏公用变压器电源容量受限的共有126台，占比50.00%。110、35千伏公用变压器电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

**表1 110、35千伏公用变压器电源可开放容量清单**

| **序号** | **市（县、区）** | **变电站名称** | **变压器名称** | **电压等级(kV)** | **额定容量（kVA）** | **电源可开放容量（kVA）** | **分布式光伏可开放容量（kVA）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 板浦变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 38000 | 38000 |
| 2 | 市区 | 板浦变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 47400 | 0 |
| 3 | 市区 | 北崮变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 4 | 市区 | 北崮变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 5 | 市区 | 苍梧变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 30000 | 30000 |
| 6 | 市区 | 苍梧变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 7 | 市区 | 城北变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 8 | 市区 | 城北变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 9 | 市区 | 程圩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 10 | 市区 | 程圩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 11 | 市区 | 光明变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 12 | 市区 | 光明变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 13 | 市区 | 耕耘变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 14 | 市区 | 耕耘变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 15 | 市区 | 海州变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 0 |
| 16 | 市区 | 海州变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 13250 | 0 |
| 17 | 市区 | 虎山变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 38820 | 38820 |
| 18 | 市区 | 虎山变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 35070 | 35070 |
| 19 | 市区 | 华盖变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 44780 | 44780 |
| 20 | 市区 | 华盖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 21 | 市区 | 贾圩变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 22 | 市区 | 贾圩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 23 | 市区 | 金港变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 24 | 市区 | 金港变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 25 | 市区 | 开泰变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 26 | 市区 | 开泰变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 27 | 市区 | 刘顶变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 43960 | 0 |
| 28 | 市区 | 刘顶变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 17300 | 0 |
| 29 | 市区 | 临洪变 | 1号主变 | 110 | 16000 | 12800 | 12800 |
| 30 | 市区 | 临洪变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 29110 | 29110 |
| 31 | 市区 | 龙尾变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 32 | 市区 | 龙尾变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 33 | 市区 | 南城变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 34 | 市区 | 南城变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 35 | 市区 | 平山变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 36 | 市区 | 平山变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 37 | 市区 | 宋跳变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 38 | 市区 | 宋跳变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 39 | 市区 | 宿城变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 40 | 市区 | 宿城变 | 2号主变 | 110 | 16000 | 12800 | 12800 |
| 41 | 市区 | 陶庵变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 42 | 市区 | 陶庵变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 43 | 市区 | 沙湾变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 44 | 市区 | 沙湾变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 45 | 市区 | 桃李变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 34210 | 34210 |
| 46 | 市区 | 桃李变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 35850 | 35850 |
| 47 | 市区 | 梧桐变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 48 | 市区 | 梧桐变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 49 | 市区 | 西墅变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 50 | 市区 | 西墅变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 51 | 市区 | 新村变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 52 | 市区 | 新村变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 53 | 市区 | 许安变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 28950 | 28950 |
| 54 | 市区 | 许安变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 33930 | 0 |
| 55 | 市区 | 玉带变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 56 | 市区 | 玉带变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 57 | 市区 | 羽山变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 27190 | 27190 |
| 58 | 市区 | 羽山变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 39010 | 39010 |
| 59 | 市区 | 云湖变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 60 | 市区 | 云湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 61 | 市区 | 跃湖变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 62 | 市区 | 跃湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 63 | 市区 | 盐浦变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 64 | 市区 | 盐浦变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 65 | 市区 | 镇海变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 66 | 市区 | 镇海变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 0 |
| 67 | 市区 | 陆桥变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 32640 | 0 |
| 68 | 市区 | 陆桥变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 31660 | 0 |
| 69 | 市区 | 科苑变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 70 | 市区 | 科苑变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 71 | 市区 | 先锋变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 72 | 市区 | 先锋变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 73 | 市区 | 大浦变 | 1号主变 | 35 | 10000 | 8000 | 8000 |
| 74 | 市区 | 大浦变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 16000 |
| 75 | 市区 | 海棠变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 12800 | 12800 |
| 76 | 市区 | 海棠变 | 2号主变 | 35 | 16000 | 12800 | 12800 |
| 77 | 市区 | 猴嘴变 | 1号主变 | 35 | 10000 | 8000 | 8000 |
| 78 | 市区 | 猴嘴变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 8000 | 8000 |
| 79 | 市区 | 连岛变 | 1号主变 | 35 | 10000 | 8000 | 8000 |
| 80 | 市区 | 连岛变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 16000 |
| 81 | 市区 | 凌州变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 11150 | 11150 |
| 82 | 市区 | 凌州变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 8837 | 8837 |
| 83 | 市区 | 孙家山变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 16000 |
| 84 | 市区 | 孙家山变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 16000 |
| 85 | 市区 | 新坝变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 8224 | 0 |
| 86 | 市区 | 新坝变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 9866 | 0 |
| 87 | 赣榆 | 东沙变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 0 | 0 |
| 88 | 赣榆 | 东沙变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 32000 | 32000 |
| 89 | 赣榆 | 墩尚变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 23380 | 0 |
| 90 | 赣榆 | 墩尚变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 21660 | 0 |
| 91 | 赣榆 | 官河变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 92 | 赣榆 | 官河变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 11320 | 11320 |
| 93 | 赣榆 | 赣榆变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 94 | 赣榆 | 赣榆变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 95 | 赣榆 | 怀仁变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 96 | 赣榆 | 怀仁变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 97 | 赣榆 | 盘古岭变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 98 | 赣榆 | 盘古岭变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 47390 | 47390 |
| 99 | 赣榆 | 前腾变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 6450 | 0 |
| 100 | 赣榆 | 前腾变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 101 | 赣榆 | 石桥变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 6950 | 6950 |
| 102 | 赣榆 | 石桥变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 28040 | 28040 |
| 103 | 赣榆 | 新河变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 30030 | 30030 |
| 104 | 赣榆 | 新河变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 22020 | 22020 |
| 105 | 赣榆 | 小沙变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 26190 | 26190 |
| 106 | 赣榆 | 小沙变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 37630 | 37630 |
| 107 | 赣榆 | 新康变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 17050 | 0 |
| 108 | 赣榆 | 新康变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 109 | 赣榆 | 琴岛变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 110 | 赣榆 | 琴岛变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 111 | 赣榆 | 北郊变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 112 | 赣榆 | 北郊变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 0 | 0 |
| 113 | 赣榆 | 城头变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 0 | 0 |
| 114 | 赣榆 | 城头变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 115 | 赣榆 | 欢墩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 116 | 赣榆 | 欢墩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 117 | 赣榆 | 金山变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 0 | 0 |
| 118 | 赣榆 | 金山变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 119 | 赣榆 | 殷庄变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 120 | 赣榆 | 殷庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 121 | 赣榆 | 洪爽变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 122 | 赣榆 | 洪爽变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 123 | 赣榆 | 朱孟变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 124 | 赣榆 | 朱孟变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 125 | 赣榆 | 班庄变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 0 | 0 |
| 126 | 赣榆 | 班庄变 | 2号主变 | 35 | 16000 | 0 | 0 |
| 127 | 赣榆 | 吴山变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 0 | 0 |
| 128 | 赣榆 | 吴山变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 0 | 0 |
| 129 | 赣榆 | 海前变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 0 |
| 130 | 赣榆 | 海前变 | 2号主变 | 35 | 16000 | 7515 | 0 |
| 131 | 东海 | 白塔变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 26280 | 0 |
| 132 | 东海 | 白塔变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 30570 | 30570 |
| 133 | 东海 | 安峰变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 18290 | 18290 |
| 134 | 东海 | 安峰变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 20060 | 20060 |
| 135 | 东海 | 滨河变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 20900 | 20900 |
| 136 | 东海 | 滨河变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 137 | 东海 | 房山变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 9200 | 9200 |
| 138 | 东海 | 房山变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 11510 | 11510 |
| 139 | 东海 | 晶都变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 140 | 东海 | 晶都变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 35330 | 0 |
| 141 | 东海 | 牛山变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 142 | 东海 | 牛山变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 143 | 东海 | 平明变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 24060 | 24060 |
| 144 | 东海 | 平明变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 19170 | 0 |
| 145 | 东海 | 曲阳变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 11740 | 11740 |
| 146 | 东海 | 曲阳变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 16532 | 16532 |
| 147 | 东海 | 汤庄变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 148 | 东海 | 汤庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 37520 | 37520 |
| 149 | 东海 | 西湖变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 150 | 东海 | 西湖变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 64000 | 64000 |
| 151 | 东海 | 英疃变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 0 | 0 |
| 152 | 东海 | 英疃变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 153 | 东海 | 尤塘变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 154 | 东海 | 尤塘变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 37850 | 37850 |
| 155 | 东海 | 张湾变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 20570 | 20570 |
| 156 | 东海 | 张湾变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 19440 | 0 |
| 157 | 东海 | 曹林变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 24360 | 24360 |
| 158 | 东海 | 曹林变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 23560 | 23560 |
| 159 | 东海 | 前双变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 28700 | 28700 |
| 160 | 东海 | 前双变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 161 | 东海 | 洪庄变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 162 | 东海 | 洪庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 163 | 东海 | 青湖变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 164 | 东海 | 青湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 165 | 东海 | 山左口变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 0 | 0 |
| 166 | 东海 | 山左口变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 167 | 东海 | 石梁河变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 168 | 东海 | 石梁河变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 169 | 东海 | 桃林变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 0 | 0 |
| 170 | 东海 | 桃林变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 0 | 0 |
| 171 | 东海 | 兴辰变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 172 | 东海 | 兴辰变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 173 | 东海 | 黄川变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 0 | 0 |
| 174 | 东海 | 黄川变 | 2号主变 | 35 | 25000 | 0 | 0 |
| 175 | 东海 | 李埝变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 347 | 347 |
| 176 | 东海 | 李埝变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 0 | 0 |
| 177 | 东海 | 马陵山变 | 1号主变 | 35 | 10000 | 0 | 0 |
| 178 | 东海 | 马陵山变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 0 | 0 |
| 179 | 东海 | 双店变 | 1号主变 | 35 | 25000 | 0 | 0 |
| 180 | 东海 | 双店变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 5288 | 5288 |
| 181 | 东海 | 温泉变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 0 | 0 |
| 182 | 东海 | 温泉变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 2459 | 2459 |
| 183 | 灌云 | 鲁河变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 12390 | 0 |
| 184 | 灌云 | 鲁河变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 10070 | 0 |
| 185 | 灌云 | 利华变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 26910 | 0 |
| 186 | 灌云 | 利华变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 25050 | 0 |
| 187 | 灌云 | 临化变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 37140 | 37140 |
| 188 | 灌云 | 临化变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 39220 | 0 |
| 189 | 灌云 | 侍庄变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 22610 | 0 |
| 190 | 灌云 | 侍庄变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 0 | 0 |
| 191 | 灌云 | 王集变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 35720 | 0 |
| 192 | 灌云 | 王集变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 33210 | 0 |
| 193 | 灌云 | 圩南变 | 1号主变 | 110 | 20000 | 12500 | 12500 |
| 194 | 灌云 | 圩南变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 7100 | 0 |
| 195 | 灌云 | 西苑变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 37000 | 0 |
| 196 | 灌云 | 西苑变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 0 | 0 |
| 197 | 灌云 | 下车变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 7100 | 0 |
| 198 | 灌云 | 下车变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 33160 | 0 |
| 199 | 灌云 | 新穆圩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 200 | 灌云 | 新穆圩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 20690 | 0 |
| 201 | 灌云 | 燕港变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 0 |
| 202 | 灌云 | 燕港变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 22990 | 22990 |
| 203 | 灌云 | 伊城变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 0 | 0 |
| 204 | 灌云 | 伊城变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 205 | 灌云 | 盐西变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 32900 | 0 |
| 206 | 灌云 | 盐西变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 27700 | 27700 |
| 207 | 灌云 | 盐东变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 48640 | 0 |
| 208 | 灌云 | 盐东变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 209 | 灌云 | 陡沟变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 0 | 0 |
| 210 | 灌云 | 陡沟变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 211 | 灌云 | 杨集变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 7020 | 0 |
| 212 | 灌云 | 杨集变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 9145 | 0 |
| 213 | 灌云 | 仲集变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 7391 | 0 |
| 214 | 灌云 | 仲集变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 0 | 0 |
| 215 | 灌云 | 燕尾变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 7138 | 7138 |
| 216 | 灌云 | 燕尾变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 10119 | 10119 |
| 217 | 灌南 | 长茂变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 21890 | 0 |
| 218 | 灌南 | 长茂变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 17560 | 0 |
| 219 | 灌南 | 陈集变 | 1号主变 | 110 | 20000 | 1610 | 0 |
| 220 | 灌南 | 陈集变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 13560 | 0 |
| 221 | 灌南 | 大圈变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 57530 | 0 |
| 222 | 灌南 | 大圈变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 223 | 灌南 | 堆沟变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 224 | 灌南 | 堆沟变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 50400 | 50400 |
| 225 | 灌南 | 灌南变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 226 | 灌南 | 灌南变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 227 | 灌南 | 公兴变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 22200 | 22200 |
| 228 | 灌南 | 公兴变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 33000 | 33000 |
| 229 | 灌南 | 化工变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 25200 | 25200 |
| 230 | 灌南 | 化工变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 40000 |
| 231 | 灌南 | 花园变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 22680 | 0 |
| 232 | 灌南 | 花园变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 21590 | 0 |
| 233 | 灌南 | 六塘变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 39480 | 39480 |
| 234 | 灌南 | 六塘变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 40030 | 0 |
| 235 | 灌南 | 汤沟变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 32820 | 32820 |
| 236 | 灌南 | 汤沟变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 30110 | 30110 |
| 237 | 灌南 | 五队变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 16550 | 0 |
| 238 | 灌南 | 五队变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 18730 | 18730 |
| 239 | 灌南 | 三口变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 16820 | 0 |
| 240 | 灌南 | 三口变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 16820 | 0 |
| 241 | 灌南 | 硕湖变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 36770 | 36770 |
| 242 | 灌南 | 硕湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 243 | 灌南 | 新安变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 244 | 灌南 | 新安变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 40000 | 0 |
| 245 | 灌南 | 杨罗变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 33320 | 0 |
| 246 | 灌南 | 杨罗变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 33690 | 0 |
| 247 | 灌南 | 张店变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 0 | 0 |
| 248 | 灌南 | 张店变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 16110 | 0 |
| 249 | 灌南 | 城东变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 0 |
| 250 | 灌南 | 城东变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 16000 | 0 |
| 251 | 灌南 | 陡湾变 | 1号主变 | 35 | 6300 | 4560 | 0 |
| 252 | 灌南 | 陡湾变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 11610 | 0 |

**表2 110、35千伏公用变压器电源容量受限清单**

| **序号** | **市（县、区）** | **变电站名称** | **变压器名称** | **电压等级(kV)** | **额定容量（kVA）** | **受限原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣榆 | 北郊变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 2 | 赣榆 | 北郊变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 3 | 赣榆 | 城头变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 本级设备容量受限 |
| 4 | 赣榆 | 城头变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 5 | 赣榆 | 东沙变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 6 | 赣榆 | 官河变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 7 | 赣榆 | 赣榆变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 8 | 赣榆 | 欢墩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 9 | 赣榆 | 欢墩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 本级设备容量受限 |
| 10 | 赣榆 | 怀仁变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 11 | 赣榆 | 金山变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 本级设备容量受限 |
| 12 | 赣榆 | 金山变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 13 | 赣榆 | 前腾变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 14 | 赣榆 | 新康变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 15 | 赣榆 | 殷庄变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 16 | 赣榆 | 殷庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 17 | 赣榆 | 洪爽变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 18 | 赣榆 | 洪爽变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 19 | 赣榆 | 朱孟变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 20 | 赣榆 | 朱孟变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 21 | 赣榆 | 琴岛变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 22 | 赣榆 | 班庄变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 23 | 赣榆 | 班庄变 | 2号主变 | 35 | 16000 | 上级设备容量受限 |
| 24 | 赣榆 | 吴山变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 本级设备容量受限 |
| 25 | 赣榆 | 吴山变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 本级设备容量受限 |
| 26 | 东海 | 滨河变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 27 | 东海 | 洪庄变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 28 | 东海 | 洪庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 29 | 东海 | 晶都变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 30 | 东海 | 青湖变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 31 | 东海 | 青湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 32 | 东海 | 山左口变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 33 | 东海 | 山左口变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 34 | 东海 | 石梁河变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 35 | 东海 | 石梁河变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 36 | 东海 | 桃林变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 37 | 东海 | 桃林变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 38 | 东海 | 兴辰变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 39 | 东海 | 兴辰变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 40 | 东海 | 英疃变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 41 | 东海 | 尤塘变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 42 | 东海 | 前双变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 43 | 东海 | 黄川变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 44 | 东海 | 黄川变 | 2号主变 | 35 | 25000 | 本级设备容量受限 |
| 45 | 东海 | 李埝变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 46 | 东海 | 马陵山变 | 1号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 47 | 东海 | 马陵山变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 48 | 东海 | 双店变 | 1号主变 | 35 | 25000 | 本级设备容量受限 |
| 49 | 东海 | 温泉变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 本级设备容量受限 |
| 50 | 灌云 | 陡沟变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 51 | 灌云 | 陡沟变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 52 | 灌云 | 侍庄变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 53 | 灌云 | 西苑变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 54 | 灌云 | 新穆圩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 55 | 灌云 | 伊城变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 56 | 灌云 | 盐东变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 57 | 灌云 | 仲集变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 58 | 灌南 | 张店变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |

**表3 110、35千伏公用变压器分布式光伏容量受限清单**

| **序号** | **市（县、区）** | **变电站名称** | **变压器名称** | **电压等级(kV)** | **额定容量（kVA）** | **受限原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 板浦变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 2 | 市区 | 光明变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 3 | 市区 | 光明变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 4 | 市区 | 海州变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 5 | 市区 | 海州变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 6 | 市区 | 刘顶变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 7 | 市区 | 刘顶变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 8 | 市区 | 许安变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 9 | 市区 | 镇海变 | 2号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 10 | 市区 | 陆桥变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 11 | 市区 | 陆桥变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 12 | 市区 | 新坝变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 13 | 市区 | 新坝变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 14 | 赣榆 | 北郊变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 15 | 赣榆 | 北郊变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 16 | 赣榆 | 城头变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 本级设备容量受限 |
| 17 | 赣榆 | 城头变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 18 | 赣榆 | 东沙变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 19 | 赣榆 | 墩尚变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 20 | 赣榆 | 墩尚变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 21 | 赣榆 | 官河变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 22 | 赣榆 | 赣榆变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 23 | 赣榆 | 赣榆变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 24 | 赣榆 | 欢墩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 25 | 赣榆 | 欢墩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 本级设备容量受限 |
| 26 | 赣榆 | 怀仁变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 27 | 赣榆 | 怀仁变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 28 | 赣榆 | 金山变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 本级设备容量受限 |
| 29 | 赣榆 | 金山变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 30 | 赣榆 | 前腾变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 31 | 赣榆 | 前腾变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 32 | 赣榆 | 新康变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 33 | 赣榆 | 新康变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 34 | 赣榆 | 殷庄变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 35 | 赣榆 | 殷庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 36 | 赣榆 | 洪爽变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 37 | 赣榆 | 洪爽变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 38 | 赣榆 | 朱孟变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 本级设备容量受限 |
| 39 | 赣榆 | 朱孟变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 40 | 赣榆 | 琴岛变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 41 | 赣榆 | 班庄变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 42 | 赣榆 | 班庄变 | 2号主变 | 35 | 16000 | 上级设备容量受限 |
| 43 | 赣榆 | 吴山变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 本级设备容量受限 |
| 44 | 赣榆 | 吴山变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 本级设备容量受限 |
| 45 | 赣榆 | 海前变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 46 | 赣榆 | 海前变 | 2号主变 | 35 | 16000 | 上级设备容量受限 |
| 47 | 东海 | 白塔变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 48 | 东海 | 滨河变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 49 | 东海 | 洪庄变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 50 | 东海 | 洪庄变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 51 | 东海 | 晶都变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 52 | 东海 | 晶都变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 53 | 东海 | 平明变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 54 | 东海 | 青湖变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 55 | 东海 | 青湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 56 | 东海 | 山左口变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 57 | 东海 | 山左口变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 58 | 东海 | 石梁河变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 59 | 东海 | 石梁河变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 60 | 东海 | 桃林变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 61 | 东海 | 桃林变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 62 | 东海 | 兴辰变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 63 | 东海 | 兴辰变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 64 | 东海 | 英疃变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 65 | 东海 | 尤塘变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 66 | 东海 | 张湾变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 67 | 东海 | 前双变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 68 | 东海 | 李埝变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 69 | 东海 | 马陵山变 | 1号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 70 | 东海 | 马陵山变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 71 | 东海 | 双店变 | 1号主变 | 35 | 25000 | 本级设备容量受限 |
| 72 | 东海 | 温泉变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 本级设备容量受限 |
| 73 | 东海 | 黄川变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 74 | 东海 | 黄川变 | 2号主变 | 35 | 25000 | 本级设备容量受限 |
| 75 | 灌云 | 陡沟变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 76 | 灌云 | 陡沟变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 77 | 灌云 | 鲁河变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 78 | 灌云 | 鲁河变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 79 | 灌云 | 利华变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 80 | 灌云 | 利华变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 81 | 灌云 | 临化变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 82 | 灌云 | 侍庄变 | 1号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 83 | 灌云 | 侍庄变 | 2号主变 | 110 | 40000 | 上级设备容量受限 |
| 84 | 灌云 | 王集变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 85 | 灌云 | 王集变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 86 | 灌云 | 圩南变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 87 | 灌云 | 西苑变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 88 | 灌云 | 西苑变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 89 | 灌云 | 下车变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 90 | 灌云 | 下车变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 91 | 灌云 | 新穆圩变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 92 | 灌云 | 新穆圩变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 93 | 灌云 | 燕港变 | 1号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 94 | 灌云 | 伊城变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 95 | 灌云 | 伊城变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 96 | 灌云 | 盐西变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 97 | 灌云 | 仲集变 | 1号主变 | 35 | 16000 | 上级设备容量受限 |
| 98 | 灌云 | 仲集变 | 2号主变 | 35 | 10000 | 本级设备容量受限 |
| 99 | 灌云 | 盐东变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 100 | 灌云 | 盐东变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 101 | 灌云 | 杨集变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 102 | 灌云 | 杨集变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 103 | 灌南 | 长茂变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 104 | 灌南 | 长茂变 | 3号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 105 | 灌南 | 陈集变 | 1号主变 | 110 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 106 | 灌南 | 陈集变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 107 | 灌南 | 大圈变 | 1号主变 | 110 | 80000 | 上级设备容量受限 |
| 108 | 灌南 | 大圈变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 109 | 灌南 | 灌南变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 110 | 灌南 | 花园变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 111 | 灌南 | 花园变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 112 | 灌南 | 六塘变 | 2号主变 | 110 | 63000 | 上级设备容量受限 |
| 113 | 灌南 | 五队变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 114 | 灌南 | 三口变 | 1号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 115 | 灌南 | 三口变 | 2号主变 | 110 | 31500 | 上级设备容量受限 |
| 116 | 灌南 | 硕湖变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 117 | 灌南 | 新安变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 118 | 灌南 | 新安变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 119 | 灌南 | 杨罗变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 120 | 灌南 | 杨罗变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 121 | 灌南 | 陡湾变 | 1号主变 | 35 | 6300 | 上级设备容量受限 |
| 122 | 灌南 | 陡湾变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 123 | 灌南 | 城东变 | 1号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 124 | 灌南 | 城东变 | 2号主变 | 35 | 20000 | 上级设备容量受限 |
| 125 | 灌南 | 张店变 | 1号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |
| 126 | 灌南 | 张店变 | 2号主变 | 110 | 50000 | 上级设备容量受限 |