附件

江苏省重点民生计量器具监督管理办法

（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为强化民生领域重点计量器具监督管理，规范经营主体行为，保障消费者合法权益，根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《江苏省贸易计量监督管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 在本省范围内从事重点民生计量器具制造、销售、使用等活动的经营主体应遵守本办法。

各级市场监管部门依法对制造、销售、使用重点民生计量器具，以及计量检定等相关活动进行计量监督和行政执法，适用本办法。

有关法律、行政法规对重点民生计量器具使用的监督管理另有规定的，从其规定。

本办法所称重点民生计量器具是指用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等与人民群众的安全、健康和切身利益密切相关的，列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准、强制检定”的工作计量器具。

第三条 省级市场监管部门对全省重点民生计量器具实施统一监督管理。

县级以上市场监管部门对本行政区域内的重点民生计量器具依法实施监督管理。

第四条 县级以上市场监管部门应当提升重点民生计量器具法制监管、智慧监管和信用监管的能力和水平，实现监督管理的精准性、靶向性和效能性。

第二章 重点民生计量器具的制造

第五条 经营主体以销售为目的，制造列入《实施强制管理的计量器具目录》，且监管方式为型式批准的重点民生计量器具新产品的，应当经省级市场监督管理部门型式批准后，方可从事生产经营活动。

第六条 采用委托加工方式制造重点民生计量器具的，被委托方应当取得与委托加工计量器具相应的型式批准，并与委托方签订书面委托合同。委托加工的计量器具，应当标注委托方、被委托方的单位名称、地址、被委托方的型式批准标志和编号。

第三章 重点民生计量器具的销售和使用

第七条 任何单位和个人不得销售没有产品合格印、证标志的重点民生计量器具，不得销售国家明令禁止使用的或非法定计量单位的重点民生计量器具，不得销售残次计量器具零配件。

第八条 严禁任何单位和个人对所销售的重点民生计量器具进行拆装、改装、破坏计量器具的准确度和封印标记。

第九条 任何单位和个人不得使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的重点民生计量器具。在教学示范中使用的计量器具除外。

第十条 任何单位和个人不得破坏重点民生计量器具准确度、封印标记和检定合格印证，不得使用带有作弊功能的重点民生计量器具。

第十一条 鼓励重点民生计量器具使用单位和个人开展诚信计量自我承诺，自觉接受社会监督。

第四章 重点民生计量器具的计量检定

第十二条 重点民生计量器具投入使用前，应当经检定合格。使用中的重点民生计量器具，应当按照有关计量检定规程的规定执行周期检定或首检合格后到期轮换。

第十三条 使用重点民生计量器具单位和个人，应当主动向当地县级人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构申请检定。当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请检定。任何单位和个人不得使用未经检定或经检定不合格的重点民生计量器具。

第十四条 各级法定计量检定机构应当根据用于强制检定的社会公用计量标准建设基本要求，结合所覆盖区域重点民生计量器具检定需求，建立完善相应的社会公用计量标准，实现本地区主要强制检定项目全覆盖。

第十五条 各级法定计量检定机构应认真履行法定计量职责，运行好、维护好社会公用计量标准，及时做好计量器具强制检定任务，并为各级市场监管部门实施计量监督提供及时、有效的计量技术支撑。

第十六条 各级法定计量检定机构应当对外公开强制检定办理的地点、流程、时限、咨询电话等信息，畅通申请、受理和检定的渠道，缩短实验室检定和现场检定办理时限，便民高效的完成强制检定工作。

第十七条 各级市场监管部门应积极协调同级财政部门，为法定计量检定机构履行法定计量职责提供必要的经费保障。

第十八条 县级以上市场监管部门授权给有关单位执行强制检定的，应当按照《计量授权管理办法》《法定计量检定机构监督管理办法》等，对授权机构执行强制检定工作情况进行监督检查。

第五章 重点民生计量器具的计量监督

第十九条 县级以上市场监管部门应按照国务院、省、市有关严格规范涉企行政检查的规定，通过“双随机，一公开”方式，按比例抽取依法需要取得计量器具型式批准的重点民生计量器具制造经营主体，以及使用重点民生计量器具的单位和个人实施计量监督检查。

检查应采用现场检查、非现场检查相结合的方式实施。现场检查时，检查人员应当出示执法证件，告知检查事项、检查方式等，并严格遵守行政检查纪律。对民生计量器具制造经营主体的监督检查情况应予以记录、留存。

第二十条 县级以上市场监管部门应当按照深化“证照分离”改革进一步优化营商环境激发市场主体活力的要求，做好优化审批服务和加强事中事后监管的“审管”衔接工作。按照属地管理原则，在本行政区域区内开展重点民生计量器具型式批准事后监督检查工作，督促制造单位或个人依法落实主体责任，严格按照法律、法规或规章规定组织生产，提高质量保证能力水平，确保制造的计量器具符合法制性要求。监督检查可视需要聘请相关专业计量专家提供技术支持。

第二十一条 县级以上市场监管部门依法对制造重点民生计量器具的单位和个人实施“双随机，一公开”监督检查时，应重点检查以下内容：

（一）是否取得与所制造计量器具一致的型式批准证书，是否持续符合型式批准条件并具有与所制造的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。

（二）委托加工重点民生计量器具的，委托方和被委托方是否取得相应的型式批准证书，双方是否签订书面委托合同。委托加工的计量器具，是否标注委托方、被委托方的单位名称、地址、被委托方的型式批准标志和编号。委托方是否对被委托方的生产条件进行监督，并在发现问题后及时报告被委托方所在地的县级市场监管部门。

（三）制造的计量器具是否具备有关计量器具型式评价大纲规定的防作弊功能。是否为国家明令禁止制造的，或者制造非法定计量单位或带有非法定计量单位调整功能的计量器具。

（四）制造出厂的计量器具是否经出厂检定合格，标志、标识的标注是否齐全且符合要求。

（五）制造单位和个人是否使用残次零配件组装计量器具，是否使用非法手段破坏所制造计量器具准确度。

（六）制造单位和个人应当对经封印和标记的样机、需要保密的技术资料进行保存。对于系列产品，应当至少保存一台代表性产品样机；对于单个规格产品，应当至少保存一台样机。保存期限应当自停止生产该型式计量器具之日起不少于五年。

第二十二条 县级以上市场监管部门依法对销售重点民生计量器具的单位和个人实施监督检查时，应重点检查以下内容：

（一）销售的计量器具是否取得计量器具型式批准证书，计量器具产品合格印、证标志是否齐全。

（二）销售单位和个人是否销售非法定计量单位或者带有非法定计量单位调整功能的计量器具，是否销售其他不合格计量器具。

（三）销售单位或个人是否对所销售计量器具的型式批准证书、产品标识标注等履行进货查验义务。

（四）销售单位和个人是否销售残次计量器具零配件，是否销售使用残次零配件组装、改装计量器具，是否使用非法手段破坏所销售计量器具准确度。

第二十三条 县级以上市场监管部门依法对使用重点民生计量器具的单位和个人实施“双随机，一公开”监督检查时，应重点检查以下内容：

（一）使用的重点民生计量器具标志标识是否齐全，是否经过法定计量检定机构检定。

（二）是否使用无检定合格证、超过检定周期、经检定不合格、铅（签）封损坏的重点民生计量器具。

（三）是否实施破坏重点民生计量器具的铅（签）封、计量准确度和伪造数据等违法行为。

（四）是否使用带有作弊功能的重点民生计量器具。

（五）是否使用国家明令淘汰的，或者非法定计量单位的重点民生计量器具，是否遵守有关规定使用国家限制使用的计量器具。

（六）是否利用重点民生计量器具缺斤短两，侵害国家和消费者合法利益。

有关法律、行政法规对重点民生计量器具使用环节监督管理职能另有规定的，从其规定。法定计量检定部门应依申请为相关行业主管部门对本行业重点民生计量器具使用单位和个人进行监督管理提供技术支撑。

第二十四条 县级以上市场监管部门可以根据监督检查需要，对制造、销售的重点民生计量器具的质量实施抽检和监督试验。

第二十五条 县级以上市场监管部门应加强与行业主管部门的协同联动，及时接收、处理行业主管部门在管理中发现的经营主体所使用重点民生计量器具未经检定、超期未检等计量违法行为，对监督检查中发现的属于行业主管部门监督管理的破坏重点民生计量器具、影响计量器具准确度等违法行为进行及时移送，有效形成监管合力。

第二十六条 县级以上市场监管部门应依法将检查结果纳入经营主体信用记录，会同相关主管部门依法实施联合惩戒。

第二十七条 县级以上市场监管部门应当按照《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国消费者权益保护法》《仲裁检定和计量调解办法》等法律法规的规定，开展计量争议调解和仲裁检定。

第二十八条 鼓励县级以上市场监管部门建设、运用重点民生计量器具智慧监管平台，提升重点民生计量器具智慧监管水平。

第六章 法律责任

第二十九条 制造、销售和使用的重点民生计量器具经监督抽查不合格的，由县级以上市场监管部门依据相关法律法规规定处理。

重点民生计量器具产品质量监督抽查不合格的，按照产品质量监督抽查的有关规定处理。

第三十条 对制造未经型式批准、与型式批准不一致计量器具的，县级以上市场监管部门应依据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《计量器具新产品管理办法》等法律法规的规定予以处理。

第三十一条 重点民生计量器具使用单位和个人，利用具有作弊功能计量器具向消费者提供商品构成欺诈的，县级以上市场监管部门应当适用《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条的有关规定予以处理。

第七章 附 则

第三十二条 本办法由江苏省市场监管局负责解释。

第三十三条 本办法自202X年XX月XX日起施行。2016年7月1日起施行的原《江苏省重点管理计量器具检定监督管理实施办法》同时废止。