## 基本要求
附件3
镇江市级绿色工厂基本要求评价表
序号 | 基本要求 | 是否符合 | 符合性说明及证明材料索引
1 | 绿色工厂依法设立，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准。
2 | 近三年（含成立不足三年）无下列行为： 未正常经营生产（工商注销、连续停产12个月以上、被市场监督管理部门列入经营异常名单且未被移出等）； 发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故及偷漏税等违法违规行为； 被动态调整出绿色制造名单； 在国家、省相关督查工作中被发现存在严重问题； 被列入工业节能监察整改名单且未按要求完成整改； 企业被列为失信被执行人。
3 | 设有绿色工厂管理机构，明确管理职责，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
4 | 有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。
5 | 传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。
6 | 工厂按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001或相关行业适用的其他标准建立、实施、保持并持续改进质量、环境、能源和职业健康安全管理体系。
7 | 每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

## 评价指标
镇江市级绿色工厂评价指标评价表
指标 | 序号 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 得分
能源低碳化 | 1 | 工厂优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 |  | 必选 | 2
| 2 | 工厂依据GB 17167、GB/T 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 |  | 必选 | 2
| 3 | 能源及资源使用的类型不同时，进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 |  | 必选 | 1
| 4 | 人工照明应符合GB/T 50034规定。 |  | 必选 | 1
| 5 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算单位产品综合能耗（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标），指标符合相关国家、行业标准中的限额要求（未制定相关标准的，达到行业平均水平）得2分，未达到的不得分；达到相关国家、行业标准中的先进值要求（未制定相关标准的，优于行业前5%）得满分。 |  | 必选 | 3
| 6 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算单位产品碳排放量（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标），指标优于行业平均水平得2分，未达到的不得分；指标优于行业前5%得满分。 |  | 必选 | 3
| 7 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 |  | 必选 | 3
| 8 | 建有能碳管理系统平台。对照工信部《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》12项业务功能，满足1项功能得0.5分。 |  | 可选 | 6
| 9 | 使用了低碳清洁的新能源，建有厂区光伏电站、智能微电网。 |  | 可选 | 1
| 10 | 再生资源及能源利用：充分利用余热余压；可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%；采用节水器具和设备，节水率不低于10%。 |  | 可选 | 2
能源低碳化 | 11 | 工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光。工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。 |  | 可选 | 2
| 12 | 近三年开展能源审计或者节能诊断工作。 |  | 可选 | 2
| 13 | 获得温室气体排放量第三方核查声明。核查结果对外公布。可行时，利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 |  | 可选 | 2
资源高效化 | 14 | 工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 |  | 必选 | 3
| 15 | 工厂应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 |  | 必选 | 2
| 16 | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 |  | 必选 | 4
| 17 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算单位产品主要原材料消耗量，指标不高于行业平均水平得3分，高于行业平均水平不得分；指标优于行业前5%得满分。 |  | 必选 | 4
| 18 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算一般工业固体废物综合利用率，指标大于65%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取）得3分，未达65%不得分；指标达90%为满分。 |  | 必选 | 4
| 19 | 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916（所有部分）中对应本行业的取水定额要求。 |  | 必选 | 3
| 20 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算工业用水重复利用率，指标高于行业平均值得3分，低于行业平均水平不得分；指标优于行业前5%得满分。 |  | 必选 | 4
| 21 | 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 |  | 可选 | 2
| 22 | 替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 |  | 可选 | 2
| 23 | 实现有害物质替代。 |  | 可选 | 2
生产洁净化 | 24 | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 |  | 必选 | 1
生产洁净化 | 25 | 工厂使用的专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 |  | 必选 | 1
| 26 | 必要时，工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。 |  | 必选 | 1
| 27 | 近三年实施绿色低碳改造升级项目。每项得0.2分，5项以上得满分。 |  | 必选 | 1
| 28 | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 |  | 必选 | 1
| 29 | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求得1分，未达到不得分，满足标准中更高等级要求得满分。 |  | 必选 | 2
| 30 | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求得1分，未达到不得分，满足标准中更高等级要求得满分。 |  | 必选 | 2
| 31 | 工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求。 |  | 必选 | 1
| 32 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标不高于行业平均水平得0.5分，高于行业平均水平不得分；指标优于行业前5%得满分。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标） |  | 必选 | 1
生产洁净化 | 33 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算单位产品废水产生量，指标不高于行业平均水平得0.5分，高于行业平均水平不得分；指标优于行业前5%得满分。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标） |  | 必选 | 1
| 34 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算单位产品废气产生量，指标不高于行业平均水平得0.5分，高于行业平均水平不得分；指标优于行业前5%得满分。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标） |  | 必选 | 1
| 35 | 建筑材料：（1）选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；（2）室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。 |  | 可选 | 1
| 36 | 工厂使用的通用用能设备采用了节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 |  | 可选 | 1
| 37 | 近三年开展清洁生产审核工作（自愿性清洁生产审核或强制性清洁生产审核）。 |  | 可选 | 1
产品绿色化 | 38 | 工厂制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则，确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求的得2分；向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求的得满分。 |  | 必选 | 3
| 39 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念得1分；且按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计得2分；且按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价，满足绿色产品（生态设计产品）评价要求得满分。 |  | 必选 | 3
| 40 | 工厂生产的产品若为用能产品或在使用过程中对最终产品/构造的能耗有影响的产品，适用时满足相关标准的限定值要求（未制定标准的，产品能效应不低于行业平均值）的2分；达到相关标准中先进值要求（未制定相关标准的，优于行业前5%）得满分。 |  | 必选（适用时） | 3
| 41 | 开展绿色供应链评价。 |  | 可选 | 2
产品绿色化 | 42 | 依据GB/T 24067等适用的标准或规范对主要产品进行碳足迹核算或核查。利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果对外公布。适用时，产品满足相关低碳产品要求。 |  | 可选 | 3
| 43 | 按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率。利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 |  | 可选 | 2
用地集约化 | 44 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算工厂容积率，指标不低于《工业项目建设用地控制指标》要求得1分，未达到不得分；指标达到2倍及以上为满分。 |  | 必选 | 2
| 45 | 按照GB/T 36132-2025附录B计算工厂建筑系数，指标不低于《工业项目建设用地控制指标》要求得1分，未达到不得分；指标达到2倍及以上为满分。 |  | 必选 | 2
| 46 | 工厂的单位用地面积产能不低于行业平均水平（工厂的单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值）得0.5分，未达到不得分；单位用地面积产能指标优于行业前5%（单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的2倍；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值达到本年度所在省市的单位用地面积产值2倍）为满分。 |  | 必选 | 1
| 47 | 适用时，工厂的厂房采用多层建筑。 |  | 可选 | 1
| 48 | 建筑结构：采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  | 可选 | 1
| 49 | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 |  | 必选 | 1
得分
1.建有能碳管理系统平台。由必选改为可选 2.删除零碳工厂建设（申领绿证或购买绿电），分值加到“近三年开展能源审计或者节能诊断工作” 3.“近三年实施绿色低碳改造升级项目得0.5分，5项以上得满分”，修改为“近三年实施绿色低碳改造升级项目。每项得0.2分，5项以上得满分”
|  | 零碳工厂建设（申领绿证或购买绿电） |  | 可选 | 1