附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 蒸汽挂烫机用标准叠布机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全□节能 □环保 ■自主创新 ■其他：品质提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着人们生活品质的提高，对衣物的质量和护理要求也大幅提升，蒸汽挂烫机作为衣物护理的必备器具被广泛使用。QB/T 5200-2017《蒸汽挂烫机》中明确提出了除皱率的技术要求，将褶皱量化进行评价，但是人工制造褶皱是试验过程中的一大难题，人工叠褶既费时又费力，且人工叠褶的重复性和一致性很难保证，标准叠布机的出现解决了这一应用难题。 标准叠布机是依据QB/T 5200-2017《蒸汽挂烫机》的技术要求研制的非标测试设备，为了规范标准叠布机的技术要求和计量特性，给相关企业和检测机构提供准确可靠的试验负载，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《蒸汽挂烫机用标准叠布机校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的蒸汽挂烫机用标准叠布机的校准，其他类似叠布机也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 额定折痕：测量范围：50道，最大允许误差：1道。 折痕距离：测量范围：10 mm，最大允许误差：±2mm。 标准负载布尺寸： 800mm×600mm，最大允许误差：±20mm。 3、主要测量标准： 1) 游标卡尺 测量范围：(0～150)mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.03mm 2) 钢直尺 测量范围：（0～1000）mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.5mm 4、主要计量项目的技术原理： 1）额定折痕测量采用计数法，将标准负载布放入标准叠布机中进行叠压，待叠压完成后取出，视检标准负载布的折痕数量。 2）折痕距离采用直接测量法，将标准负载布放入标准叠布机中进行叠压，待叠压完成后取出，用游标卡尺测量标准负载布两条折痕之间的距离，测量三次，取平均值。 3）标准负载布尺寸采用直接测量法，将标准负载布平放在桌面上，用钢直尺测量标准负载布的长边和短边尺寸。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考行业标准QB/T 5200-2017 《蒸汽挂烫机》中的相关条款。 经查，国际、国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |