附件3：

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光纤反射镜校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 周轩羽 |  |  | 联系电话 |  | 13671096571 |
| 任务年限 |  | 2021年至2023年 |  |  | 申请经费 |  | 3万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿ ＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义、描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发回的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性： 光纤反射镜是光纤通信及光纤传感领域中的重要组件，具有结构紧凑、性能可靠，易与光纤连接构成全光纤系统的特点。光纤反射镜用于实现光路中光的反射，广泛应用于光纤传感、光回波信号模拟以及光信号测试装置中，主要技术指标为工作波长范围、反射率等。国内目前还没有光纤反射镜的校准规范，无法正常开展相关计量校准工作，光纤反射镜的相关性能质量得不到保证，在信号测量、科学实验和工业生产各方面存在着一定的风险等问题。因此，亟需制定通信行业领域的光纤反射镜校准规范，满足日益增加的光纤反射镜的校准需求。 - 先进性和亮点、社会效益和推光应用前景： 国内目前还没有光纤反射镜的校准规范，无法正常开展相关计量校准工作，光纤反射镜校准规范的制定，能有效支撑信息通信产业，实现高质量、高效益的健康发展，持续提供满足用户需求的通信产品和服务，解决这些参数溯源和规范测试方法，保证量值统一、准确。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）： 无 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 通信波段光纤接口的光纤反射镜。 - 典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 主要计量特性（以德州振飞光纤反射镜为例）： - 工作波长范围：（1310±30）nm、（1550±30）nm - 反射率：≥70% - 主要测量标准的技术指标 - 光谱分析仪：±0.2nm (600nm~1700nm) - 光源稳定度：±0.003dB/15min (1310nm)；±0.002dB/15min (1550nm) - 光功率计：0.8% - 简要描述主要计量项目的技术原理 采用直接测量法进行参数校准。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内外技术规范之间的关系 目前国内外还没有针对光纤反射镜的校准规范，拟制定的光纤反射镜校准方法中用到的光谱分析仪、光源和光功率计均为实验室已有仪表，保证了在校准方法和量值溯源的准确可靠。目前有多家国内厂商，如德州振飞光纤技术有限公司、筱晓（上海）光子技术有限公司、四川超光通信有限公司等，提供光纤反射镜产品。该类产品在全国范围内应用广泛，亟需制定通信行业领域的校准规范，推广校准方法和技术，满足光纤反射镜日益增长的校准需求。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 没有发现本规范有涉及知识产权方面、专利方面的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。