附件3：

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 无线局域网Wi-Fi数据网络测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 沈岸平 |  |  | 联系电话 |  | 15910928129 |
| 任务年限 |  | 2021年至2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - .指出该计量技术规范项目编制的目的、意义、描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发回的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性： 在当今信息社会中，无线局域网Wi-Fi技术由于其自身特点得到了大量应用，像“水”、“电”一样，已经成为社会劳动和个人生活中不可或缺的一部分。 Wi-Fi是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证，是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。它传输速度相对于其他Wlan无线技术相对较快，新发布的Wi-Fi6标准单天线理论传输速率可达到1.2Gbps，符合个人和社会信息化的需求。Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线，可以不受布线条件的限制，因此非常适合移动办公用户的需要，并且由于发射信号功率低于100mw，低于手机发射功率，所以Wi-Fi上网相对也是最安全健康的。 Wi-Fi类设备的主要研发和生产仪表为无线局域网Wi-Fi数据网络测试仪，我国现在对该类仪表的计量暂时处于“空白阶段”，测试方法和测试参数没有统一的标准，造成了该仪表无法朔源以及评价方式混乱等问题，影响了下游设备的质量。为了解决上述问题，急需定制该类仪表的校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推光应用前景： 目前我国并无相关计量技术规范，但Wi-Fi类设备已大量应用，质量参差不齐，该规范发布后将填补空白，解决Wi-Fi数据网络测试仪测试方法和测试参数没有统一的标准，造成的该仪表无法朔源以及评价方式混乱等问题，为Wi-Fi类产品的质量以及安全性的提高做好保障。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）： 无 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 带有无线局域网Wi-Fi参数测量通能的数据网络测试仪 - 典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器包括SPIRENT生产的SPT-C1、NETSCOUNT公司生产的AIRCHECK G2等仪表，主要计量参数包括速率、时延； 速率测量范围：0～10 Gbps 误差：±1% 时延测量范围：1μs～500ms 误差：±1% - 主要测量标准的技术指标 速率测量范围：0～10 Gbps 误差：±1% 时延测量范围：1μs～500ms 误差：±1% - 简要描述主要计量项目的技术原理 速率：以太网端口以某一固定帧(包)长，在某一固定帧(包)间隔下，每秒发送数据帧(包)的个数，用帧(包)/秒来表示，一般使用有线网络性能测试仪测量。 时延：分为存储转发时延（store forwarding latency）和按位转发时延（bit forwarding latency）。存储转发时延是指输入帧(包)的最后一比特位到达输入口开始至该帧(包)第一比特位在输出口出现的时间间隔。按位转发时延是指输入帧(包)的第一比特位到达输入口开始至该帧(包)第一比特位在输出口出现的时间间隔。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内外技术规范之间的关系 目前国内还没有无线局域网Wi-Fi数据网络测试仪的相关校准规范，国际上一般根据 IEEE 802.11技术标准来做相关测试。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 不涉及国内外专利和知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。