附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 润滑脂锥入度测定器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 济宁市计量测试所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙文 |  |  | 联系电话 |  | 13805376108 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 鲁南煤化工研究院、山东恒量测试科技有限公司、 山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全□节能 □环保 □自主创新 █其他 质量提升＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 随着我国经济深入持续发展，润滑脂的需求呈现出快速增长趋势，其品种结构也向长寿命、多效能等高品质、宽范围润滑脂的方向发展。国家《石油和化学工业十三五规划》中也提到：石油和化学工业为是国民经济的重要支柱产业，围绕节能环保，进一步发展耐高温、稳定、减震、密封等方面的新产品。润滑脂大多是半固体形状物质，具有独特的流动性，其作用主要是润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封等作用。锥入度是描述润滑脂类物质性能的重要指标之一，也是润滑脂牌号的划分依据，是指在规定负荷、时间和温度的条件下，锥体刺入试料的深度。 锥入度是鉴定润滑脂稠度常用的指标，为满足不同使用要求，润滑脂的生产必然向多品种多性能方向发展，而润滑脂锥入度的规范测量与量值准确与否，是实现润滑脂产品质量控制的关键因素。因此《润滑油锥入度测定器》校准规范的起草，建立了该类仪器量值溯源的途径，能够确保该类仪器的量值准确，更好的指导润滑脂的生产。 该校准规范的起草，能够保证该类仪器的量值准确。当前石油化工企业在生产过程中，因为检定规程或校准规范的缺失，无法实现该类仪器的量值溯源，不能判断仪器的测量结果准确与否，不仅不能够有效指导生产，而且对于实验室升级发展也带来一定影响。建立了该类仪器量值溯源通道。通过不间断量值溯源链，最终确立该类仪器的校准方法。为计量技术机构开展此类仪器的校准，提供了技术支持。该校准规范的起草，能够有效指导生产。“分析是生产的眼睛”，一个正确的测量结果，能够反映产品的质量，对生产状况给予判断，并能更有效的指导生产。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 润滑脂锥入度是判断润滑脂等级的一个重要指标，随着石油化工产业的深入发展，以及科技创新能力的不断提高，为满足润滑脂不同场所、不同环境条件下的应用，润滑脂的类型势必越来越多，因此，锥入度作为一个重要的判断指标，其量值准确与否，直接影响润滑脂等级及性能的判定。但是到目前为止，尚无相应的国家检定规程或校准规范，能够满足该类仪器的量值溯源，无法保证仪器的测量是否准确可靠。起草《润滑脂锥入度测定器》校准规范，是产业自身质量控制的需求，也是计量技术服务产业发展的体现。其主要创新点在于： 该校准项目的起草，首次提出对带有标准圆锥体的锥入度计的校准方法，建立了该类仪器的量值溯源途径。 该校准项目的起草，能够保证测量仪器的量值准确，从而有效指导生产，实现产品质量控制，具有一定的经济效益和社会效益。 该校准方法的起草，也可以作为实验室对该类新仪器的验收依据，具有一定的推广应用前景。 3.查新结果 鉴于润滑脂的应用范围不同，生产条件不同，添加剂不同，造成润滑脂的种类很多，国内关于润滑脂的相关标准比较多，如下： GB/T 269-1991 润滑脂和石油脂锥入度测定法 GB 7631.8-1990 润滑和有关产品（L）类的分类第8部分 润滑脂 GBT7324-2010通用锂基润滑脂标准 GB/T 5671-2014汽车通用锂基润滑脂 GB/T 7323-2019极压锂基润滑脂 GB/T 33585-2017 复合磺酸钙基润滑脂 GB 491-1987 钙基润滑脂 JJG(航天)72-1993《锥入度计》 JJG(交通)067-2006《道路石油沥青针入度试验仪》 目前这些标准，都是针对润滑脂的不同类型而制定的产品标准，而对完成润滑脂的锥入度性能检测的锥入度测定器，没有相关的校准规范。 JJG(航天)72-1993《锥入度计》等效采用的国际标准ISO2137-1985《润滑脂和石油脂锥入度测定法》已作废，现行版为ISO2137-2007《石油产品和润滑剂.润滑脂和石油脂针入度的测定》；该检定规程用于检定指针式的锥入度计，不适用检定数显式锥入度计。JJG(航天)72-1993《锥入度计》已不适用于润滑脂锥入度测定器的检定、校准。JJG(交通)067-2006适用于道路石油沥青针入度试验仪的检定，石油沥青针入度试验仪与润滑脂锥入度测定器不是同一种仪器；石油沥青针入度试验仪是采用有标准针检测的仪器，润滑脂锥入度测定器是采用标准圆锥体检测的仪器。 目前国内没有润滑脂锥入度测定器检测相关的检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于润滑脂和石油脂稠度的锥入度测定器校准。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差。 以大连北方分析仪器有限公司生产的BF-38润滑脂锥入度测定器为试验设备，进行多次试验，依据试验数据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 测深示值误差; ±2个锥入度单位. 2; 控时准确度; ±0.1s. 3; 锥体质量+杆质量; 全尺寸; 150g±0.1g. 1/2尺寸; 37.5g±0.05g. 1/4尺寸; 9.38g±0.025g. 4; 锥体外形尺寸; 全尺寸; 锥尖长度：（15±0.05）mm 锥尖直径:（0.38±0.02）mm. 1/2比例; 锥尖长度：（7.46±0.025）mm 锥尖直径:（0.19±0.01）mm. 1/4比例; 锥尖长度：（3.8±0.01）mm 锥尖直径:（0.1±0.005）mm. 5; 温度示值误差; ±0.1℃. 3.主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 测深示值误差; 标准量块，尺寸分别为20mm、50mm、80mm的标准量块。. 2; 控时准确度; 秒表：分度值0.01s.. 3; 锥体质量+杆质量; 电子天平：（0-200）g，分度值0.001g.. 4; 锥体外形尺寸; 影像测量仪（或工具显微镜）：50X,示值误差小于0.002mm. 外径千分尺：测量范围（0-25）mm，分度值0.01mm。 游标卡尺：测量范围（0-150）mm，分度值0.02mm。. 5; 温度示值误差; 标准温度计：测量范围（0-50）℃，分度值0.1℃.. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 1 测深示值误差 将仪器连杆锁定在适当位置，在仪器基座与连杆之间分别放入20mm、50mm、80mm的标准量块，调节升降装置，记录仪器装置上的读数。重复做三次，取平均值。 2 锥体几何尺寸及重量 用测量投影仪，选择合适的放大倍数，将锥体放在测量投影仪测试台上，调节测试台使投影屏清晰显示锥体，从仪器工作站中读出锥体圆心角等外形尺寸。重复测量三次，取平均值。用电子天平对圆锥体分别进行称量，重复测量三次，取平均值。 3 控时准确度 仪器释放时间置于5s，启动仪器的释放开关和标准计量秒表，当仪器显示达到5s的瞬间，停止标准计时秒表，记录标准秒表的批示值。重复进行三次，取平均值。 |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； JJG(航天)72-1993《锥入度计》等效采用的国际标准ISO2137-1985《润滑脂和石油脂锥入度测定法》已作废，现行版为ISO2137-2007《石油产品和润滑剂.润滑脂和石油脂针入度的测定》；该检定规程用于检定指针式的锥入度计，不适用检定数显式锥入度测定器。JJG(交通)067-2006适用于道路石油沥青针入度试验仪的检定，石油沥青针入度试验仪与润滑脂锥入度测定器不是同一种仪器；石油沥青针入度试验仪是采用标准针检测，润滑脂锥入度测定器是采用标准圆锥体检测。两种仪器检测的产品也不同。JJG(交通)067-2006对标准件的技术要求、测量范围均不适用于润滑脂锥入度测定器。目前国内没有关于润滑脂锥入度测定器进行检测的检定规程或校准规范。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。