附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 钢珠抛射试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈菲 |  |  | 联系电话 |  | 021-64314612 |
| 任务年限 |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 钢珠抛射试验装置是一种电动工具行业割草机专用试验设备，其目的在于评估割草机是否能提供足够的安全防护，仪期尽量降低正常作业过程中甩出的石子或其他异物对操作者及周围人群造成伤害的可能性。该装置是将割草机置于标准规定的试验底座上，周围布置试验围墙，通过喷射直径为6.35mm的钢球来模拟割草机正常工作中可能甩出的异物，最后统计钢球在试验靶板上的击中数。是电电动工具行业生产不可缺少的测试设备。目前国内针对钢珠抛射试验装置的计量标准还属于空缺状态。因此钢珠抛射试验装置的校准及其重要。建立校准规范，规范行业校准依据势在必行。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：钢珠抛射试验装置的校准； - 2.被校钢珠抛射试验装置技术指标： - 喷射次数：（0-100000）次 允差：±0.1% - 钢珠直径：6.35mm±0.05mm 靶板尺寸：（0-5m）±0.02m - 3.主要测量标准的技术指标： - 红外转速频率仪，允差：±1次 - 万能工具显微镜，允差：±0.002mm - 钢卷尺，允差：±0.002m - 4.主要计量项目的技术原理： - （1）使用红外转速频率仪测量喷射次数。 - （2）使用万能工具显微镜测量钢珠直径。 - （3）使用钢卷尺测量靶板尺寸。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内目前无相应校准规范。 - 不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。