编号：（X）XK13-011

危险化学品生产许可证实施细则（四）

（危险化学品化学试剂产品部分）

（送审稿）

2021-××-××公布                          2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

危险化学品生产许可证实施细则

（危险化学品化学试剂产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门危险化学品化学试剂产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的危险化学品化学试剂产品是指列入国家应急管理部（原安监总局）等十部委联合发布的《危险化学品目录》中的化学试剂产品。化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质，广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析。本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品化学试剂产品为生产许可证发证产品，共划分为5个产品单元，具体产品单元及产品品种见表1。企业生产（包括生产和分装）表1的产品应当办理生产许可证。分装是指通过改变外购成品原包装形式、体积等，并以分装企业为生产单位的行为。

表1 危险化学品化学试剂产品单元、产品品种及发证范围

| 单元序号 | 产品单元 | 产品 序号 | 产品品种 | 发证范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机液体试剂 | 1 | 30%过氧化氢 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 2 | 50%硝酸锰溶液 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 3 | 氨水 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 4 | 高氯酸 | 优级纯、分析纯 |
|  |  | 5 | 磷酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 6 | 硫酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 7 | 氢氟酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 8 | 硝酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 9 | 溴 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 10 | 盐酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
| 2 | 有机液体试剂 | 11 | 1,2-二氯乙烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 12 | 36%乙酸 | 分析纯 |
|  |  | 13 | 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 14 | N,N-二甲基甲酰胺 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 15 | 苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 16 | 苯胺 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 17 | 吡啶 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 18 | 丙酮 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 19 | 二甲苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 20 | 二氯甲烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 21 | 环己酮 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 22 | 环己烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 23 | 甲苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 24 | 甲醇 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 25 | 甲醛溶液 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 26 | 甲酸 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 27 | 三氯甲烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 28 | 石油醚 | Ⅰ类（沸点30℃-60℃） Ⅱ类（沸点60℃-90℃） Ⅲ类（沸点90℃-120℃） |
|  |  | 29 | 四氯化碳 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 30 | 硝基苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 31 | 乙醇(无水乙醇) | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 32 | 乙二胺 | 分析纯 |
|  |  | 33 | 乙醚 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 34 | 乙酸(冰醋酸) | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 35 | 乙酸酐 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 36 | 乙酸乙酯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 37 | 异丙醇 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 38 | 正丁醇 | 分析纯、化学纯 |
| 3 | 无机固体试剂 | 39 | 八水合氢氧化钡(氢氧化钡) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 40 | 硼酸 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 41 | 重铬酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 42 | 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 43 | 碘酸钾 | 优级纯、分析纯 |
|  |  | 44 | 二水合氯化铜(氯化铜) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 45 | 二水合氟化钾(氟化钾) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 46 | 氟化铵 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 47 | 氟化钠 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 48 | 氟化氢铵 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 49 | 高锰酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 50 | 铬酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 51 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 52 | 过硫酸铵 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 53 | 五水合四氯化锡（结晶四氯化锡） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 54 | 六水合氯化钴(氯化钴) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 55 | 六水合氯化镍(氯化镍) | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 56 | 氯化钡 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 57 | 氯化镉 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 58 | 氯化汞 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 59 | 氯化锌 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 60 | 氯酸钾 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 61 | 氢氧化钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 62 | 氢氧化钠 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 63 | 六水合三氯化铁（三氯化铁） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 64 | 三氧化二砷 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 65 | 五氧化二钒 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 66 | 五氧化二磷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 67 | 硝酸铵 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 68 | 硝酸钡 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 69 | 硝酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 70 | 硝酸钠 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 71 | 三水合硝酸铜（硝酸铜） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 72 | 硝酸银 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 73 | 溴酸钾 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 74 | 亚硫酸氢钠 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 75 | 亚硝酸钠 | 分析纯、化学纯 |
| 4 | 有机固体试剂 | 76 | 邻苯二甲酸酐 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 77 | 硫脲 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 78 | 三水合乙酸铅(乙酸铅) | 分析纯、化学纯 |
| 5 | 工作基准试剂 | 79 | 重铬酸钾 | 工作基准 |
|  |  | 80 | 碘酸钾 | 工作基准 |
|  |  | 81 | 三氧化二砷 | 工作基准 |
|  |  | 82 | 硝酸银 | 工作基准 |
|  |  | 83 | 溴酸钾 | 工作基准 |

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2  企业生产危险化学品化学试剂产品应具备的生产设备与检验设备表

| 单元 序号 | 产品单元 | 产品序号 | 产品品种 | 生产设备名称 | 检验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机液体试剂 | 1 | 30%过氧化氢 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.凯氏仪 2.原子吸收分光光度计 3.一般实验仪器 |
|  |  | 2 | 50%硝酸锰溶液 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 3 | 氨水 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 4 | 高氯酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.凯氏仪 2.定砷器装置 3.分光光度计 4.一般实验仪器 |
|  |  | 5 | 磷酸 | 1. 储存设备 2. 纯水制备设备 3. 计量设备 | 1.定砷器装置 2.一般实验仪器 |
|  |  | 6 | 硫酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.蒸馏装置 2.一般实验仪器 |
|  |  | 7 | 氢氟酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 8 | 硝酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 9 | 溴 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 10 | 盐酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.定砷器装置 2.原子吸收分光光度计 3.一般实验仪器 |
| 2 | 有机液体试剂 | 11 | 1,2-二氯乙烷 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.电烘箱 4.一般实验仪器 |
|  |  | 12 | 36%乙酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 13 | 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热传导检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.电烘箱 4.一般实验仪器 |
|  |  | 14 | N,N-二甲基甲酰胺 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.电烘箱 4.一般实验仪器 |
|  |  | 15 | 苯 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.一般实验仪器 |
|  |  | 16 | 苯胺 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.一般实验仪器 |
|  |  | 17 | 吡啶 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 18 | 丙酮 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 19 | 二甲苯 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 20 | 二氯甲烷 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 21 | 环己酮 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 22 | 环己烷 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 23 | 甲苯 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 24 | 甲醇 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.电烘箱 4.一般实验仪器 |
|  |  | 25 | 甲醛溶液 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 26 | 甲酸 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.电烘箱 2.一般实验仪器 |
|  |  | 27 | 三氯甲烷 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.分光光度计 4.一般实验仪器 |
|  |  | 28 | 石油醚 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.蒸馏仪器装置 2.气压计 3.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 4.紫外—可见分光光度计 5.一般实验仪器 |
|  |  | 29 | 四氯化碳 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.一般实验仪器 |
|  |  | 30 | 硝基苯 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.一般实验仪器 |
|  |  | 31 | 乙醇(无水乙醇) | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.电烘箱 4.一般实验仪器 |
|  |  | 32 | 乙二胺 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 33 | 乙醚 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.一般实验仪器 |
|  |  | 34 | 乙酸(冰醋酸) | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.电烘箱 2.一般实验仪器 |
|  |  | 35 | 乙酸酐 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 36 | 乙酸乙酯 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（热导检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
|  |  | 37 | 异丙醇 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.电烘箱 4.一般实验仪器 |
|  |  | 38 | 正丁醇 | 1. 蒸馏设备 2. 储存设备 3. 纯水制备设备 4. 计量设备 | 1.气相色谱仪（火焰离子化检测器） 2.水分测定装置（或卡尔·费休法水分测定仪） 3.一般实验仪器 |
| 3 | 无机固体试剂 | 39 | 八水合氢氧化钡(氢氧化钡) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 40 | 硼酸 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.酸度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 41 | 重铬酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 42 | 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 43 | 碘酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 44 | 二水合氯化铜(氯化铜) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.电烘箱 3.一般实验仪器 |
|  |  | 45 | 二水合氟化钾(氟化钾) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 46 | 氟化铵 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 47 | 氟化钠 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 48 | 氟化氢铵 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 49 | 高锰酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.凯氏仪 2.定砷器装置 3.一般实验仪器 |
|  |  | 50 | 铬酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 51 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.凯氏仪 2.一般实验仪器 |
|  |  | 52 | 过硫酸铵 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 53 | 五水合四氯化锡（结晶四氯化锡） | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 54 | 六水合氯化钴(氯化钴) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 55 | 六水合氯化镍(氯化镍) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 56 | 氯化钡 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 57 | 氯化镉 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 58 | 氯化汞 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 59 | 氯化锌 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 60 | 氯酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 61 | 氢氧化钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.凯氏仪 2.原子吸收分光光度计 3.一般实验仪器 |
|  |  | 62 | 氢氧化钠 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.凯氏仪 2.原子吸收分光光度计 3.一般实验仪器 |
|  |  | 63 | 六水合三氯化铁（三氯化铁） | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 64 | 三氧化二砷 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.原子吸收分光光度计 2.一般实验仪器 |
|  |  | 65 | 五氧化二钒 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 66 | 五氧化二磷 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 67 | 硝酸铵 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 68 | 硝酸钡 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 69 | 硝酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 70 | 硝酸钠 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 71 | 三水合硝酸铜（硝酸铜） | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 72 | 硝酸银 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 73 | 溴酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 74 | 亚硫酸氢钠 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.定砷器装置 2.一般实验仪器 |
|  |  | 75 | 亚硝酸钠 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
| 4 | 有机固体试剂 | 76 | 邻苯二甲酸酐 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 77 | 硫脲 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
|  |  | 78 | 三水合乙酸铅(乙酸铅) | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 一般实验仪器 |
| 5 | 工作基准试剂 | 79 | 重铬酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.称量电位滴定装置 2.离子计 3.电子天平 4.玻璃滤埚 5.减压吸滤装置 6.电烘箱 7.水浴 8.原子吸收分光光度计 9.一般实验仪器 |
|  |  | 80 | 碘酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.称量电位滴定装置 2.离子计 3.电子天平 4.酸度计 5.电烘箱 6.水浴 7.凯氏仪 8.一般实验仪器 |
|  |  | 81 | 三氧化二砷 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.称量滴定装置 2.电子天平 3.高温炉 4.水浴 5.阳极溶出极谱仪 6.一般实验仪器 |
|  |  | 82 | 硝酸银 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.称量电位滴定装置 2.离子计 3.电子天平 4.酸度计 5.电烘箱 6.原子吸收分光光度计 7.一般实验仪器 |
|  |  | 83 | 溴酸钾 | 1. 分离设备 2. 储存设备 3. 干燥设备 4. 纯水制备设备 5. 计量设备 | 1.称量电位滴定装置 2.离子计 3.电子天平 4.电烘箱 5.酸度计 6.水浴 7.凯氏仪 8.一般实验仪器 |

注：1. 本表为企业正常生产应具备的必备生产设备和企业应具备的主要检验设备，生产设备可与上述设备名称不同，并根据企业情况以企业实际具备的生产设备为准；检验设备也可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。

2. 标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

3.分装企业应具备的生产设备为计量设备及能满足清洗包装容器所需的纯水制备设备，其他生产设备可不作要求。

4.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、产品品种（示例见表3）。

表3证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品名称 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品化学试剂产品 | 无机液体试剂 | 产品单元：无机液体试剂 产品品种：硫酸 (优级纯、分析纯、化学纯) (生产) |
|  |  | 有机液体试剂 | 产品单元：有机液体试剂 产品品种： 1.甲苯（分析纯、化学纯）(分装) 2.乙二胺（分析纯）(生产) |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：危险化学品化学试剂产品执行的标准及检验项目。

附件

危险化学品化学试剂产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机 液体 试剂 | 30%过氧化氢 | GB/T 6684-2002 30%过氧化氢 | 含量、总氮量、铜 |
| 2 |  | 50%硝酸锰溶液 | HG/T 3467-2018 50%硝酸锰溶液 | 含量、氯化物、铁 |
| 3 |  | 氨水 | GB/T 631-2007氨水 | 含量、氯化物、钠（分析纯） |
| 4 |  | 高氯酸 | GB/T 623-2011高氯酸 | 含量、总氮量、氯酸盐 |
| 5 |  | 磷酸 | GB/T 1282-2013磷酸 | 含量、硝酸盐、砷 |
| 6 |  | 硫酸 | GBT 625-2007硫酸 | 含量、硝酸盐、铵盐 |
| 7 |  | 氢氟酸 | GB/T 620-2011氢氟酸 | 含量、硫酸盐和亚硫酸盐、铁 |
| 8 |  | 硝酸 | GB/T 626-2006硝酸 | 含量、铅、色度 |
| 9 |  | 溴 | GB/T 1281-2011溴 | 含量 |
| 10 |  | 盐酸 | GB/T 622-2006盐酸 | 含量、砷、铅 |
| 11 | 有机 液体 试剂 | 1,2-二氯乙烷 | GB/T 15895-1995 1,2-二氯乙烷 | 含量、水分、蒸发残渣 |
| 12 |  | 36%乙酸 | HG/T 3476-1999 36%乙酸 | 含量 |
| 13 |  | 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | HG/T 3481-1999 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | 含量、蒸发残渣、水分 |
| 14 |  | N,N-二甲基甲酰胺 | GB/T 17521-1998 N,N-二甲基甲酰胺 | 含量、水分、蒸发残渣 |
| 15 |  | 苯 | GB/T 690-2008苯 | 含量 |
| 16 |  | 苯胺 | GB/T 691-2012苯胺 | 含量 |
| 17 |  | 吡啶 | GB/T 689-1998吡啶 | 含量、水分、还原高锰酸钾物质 |
| 18 |  | 丙酮 | GB/T 686-2008 丙酮 | 含量、水分、甲醇 |
| 19 |  | 二甲苯 | GB/T 16494-2013 二甲苯 | 含量、易炭化物质、水分 |
| 20 |  | 二氯甲烷 | GB/T 16983-1997 二氯甲烷 | 含量、水分、酸度 |
| 21 |  | 环己酮 | HG/T 3455-2014 环己酮 | 含量、水分、与水混合试验 |
| 22 |  | 环己烷 | GB/T 14305-2015 环己烷 | 含量、水分、易炭化物质 |
| 23 |  | 甲苯 | GB/T 684-1999 甲苯 | 含量、水分、易炭化物质 |
| 24 |  | 甲醇 | GB/T 683-2006 甲醇 | 含量、水分、蒸发残渣 |
| 25 |  | 甲醛溶液 | GB/T 685-2013 甲醛溶液 | 含量、铅、氯化物 |
| 26 |  | 甲酸 | GB/T 15896-1995 甲酸 | 含量、与水混合试验、蒸发残渣 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | GB/T 682-2002 三氯甲烷 | 含量、水分、适用于双硫腙试验（分析纯） |
| 28 |  | 石油醚 | GB/T 15894-2008 石油醚 | 沸程、水分、苯（Ⅰ类、Ⅱ类） |
| 29 |  | 四氯化碳 | GB/T 688-2011 四氯化碳 | 含量、水分、适用于双硫腙试验（分析纯） |
| 30 |  | 硝基苯 | HG/T 3451-2003 硝基苯 | 含量 |
| 31 |  | 乙醇(无水乙醇) | GB/T 678-2002 乙醇(无水乙醇) | 含量、水分、蒸发残渣 |
| 32 |  | 乙二胺 | HG/T 3486-2000 乙二胺 | 含量 |
| 33 |  | 乙醚 | GB/T 12591-2002 乙醚 | 含量、水分、过氧化物 |
| 34 |  | 乙酸(冰醋酸) | GB/T 676-2007 乙酸(冰醋酸) | 含量、蒸发残渣、还原重铬酸盐物质 |
| 35 |  | 乙酸酐 | GB/T 677-2011 乙酸酐 | 含量 |
| 36 |  | 乙酸乙酯 | GB/T 12589-2007 乙酸乙酯 | 含量、水分、酸度 |
| 37 |  | 异丙醇 | HG/T 2892-2010 异丙醇 | 含量、水分、蒸发残渣 |
| 38 |  | 正丁醇 | GB/T 12590-2008 正丁醇 | 含量、水分（分析纯）、酯 |
| 39 | 无机 固体 试剂 | 八水合氢氧化钡(氢氧化钡) | HG/T 2629-2011 八水合氢氧化钡(氢氧化钡) | 含量 |
| 40 |  | 硼酸 | GB/T 628-2011 硼酸 | 含量、澄清度试验、硫酸盐 |
| 41 |  | 重铬酸钾 | GB/T 642-1999 重铬酸钾 | 含量、钠、干燥失重（优级纯、分析纯） |
| 42 |  | 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | HG/T 3439-2014 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | 含量 |
| 43 |  | 碘酸钾 | GB/T 651-2011 碘酸钾 | 含量 |
| 44 |  | 二水合氯化铜(氯化铜) | GB/T 15901-1995 二水合氯化铜(氯化铜) | 含量、水不溶物、镍（分析纯） |
| 45 |  | 二水合氟化钾(氟化钾) | GB/T 1271-2011 二水合氟化钾(氟化钾) | 含量、氯化物、氟硅酸盐 |
| 46 |  | 氟化铵 | GB/T 1276-1999 氟化铵 | 含量、氯化物、氟硅酸盐 |
| 47 |  | 氟化钠 | GB/T 1264-1997 氟化钠 | 含量、氯化物、氟硅酸盐 |
| 48 |  | 氟化氢铵 | GB/T 1278-1994 氟化氢铵 | 含量、氯化物、氟硅酸盐 |
| 49 |  | 高锰酸钾 | GB/T 643-2008 高锰酸钾 | 含量、总氮量、砷（优级纯、分析纯） |
| 50 |  | 铬酸钾 | HG/T 3440-2013 铬酸钾 | 含量、钠（优级纯、分析纯）、氯化物 |
| 51 |  | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | GB/T 641-2011 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 含量、氯化物及氯酸盐、总氮量 |
| 52 |  | 过硫酸铵 | GB/T 655-2011 过硫酸铵 | 含量、氯化物及氯酸盐 |
| 53 |  | 五水合四氯化锡（结晶四氯化锡） | HG/T 3488-2017 五水合四氯化锡（结晶四氯化锡） | 含量 |
| 54 |  | 六水合氯化钴(氯化钴) | GB/T 1270-1996 六水合氯化钴(氯化钴) | 含量、铁、镍 |
| 55 |  | 六水合氯化镍(氯化镍) | GB/T 15355-2008 六水合氯化镍(氯化镍) | 含量、硫酸盐、钴 |
| 56 |  | 氯化钡 | GB/T 652-2003 氯化钡 | 含量、澄清度试验、钙 |
| 57 |  | 氯化镉 | GB/T 1285-1994 氯化镉 | 含量 |
| 58 |  | 氯化汞 | HG/T 3468-2000 氯化汞 | 含量、水不溶物、澄清度试验 |
| 59 |  | 氯化锌 | HG/T 2760-2011 氯化锌 | 含量、稀盐酸不溶物、碱式盐 |
| 60 |  | 氯酸钾 | GB/T 645-2011 氯酸钾 | 含量 |
| 61 |  | 氢氧化钾 | GB/T 2306-2008 氢氧化钾 | 含量、总氮量、钠 |
| 62 |  | 氢氧化钠 | GB/T 629-1997 氢氧化钠 | 含量、总氮量、钾（优级纯、分析纯） |
| 63 |  | 六水合三氯化铁（三氯化铁） | HG/T 3474-2014 六水合三氯化铁（三氯化铁） | 含量、锰(分析纯)、亚铁 |
| 64 |  | 三氧化二砷 | GB/T 673-2006 三氧化二砷 | 含量、澄清度试验、硒（优级纯） |
| 65 |  | 五氧化二钒 | HG/T 3485-2003 五氧化二钒 | 含量 |
| 66 |  | 五氧化二磷 | GB/T 2305-2000 五氧化二磷 | 含量 |
| 67 |  | 硝酸铵 | GB/T 659-2011 硝酸铵 | 含量 |
| 68 |  | 硝酸钡 | GB/T 653-2011 硝酸钡 | 含量 |
| 69 |  | 硝酸钾 | GB/T 647-2011 硝酸钾 | 含量、澄清度试验、亚硝酸盐 |
| 70 |  | 硝酸钠 | GB/T 636-2011 硝酸钠 | 含量、澄清度试验、亚硝酸盐 |
| 71 |  | 三水合硝酸铜（硝酸铜） | HG/T 3443-2014 三水合硝酸铜（硝酸铜） | 含量 |
| 72 |  | 硝酸银 | GB/T 670-2007 硝酸银 | 含量、外观、盐酸不沉淀物 |
| 73 |  | 溴酸钾 | GB/T 650-2015 溴酸钾 | 含量 |
| 74 |  | 亚硫酸氢钠 | HG/T 3492-2003 亚硫酸氢钠 | 含量、砷、澄清度试验 |
| 75 |  | 亚硝酸钠 | GB/T 633-1994 亚硝酸钠 | 含量 |
| 76 | 有机 固体 试剂 | 邻苯二甲酸酐 | HG/T 3479-2003 邻苯二甲酸酐 | 含量 |
| 77 |  | 硫脲 | HG/T 3454-2013 硫脲 | 含量、灵敏度试验、硫氰酸盐 |
| 78 |  | 三水合乙酸铅(乙酸铅) | HG/T 2630-2010 三水合乙酸铅(乙酸铅) | 含量 |
| 79 | 工作 基准 试剂 | 重铬酸钾 | GB 1259-2007 工作基准试剂重铬酸钾 | 含量、水不溶物、氯化物、硫酸盐、钠、钙、铁 |
| 80 |  | 碘酸钾 | GB 1258-2008 工作基准试剂碘酸钾 | 含量、pH值、澄清度试验、干燥失量、氯化物及氯酸盐、碘化物、硫酸盐、总氮量、铁、重金属 |
| 81 |  | 三氧化二砷 | GB 1256-2008工作基准试剂三氧化二砷 | 含量、澄清度试验、灼烧残渣、氯化物、硫化物、铁、铜、锑、铅 |
| 82 |  | 硝酸银 | GB 12595-2008 工作基准试剂硝酸银 | 含量、外观、pH值、澄清度试验、干燥失量、盐酸不沉淀物、氯化物、硫酸盐、铁、铜、铅 |
| 83 |  | 溴酸钾 | GB 12594-2008 工作基准试剂溴酸钾 | 含量、pH值、澄清度试验、干燥失量、氯化物及氯酸盐、溴化物、硫酸盐、总氮量、铁 |
| 备 注 | 1. 企业在申请取证时应按照产品品种提交检验报告，其中，提交型式试验报告或委托产品检验报告的，检验项目应当覆盖本表规定的产品检验项目。 2.产品检验报告覆盖关系原则：高规格覆盖低规格（石油醚产品除外），即按照优级纯、分析纯、化学纯的顺序向下覆盖。 3.企业获证后同产品单元增产品品种时应提交与所申请产品品种名称一致的检验报告。 |  |  |  |