《电镀行业主要污染物排放标准》

（征求意见稿）

编 制 说 明

《电镀污染物排放标准》编制组

2021 年 04 月

目    录

1	项目背景	- 1 -

1.1	任务来源	- 1 -

1.2	工作过程	- 1 -

2	行业概况	- 4 -

2.1	电镀行业在我国的基本情况	- 4 -

2.1.1	电镀行业规模现状	- 4 -

2.1.2	国内电镀行业现存问题	- 7 -

2.1.3	国内外电镀行业发展趋势	- 8 -

2.1.4	电镀行业集中发展模式分析	- 10 -

2.2	电镀行业在我省的发展概况	- 12 -

3	标准制订必要性分析	- 18 -

3.1	国家及生态环境主管部门的相关要求	- 18 -

3.1.1	国家政策	- 18 -

3.1.2	地方法规政策	- 19 -

3.2	电镀行业发展带来的主要环境问题	- 21 -

3.2.1	废水排放	- 21 -

3.2.2	废气排放	- 22 -

3.3	电镀行业清洁生产工艺和污染防治技术的最新进展	- 23 -

3.3.1	清洁生产工艺及污染治理工艺的最新进展	- 23 -

3.3.2	国家推行相关先进技术的指导性文件	- 26 -

3.4	现行生态环境标准存在的主要问题	- 26 -

3.4.1	标准制定的必要性	- 28 -

4	产排污情况及污染控制技术分析	- 31 -

4.1	行业主要生产工艺及产污分析	- 31 -

4.1.1	前处理	- 31 -

4.1.2	镀锌	- 34 -

4.1.3	镀铜	- 37 -

4.1.4	镀镍	- 41 -

4.1.5	镀铬	- 44 -

4.1.6	镀金	- 47 -

4.1.7	镀银	- 48 -

4.1.8	镀合金	- 50 -

4.1.9	电镀污染物排放	- 53 -

4.2	行业排污现状	- 56 -

4.3	行业污染防治技术分析	- 66 -

4.3.1	电镀废水污染治理技术	- 66 -

4.3.2	电镀废气污染治理技术	- 68 -

5	行业排放有毒有害污染物环境影响分析	- 72 -

5.1	废水毒性、危害性及环境安全浓度指数	- 72 -

5.1.1	金属污染	- 72 -

5.1.2	非金属污染	- 79 -

5.2	废气毒性、危害性及环境安全浓度指数	- 81 -

6	标准主要技术内容	- 84 -

6.1	标准适用范围	- 84 -

6.2	标准结构框架	- 84 -

6.2.1	标准文本包括的主要章节内容	- 84 -

6.2.2	区域划分与实施时限	- 84 -

6.2.3	确定排放控制项目	- 85 -

6.2.4	排放控制项目的形式	- 86 -

6.3	术语和定义	- 87 -

6.4	污染物项目的选择	- 89 -

6.5	污染物排放限值的确定及制定依据	- 90 -

6.5.1	水污染物(金属类污染物)直接排放限定值的确定	- 90 -

6.5.2	水污染物(非金属类污染物)直接排放限定值的确定	- 97 -

6.5.3	水污染物间接排放限定值的确定	- 104 -

6.5.4	大气污染物排放限定值的确定	- 106 -

6.5.5	排放限值汇总	- 106 -

6.5.6	达标技术可行性分析	- 107 -

6.6	其他污染控制要求的确定及制定依据	- 109 -

6.6.1	电镀镀件单位面积基准排水量	- 109 -

6.6.2	电镀镀件单位面积基准排气量	- 109 -

6.7	监测要求	- 109 -

6.7.1	污染物监测的一般要求	- 109 -

6.7.2	污染物监测方法	- 110 -

6.8	达标判定	- 120 -

6.8.1	一般要求	- 120 -

6.8.2	废水排放限值达标判定	- 120 -

6.8.3	废气排放限值达标判定	- 121 -

6.8.4	排放量达标判定	- 122 -

7	主要国家、地区及国际组织相关标准研究	- 123 -

7.1	主要国家、地区及国际组织相关标准	- 123 -

7.1.1	日本	- 123 -

7.1.2	德国标准	- 124 -

7.1.3	新加坡	- 125 -

7.1.4	世界银行	- 127 -

7.2	主要国家、国际组织涉重标准与国标比较	- 128 -

7.3	本标准水污染排放限值与国家现行标准比较	- 131 -

7.4	本标准水污染排放限值与国内其他地区比较	- 132 -

7.4.1	本标准与浙江DB 33/2260限值比较	- 132 -

7.4.2	本标准水污染排放限值与广东 DB 44/1597限值比较	- 133 -

7.5	本标准大气污染排放限值与与国家现行标准比较	- 134 -

8	实施本标准的成本效益分析	- 135 -

8.1	实施本标准的环境效益	- 135 -

8.2	实施本标准的成本分析	- 136 -

9	标准实施建议	- 136 -

9.1	实施方式	- 136 -

9.2	实施建议	- 136 -

# 项目背景

## 任务来源

国家标准《电镀污染物排放标准》(GB21900–2008)于2008年8月1日起正式实施，至今已十余年。GB21900–2008对适用范围、排放控制要求以及监测方法和要求均作了要求，然而由于对标准理解不同以及标准本身的欠缺，在环境影响评价、验收监测、企业自测、日常环境管理等标准实际使用过程中，对污染源应执行的标准，监控点位的设置，间接排放限值的选择等问题见仁见智，故标准的执行和使用上造成了诸多分歧。

具体包括：个别控制限值超过检测极限、间接排放限制控制要求缺失、部分因子难以稳定达标等问题。其中，我省电镀行业水污染物太湖流域执行表3水污染物特别排放限值，其他区域执行表2标准，废气污染物执行表5、表6标准。同时基准排水量和基准排气量鲜有使用，新的电镀污染物监测方法标准不断出现。

为进一步加强我省太湖流域以及非太湖流域电镀企业污染物的排放管理，统一太湖流域以及非太湖流域电镀标准，控制全省重金属排放量，减少化学需氧量、氮、磷等污染物排放，减少电镀污染物排放的对水、大气环境的影响，保护和改善区域水、大气环境。

为此，江苏省生态环境厅要求组织开展江苏省《电镀污染物排放标准》地方标准制定工作。

标准制订项目的承担单位：江苏省环境科学研究院。

标准制订项目的参加单位：江苏环保产业有限公司、江苏南大环保科技有限公司、南京源泉环保科技股份有限公司。

## 工作过程

项目开展期间主要工作包括了标准前期研究工作（包括实地调研、问卷调查、相关单位座谈等）和标准立项等报批流程（包括省质监局标准立项工作、省生态环境厅标准公开征求意见工作、以及送审、审评、报批等工作），具体工作内容如下所示。

表1.2-1 标准工作内容及时间节点

| 时间节点 | 工作内容/提交材料 | 具体工作内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 2020年6月30日 | 调研、资料收集、分析，起草项目建议书 | ①收集国内外标准资料及相关科研成果，国内外应用现状及相关经验总结，存在问题及解决办法； ②制作资料收集表，收集案例信息； ③对标准中的关键问题或难点问题进行专项调查研究，为确定标准内容提供依据。 |
|  | 提交立项材料 | 提交立项申请书； |
|  | 组建编制组 | ①主编单位公开征集和邀请参编单位，成立标准编制工作组； ②讨论标准编制方案，明确任务分工。 |
|  | 开题论证 | ①编制开题论证报告，经论证后确定技术方案和工作方案； ②召开专家论证会，邀请5名以上专家对标准和编制说明讨论稿进行技术审查，记录会议纪要，形成审查意见。 |
| 2021年4月30日 | 形成标准讨论稿 | ①根据工作方案，开展调研、分析论证和标准正文及编制说明的起草工作，形成标准初稿； ②组织内部讨论会，讨论标准条款内容，形成会议纪要； ③据会议纪要修改文本和编制说明，形成讨论稿。 |
| 2021年5月30日 | 征求意见稿技术审查 | 组织专家论证会，邀请5名以上专家对标准和编制说明讨论稿进行技术审查，记录会议纪要，形成审查意见。 |
|  | 提交征求意见文件（包括标准征求意见稿及编制说明，征求意见单位名单） | ①根据技术审查会会议纪要修改文本和编制说明，修改形成标准征求意见稿； ②拟定征求意见单位名单，将标准文本和编制说明发送各有关部门、企业和科研院所及高校征求意见。 |
|  | 征求意见 | 征求意见期限不少于30日。 |
|  | 征求意见处理 | ①对征集意见进行收集、整理、汇总和处理，形成意见汇总处理表； ②对重要的标准或有争议的重大问题，进行专题调查研究和试验验证，并召开专题会议，提出修改意见。 |
| 2021年10月30日 | 组织专家研讨会 | ①邀请专家对标准文本和编制说明进行预审，记录会议纪要； ②根据会议纪要修改文本和编制说明 |
|  | 提交送审文件 | 提交标准送审稿和编制说明送审稿、意见汇总处理表 |
|  | 送审稿技术审查 | 组织专家论证会，邀请7名以上专家对标准和编制说明讨论稿进行技术审查，记录会议纪要，形成审查意见。 |
| 2021年12月30日 | 审查意见处理 | 根据审查会议纪要对送审稿及编制说明逐条修改，形成标准报批稿文件 |
|  | 提交报批文件 | 报批材料包括，标准报批稿、编制说明报批稿、意见汇总处理表 |

在标准发布后，江苏省环科院将向行业主管部门，县级以上生态环境行政主管部门进行宣贯标准编制细节，标准将由省内县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施；同时向执法单位如地方环境监察大队进行标准内容宣贯；并且向电镀企业宣贯标准内容和可选的技术路线，组织对电镀企业环保化学专业管理人员进行标准执行和检测技术培训。

# 行业概况

## 电镀行业在我国的基本情况

### 电镀行业规模现状

电镀作为制造业的基础工艺，是高端技术和现代工业体系不可缺少的配套工业，电镀能增强制件表面的硬度、耐磨性、导电性、反光性、耐热性、抗腐蚀性和装饰性等表面性能，从而大幅增加产品的附加值，是工业产业链中不可或缺的重要环节。

电镀行业多为周边有关制造业进行配套，服务于冶金、机械、电子、精密仪器、兵器、航空、航天、船舶、汽车零部件、渔具、日用五金等领域。在推动新旧动能转换、建设现代化经济体系的现阶段，电镀在冶金、机械、电子等领域不断有新的配套进展，电镀技术在社会经济发展中的作用与意义日益凸现。然而，电镀生产中使用大量强酸、强碱、重金属原料，甚至包括铬酐、镉、汞、铅、氰化物等有毒有害化学品，生产过程中产生、排放了危及环境的含重金属酸性废气、含重金属废水等，长期以来，电镀行业一直是生态环境部门重点监管和规范整治的污染行业之一。

随着我国经济与科技的高速发展，世界制造业的重心已逐步向我国转移。与此同时，电镀行业以其独有的性能显得越发重要。由于其具有较强的装饰性与功能性，且通用性强、应用面广等特点，已成为我国制造业中不可或缺，并且不断发展的行业。国内电镀行业现状和特征如下：

1、行业发展现状

目前，国内电镀企业已超过4万家，较正规的生产线已超过5000条，具有30亿平方米电镀面积的加工能力，电镀行业年产值数百亿元。电镀企业集中分布在机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表工业。

2、企业规模和技术水平

电镀行业企业规模普遍较小，年电镀能力超过100,000 m2的企业不足500家。少数合资企业和正规专业化企业拥有国际先进水平的设备和设施，但是大多数中小企业仍在使用许多过时的技术和设备，大量的生产线为半机械化和半自动化控制，一些甚至为手工操作。

3、行业分布

据统计，目前33.8%的电镀企业分布在机器制造工业，20.2%在轻工业，5-10%在电子工业，其余主要分布在航空、航天及仪器仪表工业。

4、镀种构成

我国电镀加工中涉及最广的是镀锌，其次是镀铜、镍、铬，其中镀锌占45-50%，镀铜、镍、铬占30%，阳极化处理占15%，电子产品镀铅/锡、金约占5%。

随着我国工业的振兴和优化环境建设标准的提高，我国制定了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于2003年1月1日起实施。因此，各地政府通过市场调查、技术论证，参考国外经验，提出了集中建设电镀工业园的设想，对电镀行业重新定位。通过集中管理，达到重新规划产业发展，引导电镀技术升级改造，提高电镀工艺科技含量，最大限度的解决长期以来困扰环保部门对电镀污染源由于太分散而得不到彻底根治的问题。

近年来，我国各行业的园区建设取得了长足的发展，各地积极创建了一批国家级工业园区，包括各种形式的工业集聚区、高新技术区、经济开发区、循环经济区等。当前，以工业园区为主要载体的产业集聚发展已成为世界范围内产业发展的基本趋势。我国电镀工业园区发展迅速，已成为许多地区经济发展的重要支撑力量，成为我国现代制造业发展的重要载体。

我国各地主要电镀工业园分布见下表。

表2.1-1  各地主要电镀工业园区分布（已建成部分）

| 广东省 | 揭阳：揭阳电镀工业区（已关闭） 汕尾：海丰县合泰电镀工业园 惠州：惠州博罗县龙溪电镀基地 汤泉侨兴电镀工业园区 清远：石角七星洋影电镀城 广州：罗岗区电镀城（被查处） 增城田桥电镀城 东莞：长安锦厦河东电镀城 麻涌镇电镀城 东莞电镀工业园 深圳：深圳电镀工业园 珠海：富山工业区专门电镀区 中山：三角镇高平工业区电镀工业城 小榄电镀城 鹤山雅图仕（自成一体） 佛山：三水区白坭西岸电镀城（停产） 顺德华口电镀城 肇庆：四会南江工业园电镀城 四会市龙浦镇电镀工业园 江门：白沙工业区 |
| --- | --- |
| 江苏省 | 南京 六合区 南京表面处理中心 无锡 惠山区 无锡金属表面处理科技工业园 无锡 江阴市 江阴市祝塘镇电镀中心 苏州 昆山市 昆山经济开发区电镀集中区 苏州 相城区 相城区黄桥电镀集中区 苏州 太仓市 双凤五金机电（电镀）集中作业区 苏州 吴江市 吴江经济技术开发区（吴江市运东邱舍金属表面加工区） 镇江 镇江新区 镇江新区华科电镀园区 镇江 丹阳市 沿江生态电镀集中整治环保园区 南通 通州区 南通高新技术产业开发区金属表面处理及热加工和电子元器件制造业涉重企业生产片区 南通 海安市 海安县经济开发区金属表面处理中心搬迁安置区 南通 如皋市 江苏省如皋经济开发区金属表面处理产业园 南通 启东市 启东市经济开发区电镀中心 南通 如东县 如东经济开发区表面处理中心 泰州 靖江市 靖江市电镀集中区 |
| 浙江省 | 宁波：镇海蛟川工业园电镀城 北仑江南电镀中心（整治） 温州：金乡镇电镀工业园 龙湾区电镀基地 鹿城仰义后京电镀基地 |
| 辽宁省 | 辽阳：庆阳电镀工业园 大连：经济技术开发区电镀工业园 甘井子电镀园区 |
| 河北省 | 廊坊：大城阜草电镀工业园区（停产整顿） |
| 北京 | 昌平：昌平创业工业园 |
| 山东省 | 青岛：开发区电镀工业园 胶州电镀工业园 丛林电镀工业园 |
| 天津 | 开发区：三环乐喜电镀中心（自成一体） |
| 陕西省 | 西安：户县沣京工业园表面精饰基地 |
| 重庆省 | 江北：藏金阁电镀中心 |
| 安徽省 | 芜湖：芜湖工业园电镀中心 |
| 福建省 | 福州：福州电镀工业园 |

多数园区根据电镀行业的内在规律和客观条件，按照产业链的上下游关系，优化配置资源，集中集约化布局，突出功能和特色，经过各方的共同努力，已涌现出一大批产业集群。

### 国内电镀行业现存问题

国内电镀行业发展现存的问题有以下几点：

1、由于长期以来没有一个政府部门专门负责管理电镀工业，电镀工业的分布和发展缺少总体的、完整的规划。由于厂点多、规模小、专业化程度低，造成生产效率低、经济效益差。近年来随着劳动工资、福利提高等因素，用人成本激增，生产成本不断上升，加上一些新建厂房，引进新的生产设备，投资较大，无形中大大提高生产成本，降低了企业的效益。

2、对引进技术缺乏完整的吸收和推广，导致不必要的重复引进和资金浪费，尤其是在电镀用的添加剂和专用化学品方面。

3、由于缺乏专业性训练和在岗培训，生产工人的技术水平较低。

4、企业管理水平低，绝大部分电镀企业仍沿袭粗放型经营管理模式，适应市场变化能力差。除部分合资企业和出口企业外，大部分企业没有健全的工业管理体系，多数企业缺乏镀液分析和镀层检测仪器和技术力量。

5、物耗高，效率低，绝大多数电镀企业的物耗、水耗都大大超过国外平均水平。据部分作过清洁生产审计的企业统计，电镀物耗和水耗情况列表如下：

表2.1-2  几种主要镀种的物耗水平

| 名称 | 国际平均水平 | 国内平均水平 |
| --- | --- | --- |
| 镀铜的物料利用率 | 90% | 65% |
| 镀镍的物料利用率 | 90% | 75% |
| 镀铬的物料利用率 | 24% | 10.5% |

表2.1-3  几种主要镀种的水耗水平

| 国外报道 | 国内先进水平 | 国内平均水平 |
| --- | --- | --- |
| 0.08t/m2镀件 | 0.8t/m2镀件 | 3.0t/m2镀件 |

### 国内外电镀行业发展趋势

国外电镀行业的发展有以下几个特点：

1、研发在前。所有新技术都是根据其他产品、其他行业的走向，提前研发，而不是等问题出现以后再进行研发寻找解决办法。比如计算机行业，印刷线路板，都涉及到镀层处理。这里就需要线路板、元器件产品的电镀技术研发在前。

2、具备良好的机制和体制。如果国家、政府、研究所、大企业都重视投入新技术，那么对于新技术推广应用会有很大帮助；如果是单一机构研发，就存在很多的问题和困难。像欧洲、美国、日本等国家，研究单位、政府以及工厂很好的结合在一起，用良好的机制来解决新技术的研发应用问题。

3、专业化的队伍。最新研发的产品一旦进入实践阶段就有专业公司的产品进行配套，比如化学品公司、设备公司、物流公司等。这种行业内的配套保障了整个表面处理技术发展比我国要先进。

国内电镀行业的发展有以下几个特点：

随着电镀工艺的进步和其他行业需求的增长，近年来电镀技术随着汽车、电子、家用电器、航空、航天工业、建筑工业及相应的装饰工业的发展和人们对美化生活需求的提高，对电镀产品的装饰性和抗蚀性的需求将有明显的增加，这对电镀的要求更高，也促进了电镀行业向集约化、规模化方向发展，并推动电镀行业技术不断进步。

1、行业增长的下一个动力点是设备的改造升级和各项技术的整合应用。

影响电镀质量和效率的两大主要因素，一是材料工艺，二是设备。就全国总体水平而言，正规电镀企业在单纯工艺技术上的水平与国际同类水平差距已大幅缩小，国内很多工艺技术还属国际领先，这方面再单独提升的空间已经很小。随着环保政策的日益严苛，企业面临的优胜劣汰形势更为严峻，电镀企业数量会随之减少，但幸存的企业实力将强者更强，总体产值和利润并不一定会下降，先进的制造业必然会推动先进的电镀行业发展。

对于企业而言，最适合、最匹配的材料工艺技术与设备的组合，才能创造最大效益。例如安美特公司已获得国家环保部支持的正在实施的绿色电镀系统示范工程项目，将生化除油、薄膜阳极和三价铬钝化溶液选择性离子交换等各项技术整合运用到整条电镀线上。项目运行阶段，在减少用水量、降低能耗、减少生产线上有害物的排放、避免溶液中有毒物质的产生等方面效果显著。

2、以新排放标准实施为契机，环保工程超前设计，抢占先机。

2008年发布的《电镀污染物排放标准》，浙江省地方标准颁布，广东等省份电镀标准修订，对排放限值提出了更高要求。某些污染严重的电镀工艺，可能被清洁的电镀工业所取代，如无氰电镀、三价铬镀铬、代镉、代铬镀层将有上升的趋势。

电镀行业应借此机会走出疲于应付环保的状态。新标准必将带来新一轮大规模的设备升级改造。针对国内电镀与环保设备自动化程度低，与电镀生产匹配不佳等现状，在改造中应注重综合采用自动控制、水的深度处理、水的循环利用等各种先进技术和理念，这将牵涉到一系列设备的系统化改造与升级。

3、调动和利用行业与地区资源，优化企业产品结构

目前，以国内军工和民用产品为主的电镀类企业，国家的大规模投资计划，为企业应对危机预留了缓冲时间。根据政府发布的产业振兴规划，如新能源振兴规划、装备制造业振兴规划等，涉及诸多行业领域。仅装备制造业就将涵盖钢铁、汽车、石化、船舶、轻工、纺织、有色金属、电子信息、国防军工等产业的设备制造。凡涉及设备制造，就多少会与电镀有关，这是由电镀行业本身的性质所决定的，电镀企业从中可抓住机会不断发展壮大。

### 电镀行业集中发展模式分析

1、科学的规划原则

电镀行业集中发展必须以科学合理的规划原则作为指导。首先，表面处理园的建设规模必须能确保城市机械加工、汽车、航空航天等优势产业的快速发展、确保产业结构调整和老工业基地改造顺利进行。其次，工程系统方案要合理规划，做到技术可行、经济合理、符合清洁生产和可持续发展理念的要求。再次，表面处理园内废水集中处理站在选址上应尽量减少征地拆迁，以降低工程造价。同时，处理园的选址还应考虑配套的上下游产业、物流便利及发展空间等因素。

2、门槛合理

对进入处理园企业的镀种工艺及设备设立一个合理门槛，对于园区建设是必要的。既反对搞机械式平移，将原来分散的电镀企业，不加改造、无限制地迁入园区，使得分散污染变成了集中污染，也不赞成提出过高的入园条件，让园区变成单纯对大企业的招商地块。

对已有成熟工艺替代的高毒、高污染工艺，应坚决禁止入园；对一时无替代工艺而现时经济发展又有大量需求的重污染工艺（镀种），应由园区聘请专门人员（环保部门，经济主管部门，行业组织代表，电镀界专家）组成咨询机构，逐项研究，制定出有效治理方案，将污水（废气）能达标排放的企业设在园区专门区域，重点监控，并根据技术发展，确定限期取代方案。对于高耗能设备（如转换效率低于80%的电源）及简易手工线，应作为限制入园对象。

3、合理的政策引导

按照国家法律、法规的要求，地方政府要采取“堵、疏”结合的政策，即强制性管理政策和鼓励性优惠政策相结合。制定强制性管理政策：如规定凡是已经建在居民区、建成区、风景区、水源保护区而环保又不达标的企业，必须分期分批搬迁到表面处理工业园区；除军工产品新建配套的表面处理厂点外，其他需要新建的表面处理厂点原则上是一律建在表面处理工业园内。

政府应在政策许可范围内尽量给予电镀工业园区优惠政策，扶植电镀企业在园区内的发展。如将地税和所得税的部分返还给企业，用于企业环保设备的购置和维修；同时加强科学化、规范化管理，以有利于吸引企业迁入园区等。

4、推行清洁生产，建立园区废水处理系统

应严格按照清洁生产要求引进相关技术设备和三废处理设备。工业园区要按清洁生产要求，引进国内外最新最先进的电镀工艺设备和三废治理工艺设备，建立电镀和环保科研中心。实现电镀行业与周边环境的和谐发展。三废治理企业应和电镀生产企业分开。三废治理应走市场化运作模式，由专职的三废处理营运商来运作，直接对环保部门负责。

结合城市工业布局调整，从环境规划入手构建环境友好型产业布局是西安实施积极环境战略的一大亮点。西安提出“集中集约，清洁生产”的思路，集中推进清洁生产和“低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续”的经济发展模式，以“环境友好、集约高效”为追求的五大主导产业增加值已占全市经济总量的40%以上。

## 电镀行业在我省的发展概况

根据统计，江苏省现有15个电镀园区（电镀集中区），见表2.1-1。其中，入园企业生产线中全自动线占比80%，半自动线占比17%，手工线占比3%；从镀种来看，镀锌生产线占35% ~ 45%，镀铜、镍、铬生产线约占20%，其余为镀铅、锡、金等，主要服务于机械、航空航天、仪表、轻工、电子等行业。

表2.2-1全省电镀园区名单

| 地区 | 设区市 | 县（市区） | 电镀园区名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏南 | 南京 | 六合区 | 南京表面处理中心 |
|  | 无锡 | 惠山区 | 无锡金属表面处理科技工业园 |
|  | 无锡 | 江阴市 | 江阴市祝塘镇电镀中心 |
|  | 苏州 | 昆山市 | 昆山经济开发区电镀集中区 |
|  | 苏州 | 相城区 | 相城区黄桥电镀集中区 |
|  | 苏州 | 太仓市 | 双凤五金机电（电镀）集中作业区 |
|  | 苏州 | 吴江市 | 吴江经济技术开发区（吴江市运东邱舍金属表面加工区） |
|  | 镇江 | 镇江新区 | 镇江新区华科电镀园区 |
|  | 镇江 | 丹阳市 | 沿江生态电镀集中整治环保园区 |
| 苏北 | 南通 | 通州区 | 南通高新技术产业开发区金属表面处理及热加工和电子元器件制造业涉重企业生产片区 |
|  | 南通 | 海安市 | 海安县经济开发区金属表面处理中心搬迁安置区 |
|  | 南通 | 如皋市 | 江苏省如皋经济开发区金属表面处理产业园 |
|  | 南通 | 启东市 | 启东市经济开发区电镀中心 |
|  | 南通 | 如东县 | 如东经济开发区表面处理中心 |
|  | 泰州 | 靖江市 | 靖江市电镀集中区 |

江苏、浙江、广东为全国电镀行业较为发达省份，其行业起步早，企业数量多，其中广东共有电镀企业3521家、浙江为2801家，江苏省1347家（数据来源：江苏省生态环境厅土壤处，2018年发布的《江苏省全口径涉重金属重点行业企业清单江苏省全口径涉重金属重点行业企业清单》）。三省电镀行业特点较为明显，浙江、广东两省电镀行业主要为生活用品配套，例如卫浴、饰品、灯具、箱包等。江苏省电镀行业主要是为机械加工、精密制造、军工等行业配套，总体处于全国较先进的水平。

我省涉电镀企业中，专业电镀企业1097家，有配套电镀车间企业250家，见表2.2-2。各地级市涉电镀企业占比情况见图2.2-1。可见，电镀企业主要集中在苏州、无锡、南通、镇江四市，企业总数占全省电镀总量70.5%。

表2.2-2全省涉电镀企业数量及分布情况一览表

| 序号 | 行政区 | 涉电镀企业 |  | 专业电镀 |  | 配套电镀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （家） | 地方占比（%） | 数量 （家） | 地方占比（%） | 数量 （家） | 地方占比（%） |
|  | 南京 | 62 | 4.60 | 42 | 3.83 | 20 | 8 |
|  | 镇江 | 147 | 10.91 | 147 | 13.40 | 0 | 0 |
|  | 常州 | 83 | 6.16 | 83 | 7.57 | 0 | 0 |
|  | 无锡 | 219 | 16.26 | 98 | 8.93 | 121 | 48.4 |
|  | 苏州 | 413 | 30.66 | 413 | 37.65 | 0 | 0 |
|  | 徐州 | 6 | 0.45 | 6 | 0.55 | 0 | 0 |
|  | 盐城 | 33 | 2.45 | 18 | 1.64 | 15 | 6 |
|  | 南通 | 171 | 12.69 | 118 | 10.76 | 53 | 21.2 |
|  | 泰州 | 97 | 7.20 | 73 | 6.65 | 24 | 9.6 |
|  | 扬州 | 80 | 5.94 | 80 | 7.29 | 0 | 0 |
|  | 淮安 | 17 | 1.26 | 15 | 1.37 | 2 | 0.8 |
|  | 宿迁 | 15 | 1.11 | 4 | 0.36 | 11 | 4.4 |
|  | 连云港 | 4 | 0.30 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |
| 合计 |  | 1347 |  | 1097 |  | 250 |  |

图2.2-1 各地级市涉电镀企业占比一览图

我省在2013、2015和2018年度分别开展了两轮太湖流域电镀企业整治和一轮苏中苏北地区电镀企业整治，通过“关停并转”等方式淘汰了一批落后产能企业，规范并提升了电镀企业生产和污染物收集治理水平，实现了“十二五”期间重金属排放总量较2007年总量削减15%的目标。调研表明，省内电镀企业多轮专项整治后，工艺装备、治理设施及环境管理较整治前有了极大的改善，但电镀企业厂点多、分布广，仍存在如下问题：

（1）工艺装备

电镀生产线自动化程度较高，但存在操作不规范的现象。随着近几年江苏省开展电镀行业环保整治，各地陆续淘汰落后工艺和生产设备，80%企业采用全自动电镀设备，但由于电镀对象的不确定性、工艺要求的复杂性、操作人员素质差异等原因，电镀过程仍然需要人工进行干预、调整，影响设备运行效率，同时造成污染物排放不稳定。

落后工艺仍然存在，需严格管控、逐步淘汰。由于生产工艺需要，尚有少数需要手工操作的电镀线和含氰电镀线，它们存在低效率、高排放、高风险等特点，需严格管控规模。

达到国际先进水平的生产线较少，需提高门槛、引导升级。江苏省电镀行业中除少数生产设备先进、产品附加值高的企业外，大多数企业还需进行技术升级改造，提高工艺水平。

（2）污染治理

电镀企业产生的污染物主要包括含重金属废水、酸性废气、含重金属污泥等。

电镀废水以分类集中收集、处理为主，少数自行处理排放或自行预处理后再集中处理排放。企业废水收集有两种方式──架空管道收集或地面管沟+明管收集，无地埋式收集方式。

电镀废气普遍采取释放点收集措施，生产线封闭程度低，收集效率有限，仅少数企业对生产线采取全封闭或半封闭措施以提高废气收集效率，减少无组织排放。

电镀危险废物以企业自行暂存、委外处置为主，企业危废处置费用需1500 ~ 3000元/t，主要去向为安徽、浙江及江苏的危废处置单位。

环境风险应急设施基本到位，园区污水厂及企业均建有应急事故水池，但少数企业将其用作临时存水池，不符合要求。

（3）环境管理

园区规划及规划环评开展时间较早，未及时进行跟踪评价。调研显示，13 家园区已开展规划环评，其中 8 家规划实施已超过 5 年或实际开发与原规划相比已有较大变化，需开展环境影响跟踪评价或重新进行规划环评。

监测监控体系建设参差不齐，有关要求需进一步规范。调研显示，有12家园区企业安装了水质在线监测设备并与环保部门联网，园区环境质量监测以园区周边大气、水环境质量监测为主，土壤环境质量监测尚处于起步阶段。

根据《关于太湖流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值时间的公告》（公告2008年第28号）、《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（公告2008年第30号）及《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修正），我省太湖流域电镀行业执行 GB 21900-2008 表 3 水污染物特别排放限值，执行地域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、南京市高淳区和溧水区行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域，详见表1-3及图1-3。

图2.2-2 《电镀污染物排放标准》水污染物执行区域图

（其中，句容、溧水、高淳等行政区部分区域执行）

表 2.2-2  江苏省实施特别排放限值的地域范围

| 地市 | 范围 |
| --- | --- |
| 苏州市 | 全市辖区 |
| 无锡市 | 全市辖区 |
| 常州市 | 全市辖区 |
| 镇江市 | 丹阳市（全市辖区）、句容市（对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域） |
| 南京市 | 高淳区和溧水区（对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域） |

我省电镀企业环保整治之后，生产技术水平有了进一步的提升，但我省电镀企业厂点多、分布广，工艺设备和管理水平参差不齐，减排手段单一，而通过技术装备升级、清洁生产、污染源综合治理等技术性手段达到减排效果较少，为实现重金属减排目标，进一步严格重金属污染物排放，降低环境风险、保护和改善水环境质量，逐步实施更为严格的排放限值是十分必要的。

# 标准制订必要性分析

## 国家及生态环境主管部门的相关要求

根据调研，国家生态环境部已启动了电镀国家标准的修改单编制工作、浙江省已正式发布了地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB33/ 2260-2020），广东省也于2020年启动了标准修订工作。

电镀行业作为重金属监管的重点行业，国家与各地方均出台了一系列相关政策文件，具体汇总如下。

### 国家政策

①《产业结构调整指导目录（2019年本）》

发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中明确了“含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）、含氰沉锌工艺”属于淘汰类产业。

②《工业绿色发展规划（2016-2020年）》

在推广绿色基础制造工艺。推广无铅电镀、三价铬电镀、电镀铬替代等清洁涂镀技术，减少制造过程的能源消耗和污染物排放。

③《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）

明确指出要严格沿江工业园区项目环境准入，完善园区水处理基础设施建设，强化环境监管体系和环境风险管控，加强安全生产基础能力和防灾减灾能力建设。开展现有化工园区的清理整顿，加大对电镀等涉水类园区循环化改造力度，对不符合规范要求的园区实施改造提升或依法退出，实现园区绿色循环低碳发展。并且推动电镀等企业集中入园管理，建设专业化、清洁化绿色园区。

④《两高关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》

根据实施刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“严重污染环境”：

（二）非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的；

（三）排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准三倍以上的；

（四）排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的；

（七）重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的；

另外根据《刑法》第三百三十八条，污染环境罪：违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

### 地方法规政策

江苏省作为电镀大省，电镀行业一直将其作为重点监管对象。

（1）《江苏省太湖水污染防治条例》

2018年1月，江苏省太湖水污染防治条例修订发布：

第三十五条  对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。

第四十三条  太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；

（2）《江苏省水污染防治工作方案》

2015 年，江苏省人民政府出台《江苏省水污染防治工作方案》（苏政发[2015]175 号），要求全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小型电镀行业取缔整治工作，制定取缔项目清单，2016 年年底前全面取缔到位。

（3）《江苏省土壤污染防治工作方案》

2016年，江苏省人民政府出台《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发[2016]169 号），要求电镀企业配合环保部门完成在产企业用地、尚未再开发利用的已关闭搬迁企业遗留地块土壤污染状况详查。

（4）《关于深入推进太湖流域电镀行业环保整治的通知》（苏环办[2017]385号）

2017年起，开展新一轮太湖流域电镀行业环保整治，依法关停淘汰落后企业，全面清理违法违规企业，规范电镀企业和电镀集中区环境管理，提升电镀行业发展水平。

（5）《江苏省两减六治三提升专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）

全面开展电镀行业专项整治，逐一排查企业基本情况，推进重点企业环境综合效益评估，实施“一企一策”，明确淘汰关闭、搬迁入园、整治提升要求，坚决淘汰产值低、污染重、技术落后企业；污水实施“一企一管”，且全部安装在线监控系统。健全重点污染源在线监控系统，加强环境风险评估和应急处置能力建设，做好突发环境污染事故的及时处置工作。

（6）《电镀行业地块土壤污染状况调查技术规范（征求意见稿）》

为认真贯彻落实《土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》和《江苏省土壤污染防治工作方案》，推进我省土壤污染防治工作，增强电镀企业污染地块环境调查工作的科学性和规范性，针对在产或关闭搬迁电镀企业（电镀生产、加工的企业和涉及电镀生产线的企业）土壤污染状况调查工作，规范规定了电镀企业土壤污染状况调查的工作程序、内容和技术要求。该规范于2021年1月进行了征求意见，目前正在编制中。

综上所述，根据我省电镀企业生产技术水平、环境治理设施运维及监测管理水平，编制江苏地方标准《电镀行业主要污染物排放标准》，科学设置排放限值和监测手段，是提升我省电镀行业环境保护工作水平，强化全省重金属减排，促进电镀行业技术进步和转型升级，提高电镀企业的清洁生产和污染治理水平，推动电镀企业向高质量发展的迫切需要。

## 电镀行业发展带来的主要环境问题

### 废水排放

一般的电镀生产工艺都由前处理、电镀和后处理工艺三部分组成，每个工艺一定程度上都有废水产生，其中，电镀生产过程中的镀件漂洗废水是电镀废水的主要来源之一，约占车间废水排放量的80%以上，废水中大部分的污染物质是由镀件表面的附着液在漂洗时带入的；镀液过滤废水是指在镀液过滤过程中，滴漏的镀液以及在过滤前后冲洗过滤机、过滤介质或镀槽等的排放水。

电镀废水含有数十种无机和有机污染物，其中无机污染物主要为铜、锌、铬、镍、镉、锡、锰等重金属离子以及酸、碱、氰化物等；有机污染物主要为化学需氧量、氨氮、油脂等。

根据废水中的污染因子的特性，将电镀废水主要分为以下几类：

酸碱废水：包括预处理及其它酸洗槽、碱洗槽的废水，主要污染物为盐酸、硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、磷酸钠等。

含氰废水：包括氰化镀铜，碱性氰化物镀金，中性和酸性镀金、银、铜锡合金，仿金电镀等氰化电镀工序产生的废水，主要污染物为氰化物、络合态重金属离子等。该类废水剧毒，须单独收集、处理。

含铬废水：包括镀铬、镀黑铬、退镀以及塑料电镀前处理粗化、铬酸阳极化、电抛光等工序产生的废水。主要污染物为六价铬、总铬等。该类废水毒性大，须单独收集、处理。

重金属废水：包括镀镍、镉、铜、锌、锡等金属及其合金产生的废水，焦磷酸盐镀铜废水，钯镍合金电镀废水，化学镀废水以及阳极氧化，磷化工艺产生的废水。主要污染物为铬、镍、镉、铜、锌等金属盐，金属络合物和有机络合剂（如柠檬酸、酒石酸和乙二胺四乙酸等）。

有机废水：包括工件除锈、脱脂、除蜡等电镀前处理工序产生的废水。主要污染物为有机物、悬浮物等。

混合废水：包括多种工序镀种混排的清洗废水和难以分开收集的地面废水。组分复杂多变，主要污染物因厂而异，一般含有镀种配方的成分材料，如多金属离子、添加剂、络合剂、分散剂等有机物，以及悬浮物、石油类、磷酸盐、表面活性剂等。

我省一些建立时间较长的电镀企业和一些中小规模企业由于在厂房设计过程中未考虑，电镀废水的分质治理问题，电镀过程中产生的废水混合在一起形成综合废水（也称混合废水）。

### 废气排放

在电镀生产的主要环节中，都会产生废气。电镀废气按其性质，可分为酸性废气和碱性废气两大类。由于抛光也是电镀的一个重要环节，其产生的含粉尘废气，也可归于电镀废气。

电镀工艺产生的大气污染物中含有颗粒物和多种无机污染物。颗粒物主要为粉尘，无机类污染物包括酸性废气、碱性废气、含铬酸雾、含氰废气等。对环境和人体健康均有重大影响。

电镀废气主要由以下几种废气组成：

- 含尘废气：主要由喷砂、磨光及抛光等工序产生，含有砂粒、金属氧化物及纤维性粉尘等

- 酸碱废气：采用盐酸、硫酸等酸性物质进行酸洗、出光和化学抛光等工艺所产生酸性废气。如：氯化氢、二氧化硫、氟化氢及磷酸等气体和酸雾。电镀过程中使用氢氧化钠、碳酸钠及磷酸钠等碱性物质，由于加热等工艺操作所产生的碱性气体。可产生碱雾的工艺主要有：化学除油、电化学除油、强碱性电镀（如碱性镀锌和碱性镀锡等）和氰化电镀等。

3) 铬酸雾：在镀铬工艺中产生，铬雾具有很强的毒性和腐蚀性，对人体和环境造成极大伤害和污染。

4) 含氰废气：由氰化电镀产生，如氰化镀铜、镀锌、铜锡合金及仿金等。

## 电镀行业清洁生产工艺和污染防治技术的最新进展

### 清洁生产工艺及污染治理工艺的最新进展

从电镀行业看，开展清洁生产，合理利用资源，减少污染的潜力是很大的，通过在水污染防治重点行业推广采用先进适用清洁生产技术，实施清洁生产技术改造，从源头减少废水、化学需氧量（COD）、氨氮、含铬污泥（含水量80-90%）等污染物的产生和排放。

根据《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》中提出电镀行业适用的先进清洁生产技术详见表 3.4-1。主要包括三价格镀铬、无氰预镀铜、无铅无镉化学镀镍技术等。

表 3.4-1 电镀行业清洁生产技术

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术主要内容 | 解决的主要问题 | 应用前景分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三价铬镀铬 | 镀铬（室内件装饰铬） | 本技术是指在镀铬溶液中用三价铬（Cr3+）替代铬酐（Cr6+）进行电镀的技术。 | 本技术可消除镀铬过程中六价铬（Cr6+）的使用，主要解决镀铬过程中铬酐带出量大、废液中铬浓度高、毒性大的问题。 | 采用该技术每平方米镀铬层产生的废水中可减少六价铬排放 55.4克，减少含铬污泥 278 克；由于电流效率提高，可节省能源消耗30%。 以年产 1 万平方米镀铬层示范企业为例：可减少六价铬排放 554千克；减少含铬污泥 2780 千克。 该技术在室内件装饰铬领域的潜在普及率为 30%。每年可减少铬酸酐消耗量约 150 吨。 |
| 2 | 无氰预镀铜 | 钢铁件预镀铜 | 本技术是利用非氰化物作络合物和铜盐组成无氰镀铜液，在钢铁件直接镀铜，满足一般质量要求的技术。该技术可部分替代氰化镀铜。废水容易处理，不增加处理成本。 | 本技术主要解决传统氰化镀铜溶液中使用氰化物作为络合的问题。通过采用无氰预镀铜溶液在钢铁件上预镀铜，可以避免氰化物的使用。 | 采用该技术替代氰化物预镀铜，每平方米镀层可减少氰化物消耗0.34克。 以年产 1 万平方米铜镀层示范企业为例，可减少氰化物消耗 3.4 千克。 预计在钢铁件预镀铜方面，潜在普及率 50%，每年可减少氰化物消耗量约 4 吨。 对于孔隙率、结合力要求高的镀件，可能还需要含氰镀铜。 |
| 3 | 激光熔覆技术 | 几何形状简单如油缸（煤矿机械） | 本技术是利用大功率激光束聚集能量将预制粉末熔覆到油缸上，再通过机械加工成成品。 | 本技术替代传统的油缸镀铬，从根本上消除了六价铬的使用，避免了镀铬过程产生的铬雾、废水、废渣等对环境的影响。 | 采用该技术每平方米覆盖层可减少六价铬排放 55.4 克，减少含铬污泥 278 克； 以年产 1 万平方米覆盖层示范企业为例：可减少六价铬排放 554 千克；减少含铬污泥 2780 千克。 该技术主要应用在煤矿机械中几何形状简单的油缸上部分替代铬镀层，潜在普及率为 2%，可减少铬酸酐年消耗量约 27 吨。 该技术也可用于钢铁零件磨损后尺寸修复。 |
| 4 | 钨基合金镀层 | 镀硬铬 （主要用于石油开采领域） | 电沉积钨基系列合金或纳米晶合金镀是一种电沉积钨基系列非晶态合金或纳米晶合金代替电镀硬铬的技术，以硫酸亚铁、硫酸镍、硫酸钴、钨酸钠为主要原料，电沉积出钨基系列非晶合金或纳米合金镀层。 | 本技术主要是通过使用钨基合金非晶态镀层或纳米晶合金镀层替代铬镀层，消除了六价铬污染问题。 | 该技术不使用六价铬，采用该技术每平方米覆盖层可减少六价铬排放 55.4 克，减少含铬污泥 278 克； 以年产 1 万平方米覆盖层示范企业为例：可减少六价铬排放 554 千克；减少含铬污泥 2780 千克。 该技术主要用于石油开采领域，目前普及率为 20%，预计潜在普及率可到 50%左右，可减少铬酸酐消耗量约 1500 吨/年。该技术也可用于 石油工程机械部件领域，例如活塞杆、油缸、阀块、管道等。 |
| 5 | 无铅无镉化学镀镍技术 | 化学镀镍 | 本技术是通过自催化反应，使溶液中的还原剂将镍离子在被镀基材表面依靠自催化还原作用而进行的金属沉积过程，在生产过程中不使用铅、镉等有毒有害重金属的添加剂。 | 本技术通过使用环保型化学镀镍添加剂，解决了化学镀镍生产中使用含铅、镉等重金属的添加剂问题，消除了含铅、镉等重金属及其废弃物对环境的影响。 | 该技术在镀镍过程中不使用含铅、镉等重金属的添加剂，采用该技术化学镀镍层可减少铅、镉使用量 1-2 毫克/升。 以年产生化学镀镍废液 1000 吨示范企业为例：可减少铅使用量 8 千克，减少镉使用量 8 千克。 该技术应用于化学镀镍过程，目前普及率为 30%，预计潜在普及率可达 60%。可减少铅使用量 0.36 吨/年，镉使用量 0.36 吨/年。 |

### 国家推行相关先进技术的指导性文件

环境保护部《电镀工业污染防治最佳可行技术指南》HJ-BAT-11

环境保护部《电镀废水治理工程规范》HJ 2003-2010

国家环境保护总局《清洁生产标准 电镀行业》HJ/T 314-2006

## 现行生态环境标准存在的主要问题

行业执行的现行标准

我国现行相关环保标准已达 191项，基本能够成为一个体系，从电镀污染防治与管理方面来看，总体上对电镀行业的环保管理和技术指导发挥了规范作用。

根据相关文献国内电镀污染物标准体系主要分类如下：

①直接针对电镀污染物产生、排放、治理和综合利用等环节的电镀污染防治标准；

②针对电镀企业或园区新建源管理、 现有源管理、区域环境管理和退役后管理的管理规范类标准；

③电镀环境监测类标准，详见图3.5-1。

图3.5-1 我国电镀环保标准体系

国家层面2008年发布了《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）。该标准自实施以来，当前，我省电镀行业水污染物太湖流域执行表3水污染物特别排放限值，其他区域执行表2标准，废气污染物执行表5、表6标准。

在该标准执行中发现诸多问题，具体包括：个别控制限值超过检测极限、间接排放限制控制要求缺失、部分因子难以稳定达标等问题。

### 标准制定的必要性

（1）促进江苏省电镀行业健康发展和产业升级需求

江苏省是制造业大省，截止2018年统计数据，江苏制造规模已连续8年名列全国第一，作为制造业基础的电镀行业也获得蓬勃发展。江苏省电镀行业在加工品质、生产效率和技术水平等方面整体处于国内较高水平，尤其是经过2013、2015年和2018年的两轮电镀行业环保整治之后，电镀企业生产技术水平有了进一步的提升。

但由于江苏电镀行业发展时间较长，初期进入门槛较低，导致企业数量多，工艺设备和管理水平参差不齐，制约了电镀行业整体优质发展。虽然大部分企业已经入园，但也存在部分“低小散”企业入园的情况。主要存在以下问题：

①规模小，治理设施投入有限。电镀是跨部门的配套加工行业，除专业电镀厂和少数大厂的电镀车间外，大多数电镀工业园区、企业的规模较小、产品档次低、利润低且分散，限制了环境保护和污染治理投资水平。

②经营粗放，原材料利用率低。部分企业管理水平较低，清洁生产意识落后，忽略工序控制和源头减排，不注重资源的节约和再利用。

③污染治理水平落后，有效处理率仍需提高。虽然企业都建立了污水处理设施，但由于废水废气的分质分类收集不到位，治污设施运行管理水平不足等原因，导致处理效果不稳定，难以稳定达标排放。存在如废水混合间歇式排放、超标排放或稀释排放；废气治理设施运行不正常或超标排放等问题。

通过合理制定电镀污染排放标准，可淘汰部分规模小、产品档次低、无力进行污染治理投资的电镀企业，倒逼电镀行业向产品档次高、装备水平高、管理水平高、污染小的方向发展，实现电镀行业的产业升级。

（2）推动电镀生产技术装备水平、清洁生产水平、污染防治技术水平提升的需求

我省在“十二五”期间实现了重金属排放总量较2007年总量削减15%的目标。但减排手段单一，主要是通过淘汰落后产能。而通过技术装备升级、清洁生产、污染源综合治理等技术性手段达到减排效果较少。

电镀污染物产生量和企业内部处理技术水平是有效控制电镀污染水平的关键。通过新标准的制定可促使企业通过提升将技术装备水平和治污水平，对企业处理技术实行提标改造，实现电镀污染物质的减量化、资源化和无害化，加强金属离子的循环使用，严格保障企业废水处理达标后排入园区处理设施，完善园区监督管理机制，充分提高企业电镀废水自处理能力，实现重金属污染物减排。

（3）强化电镀行业环境管理的需求

自2008年国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）实施以来，我省在该标准执行中发现如下问题：

①国标中定义了企业直接排放标准，为考虑间接排放情况，而我省实际上存在企业处理一类重金属达到车间排口标准，二类污染物排放限值检测点为企业总排口。

②分质收集困难及一类重金属车间达标定义不清，间接排放限制控制要求缺失。

从理论上讲，电镀废水进行分质收集，分类处理效果较好，但是，实际上却很难做到。每一股水中都不只有单一的污染物。铬水中以铬为主，但同时有镍、铜、锌、氰化物等；氰水中以氰为主，而铜还很高，铬、镍、锌也同样存在；综合水中除了含有各种重金属以外，六价铬和氰化物的含量也不少。另外，每个电镀工业园有几十家电镀企业，都是小企业，都是独立核算的，生产线上除了金、银有回收装置外，其他重金属一般都不配置回收设备。主要是各家废水量不大，技术、经理、经济顾不过来，成本上不划算。现在有的工业园有要求分四股的，有要求分六股的，使车间布置复杂，操作量加大，成本加大。

此外，该标准未对间接排放（非专业电镀污水处理厂接管）情况下“其他污染物”排放限值进行直接要求，而是采取企业与城镇污水处理厂自行协商确定排放浓度。在“其它污染物”浓度较高情况下，冲击城镇污水处理厂运行。

③排放标准缺少锡、锰等指标

根据实际生产，常用单金属镀层有锌、镉、铜、镍、铬、锡、铅、铁、银、金等，电镀废水含有数十种无机和有机污染物，其中无机污染物主要为铜、锌、铬、镍、镉、锡、锰等重金属离子，发达国家排放标准中基本都设置了锡和锰的排放限值。

④个别控制限制超过检测极限，根据该标准推荐的检测方法，难以实现有效检测，对标准执行带来困扰；目前，已有12项使用范围与之匹配的水和大气污染物监测方法标准出台，监测方法的更新势在必行。

⑤行业特别排放限值与流域排放限值不统一，存在交叉执行的问题，《太湖流域地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准中一、二级保护区四项修订指标（COD、TN、TP、氨氮）均严于行业特别排放限值，而三级保护区内四项指标与行业特别排放限值相同。

因此，有必要根据我省流域标准情况及电镀企业技术水平、环境监测管理水平，编制江苏省《电镀行业主要污染物排放标准》，科学设置排放限值和监测手段，以适应电镀污染控制和环境管理需要。

# 产排污情况及污染控制技术分析

## 行业主要生产工艺及产污分析

电镀工艺过程大致可以划分为：镀前处理—电镀—镀后处理三个工序。由于电镀加工件的基材不同，电镀件的原始加工状态不同，镀前处理工艺也各不相同，基本可分为机械法清理、除油工序、化学浸蚀等。

电镀主要的生产工艺根据应用与要求不同，有镀锌、镀铜、镀镍、镀铬、镀金等工序。另外在各电镀工序后有多道水洗工序，以除去制件表面滞留的前一种溶液。清洗是电镀废水的最主要来源，采用不同的电镀工艺和不同的清洗方式，废水中的有害物质的种类、浓度、排放量等有较大的差别。

按镀层金属成分可分为单金属镀（单层镀）和合金镀（多层镀）。常用单金属镀有锌、镉、铜、镍、铬、银、金等。常用合金镀有铜基合金、锌基合金、铅基合金、镍基合金等。化学转化膜工艺通常包括钝化、阳极氧化、磷化、化学氧化等表面处理工艺，也是电镀的重要组成部分，如铝及其合金的氧化、钢铁的磷化、钢铁的氧化（发蓝）、铜及其铜合金的转化膜处理（着色）等。除此之外，还有特种电镀，如：刷镀、线材电镀、热浸镀、复合电镀、脉冲电镀等。

### 前处理

电镀前处理是指电镀前的所有工序，主要目的是修正镀件表面，使镀件表面做到无氧化皮、无锈、渍、无油污，能完全被水润湿，不挂水珠。

由于电镀加工件的基材不同（如钢铁、铜及铜合金、铝及铝合金、塑料等），电镀件的原始加工状态不同（如冲压件、机加工件、铸锻件等），电镀前处理工艺也各不相同。电镀前处理的工艺方法又可分为机械法清理、除油工序、浸蚀。典型处理工艺见图 4.1-1。

图 4.1-1 电镀前处理工艺流程图

（1）机械处理

机械处理包括：磨光、抛光、喷砂、滚光、刷光等方法。

①磨光是借助粘有磨料的特制磨光轮（或带）的旋转，以切削金属零件表面的过程。目的是提高制品表面的平整度和光洁度，去掉表面的各种宏观缺陷，如腐蚀痕、划痕、毛刺、焊缝、砂眼和锈等；

②抛光是用装在抛光机上，且涂有抛光膏的抛光轮对零件表面进行加工的过程。抛光的目的是进一步降低零件表面的粗糙度，获得光亮的外观；

③喷砂是用机械或净化的压缩空气，将砂流强烈地喷向金属制品表面，利用磨料强力的撞击作用，打掉其上的污垢物，达到清理或修饰目的的过程；

④滚光是将零件放入盛有磨料和化学溶液的滚筒中，借滚筒旋转使零件与磨料、零件与零件相互摩擦以达到清洗零件表面的过程；

⑤刷光是使用金属丝、动物毛、天然纤维或人造纤维制成的刷轮或刷子，在刷光机上或手工对零件表面进行加工的过程。

（2）除油处理

除油处理包括：有机溶剂除油、化学除油、电化学除油、超声波除油等。

①有机溶剂除油是利用有机溶剂能溶解两类油脂的特点除去零件表面油污。常用的有机溶剂有：汽油、煤油、丙酮、酒精；

②化学除油是利用热碱溶液对油脂的皂化和乳化作用，以除去皂化性油脂；利用表面活性剂的乳化作用，以除去非皂化性油脂。化学除油应用最广泛的是碱液除油、酸性除油、乳化液除油；

③电化学除油是将零件挂在碱性电解液的阴极或阳极上，利用电解时电极的极化作用和产生的大量气体将油污除去的方法；

④超声波除油是利用超声波震荡产生大量的小气泡，这些小气泡在形成、生长和析出时产生强大的机械力，促使金属部件表面黏附的油脂、污垢迅速脱离。

（3）浸蚀

浸蚀一般分为化学浸蚀和电化学浸蚀两大类；

①化学浸蚀是将工件浸入酸性（或碱性）的浸蚀液中（加温或者不加温），将工件表面的氧化皮、锈蚀产物等碱性化学溶解，达到净化工件表面的目的。常用的酸性浸蚀液有硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氟酸、铬酸等；碱性浸蚀液有氢氧化钠、硫酸钠、磷酸三钠等。

②电化学浸蚀是对浸蚀液施加电流，借助直流电对工件表面氧化皮进行去除。

（4）产污分析

不同电镀的前处理工艺产生的污染物不同，主要包括含酸、油脂等有机物、金属、氰化物、悬浮物、磷酸盐以及表面活性剂等废水，铬酸、盐酸、硫酸、有机气体以及粉尘等废气，含金属、布毛的碎渣，残酸，残碱，废溶剂等。

工艺流程见图 4.1-1，具体产物分析如下。

磨光、抛光、滚光、喷砂等机械法前处理会产生含硅金属、布毛等粉尘，滚光将有磨料粉末和金属粉末随水洗而带出。

除油工序过程中，由于使用大量的有机溶剂、碱、助洗剂、络合剂、表面活性剂等。一般经过清洗工件等产生含有机溶剂、残碱液、乳化液、油脂皂化液等酸碱废水。除油槽液是有一定寿命的，当其中杂质含量到达一定程度必须进行更新，除油液中含大量的有机溶剂、残碱液、乳化液、油脂皂化液等等，是电镀废水COD的主要来源。

浸蚀（除锈、活化）工序产生大量的酸性废水。浸蚀液是有一定寿命的，当溶液中积聚的金属离子达到一定浓度时，浸蚀液必须更新，浸蚀废液中含大量金属离子和残酸，如果不进行回收或加以综合利用，必须向外倾倒时，则会加大污染物总量。

表 4.1-1 前处理主要水污染物

| 工序 | 废水主要污染物 | 废水主要污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨光、抛光、喷砂等 | —— | 含尘废气 | / |
| 电抛光 | 含氟化物、六价铬废水 | 含尘废气 | / |
| 滚光 | 含酸、重金属盐废水 | 酸性废气 | / |
| 化学除油 | 含乳化、油脂皂化液废水 | 有机物废气 |  |
| 溶剂除油 | 含溶剂、油脂等废水 | 有机物废气 | / |
| 电解除油 | 含碱、油脂皂化液废水 | 有机物废气 |  |
| 除锈 | 含盐酸、硫酸等废水 | 酸性废气 | / |
| 强腐蚀 | 含酸、重金属盐、氟化物、六价铬等 | 酸性废气、氰化物、氰化氢、铬酸雾等 | / |

### 镀锌

镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀上一层金属锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。锌的标准电极电位为-0.76V，对钢铁基体来说，锌镀层属于阳极性镀层，它主要用于防止钢铁的腐蚀，其防护性能的优劣与镀层厚度关系甚大。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

国内镀锌工艺主要以无氰镀锌为主，一般民用产品几乎全部采用无氰镀锌工艺。无氰镀锌工艺大体可分为锌酸盐镀锌、氯化盐镀锌、硫酸盐镀锌和铵盐镀锌等类。其中锌酸盐镀锌和氯化物镀锌是使用最普遍的两种工艺。镀锌产品主要应用于电子器件、家用电器、五金产品、锁具、机械产品部件、各类标准件、紧固件等，锌镀层经铬酸盐钝化之后，其耐蚀性能可提高 6-8 倍。采用镀锌可以提高产品的防护性，在我国占电镀行业中占 35%左右。典型镀锌工艺见图 4.1-2。

图 4.1-2 镀锌典型工艺流程

镀锌工艺经典的工艺种类：①碱性锌酸盐镀锌、②硫酸盐镀锌、③钾盐镀锌。

（1）锌酸盐镀锌

锌酸盐镀锌工艺是采用锌酸盐镀液替代氰化物镀液的一种无氰工艺。锌酸盐镀液镀液主要组成是氧化锌(纯度大于98%)，氧化锌控制在 8~15g/L，氢氧化钠浓度控制在100~150g/L，DE 和 DPE 为添加剂和光亮剂。

（2）硫酸盐镀锌

硫酸盐镀锌工艺是采用硫酸盐镀锌镀液替代氰化物镀液的一种无氰工艺。其镀液的主要组成是主盐-硫酸锌（200g/L~500g/L），导电盐-硫酸钠、氯化铵、硫酸铝，缓冲剂-明矾和硼酸，糊精、硫锌等。一般硫酸钠含量在 50g/L 左右，氯化铵、糊精含量在15g/L，明矾和硼酸含量在50g/L 以下。该工艺镀液的 pH 值较低（一般在 3.8~5 的范围），组分中的氯化物对设备有腐蚀性。

（3）氯化钾镀锌

氯化钾镀锌工艺是采用氯化钾镀锌镀液替代氰化物镀液的一种无氰工艺，其液的主要组成：主盐-氯化锌（50~100g/L），导电盐-氯化钾（钠）（180~280g/L），缓冲剂-硼酸（20~40g/L），主光亮剂，载体光亮剂，辅助光亮剂等。

（4）锌镀层的钝化处理

铬酸盐钝化处理是镀锌层经过铬酸盐处理，在锌层上形成一层化学转化膜，以提高锌层的耐蚀性。

钝化液主要组成是主盐铬酐（3~400g/L），硫酸、硫酸钠、盐酸、氯化钠等活化剂。钝化液按照浓度可分为高浓度、中浓度和低浓度三种，低浓度一般在5~10g/L，高浓度在 150~200g/L。高浓度钝化过程消耗铬酸不足 5%，而 95%被零件带出损失，造成严重的环境污染。低浓度钝化液可降低生产成本，减轻污染， 其钝化作用与高浓度钝化作用相当，宜鼓励采用低铬钝化。低浓度钝化工艺的 pH 值范围一般为 1~1.5。

表 4.1-2 镀锌主要工艺参数对比

| 工艺 |  | 镀液主要组成 | 主要组分含量 | pH 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌酸盐镀锌 |  | 氧化锌、氢氧化钠和部分添加剂、光亮剂等 | 氧化锌 8～15g/L、氢氧化钠100～150g/L | >12 |
| 硫酸盐镀锌 |  | 硫酸锌、硫锌等光亮剂 | 硫酸锌 50～100ge/L、硫酸钠180～250g/L、硼酸 20～40g/L | 3.8~5 |
| 钾盐镀锌 |  | 氧化锌、氯化钾、硼酸和部分光亮剂 | 氯化锌 50~100 g/L、氯化钾180~250g/L、硼酸20~40g/L | 4.5~6 |
| 钝化 | 高浓度 | 六价铬、三价铬等金属离子、盐酸、硫酸以及部分添加剂、光亮剂 | 铬酐 150~200g/L | <1 |
|  | 低浓度 |  | 铬酐 5~10g/L | 1~1.5 |
|  | 三价铬 |  | 三价铬 10g/L 左右 | 1.8~2.2 |

（5）产污分析

镀锌工艺废水污染物主要包括含锌废水、含铬废水、酸碱废气、铬酸雾、电镀废液等，废气污染物主要包括酸/碱废气、铬雾。镀锌工艺产污图如下：

图 4.1-3 镀锌工艺产污图

废水主要来源于镀锌工序后镀件清洗水、过滤机清洗水、极板的清洗等，镀锌工艺主要水污染物见下表 4.1-3。

表 4.1-3 镀锌工艺主要水污染物

| 工艺 | 废水主要污染物 | 废气主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 锌酸盐镀锌 | 氧化锌、氢氧化钠和部分添加剂、光亮剂等 | 酸性废气、碱性废气 |
| 硫酸盐镀锌 | 硫酸锌、硫脲和部分光亮剂 | 酸性废气 |
| 钾盐镀锌 | 氧化锌、氯化钾、硼酸和部分光亮剂等 | 酸性废气 |
| 钝化 | 六价铬、三价铬、锌等金属离子；含有被钝化的金属离子和盐酸、硝酸以及以及部分添加剂、光亮剂等 | 铬酸雾等 |

### 镀铜

镀铜是指在金属、合金或者其它材料的表面镀上一层金属铜的表面处理技术。铜层具有良好的延展性、导电性和导热性，易抛光，经适当的化学处理可得古铜色、铜绿色、黑色和本色等装饰色彩。镀铜层是使用最广泛的一种预镀层，还用于局部的防渗碳、印制板孔金属化，并作为印刷辊的表面层。目前使用最多的镀 液是氰化物镀液、焦磷酸盐镀液和硫酸盐镀液。

铜镀层很少单独用于防护性镀层，一般可作为装饰电镀的中间镀层。镀铜用来提高其他材料的导电性，作其他电镀层的底层。对产品的非渗碳、非渗氮部位可用镀铜进行保护。铜层可以加厚，用来修复工业产品尺寸等。镀铜在电镀行业中占15%左右。

镀铜经典工艺种类：①氰化镀铜、②酸性镀铜、③焦磷酸盐镀铜、④化学镀铜、⑤HEDP 镀铜、⑥柠檬酸-酒石酸盐镀铜。经典镀铜工艺流程如下图所示。

1）含氰化物预镀典型工艺流程

- 不含氰化物预镀典型工艺流程

注：锌压铸件在用焦磷酸钾溶液浸泡后，不用水洗，应带电入槽闪镀铜。

图 4.1-4 典型镀铜工艺流程图

（1）氰化物镀铜

氰化物镀铜是采用氰化镀铜镀液的一种电镀工艺，氰化镀铜镀液主要组成是 主盐-氰化亚铜（铜含量 5.7~85.2g/L），络合剂-游离氰化物（实际生产中要控制铜和游离氰化物的比例，不同配方比例不同），阳极去极化剂-酒石酸盐（10~60g/L)及硫氰酸盐（8~20g/L），光亮剂等。

应用于钢铁件、黄铜件、锌压铸件、焊锡件的直接电镀，基体材料上闪镀打底。

（2）酸性镀铜

酸性镀铜是采用硫酸盐镀铜液为基础主份，在其中加入有机组合的光亮剂和添加剂的电镀工艺，镀液主要组成是：主盐-硫酸铜（150~220g/L）,硫酸（40~120g/L），光亮剂等。

硫酸盐镀铜不能直接镀在钢、铁及锌、铝等制品上，应预镀镍或氰化铜后再进行硫酸盐镀铜。

（3）焦磷酸盐镀铜

焦磷酸盐镀铜工艺是采用焦磷酸盐镀铜液替代氰化物镀液的一种无氰工艺， 其镀液的主要组成：主盐-焦磷酸铜（一般镀铜液铜含量20~25g/L，光亮镀铜液铜的含量 25~35g/L），络合剂-焦磷酸钾（一般磷酸根与金属铜之比控制在7/1~8.5/1 之间），柠檬酸盐（10~15g/L），酒石酸盐（10~70g/L）添加剂等。该工艺镀液的 pH 值以 8.3~9 为佳。

（4）HEDP 镀铜

HEDP 镀铜是采用有机膦酸类络合剂 HEDP 作为铜的络合剂的一种无氰工艺。镀液主要组成是铜盐（铜含量 8~12g/L）、HEDP（100%）（80~130g/L），导电盐-碳酸钾（40~60g/L），添加剂等。该工艺镀液的 pH 值以 9~10 为佳。

（5）柠檬酸-酒石酸盐镀铜

柠檬酸-酒石酸盐镀铜是采用柠檬酸-酒石酸盐体系镀液的无氰工艺。其镀液主要组成是：碱式碳酸铜（55~60g/L）、柠檬酸（250~280g/L）、酒石酸钾(30~35g/L），添加剂等。该工艺镀液的 pH 值以 8.5~10 为佳。

（6）化学镀铜

化学镀铜是利用合适的还原剂，使镀液中的金属铜离子在具有催化活性的基体表面还原沉积出金属铜，形成铜镀层的一种工艺。化学镀铜液一般是由铜盐（0.03~0.06mol）、络合剂、还原剂和稳定剂组成。其中铜盐可用硫酸铜、醋酸铜或氯化铜等可溶性铜盐，硫酸铜（7.5~15g/L）便宜，使用最多；络合剂常采用酒石酸钾钠（14~50g/L）和 EDTA 钠盐（25~50g/L）；还原剂都采用甲醛，在低温时，用量在 15~25ml/L，温度高时(60℃),用量在 10~15ml/L。该工艺镀液的 pH值以 11.5~12.5 为佳。

表 4.1-4 镀锌主要工艺参数对比

| 工艺 | 镀液主要组成 | 主要组分含量 | pH 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氰化镀铜 | 氢氧化亚铜、氰化钠、酒 石酸钾、硫氰酸钾、氢氧化钠、光亮剂等 | Cu+8~120g/L、氰化钠、12~135g/L、酒石酸钾、10~60g/L、硫氰酸钾 8~20g/L | >12 |
| 硫酸盐镀铜 | 硫酸铜、硫酸、光亮剂 | 硫酸铜 150~220g/L、硫酸40~120g/L | <1 |
| 焦磷酸盐镀 铜 | 焦磷酸铜、焦磷酸钾、柠 檬酸盐、酒石酸盐 | 氯化锌 50~100g/L、氯化钾 180~250g/L、硼酸 20~40g/L | 8.3~9 |
| HEDP 镀铜 | 铜盐、HEDP、碳酸钾及添加剂等 | 铜 8~12g/L、HEDP（100%）80~130g/L、碳酸钾 40~60g/L | 9~10 |
| 柠檬酸-酒 石酸盐镀铜 | 碱式碳酸铜、柠檬酸、酒 石酸钾 | 碱式碳酸铜 55~60g/L、柠檬酸250~280g/L、酒石酸钾 30~35g/L | 8.5~10 |
| 化学镀铜 | 铜盐、络合剂、甲醛和稳定剂 | 铜盐 0.03~0.06mol、酒石酸钾钠14~50g/L、EDT 钠盐 25~50g/L、甲醛 10~15ml/L | 11.5~12.5 |

（6）产污分析

镀铜工艺废水污染物主要包括含氰废水、含铜废水、酸碱废气、有机废气、电镀废液等。废气污染物主要包括氰化物废气、酸碱废气。镀铜工艺产污情况见图 4.1-5、4.1-6。

图 4.1-5 电镀铜工艺产污图

图4.1-6 化学镀铜工艺产污图

镀铜废水主要来源于镀铜工序后镀件清洗、过滤机清洗水、极板的清洗等，镀铜工艺主要水污染物见表 4.1-5。

表 4.1-5 镀锌主要工艺参数对比

| 工艺 | 镀液主要组成 |
| --- | --- |
| 氰化镀铜 | 氰的络合铜离子、游离氰、氢氧化钠、碳酸钠、部分添加剂、光亮剂等 |
| 硫酸盐镀铜 | 硫酸铜、硫酸和部分光亮剂。 |
| 焦磷酸盐镀铜 | 焦磷酸铜、焦磷酸钾、柠檬酸钾、氨三乙酸等以及部分添加剂、光亮剂等 |
| HEDP镀铜 | 硫酸铜、HEDP、氯化钾、碳酸钾、氢氧化钾和部分光亮 剂等 |
| 柠檬酸-酒石酸盐镀铜 | 柠檬酸铜、酒石酸钾、柠檬酸钠和部分添加剂、光亮剂等 |
| 化学镀铜 | 硫酸铜、甲醛、氢氧化钠和 EDTA 二钠盐等 |

### 镀镍

镀镍是通过电解或化学方法在金属或某些非金属上金上一层镍的处理技术。镍是银白色微黄的金属，具有铁磁性，在空气中镍与氧作用，表面迅速生成一极薄的钝化膜，能抵抗大气，碱和一些酸的腐蚀。镀镍的应用很广，可分为防护装饰性和功能性两方面。镀镍和化学镀镍产品主要用于磁性材料防护、精密电子器件、自动控制部件、手机部件、机械部件、汽车部件的防护。随着我国科学技术、自动化电子产品的快速发展，镀镍在工业上应用很多，工程性镀镍用于防腐蚀、耐磨、焊接性和其他性能，如防止腐蚀、提高硬度、提高耐磨性及磁性等，镀镍和化学镀镍在电镀行业中占20%左右。镀镍工艺按反应机理分类可分电镀镍和化学镀镍。

电镀镍是在由镍盐（称主盐）、导电盐、pH 缓冲剂、润湿剂组成的电解液中，阳极用金属镍，阴极为镀件，通以直流电，在阴极（镀件）上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。镀镍工艺按镀层的外观、结构特征，可分为普通镀镍（暗镍）、光亮镍、高硫镍、镍封、缎面镍、高应力镍等。

经典电镀镍工艺流程如下：

图 4.1-7 镀四层镍工艺流程

（1）普通镀镍（暗镍）

普通镀镍又称暗镍，是最基本的镀镍工艺。根据镀液的性能和用途，普通镀镍可以分为低浓度的预液，普通镀液，瓦特液和滚镀液等。

（2）光亮镍

现代的光亮镀镍工艺，绝大多数是在瓦特型镀镍镀液中加入光亮剂。根据光亮剂的作用，一般将镀镍光亮剂分为初级光亮剂(或称第一类光亮剂)、次级光亮剂(或称第二类光亮剂)和辅助光亮剂。镀半光镍是在普通镀镍(暗镍)镀液中加入适当的不含硫的光亮剂，即为半光亮镍镀液。

（3）其他镀镍

柠檬酸盐镀镍工艺主要用于锌压铸件的电镀，镀液主要组成是主盐-硫酸镍（120~180g/L），络合剂-柠檬酸（150~230g/L），控制硫酸镍与柠檬酸盐之比在 (1.1~1.2)，该工艺 pH 值控制在 6.6~7.0。氨基磺酸盐镀镍用于电铸和印刷电路板镀金前镀镍，镀液主要组成是主盐-氨基磺酸镍（300~450g/L），硼酸（30~45g/L），该工艺 pH 值控制在 3.5~4.5。

（4）化学镀镍

化学镀镍是在加有金属盐和还原剂等的溶液中, 通过自催化反应在材料表面上获得镍的合金镀层的方法。按合金镀层成分分类，可分为 Ni-P 合金和 Ni-B 合金两大类工艺。化学镀 Ni-P 合金工艺，采用次磷酸及其盐类作还原剂；Ni-B 合金工艺，采用硼氢化钠 NaBH4 或二甲基胺基硼烷作为还原剂。

酸性化学镀 Ni-P 工艺是应用最广泛的化学镀镍工艺，其主要组成是：镍盐（氯化镍、硫酸镍、醋酸镍），还原剂（次磷酸钠、次磷酸），配位剂（一元羧酸、二元羧酸等）。镍盐的浓度通常在 20~35g/L，Ni2+/H2PO2-的比值在 0.3~0.4，即20~30g/L 硫酸镍应加 30~40g/L 的次磷酸钠。该工艺镀液 pH 值在 4~6 为宜。

表 4.1-6 几种普通镀镍镀液的部分组成

| 含量 g/L 配方 | 普通镍 （预镀液） | 普通镍 | 普通镍 | 瓦特镍型 | 滚镀镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸镍 （NiSO4·7H2O） | 100～150 | 240～260 | 180～250 | 250～350 | 200～250 |
| 氯化镍 （NiCl2·6H2O） | / | / | / | 30～60 | / |
| 氯化钠（NaCl） | 8～10 | 4～6 | 10～12 |  | 10～15 |
| 硼酸(H3BO3) | 30～35 | 30～35 | 30～35 | 30～40 | 40～45 |
| 硫酸钠(Na2SO4) | 60～120 | / | 20～30 | / | / |
| 硫酸镁 (MgSO4·7H2O) | / | / | 45～55 | 30～40 | 50 |
| 氟化钠(NaF) | / | 4～6 | / | / | 4 |
| 十二烷基硫酸钠 (C12H25SO4Na) | 0.05～0.1 | / | / | 0.05～0.1 | / |

（5）产污分析

镀镍工艺废水污染物主要包括含镍废水、含磷酸盐（包括次磷酸盐、亚磷酸盐）废水、有机物废水、电镀废液等。废气污染物主要包括酸性废气。镀镍工艺产污图如下 4.1-8。

图 4.1-8 镀镍工艺产污图

镀镍废水主要来源于镀镍工序后镀件清洗水、过滤机清洗水、极板的清洗等， 镀镍工艺主要水污染物见下表 4.1-7。

表 4.1-7 镀镍工艺主要污染物

| 工艺 | 废水主要污染物 | 废气污染物 |
| --- | --- | --- |
| 普通镀镍、光亮镍、高硫镍 | 硫酸镍、氯化镍、硼酸、氯化钠等盐类 | 酸性废气、挥发性有机物 |
| 镍封缎面镍高应力镍 | 氯化镍、硼酸、氯化钠等盐类以及部分添加剂、光亮剂等 | 酸性废气、挥发性有机物 |
| 其他镀镍 | 硫酸镍、柠檬酸盐、氨基磺酸盐、氯化钠等。 | 酸性废气、挥发性有机物 |
| 化学镀镍 | 镍离子（以络合态存在）、磷酸盐（包括次磷酸盐、亚磷酸盐）及有机物。 | 酸性废气、挥发性有机物 |

### 镀铬

铬是一种微带天蓝色的银白色金属，有很强的钝化性能，大气中很快钝化，显示出具有贵金属的性质，所以铁零件镀铬层是阴极镀层。镀铬广泛用作防护-装饰性镀层体系的外表层和功能性镀层（工程镀铬）。

镀铬分装饰镀铬和镀硬铬，装饰镀铬产品要求镀铬后提高产品的防护-装饰性。镀硬铬产品主要用于航空、航天、矿山机械，机床部件主轴、工模具、气缸、活塞环、五金工具产品和相互磨擦的产品，是为了提高产品的硬度，增强产品耐磨性能。装饰镀铬和镀硬铬在我国占电镀行业的 10%左右。

（1）装饰性镀铬

装饰性镀铬是镀铬工艺中应用最多的。装饰性镀铬按其浓液浓度可分为低浓度镀铬、标准镀铬和高浓度镀铬。按其溶液成分可分为一般镀铬、复合镀铬、自动调节镀铬、黑铬以及与吊镀形式不同的滚镀铬。防护-装饰镀铬广泛用于汽车、自行车、日用五金制品，家用电器、仪器仪表、机械、船舶舱内的外露零件等。经抛光的铬层有很高的反射系数，可作反光镜。各镀铬液主要组成见表 4.1-8。

黑铬：在不含硫酸根而含有催化剂的镀铬中，可镀取纯黑色的铬层。以氧化铬为主成分，故耐蚀性和消旋光性能优良，应用于航空﹑光学仪器﹑太阳能吸收板及日用品之防护-装饰。

表 4.1-8 国内常规镀铬液主要组成

| 类型 含量 g/L | 普通镀铬液 |  |  |  |  | 复合镀铬液 | 自动调节镀铬液 | 快速镀铬液 | 四铬酸盐镀铬液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低浓度 |  | 中浓度 |  | 高浓度 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2（标准） |  |  |  |  |  |
| 铬酸酐（CrO3） | 80～120 | 80～120 | 150～180 | 250 | 320～360 | 250 | 250～300 | 180～250 | 350～400 |
| 硫酸(H2SO4) | 0.45～0.65 | 0.8～1.2 | 1.5～1.8 | 2.5 | 3.2～3.6 | 1.25 | / | 1.8～2.5 | 1.5～2 |

1）硬铬

在传统镀铬溶液的基础上，加入一种或多种有机添加剂并辅助加少量的无机化合物，沉积出来的铬层。该铬镀层具有很高硬度和耐磨损性能，硬铬的维氏硬度达到 900~1200kg/mm2，铬是常用镀层中硬度最高的镀层，可提高零件的耐磨性，延长使用寿命。

2）乳白铬

采用普通装饰镀液，在较高温度(65~75℃)和较低电流密度下(20±5A/dm2)获得的乳白色的无光泽的铬称为乳白铬。镀层韧性好，硬度较低，孔隙少，裂纹小， 色泽柔和，消旋光性能好，常用于量具，分度盘，仪器面板等镀铬。

3）松孔铬

指在镀硬铬后，经除氢、精磨和珩磨，再进行阳极处理，使铬层的粗裂纹进一步扩宽加深，以便吸藏更多的润滑油脂，提高其耐磨性，这就叫松孔铬。松孔镀铬层应用于受重压的滑动摩擦件及耐热﹑抗蚀﹑耐磨的零件，如内燃机汽缸内腔﹑活塞环等。

（3）三价铬镀铬

三价铬镀铬是采用可溶性三价铬镀液的一种镀铬工艺。镀液主要组成是主盐-可溶性三价铬盐（金属铬含量大致在 20~40g/L 左右），络合剂-有机酸盐（甲酸盐、乙酸盐、草酸盐等），导电盐-强酸盐（有 Na+、K+、NH4+的氯化物和硫酸盐），缓冲剂、湿润剂等添加剂，三价铬盐一般采用氯化铬、硫酸铬、碱式硫酸铬、甲酸铬及氟化铬等。该工艺的镀层硬度低，只能用作装饰用。

（4）产污分析

镀铬工艺废水污染物主要包括含铬废水、铬酸废气、电镀废液等，废气污染物主要有铬雾。镀铬工艺产污图如下 4.1-9：

图 4.1-9 镀铬工艺产污图

镀铬废水主要来源于镀铬工序后镀件清洗、过滤机清洗水、极板的清洗等， 镀铬工艺主要污染物见下表 4.1-9：

表 4.1-9 镀镍工艺主要污染物

| 工艺 | 废水主要污染物 | 废气主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 普通镀铬 | 六价铬、铜、铁等金属离子和硫酸、盐酸、硝酸以及部分添加剂、光亮剂等 | 铬酸雾、硫酸雾、盐酸雾、硝酸雾等 |
| 复合镀铬 | 六价铬、硫酸、氟硅酸 | 铬酸雾、硫酸雾 |
| 自动调节镀铬 | 六价铬、硫酸锶、氟硅酸钾等 | 铬酸雾、硫酸雾 |
| 快速镀铬 | 六价铬、硫酸、硼酸、氧化镁 | 铬酸雾、硫酸雾 |
| 四铬酸盐镀铬 | 六价铬、硫酸、柠檬酸钠、氟化钠等 | 铬酸雾、硫酸雾 |
| 三价铬镀铬 | 三价铬、甲酸钾、甲酸铵、草酸铵等 | 铬酸雾、硫酸雾 |

### 镀金

镀金层外观为金黄色，化学性质稳定，延展性好、易抛光、耐高温，易于焊接、耐腐蚀性强、具有很好的抗变色性能、较低的接触电阻、良好导电性能、并具有一定的耐磨性（指硬金），它广泛应用于精密仪器仪表、印刷板、集成电路、电子管壳、电接点等要求电参数性能长期稳定的零件电镀。

镀金液通常分为氰化物镀液与无氰镀液，氰化镀液又分为高氰和低氰镀液。高氰镀液中分为 pH 值在 9 以上的碱性氰化物镀液和 pH 值在 6~9 之间的中性及弱碱性氰化物镀金液；低氰酸性镀金液（pH 值在 3~6 之间）以柠檬酸盐镀金液居多；无氰镀液以亚硫酸盐镀金液应用较多。

（1）碱性氰化物镀液

碱性氰化物镀液的主要组成是主盐-金氰化钾（1~12g/L），络合剂-氰化钾（15~90g/L），导电盐-碳酸盐，缓冲剂-磷酸盐等。该工艺 pH  值＞9，可用于纯金与金合金的电镀，适合电子工业和装饰工业使用。

（2）酸性和中性镀液

酸性和中性氰化物镀液主要组成是主盐-金氰化钾（0.8~15g/L），络合剂-氰化钾（6~8g/L），导电盐-碳酸盐，缓冲剂-磷酸盐等。该工艺 pH值在 3~9 之间。中性镀液主要用于电镀 14~18K 金合金，特别是用于表壳和珠宝工业，它也可用于高纯金的电镀。酸性镀液主要用于电子零件、器件的电镀，尤其是用于电镀。

（3）亚硫酸盐镀金

亚硫酸盐镀金液，金以 KAu(SO3)2 的形式加入，络合剂可用亚硫酸钠或亚硫酸铵。其镀液主要组成见下表 4.1-10：

表 4.1-10 亚硫酸盐镀金液主要组成

| 镀液组成及工艺条件 | 配方 1 | 配方 2 | 配方 3 | 配方 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化金(AuCl3)/g/L | 5～25 | 25～35 | 10～15 | 8～15 |
| 亚硫酸铵[(NH4)2SO3)/g/L | 150～250 | / | / | / |
| 亚硫酸钠(Na2SO3·7H2O)/g/L | / | 120～150 | 140～180 | 150～180 |
| 柠檬酸铵 [(NH4)3C6H5O7·H 2O]/g/L | / | 70～90 | / | / |
| 柠檬酸钾(K3C6H5O7·H2O)/g/L | 100～150 | / | 80～100 | / |

（4）产污分析

镀金工艺废水污染物主要包括含金废水、含氰废水、电镀废液等，废气污染物主要有含氰废气、碱性废气。镀金工艺产污图如下 4.1-10：

图 4.1-10 镀金工艺产污图（左氰化物镀金；右图无氰镀金）

镀金废水主要来源于镀金工序后镀件清洗、过滤机清洗水、极板的清洗等，镀金工艺主要污染物见下表 4.1-11：

表 4.1-11 镀金工艺主要水污染物

| 工艺 | 废水主要污染物 | 废气主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 碱性氰化物镀金 | 金氰化钾、氰化钾、碳酸盐、磷酸盐 | 氢氰酸、酸雾 |
| 酸性和中性镀金 | 金氰化钾、氰化钾、碳酸盐、磷酸盐 | 氢氰酸、酸雾 |
| 亚硫酸盐镀金 | 氯化金、亚硫酸钠、亚硫酸铵、柠檬酸钾、柠檬酸铵、EDTA 等 | 氢氰酸、酸雾 |

### 镀银

银是白色光亮、可锻、可塑的金属，其标准电极电势为+0.7996V，对常用金属而言，它是阴极性镀层，在镀银前必须进行预镀。银具有优良的导热性、电导率，易于抛光，有优良的反光性能、焊接性能和良好的结合强度。广泛运用在电子工业、通讯设备、仪器仪表制造业、探照灯及其他反射器中的金属反光镜。镀银工艺按照镀液成分可分为有氰工艺和无氰工艺。

（1）氰化物镀银

氰化物镀银是采用氰化物镀银液的一种镀银工艺，氰化物镀液主要组成是主盐-银氰络盐（银的含量在 20~45g/L），络合剂-氰化钾（光亮镀银镀液中含量在 30~60g/L，快速镀银 60~120g/L），导电盐-碳酸钾（80 ~110g/L）。各类氰化物镀液配方选择的主盐不同，常用的主盐有氰化银、银氰化钾、氯化银、硝酸银。

（2）无氰镀银

国内外对无氰镀银工艺研究作了大量工作，从综合性能来看还不及氰化物镀银，还不能广泛推广应用和大批量投入生产。目前研究比较多的是硫代硫酸盐镀银、亚氨基二磺酸铵镀银、磺基水杨酸镀液、烟酸镀银。硫代硫酸盐镀银主要采用硫代硫酸钠或硫代硫酸铵作络合剂，银盐可选用氯化银、溴化银或硝酸银。亚氨基二磺酸铵镀银采用。磺基水杨酸镀液采用硝酸银为主盐，磺基水杨酸、醋酸铵、氨水、氢氧化钾等。烟酸镀银采用硝酸银、醋酸铵、氨水、氢氧化钾、烟酸、碳酸钾等。

表 4.1-12 镀银主要工艺参数对比

| 工艺 |  | 镀液主要组成 | 主要组分含量 | pH 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化物镀银 |  | 氰化银、银氰化钾、氯化银、硝酸银、氰化钾、碳酸钾等 | 银20~45g/L、氰化钾30~120g/L | >12 |
| 无氰镀银 | 硫代硫酸盐 | 硫代硫酸钠、酸银、硫代硫酸铵、醋酸铵等 | 硫代硫酸铵 200~260g/L、硫代硫酸钠 200~250g/L、酸银40~50g/L | 5.0~6.0 |
|  | 亚氨基 二磺酸铵 | 硝酸银、亚氨基二磺酸铵、硫酸铵、柠檬酸铵等 | 硝酸银 30~40g/L、亚氨基二磺酸铵 80~120g/L、硫酸铵100~140g/L | 8.2~9.0 |
|  | 磺基水杨酸 | 硝酸银、醋酸铵、氨水、氢氧化钾等 | 硝酸银 20~40g/L、磺基水杨酸 100~140g/L、醋酸铵46~68g/L、氨水 44~46g/L | 8.5~9.5 |
|  | 烟酸镀银 | 硝酸银、醋酸铵、氨水、氢氧化钾、烟酸、碳酸钾等 | 硝酸银 42~50g/L、醋酸铵77g/L、氢氧化钾45~55g/L、烟酸 90~110g/L | 9.0~9.5 |

（3）产污分析

镀银工艺污染物主要包括含银废水、含氰废水、电镀废液等，废气污染物主要有含氰废气、碱性废气。镀银工艺产污图如下：

图 4.1-11 镀银工艺产污图（左图氰化物镀；右图无氰镀）

镀银废水主要来源于镀金工序后镀件清洗、过滤机清洗水、极板的清洗等，镀银工艺主要水污染物见下表：

表 4.1-13 镀银工艺主要水污染物

| 工艺 | 废水主要污染物 | 废气主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 氰化物镀银 | 氰化银、银氰化钾、氯化银、硝酸银、氰化钾、碳酸钾等 | 氢氰酸、酸雾 |
| 无氰镀银 | 硫代硫酸钠、酸银、硫代硫酸铵、醋酸铵、亚氨基二磺酸铵、烟酸、碳酸钾等 | 氢氰酸、酸雾 |

### 镀合金

（1）镀锌合金

锌合金一般指以锌作为主要成分，含有少量其他金属形成的合金。应用比较多的是锌与铁族元素形成的二元合金，有锌铁合金（含铁 0.3%~0.7%）、锌镍合金（含镍 10%左右）、锌钴合金（含钴 0.6%~0.9%）。另外，锌还可以与其他一些金属形成二元合金，如锌锡合金、锌锰合金、锌铬合金、锌磷合金等，还有以锌为主的三元合金，如锌钴镍合金、锌钴铬合金、锌钴铁合金等，也在生产上得到了一定的应用。

（2）镀铜合金

1）铜锌合金

电镀获得的铜锌合金，其组成为铜:锌=（80~70）:（20~30）的镀层，俗称黄铜层。具有金黄色的外观，广泛用作仿金。

镀黄铜一般是采用氰化物镀黄铜，除了传统的氰化镀液之外，近年来为了消除氰化物，逐渐开始采用无氰型的镀黄铜溶液。在这些镀液中，比较受欢迎的焦磷酸盐型的镀液。也是从焦磷酸盐镀铜延伸而来的。其次是柠檬酸盐、HEDP 等也有一定程度的推广。

2）铜锡合金

铜锡合金俗称青铜，这种镀层如果合金中含锡在 10%以下，能仍然保持铜色的外观。当锡增多到 15%时镀层开始发黄，而超过 20%之后合金镀层成为白色(白青钢)。青铜镀层曾大规模的推广应用于铜镍铬镀层中以代镍，节省镍的资源。单纯用于装饰时也调整以呈现黄金色，是一种仿金镀层。

常规的镀青铜溶液主要是采用氰化物溶液，锡可以锡酸盐的形式加人镀铜溶液中，这时与氰化物络合的铜便能与锡在电极上共沉积成为青铜镀层。焦磷酸盐和柠檬酸盐镀液在国内应用亦颇成功，而焦磷酸盐镀青铜和黄铜近年来在国外也很受重视。

（3）锡基合金

锡基合金镀层中，锡铅作为典型的钎焊和轴衬镀层应用较多。锡铅一般使用氟硼酸盐镀液，通过调节镀液内金属离子的含量比例来自由选择镀层的铅锡比例。

锡锌合金是优良的防腐蚀镀层，锡锌镀层电镀比较容易，而且碱性的锡锌合金镀液几乎是分散能力最好的镀液之一，生产中也比较稳定。

锡镍镀层在成分合适的条件下，其组织结构呈化合物状态，因而具有很强的抗腐蚀能力并表现出较强的惰性。锡镍镀层硬而易于抛光至光亮，加上不易变色，一度被视为代铬的首选。

（4）镍基合金

镍磷合金分为高磷（14%）和低磷（10%）两种，可以方便的通过电镀方法获得。过 300℃热处理 2h 可得到高硬质合金，这时合金以 Ni2P、Ni3P 等结构的金属间化合物散步于镍基质之中，镀层致密光亮，孔隙率很少。镍磷合金具有许多优良的物理化学性能，在电子工业、化工、机械、核等工业中有广泛的用途， 也是高温焊接的优良镀层。

镍钴合金可作为装饰合金和磁性合金。在镀镍液中加入钴盐可获得任何比例的合金层，含钴 30%以下的镍钴合金具有白色金属外观，硬度较高，有良好的耐磨性和化学稳定性。

表 4.1-14 镀合金主要工艺参数对比

| 工艺 |  | 镀液主要组成 | 主要组分含量 | pH 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌镍合金 | 氯化物镀液 | 氯化锌、氯化镍、氯化铵、氯化钾、氯化钠、硼酸、添加剂等 | 氯化锌 50~140g/L、氯化镍50~130g/L、氯化铵30~240g/L、氯化钾 190~210g/L | 5.0~6.0 |
|  | 硫酸盐镀液 | 硫酸锌、硫酸镍、硫酸铵、硫酸钠、乙酸钠、柠檬酸、硼酸等 | 硫酸锌 70~150g/L、硫酸镍70~200g/L、硫酸铵 20~30g/L | 1～3 |
|  | 锌酸盐镀液 | 氧化锌、氢氧化钠、硫酸镍、乙二胺、三乙醇胺等 | 氧化锌 8~15g/L、氢氧化钠80~150g/L、硫酸镍 6~16g/L、三乙醇胺 20~60g/L | >12 |
| 锌铁合金 | 焦磷酸盐镀液 | 焦磷酸锌、三氯化铁、焦磷酸钾、磷酸氢二钠等 | 焦磷酸锌 18~42g/L、三氯化铁5~17g/L、焦磷酸钾23.5~400g/L、磷酸氢二钠35.5~100g/L | 8.5～12 |
|  | 硫酸盐镀液 | 硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸钠、醋酸钠等 | 硫酸锌 18~300g/L、硫酸亚铁18~300g/L、硫酸钠 30~84g/L、醋酸钠 12~20g/L | 1.5~3 |
|  | 锌酸盐镀液 | 氧化锌、铁离子、氢氧化钠等 | 氧化锌 12~20g/L、铁离子100~500g/L、氢氧化钠100~160g/L | >12 |
|  | 氯化物镀液 | 氯化锌、硫酸亚铁、氯化钾、聚乙二醇、硫脲等 | 氯化锌 50~110g/L、硫酸亚铁5~16g/L、氯化钾 180~240g/L | 3.5~5.5 |
| 铜锡合金 | 高氰镀液 | 铜（氰化亚铜）、锡（锡酸钠）、氰化钠、氢氧化钠等 | 铜 18~30g/L、锡 7~18g/L、氰化钠 13~22g/L、氢氧化钠7~12g/L |  |
|  | 低氰镀液 | 铜（氰化亚铜）、锡（锡酸钠）、氰化钠、焦磷酸钠等 | 铜 10~22g/L、锡25~30g/L、氰钠1~12g/L、焦磷酸钠60~100g/L | 8~12.5 |
| 铜锌合金 |  | 氰化亚铜、氰化锌、总氰化钠、游离氰化钠等 | 氰化亚铜 22~45g/L、氰化锌4~17.5g/L、总氰化钠45~80g/L、游离氰化钠 6~18g/L | 9.5~12.6 |
| 锡镍合金 |  | 氟硼酸铅、氟硼酸亚锡、氟硼酸、硼酸等 | 氟硼酸铅 15~275g/L、氟硼酸亚锡 37~90g/L 、氟 硼 酸 50~300g/L | <1 |

（4）产污现状

镀合金工艺废水污染物主要包括含锌、铜、镍、铬、镉、锡、贵金属等废水、含氰废水、电镀废液等，废气污染物包括含氰废气、铬酸废气、酸碱废气等。镀合金工艺产污情况见图 4.1-12。

图 4.1-12 镀合金工艺产污图（左图氰化物镀；右图无氰镀）

### 电镀污染物排放

电镀工艺产生的污染包括水污染、大气污染、固体废物污染和噪声污染，其中水污染（主要含重金属、氰化物、酸碱和有机污染物）、大气污染（主要含各类酸雾和粉尘）和电镀废水处理污泥污染（主要含重金属和有机物）是主要环境问题。

#### 水污染

电镀废水含有数十种无机和有机污染物，其中无机污染物主要为铜、锌、铬、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、氰化物等；有机污染物主要为化学需氧量、氨氮、油脂等。

电镀废水主要分为以下几类：

前处理废水：包括工件除锈、除油、脱脂、除蜡等电镀前处理工序产生的废水，主要污染物为有机物、悬浮物、盐酸、硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、磷酸钠等。其中除油脱脂废水是电镀废水中COD的主要来源，宜单独收集并采用生化法处理，降低综合废水的COD浓度。

含氰废水：包括氰化预镀铜，碱性氰化物镀金，中性和酸性镀金、银、铜锡合金，仿金电镀等氰化电镀工序产生的废水，主要污染物为氰化物、络合态重金属离子等。该类废水剧毒，须单独收集、处理。

含铬废水：包括镀铬、镀黑铬、铬钝化、退镀以及塑料电镀前处理粗化、铬酸阳极化、电抛光等工序产生的废水。主要污染物为三价铬、六价铬、总铬等。该类废水毒性大，含一类污染物，须单独收集、处理。

含镍废水：包括电镀镍、镍封、镀镍合金、化学镍等工序产生的废水。主要污染物为总镍、金属络合物和有机络合剂（如柠檬酸、酒石酸等）。该类废水毒性大，含一类污染物，须单独收集、处理。

电镀混合废水：包括多种工序镀种混排的清洗废水和难以分开收集的地面废水。一般含有镀种配方的成分材料，如镀铜、锌等金属及其合金产生的废水以及阳极氧化、磷化工艺产生的废水。主要污染物因厂而异，组分复杂多变，主要污染物有铜、锌等金属盐，金属络合物和有机络合剂（如柠檬酸、酒石酸和乙二胺四乙酸等）。

络合废水主要来源于焦磷酸镀铜、铜锡合金、化学镀等，这类废水成分复杂处理方法也不同，常用分流管道收集。

电镀废水的种类、来源及主要污染物如下表所示：

表4.1-15 电镀废水的种类、来源和主要污染物

| 序号 | 废水种类 | 废水来源 | 主要污染物及水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理废水 | 镀前处理中的除油、除蜡、除锈、腐蚀和浸酸、出光等废水 | 硫酸、盐酸、硝酸等各种酸类和氢氧化钠、碳酸钠等各种碱类，以及各种盐类、表面活性剂、洗涤剂等，同时还含有铁、铜、铝等金属离子及油类、氧化铁皮、砂土等杂质。一般酸、碱废水混合后偏酸性，COD 浓度为300~500 mg/L。 |
| 2 | 含氰废水 | 预镀铜、镀金、镀银、镀合金等氰化镀槽 | 氰的络合金属离子、游离氰、氢氧化钠、碳酸钠等盐类，以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中氰浓度在50mg/L 以下，pH 8～11。 |
| 3 | 含铬废水 | 镀铬、钝化、化学镀铬、阳极化处理等 | 六价铬、三价铬、铜、铁等金属离子和硫酸等；钝化、阳极化处理等废水还含有被钝化的金属离子和盐酸、硝酸以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中六价铬浓度在100 mg/L 以下，pH 4～6。 |
| 4 | 含镍废水 | 镀镍、镍封、镀镍合金 | 硫酸镍、氯化镍、硼酸、硫酸钠等盐类，以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中含镍浓度在100 mg/L以下，pH 值在6 左右。 |
| 5 | 含铜废水 | 酸性镀铜 | 硫酸铜、硫酸和部分光亮剂。一般废水中含铜浓度在100 mg/L 以下，pH 2～3。 |
| 6 |  | 焦磷酸镀铜 | 焦磷酸铜、焦磷酸钾、柠檬酸钾、氨三乙酸等，以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中含铜浓度在50 mg/L 以下，pH在7 左右。 |
| 7 | 含锌废水 | 碱性锌酸盐镀锌 | 氧化锌、氢氧化钠和部分添加剂、光亮剂等。一般废水中含锌浓度在50 mg/L 以下，pH在9以上。 |
|  |  | 钾盐镀锌 | 氧化锌、氯化钾、硼酸和部分光亮剂等。一般废水中含锌浓度在100 mg/L 以下，pH在6左右。 |
|  |  | 硫酸锌镀锌 | 硫酸锌、硫脲和部分光亮剂等。一般废水中含锌浓度在100 mg/L 以下，pH为6～8。 |
|  |  | 铵盐镀锌 | 氯化锌、氧化锌、锌的络合物、氨三乙酸和部分添加剂、光亮剂等。一般废水中含锌浓度在100 mg/L以下，pH为6～9。 |
| 8 | 含银废水 | 氰化镀银、硫代硫酸盐镀银 | 银离子、游离氰离子、络合物和部分添加剂，pH 值8~11，银离子≤50mg/L、总氰根离子10~50mg/L |
| 9 | 磷化废水 | 磷化处理 | 磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸钠、锌盐等。一般废水中含磷浓度在100 mg/L 以下。 |
| 10 | 电镀混合 废水 | （1）除含氰废水系统外，将电镀车间排出废水混在一起的废水 （2）除各种分质系统废水，将电镀车间排出废水混在一起的废水 | 其成分根据电镀混合废水所包括的镀种而定。 |

#### 大气污染

电镀工艺产生的大气污染物包括颗粒物和多种无机污染废气。无机污染废气包括酸性废气、碱性废气、含铬酸雾、含氰废气等。电镀工艺大气污染物及来源见下表。

表4.1-16 电镀工艺大气污染物及来源

| 废气种类 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 含尘废气 | 抛光（喷砂、磨光等） | 砂粒、金属氧化物及纤维性粉尘 |
| 酸性废气 | 酸洗、出光和酸性镀液等 | 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾等 |
| 碱性废气 | 化学、电化学脱脂，碱性镀液等 | 氢氧化钠等 |
| 铬酸雾废气 | 镀铬、镀硬铬工艺 | 铬酸雾 |
| 含氰废气 | 氰化镀铜、镀锌、铜锡合金及仿金等 | 氰化氢 |
| 氮氧化物 | 硝酸酸洗 | NOX |
| 有机废气 | 化学镀铜、油漆封闭 | 甲醛、甲苯、二甲苯等 |
| 氟化氢 | 氟化氢浸蚀 | 氟化氢 |
| 锅炉废气 | 锅炉加热系统 | 粉尘、SO2、NOX等 |

#### 固废污染

电镀工艺产生的固体废物主要为处理电镀废水的过程中产生的电镀废水处理污泥、电镀槽维护产生的“滤渣”、废电镀液、化学品包装物等。对不确定属性的固体废物应按照相关标准做危险废物浸出测试，并采用相应的管理措施。

表4.1-17 电镀工艺固废污染物及来源

| 固废种类 | 产污环节 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理污泥 | 污水处理 | 危险废物 |
| 电镀槽渣(滤渣) | 电镀槽液过滤及槽泥清理 | 危险废物 |
| 镀槽废液 | 电镀槽 | 危险废物 |
| 化学品包装物 | 原材料使用 | 危险废物 |
| 阳极残料 | 电镀阳极 | 一般固废 |

## 行业排污现状

对 90 家电镀企业的自行监测数据（从 2019年到 2020年底）进行统计，统计结果如下。

表4.2-1 电镀企业自行监测数据汇总（太湖流域地区）

| 代码 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH 值 | 最小 | 6.47 | 5.05 | 6.19 | 5.16 | 5.45 | 6.22 | 6.01 | 6.08 | 6.59 | 7.02 | 7.10 | 6.70 | 7.10 | 6.83 | 6.28 | / | 6.45 | 6.74 | 6.89 | 6.17 | 6.52 | 6.60 | 6.80 | 7.25 | / | 6.50 | 6.96 | 6.75 | / | 6.96 |
|  | 最大 | 7.88 | 8.92 | 8.61 | 8.54 | 8.38 | 8.74 | 8.48 | 8.90 | 8.10 | 8.22 | 7.96 | 8.52 | 8.10 | 9.00 | 8.63 | / | 8.15 | 7.91 | 7.91 | 8.23 | 8.28 | 8.66 | 7.50 | 8.11 | / | 8.13 | 7.90 | 8.05 | / | 8.48 |
|  | 个数 | 6 | 6.1 | 29 | 6.2 | 6.60 | 782 | 761 | 677 | 29 | 91 | 30 | 403 | 81 | 29 | 497 | / | 28 | 27 | 14 | 29 | 25 | 30 | 8 | 15 | / | 31 | 13 | 29 | / | 46 |
| 氨氮 | 最小 | 0.4 | 3 | 0.11 | 0.01 | 1.46 | / | 0.19 | 3.36 | / | / | 3.3 | 0.25 | / | / | 0.558 | 0.414 | / | / | 0.6 | 0.37 | 0.2 | 1.16 | 4.25 | 0.463 | 0.114 | 0.115 | 0.369 | 0.025 | 0.254 | 0.76 |
|  | 最大 | 26 | 18 | 18.9 | 8 | 18.7 | / | 12 | 19.1 | / | / | 6.4 | 4.1 | / | / | 15 | 13 | / | / | 15.2 | 11.0 | 6.62 | 10.2 | 7.3 | 10.7 | 7.2 | 4.7 | 14.2 | 14.8 | 12.1 | 9.09 |
|  | 均值 | 7.85 | 11.43 | 3.34 | 3.654 | 9.73 | / | 7.32 | 6.21 | / | / | 4.38 | 2.10 | / | / | 12.62 | 5.95 | / | / | 6.26 | 5.67 | 5.12 | 4.60 | 5.03 | 6.58 | 5.56 | 1.85 | 6.15 | 4.75 | 3.99 | 3.73 |
|  | 个数 | 399 | 7 | 28 | 42 | 247 | / | 6 | 7 | / | / | 28 | 409 | / | / | 499 | 8 | / | / | 563 | 30 | 25 | 30 | 30 | 24 | 25 | 30 | 13 | 29 | 29 | 17 |
| COD | 最小 | 35.43 | 28.54 | 19.76 | 35.45 | 22.6 | 36.8 | 34 | 33.01 | 30 | 40.8 | 36.4 | 10 | 22.2 | 28 | 39 | 25.2 | 72 | 34 | 22.8 | 31 | 52.98 | 35.6 | 30.7 | 21 | 25.6 | 22.8 | 12 | 22 | 40.8 | 34 |
|  | 最大 | 62.24 | 71.92 | 88.09 | 65.88 | 69.6 | 68.4 | 92 | 68.0 | 70 | 64.2 | 45.6 | 36 | 60.4 | 52.2 | 48.6 | 67 | 109 | 75 | 56 | 58 | 83.25 | 58.2 | 62.4 | 56 | 49.6 | 49 | 36 | 72 | 65 | 58.54 |
|  | 均值 | 46.19 | 53.25 | 40.78 | 44.23 | 42.81 | 48.30 | 46.2 | 45.52 | 57.77 | 57.28 | 40.04 | 28.06 | 40.5 | 42.5 | 42.4 | 37.27 | 81.45 | 57.08 | 32.81 | 46.38 | 65.25 | 44.91 | 42.09 | 48.34 | 36.28 | 44.90 | 30.23 | 54.31 | 52.41 | 43.17 |
|  | 个数 | 6 | 281 | 29 | 43 | 239 | 26 | 16 | 25 | 30 | 846 | 28 | 407 | 82 | 29 | 498 | 8 | 28 | 28 | 589 | 30 | 25 | 29 | 30 | 23 | 25 | 30 | 13 | 13 | 29 | 46 |
| 六价铬 | 最小 | / | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | / | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.050 | 0.004 | 0.05 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.020 |
|  | 最大 | / | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | / | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.060 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.07 |
|  | 均值 | / | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | / | 0.052 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.04 |
|  | 个数 | / | 9 | 29 | 43 | 23 | 12 | / | 8 | 29 | 74 | 28 | 19 | 81 | 29 | 17 | 8 | 28 | 29 | 18 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
| 总氮 | 最小 | / | / | 0.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.58 | / | / | 2.47 | / | / | / | 8.93 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | / | / | 14.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | 18.4 | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | / | / | 3.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.70 | / | / | 8.37 | / | / | / | 16.55 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | 17 | / | / | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总镉 | 最小 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.003 | / | / | / | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.050 | / | / | / | 0.030 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.040 | / | / | / | 0.006 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | / | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总铬 | 最小 | / | 0.030 | 0.016 | 0.004 | 0.020 | 0.018 | 0.070 | 0.004 | 0.014 | 0.010 | 0.240 | 0.030 | 0.100 | 0.070 | 0.010 | 0.002 | 0.017 | 0.004 | 0.030 | 0.001 | / | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.004 | 0.030 |
|  | 最大 | / | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 0.49 | 0.36 | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.80 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.32 | / | 0.08 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.46 | 0.43 | 0.15 | 0.64 |
|  | 均值 | / | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | / | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.13 |
|  | 个数 | / | 7 | 29 | 169 | 23 | 18 |  | 4 | 29 | 74 | 28 | 20 | 81 | 29 | 18 | 8 | 29 | 29 | 18 | 28 | / | 31 | 29 | 24 | 26 | 30 | 11 | 29 | 30 | 15 |
| 总汞 | 最小 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.000 | / | / | / | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.01 | / | / | / | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | / | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总磷 | 最小 | / | / | 0.04 | / | 0.12 | / | 0.08 | 0.10 | / | / | 0.15 | 0.12 | / | / | 0.07 | 0.09 | / | / | 0.14 | / | 0.25 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.06 |
|  | 最大 | / | / | 0.15 | / | 0.38 | / | 0.22 | 0.36 | / | / | 0.33 | 0.40 | / | / | 0.43 | 0.37 | / | / | 0.44 | / | 0.50 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.33 |
|  | 均值 | / | / | 0.12 | / | 0.26 | / | 0.12 | 0.29 | / | / | 0.18 | 0.24 | / | / | 0.28 | 0.26 | / | / | 0.35 | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 |
|  | 个数 | / | / | 29 | / | 24 | / | 3 | 5 | / | / | 28 | 19 | / | / | 18 | 8 | / | / | 18 | / | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
| 总铝 | 最小 | / | / | 0.035 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.001 | / | / | 0.040 | / | / | / | 0.057 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | / | / | 0.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | 0.58 | / | / | / | 5.45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | 0.17 | / | / | / | 0.98 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | / | / | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | 21 | / | / | 17 | / | / | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总镍 | 最小 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.01 | 0.08 | 0.012 | 0.012 | 0.050 | 0.031 | 0.039 | 0.010 | 0.010 | 0.062 | 0.015 | 0.006 | 0.010 | / | 0.010 | 0.006 | 0.010 | / | 0.007 | 0.060 | 0.050 | / | / |
|  | 最大 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.27 |  | 0.20 |  | 1.42 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.46 | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.27 | 0.38 | / | 0.26 | 0.22 | 0.16 | / | 0.19 | 0.25 | 0.18 | / | / |
|  | 均值 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | / | 0.03 | 0.01 | 0.10 | / | 0.04 | 0.07 | 0.08 | / | / |
|  | 个数 | 13 | 276 | 28 | 165 |  | 18 |  | 6 | 29 | 74 | 28 | 18 | 81 | 29 | 18 | 8 | 28 | 27 | 18 | 28 | / | 30 | 29 | 23 | / | 30 | 13 | 29 | / | / |
| 总铅 | 最小 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.020 | / | / | / | 0.010 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.20 | / | / | / | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | / | / | / | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | / | / | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总氰化物 | 最小 | 0.010 | / | 0.004 | 0.004 | / | / | / | / | 0.005 | 0.009 |  | 0.123 | / | 0.011 | 0.004 | 0.024 | / | / | 0.001 | 0.000 | / | 0.004 | 0.002 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | 0.004 | / | / |
|  | 最大 | 0.11 | / | 0.75 | 0.15 | / | / | / | / | 0.20 | 0.22 |  | 0.12 | / | 0.30 | 0.21 | 0.11 | / | / | 0.02 | 0.10 | / | 0.12 | 0.21 | 0.14 | / | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | / |
|  | 均值 | 0.06 | / | 0.14 | 0.03 | / | / | / | / | 0.09 | 0.05 |  | 0.12 | / | 0.16 | 0.03 | 0.07 | / | / | 0.00 | 0.02 | / | 0.04 | 0.02 | 0.03 | / | 0.04 | 0.08 | 0.11 | / | / |
|  | 个数 | 13 | / | 29 | 43 | / | / | / | / | 29 | 71 |  | 18 | / | 29 | 17 | 8 | / | / | 18 | 28 | / | 30 | 30 | 23 | / | 30 | 13 | 30 | / | / |
| 总铁 | 最小 | 0.030 | / | 2.600 | / | 0.124 | / | / | / | / | / | / | 0.080 | / | / | 0.030 | / | / | / | 0.005 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.130 |
|  | 最大 | 1.20 | / | 2.60 | / | 0.87 | / | / | / | / | / | / | 0.10 | / | / | 2.89 | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.09 |
|  | 均值 | 0.54 | / | 2.60 | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | 0.10 | / | / | 0.45 | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.42 |
|  | 个数 | 10 | / | 1 | / | 23 | / | / | / | / | / | / | 19 | / | / | 18 | / | / | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
| 总铜 | 最小 | 0.020 | / | 0.024 | 0.004 | / | 0.002 | 0.038 | 0.010 | 0.001 | 0.020 | 0.220 | 0.040 | 0.010 | 0.065 | 0.010 | 0.062 | 0.042 | 0.010 | 0.009 | 0.001 | / | 0.010 | 0.010 | 0.060 | / | 0.010 | 0.050 | 0.050 | / | / |
|  | 最大 | 0.19 | / | 1.98 | 0.42 | / | 0.002 | 0.15 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.13 | 0.20 | 0.54 | 0.17 | 0.12 | / | 0.11 | 0.31 | 0.49 | / | 0.28 | 0.43 | 61.40 | / | / |
|  | 均值 | 0.10 | / | 0.57 | 0.14 | / | 0.002 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | / | 0.04 | 0.09 | 0.22 | / | 0.09 | 0.22 | 9.31 | / | / |
|  | 个数 | 13 | / | 29 | 164 | / | 1 | 2 | 5 | 29 | 73 | 28 | 19 | 81 | 29 | 16 | 9 | 28 | 30 | 18 | 28 | / | 30 | 29 | 23 | / | 30 | 14 | 35 | / | / |
| 总锌 | 最小 | / | / | 0.015 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | / | / | 0.030 | 0.010 | 0.120 | 0.050 | 0.150 | 0.100 | 0.006 | / | 0.010 | 0.008 | 0.084 | 0.001 | / | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.240 | 0.050 |
|  | 最大 | / | / | 1.50 | 0.08 | 0.95 | 0.98 | / | / | 0.95 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | / | 0.09 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | / | 0.23 | 0.92 | 0.28 | 0.96 | 0.72 | 0.65 | 0.42 | 1.19 | 0.64 |
|  | 均值 | / | / | 0.36 | 0.02 | 0.52 | 0.27 | / | / | 0.39 | 0.13 | 0.88 | 0.48 | 1.26 | 0.43 | 0.15 | / | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.08 | / | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.47 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.13 |
|  | 个数 | / | / | 29 | 36 | 18 | 17 | / | / | 29 | 34 | 28 | 19 | 81 | 27 | 18 | / | 28 | 29 | 18 | 28 | / | 30 | 29 | 23 | 25 | 30 | 13 | 29 | 29 | 46 |
| 总银 | 最小 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.03 | / | / | / | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.30 | / | / | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | / | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | / | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4.2-1	电镀企业自行监测数据汇总(其他地区)

| 代码 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 最小 | 6.56 | 7.36 | 7.10 | 6.37 | 7.23 | 6.19 | / | 6.08 | 7.00 | 6.86 | / | 6.60 | 4.19 | 6.50 | 6.80 | / | 6.80 | 6.80 | 6.35 | 7.10 | 6.79 | 6.25 | 6.18 | 7.00 | 6.58 | / | 6.40 | / | / | / |
|  | 最大 | 8.56 | 8.67 | 7.35 | 8.55 | 7.23 | 8.96 | / | 9.00 | 8.00 | 8.44 | / | 8.87 | 7.59 | 9.00 | 8.56 | / | 7.00 | 8.40 | 8.57 | 8.20 | 8.30 | 8.95 | 8.88 | 9.00 | 8.50 | / | 8.10 | / | / | / |
|  | 个数 | 17 | 5 | 3 | 26 | 1 | 56 | / | 476 | 660 | 31 | / | 138 | 6 | 597 | 822 | / | 26 | 26 | 404 | 411 | 346 | 297 | 389 | 409 | 25 | / | 326 | / | / | / |
| 氨氮 | 最小 | 2.6 | 0.05 | 0.134 | 0.01 | 0.271 | 0.12 | 0.468 | 0.684 | 1.23 | 0.04 | 0.191 | 0.01 | 0.39 | 0.025 | / | / | 0.37 | 0.23 | 1.3 | 0.939 | 0.255 | 0.065 | 0.638 | 0.16 | 0.079 | 0.03 | 5.08 | 0.093 | 0.03 | 0.025 |
|  | 最大 | 35 | 2.16 | 6.5 | 3.36 | 2.8 | 12.4 | 33.9 | 33.4 | 9.1 | 8.7 | 13.6 | 6.1 | 7.6 | 6.22 | / | / | 6.67 | 7.4 | 4.46 | 1.443 | 5.6 | 6.9 | 4.4 | 3.47 | 6.4 | 3.8 | 7.1 | 4.4 | 6.3 | 3.7 |
|  | 均值 | 9.58 | 0.91 | 8.04 | 3.48 | 8.37 | 6.53 | 5.14 | 8.78 | 4.92 | 4.60 | 7.56 | 4.33 | 4.06 | 3.24 | / | / | 1.76 | 3.94 | 2.52 | 1.17 | 3.71 | 2.16 | 3.27 | 1.19 | 4.01 | 0.45 | 6.58 | 2.74 | 1.71 | 2.47 |
|  | 个数 | 28 | 4 | 33 | 32 | 30 | 139 | 754 | 25 | 686 | 443 | 768 | 741 | 737 | 596 | / | / | 648 | 610 | 410 | 409 | 348 | 299 | 390 | 410 | 160 | 80 | 240 | 335 | 521 | 533 |
| COD | 最小 | 28 | 53 | 56 | 20 | 65 | 1.9 | 23 | 23.8 | 2.31 | 19.38 | 11 | 112 | 0.425 | 7.8 | 10 | / | 28.59 | 3.84 | 9.57 | 136 | 16.1 | 7.3 | 7.53 | 23.3 | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 10 | 5 |
|  | 最大 | 84 | 255 | 68 | 75 | 65 | 492 | 498 | 272 | 371.5 | 325.79 | 412 | 458 | 409 | 150 | 172 | / | 50 | 48 | 99 | 360 | 395 | 489 | 423 | 263.1 | 284.5 | 114 | 432 | 398 | 152 | 250 |
|  | 均值 | 48. 1 | 174.75 | 63.00 | 54.45 | 65.00 | 59.84 | 319.91 | 139.25 | 251.29 | 137.59 | 316.34 | 242.28 | 190.09 | 124.80 | 41.25 | / | 42.91 | 36.51 | 74.77 | 276.20 | 88.30 | 302.44 | 77.61 | 61.86 | 156.19 | 20.05 | 186.67 | 65.29 | 42.19 | 90.99 |
|  | 个数 | 19 | 4 | 3 | 27 | 1 | 140 | 753 | 16 | 692 | 444 | 757 | 133 | 19 | 599 | 31 | / | 677 | 616 | 406 | 409 | 347 | 303 | 390 | 409 | 160 | 81 | 472 | 336 | 519 | 536 |
| 六价铬 | 最小 | / | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | 0.001 | / | 0.003 | 0.040 | 0.004 | 0.040 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 |
|  | 最大 | / | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | / | 0.10 | 0.55 | 0.10 | / | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | / | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.21 |
|  | 均值 | / | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | / | 0.02 | 0.07 | 0.01 | / | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | / | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
|  | 个数 | / | 4 | 33 | 29 | 30 | 56 | 30 | 25 | / | 27 | 31 | 23 | / | 78 | 31 | 29 | 26 | 22 | 17 | 16 | 346 | 27 | 15 | / | 24 | 25 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 氮 | 最小 | / | / | 0.61 | 0.48 | 0.89 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.74 | / | / | 0.298 | / | 2.78 | / | / | 0.193 | / | 11.3 | 2.12 | 1.16 |
|  | 最大 | / | / | 16.9 | 19.1 | 16.4 | 19.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.64 | / | / | 41.6 | / | 66.1 | / | / | 9.56 | / | 48.2 | 46.4 | 28.5 |
|  | 均值 | / | / | 9.08 | 10.68 | 10.51 | 15.27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.94 | / | / | 7.90 | / | 44.68 | / | / | 2.76 | / | 27.37 | 10.24 | 15.05 |
|  | 个数 | / | / | 31 | 32 | 29 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | / | / | 13 | / | 15 | / | / | 18 | / | 20 | 20 | 20 |
| 总镉 | 最小 | / | / | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.001 | 0.001 | / | 0.001 | / | 0.001 | / | / | 0.000 | / | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 最大 | / | / | 0.039 | 0.050 | 0.043 | 0.050 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.007 | 0.008 | / | 0.009 | / | 0.009 | / | / | 0.004 | / | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
|  | 均值 | / | / | 0.013 | 0.029 | 0.013 | 0.014 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.002 | 0.004 | / | 0.004 | / | 0.006 | / | / | 0.001 | / | 0.005 | 0.003 | 0.006 |
|  | 个数 | / | / | 31 | 27 | 29 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 23 | 7 | / | 13 | / | 15 | / | / | 19 | / | 20 | 20 | 20 |
| 总铬 | 最小 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.004 | 0.050 | 0.030 | / | 0.050 | 0.016 | 0.001 | / | 0.004 | 0.040 | 0.030 | 0.050 | 0.028 | 0.010 | 0.124 | 0.010 | 0.004 | 0.010 | / | 0.010 | 0.004 | 0.016 | 0.006 | 0.004 | 0.019 |
|  | 最大 | 0.93 | 0.15 | 0.60 | 0.33 | 0.80 | 0.52 | 0.05 | 0.25 | / | 0.38 | 0.17 | 0.31 | / | 0.46 | 0.10 | 1.25 | 0.48 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.08 | 0.49 | / | 0.04 | 0.20 | 0.08 | 0.18 | 0.55 | 0.70 |
|  | 均值 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | / | 0.08 | 0.08 | 0.07 | / | 0.08 | 0.04 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.16 | / | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
|  | 个数 | 25 | 4 | 32 | 29 | 29 | 31 | 1 | 25 | / | 28 | 3 | 23 | / | 21 | 31 | 29 | 27 | 22 | 16 | 16 | 346 | 25 | 15 | / | 24 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 |
| 总汞 | 最小 | / | / | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.000 | / | / | / | / | 0.000 | / | / | 0.000 | / | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 最大 | / | / | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | / | / | 0.00 | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 均值 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | / | / | 0.00 | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 个数 | / | / | 31 | 26 | 29 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | / | / | / | / | 15 | / | / | 18 | / | 20 | 20 | 20 |
| 总磷 | 最小 | 1.46 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | / | 0.17 | 0.01 | / | 0.13 | / | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | / | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
|  | 最大 | 7.09 | 2.11 | 0.67 | 0.91 | 0.68 | 29.30 | / | 7.87 | 4.41 | / | 8.00 | / | 0.97 | 0.80 | 7.61 | / | 0.23 | 0.43 | 0.21 | 2.50 | 3.23 | / | 6.04 | 5.56 | 0.99 | 0.61 | 8.00 | 2.86 | 0.41 | 10.60 |
|  | 均值 | 3.93 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 3.93 | / | 2.98 | 0.37 | / | 0.89 | / | 0.25 | 0.32 | 0.77 | / | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.67 | 0.43 | / | 0.82 | 2.16 | 0.43 | 0.07 | 0.86 | 0.32 | 0.11 | 1.67 |
|  | 个数 | 29 | 4 | 31 | 30 | 29 | 29 | / | 24 | 30 | / | 26 | / | 32 | 21 | 32 | / | 23 | 22 | 15 | 16 | 13 | / | 15 | 14 | 24 | 25 | 28 | 31 | 29 | 30 |
| 总铝 | 最小 | / | / | 0.010 | 0.020 | 0.100 | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.005 | / | / | 0.049 | / | 0.005 | / | / | 0.100 | / | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 最大 | / | / | 1.70 | 2.12 | 2.10 | 2.65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | / | / | 1.50 | / | 1.90 | / | / | 1.08 | / | 2.36 | 1.64 | 3.60 |
|  | 均值 | / | / | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.07 | / | / | 0.31 | / | 1.09 | / | / | 0.22 | / | 0.67 | 0.40 | 0.64 |
|  | 个数 | / | / | 32 | 34 | 29 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | / | / | 13 | / | 15 | / | / | 18 | / | 19 | 20 | 20 |
| 总镍 | 最小 | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.050 | 0.050 | / | 0.02 | / | 0.073 | / | 0.04 | / | / | 0.020 | 0.010 | 0.005 | 0.031 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | / | 0.005 | 0.050 | 0.080 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 最大 | / | 0.18 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | / | 0.30 | / | 0.38 | / | 0.23 | / | / | 0.32 | 0.42 | 0.10 | 0.37 | 0.48 | 0.46 | 0.82 | / | 0.46 | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.27 |
|  | 均值 | / | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | / | 0.06 | / | 0.22 | / | 0.09 | / | / | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.36 | / | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
|  | 个数 | / | 4 | 33 | 32 | 30 | 55 | 1 | 25 | / | 27 | / | 23 | / | 68 | / | / | 26 | 22 | 15 | 16 | 344 | 26 | 15 | / | 22 | 25 | 29 | 30 | 29 | 29 |
| 总铅 | 最小 | / | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | / | / | / | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | 0.012 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | / | / | 0.000 | / | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
|  | 最大 | / | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | 0.08 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.10 | / | / | 0.05 | / | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
|  | 均值 | / | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | / | / | / | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 | / | / | 0.00 | / | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
|  | 个数 | / | 4 | 31 | 28 | 29 | 30 | / | / | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 15 |  | 13 |  | 15 | / | / | 18 | / | 21 | 20 | 20 |
|  | 最小 | / | 0.016 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | / | / | / | 0.001 | / | 0.004 | / | / | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 0.160 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | / | 0.002 | 0.004 | / | 0.013 | 0.004 | 0.004 |
| 总氰化物 | 最大 | / | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.05 | 0.28 | 0.24 | / | / | / | 0.23 | / | 5.00 | / | / | 0.11 | 0.13 | 10.05 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.72 | / | 0.11 | 0.12 | / | 1.62 | 18.00 | 0.89 |
|  | 均值 | / | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | / | / | / | 0.10 | / | 0.60 | / | / | 0.02 | 0.06 | 0.57 | 0.20 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | / | 0.01 | 0.02 | / | 0.37 | 0.69 | 0.22 |
|  | 个数 | / | 4 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | / | / | / | 22 | / | 21 | / | / | 19 | 22 | 22 | 16 | 346 | 25 | 14 | / | 24 | 25 | / | 30 | 30 | 29 |
| 总铁 | 最小 | 0.050 | 0.260 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.050 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.058 | 0.005 | / | 0.006 | / | 0.005 | 0.031 | 0.005 | 0.030 | 0.020 | 0.141 | 0.030 | 0.030 |
|  | 最大 | 4.85 | 0.83 | 1.53 | 1.74 | 2.54 | 1.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.06 | 0.37 | / | 0.20 | / | 0.74 | 0.47 | 1.32 | 0.09 | 0.93 | 1.69 | 0.88 | 1.33 |
|  | 均值 | 1.37 | 0.63 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.08 | / | 0.06 | / | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.04 | 0.39 | 0.67 | 0.18 | 0.25 |
|  | 个数 | 13 | 4 | 31 | 32 | 29 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 15 | / | 13 | / | 15 | 14 | 24 | 26 | 29 | 30 | 29 | 32 |
| 总铜 | 最小 | / | 0.070 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.050 | 0.001 | 0.008 | 0.040 | / | / | 0.016 | 0.050 | 0.020 | / | / | 0.060 | 0.003 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.005 | / | 0.018 | / | / | / |
|  | 最大 | / | 0.37 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.58 | 3.20 | 0.29 | 1.91 | / | / | 0.28 | 1.43 | 0.28 | / | / | 0.20 | 0.18 | 1.96 | 0.25 | 0.27 | 0.05 | 1.98 | 0.50 | 0.22 | / | 0.20 | / | / | / |
|  | 均值 | / | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.84 | / | / | 0.12 | 0.42 | 0.20 | / | / | 0.13 | 0.11 | 1.05 | 0.15 | 0.24 | 0.04 | 0.96 | 0.05 | 0.05 | / | 0.08 | / | / | / |
|  | 个数 | / | 4 | 33 | 32 | 30 | 56 | 31 | 25 | 29 | / | / | 22 | 32 | 20 | / | / | 26 | 22 | 15 | 16 | 345 | 26 | 15 | 104 | 24 | / | 50 | / | / | / |
| 总锌 | 最小 | 0.050 | 0.050 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | / | / | 0.133 | 0.002 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.016 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.065 | 0.005 | / | 0.005 | 0.020 | / | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 最大 | 0.96 | 0.16 | 0.79 | 0.59 | 1.00 | 1.50 | 0.90 | 0.96 | / | / | 5.19 | 3.00 | 4.01 | 0.70 | 2.17 | 3.20 | 0.10 | 0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 2.67 | 0.42 | / | 0.17 | 0.08 | / | 0.09 | 0.63 | 0.31 |
|  | 均值 | 0.36 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | / | / | 2.18 | 0.47 | 0.19 | 0.29 | 0.42 | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.59 | 0.07 | / | 0.06 | 0.04 | / | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
|  | 个数 | 29 | 4 | 32 | 32 | 29 | 30 | 30 | 25 | / | / | 29 | 22 | 33 | 19 | 31 | 29 | 19 | 22 | 15 | 16 | 13 | 26 | 15 | / | 24 | 25 | / | 30 | 29 | 29 |
| 总银 | 最小 | / | / | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | / | / | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 最大 | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | / | 0.09 | / | / | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
|  | 均值 | / | / | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | / | 0.03 | / | / | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 个数 | / | / | 31 | 31 | 22 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 23 | 15 | 16 | 13 | / | 15 | / | / | 18 | / | 20 | 20 | 20 |

表4.2-1电镀企业自行监测数据汇总(其他地区)

| 0. |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH 值 | 最小 | / | / | / | 7.00 | / | / | 6.25 | 6.72 | 6.10 | 6.12 | 5.06 | 7.43 | 6.82 | 6.22 | 6.03 | 6.11 | 6.88 | 6.30 | 7.08 | 6.15 | 6.59 | 6.70 | 6.95 | 7.36 | 7.43 | 6.79 | / | 7.30 | / | 6.57 |
|  | 最大 | / | / | / | 8.50 | / | / | 8.76 | 8.48 | 9.00 | 8.09 | 8.22 | 7.85 | 7.72 | 8.32 | 8.70 | 8.39 | 8.68 | 8.44 | 8.20 | 8.48 | 8.48 | 8.50 | 8.60 | 9.00 | 8.69 | 7.81 | / | 8.60 | / | 9.00 |
|  | 个数 | / | / | / | 31 | / | / | 28 | 36 | 476 | 11 | 343 | 5 | 10 | 643 | 765 | 646 | 30 | 31 | 29 | 23 | 31 | 302 | 396 | 24 | 13 | 23 | / | 7 | / | 49 |
| 氨氮 | 最小 | 0.025 | 0.031 | 0.14 | 1.12 | 0.08 | 3.17 | 0.15 | 0.02 | 0.027 | / | 2.04 | 0.24 | 0.123 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.078 | 0.408 | 0.682 | 0.01 | 0.029 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.304 |
|  | 最大 | 12.8 | 12.5 | 9.57 | 18 | 19.2 | 13.1 | 32.9 | 27.6 | 16.6 | / | 5.3 | 15.6 | 2.53 | 5 | 10.1 | 1.02 | 4.24 | 15 | 23 | 10 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 125.3 |
|  | 均值 | 1.91 | 6.15 | 3.17 | 8.39 | 2.15 | 26.67 | 6.94 | 10.02 | 8.54 | / | 2.84 | 4.56 | 0.53 | 0.92 | 1.21 | 0.11 | 1.76 | 6.04 | 11.80 | 6.25 | 6.84 | / | / | / | / | / | / | / | / | 62.80 |
|  | 个数 | 531 | 531 | 530 | 594 | 498 | 536 | 28 | 807 | 494 | / | 1094 | 29 | 10 | 22 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 676 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
| COD | 最小 | 7 | 7 | 10 | 41 | 5 | 25.1 | 5 | 98 | 0.7 | 45 | 2.3 | 34 | 15 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 38 | 30 | 27 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / | 214 |
|  | 最大 | 484 | 558 | 124 | 446 | 171 | 739 | 295 | 296 | 489 | 260 | 44 | 136 | 30 | 30 | 450 | 280 | 78 | 80 | 358 | 76 | 80 | / | 134.5 | / | / | / | / | / | / | 267 |
|  | 均值 | 55.13 | 64.78 | 37.05 | 267.07 | 54.86 | 239.40 | 71.44 | 237.39 | 201.85 | 100.77 | 29.74 | 73.33 | 27.10 | 14.78 | 35.23 | 26.80 | 58.79 | 55.06 | 182.39 | 39.34 | 56.99 | / | 80.13 | / | / | / | / | / | / | 240.14 |
|  | 个数 | 529 | 528 | 532 | 596 | 499 | 536 | 28 | 851 | 514 | 13 | 354 | 29 | 10 | 22 | 41 | 149 | 30 | 31 | 29 | 677 | 31 | / | 420 | / | / | / | / | / | / | 406 |
| 六价铬 | 最小 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | / | / | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.010 |  | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.100 | 0.010 | 0.003 |
|  | 最大 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | / | / | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 4.00 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.20 |  | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
|  | 均值 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | / | / | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |  | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
|  | 个数 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 68 | / | / | 37 | 29 | 10 | 24 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 25 | 12 | 303 |  | 24 | 111 | 23 | 25 | 8 | 25 | 49 |
| 总氮 | 最小 | 0.362 | 1.01 | 3.37 | 17 | 0.85 | 33.5 | 1.44 | 6.58 | / | / | 0.69 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.097 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 63.2 | 56.1 | 17.5 | 70 | 20.8 | 151 | 39.7 | 39.7 | / | / | 23.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 6.08 | 18.38 | 8.51 | 43.94 | 5.31 | 76.68 | 14.40 | 28.59 | / | / | 5.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 28 | 28 | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总镉 | 最小 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.050 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.027 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 28 | 29 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总铬 | 最小 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | 0.015 | / | 0.050 | 0.004 | / | 0.027 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.050 | 0.010 | 0.100 |  |  | 0.005 |  | 0.020 | 0.003 |
|  | 最大 | 0.54 | 0.16 | 0.61 | 0.21 | 0.54 | 0.99 | 0.18 | 0.49 | / | 0.39 | 0.10 | / | 0.21 | 0.45 | 0.28 | 0.49 | 0.16 | 0.68 | 0.04 | 0.39 | 0.54 | 1.00 | 0.28 | 1.00 |  |  | 0.20 |  | 1.00 | 0.13 |
|  | 均值 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 0.19 | / | 0.17 | 0.03 | / | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.42 | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.07 |  | 0.19 | 0.01 |
|  | 个数 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 68 | / | 18 | 36 | / | 7 | 24 | 29 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 32 | 301 | 395 | 24 |  |  | 25 |  | 25 | 49 |
| 总汞 | 最小 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 29 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总磷 | 最小 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | / | 0.01 | 0.02 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.16 |
|  | 最大 | 5.71 | 15.50 | 0.51 | 6.40 | 1.04 | 1.03 | 7.00 | 1.74 | / | 2.00 | 0.87 | / | / | 0.15 | / | 0.12 | 0.97 | 0.97 | 2.00 | 0.41 | 0.92 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  | 0.69 |
|  | 均值 | 0.29 | 2.17 | 0.11 | 2.76 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.48 | / | 0.34 | 0.26 | / | / | 0.06 | / | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.90 | 0.10 | 0.45 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.30 |
|  | 个数 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 | / | 18 | 37 | / | / | 22 | / | 28 | 29 | 31 | 29 | 25 | 25 |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 48 |
| 总铝 | 最小 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.001 | 0.100 | 0.100 | 0.021 | 0.100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 1.30 | 1.51 | 1.42 | 1.56 | 1.68 | 2.23 | 1.70 | 2.10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.28 | 0.42 | 0.40 | 0.22 | 0.38 | 0.67 | 0.29 | 0.46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总镍 | 最小 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.005 | 0.003 | / | 0.050 | 0.001 |  |  | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.020 | 0.035 | 0.026 | 0.050 | 0.010 | 0.008 | 0.180 | 0.004 | 0.100 | 0.030 | 0.700 |
|  | 最大 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 0.09 | / | 0.10 | 0.07 |  |  | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 1.01 | 0.32 | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.70 |
|  | 均值 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | / | 0.08 | 0.04 |  |  | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.70 |
|  | 个数 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 69 | / | 17 | 36 |  |  | 25 | 31 | 30 | 30 | 32 | 29 | 25 | 31 | 302 | 395 | 24 | 111 | 23 | 25 | 8 | 25 | 1 |
| 总铅 | 最小 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 29 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总氰化物 | 最小 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | / | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | / | 0.010 | / | 0.004 | 0.003 | 0.100 | 0.020 | / |
|  | 最大 | 0.26 | 0.58 | 0.47 | 0.54 | 0.34 | 0.88 | 0.71 | 0.52 | / | 0.20 |  | 0.22 |  | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.24 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | / | 0.10 | / | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | / |
|  | 均值 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.13 | / | 0.09 |  | 0.05 |  | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | / | 0.03 | / | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | / |
|  | 个数 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 68 | / | 18 |  | 29 |  | 24 | 29 | 28 | 30 | 31 | 29 | 25 | 31 | 302 | / | 24 | / | 23 | 25 | 8 | 25 | / |
| 总铁 | 最小 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.030 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.030 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 0.71 | 1.58 | 6.14 | 0.63 | 0.74 | 2.55 | 0.43 | 2.86 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.09 | 0.45 | 0.44 | 0.18 | 0.14 | 0.74 | 0.12 | 0.63 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 27 | 28 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总铜 | 最小 | / | / | / | 0.010 | / | / | 0.007 | 0.031 | 0.005 | 0.050 | / | / | / | 0.010 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.030 | 0.009 | 0.006 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.020 | 0.002 | 0.210 | 0.050 | 0.100 | 0.020 | 0.600 |
|  | 最大 | / | / | / | 0.32 | / | / | 0.58 | 0.68 | 1.98 | 0.50 | / | / | / | 0.32 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 1.00 | 0.10 | 0.48 | 0.27 | 8.30 | 0.39 | 0.10 | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.20 | 0.15 | 0.85 |
|  | 均值 | / | / | / | 0.08 | / | / | 0.15 | 0.18 | 0.70 | 0.26 | / | / | / | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.39 | 0.22 | 0.06 | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.69 |
|  | 个数 | / | / | / | 29 | / | / | 28 | 68 | 30 | 18 | / | / | / | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 25 | 30 | 326 | 398 | 24 | 111 | 23 | 25 | 8 | 25 | 49 |
| 总锌 | 最小 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.017 | / | 0.050 | / | / | 0.023 | / | 0.061 | / | 0.001 | 0.002 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.100 | 0.010 | / | / | 0.020 | / | 0.100 | / | 0.190 |
|  | 最大 | 0.60 | 0.80 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.79 | 0.86 | / | 1.00 | / | / | 0.46 | / | 1.39 | / | 0.50 | 0.72 | 4.78 | 0.36 | 0.62 | 0.89 | 389.00 | / | / | 0.02 | / | 0.50 | / | 0.60 |
|  | 均值 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | / | 0.31 | / | / | 0.12 | / | 0.54 | / | 0.05 | 0.11 | 1.72 | 0.11 | 0.11 | 0.65 | 1.19 | / | / | 0.02 | / | 0.34 | / | 0.25 |
|  | 个数 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 17 | 28 | 30 | / | 15 | / | / | 7 | / | 29 | / | 31 | 30 | 30 | 25 | 31 | 132 | 396 | / | / | 23 | / | 8 | / | 48 |
| 总银 | 最小 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 个数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 28 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

从上述历史监测数据来看，太湖流域地区电镀企业很难做到稳定达标排放，尤其是在总镍、氨氮和COD指标。非太湖流域执行GB21900表2标准起亚达标率相对较高。

## 行业污染防治技术分析

### 电镀废水污染治理技术

目前国内外电镀废水污染治理技术基本分为两大类：第一类是以末端治理为主的控制性措施；第二类是以改进工艺技术、在线治理设备等为主的预防性措施。

第一类方法中主要包含化学法、物理法、生物法，其中化学法就是向废水中投加化学药剂，通过化学反应改变废水中污染物的化学性质，使其转变成无害或易于与水分离的物质从废水中除去的处理工艺。化学法处理电镀废水是一种历史悠久和应用广泛的方法，从近几十年的国内外电镀废水处理技术发展趋势来看，电镀废水有80%采用化学法处理，化学法处理电镀废水，是目前国内外应用最广泛的电镀废水处理技术，技术上较为成熟。该法具有投资少、处理成本低、操作容易掌握等特点,能承受大水量和高浓度负荷冲击,可适用各类电镀废水治理。但其最大的不足之处在于生产用水不能节约回用,存在二次污染的隐患,且占用场地较多。含氰废水采用的处理方法有碱性氧化法、电解法、活性碳法、离子交换法等，企业普遍采用次氯酸钠氧化法；含铬废水有化学还原法、离子交换法、电解法等，企业普遍采用化学还原法，常用的还原剂为亚硫酸盐；含镍废水多采用化学氧化沉淀、离子交换和反渗透方法处理。

物理方法是利用物理作用分离废水中呈悬浮状态的污染物质，在处理过程中不改变物质的化学性质，如电镀废水中的除油、蒸发浓缩、膜分离、重力沉淀、过滤吸附等。

生化法就是利用微生物的新陈代谢作用降解电镀废水中污染因子。生物法处理的机理在于互生共生的关系，有着化学、物理和遗传等三个层次的相互协作机制。一些微生物代谢产物能使废水中的重金属离子改变价态，同时微生物菌群本身还有较强的生物降解、絮凝、静电吸附作用，能够吸附金属离子，使重金属经固液分离后进入菌泥饼，同时降解污水中其它污染因子，使得废水达标排放。生物法处理电镀废水是一项很有发展前景的技术，生物法适用性强、选择性好、吸附容量大、不使用化学药剂，处理技术比较简单、运行费用低，微生物对污染因子的去除率高。

我省一些建立时间较长的电镀企业和一些中小规模企业由于在厂房设计过程中未考虑，电镀废水的分质治理问题，电镀过程中产生的废水混合在一起形成综合废水（也称混合废水）。对综合废水处理普遍采用化学中和沉淀方法或气浮处理方法，通过调整废水的pH值使各种金属离子生成相应的氢氧化物，通过沉淀或气浮方法进行固液分离，达到净化废水目的。

第二类是通过离子交换法、电解法、反渗透法对电镀废水进行在线回收利用。但目前生产技术水平的限制，向环境中排放成分相对复杂的电镀废水是不可避免的，这时就必须采用第一类方法。

如今电镀行业废水处理面临的核心问题是有效治理率低，运行成本高，污染治理水平低，机械装备水平低，废水回用率低以及专业化水平低等，而伴随新《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008)的进一步颁布，使得电镀业污染物的排放标准逐渐严格，清洁生产工艺、循环经济与总量控制整合阶段，多元组合技术，闭路循环与资源回收利用是发展的核心方向。通过运用各类少污染甚至无污染的电镀工艺出发，进一步降低污染源；在治理电镀废水的时候，越来越注重对废碱废酸液以及废电镀液等有价值的组分进行回收，而且能够使设备与流程小型化，减少成本，是电镀废水治理技术的核心发展趋势。

电镀工业水污染治理最佳可行技术，见表3.3-2。

表4.3-1电镀工业水污染治理最佳可行技术及主要排放水平

| 最佳可行技术 | 主要技术指标 | 技术适用性 |
| --- | --- | --- |
| 碱性氧化法处 理技术 | 氰化物去除率大于95%，总氰化物（以CN-计）低于0.2mg/L。 | 处理含氰废水 |
| 化学还原法处 理技术 | 六价铬去除率大于98%，六价铬浓度低于0.2mg/L。 | 处理含铬废水 |
| 化学沉淀法处理技术 | 重金属去除率大于98% 。 | 处理各种重金属废水 |
| 化学法+ 膜分离法处理技术 | 固体废物减量50%；水回用率大60%；金属回收率大于95%。 | 处理各种重金属废水 |
| A/O 生化处理技术 | 有机废水处理 | 低浓度有机废水处理 |
| A2 /O 生化处理技术 | 当进水CODcr低于500mg/L、氨氮低于50mg/L时，CODcr去除率80%～90%，氨氮去除率80%～90%，出水CODcr50～100mg/L，氨氮5～10mg/L。 | 有机废水处理 |
| 好氧膜生物处理技术 | 当进水CODcr低于500mg/L、BOD5低于200mg/L、氨氮低于50mg/L、总磷低于5mg/L、总氮低于60mg/L时，CODcr 去除率约80%～90%，BOD5去除率90%以上，氨氮去除率80%～90%，总磷去除率70%～80%，总氮去除率大于70%～80%，出水CODcr50～100mg/L，BOD5小于20mg/L,氨氮5.0～10mg/L，总磷1.0～1.5mg/L，总氮不大于18mg/L。 | 有机废水处理 |
| 缺氧膜生物处理技术 | 当进水CODcr低于500mg/L、BOD5低于200mg/L、氨氮低于50mg/L、总磷低于5mg/L、总氮低于60mg/L时，CODcr去除率约95%，BOD5去除率大于95%，氨氮去除率90%～95%，总磷去除率90%～95%，总氮去除率大于90%，出水CODcr25～35mg/L，BOD5小于10mg/L，氨氮2.5～5.0mg/L，总磷小于0.5mg/L，总氮不大于6mg/L。 | 脱脂、除油、除腊等有机废水处理 |
| 反渗透深度处理技术 | 当进水金属离子浓度20～40mg/L、电导率小于1800μS/cm时，出水金属离子浓度小于0.4mg/L、电导率小于50μS/cm。 | 所有电镀企业的各种电镀生产线的废水资源化工程 |

### 电镀废气污染治理技术

控制电镀废气的最有效的方法是改革工艺或采取一定的措施，使生产过程中不产生废气或降低废气的逸出量。在镀槽中加入酸碱雾抑制剂，利用表面活性剂的发泡性可达到抑制酸碱雾的效果。例如：

酸洗雾的抑制：用空心塑料球阻挡酸洗雾逸出；用表面活性剂抑制钢铁件酸洗雾；加入尿素硝酸雾。

铬酸雾的抑制：用塑料球抑制铬雾；用表面活性剂抑制铬雾。

碱雾的抑制：表面活性剂抑制电解除油碱雾；表面活性剂抑制碱性电镀碱雾。

①酸（碱）性废气处理

目前，酸性废气的处理技术也较成熟，即通过收集系统收集后，采用吸收塔（湍流塔、筛板塔、填料塔等），以 5-10％的 NaOH 为吸收液，进行洗涤净化，在操作维护良好的状况下，满足排放标准要求。

②铬酸雾处理

在镀铬过程中，由于镀槽温度较高，约50-60℃，电流密度较大，而阴极效率又很低，因此在阴极上产生大量氢气，在阳极上产生大量氧气。在氢气和氧气逸出的同时，也会将铬酸微粒带出，而形成铬酸雾。

铬酸雾的处理技术包括回收净化和水吸收，或在镀槽内加铬雾抑制剂（材料）。

回收净化技术成熟，在通风行业有铬酸雾回收净化器的标准图集，设计者或企业可根据实际情况参照制作或采购。回收净化机理为利用格网将冷却凝结的铬雾截留，废气排放或进一步处理，截留铬雾汇集成铬液返回镀槽。净化回收器的净化效率大于98％。

当环境要求严格和起始浓度较高，净化回收不能满足要求时，采用吸收塔（PVC或玻璃钢材质）以去离子水为吸收液，进行洗涤净化，循环一定周期，洗涤液达到一定浓度，经浓缩、净化处理返槽。

③氮氧化物的净化处理

氮氧化物是电镀生产产生的有毒气体中危害较大、较难治理的废气。氮氧化物是一类腐蚀性强的气体，对金属设备、居住区居民的一些家庭设施能造成较大破坏。表面处理中氮氧化物的产生有其特点，必须针对其特点采用适当的方法进行治理。

氮氧化物的净化处理有三种方法：（1）催化还原法；（2）吸附法；（3）液体吸收法。其中，催化还原法在化工生产及热机排气氮氧化物的净化上广泛采用，不适用于表面处理。

④氰化物废气的净化

用氰化物做电镀前处理或氰化镀种产生的氰化物废气一般可采用湿法吸收，吸收剂可用硫酸亚铁或氯系氧化剂。

采用硫酸亚铁吸收时，其反应与用硫酸亚铁处理含氰废水相似，用含硫酸亚铁0.1%～0.7%（重量比）的水溶液在卧式或立式喷淋洗涤塔（空塔）中做喷淋吸收，当流速为（1.5～1.8）m/s、洗涤时间（3～4）s时，净化效率可达98%。

采用次氯酸钠水溶液吸收时，最终生成H2、NH3和CO2。吸收液宜用氢氧化钠将pH值调至碱性，采用一般湿法吸收设备，净化效率可达90%以上。

⑤其他电镀废气的净化

a、含硫酸及盐酸废气的净化

电镀钢铁件普遍采用盐酸和硫酸。含硫酸及盐酸废气，虽然量较大，但其危害较铬酸雾废气及氮氧化物废气为小，净化也较简单。

由于硫酸废气溶解度较大，且挥发性小，可采用简单的水吸收，吸收塔可用填料塔几斜孔板塔。循环水使用一段时间后硫酸浓度增加，可排出作为配制硫酸酸洗液或镀前活化液的硫酸稀释剂。采用稀苛性钠溶液作中和吸收也可。循环液中硫酸钠浓度高时，可结晶回收硫酸钠，作为某些镀种导电盐使用。

盐酸的挥发性较大，单用水吸收，吸收液不允许浓度太高。当已察觉出明显的挥发时，可排出作为配制盐酸酸洗或活化液的稀释剂。用稀苛性钠中和吸收，苛性钠的耗量较大，但允许循环液盐的浓度较高。吸收液可排出后结晶回收氯化钠，作为锅炉软化水磺化煤的再生剂。采用填料塔或斜孔板塔均能得到大于90%的吸收效率。

b、含氟化氢废气的净化

电镀生产中含氟化氢废气的量不大。对这种废气可用碳酸钠水溶液进行湿法净化吸收。用0.5%的碳酸钠水溶液喷淋吸收，采用小于2.5m/s流速，用空塔吸收，保证有1～2秒的反应时间，对低浓度氟化氢气体净化效率可大于85%。

用氢氧化钙水溶液吸收时，可生成CaF2沉淀，吸收效率高，但此时不宜采用填料塔，以免使用长时间后，沉淀在填料上结块。

电镀废气对环境和人类健康造成巨大威胁，须及时处理处置，从末端控制和治理角度考虑，各类废气污染物的控制一般从控制废气污染物逸出量和采取净化治理设施两方面采取措施。

电镀工业大气污染治理最佳可行技术，见表4.3-2。

表4.3-2电镀工业大气污染治理最佳可行技术及主要技术指标

| 最佳可行技术 | 主要技术指标 | 技术适用性 |
| --- | --- | --- |
| 喷淋塔中和法处理技术 | 10%碳酸钠和氢氧化钠溶液中和硫酸废气，去除率90%；低浓度氢氧化钠或氨水中和盐酸废气，去除率95%；5%的碳酸钠和氢氧化钠溶液中和氢氟酸(HF) 废气，去除率大于 85%。 | 适用各种酸性气体净化 |
| 凝聚法回收铬雾技术 | 铬雾回收率大于 95% 。 | 铬酸雾回收 |
| 喷淋塔吸收法处理技术 | 采用次氯酸钠水溶液作吸收液时，应用氢氧化钠调节吸收液 pH 值在弱碱性状态，净化效率大于 90%；采用硫酸亚铁溶液做吸收液时，将 0.1%～0.2%的硫酸亚铁水溶液送入喷淋塔，吸收 3～4s，净化效率达96%。 | 氰化物废气处理 |
| 袋式除尘法净化技术 | 除尘效率可达 95%以上，排放浓度低于 40mg/m3。 | 粉尘治理 |
| 湿式除尘法处理技术 | 除尘效率可达 95%，排放浓度低于 50mg/m3。 | 粉尘治理 |

# 行业排放有毒有害污染物环境影响分析

## 废水毒性、危害性及环境安全浓度指数

### 金属污染

(1)总铬(Cr)和六价铬(Cr6+)污染

含铬废水主要来源于镀锌钝化过程以及镀铬。但镀锌钝化过程中采用铬酸盐钝化，故有大量的含铬废水。含铬废水是电镀中的主要废水来源之一。

金属铬几乎是无毒的。二价铬的化合物，一般认为是无毒的。其余的铬化合物，当浓度过高时，都不同程度地具有毒性。另外，虽然铬存在多种价态，但只有+3 价和+6 价的铬足够稳定。因此，自然界中铬只以三价铬和六价铬的形式存在。

如误食饮用，可致腹部不适及腹泻等中毒症状，引起过敏性皮炎或湿疹，呼吸进入，对呼吸道有刺激和腐蚀作用，引起咽炎、支气管炎等。水污染严重地区居民，经常接触或过量摄入者，易得鼻炎、结核病、腹泻、支气管炎、皮炎等。

三价铬是生物所必需的微量元素。通过动物试验发现三价铬有激活胰岛素的作用，还可以增加对葡萄糖的利用。三价铬的毒性仅为六价铬的百分之一。

在对含铬废水的处理中，由于三价铬的氢氧化物溶度积较小，易于沉淀除去，因此多数处理方法中，均将六价铬还原为三价铬再除去。

六价铬在水溶液中与三价格不一样，它一般不形成络合物，在任何 PH 值下都有很好的溶解性，且在不同 PH 值以及浓度下以不同的离子形式存在。在低浓度时，六价铬主要以 H2CrO4、HCrO4-以及 CrO42-的形式存在。

另外，六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物，皮肤接触可能导致敏感；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌，对环境有持久危险性，且为公认的致癌物。过量的（超过 10ppm）六价铬对水生物有致死作用。相关铬化合物的溶解度、溶度积详见表5.1-1。

表5.1-1 铬化合物溶解度一览表

| 化合物名词 | 溶解度(g/100L) | 溶度积(mol/L) |
| --- | --- | --- |
| Cr(OH)2 | / | 2×10-16 |
| Cr(OH)3 | / | 6.3×10-31 |

(2)镍污染(Ni)

由镍及其化合物所引起的环境污染。冶炼镍矿石及冶炼钢铁时，部分矿粉会随气流进入大气。在焙烧过程中也有镍及其化合物排出，主要为不溶于水的硫化镍(NiS)，氧化镍(NiO)、金属镍粉尘等，成为大气中的颗粒物。燃烧生成的镍粉尘遇到热的一氧化碳，会生成易挥发的、剧毒的致癌物羰基镍[N i(CO)4]。精炼镍的作业工人，患鼻腔癌和肺癌的发病率较高。镀镍工业、机器制造业、金属加工业的废水中常含有镍，常用碱法处理工业废水，使其生成氢氧化镍[N i(OH)2]沉淀而清除掉。镍可在土壤中富集，含镍的大气颗粒物沉降、含镍废水灌溉、动植物残体腐烂、岩石风化等都是土壤中镍的来源。植物生长会吸收土壤中的镍。镍含量最高的植物是绿色蔬菜和烟草，可达1.5-3ppm。镍对水稻产生毒性的临界浓度是20ppm。中国地面水中镍的最高容许浓度为0.5mg/L。金属镍几乎没有急性毒性，一般镍盐毒性也较低，但羰基镍能产生很强的毒性。以蒸汽形式迅速由呼吸道吸收，浓度在 3.5ug/m3 时就会使人感到有如灯烟道臭味，低浓度时有不适感觉。

镍进入人体后主要存在于脊髓、脑、肺和心脏，以肺为主。如误服镍盐量较大时，则可产生急性胃肠道刺激现象，发生呕吐、腹泻。金属镍粉及镍化合物有可能在动物身上引起肿瘤，肺部可逐渐硬化。镍及其盐类对电镀工人的毒害，主要是镍皮炎。某些皮肤过敏的人长期接触镍盐，先以发痒起病，在接触镍的皮肤部位首先产生皮疹，呈红斑、红斑丘疹或毛囊性皮疹，以后出现散布在浅表皮的溃疡、结痂，或出现湿疹样病损。

天然水体中镍常以卤化物、硝酸盐、硫酸盐以及某些无机和有机络合物的形式溶解于水，也可与水结合形成水合离子[Ni(H2O)6]2+，与氨基酸、富里酸等形成可溶性有机络合离子。

常见镍化合物的溶解度、溶度积详见表5.1-2。

表5.1-2 镍化合物溶解度一览表

| 化合物名词 | 溶解度(g/100L) | 溶度积(mol/L) |
| --- | --- | --- |
| NiCO3 | 9.643×10-4 | 6.6×10-9 |
| Ni(OH)2 | / | 2.0×10-15 |
| Ni3(PO4)2 | / | 5.0×10-31 |
| γ-NiS | / | 2.0×10-26 |
| β-NiS | / | 1.0×10-24 |
| α-NiS | / | 3.2×10-19 |

（3）镉污染(Ge)

镉不是人体的必要元素。镉的毒性很大，可在人体内积蓄，主要积蓄在肾脏，引起泌尿系统的功能变化;镉主要来源有电镀、采矿、冶炼、燃料、电池和化学工业等排放的废水;废旧电池中镉含量较高、也存在于水果和蔬菜中，尤其是蘑菇，在奶制品和谷物中也有少量存在。镉能够取代骨中钙，使骨骼严重软化，骨头寸断，会引起胃脏功能失调，干扰人体和生物体内锌的酶系统，导致高血压症上升。易受害的人群是矿业工作者、免疫力低下人群。水中含镉0.1mg/L时，可轻度抑制地面水的自净作用，镉对白鲢鱼的安全浓度为0.014mg/L，用含镉0.04Mg/L的水进行灌溉时，土壤和稻米受到明显污染，农灌水中含镉0.007mg/L时，即可造成污染。正常人血液中的镉浓度小于5微克/升，尿中小于1微克/升。镉能够干扰骨中钙，如果长期摄入微量镉，使骨骼严重软化，骨头寸断，引起骨痛病，其还会引起胃脏功能失调，并干扰人体和生物体内锌的酶系统，导致高血压症上升。

金属镉本身就是一种有毒物质。几乎所有的镉化合物都是有毒的。镉及其化合物的剧毒性，促使各国规定了极低的大气、废水、食物等的含镉量。国外不少国家除航天机械外，都废除了镀镉。目前，各国在电镀中都在寻求代镉工艺。根据清洁生产要求，电镀生产过程中已采用无镉电镀。电镀废水中镉超标主要原因是镀件中含镉，在电镀生产过程中镀件中镉溶出进入废水，而在末端治理过程中

未对含镉废水进行处理或处理不到位，进而造成了镉的超标排放。

早在 2010 年国家质量监督局就以特急 国质检检函[2010]55 号《关于禁止使用镉及其镉合金材料生产饰品的紧急通知》，要求仿真饰品生产企业必须建立原材料的成分信息档案，一旦发现企业使用镉或镉合金材料生产饰品，应立即停止其生产经营活动；整顿合格后方可继续生产。

我省发现 Cd 超标，主要在金华饰品电镀。如义乌环保局表示，因合金原材料镉含量普遍较高，为控制镉污染，要求部分电镀企业停产整治。另外虽未有报道，但镉合金经常会用在鞋花、鞋扣等鞋饰品上，可能在我省温州鞋材鞋饰品集聚地会存在大量使用的情况。

常见镉化合物的溶解度和溶度积详见见表5.1-3。

表5.1-3 镉化合物溶解度一览表

| 化合物名词 | 溶解度(g/100L) | 溶度积(mol/L) |
| --- | --- | --- |
| CdCO3 | 3.932×10-5 | 5.2×10-12 |
| Cd3(PO4)2 | / | 2.5×10-33 |
| CdS | 1.292×10-12 | 8.0×10-27 |
| CdC2O4·3H2O | / | 9.1×10-8 |
| Cd(OH)2 | 2.697×10-4 | 2.2×10-14 |

（4）银污染（Ag）

银为有毒金属元素，具有蓄积性。临床上常见银对人体的影响是发生银质沉着病。银质沉着病可在局部皮肤出现，也可能发生于全身皮肤。银在局部皮肤上由于光的作用转变为白蛋白银，在一定组织上遇硫化氢转变为硫化银，而在真皮的弹力纤维中形成蓝灰色斑点所构成的色素沉着，进而形成由细微的银颗粒构成的放射状网，即所谓的“职业性斑点病”。银对眼睛有伤害，对呼吸道的损害主要是呼吸道银质沉着病，并可能伴有支气管炎症。

由于银属于贵金属，很少在电镀过程中排放，以回收为主，主要回收法为离子交换法、电解回收法进行回收利用。

（5）铅污染（Pb）

铅是可在人体和动物组织中积蓄的有毒金属。主要来源于各种油漆、涂料、蓄电池、冶炼、五金、机械、电南丹矿区污染严重镀、化妆品、染发剂、釉彩碗碟、餐具、燃煤、膨化食品、自来水管等。它是通过皮肤、消化道、呼吸道进入体内与多种器官亲和，主要毒性效应是贫血症、神经机能失调和肾损伤，易受害的人群有儿童、老人、免疫低下人群。铅对水生生物的安全浓度为0.16mg/L，用含铅0.1~4.4mg/L的水灌溉水稻和小麦时，作物中铅含量明显增加。人体内正常的铅含量应该在0.1毫克/升，如果含量超标，容易引起贫血，损害神经系统。而幼儿大脑受铅的损害要比成人敏感得多，一旦血铅含量超标，应该采取积极的排铅毒措施。儿童可服用排铅口服液或借助其他产品进行排铅。

铅及其化合物都有毒性。因铅化合物在液体中的溶解度、铅化合物颗粒的大小、化合物的形态不同而毒性不同。铅对人体很多系统都有毒性作用，铅主要经呼吸道侵入人体或污染食物及水之后再经消化系统侵入人体。侵入人体的铅再积蓄于骨髓、肝、脾、大脑及骨骼中，以后慢慢放出，进入血液，积存在软组织中， 产生毒性作用。慢性中毒的特点是在齿龈边缘与齿龈中间出现蓝灰色或黑色的连续点（铅线）。

急性铅中毒突出的症状是腹绞痛、肝炎、高血压、周围神经炎、中毒性脑炎及贫血，慢性中毒常见的症状是神经衰弱症。铅中毒引起血液系统的症状，主要是贫血和铅溶。除此之外，铅中毒还可以引起泌尿系统症状，一是铅大量侵入人体后会造成高血压，二是引起肾炎。

水中浓度 0.1mg/L 时，水体的生化自净能力受到抑制，浓度 1mg/L 时，使BOD5 降低 23%，水中浓度 2mg/L 时，有金属味。另外，尽管电镀废水中一般铅含量不高，但由于其毒性大，亦应引起重视。

常见铅化合物的溶解度和溶度积详见表5.1-4。

表5.1-4 铅化合物溶解度一览表

| 化合物名词 | 溶解度(g/100L) | 溶度积(mol/L) |
| --- | --- | --- |
| PbCO3 | 7.269×10-5 | 7.4×10-14 |
| Pb(OH)2 | 1.615×10-4 | 1.2×10-15 |
| PbS | 3.936×10-3 | 1.0×10-28 |
| Pb3(PO4)2 | / | 8.0×10-43 |

（6）汞污染（Hg）

汞及其化合物属于剧毒物质，可在人体内蓄积。主要来源于仪表厂、食盐电解、贵金属冶炼、化妆品、照明用灯、齿科材料、燃煤、水生生物等。血液中的金属汞进入脑组织后，逐渐在脑组织中积累，达到一定的量时就会对脑组织造成损害，另外一部分汞离子转移到肾脏。进入水体的无机汞离子可转变为毒性更大的有机汞，由食物链进入人体，引起全身中毒作用;易受害的人群有女性，尤其是准妈妈、嗜好海鲜人士;天然水中含汞极少，一般不超过0.1μg/L。正常人血液中的汞小于5-10微克/升，尿液中的汞浓度小于20微克/升。如果急性汞中毒，会诱发肝炎和血尿。

含汞废水处理方法有很多，各种处理方法的效果和成本取决于汞的存在形态、初始浓度、废水中的共存离子以及要求出水水质达到的标准。废水除汞方法主要有化学沉淀法、吸附法、电解法、离子交换法和生物法等。离子交换法、铁盐或 明矾混凝法及活性炭吸附法能将含汞量将至0.003mg/L以下。

（7）铜污染（Cu）

铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。铜的毒性主要体现在对水生生物的影响上，多数水生生物的致毒浓度为 0.004~0.02mg/L。

含铜废水与其他重金属的处理方法基本一致，通常采用混凝沉淀法、离子交换法等进行处理。

常见铜化合物的溶解度和溶度积详见表5.1-5。

表5.1-5 铜化合物溶解度一览表

| 化合物名词 | 溶解度(g/100L) | 溶度积(mol/L) |
| --- | --- | --- |
| CuCN | 1.602×10-9 | 3.2×10-20 |
| Cu(OH)2 | 1.722×10-6 | 4.8×10-20 |
| CuCO3 | 1.462×10-4 | 2.34×10-10 |
| Cu3(PO4)2 |  | 1.3×10-37 |
| CuS | 2.4×10-17 | 6.3×10-36 |

（8）锌污染（Zn）

锌主要来源于锌冶炼、机械制造、金属加工、电镀、化工、制药等工业废水。锌是人体必需的微量元素之一，对人体毒性很小，对水生生物的影响较大，锌能在鱼类及低级水生生物体内蓄积，美国 EPA2009 年版保护淡水水生生物锌基准（CCC）为 120μg/L（硬度为 100mg/时）。锌对敏感鱼类的致死浓度约为 0.01mg/L。水中锌浓度为 0.1~1.0mg/L 时，开始对农作物产生危害。此外，锌对水体自净也有影响。

目前，含锌废水的治理工艺有：①中和沉淀法；②离子交换法；③反渗透法；④微电解法等。我国目前对含锌废水的治理已经十分成熟。采用中和沉淀法，去除率能达到 99%。

（9）铁污染（Fe）

铁及其化合物均为低性和微毒性,含铁量高的水往往带黄色,有铁味,对水的外观有影响。电镀废水有的用铁盐净化,若不能沉淀完全,如作为印染纺织造纸等的工业用水时,则会在产品上形成黄斑影响质量因此这些工业用水的铁含必须在0.1mg/l以下。

（10）铝污染(Al)

铝是自然界的常量元素,正常人每天摄入量约为10-100g,由铝的盐类不易被吸收所以在人体内含量不高。铝的毒性不大,过去曾列为无毒的微元并能抗铅的毒害作用。后经研究表明,过量摄入铝能干扰的代谢,对胃蛋白酶的活性有抑制作用,且对中这神经有不良影向因此,对洁净水中铝的含世界卫生组织的控制值为0.2mg/1,日本的管理目标值为0.2mg/L,美国环境呆护局暂定为0.05-0.2mg/L。在自然界中,当铝含量不高时可促进作物生长和维生素C的含量,当大量铝化合物随污水进入水体时,可使水体自净作用减缓。

### 非金属污染

悬浮物：用0.45μm滤膜过滤水样，经103-105℃烘干后的不可滤渣含量。地表水的悬浮物主要来自水土流失及受纳污水的悬浮物。大量的悬浮物能使水体浑浊，透明度降低，影响水生生物的呼吸和代谢，甚至造成鱼类窒息死亡。悬浮物多时还可能造成河道（或航道）阻塞。如果悬浮物中含有大量有机物时，固态有机物水解后形成的溶解性有机物对水体亦可造成危害。

化学需氧量（COD):是在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此，化学需氧量（COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染越严重。

氨氮：主要来源于人和动物的排泄物，生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。另外，氨氨还来自化工、冶金、石油化工、油漆颜料、煤气、炼焦、鞣革、化肥等工业废水中。氨氨是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害。根据我国《生活饮用水水源水质要求》，饮用水中氨氮允许浓度分别为0.5mg/L和1.0mg/L。

总磷：是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果，以每升水样含磷毫克数计量。水中磷可以元素磷、正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式存在。其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。磷酸盐会干扰水厂中的混凝过程。水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素，过量磷是造成水体污秽异臭，使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。

总氮：包括有机氨和无机氨。有机氨是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机化合物总量的一个水质指标。若使有机氮在有氧的条件下进行生物氧化，可逐步分解为NH3、NH、NO2、NO等形态，NH3和NH4+称为氨氮，NO2-为亚硝酸氨，NO3-称为硝酸氮，这儿种形态的含量均可作为水质指标，分别代表有机氮转化为无机物的各个不同阶段。总氮（英文缩写TN)则是一个包括从有机氮到硝酸氮等全部含量的水质指标。水体中总氮含量过多会造成水质污染，水体富营养化。

石油类：主要是烷烃、烯烃和芳香烃的混合物，进入水体后的危害是多方面的。如在水上形成油膜、能阻碍水体复氧作用，油类粘附在鱼鳃上，可使鱼窒息；粘附在藻类、浮游生物上，可使它们死亡。油类会抑制水鸟产卵和孵化，严重时使鸟类大量死亡。石油污染还能使水产品质量降低。

总氰化物：水中氰化物可分为简单氰化物和络合氰化物两种。氰化物属于剧毒物质，对人体的毒性主要是与高铁细胞色素氧化酶结合，生成高铁细胞色素氧化酶，因而失去传递氧的作用，引起组织缺氧窒息。据我国《生活饮用水源水质要求》，饮用水中氰化物允许浓度分别为0.05mg/L。

氟化物：指含氟为-1氧化态的二元化合物.包括氟化氢、金属氟化物、非金属氟化物以及氟化铵等.有时也包括有机氟化物。在卤化物中,氟化物容易与某些高氧化态的阳离子形成稳定的配离子,如六氟合铝酸根离子(AlF63ˉ).与其他卤化物不同,金属锂、碱土金属和镧系元素的氟化物难溶于水,而氟化银可溶于水,其他金属的氟化物易溶于水。碱金属的氟化物可由其氢氧化物或碳酸盐与氢氟酸作用而得.氟广泛存在于自然水体中,人体各组织中都含有氟,但主要积聚在牙齿和骨筋中.适当的氟是人体所必需的,过量的氟对人体有危害,氟化钠对人的致死量为6-12克,饮用水含2.4—5毫克/升则可出现氟骨症.中国规定饮用水中氟浓度小于1.0毫克/升,适宜浓度为2.4-5毫克／升。

## 废气毒性、危害性及环境安全浓度指数

氯化氢：是一种无色非可燃性气体，有极刺激气味，比重大于空气 ，遇潮湿的空气产生白雾，极易溶于水，生成盐酸。有强腐蚀性，能与多种金属反应产生氢气，可与空气形成爆炸性混合物，遇氰化物产生剧毒氰化氢。工业废气氯化氢对植物的危害，当它浓度很高时，会对植物产生急性危害使植物叶表面产生伤斑，或者直接使叶枯萎脱落;当浓度不高时，会对植物产生慢性危害，使植物叶片褪绿，或者表面上看不见什么危害症状，但植物的生理机能已受到了影响，造成植物产量下降，品质变坏。

铬酸雾：是铬酸挥发在空气中形成的液体微滴，常见于电镀作业电镀槽周围的空气中。当空气中质量浓度达到0.1mg/m3时，长期接触可引起鼻中隔穿孔；如果铬酸雾浓度过高，接触数月即可发生鼻中隔穿孔。此外还可引起咽喉炎、肺炎及过敏性哮喘。铬酸雾为皮肤变态反应原，引起过敏性皮炎或湿疹，湿疹的特征多呈小块，钱币状，以亚急表现为主，呈红斑、浸润、渗出、脱屑、病程长，久而不愈；由呼吸进入，对呼吸道有刺激和腐蚀作用，引起鼻炎、咽炎、支气管炎，严重时使鼻中隔糜烂，甚至穿孔。当铬酸雾浓度低于国家卫生标准时，仍能够对接触者起不同程度的损害，因此，低浓度的铬酸雾不容忽视。

硫酸雾：硫酸雾一般指空气中直径为3μm以下的硫酸微粒所形成的雾，是大气中的二次污染物之一。化石燃料(煤和石油等)燃烧、硫酸生产和使用过程以及机动车辆排出的废气、烟气等是环境中硫酸雾的重要来源。废气中的二氧化硫在大气中容易氧化成三氧化硫，而三氧化硫有很强的吸湿性，与空气中的水汽结合。即生成硫酸雾。当空气的相对湿度为50%时，约有20%的二氧化硫生成硫酸。当相对湿度为90%时，则有60%生成硫酸。空气湿度愈大，形成的硫酸雾愈多。其毒性比二氧化硫约高10倍，对生态环境、人体健康及金属、建筑材料等都有较大的危害。

氮氧化物：俗称硝烟，是氮和氧化合物的总称，为最常见的刺激性气体之一，主要有氧化亚氮（N2O,俗称笑气）、一氧化氮（NO)、二氧化氮（NO2)、三氧化二氮（N2O3)、四氧化二氮（N2O4,又称亚硝酸酐）及五氧化二氮（N2O5,又称硝酐）等。其中除五氧化二氮为固体外，其余均为气体。除NO2外，其余的都极不稳定，遇光、湿或热，最终都变为NO2、NO为无色无臭的气体，它与血红蛋白的结合力更强，对人体更容易造成缺氧。NO2为棕色气体，可在人呼吸时到达肺的深部，引起呼吸系统疾病。此外，进入大气中的上述氮氧化物与某引起碳氯化合物（其最主要的来源是汽车尾气中未燃尽的烃类）经太阳光照射发生复杂反应而生成“光化学烟雾”，其中含有臭氧、甲醛、丙烯醛H2C=CH-C=O等危害人体的物质严重时可致死。《居民区大气中有害物质的最高允许浓度》（TJ36-1979):氧化氨（换算成NO2)0.15mg/m3(一次值）。

氰化氢：无机剧毒剂。是有苦杏仁味的气味，极易扩散，易溶于水而成氢氰酸。对人体的危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。急性中毒：短时间内吸入高浓度氰化氢气体，可立即呼吸停止而死亡。慢性影响：神经衰弱综合性、皮炎。危险性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。前苏联（1974)《居民区大气中有害物最大允许浓度》：0.01mg/m3(昼夜均值）。

氟化物：指以气态与颗粒态形成存在的无机氟化物，如六氟化硫，三氟甲烷，六氟乙烷等十几种气态化合物，是一类对动植物及人类毒性很强的大气污染物。主要来源于含氟产品的生产、磷肥厂、钢铁厂、冶铝厂等工业生产过程。氟化物对眼睛及呼吸器官有强烈刺激，吸入高浓度的氟化物气体时，可引起肺水肿和支气管炎。长期吸入低浓度的氟化物气体会引起慢性中毒和氟骨症，使骨骼中的钙质减少，导致骨质硬化和骨质疏松。自然界中的氟化物主要来源于火山爆发、高氟温泉、干旱土壤、含氟岩石的风化释放以及化石燃料的燃烧等。这些氟化物可以分布在空气中，也可以溶解在水体中。空气中的氟化物主要分为气态和颗粒状固态。

# 标准主要技术内容

## 标准适用范围

本标准规定了江苏省辖区内电镀企业、专门处理电镀废水集中式污水处理厂的水、大气污染物排放控制要求。

本标准适用于了江苏省辖区内现有电镀企业、专门处理电镀废水集中式污水处理厂的水、大气污染物排放管理，以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后水、大气污染物排放管理。

本标准同样适用于了江苏省辖区内含电镀、化学镀、化学转化膜生产工序和设施的企业。

本标准适用范围与国GB21900-2008及编制说明中规定的适用范围基本保持一致，与HJ855-2017许可证范围基本一致。

## 标准结构框架

### 标准文本包括的主要章节内容

本标准的主要内容包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、水污染物排放控制要求、污染物监测要求、实施与监督等七大部分。

水、大气污染物排放控制要求是标准的主体部分，提出了水、大气污染物排放浓度和基准排放量等要求。另外，根据我省实际情况，按照区域分别实施不同阶段污染物排放限值。

### 区域划分与实施时限

（1）区域划分

本标准将江苏省划分为太湖流域地区和其他地区，按所在的区域执行相应的水污染物排放控制要求。

太湖流域地区，依据《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》确定，包括苏州市、无锡市、常州市、镇江市（丹阳市、句容市、丹徒区）、南京市（溧水区、高淳区）。

其他地区，除太湖流域地区以外的行政区域。

（2）实施时限

自本标准实施之日起，太湖流域地区现有和新建电镀企业、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂执行表1规定的太湖流域地区水污染排放限值。自20XX年XX月XX日起，其他地区现有及新建电镀企业及专门处理电镀废水的集中式污水处理厂执行表1规定的其他地区水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求，其他地区执行表1规定的太湖流域排放限值的具体地域范围、时间，由省级环境保护主管部门规定。

### 确定排放控制项目

（1）废水污染因子控制项目

按照重点控制对健康和生态有重要影响的有毒有害物质（如第一类污染物）和国家实行总量控制的污染物（如COD、总磷、总氮等）以及本行业特殊的污染物质（如重金属离子）的原则，本标准根据电镀水污染物的理化特性、危害性以及污染控制的需要等方面，并参照国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），共选择了20项污染物作为水污染控制项目，具体如下：

金属污染物11项：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝。非金属污染物9项：pH值、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化物。

（2）废气污染因子控制项目

本标准根据电镀大气污染物的理化特性、危害性以及污染控制的需要等方面，并参照国家《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），共选择了6项污染物作为大气污染控制项目，具体如下：

氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢、氟化物。

### 排放控制项目的形式

（1）排放限值（浓度）

在我国已颁布和将颁布的污染物排放标准中，无一例外地均将污染物的浓度作为标准值的形式。这种形式由于具有数据获得容易，并能直接用于控制和管理，因而已被我国广大的环保工作者和管理者所接受并应用。

本标准规定了太湖流域地区企业，以及其他地区现有企业和新建企业的水污染物和大气污染物排放浓度限值。

电镀水污染物排放可分为直接排放和间接排放两种行为，直接排放为直接向环境水体排放，间接排放为向公共污水处理系统排放。本标准规定的水污染排放控制要求主要适用于企业的直接排放行为。对于电镀水污染物的间接排放，本标准规定总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞等第一类污染物的间接排放控制要求与直接排放控制要求相同，而且是在车间或生产设施排放口进行监控。同时也规定了pH值、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化物等第二类污染物间接排放限值。

对于电镀大气污染物的排放，本标准规定参照国家《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5实施。

（2）电镀镀件单位面积基准排水量

本标准确定的水污染物排放浓度限值与其他污染控制项目相比，不是日常考核的必测项目，而是发现企业的电镀耗水量或排水量有异常情况时，进行核定电镀企业实际用水量和排水量所用。规定单位产品基准排水量是参照国家《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的控制项目。当前普遍推行的浓度控制与总量控制，根据电镀生产的特点，可以结合镀种，通过选择合理的清洗方式和控制镀件漂洗过程的排水量来达到控制排污总量的目的。

另外，对于排放含有放射性物质的污水，除执行本标准外，还应符合GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定

## 术语和定义

本标准规定了电镀、化学转化膜、化学镀、单层镀、多层镀、排水量、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂、公共污水处理系统、直接排放、间接排放、单位产品基准排水量等共计 12 个定义。其中化学镀、化学转化膜、电镀排污单位、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂、公共污水处理系统、直接排放、间接排放定义引用 DB 33/2260、DB 44/1597地方标准，其余均引用国家标准（如 GB 21900、HJ 855 等）标准。

- 电镀 electroplating

利用电解方法在镀件（包括镀层金属）表面沉积均匀、致密、结合良好的金属或合金层的过程。包括镀前处理（去油、去锈、酸洗等）、镀上金属层和镀后处理。

- 化学镀 electroless plating

在无外加电流的情况下借助合适的还原剂，使镀液中金属离子还原成金属，并沉积到镀件表面的一种镀覆方法。

- 化学转化膜 chemical conversion coating

镀件（包括镀层金属）表层原子与介质中的阴离子发生化学氧化或电化学氧化反应，在金属表面生产附着力良好的化学物膜层。化学转化膜工艺通常包括钝化、阳极氧化、发蓝等表面处理工艺。

- 单层镀 monolayer coating

通过一次电镀，在镀件表面形成单金属镀层或合金镀层的过程。

- 多层镀 multilayer coating

通过两次或两次以上电镀，在镀件（包括镀层金属）表面形成两层或两层以上镀层的过程。

- 电镀排污单位 elecroplating pollutant emission unit

有电镀、化学镀、化学转化膜等生产工序的排污单位，包括专业电镀企业和有相关生产工序的企业。

- 专门处理电镀废水的集中式污水处理厂 centralized sewage treatment plant specially treated with electroplating wastewater

具有含第一类污染物及氰化物废水分类收集、预处理设施，专门收集处理电镀排污单位废水（不混入其他行业废水）的集中式污水处理厂

- 集中式工业污水处理厂 industrial wastewater treatment plant

通过纳污管道等方式收集废水，为工业排污单位提供废水集中处理服务并且排水能够达到相关排放标准的污水处理厂（不含专门处理电镀废水的集中式污水处理厂）。

- 直接排放 direct discharge

排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

- 间接排放 indirect discharge

电镀排污单位向专门处理电镀废水的集中式污水处理厂或集中式工业污水处理厂排放水水污染物的行为（包括专门处理电镀废水的集中式污水处理厂向集中式工业污水处理厂排放水污染物行为）

- 车间或生产设施废水排放口 discharge outlet of workshop or production facility

含第一类污染物的废水与其他废水混合前的预处理设施出水口；若含同种第一类污染物的同类污水实行集中预处理，则指未与其他污水混合前的集中预处理设施的出水口。

- 排水量 effluent volume

生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接关系或间接关系的各种外排废水（如厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等）。

- 单位产品基准排水量 benchmark effluent volume per unit product

用于核定水污染物排放标准浓度而规定的生产单位面积镀件镀层的废水排放量上限值。

- 排气量 gas volume

指企业生产设施通过排气筒向环境排放的工艺废气的量。

- 单位产品基准排气量 benchmark gas volume per unit product

指用于核定废气污染物排放浓度而规定的生产单位面积镀件镀层的废气排放量的上限值。

- 标准状态 standard condition

温度为273.15K、压力为101325Pa 时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

## 污染物项目的选择

（1）废水污染因子控制项目

按照重点控制对健康和生态有重要影响的有毒有害物质（如第一类污染物）和国家实行总量控制的污染物（如COD、总磷、总氮等）以及本行业特殊的污染物质（如重金属离子）的原则，本标准根据电镀水污染物的理化特性、危害性以及污染控制的需要等方面，并参照国家《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），共选择了20项污染物作为水污染控制项目，具体如下：

金属污染物11项：总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝。非金属污染物9项：pH值、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化物。

（2）废气污染因子控制项目

本标准根据电镀大气污染物的理化特性、危害性以及污染控制的需要等方面，并参照国家《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），共选择了6项污染物作为大气污染控制项目，具体如下：

氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢、氟化物。

## 污染物排放限值的确定及制定依据

### 水污染物(金属类污染物)直接排放限定值的确定

#### （1）总铬和六价铬

根据原环保部《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》，铬属于重点防控的五种重金属之一，且2017年六价铬被列为首批《优先控制化学品名录》。因此，本标准对铬的排放从严控制。目前国家GB21900-2008标准中总铬排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为1.0mg/L和0.5mg/L，六价铬排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.2mg/L和0.1mg/L。本标准建议总铬和六价铬排放限值太湖流域地区及其他地区皆按照GB21900-2008表3标准执行，其他地区地区现有企业给予过渡期。相关国内外标准对总铬和六价铬限值汇总如表6.5-1、6.5-2。

表6.5-1 国内总铬、六价铬相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总铬 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 六价铬 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

表6.5-2  与其他发达国家标准总铬、六价铬污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 总铬 | 13.5 | 2.0 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| Cr6+ | — | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

#### （2）总镍

目前国家GB21900-2008总镍排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.5mg/L和0.1mg/L。从调研结果来看，镍处理稳定达标难度较大，主要是因为：一是镀镍工艺的特殊性，含镍废水中多含有络合剂、螯合剂等物质，对通过化学沉淀法、反渗透法和离子交换法等处理方式造成了一定的达标困难。二是沉淀过程中所使用的药剂如硫酸亚铁絮凝剂、氢氧化钠等也含有一定的镍，处理过程中也会使得镍浓度产生波动，不能稳定达标。三是在目前的电镀生产线中，多层镀过程中，钝化、镀铜、镀锌、前处理、酸洗等过程中均带有一定浓度的镍，难以对所有分质废水采用破络+沉淀方式加以去除，造成了后续标准化排放口难以稳定达标。四是从调查过程中了解到数据可知，采用多级破络处理后，镍浓度一般介于0.1～0.3mg/L之间，但也存在较大的波动，较难稳定达标，即使在最终排放口，也存在一定的超标现象。因此，本标准建议总镍排放限值其中太湖流域地区仍按照GB21900表3限值执行，其他地区按照0.3mg/L限值执行，现有企业给予一定的过渡期。污染物排放监控位置设在车间或生产设施废水排放口。相关国内外标准对总镍限值汇总如表6.5-3、6.5-4。

表 6.5-3 国内总镍相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总镍 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |

表6.5-4 与其他发达国家标准总镍污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 镍 | 3.95 | — | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |

#### （3）总镉

根据原环保部《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》，镉属于重点防控的五种重金属之一，因此，本标准对镉的排放从严控制。目前国家GB21900-2008总镉排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.05mg/L和0.01mg/L。本标准建议总镉排放限值太湖流域地区及其他地区皆按照GB21900-2008表3标准执行，其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在车间或生产设施废水排放口。相关国内外标准对总铬和六价铬限值汇总如表6.5-5、6.5-6。

表6.5-5 国内总镉相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总镉 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |

表6.5-6  与其他发达国家标准总镉污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 镉 | 0.474 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 |

#### （4）总银

银属于贵金属，一般在进入综合废水处理工段前进行回收。经回收处理后综合废水中总银浓度较低，基本上已低于GB21900-2008表2限值。经沉淀处理后，总银浓度能达到GB21900-2008表3限值。因此，本标准建议太湖流域地区及其他地区总银排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行。其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在车间或生产设施废水排放口。相关国内外标准对总银限值汇总如表6.5-7、6.5-8。

表6.5-7 国内总银相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总银 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

表6.5-8  与其他发达国家标准总银污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 银 | 0.12 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |

#### （5）总铅

含铅废水主要来自合金镀，铅属于国家重点防控的五种重金属之一，且铅化合物也被列入首批《优先控制化学品名录》。因此，本标准对总铅进行加严控制。目前国家GB 21900-2008 标准中总铅排放浓度限值表 2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.2mg/L和0.1mg/L。本标准建议太湖流域地区及其他地区总铅排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行。其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在车间或生产设施废水排放口。相关国内外标准对总铅限值汇总如表6.5-9、6.5-10。

表6.5-9 国内总银相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总银 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

表6.5-10  与其他发达国家标准总银污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 银 | 0.12 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |

#### （6）总汞

含汞废水主要在综合废水内，汞属于国家重点防控的五种重金属之一，且汞及其化合物也被列入首批《优先控制化学品名录》。因此，本标准对总汞排放进行加严控制。目前国家GB21900-2008标准中总汞排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.01mg/L和0.005mg/L。本标准建议太湖流域地区及其他地区总汞排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行，其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在车间或生产设施废水排放口。相关国内外标准对总汞限值汇总如表6.5-11、6.5-12。

表6.5-11 国内总汞相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总汞 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

表6.5-12  与其他发达国家标准总汞污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 汞 | 0.00234 | 0.005 | — | 0.1 | — | — | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |

#### （7）总铜

电镀废水中铜主要来自镀铜过程，其处理达标难度相对较低。目前，国家GB 21900-2008标准中总铜排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.5mg/L和0.3mg/L。本标准建议太湖流域地区及其他地区总铜排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行，其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总铜限值汇总如表 6.5-13、6.5-14。

表6.5-13 国内总铜相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总铜 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.5 |

表6.5-14 与其他发达国家标准总铜污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 铜 | 4.14 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |

#### （8）总锌

电镀废水中锌主要来自镀锌过程，处理达标难度相对较低，建议对总锌加严控制，减少排放总量。目前国家GB21900-2008标准中总锌排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为1.5mg/L和1.0mg/L。本标准建议太湖流域地区及其他地区总锌排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行，其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总锌限值汇总如表6.5.1-15、6.5.1-16。

表 6.5-15 国内总锌相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总锌 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.5 |

表6.5-16 与其他发达国家标准总锌污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 锌 | 4.14 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |

#### （9）总铁

铁处理达标难度较小，对环境危害性也较小，但对废水色度有一定的影响，因此本标准对直接排放废水中总铁含量仍加严控制。目前国家 GB 21900-2008 标准中总铁排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为3.0mg/L和2.0mg/L；本标准建议太湖流域地区及其他地区总铁排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行。其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总铁限值汇总如表6.5-17、6.5-18。

表 6.5.1-13 国内总铁相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖 流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠 三角 |
| 总铁 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

表6.5.1-14 与其他发达国家标准总铁污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 铁 | — | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | — | 2.0 | — | 5 | — | 3.0 | 2.0 |

#### （10）总铝

铝化合物常用作废水处理过程中的絮凝剂，在中性条件下，若废水中浓度超过0.1～0.2mg/L时，会生成氢氧化铝絮状沉淀，因此在电镀废水处理过程总铝也会随着沉淀过程中去除。目前国家 GB 21900-2008 标准中总铝排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为3.0mg/L和2.0mg/L。本标准建议太湖流域地区及其他地区总铝排放限值皆按照GB21900-2008表3标准执行。其他地区现有企业给予过渡期。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总铝限值汇总如下表 6.5.1-15、6.5.1-16。

表6.5.1-15 国内总铝相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖 流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠 三角 |
| 总铝 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

表6.5.1-16 与其他发达国家标准总铝污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 铝 | — | — | 10.0 | 5.0 | 3.0 | — | 1.0 | — | 20 | — | 3.0 | 2.0 |

### 水污染物(非金属类污染物)直接排放限定值的确定

#### （1）pH 值

目前GB 21900-2008、DB 44/1597、DB 33/2260中pH值限值均为6～9。调研中发现企业尾水pH值均能满足此要求。而且PH值在6～9之间，也可避免对管网的腐蚀。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。

#### （2）悬浮物

考虑到电镀废水处理过程中主要以沉淀法去除重金属，废水处理过程中涉及大量的絮凝沉淀过程，且沉淀效果不良也会影响重金属的去除。因此，要确保一类污染物达标，必须确保排放废水中悬浮物不超标。

目前国家GB21900-2008标准中悬浮物排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为50mg/L和30mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业SS设定均采用了特别排放限值，即30mg/L，因此本标准建议悬浮物排放限值按照国家GB21900-200 标准中表3（特别排放限值）执行，即为30mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对悬浮物排放限值汇总如表6.5-17、6.5-18。

表6.5-17 国内悬浮物相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖 流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠 三角 |
| 悬浮物 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

表6.5-18 与其他发达国家标准悬浮物污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 悬浮物 | 30 | 200 | — | — | — | 50 | — | — | — | 25 | 50 | 30 |

#### （3）化学需要量（CODCr）

目前国家 GB 21900-2008 标准中化学需要量（CODCr）表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为80mg/L和50mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准，即80mg/L和50mg/L。

电镀废水中COD主要为各类有机添加剂，虽然浓度不高，但成分复杂，可生化性较差，传统的活性污泥法出水难以稳定达50mg/L以下。但近几年普遍采用的生物膜法+深度处理、MBR等工艺可稳定实现出水稳定在50mg/L以下。因此本标准建议化学需要量（CODCr）排放限值按照国家GB21900-2008标准中表3（特别排放限值）执行即为50mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对化学需要量（CODCr）排放限值汇总如表6.5-19、6.5-20。

表6.5-19 国内化学需要量（CODCr）相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| CODCr | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 |

表6.5-20 与其他发达国家标准化学需要量（CODCr）污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| CODCr | — | 160 | 300 | 150 | 400 | 5000 | 160 | — | 1500 | 250 | 80 | 50 |

#### （4）氨氮

目前国家 GB 21900-2008 标准中氨氮排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为15mg/L和8mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准，即15mg/L和8mg/L。

电镀废水中氨氮主要来自电镀过程中使用的氨水、铵盐等添加剂，以及破氰过程中生成的铵。对于电镀废水中氨氮的去除，常用方法为折点加氯法以及后续生物硝化法。在水温超过15摄氏度情况下，一般生化法处理后，氨氮浓度能低于15mg/L以下。但与广东、浙江等地不同的是，我省苏北地区冬季水温较低，生物硝化效果不理想，氨氮处理压力较大。如果达到冬季出水达到氨氮8mg/L以下，需要投加氯气或次氯酸盐进行折点加氯法氨氮。在氯氧化过程中废水中的有机物极易生成氯代烃类等“三致”污染物，增加了尾水毒性风险。

因此，本标准建议太湖流域地区氨氮排放限值按照国家GB21900-2008标准中表3（特别排放限值）执行，即为8mg/L。其他地区总氮排放限值按照国家GB21900-2008标准中表2执行，即为15mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对氨氮排放限值汇总如下表6.5-21、6.5-22。

表6.5-21 国内氨氮相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 氨氮 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 |

表6.5-22 与其他发达国家标准氨氮污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 氨氮 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 15 | 8 |

#### （5）总氮

目前国家 GB 21900-2008 标准中总氮排放浓度限值表2（新建企业）和表 3（特别排放限值）分别为20mg/L和15mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准，即20mg/L和15mg/L。

随着总氮列为总量控制指标，总氮指标管控要求势必会进一步严格。电镀废水中总氮主要来源过程中使用的硝酸、硝酸盐等添加剂。由于对氨氮有总量控制要求，部分企业仅将氨氮通过硝化反应转化为硝态氮排放。另外，对于总氮的去除，特别是硝态氮，主要通过生物脱氮技术去除。脱氮的效率提高需要加大混合液回流比，混合液含有溶解氧会使得反硝化池难以保持理想的缺氧状态。且电镀废水中没有反硝化菌可有效利用的碳源，导致脱氮效率难以稳定达到80%以上。但考虑到我省对太湖流域总氮控制的要求，因此，本标准建议太湖流域总氮排放限值按照国家GB21900-2008标准中表3（特别排放限值）执行，即为15mg/L。其他地区总氮排放限值按照国家GB21900-2008标准中表2执行，即为20mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总氮排放限值汇总如表6.5-23、6.5-24。

表6.5-23 国内总氮相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太 湖流域 | 珠三角 | 非珠 三角 |
| 总氮 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |

表6.5-24 与其他发达国家标准总氮污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 总氮 | — | 16 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | — | 10.0 | 15 | 5.0 | 5 | 1 | 0.5 |

#### （6）总磷

目前国家 GB 21900-2008 标准中总磷排放浓度限值表 2（新建企业）和表 3（特别排放限值）分别为 1.0mg/L 和 0.5mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准，即1mg/L 和 0.5mg/L。

由于电镀废水可生化性差、脱氮要求高都限制了生化系统污泥的排放量，因此生物除磷较难适用于电镀废水总磷的去除。考虑到，总磷超标对水体富营养化的影响，本标准对总磷浓度限值进行进一步加严.因此，本标准建议总磷排放限值按照国家GB21900-2008 标准中表3（特别排放限值）执行，即为0.5mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总磷排放限值汇总如表6.5-25、6.5-26。

表6.5-25 国内总磷相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |

表6.5-26 与其他发达国家标准总磷污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 总磷 | — | 16 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | — | 10.0 | 15 | 5.0 | 5 | 1 | 0.5 |

#### （7）石油类

电镀废水中石油类主要来自金属件表面处理。目前国家GB21900-2008标准中石油类排放浓度限值表2（新建企业）和表 3（特别排放限值）分别为3.0mg/L和2.0mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准表3（特别排放限值），即2.0mg/L。

本标准建议石油类排放限值按照国家GB21900-2008标准中表3（特别排放限值）执行，即为2mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对石油类排放限值汇总如表6.5-27。

表6.5-27 国内石油类相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 石油类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

#### （8）氟化物

目前国家 GB 21900-2008 标准中氟化物排放浓度限值表 2（新建企业）和表 3（特别排放限值）均为10mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准，即10mg/L。

本标准建议氟化物排放浓度限值按照国家 GB 21900-2008 标准中表 3（特别排放限值）执行，即为10mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对氟化物排放限值汇总如表6.5-28、6.5-29。

表6.5-28 国内氟化物相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域 | 其他地区 |  | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
|  |  | 新建 | 现有 |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

表6.5-29 与其他发达国家标准石油类污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 氟化物 | — | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 50 | — | 6.0 | — | 12 | — | 10 | 10 |

#### （9）总氰化物

电镀废水氰化物主要来自氰化镀铜、碱性氰化镀金、中和和酸性镀金、银、铜锡合金、仿金镀金等含氰电镀工序，由于为剧毒物质，须单独收集、处理。

目前国家GB21900-2008标准中总氰化物排放浓度限值表2（新建企业）和表3（特别排放限值）分别为0.3mg/L和0.2mg/L；浙江、广东地方对新建电镀企业设定均采用了国家标准表3（特别排放限值），即0.3mg/L。

现有电镀企业一般采用碱性氯化法处理含氰废水，在控制好适当的 H 值及氧化还原电位分别进行一级、二级破氰后，含氰废水出水氰化物的含量可降至0.2mg/L 以下，当前控制总氰化物的技术是可行的。本标准建议总氰化物排放限值按照国家 GB 21900-2008 标准中表 3（特别排放限值）执行，即为0.2mg/L。污染物排放监控位置设在企业废水总排口。相关国内外标准对总氰化物排放限值汇总如表6.5-30、6.5-31。

表6.5-30 国内总氰化物相关排放标准限值和质量标准要求

单位：mg/L

| 指标 | 本标准 |  | GB21900 |  | 浙江 |  | 广东 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 新建 | 特别 | 太湖流域 | 非太湖流域 | 珠三角 | 非珠三角 |
| 总氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

表6.5-31 与其他发达国家标准石油类污染物限值的比较

单位：mg/L

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 世界银行 | GB21900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 | 表3 |
| 总氰化物 | — | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | — | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 |

### 水污染物间接排放限定值的确定

（1）间接排放模式

江苏省电镀排污单位的间接排放模式主要有以下三种。

A、电镀排污单位向专门处理电镀废水的集中式污水处理厂排放，专门处理电镀废水的集中式污水处理厂处理至达标，尾水排入自然水体。

此模式具备以下特点，电镀企业仅负责废水进行分质收集（也有部分企业进行预处理，但达不到排放标准），废水排入专门处理电镀废水的集中式污水处理厂。专门处理电镀废水的集中式污水处理厂具备相应的含第一类污染物和氰化物废水的预处理装置，预处理装置出口视为车间排口，经预处理达标的废水预其他废水混合后，经过后续处理达到排放标准，排放至自然水体。

B、电镀排污单位向集中式工业污水处理厂排放。

此模式具备以下特点电镀企业负责废水进行分质收集和预处理，建设有含第一类污染物和氰化物废水的处理装置，第一类污染物在车间排口达到排放标准，氰化物满足总排口排放标准，排入集中式工业集中式工业污水处理厂。工业污水厂将废水后续处理至满足排放标准后排放至自然水体。

C、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂向集中式工业污水处理厂排放。

此模式具备以下特点，电镀企业仅负责废水进行分质收集（也有部分企业进行预处理，但达不到排放标准），废水排入专门处理电镀废水的集中式污水处理厂。专门处理电镀废水的集中式污水处理厂具备相应的含第一类污染物和氰化物废水的预处理装置，预处理装置出口视为车间排口，经预处理后，第一类污染物在车间排口达到排放标准，氰化物满足总排口排放标准，废水排入集中式工业集中式工业污水处理厂。集中式工业污水厂将废水后续处理至满足排放标准后排放至自然水体。

考虑到间接和直接排放行为的环境影响不同，以及现有专门处理电镀废水的集中式污水处理厂对污水处理的技术经济合理性。

（2）确定间接排放限值

当电镀排污单位向专门处理电镀废水的集中式污水处理厂排放时，水污染物的间接排放限值，在满足下列条件时，可与污水处理厂商定。

A、电镀废水收集须符合分类收集、专管输送原则。含第一类污染物及氰化物废水须单独收集，其他难处理、易络合的重金属或其他污染物也应依据处理需求进行分类收集，通过专用管道进入污水处理厂内相应的收集池。

B、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂须建有含第一类污染物及氰化物废水的分质单独预处理设施。第一类污染物处理须满足在车间或生产设施排放口达标要求，总氰化物处理须满足总排口达标要求。

当电镀排污单位或专门处理电镀废水的集中式污水处理厂向集中式污水处理厂排放时，第一类污染物排放限值须满足车间或生产设施排放口达标要求，总氰化物排放限值须满足总排口达标要求。第二类污染物的间接排放限值可根据集中式工业污水厂处理工艺和处理能力商定。

### 大气污染物排放限定值的确定

在2020年9月江苏省生态环境厅发布的关于 《江苏省大气污染物综合排放标准（征求意见稿）》中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物 4种污染因子严于《电镀污染物排放标准》GB21900-2008，见表6.5-32。

表6.5-32 江苏省大气污染物综合排放标准（征求意见稿）与电镀污染物排放标准废气因子排放限值比较

单位：mg/m3

| 序号 | 废气种类 | 排放限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电镀污染物排放标准 | 江苏省大气污染综合排放标准 （征求意见稿） |  |
| 1 | 氯化氢 | 30 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 铬酸雾 | 0.05 | 0.05 |  |
| 3 | 硫酸雾 | 30 | 5 |  |
| 4 | 氮氧化物 | 200 | 100 |  |
| 5 | 氰化氢 | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 氟化物 | 7 | 3 |  |

考虑到电镀行业产生的废气主要为无机废气，其处理难度较低，通过增加喷淋级数等措施可有效提升去除效率，因此本标准废气排放限值参照《江苏省大气污染物综合排放标准》及GB21900-2008从严执行。

### 排放限值汇总

表6.5-33电镀企业水污染物排放限值

mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 |  | 间接排放 |  |  |
|  |  | 太湖流域地区 | 其他地区 | 太湖流域地区 | 其他地区 |  |
| 1 | 总 铬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 2 | 六价铬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 3 | 总 镍 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |
| 4 | 总 镉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 5 | 总 银 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 6 | 总 铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 7 | 总 汞 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |
| 8 | 总 铜 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 企业废水总排放口 |
| 9 | 总 锌 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 10 | 总 铁 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |
| 11 | 总 铝 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |
| 12 | pH值 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |  |
| 13 | 悬浮物 | 30 | 30 |  |  |  |
| 14 | 化学需氧量（CODCr） | 50 | 50 |  |  |  |
| 15 | 氨 氮 | 8 | 15 |  |  |  |
| 16 | 总 氮 | 15 | 20 |  |  |  |
| 17 | 总 磷 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 18 | 石油类 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
| 19 | 氟化物 | 10 | 10 |  |  |  |
| 20 | 总氰化物 （以CN-计） | 0.2 | 0.2 |  |  |  |

表6.5-34 电镀企业大气污染排放限值

单位：mg/m3

| 序号 | 废气种类 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 铬酸雾 | 0.05 |  |
| 3 | 硫酸雾 | 5 |  |
| 4 | 氮氧化物 | 100 |  |
| 5 | 氰化氢 | 0.5 |  |
| 6 | 氟化物 | 3 |  |

### 达标技术可行性分析

（1）电镀废水治理达标可行性分析

依据不同废水设定了不同的可行技术，具体如表 6.5-35

表 6.5-35 电镀废水治理可行技术

| 废水类别 |  | 主要污染物 | 可行技术 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氰废水 |  | 总氰化物 | 碱性氯化法处理技术 臭氧法处理技术 电解法处理技术 | 处理后废水进入重金属处理系统 |
| 含六价铬废水 |  | 六价铬 | 还原法处理技术 电解法处理技术 铁氧体处理技术 | 此系统仅还原六价铬、处理后废水进入个沉淀处理系统 |
| 重金属废水 | 含镉废水 | 总镉 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含镍废水 | 总镍 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含铅废水 | 总铅 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含银废水 | 总银 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 电解法处理技术 |  |
|  | 含铜废水 | 总铜 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含锌废水 | 总锌 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 重金属混合废水 | 总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总 铜、总锌、总铁、总铝 | 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 |  |
| 综合废水（含生活污水、初期雨水） |  | PH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化物、动植物油类 | 缺氧/好氧（A/O）生物处理技术 厌氧-缺氧/好氧（A2/O）生物处理技术 好氧膜生物处理技术 缺氧（或兼氧）膜生物处理技术 厌氧-缺氧（或兼氧）膜生物处理技术 |  |

（2）电镀废气治理达标可行性分析

依据不同废气种类的污染因子设定了不同的可行技术，具体如表6.5-36。

表 6.5-36 电镀废气治理可行技术

| 序号 | 废气种类 |  | 污染因子 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬酸雾 |  | 铬酸雾 | 冷凝回收+喷淋塔吸收法 |
| 2 | 氰化氢废气 |  | 氰化氢 | 喷淋塔吸收氧化法 |
| 3 | 酸碱废气 | 硫酸雾 | 硫酸雾 | 喷淋塔中和法 |
|  |  | 氮氧化物 | 氮氧化物 |  |
|  |  | 氯化氢 | 氯化氢 |  |
|  |  | 氟化物 | 氟化物 |  |

## 其他污染控制要求的确定及制定依据

### 电镀镀件单位面积基准排水量

本标准确定的水污染物排放浓度限值与其他污染控制项目相比，不是日常考核的必测项目，而是发现企业的电镀耗水量或排水量有异常情况时，进行核定电镀企业实际用水量和排水量所用。规定单位产品基准排水量是参照国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的控制项目。当前普遍推行的浓度控制与总量控制，根据电镀生产的特点，可以结合镀种，通过选择合理的清洗方式和控制镀件漂洗过程的排水量来达到控制排污总量的目的。

另外，对于排放含有放射性物质的污水，除执行本标准外，还应符合GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定。

### 电镀镀件单位面积基准排气量

规定单位产品基准排气量是参照国家《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的控制项目。

## 监测要求

### 污染物监测的一般要求

（1）企业（含专门处理电镀废水的集中式污水处理厂）应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。对含一类污染物的废水进行分类收集、单独处理，并在处理设施后设置相应的监控点和永久性排污口标志。

（2）企业(含专门处理电镀废水的集中式污水处理厂)应按照有关法律、《环境监测管理办法》、HJ 985、HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

（3）对企业排放废水、废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废水、废气处理设施的，应在该设施后监控。

（4）新建和现有设施应按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染源排放自动监控设备，并与省级环境保护行政主管部门的监控中心联网，保证设备正常运行。

（5）镀件镀层面积的核定，以法定报表为依据。

### 污染物监测方法

重金属分析方法直接影响监测浓度值以及达标和超标判定。随着我国涉重监测分析方法的补充和完善，部分监测分析方法因检测限问题也应适当调整，见表6.7-1。

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 | 标准限值（mg/L） | 适用范围 | 检出限 | 是否适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总 铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466 | 1.0/0.5 | 地面水和工业废水 | 检出限0.004mg/L, 检出上限1.0mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.011μg/L, 测定下限0.44μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757 |  | 水和废水 | 检出限0.03mg/L,测定下限0.12mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.03mg/L,测定下限0.11mg/L 垂直：检出限0.03mg/L,测定下限0.12mg/L | 适用 |
| 2 3 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 | 0.2/0.1 | 地面水和工业废水 | 检出限0.004mg/L, 检出上限1.0mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼分光光度法 | HJ 908 |  | 地表水、地下水、生活污水 | 检出限0.001mg/L,测定下限0.004mg/L，未稀释的样品测定上限为0.600mg/L，超出测定上限应稀释后测定 | 适用 |
|  |  | 六价铬水质自动在线监测仪技术要求 | HJ 609 |  | 地表水、生活污水 和工业废水 | 0.04～5.00 |  |
| 3 | 总 镍 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 | 0.5/0.1 | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.06μg/L,测定下限0.24μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.007mg/L,测定下限0.03mg/L 垂直：检出限0.02mg/L,测定下限0.06mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光 光度法 | GB 11912 |  | 工业废水及受污染的环 境水样 | 最低检出浓度0.05，范围0.2～ 5.0 | 不适用 |
|  |  | 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度 法 | GB 11910 |  | 工业废水及受污染的环 境水样 | 最低检出浓度0.25 | 不适用 |
| 4 | 总 镉 | 水质 镉的测定双硫腙分光光度法 | GB/T 7471 | 0.01/0.05 | 天然水和废水 | 检出限1μg/L，1～50μg/L | 适用 |
|  |  | 镉水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 | HJ763-2015 |  | I 型仪器：地表水、地下水和饮用水 | 0.001～0.02 | 适用 |
|  |  |  |  |  | II 型仪器：生活污水和工业废水 | 0.001～0.02 | 适用 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法 | GB/T 7475 |  | 地下水、地面水、废水 | 检出限0.05mg/L | 不适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.05μg/L,测定下限0.20μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.05mg/L,测定下限0.20mg/L；垂直：检出限0.005mg/L,测定下限0.02mg/L | 适用 |
| 5 | 总 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11907 | 0.3/0.1 | 感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业排放废水 | 最低检出浓度为0.03mg/L，测定上限为5mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | HJ 489 |  | 受银污染的地表水及感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业的工业废水 | 检出限0.02mg/L,测定下限0.08mg/L，测定上限1.0mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 | HJ 490 |  | 受银污染的地表水及感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业的工业废水 | 检出限0.02mg/L,测定下限0.04mg/L，测定上限0.8mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.04μg/L,测定下限0.16μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.03mg/L,测定下限0.13mg/L 垂直：检出限0.02mg/L,测定下限0.07mg/L | 不适用 |
| 6 | 总 铅 | 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 | GB/T 7470 | 0.2/0.1 | 天然水和废水 | 0.01~0.3mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法 | GB/T 7475 |  | 地下水、地面水、废水 | 检出限0.2mg/L | 不适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.09μg/L,测定下限0.36μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.1mg/L,测定下限0.39mg/L 垂直：检出限0.07mg/L,测定下限0.29mg/L | 不适用 |
| 7 | 总 汞 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) | HJ/T 341 | 0.01/0.005 | 地表水、地下水及氯离子含量较低的水样 | 检出限0.0015μg/L,测定下限0.0060μg/L，测定上限1.0μg/L | 不适用 |
|  |  | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 检出限0.01μg/L,测定下限0.04μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 检出限0.04μg/L,测定下限0.16μg/L | 适用 |
| 8 | 总 铜 | 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | HJ 485 | 0.3/0.5 | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 检出限0.01mg/L,测定下限0.04mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 | HJ 486 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 检出限0.02mg/L,测定下限0.08mg/L,测定上限3.2mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法 | GB/T 7475 |  | 地下水、地面水、废水 | 检出限0.05mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.08μg/L,测定下限0.32μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.04mg/L,测定下限0.16mg/L 垂直：检出限0.006mg/L,测定下限0.02mg/L | 适用 |
| 9 | 总 锌 | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 | GB/T 7472 | 1.5/1.0 | 天然水和某些废水 | 检出限5μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法 | GB/T 7475 |  | 地下水、地面水、废水 | 检出限0.05mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.67μg/L,测定下限2.68μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.009mg/L,测定下限0.04mg/L 垂直：检出限0.004mg/L,测定下限0.02mg/L | 适用 |
| 10 | 总 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 | 3.0/2.0 | 地面水、地下水、工业废水 | 检出限0.03mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) | HJ/T 345 |  | 地表水、地下水和废水 | 检出限0.03mg/L,测定下限0.12mg/L,测定上限5mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.82μg/L,测定下限3.28μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.01mg/L,测定下限0.04mg/L 垂直：检出限0.02mg/L,测定下限0.07mg/L | 适用 |
| 11 | 总 铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 | 3.0/2.0 | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.15μg/L,测定下限4.60μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.009mg/L,测定下限0.04mg/L 垂直：检出限0.07mg/L,测定下限0.28mg/L | 适用 |
|  | 总锡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.08μg/L,测定下限0.32μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.04mg/L,测定下限0.17mg/L 垂直：检出限0.2mg/L,测定下限0.87mg/L | 适用 |
|  | 总锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |  | 地面水、地下水、工业废水 | 检出限0.03mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限0.12μg/L,测定下限0.48μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.01mg/L,测定下限0.06mg/L 垂直：检出限0.004mg/L,测定下限0.02mg/L | 适用 |
| 12 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920 | 6~9 | 饮用水、地面水或工业废水 |  | 适用 |
| 13 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 | 30 | 地面水、地下水、工业废水 |  | 适用 |
| 14 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 | 50 | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限2.3~33mg/L；测定下限15mg/L，测定上限为1000mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 | HJ 828 |  | 地表水、生活污水、工业废水 | 检出限4mg/L,测定下限16mg/L | 适用 |
| 15 | 氨 氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 | 8 | 地表水、地下水、海水、饮用水、生活污水、工业污水 | 检出限0.02mg/L；测定下限0.08mg/L，测定上限为100mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.025mg/L；测定下限0.1mg/L，测定上限为2mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |  | 生活污水、工业废水 | 检出限0.2mg/L；测定下限0.8mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ 665 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.04mg/L；测定范围0.16~10mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ 666 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.01mg/L；测定范围0.04~5mg/L | 不适用 |
| 16 | 总 氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸光光谱法 | HJ/T 199 | 15 | 地表水、水库、湖泊、江河水 | 检出限0.05mg/L；测定下限0.2mg/L，测定上限为100mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.05mg/L；测定范围0.2~7.0mg/L | 不适用 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.04mg/L；测定范围0.16~10mg/L | 不适用 |
|  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.03mg/L；测定范围0.12~10mg/L | 不适用 |
| 17 | 总 磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11894 | 0.5 | 地面水和地下水 | 最低检出浓度0.05mg/L，检出上限为4mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.01mg/L；测定范围0.04~5.0mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |  | 地表水、地下水、生活污水、工业废水 | 检出限0.005mg/L；测定范围0.02~1.0mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |  | 地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水 | 检出限19.6μg/L,测定下限78.4μg/L | 适用 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 水平：检出限0.04mg/L,测定下限0.16mg/L 垂直：检出限0.04mg/L,测定下限0.23mg/L | 适用 |
| 18 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637 | 2.0 | 生活污水及工业废水 | 检出限0.06mg/L,测定下限0.24mg/L | 适用 |
| 19 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484 | 10 | 地面水、地下水、及工业废水 | 最低检测限0.05mg/L,测定上限1900mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ/T 84 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 检出限0.006mg/L,测定下限0.024mg/L | 适用 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 | HJ 487 |  | 饮用水、地表水、地下水、工业废水 | 检出限0.1mg/L,测定下限0.4mg/L，测定上限1.5mg/L | 不适用 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ 488 |  | 地表水、地下水、工业废水 | 检出限0.01mg/L,测定下限0.08mg/L | 适用 |
| 20 | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484 | 0.2 | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 |  | 适用 |
|  |  | 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法 | HJ 659 |  | 地表水、地下水、生活污水及工业废水 | 检出限0.009mg/L,测定下限0.036mg/L | 适用 |

## 达标判定

### 一般要求

根据环境保护部2017年9月发布《排污许可证申请与核发技术规范  电镀工业》HJ855-2017要求，电镀企业排污单位可通过环境管理台账记录、按时上报执行报告和开展自行监测、信息公开，自证其依证排污，满足排污许可证要求。环境保护主管部门可依据电镀工业排污单位环境管理台账、执行报告、自行监测记录中的内容，判断其污染物排放浓度和排放量是否满足许可排放限值要求，也可通过执法监测判断其污染物排放浓度是否满足许可排放限值要求。

### 废水排放限值达标判定

（1）正常排放情况

电镀企业各废水排放口污染物的排放浓度合规是任一有效日均值均满足许可排放浓度要求。

1）执法监测

按照监测规范要求获取的执法监测数据超标的，即视为超标。根据 HJ/T 91、HJ/T 92 确定监测要求。

2）排污单位自行监测

a）自动监测

按照监测规范要求获取的自动监测数据计算得到有效日均浓度值（除 pH 值外）与许可排放浓度限值进行对比，超过许可排放浓度限值的，即视为超标。对于应当采用自动监测而未采用的排放口或污染物，即认为不合规。

对于自动监测，有效日均浓度是对应于以每日为一个监测周期内获得的某个污染物的多个有效监测数据的平均值。在同时监测污水排放流量的情况下，有效日均值是以流量为权重的某个污染物的有效监测数据的加权平均值；在未监测污水排放流量的情况下，有效日均值是某个污染物的有效监测数据的算术平均值。

自动监测的有效日均浓度应根据 HJ/T 355 和 HJ/T 356 等相关文件确定。

b）手工监测

对于未要求采用自动监测的排放口或污染物，应进行手工监测。按照自行监测方案、监测规范进行手工监测，当日各次监测数据平均值或当日混合样监测数据（除 pH 值外）超标的，即视为超标。

3）若同一时段的执法监测数据与电镀工业排污单位自行监测数据不一致，执法监测数据符合法定的监测标准和监测方法的，以执法监测数据为准。

（2）非正常排放

非正常工况下，电镀工业排污单位排放废水如无法满足许可排放浓度限值时，不应直接排放。如排放，合规判定方法按正常排放执行。

### 废气排放限值达标判定

（1）正常排放情况

电镀工业排污单位各废气排放口污染的排放浓度合规是指“任一小时浓度均值均满足许可排放浓度要求”。

1）执法监测

按照监测规范获取的执法监测数据超标的。即视为不合规。根据GB/T16157、HJ/397、HJ/T 55确定监测要求。

2）排污单位自行监测：

a）自动监测

按照监测规范要求获取的有效自动监测数据计算得到的有效小时浓度均值与许可排放浓度限值进行对比,超过许可排放浓度限值的,即视为超标。对于应当采用自动监测而未采用的排放口或污染物,即认为不合规。自动监测小时均值是指“整点1小时内不少于45分钟的有效数据的算术平均值”

b）手工监测

对于未要求采用自动监测的排放口或污染物,应进行手工监测。按照自行监测方案、监测规范要求获取的监测数据计算得到的有效小时浓度均值超标的,即视为超标。

3）若同一时段的执法监测数据与电镀工业排污单位自行监测数据不一致，执法监测数据符合法定的监测标准和监测方法的,以执法监测数据为准。

（2）非正常排放

电镀工业排污单位启动和停机时段内的排放数据不作为废气排放浓度合规判定依据。若多台(套)电镀设施采用混合方式排放废气，且其中一台处于启停时段，电镀工业排污单位可自行提供废气混合前各台(套)设施有效监测数据的，按照电镀工业排污单位提供数据进行合规判定。

### 排放量达标判定

电镀工业企业污染物的排放量合规是指：

（1）废水车间或生产设施排放口和总排放口污染物年实际排放量满足年许可排放量要求。

（2）废气主要排放口污染物年实际排放量满足主要排放口年许可排放量要求。

（3）废气污染物全厂年实际排放量满足全厂年许可排放量要求。

（4）对于特殊时段有许可排放量要求的排污单位,各项水和废气污染物实际排放量之和不得超过特殊时段许可排放量。

# 主要国家、地区及国际组织相关标准研究

## 主要国家、地区及国际组织相关标准

### 日本

日本水排放标准为综合排放标准，由两部分组成，包括保护人体健康项目（27 项，包括镉和氰化物）和保护生活环境项目（15 项）。具体详见表 7.1-1。

表 7.1-1 日本水污染物排放标准

单位：（mg/L）

| 污染物 | 指导值 |
| --- | --- |
| （一）保护人体健康项目（27 项） |  |
| 总镉 | 0.1 |
| 氰化物 | 1 |
| 有机磷化合物（仅对硫磷、甲基对硫磷、甲基内吸磷和苯硫磷） | 1 |
| 总铅 | 0.1 |
| 六价铬 | 0.5 |
| 总砷 | 0.1 |
| 总汞 | 0.005 |
| 烷基汞化合物 | 不得检出 |
| PCB | 0.003 |
| 三氯乙烯 | 0.3 |
| 四氯乙烯 | 0.1 |
| 二氯乙胺 | 0.2 |
| 四氯化碳 | 0.02 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.04 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.2 |
| 异-1,2 二氯乙烯 | 0.2 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.06 |
| 1,3-二氯丙烯 | 0.02 |
| 二硫四甲秋兰姆 | 0.06 |
| 西玛三嗪 | 0.03 |
| 杀草丹 | 0.2 |
| 苯 | 0.1 |
| 总硒 | 0.1 |
| 总硼 | 10 |
| 氟化物 | 5 |
| 氨，铵化合物，硝酸盐和亚硝酸盐 | 100 |
| （二）保护生活环境项目（15 项） |  |
| pH | 5.8~8.6 |
| BOD | 160（日均 120） |
| COD | 160（日均 120） |
| SS | 200（日均 150） |
| 己烷提取物（石油） | 5 |
| 己烷提取物（动植物油脂） | 30 |
| 苯酚 | 5 |
| 铜 | 3 |
| 锌 | 5 |
| 溶解性铁 | 10 |
| 溶解性锰 | 10 |
| 铬 | 2 |
| 大肠菌群数 | 日平均 3000/cm3 |
| 氨 | 120（日均 60） |
| 磷 | 16（日均 8） |

本标准适用于平均废水排放量大于 50m3/d 的工厂企业。

### 德国标准

德国对金属加工和表面处理提出了明确的要求，涉及1、电镀、2 酸洗、3 阳极氧化、5 热镀锌工序提出了相应的排放要求。具体排放限值如下表 7.1-2 所示。

表 7.1-2 德国金属表面处理工序水污染排放要求（涉重）

单位：（mg/L）

| 指标 | 电镀 | 酸洗 | 阳极氧化 | 热镀锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 砷 | 0.1 | / | / | / |
| 铅 | 0.5 | / | / | 0.5 |
| 镉 | 0.2 | / | / | 0.1 |
| 游离氯 | 0.5 | 0.5 | / | / |
| 铬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / |
| 六价铬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | / |
| 钴 | / | / | 1 | / |
| 游离氰化物 | 0.2 | / | / | / |
| 铜 | 0.5 | 0.5 | / | / |
| 镍 | 0.5 | 0.5 | / | / |
| 银 | 0.1 | / | / | / |
| 硫化物 | 1 | 1 | / | / |
| 锡 | 2 | / | 2 | 2 |
| 锌 | 2 | 2 | 2 | 2 |

注：水质采样为 2 小时混合样或合格随机样判定

### 新加坡

新加坡水污染物排放标准根据排水去向分为排入下水道、排入水体和排入控制水体（敏感水体），相关指标项目和限值详见表 7.1-3。

表 7.1-3 新加坡水污染物排放要求

单位： mg/L

| 控制因子 | 排入下水道 | 排入水体 | 排入控制水体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 低于 45℃ | 低于 45℃ | 低于 45℃ |
| 色度 | — | 7 | 7 |
| pH 值 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| BOD5 | 400 | 50 | 20 |
| COD | 600 | 100 | 60 |
| SS | 400 | 50 | 30 |
| 总溶解性固体 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 氯化物（以氯计） | 1000 | 600 | 400 |
| 硫酸盐（以 SO4 计） | 1000 | 500 | 200 |
| 硫化物（以 S 计） | 1000 | 500 | 200 |
| 氰化物（以 CN 计） | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 合成洗涤剂（LAS） | 30 | 15 | 5 |
| 动植物油 |  | 10 | 5 |
| 砷 | 5 | 1 | 0.05 |
| 钡 | 10 | 5 | 5 |
| 锡 | 10 | 10 | 5 |
| 铁 | 50 | 20 | 1 |
| 铍 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 硼 | 5 | 5 | 0.5 |
| 锰 | 10 | 5 | 0.5 |
| 酚类（以苯酚计） | 0.5 | 0.2 | 0 |
| 镉 | 1 | 0.1 | 0.01 |
| 铬（三价格和六价铬） | 5 | 1 | 0.05 |
| 铜 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 铅 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 汞 | 0.5 | 0.05 | 0.001 |
| 镍 | 10 | 1 | 0.1 |
| 硒 | 10 | 0.5 | 0.01 |
| 银 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 锌 | 10 | 1 | 0.5 |
| 总金属 | 10 | 1 | 0.5 |
| 游离氯 | — | 1 | 1 |
| 磷酸盐（以 PO4 计） | — | 5 | 2 |
| 钙（以 Ca 计） | — | 200 | 150 |
| 镁（以 Mg 计） | — | 200 | 150 |
| 硝酸盐（以 NO3 计） | — | — | 20 |

注：有毒重金属不能超过总量和单个的指标

### 世界银行

世行针对金属、塑料和橡胶产品生产过程中的废水提出了排放控制指导值。具体指标项目和限值详见表7.1-4。

表7.1-4 世行金属产品生产过程废液排放水平

单位：（mg/L）

| 污染物 | 指导值 |
| --- | --- |
| PH | 6~9 |
| COD | 250 |
| 油脂 | 10 |
| 铝 | 3 |
| SS | 25（电镀） |
| 砷 | 0.1 |
| 镉 | 0.1 |
| 总铬 | 0.5 |
| 六价铬 | 0.1 |
| 铜 | 0.5 |
| 铁 | 3 |
| 铅 | 0.2 |
| 汞 | 0.01 |
| 镍 | 0.5 |
| 银 | 0.2 |
| 锡 | 2 |
| 锌 | 2 |
| 总氰化物 | 1 |
| 游离氰化物 | 0.2 |
| 氨 | 20（电镀） |
| 氟化物 | 20 |
| 总氮 | 15 |
| 总磷 | 5 |
| 硫化物 | 1 |
| 挥发性有机卤代物 | 0.1 |

## 主要国家、国际组织涉重标准与国标比较

通过调研发现，课题组通过文献检索调研了美、英、法、德、日、比利时、意大利、荷兰、西班牙、新加坡、世界银行等国关于重金属的排放标准。其排放限值与国标比较见表7.2-1所示。

可见，（1）国外发达国家排放标准中对限值的要求总体较为宽松，但新加坡对控制水体排放限值要求严于我国国标表3标准，其总镍、总银、总铅指标限值与我国国标表3相同，总铬、总汞、总铜、总锌、总铁排放限值皆严于表3标准。（2）发达国家排放标准中基本都设置了锡和锰的排放限值。（3）当前我国GB21900 表 3 特别限值，基本处于国际领先地位，与国际上标准要求最严的国家相当，其中总铜、总汞、总铬略宽于国际最严标准限值要求。同时也表明 GB21900表 3特别排放限值具备一定的可达性。

表7.2-1  GB 21900-2008与其他发达国家标准污染物限值的比较

| 污染物 | 美国 | 日本 | 比利时 | 法国 | 德国 | 英国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 新加坡 |  | 世界银行 | GB21900-2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排入水体 | 排入控制水体 |  | 表2 | 表3 |
| COD | — | 160 | 300 | 150 | 400 | 5000 | 160 | — | 1500 | 100 | 60 | 250 | 80 | 50 |
| 氨氮 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20（电镀） | 15 | 8 |
| 总氮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 总磷 | — | 16 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | — | 10.0 | 15 | 5.0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0.5 |
| 悬浮物 | 30 | 200 | — | — | — | 50 | — | — | — | 50 | 30 | 25（电镀） | 50 | 30 |
| 氟化物 | — | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 50 | — | 6.0 | — | 12 | — | — | — | 10 | 10 |
| 总铬 | 13.5 | 2.0 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| Cr6+ | — | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 镍 | 3.95 | — | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 镉 | 0.474 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.5 | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 银 | 0.12 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 铅 | 1.32 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | — | 0.2 | — | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 汞 | 0.00234 | 0.005 | — | 0.1 | — | — | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| 铜 | 4.14 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 锌 | 2.87 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 铁 | — | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | — | 2.0 | — | 5 | 20 | 1 | — | 3 | 2.0 |
| 铝 | — | — | 10.0 | 5.0 | 3.0 | — | 1.0 | — | 20 | — | — | — | 3.0 | 2.0 |
| 锡 | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | 10 | 5 | 2.0 | — | — |
| 锰 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.5 | — | — | — |
| 总氰化物 | — | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | — | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 |

## 本标准水污染排放限值与国家现行标准比较

本标准水污染排放限值与国家 GB21900-2008 标准比较情况见表7.3-1。

表 7.3-1 本标准水污染物排放限值与GB 21900-2008限值比较

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 指标 | 本标准 |  | GB 21900 |  | 比较 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 太湖流域 地区 | 其他 地区 | 特别 | 新建 | 特别* | 新建* |
| 1 | 总铬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 持平 | 加严50% |
| 2 | 六价铬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 持平 | 加严50% |
| 3 | 总镍 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 持平 | 加严40% |
| 4 | 总镉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 持平 | 加严80% |
| 5 | 总银 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 持平 | 加严66.7% |
| 6 | 总铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 持平 | 加严50% |
| 7 | 总汞 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 持平 | 加严50% |
| 8 | 总铜 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 持平 | 加严40% |
| 9 | 总锌 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 持平 | 加严33.3% |
| 10 | 总铁 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 持平 | 加严33.3% |
| 11 | 总铝 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 持平 | 加严33.3% |
| 12 | PH | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 持平 | 持平 |
| 13 | 悬浮物 | 30 | 30 | 30 | 50 | 持平 | 加严40% |
| 14 | COD | 50 | 50 | 50 | 80 | 持平 | 加严37.5% |
| 15 | 氨氮 | 8 | 15 | 8 | 15 | 持平 | 持平 |
| 16 | 总氮 | 15 | 20 | 15 | 20 | 持平 | 持平 |
| 17 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 持平 | 加严50% |
| 18 | 石油类 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 持平 | 加严33.3% |
| 19 | 氟化物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 持平 | 持平 |
| 20 | 氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 持平 | 加严33.3% |
| 基准排水量 （L/m2） | 多层镀 | 250 | 250 | 250 | 500 | 持平 | 加严50% |
|  | 单层镀 | 100 | 100 | 100 | 200 | 持平 | 加严50% |

注：新建比较是指其他地区与GB21900-2008表2比较情况。特别比较为本标准太湖流域地区与GB 21900-2008表3比较情况。

由表7.3-1可知，本标准非太湖流域新建企业 PH值、氨氮、总氮、氟化物指标与GB21900-2008表2限值相同外，其余指标限值均严于GB21900-2008表2。

## 本标准水污染排放限值与国内其他地区比较

### 本标准与浙江DB 33/2260限值比较

本标准水污染排放限值限值与浙江DB 33/2260限值比较情况见表7.4-1。

表 7.4-1 本标准与DB 33/2260限值比较

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 指标 | 本标准 |  | DB33/2260 新建 |  | 浙江非太湖与江苏其他地区比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 太湖流域 地区 | 其他 地区 | 太湖 | 非太湖 |  |
| 1 | 总铬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 持平 |
| 2 | 六价铬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 持平 |
| 3 | 总镍 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 持平 |
| 4 | 总镉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 加严75% |
| 5 | 总银 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 持平 |
| 6 | 总铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 持平 |
| 7 | 总汞 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 持平 |
| 8 | 总铜 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 持平 |
| 9 | 总锌 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 持平 |
| 10 | 总铁 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 持平 |
| 11 | 总铝 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 持平 |
| 12 | PH | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 持平 |
| 13 | 悬浮物 | 30 | 30 | 30 | 30 | 持平 |
| 14 | COD | 50 | 50 | 50 | 80 | 加严37.5% |
| 15 | 氨氮 | 8 | 15 | 8 | 15 | 持平 |
| 16 | 总氮 | 15 | 20 | 15 | 20 | 持平 |
| 17 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 持平 |
| 18 | 石油类 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 持平 |
| 19 | 氟化物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 持平 |
| 20 | 氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 持平 |
| 基准排水量（L/m2） | 多层镀 | 250 | 250 | 250 | 250 | 持平 |
|  | 单层镀 | 100 | 100 | 100 | 100 | 持平 |

由表7.4-1可知，本标准非太湖流域新建企业与浙江非太湖流域新建企业比较，总镉、COD、指标严于DB 33/2260非太湖流域新建企业新建限值外，其余指标限值均与于DB 33/2260 非太湖新建限值相一致。

### 本标准水污染排放限值与广东 DB 44/1597限值比较

本标准水污染排放限值与广东DB 44/1597限值比较情况见表7.4-2。

表 7.4-2 本标准与DB 44/1597限值比较

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 指标 | 本标准 |  | DB44/1597 新建 |  | 比较 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 太湖 | 非太湖 | 珠三角 | 非珠三角 |  |
| 1 | 总铬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 持平 |
| 2 | 六价铬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 持平 |
| 3 | 总镍 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 加严40% |
| 4 | 总镉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 持平 |
| 5 | 总银 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 持平 |
| 6 | 总铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 持平 |
| 7 | 总汞 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 持平 |
| 8 | 总铜 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 加严40% |
| 9 | 总锌 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 持平 |
| 10 | 总铁 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 持平 |
| 11 | 总铝 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 持平 |
| 12 | PH | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 持平 |
| 13 | 悬浮物 | 30 | 30 | 30 | 30 | 持平 |
| 14 | COD | 50 | 50 | 50 | 80 | 加严37.5% |
| 15 | 氨氮 | 8 | 15 | 8 | 15 | 持平 |
| 16 | 总氮 | 15 | 20 | 15 | 20 | 持平 |
| 17 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 加严50% |
| 18 | 石油类 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 持平 |
| 19 | 氟化物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 持平 |
| 20 | 氰化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 持平 |
| 基准排水量（L/m2） | 多层镀 | 250 | 250 | 250 | 250 | 持平 |
|  | 单层镀 | 100 | 100 | 100 | 100 | 持平 |

注：新建比较是指非太湖流域新建与DB 44/1597非珠三角新建比较情况。

由表7.4-2可知，本标准非太湖流域新建企业与非珠三角新建限值比较，总镍、总镉、总铜、COD、总磷限值严于 DB44/1597 非珠三角新建限值外，其余指标限值均与于 DB 44/1597 非珠三角新建限值相一致。

## 本标准大气污染排放限值与与国家现行标准比较

本标准大气污染排放限值与国家GB21900-2008标准比较情况见表7.5-1。

表 7.5-1 本标准大气污染物排放限值与GB21900-2008限值比较

| 序号 | 废气种类 | 排放限值 |  | 比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本标准 | GB21900-2008 |  |
| 1 | 氯化氢 | 10 | 30 | 加严33% |
| 2 | 铬酸雾 | 0.05 | 0.05 | 持平 |
| 3 | 硫酸雾 | 5 | 30 | 加严83.3% |
| 4 | 氮氧化物 | 100 | 200 | 加严50% |
| 5 | 氰化氢 | 0.5 | 0.5 | 持平 |
| 6 | 氟化物 | 3 | 7 | 加严57.2% |

由表7.5-1可知，本标准除铬酸雾、氰化氢与GB21900-2008限值相同外，其余指标限值均严于GB21900-2008。

# 实施本标准的成本效益分析

## 实施本标准的环境效益

从环境角度来看，本标准强化了非太湖区域污染物排放要求，标准出台实施后将有利于我省重金属以及COD、总磷、总氮等总量的削减，其中其他地区总铬、六价铬、总镍、总铜、、等污染物预计排污许可证总量将减少 ， 即可减少XXXt/a、XXXt/a、XXXt/a、XXXt/a、 的排污许可总量，取得良好的环境效益。

非太湖区域污染排放量减排分析

|  | 总铬 | 六价铬 | 总镍 | 总镉 | 总银 | 总铅 | 总汞 | 总铜 | 总锌 | 总铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状企业达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与国标比较加严情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状企业达标占比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与国标比较加严情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本标准实施后，预计非太湖区域区非太湖区域区总铬、六价铬、总镍、总铜等污染物预计排污许可证总量将减少 XX%、XX%、XX%、XX%， 即可减少 XXXXt/a、XXXXt/a、XXXXt/a、XXXXt/a 的排污许可总量，取得良好的环境效益。

标准实施后，与《电镀工业污染防治最佳可行技术指南》相结合，将继续发挥倒逼作用，促进我省电镀企业污染物排放浓度的降低和排放总量的削减，有效控制我省电镀行业污染物的排放，为进一步改善环境水、空气质量，实现我省电镀行业污染防治目标提供保障。

## 实施本标准的成本分析

地方标准实施后，太湖流域地区电镀企业废水处理成本不变。其他地区部分有化学镍或锌镍合金电镀工艺的企业为保证镍离子达标，需要新增破络系统，其投资为1500~2000元/吨水，新增运行成本为5~8元/吨水。虽然废水处理成本有所提升，但利润率依然可以保持在10~12%以上。

# 标准实施建议

## 实施方式

本标准由县级以上人民政府环境保护主管部门负责监督实施。在任何情况下，电镀企业均应该遵守本标准规定的污染物排放控制要求，采取必要的措施保证污染防治设施正常运行。各级环境保护部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。在发现设施耗水或排水量有异常变化的情况下，应核定设施的际产品产量、排水量和排气量，按本标准规定，换算水污染物基准水量排放浓度和大气污染物基准气量排放浓度。

## 实施建议

（1）制定政策鼓励企业源头替代，采用先进生产工艺过程管理和清洁生产技术，从源头减少污染物产生，以减轻后端污染物控制与治理压力，节约社会成本。

（2）专业化园区向专一化园区发展。实际是电镀根据产品类型不同，其所用的原辅料也有一定的差异。虽然我省现在逐步将电镀企业纳入园区管理，但由于电镀类型差异会影响电镀废水处理，因此一定程度上造成了电镀园区废水难达标。有专业化的园区向专一化发展，逐步形成区域专一产品类型电镀园区，以解决电镀废水难达新标准的问题。

（3）加强专业化污水运维，园区专业化管理。园区生产管理是否到位直接影响着末端的废水治理，同时废水治理过程更需要专业化运维管理，两种相辅相成，缺一不可。也只有对园区生产管理加严管理，合规操作，才能减轻末端废水治理压力。

（3）进一步强化分质分类，源头管控。一类污染物明确在车间排放口或废水处理设施排放口达标，避免因一类污染物不达标，进入综合废水后形成络合物，加大综合废水达标难度。对一类污染物排放口要设置明显的采样口标识，便于日常监管检查。另外，加强化学药剂源头管控，避免应废水处理过程中添加化学药剂而造成重金属超标。

（4）强化多级破络，自测达标后排放。镍、铜、镉等重金属难达新标准标准主要因素就是络合作用，形成可溶性络合物，影响末端废水达标排放。一是要加强综合废水的破络反应，二是要加强单一废水的破络反应。以降低多股废水混合后络合作用加强，而造成末端废水不能稳定达标排放。鼓励电镀企业自配重金属检测仪器，对能稳定达标的废水进行排放，而对不能稳定的废水进入应急池处置后达标排放。

（5）制定相应的技术经济政策，尤其是针对中小型企业的电镀污染物治理问题，鼓励企业和科研单位开发更高效、经济的污染物处理技术和装备。