附件

2021年农产品质量安全检验检测机构

“双随机、一公开”检查结果

| 序号 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 1、农产品检验报告无CATL标识印章。 | 自行整改后通过检查 |
| 2 | 扬州市产品质量监督检验所 | 1、技术负责人、质量负责人缺上级主管部门任命文件。 2、内审要素未覆盖农产品质量安全检测机构考核100条内容。 | 自行整改后通过检查 |
| 3 | 盐城市农产品质量监督检验测试中心 | 1、个别抽样人员缺抽样相关知识培训记录。 | 自行整改后通过检查 |
| 4 | 靖江市农产品质量检验检测站 | 1、内审要素未覆盖农产品质量安全检测机构考核100条内容。 2、技术负责人对技术标准未确认。 | 自行整改后通过检查 |
| 5 | 江苏恒生检测有限公司 | 1、农产品检验报告无CATL标识印章。 2、个别仪器使用记录不全，未按规程进行维护。 | 自行整改后通过检查 |
| 6 | 新沂市检验检测中心 | 1、个别人员缺少考核、培训记录。 2、内审要素未覆盖农产品质量安全检测机构考核100条内容。 | 自行整改后通过检查 |
| 7 | 张家港市检验检测中心 | 1、农产品检验报告无CATL标识印章。 2、试验用气体管理不规范。 3、部分样品检测原始记录不全。 | 违反《农产品质量安全检测机构考核办法》（农业农村部令第8号）条款第二十九条第一、三款，责令改正。 |
| 8 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 1、部分人员缺少考核、培训记录。 2、试剂管理不规范，灭火器材过期。 3、部分样品检测原始记录不全。 | 违反《农产品质量安全检测机构考核办法》（农业农村部令第8号）第二十九条第一、三款，责令改正。 |
| 9 | 江苏国测检测技术有限公司 | 1、农产品检验报告无CATL标识印章。 2、部分人员缺少考核、培训记录。 3、部分样品流转不符合要求。 4、灭火器材过期，压力阀失效；试剂、废液仓库管理不规范。 | 违反《农产品质量安全检测机构考核办法》（农业农村部令第8号）第二十九条第一、三款，责令改正。 |
| 10 | 镇江华大检测有限公司 | 1、农产品检验报告无CATL标识印章。 2、部分人员缺少考核、培训记录。 3、部分样品检测原始记录不全；标准溶液管理不规范；部分仪器缺少维护记录。 4、易爆品储存室通风设施不符合要求，且缺少消防设施。 | 违反《农产品质量安全检测机构考核办法》（农业农村部令第8号）第二十九条第一、三款，责令改正。 |
| 11 | 江苏新测检测科技有限公司 | 1、部分人员缺少考核、培训记录。 2、部分样品检测原始记录不全。 3、危险品仓库管理不规范。 | 违反《农产品质量安全检测机构考核办法》（农业农村部令第8号）第二十九条第一、三款，责令改正。 |
| 12 | 江苏权正检验检测有限公司 | 1、技术负责人对技术标准未确认。 2、缺少标准溶液配置记录。 3、部分检测方法偏离，未能提供质控记录。 | 违反《农产品质量安全检测机构考核办法》（农业农村部令第8号）第二十九条第一、三款，责令改正。 |

江苏省农业农村厅办公室                 2021年8月11日印发