江苏省地方标准

DB32

DB32/×××××-2021

工业园区生态环境管理信息系统

建设指南

Guideline for the construction of eco-environmental management information system in industrial parks

（征求意见稿）

20□□-□□-□□发布

20□□-□□-□□实施

发布

ICS 13.020.40

Z 05

江苏省市场监督管理局

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设原则	2

5 系统架构	2

6 分类管理	3

7 建设内容	3

8 支撑平台	9

附录A（规范性）工业园区生态环境管理信息系统建设分类管理要求	10

参考文献	13

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏环保产业技术研究院股份公司、中国环境科学研究院。

工业园区生态环境管理信息系统建设指南

- 范围

本文件规定了江苏省省级及以上工业园区（含化工园区和集中区）生态环境管理信息系统建设的原则、系统架构体系、功能模块和建设内容和支撑平台要求要求等内容｡

本文件适用于江苏省省级及以上工业园区（含化工园区和集中区）生态环境管理信息系统的设计、建设和管理。

- 规范性引用文件

本文件内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注年份的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 20271 信息安全技术信息系统通用安全技术要求

GB/T 20272 信息安全技术操作系统安全技术要求

GB/T 20273 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求

GB/T 21028 信息安全技术服务器安全技术要求

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28181 安全防范视频监控联网信息系统信息传输､交换､控制技术要求

GB/T 31496 信息技术安全技术信息安全管理体系实施指南

HJ 941-2018 企业突发环境事件风险分级方法

- 术语和定义

工业园区 industrial park

国家或地区根据自身经济发展需求，通过行政手段划出一块区域聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区或集聚发展区。

注：按设立或认定部门不同分类，工业园区主要包括国家级工业园区、省级工业园区、市级工业园区及其他园区等。

工业园区生态环境管理信息系统 ecological environment management information system of industrial park

以信息与通信技术为支撑，设计、开发和建设的，满足工业园区在基本档案、监测监控、预警溯源、监督管理及信息安全等全方位生态环境保护需求的可视化互联互通综合性智慧管理平台。

Ⅰ类工业园区 class I industrial park

以石化和化工产业为主要发展导向的工业园区或集中区。

注：本文件特指化工园区（集中区）。根据江苏省人民政府办公厅印发的《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），通过认定的化工园区（集中区）共包括14个化工园区和15个化工集中区，政府有最新调整认定的从其规定。

Ⅱ类工业园区 class Ⅱ industrial park

除Ⅰ类工业园区以外的，规划环评文件和审查意见中明确主导产业涉及化工、电镀、印染、钢铁、造纸和食品酿造等污染物排放量较大的工业园区。

Ⅲ类工业园区 class Ⅲ industrial park

除Ⅰ类和Ⅱ类工业园区以外的其他省级及以上等级工业园区。

- 建设原则

4.1目标性

通过信息系统平台建设实现工业园区生态环境管理信息化、智慧化、高效化和精细化。

4.2适用性

统筹规划，分级分类管理，根据不同级别不同类型园区特点，提出不同建设内容要求，既满足管理需求，又不增加园区管理负担。

4.3前瞻性

信息平台建设应满足功能模块可扩展，数据互联互通，预留持续更新优化和智慧化改造提升空间。

- 系统架构

工业园区生态环境管理信息系统平台主要由支撑层、数据层、功能层和用户层组成，系统设计架构体系详见图1。

图1  工业园区生态环境管理信息系统平台设计架构图

- 分类管理

按照统筹规划和分类管理原则，针对不同类型园区特点，提出不同建设要求。

园区已建设环境管理信息系统平台的，可根据本文件要求进行改造优化以满足指南要求，不必重建。

园区可根据自身实际需要对相关管理模块进行扩展开发或新增管理模块，以实现生态环境监管的个性化需求。

- 建设内容

7.1用户

- 7.1.1 PC用户

面向环保管理部门，提供不同级别不同权限管理账户，实现对工业园区生态环境管理信息系统平台各类功能应用和管理目标。面向园区企业提供信息录入、查询、申报和管理决策响应等功能。

- 7.1.2 APP用户

提供移动应用客户端，方便管理人员能及时获取园区环境质量、污染源监控预警信息及管理档案等。

7.2园区信息档案

- 7.2.1园区基本信息

园区基本信息应涵盖园区发展历程、规划及环评（跟踪评价）手续执行情况、产业定位、园区规划面积、产业布局、开发面积、园区级别、园区四至边界、园区“三线一单”、园区基础设施建设及运行情况等内容，并应能实现动态更新。

各类园区建设内容要求见附录，下述各条款均同。

- 7.2.2企业基本信息

企业基本信息应涵盖企业名称、生产经营场所地址、行业类别、环保负责人及联系方式等，实现与省级生态环境主管部门“一企一档”管理系统数据共享｡

- 7.2.3园区周边环境信息

园区周边环境信息涵盖园区内部及周边自然地理信息（包括水系、道路等）、园区周边最近距离的环境敏感点（居民点、医疗卫生机构、文教机构、行政办公区等人群聚集区）、生态管控区分布等，并应能实现动态更新。

7.3园区环境质量管理

- 7.3.1大气环境

根据工业园区大气环境监测管理要求和实施开展情况，对有历史监测记录以来的大气环境（含园区管理部门安装的无组织监控站点）监测点位、频次、监测时间、监测数据及AQI指数等进行统计汇总，列示各大气监测因子应执行的标准名称、标准编号和浓度限值，具备对既往监测数据及AQI指数进行趋势分析功能。

已建成投用园区大气（含园区管理部门安装的无组织监控站点）自动监测站点的，应具备对自动监测数据及AQI指数的实时记录、超标预警预报、既往数据趋势分析等功能。

有条件的应能实现相关大气环境监测因子间关联分析功能。

园区内考核空气站点数据应按上级管理部门统一要求进行数据上传和共享。园区自建空气站点可根据需要接入园区生态环境管理信息系统。

- 7.3.2地表水环境

根据工业园区地表水环境监测管理要求和实施开展情况，对有历史监测记录以来的地表水环境监测点位、频次、监测时间、监测数据等进行统计汇总，列示各地表水监测因子应执行的标准名称、标准编号和浓度限值，具备对既往监测数据进行趋势分析功能。

已建成投用园区地表水环境自动监测站点的，应具备对自动监测数据的实时记录、超标预警预报、既往数据趋势分析等功能。

有条件的应能实现相关地表水环境因子间关联分析功能。

园区内考核水质监测站点数据应按上级管理部门统一要求进行数据上传和共享。园区自建水质监测站点可根据需要接入园区生态环境管理信息系统。

- 7.3.3地下水环境

根据工业园区地下水环境监测管理要求和实施开展情况，对有历史监测记录以来的地下水环境监测点位、频次、监测时间、监测数据等进行统计汇总，列示各监测因子应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备对既往监测数据进行趋势分析功能。

- 7.3.4土壤环境

根据工业园区土壤环境监测管理要求和实施开展情况，对有历史监测记录以来的土壤环境监测点位、频次、监测时间、监测数据等进行统计汇总，列示各监测因子应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备对既往监测数据进行趋势分析功能。

- 7.3.5声环境

根据工业园区声环境监测管理要求和实施开展情况，对有历史监测记录以来的声环境监测点位、频次、监测时间、监测数据等进行统计汇总，列示应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备对既往监测数据进行趋势分析功能。

- 7.3.6同步水文、气象

对园区地表水监测站点所在水环境同步开展的水文数据，包括但不限于流速、流量、水温等数据进行统计汇总和既往数据趋势分析功能。

对园区同步开展的气象观测数据，包括但不限于风速、风向、温度、湿度、太阳辐射强度、光照度、日照小时数、大气压、雨量等数据进行统计汇总和既往数据趋势分析功能。

7.4园区污染源监督管理

- 7.4.1污染源自动监测

企业应按照监管要求安装、调试和使用污染源在线监测设施，并实现污染源在线监测设施与园区及上级生态环境主管部门管理平台联网和备案。

涉水自动监测设备应具备自动标样核查及自动校准功能。污染源在线监测设备设施应满足国家和地方标准规范要求上传的监测数据和“动态管控”相关状态参数。

根据企业安装的污染源在线监测设施情况，对上传至信息系统平台的监测因子、监测浓度、监测点位、流量、风量等数据进行统计汇总，列示应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备对既往监测数据进行趋势分析和超标预警预报等功能。超标预警预报或异常信息应实时推送至企业和园区生态环境管理机构或监察部门，并在信息系统平台中通过警示颜色和警示声音进行显示。信息系统平台应能记录、展示和查询超标记录、故障记录、数据异常记录等。企业应及时按照排污许可证管理要求在执行报告中记载和陈述报告期内发生的污染源自动监测超标和异常情况。

雨水排放口自动监测管理可参照污染源自动监测管理。

实施刷卡排污的企业，污水排放总量数据应实时上传至园区生态环境管理信息系统平台，并在平台中进行记录、统计、自动累计核算，具备超总量预警预报能力。

- 7.4.2污染源手工监测

园区应组织企业在工业园区生态环境管理信息系统平台中录入手工监测数据信息，包括但不限于监测点位、监测时间、监测数据等，进行统计汇总，列示应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备趋势分析功能。

- 7.4.3无组织监测

企业应按照监管要求安装、调试和使用无组织在线监测设施，并实现无组织在线监测设施与园区及上生态环境主管部门管理平台联网和备案。

企业应按照监管要求对未实施自动监测的无组织开展手工监测。在工业园区生态环境管理信息系统平台中录入无组织手工监测点位、监测时间、监测数据等，进行统计汇总，列示应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备对既往监测数据进行趋势分析功能。

企业应及时按照排污许可证管理要求在执行报告中记载和陈述报告期内发生的无组织手工监测超标和异常情况。

- 7.4.4 LDAR管理

企业应按照监管要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对LDAR企业名单、检测数据、维修数据、排放量计算数据、检测修复评估报告等信息进行管理｡

- 7.4.5特征污染物名录库

园区生态环境管理机构或部门应根据特征污染物监管要求，建立健全废水、废气、土壤及地下水等特征污染物名录库。

特征污染物名录库应按要素进行管理。特征污染物种类主要包括废水特征污染物名录库、废气特征污染物名录库、土壤及地下水特征污染物名录库。筛选污染物主要特征包括排放量大、行业特征明显、高毒害性、难降解、异味、列入国家优先管控名录等其中一种或几种。

在信息系统平台中列示园区涉及的特征污染物种类、名称、筛选污染物主要特征、排放量、管控标准限值及标准名称编号、涉及排放企业名称及排放浓度等。

园区生态环境管理机构或部门应组织辖区企业对相关要素特征污染物名录库进行动态更新和管理。

- 7.4.6固体废物管理

园区生态环境管理信息系统平台固体废物管理主要包括一般工业固体废物管理和危险废物管理。

固体废物管理应列示企业产生的固体废物种类、最大许可产生量、月度季度年度处理处置或综合利用量、处理处置单位名称、是否具备资质或能力、处理处置资质证书名称及编号等。

一般工业固体废物和危险废物最大许可产生量数据应与排污许可证中记载信息一致，未实施排污许可管理的企业应与环境影响评价文件及变动影响分析证明材料一致。

- 7.4.7工况监控

纳入重点排污单位名录的污水集中处理设施、火电厂、生活垃圾焚烧发电厂应按照国家和地方标准规范要求实现对工况监控管理，并与园区及以上生态环境主管部门联网。

园区生态环境管理信息系统平台应对监控信息进行集成管理｡

当工况监控数据超出了预先设定的报警阈值或设备运行状态出现偏离时，应发出预警信息，并推送至企业环保负责人进行处置，知会园区生态环境管理机构或部门｡

- 7.4.8能源监控

纳入秋冬季应急管控清单企业应按照国家和地方标准规范要求，对生产设施和治污设施进行用电监控，并与园区及以上生态环境主管部门联网。

统计园区企业月度、季度和年度用水量、用电量、用气量、用汽量、用油量、生物质耗量等，实现按行业、区域、类别等不同维度汇总分析功能；通过设定预警阈值，实现对能耗使用情况进行预警和预报。

有条件的园区可建立能源结构数据模型，分析能耗、物耗和污染物排放量关联关系。

- 7.4.9碳排放管理

园区根据国家和地方相关碳排放监测与核算开展情况，实现对辖区内企业核算结果的统计与分析，包括但不限于企业所属行业、核算周期、核算单元、核算结果等。鼓励园区对碳排放强度、结构等进行集成分析。

- 7.4.10重污染天气应急管理

重污染天气应急管理模块应具备根据上级下达的重污染天气应急管理要求一键通知关联企业功能，企业接到重污染天气应急管控要求后，应及时上传采取的应对措施落实情况，应急管控结束后企业应即时在外网端进行闭环关闭应急要求。

工业园区生态环境管理信息系统平台应具备重污染天气应急响应过程的记录和统计功能，包括但不限于重污染天气应急管理通知、管控周期、企业落实应急管控采取的措施、未响应或未及时响应的处理结果等。

7.5预警与溯源

整合园区环境质量监测数据、污染源在线监测数据、污染物特征因子库数据、企业工况、气象条件等多维度的时空数据，通过数据关联分析和校验、模型反演等手段实现园区污染物溯源分析，具备对园区及周边环境投诉及质量超标等问题的溯源能力。

有条件的园区可配备激光雷达、走航车开展定期动态监控，发现异常情况立即推送并启动溯源，对园区内企业厂界污染情况动态监控｡

7.6风险与应急管理

- 7.6.1危险化学品管理

工业园区生态环境管理信息系统应充分对接现有危险化学品管理系统或平台资源，实现资源数据共享。

危险化学品管理模块应具备企业使用或涉及的化学品关键信息的统计和分析功能，包括但不限于化学品名称、数量、贮存形式、环境危害性特征、是否构成重大风险源等信息。

- 7.6.2企业环境风险管理

园区生态环境管理机构或部门督促辖区企业对涉及的环境风险情况进行信息录入和动态更新维护。

企业环境风险管理模块应涵盖包括但不限于企业名称、危险化学品重大危险源类型、重大危险源级别、是否编制应急预案并备案、是否按照要求进行演练和总结、企业环境风险等级、企业应急物资名称和数量等。

根据GB 18218规定，本文件所述危险化学品重大危险源类型分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。重大危险源级别分为一级、二级、三级和四级。

根据HJ 941-2018规定，本文件所述企业环境风险等级分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。

- 7.6.3园区应急管理

园区应急管理模块应涵盖环境风险应急预案、环境风险评估、应急物资储备及应急处置救援体系建设等情况。

列示园区的环境风险等级、主要环境风险源、园区应急物资储备种类、应急避难所数量和位置、储备数量、储备位置、园区应急队伍建设情况（包括但不限于应急处置救援机构设置、人数、救援物资等）、应急救援指挥体系情况（包括但不限于救援指挥体系图、各级职能及联系人、通讯方式和电话、报告制度等）、园区环境风险应急演练情况、园区建设竣工以来的突发环境事件应急处置案例等。

有条件的园区应急指挥中心应能实现和具备同时召开多个相互独立语音或视频会议功能，实现对上级应急指挥部门、园区应急队伍与应急人员的统一协调和调度。

7.7园区视频监控管理

- 7.7.1一般要求

按照GB/T 28181、RTSP、SDK等通用标准，将园区全景、环境风险源、企业污染排口及站房、码头港口等处的视频监控信号进行汇聚整合，建设园区统一的视频监控系统。发生环境污染事故时，生态环境管理机构可通过通讯网络对园区视频监控信息进行调阅查看，在日常管理中，可根据需要对现场视频进行抽查。

安装视频监控的企业应按要求提供相关配套基础设施及视频存储空间。工业园区生态环境管理信息系统平台应具备企业出现超标或异常情况时前后24h的视频监控数据存储空间。

- 7.7.2园区高空全景监控

在园区制高点采用高解晰度摄像系统进行360°观察。工业园区如能实现与用公安、应急部门已建监控资源共享的不必重建。

- 7.7.3污染源视频监控

列入自动监测监控联网清单的企业，应当在排放口、自动监控站房、治污设施关键位置安装视频监控设备并与与园区及上生态环境主管部门管理平台联网。

危险废物年产生量1000吨及以上的企业和危险废物处置单位应在其贮存设施出入口、设施内部、装卸区域、危险废物运输车辆通道等关键位置安装并与与园区及上生态环境主管部门管理平台联网。视频监控系统应支持在图像采集范围内划定保护区域，对外来人员未经许可进入保护区域以及运维人员未按规定开展运维工作的行为进行识别和预警，鼓励对贮存环节开展AI分析。

- 7.7.4其他视频监控

园区已安装的大气和地表水自动监测站点站房和采样点处设置视频监控设施，并与工业园区生态环境管理信息系统平台联网。

有条件的园区可以对园区出入口、企业雨水排放口、雨水排放口自动切换闸门、港口码头污染排放处、企业危化品贮存处等重大危险源设置视频监控设施，并与工业园区生态环境管理信息系统平台联网。

7.8综合决策

- 7.8.1地理信息管理

工业园区生态环境管理信息系统平台应基于GIS一张图实现园区边界、企业分布、园区基础设施分布、监测站点（园区环境质量和污染源）分布、监测数据（园区环境质量和污染源）实时查看显示、重大环境风险源分布、周边环境敏感保护目标分布、周边水系分布、园区及周边风险管控点位情况等地图显示和深层链接功能。

有条件的园区应将园区积累的相关历史数据运用大数据分析技术和模型，对园区环境质量、绿色发展绩效、环境风险和监管地图进行多角度全方位进行深层挖掘和分析评估，并在园区一张图中进行直观展示，以辅助生态环境监督管理决策。

有条件的园区可结合无人机航拍技术和数据，建立健全园区及企业三维视图。

- 7.8.2问题线索督办管理

具备对园区督查、检查、信访投诉等问题线索信息督办管理功能；能对问题线索统计分析，包括对问题线索涉及主体、所属行业、类型、频次等，实现问题线索办理、督办、反馈、回访、办结归档统一管理｡

- 7.8.3信息公开

对园区环境信息公开进行管理，动态地向社会发布园区新闻、政府办事流程、上级文件规范、环境专项治理、环境质量监测、污染排放、投诉信访办理、环境污染事件、环境违法事件等信息。动态公开园区年度环境质量年报等｡

- 7.8.4园区环境绩效评价

化工园区（集中区）应依据园区环境绩效评价体系指标，利用信息化手段辅助对化工园区（集中区）企业进行年度环境绩效评估，并进行分析排名。

- 支撑平台

8.1系统集成管理

对园区环境信息进行集成展示和分析，具备定时自动生成各类规范报表，包括日报、周报、月报、季报、年报、超标报表、断线等，支持各类数据的横向和纵向自定义统计和分析功能，能根据需求生成关联报表和分析图件，具备报表打印、导出、查询、修改等功能｡

根据管理需求可自主设置各类管理账户和权限。

8.2监控中心建设及运维管理

建设统一的监控中心｡安排专人对系统进行保障、运行、维护，与省、市生态环境管理部门联网｡

建立视频会商系统，实现跨部门会商｡

建立系统运行管理办法。明确责任人员，安排专人对系统的问题进行跟踪督办，保证系统数据实时有效。

8.3数据标准与共享

监测监控信息或数据应按照国家、省相关监测技术规范及管理要求进行设定、采集和传输｡

工业园区生态环境管理信息系统应按《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）要求实现与省、市生态环境主管部门数据交换共享。

8.4系统安全

工业园区承担园区网络与信息安全主体责任。信息安全等级保护应符合国家和地方标准规范要求。按照GB/T 20271、GB/T 20272、GB/T 20273、GB/T 21028、GB/T 31496等文件要求，加强系统信息安全防护｡

附录A

（规范性）

工业园区生态环境管理信息系统建设分类管理要求

| 建设内容 |  |  | 建设要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块类别 | 建设项目 | 主要内容 | Ⅰ类工业园区 | Ⅱ类工业园区 | Ⅲ类工业园区 |
| 园区信息档案 | 园区基本信息 | 园区编码、园区名称、行政区编码、详细地址、经度、纬度、规划面积（公顷）、开发面积（公顷）、园区级别、园区类型、四至说明、园区概况、产业定位、企业数量、设立时间、规划环评名称、规划环评批复时间、规划环评批复部门、规划环评批复文号、园区发展历程、园区污水处理设施、园区集中供热设施、园区固废集中处理设施、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★★ |
|  | 企业基本信息 | 企业名称、生产经营场所地址、行业类别、环保负责人、联系方式、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 园区周边环境信息 | 园区内部及周边水系、园区周边最近距离的环境敏感点（居民点、医疗卫生机构、文教机构、行政办公区等人群聚集区）信息、园区周边生态空间管控区分布、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
| 园区环境质量管理 | 大气环境 | 站点名称、行政区编码、站点类型、经度、纬度、建站时间、安装地址、管理部门、管理级别、站长、联系电话、空气站监测数据、监测时间、AQI指数、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、超标预警、既往数据趋势分析、环境监测因子间关联分析、标准其他要求 | ★★★ | ★★★ | ★★ |
|  | 地表水环境 | 站点名称、行政区编码、站点类型、经度、纬度、建站时间、安装地址、管理部门、管理级别、站长、联系电话、水质自动站监测数据、监测时间、水体类型、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、超标预警、既往数据趋势分析、标准其他要求 | ★★★ | ★★★ | ★★ |
|  | 地下水､土壤环境 | 监测点位名称、行政区编码、站点类型、经度、纬度、管理部门、管理级别、联系人、联系电话、监测数据、监测时间、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、既往数据趋势分析、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 声环境 | 监测点位名称、行政区编码、站点类型、经度、纬度、管理部门、管理级别、联系人、联系电话、监测数据、监测时间、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、既往数据趋势分析、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 同步水文、气象 | 同步水文参数、同步气象参数 | ★★★ | ★★ | ★ |
| 园区污染源监督管理 | 污染源自动监测 | 企业名称、自动监测排口类型、监测因子、监测浓度、监测点位、流量（风量）、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、超标预警、既往数据趋势分析、超标推送、自动监测设施异常记录、自动监测因子排放量核算、雨水排口自动监测因子、雨水排口自动监测浓度、雨水排口自动监测点位、雨水排口自动监测流量、雨水排口执行标准名称、雨水排口执行标准限值、刷卡排污总量统计、刷卡排污总量超标预警、标准其他要求 | ★★★ | ★★★ | ★★ |
|  | 污染源手工监测 | 排口类型、监测因子、监测浓度、监测点位、监测时间、流量（风量）、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、趋势分析 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 无组织监测 | 监测因子、监测浓度、监测点位、监测时间、执行标准名称、执行标准编号、执行标准限值、趋势分析 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | LDAR管理 | 装置基础信息：企业名称、装置编号、装置名称、总密封点数、不可达密封点数；设备基础信息：设备编号、设备名称、所属装置标识、是否免予检测、是否低泄露、设备类型、密封点数量；设备密封点信息：所属装置标识、所属设备标识、密封点编号、密封点名称、密封点类型、密封点位置描述、是否可达；现场检测信息：所属装置标识、检测仪器、校准时间、校准浓度(ppm)、检测日期、检测人员；密封点检测信息：现场检测标识、设备密封点标识、检测时间、流体名称、流体状态、泄露浓度控制限值(ppm)、仪器检测浓度(ppm)、净检值(ppm)、是否泄露；泄露修复信息：设备编号、设备密封点标识、泄露检出时间、初净检测值（ppm）、是否延迟修复、修复方法、修复时间、修复人员、复测人员、复测仪器、背景浓度（ppm）、复测浓度（ppm） | ★★★ | ★ | ★ |
|  | 特征污染物名录库 | 企业名称、特征污染物编码、特征污染物类型、特征污染物名称、污染物入库特征、特征污染物年排放浓度、特征污染物年排放量、特征污染物管控标准、特征污染物管控限值、标准其他要求 | ★★★ | ★ | ★ |
|  | 固体废物管理 | 企业名称、固体废物种类、最大许可产生量、月度季度年度处理处置或综合利用量、处理处置单位名称、是否具备资质或能力、处理处置资质证书名称、处理处置资质证书编号 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 工况监控 | 应开展工况监控企业：企业名称、企业类型、工况监测点位、工况监测信息、阈值报警、工况异常信息推送 | ★★ | ★★ | ★ |
|  | 能源监控 | 企业名称、企业所属行业、月度季度年度用水量、月度季度年度用电量、月度季度年度用气量、月度季度年度用汽量、月度季度年度生物质耗量、月度季度年度煤炭耗量 | ★ | ★ | ★ |
|  | 碳排放管理 | 纳入碳监测与核算的企业：企业名称、企业所属行业、核算周期、核算单元、年度碳排放量 | ★ | ★ | ★ |
|  | 重污染天气应急管理 | 纳入管控企业名称、管控周期、管控措施、是否落实管控要求 | ★ | ★ | ★ |
| 预警与溯源 | 预警与溯源 | 预警与溯源功能、走航监测、标准其他要求 | ★★★ | ★ | ★ |
| 风险与应急管理 | 危险化学品管理 | 化学品名称、数量、贮存形式、环境危害性特征、是否构成重大风险源等信息 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 企业环境风险管理 | 企业名称、危险化学品重大危险源类型、重大危险源级别、是否编制应急预案并备案、是否按照要求进行演练和总结、企业环境风险等级、企业应急物资名称、企业应急物资数量、企业应急物资仓库位置、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 园区应急管理 | 环境风险等级、主要环境风险源、园区应急物资储备种类、应急避难所数量和位置、储备数量、储备位置、园区应急队伍建设情况（包括但不限于应急处置救援机构设置、人数、救援物资等）、应急救援指挥体系情况（包括但不限于救援指挥体系图、各级职能及联系人、通讯方式和电话、报告制度等）、园区环境风险应急演练情况、园区建设竣工以来的突发环境事件应急处置案例、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
| 园区视频监控管理 | 一般要求 | 建设园区统一的视频监控系统、具备企业出现超标或异常情况时前后24h的视频监控数据存储空间、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 园区高空全景监控 | 360°全景监控视频、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 污染源视频监控 | 列入自动监测监控联网清单的企业：企业名称、排放口、自动监控站房、治污设施关键位置；危险废物年产生量1000吨及以上的企业和危险废物处置单位：企业名称、贮存设施出入口、设施内部、装卸区域、危险废物运输车辆通道、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 其他视频监控 | 园区出入口、企业雨水排放口、雨水排放口自动切换闸门、港口码头污染排放处、企业危化品贮存处、标准其他要求 | ★★ | ★★ | ★ |
| 综合决策 | 地理信息管理 | 园区边界、企业分布、园区基础设施分布、监测站点（园区环境质量和污染源）分布、监测数据（园区环境质量和污染源）实时查看、重大环境风险源分布、周边环境敏感保护目标分布、园区及周边风险管控点位、园区三维视图、标准其他要求 | ★★★ | ★★ | ★ |
|  | 问题线索督办管理 | 问题类型、涉及主体、所属行业、发生时间、是否完成销号、经办人、标准其他要求 | ★★ | ★ | ★ |
|  | 信息公开 | 园区新闻、政府办事流程、上级文件规范、环境专项治理、环境质量监测、污染排放、投诉信访办理、环境污染事件、环境违法事件、标准其他要求 | ★★ | ★ | ★ |
|  | 园区环境绩效评价 | 建立园区环境绩效评价指标体系、定期开展辖区企业环境绩效评价 | ★★ | ★ | ★ |

注：

（1）★★★表示应配置，★★ 表示宜配置，★ 表示可配置。

（2）工业园区内包含化工园区或集中区的，按化工园区或集中区的要求建设工业园区生态环境管理信息系统。

- 参考文献

[1] 工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）（工信部信软〔2017〕316号）

[2] 工业控制系统信息安全防护指南（工信软函〔2016〕338号）

[3] 江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范（苏环办〔2019〕398号）

________________________________