附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 轨道机车踏面制动器试验台校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈菲 |  |  | 联系电话 |  | 021-64314612 |
| 任务年限 |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 上海地铁维护保障有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 轨道机车踏面制动器试验台是为满足对地铁维保公司对规定型号的踏面单元制动器的性能试验，该类制动器的好坏对轨道交通的正常运行十分重要，且国内或行业内尚无这类试验台的检定规程或校准规范。因此踏面制动器试验台的校准及其重要。建立校准规范，规范行业校准依据势在必行。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：轨道机车踏面制动器试验台的校准； 2.测量范围：气体压力：0～2000kPa;压力：1000kN; 位移：0～1000mm 3.被校轨道机车踏面制动器试验台技术指标：气体压力示值误差不大于±0.2％，压力示值误差不大于±0.2％FS，位移误差不大于±2%； 4.计量项目：气体压力：0～2000kPa;压力：1000kN; 位移：0～1000mm - 不确定度：气体压力示值：Urel=0.05% (k=2)；压力示值：Urel=0.1% (k=2)；位移：Urel=0.5% (k=2) - 6.主要测量项目的技术原理： - 使用标准数字压力计测量气体压力、标准测力计测量压力、激光干涉仪测量位移。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内目前尚无该设备的检定规程及校准规范。 - 不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。