兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 曲轴平衡机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国营第六一六厂 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 戴海东 闫志义 |  |  | 联系电话 |  | 13513523873 15902236200 |
| 任务年限 |  | 2022年01月~2023年12月 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 在机械制造业中，高精度和高转速的采用，首先以良好的平衡为先决条件，当不同的因素引起的离心力和离心力矩，出现在不衡的旋转部件中时，往往会导致轴承负荷的增加，磨损加剧、振动和噪声的形成，进而引起断裂，危及人身安全，因此为有效地控制和消除上述有害因素，对旋转工件进行动平衡校正已成为诸如：动力、汽车、电机、机床、化工等工业以及计算机、通讯和自动化技术等设备制造业中必不可少的工艺措施之一，特别是针对发动机主要零部件曲轴，它作为发动机的重要运动件，它的动平衡是非常关键参数，不仅对发动机整机质量有影响，而且对整机试验安全有影响。 因此本项目为满足曲轴在加工中动平衡试验的可靠性需求，针对目前对曲轴动平衡机无法校准的难题，编制曲轴动平衡机的校准规范。本项目符合中国制造创新驱动和质量为先，以及计量发展规划关于加强校准技术和方法研究的方针，解决曲轴动平衡机校准难点问题，满足曲轴动平衡试验中检测质量要求，编制本校准规范，实现曲轴动平衡机校准。本项目将填补国内曲轴动平衡机校准领域的空白，为兵器行业、国防军工、汽车发动机和机械等行业曲轴动平衡机的校准质量提供计量保障，应用前景广阔。 经调研，兵器系统615、潍柴等发动机制造单位已经广泛运用了曲轴动平衡机，曲轴动平衡机的校准规范大量应用保证了曲轴动平衡时的检测质量，但是曲轴动平衡机没有统一的校准规范，导致曲轴动平衡机的测量系统功能出现波动而不知，致使检测结果出现偏差，试验人员基于检测结果将合格的产品判定为不合格或者将不合格的产品判定为合格，造成产品报废或者严重质量安全问题，存在巨大质量和安全隐患。本规范的编制能够实现对曲轴动平衡机测量系统的校准，在破解曲轴动平衡机的校准技术难关、精准掌控质量标准等方面达到了国内同行业先进水平。 本规范提出的校准方法首先应用于国营六一六厂计量理化中心针对分厂的曲轴动平衡机进行校准，校准结果符合GB/T4201-2006/ISO2953：1999《平衡机的描述检验与评定》的相关技术要求，取得了很好的效果，达到了校准的目的。该校准规范同样具有极大地适用性和普遍性。也适用于支承并使工件旋转在平衡转速下呈恒态（刚性）的平衡机，该平衡机在一个或多个平面上能指示出需要不平衡校正的量值和所在相角。因此，本项目提出的校准方法具有极大的社会效益和推广应用前景。 在专利查新网站incopat网站和互联网对《曲轴动平衡机校准规范》进行检索，未发现国内外有类似的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于曲轴动力平衡机(卧式)的首次校准、后续校准和使用中检验。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 1; 最小可达剩余不平衡度emar; ≤0.5g.mm/kg. 2; 不平衡量减少率URR; ≥95%. 3.计量技术规范的计量项目。 序号; 名称. 1; 最小可达剩余不平衡度emar. 2; 不平衡量减少率URR. 3; 四次平衡剩余不平衡量. 4.校准所用标准装置： 序号; 名称; 最大允许误差; 备注. 1; 专用标准砝码; ±1%; 标称值. 2; 电子天平; ±(0.5e-1.5e). 3; 校验转子; /; 符合出厂设计要求. |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.国内外情况 未查到关于国外校准曲轴动平衡机的相关内容,国内以标定方法或测试方法为主要内容进行检验. 2.未曾发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。