附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 水泥凝结时间自动测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张奇 |  |  | 联系电话 |  | 13331109832 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 伴随着“中国制造2025”战略实施以及人工智能上升为国家战略之后，工信部再次发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022年）》，要求推进建材工业与信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，并圈定水泥行业智能化作为转型的重点领域。 凝结时间是水泥物理性能的重要参数之一，直接反映水泥的水化硬化速率，影响工程建造施工过程的工作性及进程效率，对指导效率施工和提高工程质量有重要的意义。对水泥凝结时间的测定，目前的试验标准为GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》，另外，传统维卡仪方法的困扰主要体现在以下几方面：（1）人工成本高，整个实验需要实验人员全程跟踪进程；（2）劳动强度大，需要实验人员频繁操作；（3）测量结果受人为误差因素影响大。 因此，随着智能化实验室的提出、进步和发展，为了让测试更简单，让数据更真实，提高水泥行业自动化、网络化水平；一方面，水泥凝结时间自动测定仪的研究开发成为必然；另一方面，针对水泥凝结时间自动测定仪的校准也成为必然，需要制定统一的校准规范；另外JC/T 727-2005《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》不适应原标准标尺刻度范围等技术要求的检验或评价。 本规程可用于：（1）指导相关企业精准开发、研究水泥凝结时间自动测定仪；（2）水泥生产企业以及相关水泥检验认证机构能够参考本规程使用、评价与验证水泥凝结时间自动测定仪。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 范围：适用于水泥凝结时间自动测定仪的校准。 主要技术内容： （1）提出了水泥凝结时间自动测定仪校准要求，包括 外观、 设计与安装、安全保护装置、 软件功能、电气设备、温度控制装置、湿度控制装置、凝结时间测定用针、试针同轴度、圆模、滑动部分总质量、滑动部分外观、测定结果的准确度、重复性 、再现性等项目的评价和要求。 （3）使用有证标准样品或试验样品进行测定。在规定试验间隔内重复测定，测定的初凝时间与前一次的初凝时间测定值绝对误差在±20 min范围内，终凝时间与前一次测定的终凝时间测定值绝对误差在±30 min范围内。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 目前，国际上通用的水泥凝结时间测定方法体系主要有欧洲标准（BS EN 196--3）和美国标准（ASTM C191-13）。这两个地区的水泥凝结时间测定技术已经十分发达，已经出现了技术完善的自动水泥凝结时间测定仪。但是，无论是欧洲标准还是美国标准都没有针对自动动凝结时间测定仪的具体标准或者规范，仅仅在欧洲标准（BS EN 196--3）和美国标准（ASTM C191-13）中提到可以使用符合本标准要求的自动化凝结时间测量装置来进行测量。此次针对水泥凝结时间测定仪的而制定本标准在国内也尚属首次。 我国标准与欧洲标准、美国标准不仅存在凝结时间要求、试验室温、温度要求、检测用仪器、试验用水、净浆制备、装模过程的差异，更重要的是存在初凝时间和终凝时间测定上的差异。因此，适合我国国家标准要求是制定水泥凝结时间自动测定仪校准规范。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该标准项目没有对应的国际标准或者国外标准 - 与国内相关标准间的关系： 与GB/T 1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》和JC/T 727 《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》不矛盾，技术要求一致。 - 指出是否发现有知识产权的问题； 本标准项目不涉及知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。