ICS 13.100 C 65

DB3202

无锡市地方标准

DBxx/T xxxx—xxxx

特种设备作业人员设置指南

报批稿

xxxx - xx - xx发布

xxxx- xx - xx实施

无锡市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由无锡市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：无锡市市场监督管理局、江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院、无锡市特种设备协会、无锡市特种设备事故调查和消费者权益保护中心。

本标准主要起草人：谢一麟、钱志平、张金才、朱明、朱正丹、薛小军、毛海东、冯新洁、吕鑫、顾赛峰、周旦乐、郭靖、陈滔。

特种设备作业人员设置指南

- 适用范围

本文件给出了特种设备使用单位主体责任、作业人员和安全管理人员配备的建议。

本文件适用于无锡市特种设备使用单位作业人员设置配备，不适用于房屋建筑工地和市政工程工地起重机械的作业人员的配备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08—2017  特种设备使用管理规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 特种设备作业人员     Sepcial Equipment Operator

锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆、安全附件维修、特种设备焊接等特种设备作业人员。

- 特种设备安全管理人员     Special equipment safety manager

使用单位中负有特种设备安全管理责任的人员。

- 使用单位主体责任

  - 特种设备使用单位需配备特种设备安全管理人员与作业人员，建立安全管理人员与作业人员管理、培训、考核等制度和人员管理台账，承担特种设备使用安全与节能主体责任。

  - 特种设备使用单位需聘（雇）用取得《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作，并对作业人员进行严格管理，对其作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。

  - 特种设备使用单位需根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，按车间、班次、岗位等实际情况明确规定需要配备的作业人员数量及项目要求，确保在使用特种设备时每班至少有1名持证作业人员在岗。安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。

  - 特种设备使用单位对本单位负有特种设备安全管理责任的人员和从事特种设备作业的人员加强教育，组织定期培训，做好培训记录，并建立培训档案。

  - 从事特种设备作业的人员按照规定，经考核合格取得《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，经用人单位的法定代表人（负责人）或其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内从事相应的作业或者管理工作。

- 安全管理人员的配备

# 5.1  特种设备使用单位可以按照国家和省有关规定配备专职、兼职特种设备安全管理人员，聘用取得相应资格的人员从事特种设备安全管理。

5.2  特种设备安全管理人员一般需要符合TSG 08—2017的相关要求。

- 作业人员的配备

  - 持证要求

- 特种设备使用单位根据本单位特种设备数量、特性等配备特种设备作业人员，作业人员持有国家规定的有效期内的相应特种设备作业人员资格证书，使用特种设备时保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。

  - 锅炉

- 按照锅炉实际情况，每台每班根据锅炉的安全控制仪表的监控、巡回检查和现场操作的要求配备适当数量的作业人员。每台在用锅炉当班操作人员、水处理作业人员按下列数量配备：

- 额定出力小于或者等于4 t/h（热功率2.8 MW）的锅炉，每台每班锅炉司炉人员1人，水处理人员1人；

- 额定出力大于4 t/h（热功率2.8 MW），小于或者等于35 t/h（热功率24.5 MW）的锅炉，每台每班锅炉司炉人员2人，水处理人员1人；

- 额定出力大于35 t/h（热功率24.5 MW）的锅炉，每台每班锅炉司炉人员3人，水处理人员2人；

- 当2台以上（含2台）锅炉在1个锅炉房内同时运行时，当班司炉人员按a）至c）款要求的70%计算，水处理人员按水处理设备套数计算；

- 有机热载体锅炉的作业人员配备参照热水锅炉执行；

- 燃油锅炉、燃气锅炉每班锅炉司炉人员1人，水处理人员1人；

- B级及以下全自动锅炉可以不设跟班锅炉运行操作人员，但需建立定期巡回检查制度。

  - 压力容器

6.3.1 压力容器操作人员可以按下列数量配备：

- 快开门压力容器使用单位设备数量2台以下的（含2台），每班所配备的在岗持证压力容器操作人员至少1人； 快开门压力容器设备数量超过2台的，每班所配备的在岗持证压力容器操作人员2人以上；

- 涉氨及介质为极度、高度危害、易燃易爆的固定式压力容器所配备的在岗压力容器操作人员（需使用单位培训并任命）数量每班2人以上；

- 移动式压力容器充装人员每班在岗持证充装人员2人，检查人员每班在岗持证1人；

- 气瓶充装每班配备相应的在岗持证充装人员2人，充装检查人员1人；

- 氧舱使用单位每个院区配备1名持证氧舱维护人员；

- 简单压力容器不需要配备压力容器操作人员。

6.3.2  由企业确定快开门式压力容器年度检查人员，原则上由特种设备安全管理员（A证）担任，不需要配置安全管理员的单位可指定取得 R1 证的快开门式压力容器操作人员兼职。填写快开门式压力容器年度检查报告。

  - 压力管道

    - 工业压力管道、长输管道可以配备巡检维护人员，每个工段、每班1人。

    - 涉氨及介质为极度、高度危害或易燃易爆的工业压力管道适当增加巡检维护人员，并配备带压密封、带压封堵人员。

6.4.3  压力管道使用单位配备压力管道年度检查人员，落实压力管道使用单位安全主体责任，做好压力管道年度检查工作，填写压力管道年度检查报告。

  - 起重机械

6.5.1  设备运行时，需要在司机室进行操作的起重机械，每台每班在岗持证司机1人。

6.5.2  当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，作业环境复杂或作业危险性较大，存在交叉作业或作业人员可能存在视线盲区，视野受限等情况时，使用单位需配备持证指挥人员。

  - 大型游乐设施

    - 每台（套）每班在岗操作人员1人。

    - 修理人员配备如下：

- A级设备：每台（套）每班在岗1人；

- B、C级设备：1至7台（套）每班在岗1人；

- 8至14台（套）每班在岗2人；

- 15台（套）以上，每班在岗3人。

  - 客运索道

人员配备如下：

- 客运拖牵索道每班在岗修理人员1人；

- 固定抱索器索道每条每班在岗司机1人，修理人员2人；

- 拖挂抱索器索道每条每班在岗司机1人，修理人员5人。

  - 场（厂）内专用机动车辆

设备运行时，每辆每班在岗持证司机1人。

_________________________________