附件1

优钢材料理化性能的测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

优钢材料理化性能的测定：化学成分、力学性能、洛氏硬度（HRBW）、金相共四项测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省产品质量监督检验研究院为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有优钢材料理化性能检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2023年8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用块状化学试样、标准拉伸试样、块状洛氏硬度试样和金相组织电子图片，测试样品随机编号后，向每个参加检验检测机构随机发放一组样品。

五、检测结果判定原则

化学成分、力学性能、洛氏硬度（HRBW）采用Z比分数判定原则：

︱Z︱＜3.0为合格；

︱Z︱≥3.0为不合格。

金相组织采用专家实验室公议值评价原则，与专家实验室公议值一致的，判定为合格，与专家实验室公议值不一致的，判定为不合格。

所有参加项目均合格，判定为合格，有一项不合格，判定为不合格。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，截止时间为2023年8月4日。

2．样品发放。2023年9月15日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《测试样品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《测试结果报告单》（含原始记录）和《试验记录调查表》扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《测试样品接收状态确认表》、《测试结果报告单》（含原始记录）和《试验记录调查表》，纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市秦淮区光华东街5号

邮编：210007

联系人：焦琪静、郑伟

联系电话：025-84646637、025-84646627，传真：025-84470250

电子邮箱：jspt_metal@163.com

附件2

水中苯系物含量的测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

水中苯系物含量的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省产品质量监督检验研究院为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具有下述任一检测方法和能力的检验检测机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 11890-1989《水质 苯系物的测定 气相色谱法》、HJ 686-2014《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》、HJ 1067-2019《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》、《化妆品安全技术规范》（2015版） 第四章 2.32二氯甲烷等15种组分或2.33乙醇等37种组分。

对已取得资质但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证向每个参加检验检测机构随机发放2个不同浓度样品。

五、检测结果判定原则

本次能力验证实行一次能力验证方案，不进行复测。

能力验证测定结果采用稳健中位值进行统计、Z比分数进行判断。两个样品均合格，参加机构结果为合格，任一样品结果不合格，参加机构结果为不合格。│Z│＜3为合格，│Z│≥3为不合格，说明检验检测机构目前的检测能力状况不理想，存在问题，需查找问题，进行整改。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间为2023年8月4日。

2．样品发放。2023年9月15日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写水中苯系物含量的测定能力验证《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录、谱图、涉及设备的计量证书）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录、谱图、涉及设备的计量证书）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：江苏省南京市光华东街5号

邮编：210007

联系人：孙姗姗、吴同

联系电话：025-84470311，传真：025-84470350

电子邮箱：guojiahzp@163.com

附件3

机动车车载诊断系统（OBD）环保检验

能力验证工作计划

一、能力验证项目

机动车车载诊断系统（OBD）环保检验。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有汽油车、柴油车排气污染物OBD检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，检验检测机构在本通知名单中的均应参加本次能力验证活动，其他检验检测机构自愿参加。

涉及的检测方法标准为GB3847-2018 《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》、GB18285-2018 《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2023年8月8日前报省市场监管局。

四、样品准备

因项目特性，本次能力验证活动选用OBD诊断仪标准试验装置作为实物样品。在完成样品稳定性考核后用于本次能力验证活动。

五、检测结果判定原则

本次能力验证计划结果为定性结果，指定值是根据能力验证样品的制备信息来确定的。本计划的能力验证样品为特殊制备，制备值为“相关通讯协议下的车辆和OBD信息、故障代码、实时数据流等”。

判定原则：OBD诊断仪不符合T/CMA JD 042-2021《机动车排放检验用OBD诊断仪检验项目和方法》标准规定的参加机构，判定为“有问题”结果。

满意结果：支持相应通讯协议且读取的信息、代码、数据流完整无误。

不满意结果：不支持相应通讯协议或读取的信息、代码、数据流缺失有误。

检测结果判定如下：

| 通讯协 议类型 检测 项目 | 检测结果判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 9141 | ISO 14230 |  | ISO 15765 |  | SAE J1850 |  | ISO 27145 | SAE J1939 | ISO 13400（DoIP） |
| 支持通讯协议类型 | □支持 □不支持 | □支持 □不支持 |  | □支持 □不支持 |  | □支持 □不支持 |  | □支持 □不支持 | □支持 □不支持 | □支持 □不支持 |
| 车辆及OBD信息检查功能 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |
| 故障代码读取功能 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |
| 就绪状态描述功能 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |
| IUPR相关数据记录功能 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |
| 实时数据流读取功能 | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 |  | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 | □正常 □有误 □缺失 |

六、组织工作

1．报名要求。本次能力验证在验证现场填写能力验证项目登记表及相关报名所需信息，签字盖章后扫描上传,保留原件。

2．样品发放。样品由技术支持单位现场送达检验检测机构。

3．样品确认。参加检验检测机构收到样品后，现场填写能力验证项目物品（样品）确认表，扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构收到样品当日完成检测活动，填写能力验证项目检测结果报送单（检测结果打印（盖章）由技术支持单位留存备查）。同时，技术支持单位填写能力验证项目检测结果有效性确认表（检测标准值打印留存备查）；填写能力验证项目检测结果判定表，参加检验检测机构盖章确认后扫描上传。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

地址：南京市栖霞区文澜路95号

联系人：潘康 蔡铖尧

联系电话：025-86435655

电子邮箱：569683668@qq.com

附件4

纺织品织物透气性的测定

能力验证工作计划

一、能力验证项目

纺织品织物透气性的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省纺织产品质量监督检验研究院/国家服饰及布艺产品质量检验检测中心（江苏）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书的制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

凡全省范围内资质认定获证机构中具有纺织品织物透气性检测能力的机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为：GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》。

对已取得资质但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用纺织品面料，测试样品随机编号后，向每个参加检验检测机构随机发放一组样品。

五、检测结果判定原则

检测结果采用稳健平均值和Z比分数进行判断。|Z|≤2为满意值，说明机构目前的检测能力状况良好；2＜|Z|＜3为可疑值或有问题值，说明机构目前的检测能力状况存在一定问题；|Z|≥3为不满意值或离群值，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。

六、组织工作

1．报名要求。参加机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间2023年为8月4日。

2．样品发放。2023年9月15日前向各参加检验检测机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写纺织品织物透气性的测定能力验证《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院

地址：南京市秦淮区光华东街3号     邮编：210007

联系人：陈美君、任光

联系电话：025-84631780 ，传真：025-85770678

电子邮箱：757846672@qq.com

附件5

软件产品的功能性检测能力验证工作计划

一、能力验证项目

软件产品的功能性检测。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具有软件产品的功能性检测能力的机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评(SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。

对已取得资质但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

1．本次能力验证测试1个软件产品的质量-功能性，向每个实验室提供1份样品。

2．本次能力验证样品为预先植入缺陷的小型应用软件，本样品在受控环境下进行制作，制作环境和样品均经过杀毒软件检查，未发现病毒。收到样后请根据作业指导书尽快完成样品调试，避免本地计算机环境及配置问题导致无法开展测试活动。

3．本次能力验证样品已通过内部功能确认测试及技术专家评审。

4．本次能力验证以电子邮件及线下电子光盘的方式发放样品，实验室收到样品后请及时予以邮件和正式纸质件回复确认。

5．随同样品寄送的还有《能力验证作业指导书》、《软件需求规格说明书》等。

6．样品仅用于本次能力验证的检测，如果参加实验室将样品用于本次能力验证以外的其他目的，组织方不承担由此引起的任何责任。

五、检测结果判定原则

本次能力验证统计分析是依据CNAS-GL002-2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，采用预先确定指标对各检验机构提交的检测结果进行评判：

通过统计实验室检出缺陷与期望缺陷的数量符合程度进行结果评判，准则如下：

本次计划样品的期望缺陷数为15个，

检出的期望缺陷数≥9个为“合格”；

检出的期望缺陷数<9个为“不合格”；

向实验室发放了样品，但未提交结果，一律按检出的期望缺陷为0个，为“不合格”。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留好原件，扫描件同步发送至技术支持单位提供的电子邮箱地址，报名截止时间为2023年8月4日。

2．样品发放。2023年9月29日前向各参加检验检测机构发放（电子光盘邮寄及电子邮件同步方式）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留好原件，同步发送至技术支持单位提供的电子邮箱地址。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。

结果报送文档要有电子和纸质两种介质，电子介质要求用光盘进行保存。光盘和快递外包装上要加以标识，包括能力验证项目名称、实验室名称、联系人及联系电话。

将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录，包括测试方案/计划、测试用例、报告、缺陷列表等）纸质文档与电子光盘一同邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效），扫描件同步发送至技术支持单位提供的电子邮箱地址。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月20日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

地址：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦7楼

邮编：210000

联系人：马鲜艳、陈晶

联系电话：15150546636、13851530526，传真：025-52366816

电子邮箱：276019884@qq.com、49056692@qq.com

附件6

低温试验的测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

低温试验的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有低温试验检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》。

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2023年8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

1．本次能力验证给每个参加者发放1个特殊定制的电气盒。

2．样品为1个特殊定制的电气盒（含电源插头和温度探头），样品存贮和运输采用专门定制的专用包装箱包装，适用于陆路、航空等多种方式运输，以确保样品完好。样品的存贮环境条件应按GB/T 4798.1标准有关规定：样品应储存在干燥的通风良好的环境中，周围应无腐蚀性及有害气体等。样品在运输和贮存过程中，不应剧烈碰撞、雨雪淋袭等。

五、检测结果判定原则

本次能力验证的结果统计与分析按照CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》采用稳健中位值统计方法处理，以减少离群值对统计结果的影响。对每一个检测结果进行下列总体统计，即结果总数（N）、中位值（med）、标准化四分位距(NIQP)、稳健变异系数(CV)、极小值、极大值和极差等统计量。

本次能力验证以各参试实验室的检测结果的Z比分数作为能力验证结果的评定依据。Z比分数按式(1)计算：

Z=(X—med)／NIQR

式中：Z——Z比分数;

x——实验室的测定结果;

med——中位值;

NIQR——标准化四分位距。

Z比分数的大小代表实验室的测定结果与中位值的偏离程度，而符号“+”和“-”代表与中位值的偏离方向。为使参加实验室的结果更为直观明显，给出了检测结果统计处理Z比分数直方图，以清晰看到实验室间的差异。

｜Z｜＜3     能力验证结果评定为“合格”；

｜Z｜≥3     能力验证结果评定为“不合格”。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间为2023年8月4日。

2．样品发放。2023年9月15日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将各承检机构检测完毕后，将样品妥善复原包装，随《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月7日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月20日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

地址：南京市江宁区水阁路8号16栋

邮编：211106

联系人：李凯琪、刘盛丽

联系电话：18251985498、18551763885

电子邮箱：njzjyzndw@163.com

附件7

液体乳中蛋白质的测定能力验证工作计划

一、能力验证项目

液体乳中蛋白质的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托南京市食品药品监督检验院为技术支持单位，负责能力验证计划方案制定、作业指导书等文件编制、样品制备及发放、结果汇总、统计分析、能力评价等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中，具有“液体乳中蛋白质”检测能力的检验检测机构，均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为：

1．GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》（第一法）；

2．NY/T 1678-2008《乳与乳制品中蛋白质的测定 双缩脲比色法》。

对已取得资质，但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的机构，应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后，于2023年8月10日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证样品基质为液体乳，每个参加单位发放2个样品。

五、检测结果判定原则

本次能力验证，依据GB/T 27043-2012《合格评定 能力验证的通用要求》、CNAS-CL03:2010《能力验证提供者认可准则》等标准开展。依据CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》、GB/T 28043-2019《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》等相关要求进行数据统计、分析及结果评价。

本次能力验证采用稳健统计技术处理数据，确定指定值和能力评定标准差。结果采用z比分数进行评价。z比分数按下式计算：

z=(x—X)／σ

式中：z——z比分数；

x——实验室测定结果；

X——指定值；

σ——能力评定标准差。

z比分数数值的大小代表实验室的测定结果与指定值的偏离程度，而符号“+”和“-”代表与指定值的偏离方向。

本次能力验证，最终结果判定原则为：｜z｜＜3.0，为“满意”结果，｜z｜≥ 3.0，为“不满意”结果；机构报送的两个样品结果均为“满意”，则能力评价为“满意”，判定为合格；至少有一个样品结果为“不满意”，则能力评价为“不满意”，判定为不合格。对于专业判断出明显错误结果或无效结果，直接评价为“不满意”，判定为不合格。

本次能力验证，不安排补测活动，最终结果以一轮样品测试结果为基础进行统计评价。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证项目报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间2023年为8月4日。

2．样品发放。2023年8月15前，技术支持单位向各参加机构发放（邮寄）能力验证测试样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登录“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品确认表》，扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内（不含收样当日）完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录及谱图等）扫描后上传。同时，将《能力验证项目报名表》、《能力验证项目物品确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录及谱图等）纸质原件等材料，一并邮寄至技术支持单位（以平台填报、寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前，完成检测结果的收集汇总、统计分析及结果评价，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前，完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式

单位：南京市食品药品监督检验院

地址：江苏省南京市江宁区文芳路199号3号楼

邮编：211198

联系人：谢勤  高孟朝

联系电话：025-89636116、025-86822007、18951782960

电子邮箱：njsy-pt@njifdc.org.cn

附件8

食品接触材料及制品 总迁移量的测定

能力验证工作计划

一、能力验证项目

食品接触材料及制品 总迁移量的测定。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托苏州市产品质量监督检验院为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具有食品接触材料及制品总迁移量检测能力的机构均应参加本次能力验证，邀请江苏省内具有该项目检验检测能力的生产企业参与，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB 31604.8-2021《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》。

对已取得资质但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证采用塑料固体块状样品，对每组样品进行唯一性编号，向每个参加机构随机发放其中一组样品。

五、检测结果判定原则

检测结果采用稳健（Robust）统计技术和Z比分数进行判断,丨Z丨≤2为满意值，说明机构目前的检测能力状况良好；2＜丨Z丨＜3为可疑值或有问题值，说明机构目前的检测能力状况存在一定问题；丨Z丨≥3为不满意值或离群值，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间为2023年8月4日。

2．样品发放。2023年9月15日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留好原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：苏州市产品质量监督检验院

地址：苏州市吴中区吴中大道1368号B楼

邮编：215104

联系人：刘丽霞、王婷

联系电话：0512-65655145，传真：0512-65655145

电子邮箱：cls@szzjzx.cn

附件9

爬电距离与电气间隙试验能力验证工作计划

一、能力验证项目

爬电距离与电气间隙试验。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托威凯检测技术有限公司为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

本次能力验证工作，采取随机抽取的方式，从全省范围内具有爬电距离与电气间隙试验检测能力的资质认定获证机构中确定参加者，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准如下：

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 | GB/T 16935.1-2008 |
| 2 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 | GB 4943.1-2022 |
| 4 | 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | GB 9706.1-2020 |
| 5 | 手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 | GB/T 3883.1-2014 |
| 6 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 | GB 7000.1-2015 |
| 7 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 | GB 4793.1-2007 |
| 8 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 | GB/T 7251.1-2013 |
| 9 | 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 | GB/T 19212.1-2016 |
| 10 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | GB/T 14048.1-2012 |

随机抽取名单中的检验检测机构，因特殊情况不能参加本次能力验证活动的检验检测机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于2023年8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证样品为一个特制的PCB板，含金属部件和镂空部分。

五、检测结果判定原则

本次能力验证项目为定性试验，指定值的确定采用专家判定法，具体确定方式如下：由3~5家具有适当资质的单位组成专家组，对指定值的确定达成一致意见，由专家组公议确定指定值。

判定原则如下：爬电距离路径、电气间隙路径均与指定值一致，为合格结果，说明机构目前的检测能力状况良好；爬电距离路径、电气间隙路径只要有与指定值不一致，为不合格结果，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间2023年为8月4日。

2．样品发放。2023年9月15日前向各参加机构发放（邮寄）能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写爬电距离与电气间隙试验《被测物品接收状态确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品5个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月15日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月31日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：威凯检测技术有限公司

地址：广州市黄埔区开泰大道天泰一路3号

邮编：510663

联系人：宋家汉、陈宇军

联系电话：020-32368016，传真：020-32293889-3838

电子邮箱：songjiah@cvc.org.cn

附件10

单晶体宝石的鉴定能力验证工作计划

一、能力验证项目

单晶体宝石的鉴定：质量、肉眼观察、放大检查、折射率、双折射率、光性特征、多色性、荧光观察、密度、红外光谱分析、紫外可见光谱分析、珠宝玉石名称。

二、技术支持单位

本次能力验证活动委托江苏省黄金珠宝检测中心有限公司为技术支持单位，负责能力验证作业指导书制定、样品准备、验证结果汇总、统计分析等工作。

三、参加单位

全省范围内资质认定获证机构中具备珠宝玉石检测能力的机构均应参加本次能力验证，其他检验检测机构自愿参加。涉及的检测方法标准为GB/T 16552-2017《珠宝玉石 名称》、GB/T 16553-2017《珠宝玉石 鉴定》。

对已取得资质但因特殊情况不能参加本次能力验证活动的机构应提出书面申请，经所在地设区市市场监管局确认后于8月1日前报省市场监管局。

四、样品准备

本次能力验证计划采用单晶体宝石样品，进行考核和筛选后用于本次能力验证活动，按照工作进度安排轮流发放至各参加机构进行测试。

五、检测结果判定原则

本次能力验证项目为定性-定量检测，对于定性参数采用直接将参加者结果与经技术专家组确认的指定值进行比较的统计分析判定方法。对于定量参数结果的统计和判定依据 GB/T 28043-2019《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》，采用 Z 比分数进行判断。|Z|≤2 为满意值，说明机构目前的检测能力状况良好；2＜|Z|＜3 为可疑值或有问题值，说明机构目前的检测能力状况存在一定问题；|Z|≥3 为不满意值或离群值，说明机构目前的检测能力状况不理想，存在较大问题。

六、组织工作

1．报名要求。参加检验检测机构在“苏检通”平台的“机构通道”中登陆后进行线上报名，并下载《能力验证计划报名表》，填写信息、签字盖章后扫描上传,保留原件，报名截止时间2023年为8月4日。

2．样品发放。2023年9月22日前向各参加检验检测机构发放能力验证样品。

3．样品确认。参加检验检测机构在收到样品当日应登陆“苏检通”平台进行样品确认，同时填写《能力验证项目物品（样品）确认表》扫描后上传，保留原件。

4．结果上报。参加检验检测机构应于收到样品1个工作日内完成检测活动，登陆“苏检通”平台线上录入检测结果，并填写《能力验证项目检测结果报告单》（含原始记录）扫描后上传。同时，将《能力验证计划报名表》、《能力验证项目物品（样品）确认表》、《能力验证项目检测结果报告单》（含原始记录）纸质原件邮寄至技术支持单位（以寄出时间邮戳为准，逾期无效）。

5．结果通知。技术支持单位于2023年10月10日前完成检测结果的收集、统计、判定，发布本次能力验证结果通知。

6．能力验证评价与报告。技术支持单位于2023年10月15日前完成本次能力验证结果分析、评价与技术报告。

技术支持单位联系方式：

单位：江苏省黄金珠宝检测中心有限公司

地址：南京市龙蟠中路216号B座327室

邮编：210002

联系人：王玲、邢睿睿

联系电话：15094309300、13135076584，传真：025-84706278

电子邮箱：253637065@qq.com、1876470691@qq.com

附件11

参加优钢材料理化性能的测定能力验证

项目的检验检测机构名单

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京浦江工程检测有限公司 | 171001060553 | 南京 |
| 2 | 南京市高淳区建程工程质量检测有限公司 | 171001060285 | 南京 |
| 3 | 江苏中防工程检测鉴定有限公司 | 221001340144 | 南京 |
| 4 | 南京科测工程科技有限公司 | 221001340099 | 南京 |
| 5 | 南京科杰建设工程质量检测有限公司 | 221001060204 | 南京 |
| 6 | 江苏航路通工程质量检测有限公司 | 231001340812 | 南京 |
| 7 | 中铁大桥科学研究院有限公司江苏分公司 | 221001340106 | 南京 |
| 8 | 江苏旭方工程检测有限公司 | 181001060085 | 南京 |
| 9 | 江苏省建工建材质量检测中心有限公司 | 231001340850 | 南京 |
| 10 | 南京市水利建筑工程检测中心有限公司 | 221001340229 | 南京 |
| 11 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 171001060639 | 南京 |
| 12 | 通标标准技术服务有限公司南京分公司 | 181000340070 | 南京 |
| 13 | 江苏煜悦检测技术有限公司 | 221002110029 | 南京 |
| 14 | 江苏中联晨钛测试研究院有限公司 | 231008340957 | 南京 |
| 15 | 中路交科检测技术有限公司 | 211001342330 | 南京 |
| 16 | 江苏通源工程质量检测有限公司 | 231002340889 | 南京 |
| 17 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 171000110268 | 南京 |
| 18 | 江苏科胜工程检测有限公司 | 221001340347 | 南京 |
| 19 | 南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司 | 221001060448 | 南京 |
| 20 | 江苏建科鉴定咨询有限公司 | 171012050232 | 南京 |
| 21 | 江苏科鉴建设工程质量安全鉴定有限公司 | 221001340712 | 南京 |
| 22 | 江苏现代工程检测有限公司 | 181001060346 | 南京 |
| 23 | 南京迈拓建设工程咨询有限公司 | 191001340176 | 南京 |
| 24 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 181001060358 | 南京 |
| 25 | 南京市房建工程检测有限公司 | 211001342172 | 南京 |
| 26 | 江苏安泰路桥工程检测有限公司 | 211021342227 | 南京 |
| 27 | 华设检测科技有限公司 | 221021340248 | 南京 |
| 28 | 江苏科迪建设工程质量检测有限公司 | 181001060177 | 南京 |
| 29 | 江苏方测建筑工程技术有限公司 | 231001340912 | 南京 |
| 30 | 江苏隐石检验检测有限公司 | 221016340006 | 南京 |
| 31 | 南京江北新区建设和交通工程质量安全监督站（南京江北新区建设和交通工程安装管理站、南京江北新区建设和交通工程质量检测中心） | 211002342045 | 南京 |
| 32 | 江苏亚道建设工程检测有限公司 | 201001340104 | 南京 |
| 33 | 江苏河海工程技术有限公司 | 211020342018 | 南京 |
| 34 | 江苏精爆工程检测有限公司 | 231001340845 | 南京 |
| 35 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 221001340241 | 南京 |
| 36 | 江苏东大工程检测技术有限公司 | 231001341082 | 南京 |
| 37 | 南京路悦工程检测有限公司 | 171001060634 | 南京 |
| 38 | 南京市六合区建筑工程质量监督站(南京市六合区建设工程质量检测中心) | 211001062327 | 南京 |
| 39 | 南京方园建设工程材料检测中心有限公司 | 181001060039 | 南京 |
| 40 | 南京瑞科检测咨询有限公司 | 221002340244 | 南京 |
| 41 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 221002340208 | 南京 |
| 42 | 江苏兆信交通工程检测有限公司 | 181001060486 | 南京 |
| 43 | 江苏天熠工程检测有限公司 | 181001060026 | 南京 |
| 44 | 南京南化检验检测技术有限公司 | 211021342109 | 南京 |
| 45 | 南京南大工程检测有限公司 | 221001060230 | 南京 |
| 46 | 南京八方建设工程检测有限公司 | 221001340460 | 南京 |
| 47 | 江苏东联工程检测有限公司 | 211001072404 | 南京 |
| 48 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | 181001060016 | 南京 |
| 49 | 江苏科瑞特工程质量检测有限公司 | 221001340305 | 南京 |
| 50 | 江苏苏禾工程技术检测有限公司 | 201001340082 | 南京 |
| 51 | 中铁桥隧技术有限公司 | 231001340871 | 南京 |
| 52 | 南京润盛工程试验检测有限公司 | 211001342231 | 南京 |
| 53 | 江苏祥瑞工程检测有限公司 | 211001342213 | 南京 |
| 54 | 南京路通检测有限公司 | 211001072344 | 南京 |
| 55 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 221020340311 | 南京 |
| 56 | 江苏建研建设工程质量安全鉴定有限公司 | 231001340838 | 南京 |
| 57 | 南京新华泰工程质量检测有限公司 | 221020340480 | 南京 |
| 58 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 221002070167 | 南京 |
| 59 | 南京华之宁工程科技有限公司 | 231002340824 | 南京 |
| 60 | 南京市政公用工程质量检测中心有限公司 | 221001060740 | 南京 |
| 61 | 南京裕扬工程检测有限责任公司 | 171001060460 | 南京 |
| 62 | 南京建正建设工程质量检测有限责任公司 | 211001062114 | 南京 |
| 63 | 南京市丰科检测科技有限责任公司 | 221001340322 | 南京 |
| 64 | 中筑检测有限公司 | 191001340103 | 南京 |
| 65 | 江苏南房金墙工程检测有限公司 | 171001060584 | 南京 |
| 66 | 无锡优建工程咨询检测有限公司 | 221001340464 | 无锡 |
| 67 | 宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心 | 181000110008 | 无锡 |
| 68 | 宜兴市路通交通工程质量检测有限公司 | 171001060585 | 无锡 |
| 69 | 江苏建协工程质量检测有限公司 | 231001341197 | 无锡 |
| 70 | 无锡通测检测技术有限公司 | 191020340216 | 无锡 |
| 71 | 江苏容大材料腐蚀检验有限公司 | 221008340666 | 无锡 |
| 72 | 江苏弈博检测科技有限公司 | 221020340735 | 无锡 |
| 73 | 无锡中恒工程质量检测有限公司 | 231001341027 | 无锡 |
| 74 | 江苏泓元建设工程质量检测有限公司 | 211001342097 | 无锡 |
| 75 | 无锡市毅恒工程检测有限公司 | 221008340498 | 无锡 |
| 76 | 无锡市湖滨建设工程检测有限公司 | 211001342122 | 无锡 |
| 77 | 希格玛检测（江苏）有限公司 | 211016342306 | 无锡 |
| 78 | 无锡映瑞检测有限公司 | 201008340217 | 无锡 |
| 79 | 江苏华全建设工程质量检测有限公司 | 221001340604 | 无锡 |
| 80 | 无锡科睿检测服务有限公司 | 171021340618 | 无锡 |
| 81 | 无锡市林卓工程质量检测有限公司 | 221001340512 | 无锡 |
| 82 | 江阴市中建工程质量检测有限公司 | 211001342070 | 无锡 |
| 83 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 | 221001060227 | 无锡 |
| 84 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 231021340001 | 无锡 |
| 85 | 无锡公正试验检测有限公司 | 171001060621 | 无锡 |
| 86 | 江苏中设集团试验检测中心有限公司 | 231001341069 | 无锡 |
| 87 | 中航试金石检测科技（无锡）有限公司 | 221020340380 | 无锡 |
| 88 | 江苏中和水务科技有限公司 | 231002341136 | 无锡 |
| 89 | 无锡中凯检测有限公司 | 191008130031 | 无锡 |
| 90 | 江苏中准工程质量检测技术有限公司 | 171001060495 | 无锡 |
| 91 | 江苏中研工程设计有限公司工程质量检测中心 | 181001060317 | 无锡 |
| 92 | 无锡优元检测有限公司 | 211001342370 | 无锡 |
| 93 | 江苏华东智能线缆检测有限公司 | 221020340249 | 无锡 |
| 94 | 联信检测（江苏）有限公司 | 231020340842 | 无锡 |
| 95 | 无锡市金义博检测技术有限公司 | 231020341053 | 无锡 |
| 96 | 无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院、无锡市纤维检验中心） | 171000110525 | 无锡 |
| 97 | 无锡华坤检测技术服务有限公司 | 221008340690 | 无锡 |
| 98 | 江苏鑫科工程质量检测有限公司 | 221001340768 | 无锡 |
| 99 | 无锡太湖明珠工程质量检测有限公司 | 231002070966 | 无锡 |
| 100 | 江苏至上检测科技有限公司 | 221021340273 | 无锡 |
| 101 | 江阴新东南航天检测服务有限公司 | 191020340210 | 无锡 |
| 102 | 江苏鑫诚工程质量检测有限公司 | 221001340298 | 无锡 |
| 103 | 无锡公建工程质量检测有限公司 | 211001342088 | 无锡 |
| 104 | 无锡商测检测技术有限公司 | 191016340234 | 无锡 |
| 105 | 无锡金诚工程技术服务有限公司 | 221001110162 | 无锡 |
| 106 | 无锡市恒信工程质量检测有限公司 | 211001342080 | 无锡 |
| 107 | 江苏澄信检验检测认证股份有限公司 | 171000110489 | 无锡 |
| 108 | 无锡市建衡工程质量检测有限公司 | 221001060250 | 无锡 |
| 109 | 江阴衡天建设工程检测有限公司 | 181001060325 | 无锡 |
| 110 | 江苏锡信工程检测有限公司 | 221001340140 | 无锡 |
| 111 | 宜兴市交通建设集团检测有限公司 | 221021070328 | 无锡 |
| 112 | 无锡锡东建筑工程质量检测有限公司 | 211001342421 | 无锡 |
| 113 | 江苏长实工程质量检测有限公司 | 211001340125 | 徐州 |
| 114 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 191008130032 | 徐州 |
| 115 | 邳州市鸿顺工程检测有限公司 | 191001340126 | 徐州 |
| 116 | 丰县润丰建设工程检测有限公司 | 221001060654 | 徐州 |
| 117 | 徐州市检验检测中心 | 221000110627 | 徐州 |
| 118 | 徐州华安检测技术有限公司 | 171008130617 | 徐州 |
| 119 | 徐州市建设工程检测中心有限公司 | 221002340375 | 徐州 |
| 120 | 徐州公信公路工程检测有限公司 | 221001340284 | 徐州 |
| 121 | 徐州市中正工程检测有限公司 | 181001060127 | 徐州 |
| 122 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 221002340036 | 徐州 |
| 123 | 徐州科正工程检测有限公司 | 221001060671 | 徐州 |
| 124 | 中国国检测试控股集团徐州有限公司 | 211001342194 | 徐州 |
| 125 | 邳州方正交通工程检测有限公司 | 211020342267 | 徐州 |
| 126 | 徐州淮海建设工程试验研究所有限公司 | 221001060031 | 徐州 |
| 127 | 江苏顺达工程检测有限公司 | 211001342288 | 徐州 |
| 128 | 常州视正钢结构检测有限公司 | 211021342084 | 常州 |
| 129 | 江苏城工建设科技有限公司 | 171001060542 | 常州 |
| 130 | 德检（江苏）检测技术有限公司 | 201008340222 | 常州 |
| 131 | 溧阳市江南工程检测有限公司 | 221002060459 | 常州 |
| 132 | 常州检验检测标准认证研究院 | 171000110480 | 常州 |
| 133 | 常州正信建设工程检测有限公司 | 211001342171 | 常州 |
| 134 | 常州市金坛区金沙交通工程质量检测有限公司 | 211001072349 | 常州 |
| 135 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 211001062364 | 常州 |
| 136 | 常州艾斯倍特检测科技有限公司 | 221021340176 | 常州 |
| 137 | 江苏科正检测咨询有限公司 | 181001060010 | 常州 |
| 138 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 221001340331 | 常州 |
| 139 | 常州建昊建筑鉴定检测有限公司 | 231001060942 | 常州 |
| 140 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 | 211001342425 | 常州 |
| 141 | 苏州质控检测科技有限公司 | 181008130476 | 苏州 |
| 142 | 苏州市新凤检测有限公司 | 231001060812 | 苏州 |
| 143 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 | 231020341096 | 苏州 |
| 144 | 苏州苏勃检测技术服务有限公司 | 171021340180 | 苏州 |
| 145 | 航宇检测技术（太仓）有限公司 | 221008340062 | 苏州 |
| 146 | 常熟市产品质量监督检验所/江苏省玻璃制品及玻璃模具产品质量监督检验中心/江苏省苏州质量技术监督金银珠宝饰品产品质量检验站/江苏省汽车内饰产品质量监督检验中心 | 181000110064 | 苏州 |
| 147 | 苏州联正测试技术服务有限公司 | 231021341050 | 苏州 |
| 148 | 太仓市检验检测中心 | 181000110065 | 苏州 |
| 149 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 221020340516 | 苏州 |
| 150 | 张家港市海宇金属材料测试有限公司 | 221008340683 | 苏州 |
| 151 | 苏州研测理化检测有限公司 | 191021340062 | 苏州 |
| 152 | 苏州市明诚工程检测技术有限公司 | 221001340378 | 苏州 |
| 153 | 中核苏阀检测技术（苏州）有限公司 | 201008340232 | 苏州 |
| 154 | 张家港市港通公路工程试验检测有限公司 | 221001340074 | 苏州 |
| 155 | 中国建材检验认证集团江苏有限公司 | 181001060273 | 苏州 |
| 156 | 苏州热工研究院有限公司检验检测中心 | 171008130351 | 苏州 |
| 157 | 江苏天鼎检测科技有限公司 | 181008130448 | 苏州 |
| 158 | 苏州斯坦德实验室科技有限公司 | 201012110173 | 苏州 |
| 159 | 苏州市吴中区建设工程质量检测中心 | 181001060125 | 苏州 |
| 160 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 181012050141 | 苏州 |
| 161 | 常熟通正工程检测有限公司 | 221002340267 | 苏州 |
| 162 | 江苏沙源检测校准技术有限公司 | 211008342158 | 苏州 |
| 163 | 太仓恒正工程检测有限公司 | 181001060451 | 苏州 |
| 164 | 苏州申测检验检测中心有限公司 | 181000340112 | 苏州 |
| 165 | 亿科检测认证有限公司 | 221010340519 | 苏州 |
| 166 | 张家港市检验检测中心 | 221020340673 | 苏州 |
| 167 | 苏州市祥冠分析检测有限公司 | 221021340619 | 苏州 |
| 168 | 苏州迈拓金属检测服务有限公司 | 231016301207 | 苏州 |
| 169 | 苏州中正工程检测有限公司 | 221001340368 | 苏州 |
| 170 | 苏州市产品质量监督检验院 | 231020110962 | 苏州 |
| 171 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 | 221002340367 | 苏州 |
| 172 | 江苏海太检验检测有限公司 | 221020340739 | 南通 |
| 173 | 南通科信工程检测有限公司 | 191001340244 | 南通 |
| 174 | 南通市道桥工程检测有限公司 | 221001340678 | 南通 |
| 175 | 海安市综合检验检测中心 | 231021110794 | 南通 |
| 176 | 南通科创建设工程检测有限公司 | 181001060090 | 南通 |
| 177 | 如皋市综合检验检测中心 | 221020110182 | 南通 |
| 178 | 江苏中基工程技术研究有限公司通州分公司 | 191001340169 | 南通 |
| 179 | 南通市产品质量监督检验所，江苏省电机产品质量监督检验中心，江苏省电动工具产品质量监督检验中心，江苏省海洋工程装备质量监督检验中心 | 221020110293 | 南通 |
| 180 | 江苏东源阀门检测技术有限公司 | 181008130062 | 南通 |
| 181 | 南通昊晟建设工程质量检测有限公司 | 211001342298 | 南通 |
| 182 | 南通市通州区苏通试验检测有限公司 | 211002072223 | 南通 |
| 183 | 南通金探检测技术服务有限公司 | 201021340096 | 南通 |
| 184 | 江苏科特检测服务有限公司 | 231021341170 | 南通 |
| 185 | 南通市建筑工程质量检测中心 | 231002061184 | 南通 |
| 186 | 南通东大建筑研发中心有限公司 | 181001060023 | 南通 |
| 187 | 南通福斯麟检测技术服务有限公司 | 211021342040 | 南通 |
| 188 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 181000110049 | 连云港 |
| 189 | 连云港市建院工程勘察检测有限公司 | 221001340132 | 连云港 |
| 190 | 连云港精科公路工程质量检测有限公司 | 221001070129 | 连云港 |
| 191 | 连云港市恒誉交通工程检测有限公司 | 221001340722 | 连云港 |
| 192 | 连云港市新丝路工程质量检测有限公司 | 231002341051 | 连云港 |
| 193 | 东海县建设工程质量检测中心 | 171001060278 | 连云港 |
| 194 | 连云港市建程建设工程检测有限公司 | 171001060211 | 连云港 |
| 195 | 连云港隆泰交通工程试验检测有限公司 | 211002072044 | 连云港 |
| 196 | 连云港经济技术开发区建设工程检测中心有限公司 | 221001340564 | 连云港 |
| 197 | 帕博检测技术服务有限公司华东分公司 | 221008340376 | 连云港 |
| 198 | 连云港科晶交通工程检测有限公司 | 231002110794 | 连云港 |
| 199 | 连云港信达工程检测有限公司 | 211001060068 | 连云港 |
| 200 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 | 211020112252 | 淮安 |
| 201 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001340821 | 淮安 |
| 202 | 淮安中远工程检测有限公司 | 181001060278 | 淮安 |
| 203 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 231001061100 | 淮安 |
| 204 | 江苏星诚源工程咨询有限公司 | 221021340524 | 淮安 |
| 205 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 211001342422 | 淮安 |
| 206 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心有限公司 | 181001060168 | 淮安 |
| 207 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 231020111086 | 盐城 |
| 208 | 盐城市大丰区综合检验检测中心 | 221020110147 | 盐城 |
| 209 | 滨海县综合检验检测中心 | 221000110257 | 盐城 |
| 210 | 盐城宇力建设工程质量检测有限公司 | 211001342113 | 盐城 |
| 211 | 江苏恒达机械检测有限公司 | 231008111078 | 盐城 |
| 212 | 浙江国检检测技术股份有限公司扬州分公司 | 211008340089 | 扬州 |
| 213 | 镇江解理材料检测有限公司 | 211008302242 | 镇江 |
| 214 | 扬中市检验检测中心 | 231020110979 | 镇江 |
| 215 | 江苏华标检测研究院有限公司 | 201020340130 | 镇江 |
| 216 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 211020112281 | 镇江 |
| 217 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 231020340808 | 泰州 |
| 218 | 江苏江阴-靖江工业园区亚泰检测有限公司 | 221001340638 | 泰州 |
| 219 | 泰州市产品质量监督检验院 | 211020110141 | 泰州 |
| 220 | 江苏恩帝特检测技术有限公司 | 231001340822 | 泰州 |

附件12

参加机动车车载诊断系统（OBD）环保检验

能力验证项目的检验检测机构名单

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京晟宇达机动车检测有限公司 | 231005341191 | 南京 |
| 2 | 南京百美机动车检测有限公司 | 201005020110 | 南京 |
| 3 | 南京江宁汽车综合性能检测站 | 171005020110 | 南京 |
| 4 | 南京聚昌机动车检测有限公司 | 171005020126 | 南京 |
| 5 | 江阴市博洋机动车检测有限公司 | 201005020191 | 无锡 |
| 6 | 无锡市交通汽车综合性能检测中心有限责任公司 | 231005111209 | 无锡 |
| 7 | 江阴宇乾机动车检测有限公司 | 211005020126 | 无锡 |
| 8 | 新沂市新安机动车检测有限公司 | 221005020009 | 徐州 |
| 9 | 徐州市宏润机动车服务有限公司 | 201005020135 | 徐州 |
| 10 | 徐州东来环保科技有限公司 | 221005020101 | 徐州 |
| 11 | 常州市常金汽车检测技术有限公司 | 221005340708 | 常州 |
| 12 | 溧阳市溧锋机动车检测有限公司 | 211005020078 | 常州 |
| 13 | 常州市高俊机动车性能检测有限公司 | 211005020105 | 常州 |
| 14 | 江苏悦翔机动车检测有限公司 | 201005020011 | 苏州 |
| 15 | 苏州中旭机动车检测有限公司 | 211005020152 | 苏州 |
| 16 | 苏州胥城机动车检测有限公司 | 181005020099 | 苏州 |
| 17 | 如皋市顺安车辆检测有限公司 | 231005341215 | 南通 |
| 18 | 海门市城西机动车辆检测有限公司 | 181005020003 | 南通 |
| 19 | 南通市通州区机动车安全技术检测中心有限公司 | 231005341046 | 南通 |
| 20 | 连云港市金路汽车检测有限公司 | 171005020125 | 连云港 |
| 21 | 连云港盛通机动车检测有限公司 | 191005020012 | 连云港 |
| 22 | 东海县福通机动车检测有限公司 | 181005020119 | 连云港 |
| 23 | 淮安市楚安汽车检测有限公司 | 181005020006 | 淮安 |
| 24 | 淮安市益通公交机动车检测有限公司 | 231005340923 | 淮安 |
| 25 | 淮安市淮阴区通达车辆综合性能检测站 | 231005071097 | 淮安 |
| 26 | 响水县华顺交通设备科技有限公司 | 221005020003 | 盐城 |
| 27 | 射阳县永欣机动车检测有限公司 | 181005020100 | 盐城 |
| 28 | 盐城市车辆综合性能检测站 | 231005341074 | 盐城 |
| 29 | 扬州市机动车辆检测有限公司 | 231005340796 | 扬州 |
| 30 | 仪征市汇泽机动车检测有限公司 | 191005020126 | 扬州 |
| 31 | 扬州市兴盛机动车排气污染检测有限公司 | 231005110784 | 扬州 |
| 32 | 丹阳车之缘汽车检测有限公司 | 211005020114 | 镇江 |
| 33 | 丹阳市剑骏汽车检测有限公司 | 211005020200 | 镇江 |
| 34 | 泰兴市黄桥机动车检测有限公司 | 231005341163 | 泰州 |
| 35 | 泰兴市泰通机动车辆综合性能检测中心 | 211005020210 | 泰州 |
| 36 | 泰州龙骏机动车检测有限公司 | 201005020325 | 泰州 |
| 37 | 泗阳县金诺机动车检测有限公司 | 221005020089 | 宿迁 |
| 38 | 宿迁市全顺机动车检测服务有限公司 | 221005340620 | 宿迁 |
| 39 | 宿迁市东大机动车交易有限公司 | 231005341085 | 宿迁 |

附件13

参加低温试验的测定能力验证

项目的检验检测机构名单

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 171001060639 | 南京 |
| 2 | 中认联测（江苏）检测技术研究有限公司 | 231008341012 | 南京 |
| 3 | 丰瑞电力检测（南京）有限公司 | 231009340879 | 南京 |
| 4 | 江苏华爵检测技术股份有限公司 | 231009341035 | 南京 |
| 5 | 南京宏科检测技术有限公司 | 211009342010 | 南京 |
| 6 | 南京蜂动检测科技有限公司 | 191020340189 | 南京 |
| 7 | 金陵海关能效检测中心 | 221020340034 | 南京 |
| 8 | 中通维易科技服务有限公司 | 231021341065 | 南京 |
| 9 | 无锡华坤检测技术服务有限公司 | 221008340690 | 无锡 |
| 10 | 江苏容大材料腐蚀检验有限公司 | 221008340666 | 无锡 |
| 11 | 无锡瀚科检测有限公司 | 211020340031 | 无锡 |
| 12 | 东检检测认证江苏有限公司 | 181012050183 | 无锡 |
| 13 | 中应安仪（江苏）计量测试有限公司 | 231020341210 | 徐州 |
| 14 | 麦可罗泰克（常州）产品服务有限公司 | 221009340023 | 常州 |
| 15 | 南德西交轨道交通技术（江苏）有限公司 | 201021340164 | 常州 |
| 16 | 盛航博测（溧阳）科技有限公司 | 201021340006 | 常州 |
| 17 | 苏州市尚科产品检测中心有限公司 | 181012050480 | 苏州 |
| 18 | 苏州市美信检测技术有限公司 | 231009340804 | 苏州 |
| 19 | 苏州优科检测技术有限公司 | 221009340228 | 苏州 |
| 20 | 苏州纽测试验检测有限公司 | 211009340033 | 苏州 |
| 21 | 国测检测科技（苏州）有限公司 | 221009340377 | 苏州 |
| 22 | 苏州正衡检测技术有限公司 | 231009340953 | 苏州 |
| 23 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司苏州分公司 | 171009250563 | 苏州 |
| 24 | 苏州立讯标准技术服务有限公司 | 221009340233 | 苏州 |
| 25 | 苏州安济测控科技有限公司 | 221008340219 | 苏州 |
| 26 | 苏州富港工业检测技术有限公司 | 231020341181 | 苏州 |
| 27 | 苏州市产品质量监督检验院 | 231020110962 | 苏州 |
| 28 | 苏州众认实验室科技有限公司 | 221020340541 | 苏州 |
| 29 | 苏州亚禾检测技术服务有限公司 | 221020340731 | 苏州 |
| 30 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 221020340160 | 苏州 |
| 31 | 昆山北测检测技术有限公司 | 181020340312 | 苏州 |
| 32 | 苏州思瑞测量技术有限公司 | 201020340226 | 苏州 |
| 33 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 | 231020341096 | 苏州 |
| 34 | 江苏佳世德检测技术有限公司 | 201009340190 | 苏州 |
| 35 | 电计科技研发（苏州）有限公司 | 211020342151 | 苏州 |
| 36 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 221020340516 | 苏州 |
| 37 | 苏州索泰检测技术服务股份有限公司 | 221021340050 | 苏州 |
| 38 | 苏州必诚检测技术服务有限公司 | 231021340794 | 苏州 |
| 39 | 苏州联正测试技术服务有限公司 | 231021341050 | 苏州 |
| 40 | 江苏三亿检测技术有限公司 | 201021340019 | 苏州 |
| 41 | 江苏华诺检测技术有限公司 | 201010340180 | 苏州 |
| 42 | 苏州苏勃检测技术服务有限公司 | 171021340180 | 苏州 |
| 43 | 苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司 | 221021340779 | 苏州 |
| 44 | 苏州旭博检测服务有限公司 | 181021340522 | 苏州 |
| 45 | 南通市产品质量监督检验所，江苏省电机产品质量监督检验中心，江苏省电动工具产品质量监督检验中心，江苏省海洋工程装备质量监督检验中心 | 221020110293 | 南通 |
| 46 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 231020111086 | 盐城 |
| 47 | 扬州市检验检测中心 | 171000110445 | 扬州 |
| 48 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 211020112281 | 镇江 |
| 49 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心（泰兴市食品安全检验检测中心、江苏省减速机产品质量监督检验中心） | 221020110130 | 泰州 |
| 50 | 江苏威诺检测技术有限公司 | 181021340488 | 宿迁 |

附件14

参加爬电距离与电气间隙试验能力验证

项目的检验检测机构名单

| 序号 | 机构名称 | 证书编号 | 所属 地市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 171001060639 | 南京 |
| 2 | 南京南大工程检测有限公司 | 221001060230 | 南京 |
| 3 | 南京市建筑工程质量安全检测中心 | 221001340291 | 南京 |
| 4 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 181001060358 | 南京 |
| 5 | 江苏省计量科学研究院/江苏省计量产品监督检验中心/江苏省计算机系统工程测试中心/江苏省质量技术监督微机产品质量检验站 | 181020110212 | 南京 |
| 6 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 221020340311 | 南京 |
| 7 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 181000110294 | 南京 |
| 8 | 无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院、无锡市纤维检验中心） | 171000110525 | 无锡 |
| 9 | 无锡江炟建设工程质量检测有限公司 | 211001342253 | 无锡 |
| 10 | 江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司 | 221020280571 | 无锡 |
| 11 | 丰县润丰建设工程检测有限公司 | 221001060654 | 徐州 |
| 12 | 徐州科正工程检测有限公司 | 221001060671 | 徐州 |
| 13 | 徐州淮海建设工程试验研究所有限公司 | 221001060031 | 徐州 |
| 14 | 常州市金坛区建筑科学研究院有限公司 | 211001062208 | 常州 |
| 15 | 常州正信建设工程检测有限公司 | 211001342171 | 常州 |
| 16 | 常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司 | 221001060265 | 常州 |
| 17 | 江苏申达检验股份有限公司 | 211020342287 | 常州 |
| 18 | 苏州市新凤检测有限公司 | 231001060812 | 苏州 |
| 19 | 昆山市建设工程质量检测中心 | 211001062123 | 苏州 |
| 20 | 苏州联建建设工程质量检测有限公司 | 221001060706 | 苏州 |
| 21 | 昆山开发区建设工程检测有限公司 | 211001342193 | 苏州 |
| 22 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 211001342261 | 苏州 |
| 23 | 江苏煜顺工程检测技术服务有限公司 | 231002110803 | 苏州 |
| 24 | 苏州新地建设工程质量检测有限公司 | 221001340032 | 苏州 |
| 25 | 苏州创驰检测技术有限公司 | 201009340062 | 苏州 |
| 26 | 苏州市乐测检测技术服务有限公司 | 231009111052 | 苏州 |
| 27 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 221020340160 | 苏州 |
| 28 | 张家港市检验检测中心 | 221020340673 | 苏州 |
| 29 | 南通亿诚建设工程质量检测有限公司 | 211001342229 | 南通 |
| 30 | 南通市建设工程质量检测站有限公司 | 221001060198 | 南通 |
| 31 | 海安市苏中工程质量检测中心有限公司 | 181001060164 | 南通 |
| 32 | 南通市产品质量监督检验所，江苏省电机产品质量监督检验中心，江苏省电动工具产品质量监督检验中心，江苏省海洋工程装备质量监督检验中心 | 221020110293 | 南通 |
| 33 | 海安市综合检验检测中心 | 231021110794 | 南通 |
| 34 | 灌云县建科建设工程质量检测中心 | 181001060298 | 连云港 |
| 35 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | 181000110049 | 连云港 |
| 36 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 231001340821 | 淮安 |
| 37 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 231001061100 | 淮安 |
| 38 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 221001340234 | 淮安 |
| 39 | 江苏盐工百信工程技术研究院有限公司 | 181001060315 | 盐城 |
| 40 | 盐城市禹衡建铸工程质量检测有限公司 | 231001110826 | 盐城 |
| 41 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 231020111086 | 盐城 |
| 42 | 江苏鑫曌源建筑工程技术研究有限公司 | 221001110365 | 扬州 |
| 43 | 仪征建华建设工程质量检测有限公司 | 221002340561 | 扬州 |
| 44 | 扬州市检验检测中心 | 171000110445 | 扬州 |
| 45 | 镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 221001060266 | 镇江 |
| 46 | 江苏房城建设工程质量检测有限公司 | 221001340488 | 泰州 |
| 47 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 211001342297 | 泰州 |
| 48 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心（泰兴市食品安全检验检测中心、江苏省减速机产品质量监督检验中心） | 221020110130 | 泰州 |
| 49 | 沭阳县建设工程质量检测中心 | 221001060405 | 宿迁 |
| 50 | 宿迁安兴建设工程质量安全检测有限公司 | 211001340051 | 宿迁 |