| ICS | 13.060.10 |
| --- | --- |
| CCS | P40 |

宿迁市地方标准

3213

计划用水户节约用水规范化管理导则

Guidelines for water saving standardized management of planned water user

（报批稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

宿迁市市场监督管理局  发布

DB 3213/T XXXX—2023

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	2

5 节水评价与节水“三同时”	2

5.1 节水评价	2

5.2 节水“三同时”	3

6 制度建设与设备管理	3

6.1 用水制度建设	3

6.2 用水设备管理	3

6.3 用水计量设施管理	3

7 计划用水与定额管理	4

7.1 计划用水管理	4

7.2 用水定额管理	5

8 用水统计与档案管理	6

8.1 用水统计分析	6

8.2 用水档案管理	6

9 水平衡测试与用水审计	6

9.1 水平衡测试	6

9.2 用水审计	7

10 节水宣传与用水效率提升	7

10.1 节水宣传	7

10.2 用水效率提升	8

10.3 节水型载体建设	8

10.4 水效领跑者申报	8

附录A （资料性） 宿迁市计划用水户用水总结及用水计划建议申报表	9

附录B （资料性） 用水计划调整申请表	13

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宿迁市节约用水管理服务中心提出。

本文件由宿迁市水利局归口。

本文件起草单位：宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市水利局、南京大学宜兴环保研究院、南京大学、南京思德睿环境科技有限公司。

本文件主要起草人：

计划用水户节约用水规范化管理导则

范围

本文件规定了计划用水户节约用水规范化管理的术语和定义、一般规定、节水评价与节水“三同时”、制度建设与设备管理、计划用水与定额管理、用水统计与档案管理、水平衡测试与用水审计、节水宣传与用水效率提升的相关要求。

本文件适用于宿迁市非农业计划用水户节约用水管理规范化建设。非计划用水户的节约用水工作可参考执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 29149  公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T 30943  水资源 术语

GB/T 33231  企业用水审计技术通则

术语和定义

GB/T 21534和GB/T 30943界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

计划用水管理 planned water management

依据节水管理制度、用水定额标准与可供水量，对计划用水单位在一定时间的用水计划指标进行核定、编制调整、下达检查、监督考核、评估的管理活动。

计划用水户 planned water user

所有纳入取水许可管理的地表水、地下水用水单位，以及年使用公共供水水量达到规定标准的非居民用水单位。

重点计划用水户 key planned water user

纳入到国家、省、市三级重点监控用水单位名录的用水单位；供水企业；自备水源用水户中年取用地表水10万m3以上或者取用地下水5万m3以上的计划用水户；年使用公共供水20万m3以上的计划用水户。

一般计划用水户 general planned water user

除重点计划用水户以外的其他纳入计划用水管理范畴的计划用水户。

用水定额 norm of water intake

一定时期用水户单位用水量的限定值。

包括农业用水定额、工业用水定额、服务业及建筑业用水定额和生活用水定额。

非常规水源 unconventional water sources

矿井水、雨水、海水、再生水和矿化度大于2 g/L的咸水的总称。

节水评价 water-saving evaluation

对照用水定额及节水管控要求等，评价与取用水有关的特定对象的用水水平、节水潜力、节水指标、取用水规模与节水措施，并提出评价结论及建议的过程。

节水“三同时” ‘three-simultaneous’of water-saving

新（改、扩）建项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的制度。

用水审计 water audit

对用水户的取水、用水、节水、耗水、排水和外排水等情况的合规性、经济性及生态环境影响进行检测、核查、分析和评价的活动。

水平衡测试 water balance test

对用水单元或系统的水量进行系统的测量、计算、统计和分析得出水量平衡关系，查找问题并提出持续改进建议的过程。

一般规定

计划用水户按重点计划用水户和一般计划用水户，实行分类管理。

计划用水户名录实行动态管理。各级水行政主管部门根据管理权限，对计划用水户名录进行动态更新：

- 新增取用水户符合纳入计划用水管理条件的，应及时向水行政主管部门报备，进行计划用水管理；

- 现存计划用水户存在迁址、兼并、更名等变更的，应及时向水行政主管部门报备，进行相关更新工作；

- 现存计划用水户存在停产、关闭等涉及用水量急剧减少甚至是停止用水以致于不适用计划用水管理范围的，应及时向水行政主管部门报备，退出计划用水管理名录。

节水评价与节水“三同时”

节水评价

自备水源用水户申领取水许可证前，应开展节水评价。

采用公共供水的高耗水建设项目宜参照《江苏省水利厅关于开展规划和建设项节水评价工作的实施意见》等开展节水评价工作。

节水“三同时”

计划用水户新建、改建、扩建的项目，应开展节水评价，制订节水方案，配套建设节水设施，执行节水“三同时”制度。

已有的节水设施，建设单位不得擅自停止使用。

已建项目未配套建设节水设施的，应在水行政主管部门或者有关部门规定的期限内进行节水设施的配套建设。

制度建设与设备管理

用水制度建设

计划用水户应建立节水管理组织架构，明确节水管理人员。符合执行水务经理制度的计划用水户，应配备水务经理，明确其岗位职责。

计划用水户内部应制定和执行计划用水与定额管理制度、计量和统计管理制度、用水巡查及维修制度、节水技改制度、节水宣传制度、用水档案管理制度、内部考核与奖惩制度等用水管理制度。

用水设备管理

计划用水户应使用有水效标识标注的节水型器具设备。

计划用水户应建立并落实取水、输水、用水、节水设施的日常巡检维护制度，确保其正常稳定运行。

用水计量设施管理

计量设施配备安装

计划用水户应安装和使用合格的用水计量设施，并按照水源类型和用途，对不同性质的用水分类计量。用水计量设施应经强制管理计量器具的监管方式要求批准，强制管理的计量器具见《实施强制管理的计量器具目录》。

鼓励用水户配备智能、具有远程传输、在线监测和校准功能的计量系统。

自备水用户中，地表水年许可量10万m3以上或者取用地下水年许可量5万m3以上以及新增取用地下水的计划用水户的计量设施应符合水资源远程监控要求，并与水行政主管部门的水资源管理信息系统联网运行。

计划用水户应按照GB/T 24789、GB/T 29149的相关要求，在不同用水单元安装分级计量设施，一级计量设施配备率为100%，二级计量器具配备率应达到95%以上。三级计量设施配备率应达到85%以上。

用水计量设施的安装应符合相关安装技术规范，并按照计量设施出厂说明书安装调试。

用水计量设施安装点应远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。用水计量设施应选择在上游侧大于10倍管径、下游侧大于5倍管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段进行安装，标志的流向与管道水流方向保持一致。

计量设施计量检定

用水计量设施应进行定期检定（校准）。

强制检定的用水计量设施，其检定周期、检定方式见《中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法》。

非强制检定的用水计量设施，用水户应自行校查，或送至计量检定机构检定（校准）。

口径不超过DN25的水表使用期限不超过6年；口径超过DN25但不超过DN50的水表使用期限不超过4年，到期水表必须更换。其余用水计量设施，检定合格的可继续使用。

计划用水与定额管理

计划用水管理

用水计划建议

计划用水户应于每年12月31日前向管理机关提出下一年度的用水计划建议。新增计划用水户应于用水前30 d内提出本年度用水计划建议。

提出用水计划建议时，计划用水户应提供用水情况总结、填写用水计划建议表（见附录A）。

用水情况总结应包括计划用水户基本情况、近3年的生产经营情况和实际用水量、用水现状水平、所采取的相关节水措施和管理制度，下年度的生产经营情况预测和用水需求等。

计划用水户未如期提供用水计划建议的，管理机关应告知其提出期限；逾期仍未提出的，由管理机关按照规定直接核定其用水计划，并通知计划用水户。

计划用水户存在停止用水及其他正当理由导致不用水的，主管部门按规定取消其用水计划。

用水计划核定

管理机关根据本行政区域年度用水总量控制计划、用水定额和计划用水户的用水需求，按照统筹协调、综合平衡、留有余地的原则，核定计划用水户的用水计划。

管理机关在核定计划用水户用水计划时，国家、省或者地方已经制定用水定额的，按照不低于用水定额的水平核定其年用水计划总量；未制定用水定额的，可根据该计划用水户近一至三年实际用水量的加权平均值并考虑适当的增减系数核定其年用水计划总量。

计划用水户有下列情形之一的，管理机关在核定其用水计划时优先满足其用水需求，将在收到申请之日起5 d内优先核定通过其申请建议：

- 获得市级以上“水效领跑者”称号或者水效达到领跑水平；

- 近1年内完成用水审计且按规定完成整改；

- 利用非常规水源水量占其总用水量的30%以上。

计划用水户有下列情形之一的，管理机关在核定用水计划时将核减其用水计划：

- 用水水平未达到用水定额标准；

- 使用国家明令淘汰的用水器具、工艺、产品或者设备；

- 未按规定进行水平衡测试或者不接受水行政主管部门的用水审计；

- 用水效率低于国家或地方最低控制标准。

用水计划下达

- 管理机关应于每年1月31日前下达所管辖范围内计划用水户的本年度用水计划，并抄送上一级管理机关备案；新增计划用水户的用水计划，应当在自收到申请之日起20 d内下达。

用水计划分解

计划用水户应将管理机关下达年用水计划总量自行按月度分解年计划用水量，并于收到用水计划之日起20 d内报管理机关备案（见附录A）。未及时向管理机关备案的，由管理机关直接确定其月度计划用水量。

用水计划调整

计划用水户因建设、生产、经营等需要合理调整用水计划时，应向水行政主管部门提出调整建议，并提交调整原因的说明和相关证明材料（见附录B）。

水行政主管部门应自收到计划用水户的用水计划调整建议之日起10 d内予以答复。

计划用水户有下列情形之一的，计划用水总量不予调整：

- 单位内部管网泄漏未及时采取有效措施；

- 用水定额、重复利用率等用水指标未达到规定标准；

- 拒缴或者拖欠水资源费、超计划用水加价水资源费（水费）；

- 有其他严重浪费水行为。

用水计划考核

管理机关应以用水计划为依据，按月对计划用水户进行考核。

计划用水户考核周期内的实际用水量可能超过计划用水量时，管理机关应当及时给予警示。

超计划管理

计划用水户应按照公共供水和自备水源收费标准，按时足额缴纳用水费用。

用水计划考核期限内，计划用水户存在超计划用水时，对超计划部分，应依法按照下列标准缴纳累进加价水资源费（水费）：

- 超计划使用5%（含）以上不足10%的部分，使用自来水的用户加收1倍基本水价，使用自备水的用户加收1倍水资源费；

- 超计划使用10%（含）以上不足20%的部分，使用自来水的用户加收2倍基本水价，使用自备水的用户加收2倍水资源费；

- 超计划使用20%（含）以上不足30%的部分，使用自来水的用户加收3倍基本水价，使用自备水的用户加收3倍水资源费；

- 超计划使用30%（含）以上的部分，使用自来水的用户加收5倍基本水价，使用自备水的用户加收5倍水资源费。

计划用水户超年计划用水量30%（含）以上的，应进行水平衡测试，接受水行政主管部门的用水审计，查找超计划用水原因，制定节约用水方案和措施，并对存在问题限期进行整改。

用水定额管理

计划用水户应以用水定额为主要依据编制用水计划建议，在日常用水过程中，统计核算用水单耗，与用水定额进行对照，判断自身用水水平，挖掘节水潜力。

水行政主管部门应将用水定额作为下达用水计划和衡量用水户用水和节约用水水平的主要依据，并以此实施节约奖励和浪费处罚。

用水统计与档案管理

用水统计分析

计划用水户应分水源建立用水、节水记录台账，定期进行用水合理性分析，按时报送用水、节水报表。

计划用水户属于自备水用户的，应按照地方用水统计相关管理要求开展用水统计及报送工作，用水统计要求见《江苏省用水统计管理暂行办法》。纳入省级用水直报系统管理名录的，应按照相关管理要求报送用水统计信息；未纳入省级用水直报系统管理名录的，可参照相关管理要求定期报送用水统计信息。

计划用水户属于公共供水用户的，应开展日常用水统计分析。

计划用水户中使用非常规水源的，应开展非常规水源的统计分析管理。

重点计划用水户按月度开展用水统计工作，一般计划用水户按年度开展用水统计工作。

用水档案管理

计划用水户应加强内部用水档案管理，明确负责归档的部门和责任人。用水档案包含但不限于以下几类：

- 文件制度类档案：节水主管部门、上级相关部门的涉水管理文件，内部涉水管理文件，用水节水相关规章制度，节水管理岗位责任制等管理制度；

- 基础资料类档案：给排水管网及用水设施与计量设施分布图，取水合法性相关资料，退水水质检测报告，有效期内的水平衡测试报告，节水技改相关资料，用水在线监控相关资料；

- 过程记录类档案：节水工作会议记录及图片资料，用水原始记录及统计台账，计量设施检定材料，巡查、报修及维修记录；

- 日常管理类档案：用水计划制定、分解及实际使用对照表，用水效率测算以及与定额对照分析表，节奖超罚相关资料，节水报表，节水宣传、培训等文档及图片资料，其他节水相关资料。

水平衡测试与用水审计

水平衡测试

一般原则

计划用水户应定期开展水平衡测试。重点计划用水户应每3年开展1次水平衡测试，一般计划用水户应每5年开展1次水平衡测试。

水平衡测试应符合GB/T 12452的要求。

有下列情形之一的，应及时进行水平衡测试，制定节约用水方案和措施：

- 计划用水户因新建、改建、扩建工程或者产品结构、生产工艺、水处理及循环水设施发生变化导致用水量变化；

- 无正当理由，取用水量超过年计划水量30%（含）以上。

水平衡测试类型

计划用水户开展水平衡测试时，除满足以下两种情形可以编写报告表以外，应编写水平衡测试报告书。

- 用水结构简单，年取用水量满足地表水10万m3以下、浅层地下水1万m3以下或者公共供水20万m3以下；

- 水平衡测试有效期内未出现生产规模、工艺变化，用水情况变化不大。

水平衡测试报告审查

用水户在水平衡测试完成后，应按照所在地节水管理机构的期限要求报送水平衡测试报告书或者报告表，节水管理机构应当对水平衡测试报告书和报告表进行审核并提出书面意见。

水平衡测试结果应用

经测试，用水户有不符合节约用水要求的，应按照市、县级节水管理机构要求限期整改。通过审核的水平衡测试结果，可作为年度用水计划和用水定额修订的依据。

用水审计

分类与对象

用水审计分为政府监管用水审计和自愿用水审计。

政府监管用水审计的对象为重点计划用水户、年超计划用水30%（含）以上的计划用水户以及地方性法规确定的其它用水户。

计划用水户应当接受政府监管用水审计，也可参照《江苏省用水审计实施办法》等相关文件自愿开展用水审计。

频次与要求

两次用水审计的时间间隔宜不超过5年。

用水审计的基本要求、程序和方法以及用水审计报告的编写，应按照GB/T 33231执行。

结果应用

计划用水户所在地水行政主管部门应根据用水审计报告出具用水审计结论通知书，并及时送达用水户。

计划用水户应按照用水审计结论通知书要求，制定存在问题整改方案，落实相关工程措施和管理制度，在规定的期限内整改到位，并将有关情况反馈至所在地水行政主管部门。

节水宣传与用水效率提升

节水宣传

计划用水户应在本单位主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识标语，同时结合本行业特征、单位情况、用水特点等强化内部节水宣传，开展节水工作座谈会、节水知识竞赛、节水培训等工作，提升内部人员节水意识。

计划用水户宜联合所在地水行政主管部门，在世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等重要节水宣传节点开展节水宣传活动。

用水效率提升

开展节水技术改造

计划用水户可采用合同节水等方式有针对性的开展节水诊断、节水技术改造、非常规水源利用等水效提升工作。符合条件的计划用水户可以向省、市具备“节水贷”资格的相关金融机构申请享受“节水贷”等相关绿色金融服务。

加强非常规水源利用

推广利用非常规水源：

- 企业、单位有条件的应当配套建设再生水利用系统，使用符合用水水质要求的再生水；

- 火电、钢铁、纺织、造纸、石油和化工等高耗水行业企业、单位应优先利用非常规水源；

- 集中办公的机关、学校、宾馆饭店等适宜使用再生水的，鼓励使用再生水；

- 规划用地面积2万m2以上的新建建筑物，应配套建设雨水净化、渗透和收集利用系统。

节水型载体建设

计划用水户在符合节约用水规范化管理要求、用水效率达到先进水平后，可以对照各类节水型载体申报文件和创建标准要求，编制申报材料，向水行政主管部门提出申请申报节水型载体。

节水型载体申报对象包括企业、机关、单位、学校、高校、高速公路服务区等。

水效领跑者申报

计划用水户用水效率到达同行业领跑水平后，可以按照相关要求和规定开展水效领跑者申报，水效领跑者申报相关要求见《水效领跑者引领行动实施方案》。水效领跑者分为用水产品、重点用水行业和公共机构等。

（资料性）
宿迁市计划用水户用水总结及用水计划建议申报表

宿迁市计划用水户用水总结与用水计划建议申报表见表A.1。

宿迁市计划用水户用水总结与用水计划建议申报表

| 一、计划用水户基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 法人 |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 用水管理部门 |  | 用水管理人 |  |  | 电话 |  |  |
| 水源类型 | □地表水 □地下水 | 取水许可证编号 |  |  | 发证机关 |  |  |
|  |  | 取水地点 |  |  | 取水方式 |  |  |
|  |  | 取水用途 |  |  | 批准年取水量（m3） |  |  |
|  |  | 计量设施类型 |  | 安装数量 |  | 运转状况 |  |
|  |  | 取水许可有效期 |  |  |  |  |  |
|  | □自来水 | 户号 |  |  | 计量设施类型 |  |  |
|  |  | 计量设施数量 |  |  | 检定日期 |  |  |
|  | □非常规水 |  |  |  |  |  |  |
|  | □外购水 |  |  |  |  |  |  |
| 重点监控用水单位 | □是/□否 | □省级 □市级 □区级 |  |  |  |  |  |
| 节水管理制度 | □有/□无 | 节水专人管理 | □有/□无 |  | 节水管理台账 |  | □有/□无 |
| 分级水表计量 | □有/□无 | 日常抄表记录 | □有/□无 |  | 供水管网图纸 |  | □有/□无 |
| 开展水平衡测试 | □是/□否 | 测试年份 |  |  | 定期巡查检修 |  | □有/□无 |
| 开展用水审计 | □是/□否 | 审计年份 |  |  | 跑冒滴漏现象 |  | □有/□无 |
| 节水型载体 | □是/□否 | 命名年份 |  |  | 节水宣传教育 |  | □有/□无 |
|  | □省级 □市级 □区级 | 复核年份 |  |  | 雨水收集利用 |  | □有/□无 |
| 节水型用水器具 | □有/□无 | 数量 |  |  | 占比 |  |  |
| 明令淘汰用水器具 | □有/□无 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 非常规水利用 | □有/□无 | □再生水 □集蓄雨水 □海水及海水淡化水 □矿坑（井）水 □微咸水 □其他 |  |  |  |  |  |

  - 宿迁市计划用水户用水总结与用水计划建议申报表(续)

| 二、本年度用水情况总结 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度 水行政主管部门 下达的用水计划 m3 | 地表水 地下水 自来水 非常规水 |  | 本年度 年实际取用水量 m3 |  |  | 地表水 地下水 自来水 非常规水 外购水 |  |
| 生活用水 | 职工人数 |  | 用水量 |  |  | 人均用水量 |  |
|  | 人 |  | m3 |  |  |  |  |
| 生产用水 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年产量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位产品用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对应用水定额 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复利用水量 | m3 |  | 重复利用率 |  |  | % |
| 其他用水 | m3 |  | 用途 |  |  |  |  |
| 用水水平及 定额执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取的节水措施 及节水成效 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 宿迁市计划用水户用水总结与用水计划建议申报表(续)

| 三、近年用水水平及下年度用水量预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 时段 |  | 自来水（m3） | 地表水（m3） |  | 地下水（m3） |  | 非常规水（m3） |  | 外购水（m3） |  | 合计（m3） |  |
| 近三年 用水情况 |  | （前年）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （去年）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （当年）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所属行业 |  | 用水项目（产品名称） |  |  | 适用用水定额标准 |  | 本年度用水水平 |  |  |  | 下年度用水量预测 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定额值 | 计算单位 | 产量/数量 |  | 实际单耗 |  | 产量/数量预测 |  | 用水量预测 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： - 所属行业请参照《国民经济行业分类》GB/T 4754进行填写； - 用水项目主要指用水户内部可以拆分的不同功能、用途的用水类型。如：医院可以按照门诊和病房分别填写； - 对于自备水源计划用水户，其用水计划计划建议表中水源类型、用水用途应当与取水许可证明确的水源类型、取水用途保持一致，其计划用水量应不大于其取水许可证规定的取水量； - 用水定额应参照国家或者地方已经发布的相关用水定额，用水定额填写时，请注意：对于节水型载体应按照定额先进值进行填写，非载体的计划用水户按照定额通用值填写。 - 对于未制定用水定额，但用水量与产品产量有明显的相关关系时，可参考同行业相同或相近用水工艺、用水水平的单位用水单耗进行测算； - 对于未制定用水定额且用水量与产品产量无法按照明确的相关关系拆分时，可根据近1年~3年实际用水量的加权平均值并考虑适当的增减系数测算年用水计划总量。 下一年度计划用水建议量=本周期用水量3年加权平均值×（1+增减系数）。 其中：增减系数依据用户节水载体创建、水平衡测试等情况确定。增减系数参考范围：±0.5 本周期用水量3年加权平均值=（3×本年度同周期用水量+2×上年同周期用水量+前年同周期用水量）/6。 需要特别提醒的事项： - 医院应注明：医院级别、门诊人数、床位数、职工人数；核算数量时，应该注意住院病房实际使用床位数=床位数（含加床）*年度使用率； - 教育业应注意：学前教育、普通小学教育、中等教育、高等教育的区分；住宿学生人数、非住宿学生人数、教职工人数应分别统计；标准人数=非住宿学生人数+2×住宿学生人数+教职工人数； - 宾馆、酒店和饭店应注明：等级、建筑面积、床位数、职工人数；应该注意实际住宿床位数=床位数（含加床）*年度使用率；另外含有对外餐饮服务的酒店，餐饮和住宿应分别计算用水数量； - 餐馆酒楼应注明：餐饮等级、建筑面积、职工人数； - 批发和零售业应注明：营业面积、职工人数。 - 工业企业应注明：生产经营预测、职工人数、主要产品用水情况（产品名称、产品定额、产量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 宿迁市计划用水户用水总结与用水计划建议申报表(续)

| 四、下年度用水计划建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下年度 | 用水计划 总量建议(m3) | 年份/月份 | 自来水 | 地表水 | 地下水 | 非常规水 | 外购水 | 合计 |
|  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水计划 分解建议(m3) | 1月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：各月用水计划之和要等同于年度用水计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水计划 建议说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 主管部门： 联系电话： 联系人： 联系人电话： 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
用水计划调整申请表

用水计划调整申请表见表B.1。

- 表B.1用水计划调整申请表

| 申请单位名称 （公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 行业类别 |  |
| 联系人（经办人）姓名 |  | 联系电话 |  |
| 原计划水量（m3） |  | 申请增加水量（m3） |  |
| 申请调整用水计划原因 |  |  |  |
| 附件 | （相关证明材料） |  |  |
| 请使用电脑编辑打印或正楷字体填写本申请表，加盖单位公章后报送。申请单位或个人需对申报内容的真实性、准确性和合法性负责，并承担相应法律责任。 |  |  |  |

参考文献

- GB/T 32716-2016 用水定额编制技术导则

- 国家节水行动方案 发改环资规〔2019〕695号

- 计划用水管理办法 水资源〔2014〕360号

- 水效领跑者引领行动实施方案 发改环资〔2016〕876号

- 中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法 国发（1987）31号

- 市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告 2019年第48号

- 关于进一步严格计划用水管理有关工作的通知 苏水办节〔2020〕1号

- 江苏省计划用水管理办法 苏水规〔2016〕4号

- 江苏省节约用水条例 江苏省人大及其常委会 2016年1月15日

- 江苏省水利厅关于开展规划和建设项节水评价工作的实施意见 苏水节〔2019〕13号

- 江苏省水平衡测试管理办法 苏水规〔2020〕5号

- 江苏省水效领跑者引领行动实施方案 苏发改资环发〔2016〕1558号

- 江苏省用水审计实施办法 苏水规〔2018〕1号

- 江苏省用水统计管理暂行办法 苏水规〔2022〕4号

- 全国节约用户水办公室关于进一步推进计划用水管理覆盖工作的函 节水政函〔2023〕2号

- 省水利厅 省发展改革委关于印发《江苏省节水行动实施方案》的通知 苏水节〔2019〕7号

- 关于建立健全市区城镇非居民用水超定额超计划累进加价制度的通知 宿发改价格发〔2019〕286号

- 关于进一步规范计划用水管理工作的通知 宿水办﹝2021﹞5号