2024年泰州市条码印刷品产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的商品条码印刷品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在生产企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

抽样数量为6个（带有商品条码的包装），其中3个作为备用样品，备用样品可封存于受检企业，抽样基数不得低于100个。

3.检验项目及判定依据

表1 检验项目及判定依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码类型 | GB 12904-2008 GB/T 18283-2008 GB/T 16830-2008 GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 2 | 印刷位置 | GB/T 14257-2009 GB 12904-2008 GB/T 18283-2008 GB/T 16830-2008 GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 3 | Z尺寸 （模块宽度） | GB 12904-2008 GB/T 18283-2008 GB/T 16830-2008 GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 4* | 条高 | GB 12904-2008 GB/T 18283-2008 GB/T 16830-2008 GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 5 | 空白区宽度 | GB 12904-2008 GB/T 18283-2008 GB/T 16830-2008 GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 6 | 条码符号长度 | GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 7 | 宽窄比 | GB/T 16830-2008 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 8 | 译码数据 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 9 | 参考译码 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 10 | 最低反射率 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 11 | 符号反差 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 12 | 调制比 | GB/T1 8348-2008 | GB/T 18348-2022 |
| 13 | 最小边缘反差 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 14 | 缺陷度 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 15 | 可译码度 | GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |
| 16 | 符号等级 | GB 12904-2008 GB/T 18283-2008 GB/T 16830-2008 GB/T 15425-2014 GB/T 18348-2022 | GB/T 18348-2022 |

注：1、带*项目为非强制性项目，不参与判定。

2、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

GB  12904-2008《商品条码 零售商品编码与条码表示》；

GB/T 16830-2008《商品条码 储运包装商品编码与条码表示》；

GB/T 15425-2014《商品条码 128条码》；

GB/T 14257-2009《商品条码 条码符号放置指南》；

GB/T 18283-2008《商品条码 店内条码》；

GB/T 18348-2022《商品条码 条码符号印制质量的检验》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目（非强制性项目除外）全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目（非强制性项目除外）中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.结论用语

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

6.异议处理

6.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

6.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

6.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。