- 废活性炭综合利用污染控制技术规范（征求意见稿）

编制说明

二〇二四年三月

目录

1. 项目背景	1

1.1活性炭产生现状	1

1.2废活性炭的环境特性	2

1.3废活性炭再生技术比较	2

1.4江苏省废活性炭管理现状	5

1.5国内外废活性炭综合利用标准体系调研	14

1.6标准制订的必要性	15

2. 任务来源	17

2.1编制原则	17

2.2技术路线	17

3. 编制过程	18

4. 调研情况	20

4.1典型企业现场调研	20

4.2典型企业采样检测	21

4.3指标选取	28

5. 标准内容	30

5.1范围	31

5.2规范性引用文件	31

5.3术语和定义	31

5.4总体要求	31

5.5入厂要求	32

5.6收集、包装、运输和贮存要求	33

5.7工艺要求	34

5.8环境保护	35

5.9综合利用产物	37

5.10运行管理	39

6. 与相关法律法规和国家标准的关系	40

7. 重大分歧意见处理过程及结果	40

8. 实施推广建议	41

9. 其它应予说明的事项	41

# 项目背景

## 1.1活性炭产生现状

活性炭，又称为活性炭黑，是一种经过破碎、过筛、活化、筛选等一系列工艺处理的碳材料，具有发达的孔隙结构、巨大的比表面积和良好的化学稳定性，在工业、农业、环境等领域都有广泛的应用。

### 1.1.1活性炭的产生量

我国的活性炭工业起步于20世纪50年代，在20世纪80年代以后快速发展。随着消费需求增长以及国家对活性炭行业的支持力度不断加大，我国逐渐成为活性炭生产大国，活性炭产量快速增长。我国活性炭产量约占全球活性炭总产量的1/3，活性炭也是我国最主要的出口林化产品之一，活性炭工业已被列入我国《战略性新兴产业分类（2018）》目录。

据统计，2021年我国活性炭产量达98.2万吨，较2020年增加了8.2万吨，同比增长9.1%。其中，煤质活性炭产量为 62.8万吨，占全国活性炭总产量的64.0%，木质活性炭产量为35.4万吨，占全国活性炭总产量的36.0%。

### 1.1.2活性炭的应用

活性炭由于具有较强的物理吸附和化学吸附性，在吸附脱硫、吸附高档溶剂、废水处理、空气净化、食品脱色和临床医疗等领域具有越来越广泛的应用。目前，市面上出售的活性炭具有颗粒、柱状、粉末等不同形状，广泛应用于医药行业中的制药；食品行业中的脱色、石油化工行业中的炼油；环保领域中的水处理、空气净化、烟气脱硫等以及军事和日常生活中。如粉末活性炭在医药、葡萄糖和味精生产中大量使用，而颗粒活性炭在环境保护中作为吸附剂、催化剂以及催化剂载体应用广泛。

经过多年发展，活性炭已经逐渐从工业用吸附剂转变为一种用途广泛的基础性材料。随着世界经济不断发展、人们生活水平进一步提高以及各国对食品医药安全标准、环境保护标准的日趋严格化，活性炭的传统应用市场将随之稳步扩大。此外，随着人们对活性炭研究的不断深入，活性炭作为能量吸附剂、电极材料等新兴应用领域的开发也日益加快，其未来的应用领域和应用数量都将快速递增。

## 1.2废活性炭的环境特性

### 1.2.1废活性炭环境污染及危害

废活性炭如果处置不及时或处置不当，势必造成污染物浓度高、危害大的二次环境污染。如不规范焚烧，将产生大量有毒有害气体，给人体健康带来严重危害；如不规范填埋，其中的重金属、高毒类废物将污染土壤和水源，对环境产生长期性的恶劣影响。此外，废活性炭焚烧，虽可利用燃烧产生的热能，但同时也会释放CO2，加重大气污染。对于吸附了重金属的废活性炭，焚烧后并不能去除污染物。而吸附了含氟有机物的废活性炭，经过焚烧后会排出大量含氟废气，损害人体骨骼、中枢神经系统等。在国家环保政策日趋完善下，解决好废活性炭的处置问题，已成为关乎环保产业可持续发展的重大问题。

### 1.2.2废活性炭资源浪费

活性炭主要利用林业、煤加工剩余物为生产原料，生产1吨活性炭需消耗5～10吨原料。随着下游应用领域的不断扩大，近年来我国活性炭需求量逐年攀升，2021年中国活性炭需求量达73.46万吨，较2020年增加了5.2万吨，同比增长7.6%。据统计，2021年，全球活性炭总需求已达540万吨，2029年全球活性炭需求预计可达900万吨。因此，活性炭再生具有重要的环境效益和经济效益，针对废活性炭开展综合利用是不可再生资源可持续发展的需要。

## 1.3废活性炭再生技术比较

目前国内外在废活性炭再生技术领域的研究和实际应用中较常见的技术主要有热再生法、溶剂再生法、生物再生法、湿式氧化再生法和催化湿式氧化再生法。除此以外，还有一些新型的废活性炭再生技术，具有代表性的是电化学再生法和微波紫外辐射再生法。

### 1.3.1热再生法

热再生法一般可以分为三个阶段，首先是饱和活性炭的干燥阶段。使用过后的活性炭中含有大量的水分，含量约为50%，干燥阶段通过加热的方式将孔隙中的水分以及低沸点的有机物蒸发出去。其次是吸附物质的炭化阶段。这一阶段的温度在350℃以内，其目的是将活性炭孔隙中的挥发性物质以及沸点较高的有机物炭化处理，被吸附的高沸点有机物发生分解并炭化残留在活性炭孔隙中。最后是活性炭的活化阶段。该阶段温度在800～1000℃之间，主要使用二氧化碳和水蒸气等气体氧化上一阶段残留的碳，使其分解。有学者使用该方法再生了某制药公司用过的废活性炭，对工艺进行了改进使其达到最佳条件，结果表明再生活性炭的产率可以达到86.9%，脱色率可以达到99.9%。热再生法具有工艺时间短，再生率高，对废活性炭之前的用途无选择性，可以通用于各种用途的活性炭回收，而且再生过程中不会产生废液等优点，其导致的主要污染是废气污染。

### 1.3.2溶剂再生法

溶剂再生法的基本原理是打破活性炭、吸附质以及溶剂这三者之间的平衡关系，主要通过改变溶剂中的酸碱度、温度、湿度等条件，使得原有的相平衡关系被打破，使得吸附质从活性炭中脱附。溶剂再生法根据所使用溶剂的不同可以分为无机溶剂再生法和有机溶剂再生法，主要可以通过以下几种方法实现：通过溶剂与吸附质的相互作用改变吸附质的性质；使用对吸附质亲和力大于活性炭对吸附质亲和力的溶剂来萃取吸附质。溶剂再生法技术在使用时产生的污染主要是无机酸性或碱性废液和有机废液，其中无机废液可以采用中和处理的方式。

### 1.3.3生物再生法

生物再生法历史悠久，自20世纪70年代以来在多个传统领域得到了广泛的应用。生物再生法的主要思路是用培养的菌种来处理废活性炭，使菌种分解吸附质，变成水和二氧化碳达到再生废活性炭的目的。生物再生法可以分为好氧和厌氧法，活性炭的微孔结构孔径小，最小的孔径只有几个纳米，菌种无法进入，因此，再生过程中微生物发生细胞自溶，微生物里的细胞酶会附着到活性炭表面形成酶促中心，使得吸附物分解，最后达到再生的目的。李亚新等人用生物再生法活化处理过苯酚的废活性炭，实现了81.6%的再生率。

### 1.3.4湿式氧化再生法和催化湿式氧化再生法

湿式氧化再生法最初主要被应用于污水处理，其方法是通入空气或者纯氧气，氧化分解处于液相状态下的废活性炭里的吸附质。湿式氧化再生法是在高温、高压下进行的，一般分为两阶段进行，即氧气传质控制阶段和反应动力学控制阶段。催化湿式氧化再生法则是通过添加催化剂的方式提高湿式氧化再生法的再生效率，降低能耗。有学者用浸渍法制备铜催化剂，非均相催化废活性炭的湿式氧化再生过程，相较于无催化过程可以提高10%的再生效率并降低10%再生时间。该方法会存在粉尘和固废污染，对于这些固体废料需要实行产生、收集、贮存一体化管理，过程中产生的危险废物可以交给有相关资质的单位处理。

### 1.3.5电化学再生法

电化学再生法主要有两种工艺途径，两者的差异在于使用的反应器，一个是间歇搅拌槽反应器，一个是固定床电化学反应器。电化学再生法不是简单的二维电极体系，而是三维复极性电极体系，在外部电场的作用下，活性炭会发生复极化现象，形成大量的微型电解槽，而吸附在这些复极化活性碳上的颗粒会发生氧化还原反应。因为微型电解槽的数量巨大，可以实现较高的再生效率。张会平等人通过研究发现，电化学再生法能达到90%的再生效率。该方法潜在污染物是电解液的泄露或者排放。电解液一般选用酸性介质或者碱性介质，因此在处理电解液时可以选择对应的碱性溶液或者酸性溶液中和处理后排放至有相关废水处理资质的单位做后续处理。

### 1.3.6微波紫外辐射再生法

微波紫外辐射再生法是加入紫外光照射将脱附的有机物转化为二氧化碳和水等简单的无机物质，并且紫外光的照射可以进一步强化微波法的热效应。使用微波紫外再生吸附有硝基苯磺酸钠的活性炭时，在功率500w、空气流速0.024m3/h的条件下，再生率可以达到99%以上。微波紫外辐射再生法产生的主要污染是废气污染，包括未发生反应的吸附质和反应之后的二氧化碳和水，可以通过尾气处理，将未反应的吸附质重复反应，反应完全的尾气净化后排放。

### 1.3.7小结

目前较为完善的活性炭再生方法优缺点如下表所示。

表1.3-1 活性炭再生技术比较

| 序号 | 方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热再生法 | 再生效率高，再生时间短，通用性能好，无再生废液产生，再生彻底，对吸附质无选择性。 | 再生过程中炭损失比较大，再生后炭的孔隙结构和表面性质发生改变，吸附效率降低。污染物氧化不完全会释放出有毒有害气体。设备复杂，费用较高。 |
| 2 | 生物再生法 | 操作简单，费用较低，环境污染小。 | 再生时间长，效率受水质和温度的影响大。针对性强，需专门驯化特定的细菌中间产物残留;在活性炭微孔中，再生效率越来越降低。 |
| 3 | 湿式氧化再生法 | 处理对象广泛，适于再生吸附质为难降解有机物的活性炭。反应时间短，再生效率稳定，再生开始后不需要另外加热。 | 对于某些难降解有机物，可能产生毒性较大的中间产物。设备需耐腐蚀、耐高压，要求较高。 |
| 4 | 化学药剂再生法 | 活性炭损失极少，可回收利用吸附质且回收率较高。 | 再生率低，处理不当易造成二次污染。再生不完全，易导致微孔堵塞。某些化学药剂会腐蚀活性炭表面，破坏其结构。 |
| 5 | 微波辐射再生法 | 加热快速均匀，温度控制高效准确。能耗低，再生后的活性炭微孔发达。微波对活性炭有良好的再生效果。 | 有机物脱附过程是否产生其他中间产物尚不明确，缺少专业的微波加热再生装置。 |
| 6 | 超声波再生法 | 能耗小，工艺设备简单，炭损失小，仅在局部施加能量。 | 活性炭孔径大小对再生效率影响大，再生效率较低。 |
| 7 | 电化学再生法 | 操作方便，再生效率高，污染小，多次再生效率降幅小。 | 再生能耗较高，暂未实现工业化。 |
| 8 | 超临界流体再生法 | 不改变吸附物原有的物化性质，损耗很小，再生效率高。 | 最常用的超临界流体仅限于二氧化碳，活性炭再生过程受到限制，仅处于研究阶段。 |
| 9 | 光催化再生法 | 再生工艺简单，设备操作容易，能耗低。 | 再生周期长，再生效果差，对光的条件要求较多。 |

## 1.4江苏省废活性炭管理现状

### 1.4.1废活性炭管理现状

我省主要使用活性炭分为颗粒状活性炭和粉状活性炭，颗粒状活性炭主要用于气相吸附，粉状活性炭主要用于水处理及液相吸附。活性炭主要以脱色、废气吸附为主，活性炭是非极性的物质，对有机质具有很强的亲和性；即使有水分存在，吸附值能下降的也不大。

根据废活性炭来源分析及相关资料，废活性炭中含有的挥发性有机物种类复杂，有甲醇、苯、甲苯等，主要包括烷类、醇类、芳烃类、烯类、酚类、醛类、酯类、酮类，还有带有取代基团的卤代烃等。由于废活性炭来自不同的企业，成分类型较多，无法做到准确确定废活性炭中具体成分及含量，同时再生的废活性炭生产的批次不同，废气产生的情况也有差异。

根据南京林业大学活性炭研究室长期研究检测数据，粉状废活性炭的含水率一般在50.40~60.00%（平均56.04%），固定炭作为活性炭产品主分在26.91~30.77%（平均27.68%），挥发分在12.32~14.09%（平均12.86%），灰分在1.48~5.42%（平均3.41%）。根据有机元素（干基）的分析结果，废活性中C（干基）质量占比69.16~76.88%（平均72.84%），H（干基）占比1.60~2.95%（平均2.27%），N（干基）在0.11~0.35%（平均0.29%），O（干基）占比16.00~22.10%（平均19.29%），S（干基）在0~2.60%（平均0.75%）。氟占比0~0.002 mg/kg（平均0.0006 mg/kg），氯占比0.01~1.12 mg/kg（平均0.33 mg/kg），溴占比0~0.12 mg/kg（平均0.06 mg/kg）。

颗粒状废活性炭的含水率一般在34.84~39.14%（平均37.21%），固定炭作为活性炭产品主分在26.30~38.9%（平均37.26%），挥发分在19.48~23.45%（平均21.44%），灰分在2.42~5.67%（平均4.08%）。根据有机元素（干基）的分析结果，废活性中C（干基）质量占比63.87~70.54%（平均67.23%），H（干基）占比1.97~2.99%（平均2.50%），N（干基）在0.10~0.34%（平均0.27%），O（干基）占比16.7~27.89%（平均22.93%），S（干基）在0.02~0.90%（平均0.49%）。氟占比0~0.002%（平均0.0006 mg/kg），氯占比0.01~0.99 mg/kg（平均0.43 mg/kg），溴占比0~0.50%（平均0.07 mg/kg）。

2023年，江苏省产生废活性炭量共计11.66万吨，同比增长14.20%（2022年，全省废活性炭产生量为10.21万吨）。以国民经济行业分类计，如表1.4-1所示，江苏省2023年废活性炭产生量超1万吨的为化学原料和化学制品制造业（30509.70吨）、生态保护和环境治理业（13135.10吨）、医药制造业（10947.73吨）和计算机、通信和其他电子设备制造业（10297.31吨）。其他行业在2023年度的废活性炭产生量均在1万吨以下。

表1.4-1 2023年江苏省产生废活性炭产生情况

| 排序 | 行业门类名称 | 产生量 （吨） | 排序 | 行业门类名称 | 产生量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学原料和化学制品制造业 | 30509.70 | 37 | 教育 | 83.86 |
| 2 | 生态保护和环境治理业 | 13135.10 | 38 | 酒、饮料及精制茶制造业 | 63.15 |
| 3 | 医药制造业 | 10947.73 | 39 | 纺织服装、服饰业 | 62.37 |
| 4 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10297.31 | 40 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 34.89 |
| 5 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8046.59 | 41 | 道路运输业 | 32.48 |
| 6 | 橡胶和塑料制品业 | 6794.37 | 42 | 其他服务业 | 28.93 |
| 7 | 汽车制造业 | 4721.60 | 43 | 其他采矿业 | 26.10 |
| 8 | 电气机械和器材制造业 | 4476.26 | 44 | 卫生 | 26.01 |
| 9 | 通用设备制造业 | 4245.01 | 45 | 批发业 | 25.41 |
| 10 | 金属制品业 | 3726.66 | 46 | 公共设施管理业 | 22.24 |
| 11 | 专用设备制造业 | 2366.62 | 47 | 水利管理业 | 19.28 |
| 12 | 其他制造业 | 1597.94 | 48 | 土木工程建筑业 | 18.85 |
| 13 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1569.42 | 49 | 科技推广和应用服务 | 17.90 |
| 14 | 非金属矿物制品业 | 1493.30 | 50 | 建筑安装业 | 17.66 |
| 15 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1485.27 | 51 | 软件和信息技术服务业 | 13.18 |
| 16 | 食品制造业 | 1384.91 | 52 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 12.09 |
| 17 | 纺织业 | 1089.80 | 53 | 商务服务业 | 11.29 |
| 18 | 研究和试验发展 | 1069.50 | 54 | 居民服务业 | 10.27 |
| 19 | 印刷和记录媒介复制业 | 966.20 | 55 | 铁路运输业 | 9.73 |
| 20 | 家具制造业 | 855.86 | 56 | 农业 | 9.47 |
| 21 | 化学纤维制造业 | 716.14 | 57 | 社会工作 | 6.73 |
| 22 | 造纸和纸制品业 | 640.81 | 58 | 畜牧业 | 6.30 |
| 23 | 仪器仪表制造业 | 401.35 | 59 | 水上运输业 | 5.73 |
| 24 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 393.81 | 60 | 体育 | 4.32 |
| 25 | 农副食品加工业 | 393.63 | 61 | 房地产业 | 3.77 |
| 26 | 水的生产和供应业 | 370.68 | 62 | 烟草制品业 | 3.44 |
| 27 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 354.81 | 63 | 新闻和出版业 | 2.95 |
| 28 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 331.21 | 64 | 房屋建筑业 | 2.85 |
| 29 | 废弃资源综合利用业 | 293.62 | 65 | 多式联运和运输代理业 | 1.00 |
| 30 | 装卸搬运和仓储业 | 281.65 | 66 | 黑色金属矿采选业 | 0.70 |
| 31 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 276.41 | 67 | 渔业 | 0.53 |
| 32 | 专业技术服务业 | 203.80 | 68 | 燃气生产和供应业 | 0.40 |
| 33 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 176.11 | 69 | 煤炭开采和洗选业 | 0.36 |
| 34 | 零售业 | 155.64 | 70 | 石油和天然气开采业 | 0.20 |
| 35 | 电力、热力生产和供应业 | 143.91 | 71 | 管道运输业 | 0.03 |
| 36 | 金属制品、机械和设备修理业 | 122.64 | 72 | 国家机构 | 0.00 |
| 总计 |  |  | 116619.82 |  |  |

| A | 化学原料和化学制品制造业 | G | 汽车制造业 | M | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 生态保护和环境治理业 | H | 电气机械和器材制造业 | N | 非金属矿物制品业 |
| C | 医药制造业 | I | 通用设备制造业 | O | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| D | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | J | 金属制品业 | P | 食品制造业 |
| E | 黑色金属冶炼和压延加工业 | K | 专用设备制造业 | Q | 纺织业 |
| F | 橡胶和塑料制品业 | L | 其他制造业 | R | 研究和试验发展 |

图1.4-1 2023年江苏省废活性炭各行业产废量统计（1000吨以上）

江苏省2023年产生废活性炭共涉及20类危险废物大类，如表1.4-2所示，主要涉及HW49（其他废物，99653.16吨，占比85.45%）、HW02（医药废物，8558.39吨，占比7.34%）、HW12（染料、涂料废物，2582.51吨，2.21%）、HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物，2183.28吨，占比1.87%）和HW04（农药废物，1849.77吨，占比1.59%），这5类危险废物产生量占全省废活性炭总产量的98.46%，其余危险废物类别的废活性炭产生量均在1000吨以下。

表1.4-2 2023年江苏省废活性炭产废类别

| 废物类别 | 求和项:产生量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| HW49其他废物 | 99653.16 | 85.45% |
| HW02医药废物 | 8558.39 | 7.34% |
| HW12染料、涂料废物 | 2582.51 | 2.21% |
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 2183.28 | 1.87% |
| HW04农药废物 | 1849.77 | 1.59% |
| 总计 | 98.46% |  |
| 注：①2023年江苏省废活性炭产生总量为116619.82吨； ②占比=该类危废产生量（吨）/116619.82吨。 |  |  |

进一步分析江苏省2023年废活性炭产生量1000吨以上的危险废物类别情况，如表1.4-3所示。

表1.4-3 2023年江苏省废活性炭产生量1000吨以上的危险废物分析情况

| 废物代码 | 产生量（吨） | 占比 | 类别描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 900-039-49 | 84525.47 | 72.48% | 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物） |
| 900-041-49 | 15093.33 | 12.94% | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 |
| 271-003-02 | 7363.29 | 6.31% | 化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质 |
| 900-405-06 | 2155.80 | 1.85% | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 |
| 263-010-04 | 1848.02 | 1.58% | 农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂 |
| 264-011-12 | 1755.95 | 1.51% | 染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物 |
| 总计 |  | 96.67% |  |
| 注：①2023年江苏省废活性炭产生总量为116619.82吨； ②占比=该类危废产生量（吨）/116619.82吨。 |  |  |  |

根据2023年江苏省危险废物经营单位许可统计，目前共有18家危险废物经营单位进行废活性炭综合利用，总计核准能力约20.5万吨/年，采用热再生处理工艺为主。

表1.4-4 2023年江苏省废活性炭综合利用企业

| 序号 | 利用企业名称 | 核准能力/（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏亚旗环保科技有限公司 | 20000 |
| 2 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | 5625 |
| 3 | 常州富创再生资源有限公司（经营） | 5000 |
| 4 | 南通滨海活性炭有限公司 | 8330 |
| 5 | 常州市龙顺环保服务有限公司 | 10500 |
| 6 | 江苏乾汇和环保再生有限公司 | 8000 |
| 7 | 天能炭素（江苏）有限公司 | 20000 |
| 8 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 | 14000 |
| 9 | 苏州巨联环保有限公司 | 20000 |
| 10 | 无锡中天固废处置有限公司 | 8000 |
| 11 | 江苏骏发环保能源科技有限公司 | 5100 |
| 12 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 | 10000 |
| 13 | 江苏恒源活性炭有限公司 | 14000 |
| 14 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 13600 |
| 15 | 徐州绿源鑫邦再生资源科技有限公司 | 15000 |
| 16 | 江苏双优环境科技有限公司 | 10000 |
| 17 | 江苏永吉环保科技有限公司 | 9800 |
| 18 | 江苏乾汇和环保科技有限公司 | 8000 |
|  | 合计 | 204955 |

### 1.4.2综合利用工艺概况

根据前期收集资料和国内外研究进展，通过前往苏州和无锡等地典型废活性炭经营单位的现场调研，掌握了我省废活性炭综合利用管理现状和经营情况，梳理了可能存在的风险和问题。江苏省目前综合利用处理废活性炭的方法主要为热再生法，主要由以下步骤组成：

（1）再生

通过回转窑加热的方式将失去吸附性能的活性炭再活化。活性炭在回转窑内的再生过程只有“干燥”和“再生”两个步骤，没有炭化过程（炭化过程在活性炭的制造过程中已经完成）。干燥过程在回转窑的前部完成，温度控制大于或等于200℃；此后的再生过程，窑内温度升高，窑尾温度约在700~950℃。为避免活性炭的氧化，一般在抽真空或惰性气氛下进行；接下来的活化阶段中，利用原料废活性炭中含有的水分高温汽化生成的水蒸气清理活性炭微孔，使其恢复吸附性能。废活性炭在回转窑内完成再生后，通过一根螺旋状的盘管进入冷却螺旋。该冷却过程将采用间接冷却的方式，介质为冷却水（通过冷却塔循环冷却），回转窑产生的废气进入后燃烧室。

（2）包装

经再生的活性炭从回转窑进入产品冷却螺旋输送机，使其温度降至65度以下（使用水冷却），然后送至提升机，进入振动筛，筛选出合适尺寸的活性炭，产品有两种包装形式，一种为袋装，装入袋中，用叉车送入仓库保存；另外一种为罐装，即产品从振动筛经提升机送入储罐中，再由储罐直接载入罐车中运至用户。整个筛选过程密闭、负压，产生的颗粒物经布袋除尘处理。不符合产品规格要求的活性炭返回窑内继续处理。

（3）废气处理

回转窑产生的废气经耐高温管进入后燃烧室，使废气中含有的炭颗粒物及残留吸附物进一步燃烧分解。后燃烧室的运行设计温度可达到1000℃，废气在后燃烧室的停留时间大于2秒。由于后燃烧室出口的废气温度很高，在其出口处设置一换热器，回收其中的部分能量用来加热回转窑和后燃烧室所需的空气，以减少天然气的消耗。然后废气进入洗涤系统，该系统是由急冷器、文丘里和喷淋塔组成的，通过急冷器和文丘里，使废气冷却、加速，除去其中的颗粒物；在喷淋塔中，采用碱液（用NaOH溶液调节喷淋液的pH值）中和废气中的酸性气体，喷淋液大部分循环使用，一小部分进去污水处理厂集中处理。

图1.4-2 活性炭热再生工艺流程图

### 1.4.3分析检测能力评估

（1）废活性炭接收标准评估

根据前期调研，废活性炭综合利用经营企业皆设置明确的废活性炭接收、拒绝标准，重点关注废活性中金属汞、镉、铬、铅、砷的含量，对于氟、氯、溴、硫酸盐、其它指标和碘吸附值皆有限制要求。

（2）企业分析设备及检测能力评估

根据前期调研，企业分析设备及检测能力均较为薄弱，仅通过原子吸收仪对重金属进行测试分析，其余有害物质并未关注；对于再利用产品仅按照相应工业产品的标准执行，对于可能存在的其他有害物质并未开展相应检测分析。

### 1.4.4污染防治措施评估

（1）废气产生及治理

废活性炭综合利用产生的废气较简单，污染物视再生活性炭所含物质而定，污染物排放具有不稳定、不均衡性，主要有酸性组分（SO2、NOx、HCl等）、烟尘、二噁英类物质、有机物（VOCs）等。

通常采用湿法烟气净化处理系统，主要由急冷器、文丘里除尘器、洗涤塔、氢氧化钠溶液配制和喷入装置、引风机、烟囱组成。

（2）废水产生及治理

废活性炭综合利用过程产生的废水主要来涉及到的生产废水，包括设备清洗水（活性炭罐排炭废水）、后燃室废气处理系统排水及地面冲洗水，一般通过新建的废水处理回用系统处理后全部回用于废气处理喷淋用水，不外排。

（3）固废产生及处置

目前，废活性炭综合利用企业的次生固废主要包括：布袋除尘清灰、废水处理污泥、废水处理无机盐、布袋除尘器定期更换的废布袋等。皆应根据其属性合理合规处置。

（4）噪声污染防治

废活性炭综合利用过程的噪声污染相对不大，厂界噪声可达标。

对于物料输送泵、真空泵、风机、空压机等机械设备，一般采用低噪设备、减震降噪、厂房隔声等措施；对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，一般采取可减少固体振动和碰撞过程噪声的管理措施。

（5）地下水和土壤污染防治

由于废活性炭中含有一定量重金属，生产过程涉及重金属对地下水和土壤的污染，本次调研企业均对车间地面进行了环氧树脂等防渗防腐处理，但部分企业环氧树脂地坪存在破裂，车间存在再生产物转移过程中抛洒滴漏的现象。

### 1.4.5再生产物管理评估

综合利用企业在实际生产过程中，重点关注的认识碘吸附值，对于再生活性炭产品中可能存在的有害物质含量限制较少。

## 1.5国内外废活性炭综合利用标准体系调研

### 1.5.1国外管理现状

美国在废活性炭再生方面的管理体系较为全面，活性炭的再生利用率达60%。美国材料试验学会标准（ASTM）活性炭试验方法可以作为世界性的活性炭试验标准，其所制定的试验项目及方法也很详细，包括活性炭的表观密度。美国水行业协会（简称AWWA，American Water Works Association），成立于1881年。作为美国安全用水方面的权威机构，其对于饮用水用活性炭标准有三项，分别涉及粉末活性炭、颗粒活性炭及颗粒活性炭的再生标准。日本废活性炭再生利用处于全球领先水平，活性炭的再生利用率达70%。日本工业标准（JIS）中活性炭试验方法（JIS K1474）也是较为齐全的检测方法。欧盟对于活性炭的标准相对较少，主要有EN 12901（人类消费用水处理产品无机材料和过滤材料-定义）、EN 12902（人类消费用水处理产品无机材料和过滤材料-测试方法）、EN 12909（用于人类生活用水处理的产品无烟煤）等中有关于活性炭的碘吸附值等指标检测。

### 1.5.2国内管理现状

活性炭的检测方法，按原料的不同分为煤质颗粒活性炭试验方法（GB/T 7702.1~ 7702.20）和木质活性炭试验方法（GB/T 12496.1~12496.22）两种检测标准。活性炭的产品标准，按原料的不同分为煤质颗粒活性炭产品标准（GB/T 7701.1-3）和木质颗粒活性炭产品标准（GB/T 13803.1-5），另有生活饮用水净水厂用煤质活性炭标准（CJ/T 345）。现有标准存在适用范围不够、技术指标体系不全、技术要求不够完善等情况，我国尚未制定技术要求完整的针对活性炭的相关产品标准体系。

### 1.5.3技术工艺分析

热再生法是国内目前应用最广、工业上最成熟的活性炭再生方法。处理有机废水后的活性炭在再生过程中，根据加热到不同温度时有机物的变化，一般分为干燥、高温炭化及活化3个阶段。在干燥阶段，去除活性炭上的水分等可挥发性成分。高温炭化阶段是使吸附在活性炭上的部分有机物汽化脱附，部分有机物发生分解，以小分子物质脱附出来，残余的成分留在活性炭孔隙内成为固定炭。活化阶段是通入CO2、CO或水蒸气等气体，清理活性炭内部结构的微孔，使其恢复吸附活性。再生工艺的核心是活化阶段。

热再生法的再生效率比较高，时间短，应用比较范围广泛，但再生过程中炭损失较大，可达5%～10%。同时再生后的炭机械强度有所下降，吸附效率也会有所降低，多次重复再生后丧失吸附性能。

热再生工艺流程主要包括：原料仓库的废活性炭进入进料系统，其中蜂窝状废活性炭先经粉碎机粉碎成颗粒状，原料中颗粒状的废活性炭先经筛分机筛去其中杂质。粉碎或筛分后的颗粒炭进入活化炉分阶段升温脱附和活化，活化处理后产生再生活性炭产品，以颗粒状和粉状两种形态存在，再生炭先进入筛分机筛分，符合粒径的颗粒炭直接去包装机包装，粉状炭和不符合粒径的颗粒炭去磨粉机处理，磨粉至粒径符合要求后，去包装机包装成成品。

## 1.6标准制订的必要性

### 1.6.1促进行业发展提档升级

国家高度重视危险废物综合利用行业健康发展，2017年出台的《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）明确要求：利用固体废物生产的产物需满足“符合相关国家污染排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值”等相应条件，方可不作为固体废物管理（如作为产品销售）。但由于现阶段有关综合利用产物有害物质限值的标准规范尚不健全，大量危险废物综合利用企业利用产生的产物未按规范处置，有的以产品名义流向社会或游离于监管之外随意倾倒，存在很大的环境安全隐患。对此，生态环境部也启动了危险废物利用处置二次污染控制要求及综合利用过程的环境保护要求制定工作，初期重点针对国内含铬皮革废碎料、废汽车尾气净化催化剂、抗生素菌渣、废有机溶剂、废盐、含油固体废物、钨冶炼废渣等危险废物开展综合利用污染控制技术规范研究。

前期，我省以实施《江苏省生态环境标准体系建设实施方案（2018-2022年）》为契机，构建了以《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》（DB 32/T 4370）为引领，含铜蚀刻废液、废无机酸、废线路板等重点综合利用污染控制专项标准为支撑的“1+N”标准体系。鉴于国家正开展的危险废物综合利用污染控制技术规范研究范围暂不涉及废活性炭综合利用行业，就我省而言，制定废活性炭综合利用地方标准对于规范危险废物综合利用全过程管理，促进危险废物综合利用产业的健康发展，补齐重点行业综合利用标准至关重要。

### 1.6.2推动规范化、精细化管理

目前对活性炭再生的相关研究主要在部分研究机构、大学和相关企业展开，其研究范围主要围绕活性炭的再生方式与再生技术，且多数针对单一行业或者再生新技术的理论研究。国内外标准化组织对活性炭的再生方向有一定的跟进，但不完善。

目前有活性炭性能的相关标准明确提及同样适用于再生炭的性能检测，但都不是常用的检测项目，分别为MT/T 999-2006《活性炭水溶物的试验方法》，MT/T 1069-2008《活性炭中酸溶物含量的测定方法》，MT/T 1068-2008《活性炭中酸溶铁含量的测定方法》。与再生活性炭工艺相关的标准仅有YS/T 3000-2010《活性炭再生炉技术规范》，为黄金行业（有色金属）制定的行业标准，仅针对单一行业缺乏通用性。而我省《工业有机废气治理用活性炭质量标准》正处于征求意见阶段。

活性炭的使用量绝大部分可以转化成活性炭再生市场需求量。废活性炭再生行业作为新兴市场，具有极大的发展潜力和广阔的发展空间。当前，由于我国环保要求的提高、环保监管力度的提升和危险废物经营许可证的放开，废活性炭再生利用企业正处在迅速增长中，目前主要集中在江苏、山东、河北、广东等活性炭使用大省，仅江苏省当前就有18家废活性炭再生企业。但由于缺乏标准，再生活性炭质量参差不齐，严重影响环境治理效率。因此，亟需制定废活性炭综合利用地方标准，拓宽废活性炭综合利用途径和可行性，推动废活性炭综合利用行业的规范化、精细化管理。

# 任务来源

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称《固废法》）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）等法律法规及规范性文件相关要求，进一步改善生态环境质量，满足环境管理需求和突破生态环境标准发展瓶颈，补短板、建机制、强基础，建立支撑适用、协同配套、科学合理、规范高效的生态环境标准体系，确保我省生态环境执法精确高效、治污科学规范。

为规范废弃废活性炭再生行业发展，满足再生活性炭产品市场需求和质量要求，江苏省固体废物监督管理中心组织开展废活性炭综合利用污染控制技术规范的编制工作。该项标准拟在江苏省废活性炭管理现状基础上，进一步规范我省废活性炭综合利用污染控制技术规范，加强危险废物风险防控能力。

## 2.1编制原则

通过梳理目前江苏省废活性炭综合利用企业现状，对工艺、规模分类结合管理要点，组织开展典型企业现场调研，从收集贮存和包装运输管理、工艺技术、污染控制、综合利用产物流通等方面进行研究，充分考虑江苏省废活性炭综合利用的可行性、经济发展水平和环境保护要求等，以国家环保相关政策规范为依据，坚持清洁生产和循环经济的理念，制定涵盖污染源头控制、污染因子去除、综合利用产物流通的全流程管控要求，从而保护环境、保障人体健康。

## 2.2技术路线

根据工作计划及大纲，在国内外资料调研的基础上，开展江苏省废活性炭综合利用行业污染控制技术调研。采取现场调研、专家咨询、文献收集等方式，掌握企业现有处理处置水平和污染防治水平，在此基础上，编制标准初稿，根据专家意见进一步补充完善标准的内容，编制标准征求意见稿和送审稿，最后形成报批稿。

分析江苏省废活性炭综合利用行业的污染防治形势，明确废活性炭综合利用污染控制的现实技术需求，提出废活性炭综合利用污染控制的原则、内容、程序和技术要求。

根据资料调研和多次专家讨论、审议，形成本标准制定的技术路线，如图2.2-1所示。

图2.2-1 标准编制工作路线图

# 编制过程

本标准制定工作过程按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》（国环规科技〔2017〕1号）、《江苏省生态环境厅标准制修订工作管理办法》（苏环办〔2019〕242号）、《江苏省市场监管局关于印发江苏省地方标准管理规定的通知》（苏市监规〔2019〕7号）、《省市场监督管理局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）等相关要求开展。

- （1）成立编制组

2022年1月，根据工作需要，由江苏省固体废物监督管理中心牵头，联合南京市生态环境保护科学研究院、生态环境部南京环境科学研究所组建了标准编制小组，明确主要成员和分工，讨论并制定工作方案。

- （2）资料收集和典型企业调研

2022年1-5月，标准编制组通过资料搜集、文献调研等方式，积极获取废活性炭综合利用污染控制的技术、管理制度及政策等材料；2022年1月，编制组在省固管中心带领下分别前往苏州和常州等地开展现场调研，并与管理部门进行座谈讨论，了解并梳理目前在管理上存在的问题，确定废活性炭综合利用污染控制相关要求。经过梳理总结，编制《废活性炭综合利用污染控制技术规范》（草案初稿）及立项申请。

- （3）召开专家咨询会

2022年7月，编制组根据调研的工艺等情况，对废活性炭综合利用全过程污染节点和控制措施进行了梳理，收集汇总相关产品的国家、行业质量标准，结合再生产物样品分析数据，提出废活性炭综合利用工艺过程、污染控制、再生产物控制、运行管理等规范要求，修改完成了《废活性炭综合利用污染控制技术规范》（工作组讨论稿），并组织召开专家咨询会。

- （4）召开专家论证会

2022年9月，召开《废活性炭综合利用污染控制技术规范》专家论证会，与会专家经过质询和讨论后，建议编制组完善入厂控制指标，优化再生活性炭的有毒有害控制限值相关要求，进一步提高标准可操作性。编制组根据专家意见，修改形成《废活性炭综合利用污染控制技术规范》（专家讨论稿）。

- （5）完成征求意见稿

2023年9-12月，编制组赴苏州、南京等地市开展实地调研，并对1家综合利用企业8家废活性炭产生单位的废活性炭进行样品采集、再生实验和检测分析，经过多次会议讨论，最终形成《废活性炭综合利用污染控制技术规范》（征求意见稿）。

- （6）召开征求意见稿技术审查会

2023年12月22日，江苏省生态环境厅在南京组织召开《废活性炭综合利用污染控制技术规范》（征求意见稿）技术审查会。经热烈讨论，专家组一致同意该标准通过审查，编制组根据专家意见对标准进一步修改完善。

# 调研情况

## 4.1典型企业现场调研

2022年1月11日至12日，编制组对江苏省内废活性炭综合利用企业进行调研，本次调研对3家企业进行了集中座谈和现场走访，了解废活性炭综合利用企业生产工艺水平和污染控制现状。具体企业名单如下：

表4.1-1 废活性炭综合利用调研企业名单

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 类型 | 利用工艺 | 集中座谈 | 现场调研 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 苏州 | 经营 | 热再生 | √ | √ |
| 2 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | 常州 | 经营 | 热再生 | √ | √ |
| 3 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 | 常州 | 经营 | 热再生 | √ | √ |

调研总结如下：

（1）综合利用能力总体过剩

通过调研，废活性炭综合利用经营企业实际利用量明显低于“危险废物经营许可证”上的核准量，核准利用能力远远超出实际利用量。因此，应严格控制废活性炭综合利用经营企业准入，推动综合利用经营企业提档升级。

（2）污染控制水平有待提高

江苏省内部分废活性炭综合利用企业规模较小，其分析测试、工艺运行、污染管控等技术力量和管理制度薄弱，综合利用过程中存在造成二次污染等现象。少数企业生产过程存在废气收集效果较差，压滤产物转移过程抛洒滴漏，厂房地面遗留再生产物，存在污染土壤和地下水的风险。

目前我国还未出台相应的危险废物利用处置行业的污染控制标准和技术规范，对于企业的监管存在一定的政策空白。随着环境管理要求的逐步提高，更加突出污染治理行业的环境问题的严峻性，严格控制各类污染物达标排放刻不容缓。

（3）再生产物管理标准缺失

目前，我国还没有废活性炭转换成产品的明确指标，长此以往，对行业的发展即为不利。同时，再生活性炭产品标准和检测标准的缺乏，造成市场上再生活性炭产品品相参差不齐，进一步加深了消费者对再生产品的固有疑虑。这成为了再生活性炭产品亟需解决的又一困境。

## 4.2典型企业采样检测

2023年11月，编制组前往省内部分典型企业进行样品采集和检测分析工作，共采集8份样品，其中2份再生前样品和2份再生后样品重点检测了再生前后样品中重金属（汞、砷、铅、铬、镉）含量变化情况，3份再生后样品和6份新活性炭产品检测了氟化物含量。根据样品检测结果可知，再生前后样品中重金属含量较低，热再生方法对于废活性炭中重金属无明显去除效果。3份再生活性炭样品氟含量介于510~560 mg/kg，6份新活性炭产品中氟化物含量介于440~550 mg/kg。具体检测结果如下。

表4.2-1部分典型企业新活性炭、废活性炭及再生活性炭样品检测结果（mg/kg）

|  | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 镉 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A再生前 | 0.046 | 2.82 | 8.4 | 17.4 | ND | - |
| A再生后 | 0.089 | 3.52 | 4.6 | 16.4 | ND | - |
| B再生前 | 0.085 | 1.48 | 3.3 | 8.5 | ND | - |
| B再生后 | 0.017 | 1.78 | 4.2 | 13.2 | ND | - |
| 再生活性炭1 | - | - | - | - | - | 558 |
| 再生活性炭2 | - | - | - | - | - | 560 |
| 再生活性炭3 | - | - | - | - | - | 510 |
| 新活性炭1-煤质 | - | - | - | - | - | 540 |
| 新活性炭2-煤质 | - | - | - | - | - | 550 |
| 新活性炭3-煤质 | - | - | - | - | - | 510 |
| 新活性炭4-木质 | - | - | - | - | - | 450 |
| 新活性炭5-椰壳 | - | - | - | - | - | 440 |
| 新活性炭6-煤质 | - | - | - | - | - | 490 |

2023年12月，编制组对废活性炭产生企业进行了梳理分析，最终确定对8家废活性炭产生企业（涉及4个典型行业）的废活性炭开展了采样检测和模拟再生分析，为确定再生活性炭产品质量指标及污染物控制指标提供支撑。待测样品来源行业包括喷涂行业、注塑行业、化工行业和印刷行业，样品来源详见表4.2-2。

表4.2-2废活性炭检测样品来源

| 序号 | 产废企业 | 企业名称 | 样品种类 | 行业来源 | 样品性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业1 | 沙索（中国）化学有限公司 | VOCs治理过程中产生的废活性炭 | 化工（专项化学用品制造） | 颗粒 |
| 2 | 企业2 | 富乐（南京）化学有限公司 |  | 化工（其他专用化学产品制造） | 颗粒 |
| 3 | 企业3 | 南京唐盛广告有限公司 |  | 印刷（其他广告服务） | 颗粒 |
| 4 | 企业4 | 南京格润标签印刷有限公司 |  | 印刷（包装装潢及其他印刷） | 颗粒 |
| 5 | 企业5 | 南京倍益杰机械制造有限公司 |  | 喷漆（金属结构制造） | 蜂窝 |
| 6 | 企业6 | 南京益先丰装饰工程有限公司 |  | 喷漆（木材加工） | 蜂窝 |
| 7 | 企业7 | 南京利佳塑料发展有限公司 |  | 注塑（塑料零件及其他塑料制品制造） | 颗粒 |
| 8 | 企业8 | 南京鸿瑞塑料制品有限公司 |  | 注塑（塑料零件及其他塑料制品制造） | 颗粒 |

（1）检测指标

检测指标的选取来源于行业典型污染源、危险废物鉴别标准及《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021），为综合衡量再生活性炭的危害成分含量情况，结合实际，具体检测指标如下：1）再生前后样品污染指标包括氟化物、汞、砷、镉、铬、铅、铍、镍、锡、VOCs（全扫）；2）再生后产品质量指标包括：水分、灰分、碘吸附值、四氯化碳、强度、着火点。

（2）检测结果如下：

表4.2-3 8家采样企业废活性炭样品的污染物指标情况

| 污染物指标 | 单位 | 采样企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业1 | 企业2 | 企业3 | 企业4 | 企业5 | 企业6 | 企业7 | 企业8 |
| 锡 | mg/kg | 1.58 | 1.49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铍 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铬 | mg/kg | ND | ND | 17.3 | 17.4 | 59.3 | 40.7 | 9.1 | 24.8 |
| 镍 | mg/kg | 2.3 | 12.0 | 13.5 | 16.2 | 50.0 | 32.6 | 16.5 | 13.9 |
| 铅 | mg/kg | 5.3 | 16.1 | 5.8 | 2.4 | 5.5 | 25.5 | ND | ND |
| 汞 | mg/kg | 30.7 | 18.7 | 61.9 | 0.534 | 0.147 | 0.480 | 0.114 | 1.22 |
| 砷 | mg/kg | 0.806 | 0.328 | 40.9 | 10.7 | 29.2 | 44.2 | 3.36 | 41.6 |
| 氟化物 | mg/kg | 560 | 520 | 710 | 880 | 1101 | 800 | 630 | 580 |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 259 | ND | 3.58×103 | 1.32×104 | 2.65×103 | 164 | 1.29×103 | 6.27×103 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | 391 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9.45×103 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.61×103 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 273 | ND | 32.3 | 4.65×103 | ND | 11.3 | ND | 6.07×103 |
| 苯 | μg/kg | 181 | 1.31×104 | 44.9 | 154 | 47.7 | 9.0 | 949 | 1.02×103 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1.19×104 | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 86.0 | ND | 12.9 | ND | ND | ND | ND | 2.11×103 |
| 溴二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | 2.60×104 | 3.35×104 | 3.18×104 | 4.81×104 | 65.2 | 52.5 | 2.43×105 | 1.86×103 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 42.0 | ND | ND | 33.8 | ND | ND | ND | ND |
| 二溴一氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二溴乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | 209 | 4.08×104 | 36.5 | 240 | 5.84×103 | 377 | 6.45×105 | 3.99×103 |
| 间/对-二甲苯 | μg/kg | 329 | 2.86×104 | 56.5 | 512 | 5.32×104 | 1.83×105 | 1.06×105 | 947 |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | 161 | 2.93×104 | ND | 244 | 2.33×104 | 9.82×104 | 7.01×104 | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | 326 | 1.89×104 | 205 | 90.2 | ND | 177 | 6.12×106 | 496 |
| 溴仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 3.49×104 | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,3,5-三甲基苯 | μg/kg | ND | 1.22×105 | ND | 39.7 | 27.2 | ND | 6.85×105 | ND |
| 1,2,4-三甲基苯 | μg/kg | ND | 8.02×104 | ND | 204 | 184 | ND | 4.17×104 | ND |
| 1,3-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,4-三氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六氯丁二烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表4.2-4 8家采样企业再生活性炭样品的污染物指标情况

| 污染物指标 | 单位 | 采样企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业1 | 企业2 | 企业3 | 企业4 | 企业5 | 企业6 | 企业7 | 企业8 |
| 锡 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铍 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铬 | mg/kg | 1.9 | 22.1 | 24.7 | 24.6 | 81.8 | 52.6 | 9.2 | 38.2 |
| 镍 | mg/kg | 3.7 | 25.6 | 20.0 | 26.1 | 68.2 | 50.3 | 98.0 | 19.0 |
| 铅 | mg/kg | ND | 6.7 | 14.1 | 10.1 | 12.8 | 31.0 | 2.9 | 6.3 |
| 汞 | mg/kg | 0.043 | 0.035 | 0.046 | 0.051 | 0.094 | 0.06 | 0.058 | 0.046 |
| 砷 | mg/kg | 4.27 | 8.82 | 78.6 | 12.4 | 59.4 | 59.9 | 6.87 | 58.8 |
| 氟化物 | mg/kg | 540 | 510 | 680 | 886 | 980 | 780 | 590 | 540 |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 612 | 702 | 416 | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | 180 | 234 | 184 | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | 69.5 | ND | 1.53×103 | 1.11×103 | 979 | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 102 | 97.0 | 77.4 | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | 3.05×103 | 87.2 | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 209 | 84.8 | 82.9 | ND | ND |
| 溴二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 208 | 4.22×103 | 2.32×103 | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二溴一氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二溴乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间/对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溴仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,3,5-三甲基苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,4-三甲基苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,3-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,4-三氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六氯丁二烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表4.2-5 8家采样企业废活性炭再生后样品的产品质量指标情况

| 产品质量指标 | 单位 | 采样企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业1 | 企业2 | 企业3 | 企业4 | 企业5 | 企业6 | 企业7 | 企业8 |
| 水分 | % | 1.6 | 1 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 1 | 1.6 | 1 |
| 灰分 | % | 6.8 | 12.6 | 37.3 | 23.5 | 73.9 | 76.2 | 13.7 | 5.8 |
| 碘吸附值 | mg/g | 597 | 683 | 434 | 475 | 157 | 149 | 624 | 763 |
| 四氯化碳吸附率 | % | / | 36.9 | 15.2 | 19.8 | / | / | 29.2 | 40 |
| 强度 | % | 97 | 97 | 97 | 97 | / | / | 97 | 97 |
| 着火点 | ℃ | / | 452 | 323 | 389 | / | / | 456 | 434 |
| 注：企业1的废活性炭粒径较小，无法准确测试其四氯化碳吸附率和着火点数据；企业5和企业6的废活性炭为蜂窝状，其中含有的添加剂在再生过程中液化，导致活性炭和添加剂烧结熔融在一起，无法达到再生效果，故不再检测其四氯化碳吸附率、强度和着火点等指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）检测结果汇总分析

本次废活性炭检测结果显示，1）再生前的废活性炭样品中重金属锡、铬、镍、铅、汞、砷有不同程度的检出；2）再生前废活性炭中氟化物含量较高；3）再生前废活性炭中二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯等多种VOCs均有不同程度的检出；4）再生后活性炭中重金属、铬、镍、铅、汞、砷有不同程度的检出，和再生前的废活性炭中重金属种类和含量差异较小；5）再生后活性炭中氟化物含量略有降低；6）再生后活性炭中VOCs检出种类较少，VOCs含量明显降低。

废活性炭再生后的所有样品的检测结果与现行标准《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T 3284-2021）中表1“工业有机废气净化用活性炭常规技术要求”及《煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1-2008）中表3“气净化用煤质颗粒活性炭技术指标”对比如下：所有样品均能满足水分含量小于5%、耐磨强度大于97%；仅1份样品着火点低于《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T 3284-2021）中颗粒活性炭合格品250℃的要求；4份样品碘吸附值可满足《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T 3284-2021）中颗粒活性炭合格品大于500 mg/g的标准，所有样品均未达到颗粒活性炭优级品800 mg/g的标准，也均未满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）中《活性炭吸附装置入户核查基本要求》中颗粒活性炭碘吸附值≥800 mg/g的要求；仅1份样品四氯化碳吸附率达到《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T 3284-2021）中颗粒活性炭合格品40%的要求，皆未达到《煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1-2008）中50%的要求。

## 4.3指标选取

（1）有毒有害物质限量指标

废活性炭样品大部来源于化工、喷涂、印刷和注塑等行业，用于生产过程VOCs治理，由于生产过程使用的原辅料或者其他原因会导致含重金属的颗粒物随废气一同被活性炭吸附，结合采样检测结果分析，废活性炭及再生活性炭中均含有多种重金属。而再生活性炭在使用过程中，所含重金属的暴露途径主要是通过废气进入大气环境，故在标准中考虑我省地标《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中有控制要求的汞、铅、镉、铍、镍、锡、砷和铬等八种重金属以及氟化物等有毒有害物质。

同时，考虑到废活性炭在高温热再生过程中，吸附的绝大部分挥发性有机物、半挥发性有机物均会被脱附，而再生后的活性炭本身也具备较强的吸附性，残留的极微量的有机物在再生活性炭使用过程中基本不可能释放到大气环境中，故不再考虑再生活性炭中的残留有机物指标。

（4）有毒有害物质含量限值确定

基于废活性炭再生后继续用于VOCs治理，采用最不利原则，假设再生活性炭中的有毒有害物质在实际使用过程中全部排放到大气环境中，也可满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）中污染物指标限值要求，推算再生活性炭中危害成分含量的最大值。推算思路如下：

有毒有害物质含量限值（mg/kg）=有毒有害物质最高允许排放速率（kg/h）×106（mg/kg）×活性炭使用时间（h）/活性炭装填量（kg）

具体参考数据如下：

有毒有害物质允许排放速率：取《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）中最高允许排放速率；

活性炭使用时间：《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）明确规定，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本次按照使用时间500小时进行计算。

活性炭装填量：根据计算公式，装填量越高指标越严格。目前市场上使用活性炭吸附法治理VOCs的大都是中低浓度的有机废气，高浓度有机废气均是使用燃烧法等其他方法直接处理，市场上最普遍规格中单个活性炭设备的活性炭装填量基本不大于20吨，本次考虑极严条件下装填量50吨进行计算。

废活性炭再生后样品中有毒有害物质含量限值参考标准如表4.3-1所示，依据《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）推算的含量数值计算结果如表4.3-2所示，最终结合参考标准中的含量限值、实际采样检测数值以及推算结果，确定有毒有害物质含量限值要求如4.3-3所示。

表4.3-1 废活性炭再生后样品有毒有害物质含量限值参考标准来源

| 项目 | 采样检测数值（mg/kg） | 有毒有害物质含量限值（mg/kg） | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 0.035-0.094 | 0.25 | 《煤炭产品品种和等级划分》（GB/T 17608-2022） |
| 铅 | 0-31 | 5 | 《食品安全国家标准食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭）》（GB 29215-2012） |
|  |  | 400 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值 |
| 镉 | ND | 20 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值 |
| 铍 | ND | 15 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值 |
| 镍 | 3.7-98 | 150 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值 |
| 砷 | 4.27-78.6 | 20 | 《煤炭产品品种和等级划分》（GB/T 17608-2022） |
|  |  | 3 | 《食品安全国家标准食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭）》（GB 29215-2012） |
|  |  | 20 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值 |
| 氟化物 | 510-980 | 200 | 《煤炭产品品种和等级划分》（GB/T 17608-2022） |

表4.3-2废活性炭再生后样品有毒有害物质含量限值计算结果

| 项目 | 采样检测数值（mg/kg） | 有毒有害物质含量限值计算结果（mg/kg） | 检验方法 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 0.035-0.094 | 10 | HJ 702 | 依据《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）推算制定。 |
| 铅 | 0-31 | 25 | HJ 781 |  |
| 镉 | ND | 360 | HJ 781 |  |
| 铍 | ND | 7.3 | HJ 781 |  |
| 镍 | 3.7-98 | 1100 | HJ 781 |  |
| 锡 | ND | 2200 | HJ 702 |  |
| 砷 | 4.27-78.6 | 110 | HJ 702 |  |
| 铬 | 1.9-81.8 | 250 | HJ 781 |  |
| 氟化物 | 510-980 | 720 | HJ 999 |  |

表4.3-3 废活性炭再生后样品有毒有害物质含量限值要求

| 项目 | 有毒有害物质含量限值（mg/kg） | 检验方法 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 0.25 | HJ 702 | 《煤炭产品品种和等级划分》（GB/T 17608-2022） |
| 铅 | 25 | HJ 781 | 依据《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）推算制定。 |
| 镉 | 25 | HJ 781 | 样品未检出，考虑到镉和铅毒性相当，故含量限值要求同铅。 |
| 铍 | 7.3 | HJ 781 | 依据《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）推算制定。 |
| 镍 | 200 | HJ 781 | 结合推算结果及采样检测结果，含量限值收严。 |
| 锡 | 400 | HJ 702 | 样品未检出，考虑到《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）中锡的排放速率限值为镍2倍，故含量限值选取镍的2倍。 |
| 砷 | 20 | HJ 702 | 《煤炭产品品种和等级划分》（GB/T 17608-2022） |
| 铬 | 100 | HJ 781 | 结合推算结果及采样检测结果，含量限值收严。 |
| 氟化物 | 720 | HJ 999 | 依据《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）推算制定。 |

# 标准内容

《废活性炭综合利用污染控制技术规范》结构上分为10个部分，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、入厂要求、收集、包装、运输和贮存要求、工艺要求、环境保护、综合利用产物以及运行管理。以下对标准具体条款的适用性进行说明。

## 5.1范围

本文件规定了挥发性有机物（VOCs）治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭使用热处理再生技术综合利用污染控制的总体要求、入厂分析、收集、包装、运输和贮存要求、工艺要求、环境保护要求，以及综合利用产物技术指标控制和运行管理要求。

本文件适用于废活性炭综合利用过程污染控制，可作为与废活性炭综合利用过程有关建设项目环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可管理、清洁生产审核等的技术依据。

## 5.2规范性引用文件

本节列出了本标准中出现的标准、文件，这些标准、文件被修订时，应使用其最新版本。

## 5.3术语和定义

本节为执行本标准制定的专门术语，对容易引起歧义的名词进行了定义，包括：颗粒活性炭、废活性炭、再生活性炭和综合利用产物等必要的术语。

## 5.4总体要求

### 5.4.1建设规模和工艺技术要求

标准条款：4.1应根据服务区域废活性炭的产生情况、社会经济发展水平、城市总体规划、技术的先进性等方面，确定建设规模和工艺技术。

说明：我省废活性炭综合利用许可经营规模远大于实际委外利用需求，对于工艺技术的选择，企业采用成熟可靠的技术、工艺和设备，应确保其安全、稳定、高效率运行。

### 5.4.2选址要求

标准条款：4.2选址应符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境管控的要求，新建、改建、扩建项目应进入工业园区或者工业集中区。禁止在生态保护红线区、永久基本农田集中区和其他需要特别保护的区域内建设废活性炭综合利用设施和场所。

说明：依据《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）“危险废物处置工程厂址选择应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求”，同时根据《固废法》，本标准提出废活性炭综合利用经营企业选址应符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境管控的要求。

依据最新国土空间规划对“三线一单”及《固废法》第二十一条等要求，本标准提出利用设施选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。

### 5.4.3通则要求

标准条款：4.3废活性炭的综合利用全过程污染防控应满足DB 32/T 4370有关要求。

说明：废活性炭的综合利用技术规范应遵循《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》（DB 32/T 4370）相关原则和要求。

## 5.5入厂要求

标准条款：5.1应根据废活性炭的来源、性质和再生工艺确定废活性炭入厂标准，标准中的特征污染物包括但不限于汞、铅、镉、铍、镍、锡、砷、铬及氟化物等，其中氟、氯总含量不大于3%（有氟、氯预处理工艺的除外），废活性炭再生前应在实验室模拟实际生产工况进行再生试验，实验获得的再生活性炭碘吸附值应不小于600 mg/g。

说明：废活性炭由于来源不同，可能含有重金属和有机物等有害物质，因此提出企业依据进厂废活性炭来源和性质进行特征污染物分析检测。各综合利用企业根据采用的工艺方法、产品方案，对相关重金属或其他成分含量提出进厂限值要求，设置入厂标准。若企业不具备去除氟、氯的预处理工艺，则参考《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）标准，危险废物焚烧炉氟、氯总含量一般控制在5%以下，考虑废活性炭再生过程中，多采用回转窑设施，而回转窑氟、氯总含量一般入炉控制在3%以下，故接收的废活性炭中氟、氯总含量不大于3%。

废活性炭再生前应在实验室模拟生产工况进行再生试验，再生活性炭碘吸附值只有不小于600 mg/g，才具有再生活化的意义。

标准条款：5.2应具备对废活性炭中重金属（汞、铅、镉、铍、镍、锡、砷、铬）、氟、氯和其它指标（水分、灰分、碘吸附值等）进行检测的检测设备，以及模拟再生的实验设备（马弗炉等）。

说明：根据实际调研情况，废活性炭质量参差不齐，有害物质含量存在差异，考虑到再生产品质量，为对废活性炭入厂进行检测分析，综合利用企业应配备相应的检测设备和模拟再生设备。

标准条款：5.3首次入厂的废活性炭应检测5.1中规定的特征污染物及碘吸附值，同一来源的废活性炭每半年至少检测一次。

说明：明确废活性炭的入厂检测分析的具体频次要求。

标准条款：5.4去除废气中二噁英过程产生的废活性炭不得再生利用。

说明：明确去除废气中二噁英过程产生的废活性炭不得再生利用。

标准条款：5.5应建立完善的入厂和分析台账以及危险废物电子数据库，数据保存十年以上。

说明：明确入厂和分析台账要求以及数据保存要求。

## 5.6收集、包装、运输和贮存要求

### 5.6.1分类回收要求

标准条款：6.1废活性炭应严格区分其来源和原用途，进行分类回收。

说明：由于废活性炭来源不同，其特征污染物可能存在不同，故应严格区分废活性炭来源和原用途，进行分类回收。

### 5.6.2包装运输要求

标准条款：6.2废活性炭运输前应进行包装，并执行国家有关危险货物运输管理的规定。

6.3废活性炭包装物应防水、耐压；在装卸、运输和贮存过程中应封口严密，确保包装完好，无遗洒。

6.4应合理设置废活性炭及次生危废的贮存面积，废活性炭应分类分区贮存。采取有效措施控制粉尘无组织排放，无组织废气应有效收集及处理，综合利用经营企业的危险废物贮存时间不超过6个月，其他要求应符合GB 18597、HJ 2025的规定。

说明：废活性炭综合利用企业应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025）等有关要求，同时为降低贮存风险，明确综合利用经营企业的危险废物贮存时间不超过6个月。

## 5.7工艺要求

### 5.7.1一般要求

标准条款：7.1.1宜采用热处理再生等成熟工艺或其他可靠的工艺开展废活性炭的综合利用，综合利用过程应确保环境风险可控，不对人体健康造成不可接受的风险。

说明：对于工艺技术的选择，企业采用成熟可靠的技术、工艺和设备，应确保其安全、稳定、高效率运行，环境风险可控，不对人体健康造成不可接受的风险。

标准条款：7.1.2工艺装置和管路应采用抗压、防腐蚀、耐高温材料。

说明：废活性炭可能含有腐蚀性物质（如氯等），再生利用过程中，高温会使腐蚀性物质释放出来，故本标准参考《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020），提出工艺装置和管路材料需抗压、防腐蚀、耐高温。

### 5.7.2预处理要求

标准条款：7.2.1对于氟、氯总含量大于3%的废活性炭，应采取有效措施对氟、氯去除后进行再生利用，防止在后续热处理过程中腐蚀设备，控制再生过程二噁英的产生。

7.2.2对于高含水量的废活性炭，宜采用预烘干工艺，烘干容器应密闭。烘干过程产生挥发性有机物的应采取闭路循环式干燥设备及废气处理设施。

说明：针对废活性炭的种类和来源分别明确预处理的技术路线与要求，为后续再生处理提供保障，保证再生活性炭性能。

对于氟、氯总含量大于3%的废活性炭，应采取有效措施，去除废活性炭中的氟、氯，防止在后续热处理过程中腐蚀再生炉，同时控制再生过程二噁英的产生。参考《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）中5.3.5相关要求，对于高含水量的废活性炭，宜采用预烘干工艺，烘干过程产生挥发性有机物的应采取闭路循环式干燥设备及废气处理设施。

### 5.7.3再生要求

标准条款：7.3.1热再生过程的处理设备应具备良好的密封性，并配备温度自动控制装置，操作过程应防止废气外泄，热处理设备和烟气管道应采取绝热措施。

7.3.2热再生过程需要严格控制再生气氛种类及含量，以保证再生过程不会发生燃烧、爆炸现象。

说明：参考《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）等相关标准，焚烧系统应避免有害气体逸出，焚烧炉、余热锅炉等高温设备和管道均应设置保温绝热层。因此针对废活性炭热再生过程，再生处理设备应具备良好的密封性，防止废气外泄，热处理设备和烟气管道应采取绝热措施。同时考虑再生过程中的安全事故防范，热再生过程需要严格控制再生气氛种类及含量，粉状废活性炭再生时应严格控制氧气的充入量，以确保温度的稳定的同时，防止活性炭过量损耗。

## 5.8环境保护

### 5.8.1废气

标准条款：8.1.1综合利用过程中产生的废气应采用负压、集气罩等有效收集，并配备相应的尾气处理设施。热再生工序应配备二燃室、除尘、脱酸、急冷等废气处理设施。

8.1.2热再生过程产生的烟气中颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、重金属及二噁英等污染物排放应符合GB 18484规定浓度限值，挥发性有机物应符合DB 32/4041和GB 37822排放控制要求。其它过程产生的废气应符合DB 32/4041排放控制要求。

说明：废活性炭采用热再生法综合利用的，工艺过程产生废气，应采用负压、集气罩等有效收集，配备相应的尾气处理设施，减少废气无组织排放。热再生工序应配备二燃室、除尘、脱酸、急冷等废气处理设施。

热再生过程产生的烟气中颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、重金属及二噁英等污染物排放应符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）中表3规定的浓度限值，挥发性有机物应符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的排放控制要求。其它过程产生的各类大气污染物应符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041）的排放控制要求。

### 5.8.2废水

标准条款：8.2.1企业应有配套的废水收集设施分质、分类收集，并合理选择成熟稳定的工艺技术及处理设备。废水经处理后优先在厂区内循环利用。

8.2.2企业废水总排放口的COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、重金属等污染物应符合相应的集中废水处理设施的接管要求。

说明：废活性炭综合利用过程产生的废水主要来设备清洗水（活性炭罐排炭废水）、后燃室废气处理系统排水及地面冲洗水等，废水污染物可能含COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、重金属等。

鼓励企业对不同来源、不同性质成分的废水分质分类收集、处理。根据废水水质，合理选择成熟稳定的回收和处理工艺。调研发现，企业通常采用化学沉淀、离子交换树脂等工艺去除废水中的污染物。

废活性炭预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。

### 5.8.3固体废物

标准条款：8.3.1废活性炭综合利用过程中产生的固体废物应根据《国家危险废物名录》、GB 5085、HJ 298明确其属性及利用处置方式。

8.3.2应对固体废物的产生、贮存、利用处置的数量及去向进行详细记录，数据保存10年以上。

说明：依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）5.2节“利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理”，对废活性炭综合利用过程中产生的次生固体废物应对照GB 34330等相关要求明确其属性，符合要求的可作为产品管理：

a）符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准；

b）符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值；

当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件；

c）有稳定、合理的市场需求。

废活性炭综合利用过程中产生的次生废物主要包括布袋除尘清灰、废水处理污泥、废水处理无机盐、布袋除尘器定期更换的废布袋等。应首先结合《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）等明确其属性，再应按照《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1~GB 5085.7)、《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）鉴别是否属于危险废物，根据鉴别结果采取相对应的处置利用和管理方式。

根据《危险废物规范化管理指标体系》，企业应对在废活性炭综合利用过程中产生、贮存和利用的次生废物的数量及去向进行详细记录，数据应保存10年以上。

### 5.8.4噪声

标准条款：8.4.1对于物料输送泵、真空泵、风机、空压机等机械设备，宜选用低噪音设备，并采用合理的降噪、减噪措施，确保设备运转时厂界噪声符合GB 12348的要求。

8.4.2对于搬运、车辆运输等非机械噪声产生环节，应采取减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施。

说明：为降低企业正常生产过程中产生的噪声对声环境的影响，厂界噪声应严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求，对于物料输送泵、真空泵、风机、空压机等机械设备，宜选用低噪音的设备，并采用合理的降噪、减噪措施；对于搬运、车辆运输等非机械噪声产生环节，应采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施。

## 5.9综合利用产物

### 5.9.1一般要求

标准条款：9.1.1应建立综合利用产物的生产台账记录制度，内容包括综合利用产物生产日期、生产工艺、名称、数量、流向及用途等，并进行月度和年度汇总。

9.1.2综合利用产物进入市场流通前，应标有综合利用标志，并在使用说明书上注明生产厂家名称、综合利用产物主要组分及重金属含量、使用行业范围及用途等信息。

9.1.3综合利用产物不得在生态保护红线区域及其他需要特别保护的区域使用，也不得用做与人体直接接触产品的替代原辅料，或流向饮用水、食品、药品、养殖及种植等相关行业，满足国家专用标准和国家、地方许可的除外。

说明：为加强废活性炭综合利用过程中的监管，控制再生产物的环境风险，避免再生产物流入与人体直接接触的行业，再生产物的生产过程中企业应建立台账记录制度，对生产时间、再生产物名称、数量、流向、用途等进行台账记录和月度、年度汇总。再生产物进入市场流通前，应标有再生利用标志，并在包装袋醒目处设置产品标签，标签上应注明生产厂家名称、来源、主要组分等信息。自行综合利用的产废企业可参照执行。

### 5.9.2再生活性炭技术指标

标准条款：9.2.1 VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭再生后应继续用于VOCs治理过程，技术指标需满足DB 32/T XXXX（工业有机废气治理用活性炭通用技术要求）中要求。

说明：明确VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭再生后应继续用于VOCs治理过程，技术指标需满足DB 32/T XXXX中技术指标要求。

### 5.9.3再生活性炭有毒有害物质控制要求

标准条款：9.3.1再生活性炭用于VOCs治理过程时，应对其汞、铅、镉、铍、镍、锡、砷、铬及氟化物进行检测，有毒有害物质含量限值应符合表1要求。

说明：再生活性炭用于VOCs治理过程时，应对再生活性炭产物中汞、铅、镉、铍、镍、锡、砷、铬及氟化物进行检测，明确其环境风险，并明确各种有毒有害物质含量限值要求。

## 5.10运行管理

### 5.10.1基本要求

标准条款：10.1.1应具有完备的保障废活性炭综合利用活动的规章制度和劳动保护措施，具备入厂分析检测能力和再生模拟设备，建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。

说明：为保证企业正常从事安全生产活动，企业在进行废活性炭综合利用的生产活动前需在规章制度、劳保措施及检测能力等方面具备相应的基本条件。

标准条款：10.1.2应建立健全废活性炭综合利用情况台账制度，如实记载废活性炭的种类、数量、性质、来源、入/出库日期、贮存容器、综合利用工艺、综合利用产物等信息，并在省级统一的危险废物管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

10.1.3应设置废活性炭全流程智能管理平台，综合利用设施的关键过程数据保存10年以上；在废活性炭入厂、贮存、利用等关键环节安装视频监控设备，视频监控录像保存不少于3个月。

10.1.4应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求制定应急预案，并定期进行演练，每年不少于1次。

说明：企业应依据《危险废物规范化管理指标体系》和《危险废物经营许可证管理办法》等相关规定，建立废活性炭全生命周期监管体系。

### 5.10.2监测要求

标准条款：10.2.1应根据HJ 819以及排污许可证自行监测方案中的监测指标、监测频次等要求，及时开展自行监测工作，监测数据保存10年以上。

10.2.2应定期对场址和设施周边的大气、地表水、地下水和土壤进行采样监测，以判断废活性炭综合利用过程是否对大气、地表水、地下水和土壤造成二次污染。

说明：企业应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《危险废物经营许可证管理办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）的相关要求，对废活性炭综合利用产品及企业周边的大气、土壤、地表水和地下水以要求的监测频次进行采样监测。

### 5.10.3信息公开

标准条款：10.3.1应在官方网站或其他便于公众查阅的媒体上，按季度公开其综合利用产物相关信息，包括执行的产品质量标准及污染控制标准、主要重金属含量以及综合利用产物流向等，按年度公开综合利用产物的企业相关信息，包括综合利用产物的来源、接收量、使用量、贮存量、使用方式等。

10.3.2应每季度在厂区企业信息栏或官方网站公开监测结果等相关信息。

10.3.3应每年定期向社会发布企业年度环境报告。

说明：企业应根据排污许可证要求，具备相应的社会责任，将相关信息定期向社会公示。

# 与相关法律法规和国家标准的关系

我国现行有关固体废物管理的环保法律法规和国家标准体系主要包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物污染防治技术政策》《危险废物经营单位编制应急预案指南》《危险废物经营许可证管理办法（2016修订）》《危险废物规范化管理指标体系》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物鉴别标准》《危险废物鉴别技术规范》《固体废物鉴别标准 通则》《固体废物再生利用污染防治技术导则》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》《危险废物处置工程技术导则》等，本文件与上述固体废物管理相关的法律法规及强制性标准无冲突。

为填补国家危险废物综合利用标准规范的空白，进一步提升危险废物综合利用与处置行业环境管理水平，江苏省固体废物监督管理中心策划逐步建立健全以《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》（DB 32/T 4370）为引领的危险废物综合利用技术标准体系，形成具有我省特色的综合利用产物分级管控标准规范。因此，本文件制定过程中依照上述法律法规和标准的相关条款，以《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》（DB 32/T 4370）为指导，提出适用于废活性炭综合利用的全过程污染控制技术规范。

# 重大分歧意见处理过程及结果

无。

# 实施推广建议

本标准为首次制定，建议作为地方推荐性标准发布实施。

由于废活性炭利用技术和相应的污染控制措施将随着环保管理要求提高而不断发展创新，本标准中相关技术、工艺、措施也会发展调整，因此，建议在标准实施过程中，广泛听取和收集各方面意见建议，根据实际应用情况，对标准进行实施效果评估，对重点问题修订完善，使其不断满足环境管理需求。

# 其它应予说明的事项

无。